## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.3桩基工程
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.6金属结构工程
1.6 | A.8门窗工程
1.7 | A.9屋面及防水工程
1.8 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.9 | A.11楼地面装饰工程
1.10 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施合计 | 7665.76
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3149.01
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5880.53
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.平整场地:标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 |  | m2 | 10.5
2 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.施工方式:挖掘机挖土为主,人工挖土为辅 |  | m3 | 17.86
3 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填 |  | m3 | 13.42
4 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 4.44
土石方工程合计
| A.3 | 桩基工程
5 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.送桩深度、桩长:16m 2.桩外径、壁厚:预应力混凝土管桩,φ500,壁厚125,AB型 3.沉桩方法:静力压桩 4.填充材料种类:C40补偿收缩混凝土,H高度为1.5m 5.桩头预埋圆钢板规格:5mm厚圆薄钢板 |  | m | 64
6 | 粤010301005002 | 桩尖 | 1.桩尖类型:平底十字型钢桩尖 2.规格尺寸:详见图纸 |  | 个 | 4
7 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:预应力混凝土管桩 2.桩头截面、高度:φ500 |  | 根 | 4
桩基工程合计
| A.4 | 砌筑工程
8 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.77
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.59
11 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.3
12 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.06
13 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.03
14 | 010505006003 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.73
15 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.38
16 | 010507001005 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚1：2：4砂石垫层 2.面层厚度:60厚C15混凝土，面加5厚DS M25水泥砂浆随打随抹光 3.变形缝填塞材料种类:散水与外墙及台阶交接处宜设缝，缝宽 20mm~30mm，缝内应填柔性密封材料 4.部位:散水 |  | m2 | 6.3
17 | 010507002005 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C15 3.部位:地5 |  | m2 | 8.06
18 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ10以内 |  | t | 0.187
19 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ12-14 |  | t | 0.067
20 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ16-25 |  | t | 0.533
21 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) φ10以内 |  | t | 0.226
22 | 010516003011 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 32
混凝土及钢筋混凝土工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.6 | 金属结构工程
23 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢爬梯 2.钢材品种、规格:Φ25圆钢 |  | t | 0.024
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
24 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸:JLM290250 2.门材质:铝合金卷闸门 |  | m2 | 7.25
25 | 010807001012 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C120150,1200*1500 2.框、扇材质:隔热型材玻璃推拉窗，无亮，型材壁厚1.8mm（外窗） 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 5.4
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
26 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.防水层数:两层 3.部位:不上人屋面 |  | m2 | 14.63
27 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚合成高分子防水涂料,于墙身处做泛水500mm高,面甩黄砂 2.部位:不上人屋面 |  | m2 | 14.63
28 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土表面抹平 2.部位:梯间屋面 |  | m2 | 11.21
29 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.部位:内2 |  | m2 | 21.87
30 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.部位:外1 |  | m2 | 33.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010904001006 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 2.部位:地5 |  | m2 | 11.52
32 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.反边高度:四周墙面上返至楼面高300mm 3.部位:地5 |  | m2 | 11.52
33 | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:在室内地面下标高-0.06处做防潮层，防潮层做法为20厚1：2水泥砂浆加 5% 防水剂。 |  | m2 | 2.44
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
34 | 011001001007 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:不上人屋面 |  | m2 | 11.21
35 | 011003001003 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种:干铺聚酯无纺布一层 2.部位:不上人屋面 |  | m2 | 11.21
36 | 011001001008 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（ρ=40） 2.部位:不上人屋面 |  | m2 | 11.21
37 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:15厚专用抹灰无机保温砂浆，分两次抹灰 2.部位:外1 |  | m2 | 33.25
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 011101001014 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆找平层 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆保护层 3.部位:不上人屋面 |  | m2 | 11.21
39 | 011101001015 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WP M20水泥砂浆（厚度大于30mm则采用C20细石混凝土）找坡层抹平 2.部位:地5 |  | m2 | 8.06
40 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm600x600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:素水泥擦缝 4.部位:地5 |  | m2 | 8.06
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
41 | 011201001014 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛，聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界面剂一道甩毛 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道；挂金属网，8厚DP M5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 3.部位:内2 |  | m2 | 20.18
42 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（满挂） 2.部位:外1 |  | m2 | 33.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 011204003008 | 块料墙面 | 1.安装方式:5厚专用瓷砖胶粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖(规格：600*300) 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 4.部位:内2 |  | m2 | 20.18
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
44 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料（喷或滚刷底涂料一遍、喷或滚刷面层涂料二遍），颜色按立面标注 2.部位:外1 |  | m2 | 33.25
45 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:3厚底基防裂腻子分遍刮平；2厚面层耐水腻子刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:刷（喷）无机涂料两道 3.部位:顶2 |  | m2 | 11.21
油漆、涂料、裱糊工程合计
分部分项合计
措施项目
46 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 51.06
47 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 10.5
48 | 011702001009 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 4.2
49 | 011702001010 | 基础 | 1.桩承台模板 |  | m2 | 11.52
50 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 15.2
51 | 011702005003 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 10.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 11.1
53 | 011702014008 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 8.02
54 | 011702021003 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 7.32
55 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 3.79
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 2299.83 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2299.83
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5880.53 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 6727.84 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5880.53
合 计 |  |  |  | 5880.53 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 6587.9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 12291.3705
2 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 3.5904
3 | 01010007 | 热轧圆盘条φ10 | kg | 5.088
4 | 01010040@1 | 螺纹钢筋(Ⅲ级)φ12-14 | t | 0.0687
5 | 01010040@2 | 螺纹钢筋(Ⅲ级)φ16-25 | t | 0.5463
6 | 01010120@1 | 螺纹钢筋(Ⅲ级)φ10以内 | t | 0.4212
7 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 14.1665
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2.4583
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.3574
10 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 2.08
11 | 01110010 | 方钢10~15 | t | 0.0081
12 | 01130001 | 扁钢综合 | t | 0.0025
13 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 2.544
14 | 01290160 | 钢板6~7 | t | 0.1056
15 | 01290200 | 冷轧钢板1~1.5 | t | 0.0077
16 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 0.2446
17 | 02070230 | 橡胶垫 | kg | 0.0896
18 | 02270070 | 土工布 | m2 | 15.0866
19 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 0.6656
20 | 02310010@1 | 聚酯无纺布 | m2 | 12.4992
21 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 4.948
22 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 9.896
23 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.18
24 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 0.7284
25 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 3.5143
26 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.1663
27 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 10.8246
28 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 0.8072
29 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 3.4485
30 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 18.9561
31 | 03137001 | 焊剂 | kg | 0.5184
32 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 22.198
33 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 0.78
34 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 9.5098
35 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 47.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.2254
37 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0008
38 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1.2858
39 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 0.2788
40 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 0.7318
41 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 0.1097
42 | 04290030@1 | 预应力混凝土管桩,φ500,壁厚125,AB型 | m | 66.432
43 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.6194
44 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.0072
45 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 6.7698
46 | 06010010@1 | 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 | m2 | 4.428
47 | 07010010@1 | 5~7厚面砖(规格：600*300) | m2 | 17.7485
48 | 07050030@1 | 8-10mm厚600x600防滑地砖 | m2 | 8.2615
49 | 13030120@1 | 外墙涂料 | kg | 42.2275
50 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 48.7298
51 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 17.955
52 | 13050030@1 | 无机涂料 | kg | 5.2894
53 | 13050170@1 | 合成高分子防水涂料 | kg | 189.551
54 | 13050310@1 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | kg | 51.1758
55 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 2.9217
56 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 0.2208
57 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 0.8156
58 | 13330033@1 | 1.5厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材（无胎） | m2 | 35.3022
59 | 13330033@2 | 2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 16.704
60 | 13350190 | 密封毛条 | m | 32.7148
61 | 13350215 | 聚氨酯密封膏 | kg | 2.9768
62 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 2.252
63 | 13410050 | 软填料 | kg | 2.8366
64 | 14010030 | 松节油 | kg | 0.9154
65 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 7.175
66 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 18.6699
单位工程人材机汇总表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 9.1525
68 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.134
69 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.4949
70 | 14410060 | 903胶 | kg | 1.4963
71 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 2.6104
72 | 14410490 | 墙边胶 | L | 0.8262
73 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 89.2057
74 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 0.96
75 | 15130095 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 0.0098
76 | 15130110@1 | 120厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（ρ=40） | m2 | 11.4342
77 | 15550160@1 | 耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 36.575
78 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 0.1145
79 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 0.0815
80 | 18250615 | 管箍 | 个 | 0.0544
81 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 0.3328
82 | 34110010 | 水 | m3 | 5.9272
83 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 12.6331
84 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.0042
85 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.1703
86 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.0882
87 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 0.6372
88 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 0.1697
89 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 28.1742
90 | 80090205@1 | 无机保温砂浆 | m3 | 0.5759
91 | 80090530@1 | 外加剂专用砂浆 | kg | 0.0464
92 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 172.0859
93 | MC1-82 | 铝合金卷闸门 | m2 | 7.25
94 | MC1-99@2 | 隔热型材玻璃推拉窗，无亮，型材壁厚1.8mm（外窗） | m2 | 5.4
95 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.0395
96 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.0489
97 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.9895
单位工程人材机汇总表
工程名称：旦场镇王村小学附属幼儿园垃圾房(土建) | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
98 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 8.2115
99 | 8021907@1 | C40补偿收缩混凝土 | m3 | 0.2854
100 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.2163
101 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 0.3188
102 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 0.2023
103 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.51
104 | 8005912 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M25 | m3 | 0.0321
105 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.0498
106 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.0904
107 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 761.5436
108 | 99450640 | 检修费 | 元 | 211.8649
109 | 99450650 | 维护费 | 元 | 797.6339
110 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 59.678
111 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 62.0686
112 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 245.4426
| 合计 | 合计