## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 294142.78
1.1 | 强电部分 |  |  |  | 46167.28
1.2 | 弱电部分 |  |  |  | 112098.4
1.3 | 给排水部分 |  |  |  | 2041.01
1.4 | 消防部分 |  |  |  | 133836.09
1.5 | 通风部分
2 | 措施合计 | 101031.6
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 90180.31
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 125229.89
3.2 | 暂估价 | 576044.98
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 294142.78
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 强电部分 | [7 empty] | 46167.28
1 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:1AL层总配电箱 2.型号:[Pn=18kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=14.4kW,Ic=25.7A,元件包含1个MCB-63C,40A/3P,3个32A/2P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5641
2 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源/ALE配电箱 2.型号:[Pn=1kW,Kd=1,COS∅=0.85,Pc=1.0kW,Ic=5.3A,元件包含1个C10A,通信模块,充电模块,回路控制模块,8个6A] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 805
3 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称: 2AL配电箱 2.型号:[Pn=30kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=24kW,Ic=42.9A,元件包含1个MCB-63C,50A/3P,3个32A/2P，3个个25A/2P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 3192
4 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:1~3AL1~3配电箱 2.型号:[Pn=6kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=4.8kW,Ic=25.7A,元件包含1个MCB-63C,32A/2P,2个16A/1P，1个20A/1P，2个20A/2P/30mA，2个25A/2P/30mA] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 9 |  |  |  | 4555.44
本页小计 | [9 empty] | 14193.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称: 2AL4~AL6配电箱 2.型号:[Pn=3kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=2.4kW,Ic=25.7A,元件包含1个MCB-63C,32A/2P,2个16A/1P，，1个16A/1P，2个20A/2P/30mA，2个25A/2P/30mA] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 3 |  |  |  | 1518.48
6 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:3AL4配电箱 2.型号:[Pn=6kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=4.8kW,Ic=25.7A,元件包含1个MCB-63C,32A/2P,1个16A/1P，，1个20A/1P，2个20A/2P/30mA，2个25A/2P/30mA] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 506.16
7 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:DTAL配电箱 2.型号:[Pn=12kW,Kd=0.8,COS∅=0.55,Pc=9.6kW,Ic=26.5A,元件包含1个MCB-63C,50A/4P,1个MCCB-100-40A/3P带隔离功能,1个TLB1L-32C,25A/3P,2个16A/30mA,3个20A/30mA,1个16A,1个SPD专用断路器,1个Iimp≥12.5kA,10/350μs,4P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 500
8 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:3AL配电箱 2.型号:[Pn=24kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=19.2kW,Ic=34.3A,元件包含1个MCB-63C,40A/3P,4个32A/2P，] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4204
本页小计 | [9 empty] | 6728.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:WYBAL配电箱 2.型号:[Pn=2.2kW,Kd=1,COS∅=0.85,Pc=2.2kW,Ic=3.9A,元件包含1个CH3H-63D16,4个T2S63-MF R6A 3P,4个12A,4个只动作于信号2.6~3.8A] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1192.05
10 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称:XFBAL配电箱 2.型号:[Pn=45kW,Kd=1,COS∅=0.85,Pc=45kW,Ic=80.4A,元件包含1个MCCB-100,100A/4P,6个T3S63-MA R32A 3P,4个32A,4个37A,2个25A,8个20A,4个12A,2个只动作于信号21~29A,2个只动作于信号24~36A,4个只动作于信号12~17A,1个S201-C16,1个GSH202-C16/0.03,1个S204-C25,1个Un≥255V,Up≤1.5kV,In≥10kA,8/20μs,4P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1192.05
11 | 030404017054 | 配电箱 | 1.名称: XKSAL配电箱 2.型号:[Pn=20kW,Kd=1,COS∅=0.85,Pc=20.0kW,Ic=35.8A,元件包含1个MCCB-100,63A/4P,1个MCB/RCB-32C,16A/1P,2个20A/2P/30mA,3个20A/1P,1个SPD专用断路器,1个Iimp≥12.5kA,10/350μs,4P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2295.8
本页小计 | [9 empty] | 4679.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404017055 | 配电箱 | 1.名称:ZMAL配电箱 2.型号:[Pn=5kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=4.0kW,Ic=21.4A,元件包含1个C65H-C25/2P,1个MCB-32C,16A/1P,11个16A/1P,1个20A/2P,30mA,1个SPD2:测试波形8/20μsIn≥20KA,Up≤1.5KV,Uc=385V)] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1568.3
13 | 030404017056 | 配电箱 | 1.名称:非标配电柜AP 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:落地式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18997
14 | 030411006008 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 |  | 个 | 619
15 | 030412004022 | 装饰灯 | 1. 名称: 多信息复合标志灯 2.规格:LED，DC36V 3W-4000K，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 6
16 | 030412004023 | 装饰灯 | 1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2.规格:LED，DC36V 3W-4000K，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 1
17 | 030412004024 | 装饰灯 | 1. 名称: 楼层标示灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 5
18 | 030412004025 | 装饰灯 | 1. 名称: 疏散出口标志灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 8
19 | 030412004026 | 装饰灯 | 1. 名称: 安全出口标志灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 2
20 | 030412004027 | 装饰灯 | 1. 名称:应急疏散指示标识灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 20
本页小计 | [9 empty] | 20565.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030412004028 | 装饰灯 | 1. 名称: A型疏散照明灯 2.规格:LED，DC36V 10W-4000K，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 56
22 | 030412001016 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶LED筒灯自带感应 2. 型号: 40W,4000LM 3. 类型: 吸顶式安装 |  | 套 | 39
23 | 030412001017 | 普通灯具 | 1. 名称: LED防水防尘灯 2. 型号: 4W |  | 套 | 34
24 | 030412001018 | 普通灯具 | 1. 名称: 壁灯 12W 2. 类型: 墙式安装 |  | 套 | 7
25 | 030412005014 | 荧光灯 | 1. 名称: T5三基色环形双管LED 2. 型号: 14W×2 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 95
26 | 030412005015 | 荧光灯 | 1. 名称: T5三基色环形单管LED 2. 型号: 14W 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 87
27 | 030412005016 | 荧光灯 | 1. 名称: 紫外消毒灯-T8 2. 型号: 40W 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 36
28 | 030412005017 | 荧光灯 | 1. 名称: 自带电源型双管应急LED灯 2. 型号: 28W×2 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 4
29 | 030412005018 | 荧光灯 | 1.名称:自带电源型单管应急LED灯 2.型号:28W |  | 套 | 4
30 | 030412001019 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 40W,4000LM 3. 类型: 吸顶式安装 |  | 套 | 27
31 | 030404034020 | 照明开关 | 1. 名称: 单联开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 11
32 | 030404034021 | 照明开关 | 1. 名称: 紫外线灯开关 2. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404034022 | 照明开关 | 1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 26
34 | 030404034023 | 照明开关 | 1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 14
35 | 030404035007 | 插座 | 1. 名称: 安全型二三极暗装插座 2. 规格: 250V,20A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 47
36 | 030404035008 | 插座 | 1. 名称: 安全型空调插座 2. 规格: 250V,25A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 23
37 | 030404033007 | 风扇 | 1.名称:轴流风扇，60W |  | 台 | 57
38 | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:风扇调速开关 |  | 个 | 57
39 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:感应开关 |  | 个 | 1
40 | 030404033008 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:60W |  | 台 | 1
41 | 030411001034 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ20 3.配置形式:暗配 |  | m | 2785.946
42 | 030411001035 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ25 3.配置形式:暗配 |  | m | 360.887
43 | 030411001036 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ32 3.配置形式:暗配 |  | m | 254.181
44 | 030411001037 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ125 3.配置形式:暗配 |  | m | 100
45 | 030411001038 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 761.493
46 | 030411001039 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 57.923
47 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 54.051
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411001041 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 9.402
49 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:普通桥架100×50 2.材质:金属 |  | m | 8
50 | 030411004053 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZBN-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 101.739
51 | 030411004054 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号: WDZ-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 6159.099
52 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZN-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 45.285
53 | 030411004056 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZCN-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 1507.467
54 | 030411004057 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZCN-BYJ4mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 99.77
55 | 030411004058 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ4mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 2243.601
56 | 030411004059 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ6mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 1187.22
57 | 030411004060 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ10mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 822.542
58 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.型号:NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 15.3
59 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-3*4 |  | m | 9.368
60 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5*16 |  | m | 12.527
61 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY--4*2.5 |  | m | 30.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030408001036 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格: WDZ-YJY-3*10 |  | m | 31.976
63 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10 |  | m | 31.946
64 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 |  | m | 60.402
65 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZCN-YJY-5*10 |  | m | 4.199
66 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY3*16 |  | m | 14.782
67 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*16 |  | m | 14.637
68 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-3*25+2*16 |  | m | 17.616
69 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WZD-YJY-4X150 |  | m | 100
70 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KVV4*1.5 |  | m | 42.501
71 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5*2.5 |  | m | 20.399
72 | 030408006025 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:截面 16mm2以下 |  | 个 | 20
73 | 030408006026 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:截面 35mm2以下 |  | 个 | 2
74 | 030408006027 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:截面 185mm2以下 |  | 个 | 2
75 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 |  | m | 282.4
76 | 030409004005 | 均压环 | 1.名称:接地网格线 2.材质:利用梁内钢筋 |  | m | 285.198
77 | 030409002004 | 接地母线 | 1. 名称: 接地连接线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4 |  | m | 1.559
78 | 030409005006 | 避雷网 | 1.名称:暗装接闪带/连接线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:12 4.安装形式:暗敷 |  | m | 150.229
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030409005007 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10 4.安装形式:明敷 |  | m | 239.382
80 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:铜排 |  | 台 | 1
81 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:铜排 |  | 台 | 3
82 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子盒 |  | 处 | 2
83 | 030409006004 | 避雷针 | 1.名称:接闪短针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ20 |  | 根 | 14
84 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
85 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
|  | 强电部分合计 | [7 empty] | 46167.28
|  | 弱电部分 | [7 empty] | 112098.4
86 | 030904014007 | 火灾应急广播控制盘 | 1.规格、线制:HY5727B 2.名称:应急广播控制器 |  | 台 | 1
87 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统装置调试 500点以下 |  | 系统 | 1
88 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器(自带地址码型) |  | 个 | 63
89 | 030904008019 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入/单输出模块 |  | 个 | 5
90 | 030904003008 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮(编码型) |  | 个 | 16
91 | 030904003009 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) |  | 个 | 6
92 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.声光报警器 |  | 个 | 6
93 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶式 |  | 个 | 22
94 | 080603009002 | 电话机 | 1.名称:火警电话 |  | 台 | 3
95 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机,固定半球机 |  | 台 | 27 |  |  |  | 16677.9
本页小计 | [9 empty] | 16677.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 080902006002 | 液位计 | 1.名称:液位计 |  | 个 | 2 |  |  |  | 564.5
97 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 20
98 | 030904012005 | 消防设备电源监控主机 | 1.型号:TS-DJ-200 2.规格、线制:总线制 3.名称:消防电源监控主机(壁挂) |  | 台 | 1 |  |  |  | 35044.25
99 | 030904017002 | 电气火灾监控主机 | 1.规格、线制:TS-DH-200 2.名称:电气火灾监控主机(壁挂) |  | 台 | 1 |  |  |  | 26548.67
100 | 030904010001 | 联动控制器 | 1.名称:联动控制器（手动控制盘） 2.安装方式:落地安装 2.规格:JFB-11S/CD8 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1500.8
101 | 030904008020 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 7
102 | 030904015001 | 电气火灾监控器 | 1.规格:火灾报警控制器 2.名称:JB-TT-JBF-11S |  | 台 | 1 |  |  |  | 4080
103 | 030904015002 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:应急照明控制器 2.规格:TY-C |  | 台 | 1 |  |  |  | 9355.73
104 | 030904014008 | 消防专业电话主机 | 1.名称:消防专业电话主机 2.型号、规格:HY5711B |  | 台 | 1
105 | 030904012006 | 图形显示装置 | 1.名称:消防水池水位图形显示器 2.型号、规格:JBF5200 |  | 台 | 1 |  |  |  | 13026.55
106 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:接线端子箱 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 |  | 个 | 4
107 | 030411005004 | 接线箱 | 1.名称:分纤箱 |  | 个 | 1
108 | 030404017057 | 配电箱 | 1.名称:弱电箱 2.型号:PB6210C,450*350*150mm |  | 台 | 3
109 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:视频监控器 |  | 套 | 1 |  |  |  | 5300
110 | 030904008021 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防电源电压型监控模块 |  | 个 | 3
111 | 030904008022 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 |  | 个 | 4
112 | 030904008023 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防切非模 |  | 个 | 5
本页小计 | [9 empty] | 95420.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:报警桥架 2.规格:CT100*50 3.材质：金属 |  | m | 39.38
114 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT100*50 3.材质：金属 |  | m | 174.59
115 | 030411001042 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1582.192
116 | 030411001043 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:PC 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 318.423
117 | 030411004062 | 配线 | 1.名称:报警信号线 2.型号:WDZCN-RYS-2X2.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 11.89
118 | 030411004063 | 配线 | 1.名称:报警信号线 2.型号:WDZCN-RYS-2X1.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 812.323
119 | 030411004064 | 配线 | 1.名称:消防广播线、消防电话线 2.型号:WDZN-RYP-2X1.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 436.448
120 | 030411004065 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.规格:WDZN-RYR-2X2.5 |  | m | 8.2
121 | 030411004066 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZN-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 362.109
122 | 030411004067 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:ZN-BV2.5 mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 51.019
123 | 030411004068 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZN-BYJ4mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 23.2
124 | 030411004069 | 配线 | 1.名称:系统总线 2.型号:ZR-RVS-2X1.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 128.059
125 | 030502005014 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 |  | m | 1796.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:手动控制硬线 2.规格:WDZN-KYJY-5X1.5 |  | m | 133.404
|  | 弱电部分合计 | [7 empty] | 112098.4
|  | 给排水部分 | [7 empty] | 2041.01
127 | 031003013011 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:2个截止阀 |  | 组 | 1
128 | 031003013012 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀，1个减压阀 |  | 组 | 9
129 | 031003013013 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个闸阀，1个Y型过滤器，1个可曲绕接头 |  | 组 | 1 |  |  |  | 203.56
130 | 031003013014 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:2个闸阀，1个Y型过滤器，1个可曲绕接头，1个倒流防止器 |  | 组 | 1 |  |  |  | 1733.6
131 | 031003013015 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:1个闸阀，1个Y型过滤器，1个可曲绕接头 |  | 组 | 1 |  |  |  | 103.85
132 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.配一个检修阀:DN25黄铜内螺纹闸阀 |  | 个 | 3
133 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
本页小计 | [9 empty] | 2041.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 031003001021 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
135 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水力液位控制阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
136 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水力液位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
137 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
138 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
139 | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角钢40*4 2.管架形式:吊（支）架 |  | kg | 963.78
140 | 031004003005 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:柱式 3.附件名称、数量:洗手盘龙头，软管，角阀 |  | 组 | 6
141 | 031004006007 | 大便器 | 1.材质:瓷蹲式大便器 2.规格、类型:脚踏式冲洗阀冲洗 3.附件名称、数量:脚踏式冲洗阀及其它排水附件 |  | 组 | 78
142 | 031004007004 | 小便器 | 1.材质:立式小便器 2.规格、类型:脚踏式冲洗阀冲洗 3.附件名称、数量:脚踏式冲洗阀及其它排水附件 |  | 组 | 42
143 | 031004008010 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成品污水池(详见图集15ZJ512 2/42) |  | 组 | 9
144 | 031004008011 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:不锈钢盥洗池，长2.42m(详见图集15ZJ512 6/48) |  | 组 | 3
145 | 031004008012 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:不锈钢盥洗池，长1.78m(详见图集15ZJ512 6/48) |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 031004008013 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:不锈钢盥洗池，长2.78m(详见图集15ZJ512 6/48) |  | 组 | 3
147 | 031004008014 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:不锈钢盥洗池，长0.74m(详见图集15ZJ512 6/48) |  | 组 | 3
148 | 031004008015 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:不锈钢盥洗池，长3.33m(详见图集15ZJ512 6/48) |  | 组 | 3
149 | 031004014031 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢防返溢地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 18
150 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢防返溢地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 19
151 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC塑料清扫口 2.型号、规格:De100 |  | 个 | 9
152 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC塑料雨水斗 2.型号、规格:De100 |  | 个 | 10
153 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 57
154 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:透气帽 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 5
155 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:雨水簸箕 |  | 个 | 2
156 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:排水漏斗 |  | 个 | 3
157 | 031001006052 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 439.347
158 | 031001006053 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 464.638
159 | 031001006054 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 3.512
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 031001006055 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 122.745
161 | 031001006056 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 62
162 | 031001006057 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:粘接 |  | m | 135.824
163 | 031001006058 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 242.654
164 | 031001006059 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 367.826
165 | 031001006060 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 655.979
166 | 031001006061 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 19.256
167 | 031001006062 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 157
168 | 031001006063 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 12.856
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 031001006064 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 4.016
170 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外钢塑(内衬PE100)复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 133.871
|  | 给排水部分合计 | [7 empty] | 2041.01
|  | 消防部分 | [7 empty] | 133836.09
171 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 45.628
172 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 273.437
173 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 218.284
174 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 616.414
175 | 030901001023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 257.725
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
176 | 030901001024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 16.6
177 | 030901001025 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 43.3
178 | 030901002015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 74.024
179 | 030901002016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 104.5
180 | 030901002017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 81.987
181 | 030901002018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 64.589
182 | 030901004004 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 1
183 | 030901003006 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:无吊顶/地下室 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 232
184 | 030901006004 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
185 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:压力表、手柄铜球阀 |  | 组 | 3
186 | 030601002018 | 压力仪表 | 1.名称:Y-60不锈钢压力表 |  | 台 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:740*240*1000 3.附件材质、规格:SN65消火栓1个,19水枪 1支,DN65、25m长衬胶水带 1条,带有自救式小口径喉辘,直径为 19mm的胶管盘,长度为30米 |  | 套 | 14
188 | 030901011003 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:SS100-1.6地上式室外消火栓 |  | 套 | 3
189 | 030901010006 | 室内消火栓（试验栓） | 1.安装方式:天面明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:压力表/阀门 |  | 套 | 1
190 | 030901013004 | 灭火器箱/灭火器 | 1.形式:ABC干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC6型(1箱安装两具） |  | 组 | 13
191 | 030901012006 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:消防水泵接合器（丝扣） 2.型号、规格:地上式100 3.附件材质、规格:铸铁 |  | 套 | 3
192 | 030601002019 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 6
193 | 030601004010 | 流量仪表 | 1.名称:流量计 |  | 台 | 3
194 | 030601004011 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 |  | 台 | 2
195 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜自动排气阀(配检修黄铜闸阀） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
196 | 031003001023 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀，DN150 |  | 个 | 2
197 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级: DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 12
198 | 031003001024 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:DN50 |  | 个 | 1
199 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 8
201 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150mm 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 31
202 | 031003003070 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 14
203 | 031003003071 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋启式止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
204 | 031003003072 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋 塞 阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
205 | 031003003073 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3 |  |  |  | 4989.6
206 | 031003001025 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
207 | 031003003074 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6 |  |  |  | 25200
208 | 031003001026 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
209 | 031003003075 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 5
210 | 030901007003 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150/不锈钢 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
211 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
212 | 031003010017 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲扰橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 8
本页小计 | [9 empty] | 30189.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 031003010018 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲扰橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 21
214 | 031003010019 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲扰橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
215 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 |  | 个 | 2
216 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 |  | 个 | 3
217 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 |  | 个 | 11
218 | 031002001016 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角钢40*4 2.管架形式:吊（支）架 |  | kg | 337.8
219 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵01、02 2.规格:XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw |  | 台 | 1 |  |  |  | 9560.8
220 | 030109001010 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵01、02 2.规格:XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw |  | 台 | 1 |  |  |  | 10226.75
221 | 030109001011 | 离心式泵 | 1.名称:自动喷淋泵01、02 2.型号:XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw |  | 台 | 1 |  |  |  | 10261.9
222 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:污水泵 2.型号:80JYWQ40-25-5.5,Q=40m3/h H=25m N=5.5KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 9073.76
本页小计 | [9 empty] | 39123.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
223 | 030109001012 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓稳压泵组 2.规格:主泵采用XBD5.0/15G-G立式单级消防泵 2台,1用1备,互为备用;进水口DN80;排气阀高0.21m。 最大工作压力0.52MPa;效率为60。 立式增压稳压设备型号:XWL-Ⅱ-3-20 单泵流量:Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw 气压罐:SQL1000*0.6,消防调节水量244L,压力等级0.6MPa; 消防泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水 管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵 稳压罐充气压力:0.16Pa;稳压泵启泵压力:0.18MPa; 稳压泵停泵压力:0.24MPa;消防主泵启泵压力:0.26MPa |  | 台 | 1 |  |  |  | 34123.37
本页小计 | [9 empty] | 34123.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
224 | 030109001013 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋泵 2.规格:主泵采用XBD5.0/20G-G立式单级消防泵 2台,1用1备,进水口DN125,排气阀高0.20m。 最大工作压力0.62MPa;效率为72%%%。 立式增压稳压设备型号:XWL-Ⅰ-1-20 单泵流量:Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw 气压罐:SQL800*1.0,消防调节水量173L,压力等级1.0MPa; 消防泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水 管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵 稳压罐充气压力:0.16Pa;稳压泵启泵压力:0.18MPa; 稳压泵停泵压力:0.24MPa;消防主泵启泵压力:0.26MPa。 |  | 台 | 1 |  |  |  | 30399.91
|  | 消防部分合计 | [7 empty] | 133836.09
通风部分
225 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:壁挂式排风机(梁下安装) 2.规格: 风量:1000m3/h，功率:0.37KW，风压:50Pa |  | 台 | 1
通风部分合计
|  | 分部分项合计 | [7 empty] | 294142.78
措施项目
226 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
227 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计 | [9 empty] | 30399.91
合 计 | [9 empty] | 294142.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 90180.31 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000017 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 90180.31
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 125229.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 576044.98
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 281902.20 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 432343.25 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 125229.89
合 计 |  |  |  | 125229.89 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 1AL层总配电箱 | 台 | 1 |  | 5641 | 5641
2 | A型应急照明集中电源/ALE配电箱 600*500*200 | 台 | 1 |  | 805 | 805
3 | 2AL配电箱 | 台 | 1 |  | 3192 | 3192
4 | 1~3AL1~3 | 台 | 9 |  | 506.16 | 4555.44
5 | 2AL4~AL6 | 台 | 3 |  | 506.16 | 1518.48
6 | 3AL4 | 台 | 1 |  | 506.16 | 506.16
7 | DTAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 500 | 500
8 | 3AL配电箱 800*600*200 | 台 | 1 |  | 4204 | 4204
9 | WYBAL配电箱 | 台 | 1 |  | 1192.05 | 1192.05
10 | XFBAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 1192.05 | 1192.05
11 | XKSAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 2295.8 | 2295.8
12 | ZMAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 1568.3 | 1568.3
13 | 非标配电柜AP 800*1600*400 | 台 | 1 |  | 18997 | 18997
14 | 消防电源监控主机(壁挂) | 台 | 1 |  | 35044.25 | 35044.25
15 | 电气火灾监控主机(壁挂) | 台 | 1 |  | 26548.67 | 26548.67
16 | 联动控制箱 | 台 | 1 |  | 1500.8 | 1500.8
17 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |  | 4080 | 4080
18 | 应急照明控制器 | 台 | 1 |  | 9355.73 | 9355.73
19 | 消防水池水位图形显示器 | 台 | 1 |  | 13026.55 | 13026.55
20 | 视频监控器 | 套 | 1 |  | 5300 | 5300
21 | 喷淋泵 XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw | 台 | 2 |  | 10261.9 | 20523.8
22 | 气压罐 SQL800*1.0 | 台 | 1 |  | 9876.11 | 9876.11
合 计 | [5 empty] | 171423.19
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
23 | 室内消火栓泵01、02 XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 1 |  | 9560.8 | 9560.8
24 | 室外消火栓泵01、02 XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw | 台 | 1 |  | 10226.75 | 10226.75
25 | 自动喷淋泵01、02 XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw | 台 | 1 |  | 10261.9 | 10261.9
26 | 污水泵 80JYWQ40-25-5.5,Q=40m3/h H=25m N=5.5KW | 台 | 2 |  | 4536.88 | 9073.76
27 | 室内消火栓稳压泵 XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 2 |  | 9560.8 | 19121.6
28 | 气压罐 SQL1000*0.6 | 台 | 1 |  | 15001.77 | 15001.77
29 | 减压阀 DN50 | 个
30 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 |  | 139.52 | 139.52
31 | 可曲绕接头 DN50 | 个 | 1 |  | 64.04 | 64.04
32 | 倒流防止器 DN100 | 个 | 1 |  | 1629.75 | 1629.75
33 | 可曲绕接头 DN100 | 个 | 2 |  | 103.85 | 207.7
34 | 摄像机,固定半球机 | 台 | 27 |  | 617.7 | 16677.9 | [6 empty] | 122719.59
35 | 液位计 | 个 | 2 |  | 282.25 | 564.5 | [6 empty] | 171423.19
36 | 电动闸阀 DN65 | 个 | 6 |  | 4200 | 25200 | [6 empty] | 294142.78
37 | 泄压阀 DN150 | 个 | 3 |  | 1663.2 | 4989.6
合 计 | [5 empty] | 122719.59
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 抗震支架工程 |  | 81982.2
2 | 电梯工程 |  | 150000
3 | 太阳能光伏板工程 |  | 49920
合 计 |  |  | 281902.20 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 160710.64
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 33050040@5 | 雨水簸箕 | 套 | 2
2 | 51050001@4 | 自动喷淋泵01、02XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw | 台 | 1
3 | 51050001@2 | 室外消火栓泵01、02XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw | 台 | 1
4 | 51050001@1 | 室内消火栓泵01、02XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 1
5 | 50350010@1 | 排气扇60W | 台 | 1
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 244006.0283
7 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.84
8 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 41.7614
9 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 16.415
10 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.0907
11 | 01130080@1 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 1.26
12 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 0.6
13 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 1.7
14 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 115.9192
15 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.63
16 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.05
17 | 02270030 | 白布宽900 | m | 4.83
18 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.65
19 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 26.112
20 | 02350050 | 尼龙线卡 | 十套 | 68
21 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 7.04
22 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.6
23 | 03010180 | 木螺钉M2.5×25 | 十套 | 23.712
24 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.6
25 | 03010235 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 11.856
26 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 36.19
27 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.88
28 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
29 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 55.7622
30 | 03010560 | 六角螺栓M6×25 | kg | 5.583
31 | 03010580 | 六角螺栓M16~20×65~110 | 十套 | 2.424
32 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 77.456
33 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 34.608
34 | 03011155 | 地脚螺栓M16×230 | 十套 | 5.74
35 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 58.71
36 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 2.04
37 | 03011510 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 2.472
38 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 1.3005
39 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.0156
40 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 6.18
41 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 55.187
42 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.08
43 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 10.2
44 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.1453
45 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 37.1049
46 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 137.7275
47 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.824
48 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.824
49 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 81.9
50 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.244
51 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.364
52 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.992
53 | 03131081 | 尼龙砂轮片φ150 | 片 | 1
54 | 03135091 | 碳钢气焊条综合 | kg | 0.03
55 | 03137011 | 焊锡 | kg | 1.45
56 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 24.7719
57 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.81
58 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.528
59 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 6.972
60 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 17.5844
61 | 03139141 | 合金钢钻头φ6~13 | 个 | 0.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
62 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.44
63 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 23.88
64 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 26.524
65 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0029
66 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.702
67 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.186
68 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 0.512
69 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 1.443
70 | 04130070@1 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 1.248
71 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.043
72 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 2.66
73 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.27
74 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.3798
75 | 13010510@1 | 调和漆 | kg | 0.49
76 | 13050070@1 | 防锈漆 | kg | 0.46
77 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.0397
78 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 6.25
79 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 47.04
80 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.3
81 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 2.75
82 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 2.32
83 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 17.2545
84 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 8.0145
85 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 1.962
86 | 14330030 | 丙酮 | kg | 39.1319
87 | 14350360 | 酒精 | kg | 2.53
88 | 14350690 | 洗涤剂 | kg | 0.14
89 | 14410040 | 801胶 | kg | 0.63
90 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.22
91 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 25.8687
92 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 1.1
93 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 3.4486
94 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 2.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
95 | 1516141 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN20 | 个 | 667.8074
96 | 1516151 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN25 | 个 | 569.1816
97 | 1516171 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN40 | 个 | 3.1151
98 | 1516181 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 91.0768
99 | 17010060 | 焊接钢管DN50 | m | 2.6
100 | 17010063 | 焊接钢管DN80 | m | 1.9
101 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 0.8
102 | 17030010 | 镀锌钢管DN15 | m | 2.9
103 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 10
104 | 17030030@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 4.6
105 | 17030060 | 镀锌钢管DN80 | m | 2
106 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 15.9
107 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 4.11
108 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.8009
109 | 18010500 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 3.03
110 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 8.08
111 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 4.04
112 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 2.02
113 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 4.04
114 | 18010780@1 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01
115 | 18010795 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 2.02
116 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 3.03
117 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 4.04
118 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 49.44
119 | 18030775 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 1.01
120 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 3.03
121 | 18030810 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 2.02
122 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 4.04
123 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 2.02
124 | 18030865 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 2.02
125 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 234.32
126 | 18030920 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 23.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
127 | 18031045 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 3.03
128 | 18250140 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 7
129 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 52.9871
130 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.5361
131 | 19030210@1 | 闸阀DN50 | 个 | 1
132 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 78.78
133 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 7.876
134 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.2648
135 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2648
136 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 7
137 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 3
138 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 103.6228
139 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 3.04
140 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.51
141 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 4.52
142 | 28030290@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 554.2318
143 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 50.1793
144 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 28.504
145 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27
146 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 19.2402
147 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 452.5272
148 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 3
149 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 20.388
150 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 618.414
151 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 13.9181
152 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 2.421
153 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 371.0485
154 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 8.3509
155 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 1.4526
156 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1377.275
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
157 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 0.1559
158 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 799.375
159 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 92.9284
160 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 65.4516
161 | 29060310 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 20.6
162 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.118
163 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 43.26
164 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 373.52
165 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 6.09
166 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 44.66
167 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 97.44
168 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.09
169 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 6.09
170 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1978.925
171 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 44.538
172 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 7.7472
173 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 635.2395
174 | 29270110 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 9.9452
175 | 33010040 | 钢板底座300×300×6 | kg | 63
176 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 1.52
177 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 25.2
178 | 34090001 | 白绸 | m2 | 0.44
179 | 34090070 | 电池 | 节 | 96
180 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 7.35
181 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.54
182 | 34110010 | 水 | m3 | 10.2237
183 | 34110010@1 | 水 | m3 | 208.5219
184 | 34110040 | 电 | kW·h | 1.8
185 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 8.1
186 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 2
187 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 4
188 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 25
189 | 35090010 | 钢肋板6 | kg | 58.24
190 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.196
191 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.051
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
192 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 4.45
193 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1720.9477
194 | BCCLF1@1 | 透气帽DN100 | 个 | 5
195 | 01000003@1 | 镀锌角钢综合 | kg | 1366.659
196 | 01290008 | 钢板 | kg | 27.6
197 | 01290008@1 | 热轧薄钢板2.6-3.2厚 | kg | 118.99
198 | 03071061@1 | 镀铬龙头 | 个 | 57.57
199 | 03071071@1 | 洗手盘龙头DN15 | 个 | 6.06
200 | 03072001 | 排水栓带链堵 | 套 | 24.24
201 | 03072021@1 | 不锈钢防返溢地漏DN50 | 个 | 18
202 | 03072021@2 | 不锈钢防返溢地漏DN75 | 个 | 19
203 | 03073011@1 | PVC塑料U型存水弯 | 个 | 78.78
204 | 03073041 | 存水弯DN50 | 个 | 24.24
205 | 03074001@1 | PVC塑料清扫口Ф110 | 个 | 9.09
206 | 03076181@2 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06
207 | 04270350@1 | 盖板100*50 | m | 224.6685
208 | 05250005 | 配电板 | 块 | 59.85
209 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 84.6394
210 | 13010135@2 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 44.8847
211 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 127.52
212 | 17010100@1 | 镀锌钢管DN65 | m | 46.3124
213 | 17010100@2 | 镀锌钢管DN100 | m | 360.7554
214 | 17010100@3 | 镀锌钢管DN150 | m | 285.7017
215 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN50 | m | 43.5165
216 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN25 | m | 619.4961
217 | 17030001@3 | 镀锌钢管DN32 | m | 259.0136
218 | 17030001@4 | 镀锌钢管DN40 | m | 16.683
219 | 17030001@5 | 镀锌钢管DN65 | m | 73.6539
220 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN80 | m | 103.9775
221 | 17190005@1 | 金属软管DN15 | 条 | 6.06
222 | 17250050@1 | PP-R给水管材Ф15压力1.6MPa | m | 446.3766
223 | 17250050@2 | PP-R给水管材Ф25压力1.6MPa | m | 472.0722
224 | 17250050@3 | PP-R给水管材Ф40压力1.6MPa | m | 3.5682
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
225 | 17250050@4 | PP-R给水管材Ф50压力1.6MPa | m | 124.7089
226 | 17250050@5 | PP-R给水管材Ф65压力1.6MPa | m | 62.992
227 | 17250370@1 | PVC-U塑料排水管Ф160 | m | 12.5475
228 | 17250370@2 | PVC-U塑料排水管Ф75 | m | 4.0441
229 | 17250370@3 | PVC-U塑料排水管Ф25 | m | 137.4539
230 | 17250370@4 | PVC-U塑料排水管Ф50 | m | 245.5658
231 | 17250370@5 | PVC-U塑料排水管Ф75 | m | 360.4695
232 | 17250370@6 | PVC-U塑料排水管Ф110 | m | 779.2505
233 | 17250370@7 | PVC-U塑料排水管Ф160 | m | 18.2932
234 | 17280030@1 | 室外钢塑(内衬PE100)复合管DN100 | m | 135.8791
235 | 18030529@1 | 螺纹管件DN15 | 个 | 6.06
236 | 18030529@2 | 螺纹管件DN15 | 个 | 24.24
237 | 18031283@1 | 镀锌钢管接头零件DN50 | 个 | 34.9864
238 | 18031283@2 | 镀锌钢管接头零件DN25 | 个 | 363.6843
239 | 18031283@3 | 镀锌钢管接头零件DN32 | 个 | 177.0571
240 | 18031283@4 | 镀锌钢管接头零件DN40 | 个 | 14.2926
241 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件DN65 | 个 | 55.9621
242 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件DN80 | 个 | 77.4345
243 | 18090020@1 | PVC-U塑料弯头Ф110×90° | 个 | 65.3172
244 | 18090020@2 | PVC-U塑料弯头Ф160 | 个 | 6.2352
245 | 18090020@3 | PVC-U塑料弯头Ф75 | 个 | 1.5221
246 | 18090060@1 | PVC-U塑料弯头Ф50×90° | 个 | 167.4313
247 | 18090060@2 | PVC-U塑料弯头Ф75×90° | 个 | 325.526
248 | 18090060@3 | PVC-U塑料弯头Ф110×90° | 个 | 758.3117
249 | 18090060@4 | PVC-U塑料弯头Ф160×90° | 个 | 11.4573
250 | 18090060@5 | PVC-U塑料弯头Ф25×90° | 个 | 93.7186
251 | 18090260 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)De65 | 个 | 40.858
252 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100 | 个 | 36.5468
253 | 18150798 | 排水接头DN50 | 个 | 25.2
254 | 18190001@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1
255 | 18210180@1 | 可曲扰橡胶接头DN150 | 个 | 21
256 | 18210180@2 | 可曲扰橡胶接头DN65 | 个 | 3
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
257 | 18210180@3 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 8
258 | 19000001@1 | 螺纹阀门DN25 | 个 | 3.03
259 | 19000001@2 | 电磁阀DN15 | 个 | 2.02
260 | 19000001@3 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1.01
261 | 19000001@4 | 截止阀，DN150 | 个 | 2.02
262 | 19000001@5 | 闸阀DN50 | 个 | 1.01
263 | 19000020@1 | 蝶阀DN100 | 个 | 2
264 | 19000020@11 | 蝶阀DN100 | 个 | 12
265 | 19000020@12 | 闸阀DN65 | 个 | 12
266 | 19000020@13 | 蝶阀DN150 | 个 | 8
267 | 19000020@14 | 闸阀DN150mm | 个 | 31
268 | 19000020@15 | 信号闸阀DN150 | 个 | 5
269 | 19000020@2 | 蝶阀DN65 | 个 | 3
270 | 19000020@5 | 闸阀DN100 | 个 | 14
271 | 19000020@6 | 旋启式止回阀DN100 | 个 | 6
272 | 19000020@7 | 旋塞阀DN100 | 个 | 1
273 | 19000020@8 | 电动闸阀DN65 | 个 | 6
274 | 19000020@9 | 泄压阀DN150 | 个 | 3
275 | 19000040@1 | 黄铜内螺纹闸阀Z15W-16T DN25 | 个 | 6.06
276 | 19010280@1 | 自动延时冲洗阀DN20墙上 | 个 | 42.42
277 | 19030001@1 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 3
278 | 19030170@1 | 截止阀DN50 | 个 | 9.09
279 | 19030170@2 | 截止阀DN25 | 个 | 1.01
280 | 19090030@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 2
281 | 19330001@1 | 水力液位控制阀DN50 | 个 | 1
282 | 19330001@2 | 水力液位控制阀DN100 | 个 | 1
283 | 19370010@1 | 浮球阀，DN15 | 个 | 3
284 | 19410010@1 | 液位计 | 个 | 2
285 | 20010360 | 钢板平焊法兰 | 副 | 1.5
286 | 20010360@1 | 平焊钢法兰DN100 | 副 | 9
287 | 20010360@10 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 8
288 | 20010360@2 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 1
289 | 20010360@3 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 1
290 | 20010360@4 | 平焊钢法兰DN100 | 副 | 36.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
291 | 20010360@5 | 平焊钢法兰DN65 | 副 | 21
292 | 20010360@6 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 8
293 | 20010360@7 | 平焊法兰DN150 | 副 | 3
294 | 20010360@8 | 平焊钢法兰DN150 | 副 | 64
295 | 20010360@9 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 3
296 | 21090001 | 洗脸盆 | 套 | 6.06
297 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 6.06
298 | 21130020@1 | 成品污水池 | 套 | 9.09
299 | 21130020@2 | 不锈钢盥洗池，长1.78m | 套 | 3.03
300 | 21130020@3 | 不锈钢盥洗池，长2.42m | 套 | 3.03
301 | 21130020@4 | 不锈钢盥洗池，长2.78m | 套 | 3.03
302 | 21130020@5 | 不锈钢盥洗池，长0.74m | 套 | 3.03
303 | 21130020@6 | 不锈钢盥洗池，长3.33m | 套 | 3.03
304 | 21150001@1 | 陶瓷大便器蹲式 | 个 | 78.78
305 | 21150130@1 | 自动延时冲洗阀DN32脚踩 | 个 | 78.78
306 | 21170001@1 | 陶瓷小便斗立挂式 | 个 | 42.42
307 | 21170030@1 | PVC塑料S型存水弯Ф50(带检口) | 套 | 42.42
308 | 22110010 | 自动排气阀DN25 | 个 | 4
309 | 23010001@1 | ABC干粉灭火器MF/ABC6型 | 个 | 26
310 | 23030001@1 | SS100-1.6地上式室外消火栓 | 套 | 3
311 | 23030040@1 | 室内消防栓740*240*1000 | 套 | 15
312 | 23050001@1 | 消防水泵接合器（丝扣）Ф100 | 套 | 3
313 | 23070001@1 | 灭火器箱2具装（4kg） | 个 | 13
314 | 23130001@1 | 水流指示器DN150 | 个 | 3
315 | 23210001@1 | 消防自动闭式感温喷头DN15 | 个 | 234.32
316 | 23290010@2 | 气压罐SQL800*1.0 | 台 | 1
317 | 23290010@3 | 气压罐SQL1000*0.6 | 台 | 1
318 | 23370100@1 | 感烟探测器(自带地址码型) | 个(对) | 63
319 | 23390005@1 | 声光报警器 | 个 | 6
320 | 23390010@1 | 消防湿式报警阀DN150 | 套 | 1
321 | 23390360@1 | 消防电源监控主机(壁挂) | 台 | 1
322 | 23390360@2 | 联动控制箱 | 台 | 1
323 | 23390370@1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
324 | 23390390@1 | 电气火灾监控主机(壁挂) | 台 | 1
325 | 23390395@1 | 应急照明控制器 | 台 | 1
326 | 23390395@2 | 消防水池水位图形显示器 | 台 | 1
327 | 23400001@1 | 单输入/单输出模块 | 个 | 5
328 | 23400001@3 | 消防切非模 | 个 | 5
329 | 23400001@4 | 短路隔离器 | 个 | 7
330 | 23400001@5 | 消防电源电压型监控模块 | 个 | 3
331 | 23400001@6 | 电气火灾监控模块 | 个 | 4
332 | 23410060@1 | 消火栓按钮(编码型) | 个 | 16
333 | 23410060@2 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 6
334 | 23410070@1 | 消防广播3W/8Ω(吸顶式) | 只 | 22
335 | 23430001@1 | 应急广播控制器HY5723D广播控制盘/MP3通用型 | 台 | 1
336 | 23450010@1 | 减压孔板DN150 | 个 | 3
337 | 24010001@1 | 法兰水表100mmL×LC-100 | 个 | 2
338 | 24010020@1 | 螺纹水表LXS50 | 个 | 10
339 | 24010020@2 | 水表LXS-25 | 个 | 1
340 | 24110180@1 | 压力开关 | 台 | 6
341 | 24110180@2 | Y-60不锈钢压力表 | 台 | 13
342 | 24130030@1 | 流量计 | 台 | 3
343 | 25000001@10 | A型疏散照明灯N-ZLJC-E5W | 套 | 56.56
344 | 25000001@11 | 壁灯 12W | 套 | 7.07
345 | 25000001@12 | T5三基色环形双管LED14W×2 | 套 | 95.95
346 | 25000001@13 | T5三基色环形单管LED14W | 套 | 87.87
347 | 25000001@14 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 1.01
348 | 25000001@15 | 安全出口标志灯 | 套 | 2.02
349 | 25000001@16 | 自带电源型双管应急LED灯28W×2 | 套 | 4.04
350 | 25000001@17 | 紫外消毒灯-T840W | 套 | 36.36
351 | 25000001@2 | 吸顶LED筒灯自带感应40W,4000LM | 套 | 39.39
352 | 25000001@3 | LED防水防尘灯4W | 套 | 34.34
353 | 25000001@4 | 楼层标示灯 | 套 | 5.05
354 | 25000001@5 | 疏散出口标志灯 | 套 | 8.08
355 | 25000001@6 | 应急疏散指示标识 | 套 | 20.2
356 | 25000001@7 | 吸顶灯40W,4000LM | 套 | 27.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
357 | 25000001@8 | 多信息复合标志灯 | 套 | 6.06
358 | 25000001@9 | 自带电源型单管应急LED灯28W | 套 | 4.04
359 | 26050001@1 | 紫外线灯开关10A250V | 个 | 9.18
360 | 26050001@3 | 一位单控大跷板开关10A250V | 个 | 11.22
361 | 26050001@4 | 二位单控大跷板开关10A250V | 个 | 14.28
362 | 26050001@5 | 三位单控大跷板开关10A250V | 个 | 26.52
363 | 26090001@1 | 感应开关 | 个 | 1.02
364 | 26110010 | 风扇调速开关 | 个 | 57
365 | 26410060@2 | 安全型空调插座250V,25A | 个 | 23.46
366 | 26410060@3 | 安全型二三极暗装插座250V,20A | 个 | 47.94
367 | 26490060@1 | 流量开关 | 个 | 2
368 | 27050060@1 | 接闪杆φ20 | 根 | 14.7
369 | 27050080@1 | 热镀锌圆钢φ12 | m | 157.7405
370 | 27050080@2 | 热镀锌圆钢φ10 | m | 251.3511
371 | 27060170@1 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 1.637
372 | 28030170@10 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ4mm2 | m | 2423.0891
373 | 28030170@11 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ6 | m | 1282.1976
374 | 28030170@12 | 铜芯单层塑料电线WDZN-BYJ4 | m | 25.056
375 | 28030170@2 | 铜芯单层塑料电线WDZN-BYJ2.5mm2 | m | 448.1334
376 | 28030170@3 | 铜芯单层塑料电线ZN-BV2.5 mm2 | m | 56.1209
377 | 28030170@4 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ10mm2 | m | 863.6691
378 | 28030170@5 | 铜芯单层塑料电线WDZCN-BYJ4mm2 | m | 107.7516
379 | 28030170@7 | 铜芯单层塑料电线WDZBN-BYJ2.5mm2 | m | 111.9129
380 | 28030170@8 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 6775.0089
381 | 28030170@9 | 铜芯单层塑料电线WDZCN-BYJ2.5mm2 | m | 1658.2137
382 | 28030270@1 | 双绞线缆CAT6 | m | 1832.94
383 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线NH-RVS-2*1.5mm2 | m | 16.524
384 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYP-2X1.5 | m | 471.3638
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
385 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZCN-RYS-2X2.5 | m | 12.8412
386 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZCN-RYS-2X1.5 | m | 877.3088
387 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RVS-2X1.5 | m | 138.3037
388 | 28030410@8 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYR-2X2.5 | m | 8.64
389 | 28110165@1 | 控制电缆WDZBN-KVV4*1.5 | m | 43.1385
390 | 28110210@10 | 铜芯电缆YTTW-3*25+2*16 | m | 17.7922
391 | 28110210@11 | 铜芯电缆YTTW-5*2.5 | m | 20.603
392 | 28110210@13 | 铜芯电缆YTTW-3*4 | m | 9.4617
393 | 28110210@14 | 铜芯电缆YTTW-5*16 | m | 12.6523
394 | 28110210@17 | 铜芯电缆WDZ-YJY--4*2.5 | m | 30.5727
395 | 28110210@18 | 铜芯电缆WDZ-YJY-3*10 | m | 32.2958
396 | 28110210@19 | 铜芯电缆WDZN-KYJY-5X1.5 | m | 134.738
397 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4*10 | m | 32.2655
398 | 28110210@3 | 铜芯电缆WDZ-YJY3*16 | m | 14.9298
399 | 28110210@4 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4*16 | m | 14.7834
400 | 28110210@5 | 铜芯电缆WDZCN-YJY-5*10 | m | 4.241
401 | 28110210@6 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5*10 | m | 61.006
402 | 28110210@8 | 铜芯电缆WZD-YJY-4X150 | m | 101
403 | 29010001@1 | 报警桥架 100*50 | m | 41.349
404 | 29010001@2 | 弱电桥架 100*50 | m | 183.3195
405 | 29030030@1 | 普通桥架100×50 | m | 8.24
406 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG 20 | m | 784.3378
407 | 29060030@3 | 镀锌电线管MT 20 | m | 59.6607
408 | 29060030@4 | 镀锌电线管SC40 | m | 9.6841
409 | 29060030@5 | 镀锌电线管SC32 | m | 55.6725
410 | 29060030@6 | 镀锌电线管SC20 | m | 1629.6578
411 | 29060140@1 | PVC难燃电线管Ф20 | m | 3414.8059
412 | 29060140@2 | PVC难燃电线管Ф25 | m | 396.9757
413 | 29060140@3 | PVC难燃电线管Ф32 | m | 279.5991
414 | 29060140@4 | PVC难燃电线管Ф25 | m | 110
415 | 29110390@1 | 接线盒75*75*50 | 个 | 631.38
416 | 29110400@2 | 接线端子箱 | 个 | 4
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
417 | 29110400@3 | 分纤箱 | 个 | 1
418 | 30030040@1 | 摄像机,固定半球机 | 台 | 27
419 | 30070010@1 | 消防专用电话总机 | 台 | 1
420 | 30070040@1 | 火警电话 | 部 | 3
421 | 30130020@1 | 网络插座单口 | 个 | 20.2
422 | 33050040@1 | PVC塑料雨水斗圆形Ф110 | 套 | 10
423 | 50290020@1 | 壁挂式排风机(梁下安装)： 风量:1000m3/h，功率:0.37KW，风压:50Pa | 台 | 1
424 | 50370001@1 | 轴流风扇60W | 台 | 57
425 | 51010010@12 | 室内消火栓稳压泵XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 2
426 | 51010010@9 | 喷淋泵XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw | 台 | 2
427 | 51330030@1 | 污水泵80JYWQ40-25-5.5,Q=40m3/h H=25m N=5.5KW | 台 | 2
428 | 55090080@1 | 1AL层总配电箱 | 台 | 1
429 | 55090080@10 | WYBAL配电箱 | 台 | 1
430 | 55090080@11 | XFBAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
431 | 55090080@12 | XKSAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
432 | 55090080@13 | ZMAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
433 | 55090080@14 | 非标配电柜AP800*1600*400 | 台 | 1
434 | 55090080@15 | 弱电箱 | 台 | 3
435 | 55090080@3 | DTAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
436 | 55090080@4 | A型应急照明集中电源/ALE配电箱600*500*200 | 台 | 1
437 | 55090080@5 | 2AL配电箱 | 台 | 1
438 | 55090080@6 | 1~3AL1~3 | 台 | 9
439 | 55090080@7 | 2AL4~AL6 | 台 | 3
440 | 55090080@8 | 3AL配电箱800*600*200 | 台 | 1
441 | 55090080@9 | 3AL4 | 台 | 1
442 | 55490180@1 | 总等电位端子箱 | 台 | 1
443 | 55490180@2 | 局部等电位端子箱 | 台 | 3
444 | 57070020@1 | 视频监控器 | 套 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：岭门镇山河小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
445 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.9762
446 | 补充主材001@1 | 可曲绕接头DN100 | 个 | 2
447 | 补充主材002@1 | 倒流防止器DN100 | 个 | 1
448 | 补充主材003@2 | 可曲绕接头DN50 | 个 | 1
449 | 补充主材004@1 | Y型过滤器DN50 | 个 | 1
450 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 7.3395
451 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2883.9893
452 | 99450640 | 检修费 | 元 | 468.92
453 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1590.5512
454 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1904.6577
455 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288
456 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 119.8145
457 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 14.8267
458 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 11431.9831
459 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 330.3358
460 | 99451300 | 校验费 | 元 | 438.8792
| 合计 | 合计