## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | A.15其他装饰工程
1.13 | 室外排水
2 | 措施合计 | 829690.87
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 300085.09
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 365681.65
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001007 | 平整场地 | 1.平整场地:标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 |  | m2 | 449.02
2 | 010101004007 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.施工方式:挖土机挖土为主，人工挖土辅助 |  | m3 | 460.446
3 | 010103001014 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土回填 3.施工方式:回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 372.31
4 | 010103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.施工方式:挖掘机挖土，自卸汽车运土方 |  | m3 | 88.136
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401012006 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆 M5.0 |  | 个 | 32
6 | 010402001018 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 263.51
7 | 010402001019 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M5.0 |  | m3 | 13.1
8 | 010402001020 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200内墙mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M5.0 |  | m3 | 88.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010402001021 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm外墙 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 7.88
10 | 010401012007 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌门槛 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 0.54
11 | 010404001006 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 2.部位:内地台 |  | m3 | 40.005
12 | 010404001007 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土 2.部位:台阶 |  | m3 | 0.741
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
13 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 47.79
14 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 |  | m3 | 48.09
15 | 010501004007 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 2.部位:筏板、集水井 |  | m3 | 155.88
16 | 010502001015 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 80.88
17 | 010502001016 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 |  | m3 | 29.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010502002006 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 7.74
19 | 010503001007 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 抗渗等级P6 |  | m3 | 20.1
20 | 010503004006 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 2.部位:卫生间墙跟 |  | m3 | 5.79
21 | 010503004007 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 2.91
22 | 010503005005 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 1.03
23 | 010504001010 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.部位:女儿墙 |  | m3 | 23.77
24 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 2.部位:水池侧壁、集水井、电梯基坑 |  | m3 | 171.027
25 | 010505001011 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 244.96
26 | 010505001012 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 |  | m3 | 143.71
27 | 010505006007 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 6.04
28 | 010505007003 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 4.06
29 | 010505008009 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 42.33
31 | 010507001010 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土强度等级:60厚C15混凝土 3.其他说明:无障碍坡道（图集：21BJ12-1 4/B19） |  | m2 | 4.752
32 | 010507002009 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:60厚 2.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 3.部位:内地台 |  | m2 | 266.7
33 | 010507004005 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 0.72
34 | 010507007011 | 其他构件 | 1.部位:屋面水池 2.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 抗渗等级P6 |  | m3 | 16.304
35 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.37
36 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢φ25以内 |  | t | 83.4
37 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.366
38 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢φ10以内 |  | t | 26.783
39 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 |  | t | 16.436
40 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.28
41 | 010516003024 | 机械连接 | 1.套筒冷挤压接头 φ32以内 |  | 个 | 40
42 | 010516003025 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 个 | 767
43 | 010516003026 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 580
44 | 010516003027 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 694
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
45 | 010606013006 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢爬梯 2.钢材品种、规格:Φ25圆钢 |  | t | 0.521
46 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网布 2.部位:外墙面满挂 |  | m2 | 2395.13
47 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:φ1，2.0*2.0钢丝网 2.部位:不同材料交界处和砖墙内敷设管线部位加钉钢丝网， 沿缝居中每边250宽 |  | m2 | 275.745
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
48 | 010801001005 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M150280、M120280 2.材质:夹板玻璃门（6厚透明安全玻璃） |  | m2 | 70.56
49 | 010802001011 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M100220、M120220 2.门框、扇材质:不锈钢门 |  | m2 | 14.96
50 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM100200乙、FM120220乙 2.门框、扇材质:钢质防火门（乙级） |  | m2 | 12.64
51 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM120220甲、FM150220甲 2.门框、扇材质:钢质防火门（甲级） |  | m2 | 5.94
52 | 010807001022 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C060225 2.框、扇材质:铝合金单扇平开窗 带亮 壁厚1.4 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 47.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010807001023 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C180205、C300265、C330265、C150205、C420265 2.框、扇材质:铝合金双扇推拉窗 带亮 壁厚1.4 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 309.41
54 | 010807001024 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C330265、C060125 2.框、扇材质:铝合金固定窗 壁厚1.4 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 11.17
55 | 010807003005 | 金属百叶窗 | 1.铝合金格栅 |  | m2 | 33
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
56 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 539.88
57 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚合成高分子防水涂料，于墙身处做泛水500mm高,面甩黄砂; 2.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 539.88
58 | 010903001007 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 部位:消防泵房壁 外墙面（地下）、消防水池壁 外墙面（地下） |  | m2 | 564.24
59 | 010903002023 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，四周墙面上返至墙面高1800mm,防水涂膜在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部涂刷贴无纺布，宽500 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 312.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010903002024 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.部位:卫生间墙面 |  | m2 | 637.303
61 | 010903002025 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.部位: 外墙面 |  | m2 | 2721.45
62 | 010903002026 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:3厚聚合物水泥基防水涂料。 2.部位:消防水池池壁，消防泵房壁 外墙面（地下）、消防水池壁 外墙面（地下） |  | m2 | 599.08
63 | 010903004004 | 墙面变形缝 | 1.钢板止水带 |  | m | 91.81
64 | 010904001012 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 2. 部位:厨房、仓库、二、三层走廊 |  | m2 | 359.7
65 | 010904001013 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 261.41
66 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，防水涂膜在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部涂刷贴无纺布，宽度500，地漏口比周围地面低 20以上，对应侧排地漏 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 180.33
67 | 010904002024 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，四周墙面上返至墙面高1800mm,防水涂膜在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部涂刷贴无纺布，宽500 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 180.33
本页小计 | [8 empty] | 283821.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 010904002025 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，四周墙面上返至楼面高300mm 2.部位:厨房、仓库、二、三层走廊 |  | m2 | 359.7
69 | 010904002026 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 部位:消防水池池底，消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 281.99
70 | 010904003006 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:在室内地面下标高-0.06处做防潮层，防潮层做法为20厚1：2水泥砂浆加 5% 防水剂。 |  | m2 | 17.574
71 | 010904002027 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位:集水井 |  | m2 | 2.25
72 | 010903002027 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.部位:集水井 |  | m2 | 9
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
73 | 011001001017 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:上人屋面 |  | m2 | 357.92
74 | 011001001018 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（ρ=40） 2.隔气层材料品种、厚度:干铺聚酯无纺布一层 3.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 465.97
75 | 011001001019 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:不上人屋面 |  | m2 | 108.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011001003017 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.防护材料种类及做法:15厚专用抹灰无机保温砂浆，分两次抹灰 |  | m2 | 2395.13
77 | 011001003018 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:消防水池、消防泵房、电梯基坑外壁外面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，用聚醋酸乙烯胶剂点粘保护层 |  | m2 | 599.08
78 | 011001003019 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:集水井 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，用聚醋酸乙 烯胶剂点粘保护层 |  | m2 | 9
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
79 | 011101001027 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚预拌1:2.5水泥砂浆找平找坡层,内掺抗裂纤维（每立方抗裂纤维0.7~1.0kg）,从四周向侧排地漏找2%坡，靠近地漏250处坡度大于10% 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 180.33
80 | 011101001028 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WP M20水泥砂浆找平层 2.部位:消防泵房、消防控制室 |  | m2 | 54.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100,随浇随抹平，每3mx3m留缝宽15mm，缝深同混凝土厚度，与女儿墙、山墙交接处应留缝20mm宽。所有缝内嵌聚乙烯泡沫背衬，聚氨脂密封胶填缝； 2.部位:上人屋面 |  | m2 | 357.92
82 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石砼找坡（最薄处40厚）层，预埋直排地漏，从门口处向地漏找1%，靠近地漏250处≥10%地漏口比周围地面低 20以上，与墙面交接处压入耐碱玻纤网格布每边120宽 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 180.33
83 | 011101003015 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土表面抹平 2.部位: 不上人屋面 |  | m2 | 108.05
84 | 011101003016 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土保护层 2. 部位:消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 261.4
85 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20干硬性水泥砂浆，分两次粉表面压光 2.部位:上人屋面 |  | m2 | 357.92
86 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌1:2水泥砂浆找平层，20厚预拌1:2水泥砂浆保护层 2.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 465.97
87 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚预拌1:2.5水泥砂浆（加5%防水粉） 2.部位:雨棚、飘板 |  | m2 | 40.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20防水砂浆找平 2.部位:消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 261.41
89 | 011102003022 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿古砖,铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3.部位:大厅、首层走廊、活动室、寝室、备餐间 |  | m2 | 908.84
90 | 011102003023 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌1：2.5水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:5-8mm厚600×600防滑地砖 4.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 180.33
91 | 011102003024 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WP M20水泥砂浆（厚度大于30mm则采用C20细石混凝土）找坡层抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm600x600防滑地砖，素水泥擦缝 4.部位:走廊 |  | m2 | 312.62
92 | 011102003025 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WP M20水泥砂浆找平；20厚WP M20水泥砂浆保护层 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚聚合物水泥砂浆粘白色200x200釉面瓷片 3.部位:消防水池池底 |  | m2 | 111.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 011102003026 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25 厚WP M20水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10防滑砖（600x600） 3.部位:无障碍坡道（图集：21BJ12-1 4/B19） |  | m2 | 7.5
94 | 011105003009 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:800*100面砖，5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.底层砂浆:9厚1:3水泥砂浆，6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 60.26
95 | 011106002005 | 块料楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑梯级缸砖铺实拍平，干水泥擦缝 3.防滑条材料种类、规格:1:1水泥金刚砂防滑条（20ZJ401-1/69） 4.部位:地1/楼1 |  | m2 | 179.62
96 | 011107002005 | 块料台阶面 | 1.粘结材料种类:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面防滑砖 3.勾缝材料种类:缝宽5~8，DS M25水泥砂浆填缝 |  | m2 | 2.47
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
97 | 011201001032 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）；8厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP M20水泥石灰膏砂浆找平 3.部位:踢脚线以上墙面 |  | m2 | 2342.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 011201001033 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛，聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界面剂一道甩毛 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道；挂金属网，8厚DP M5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 3.部位:卫生间、厨房墙面 |  | m2 | 637.303
99 | 011201001034 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20防水砂浆找平 2.部位:消防泵房壁 外墙面（地下）、消防水池壁 外墙面（地下） |  | m2 | 598.92
100 | 011204003017 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖300*600，白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝），5厚专用瓷砖胶粘贴 2.部位:卫生间、盥洗室内墙面 |  | m2 | 637.303
101 | 011204003018 | 块料墙面 | 1. 部位: 消防水池 池壁；消防泵房内墙面（地下）、消防水池壁 内墙面（地下） 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚聚合物水泥砂浆粘白色200x200釉面瓷片 3.找平层砂浆:20厚WP M20水泥砂浆找平；20厚WP M20水泥砂浆保护层 |  | m2 | 599.06
102 | 011210005005 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 |  | m2 | 111.176
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 011301001006 | 天棚抹灰 | 1.砂浆配合比:5厚DP M10水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，2厚纸筋灰罩面 2.部位:室内房间（除卫生间、走廊、楼梯间及主要设备用房） |  | m2 | 1134.18
104 | 011301001007 | 天棚抹灰 | 1.砂浆配合比:3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2.部位:卫生间、厨房、洗手、更衣天棚 |  | m2 | 177.48
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
105 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙防霉无机涂料 2.部位:踢脚线以上墙面 |  | m2 | 2342.67
106 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）防霉无机涂料两道 2.部位:室内房间天棚（除卫生间、走廊、楼梯间及主要设备用房） |  | m2 | 1134.18
107 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）防潮涂料两道 2.部位:卫生间、厨房、洗手、更衣天棚 |  | m2 | 177.48
108 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:3厚底基防裂腻子分遍刮平、2厚面层耐水腻子刮平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机涂料两道 3.部位:楼梯间、走廊、大厅、入口、设备用房天棚 |  | m2 | 1257.76
109 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷面层涂料二遍；喷或滚刷底涂料一遍 |  | m2 | 2752.789
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 011503001023 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60*1.5，不锈钢管φ40*1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ42*2，不锈钢管φ20*1.2，不锈钢管φ30*1.5 3.部位:楼梯双扶手栏杆（1300mm高，选用20ZJ401集，J3/50） |  | m | 88.47
111 | 011503001024 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ60*1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ25*2，间距≤110 3.部位:护窗护栏950mm高（图集20ZJ401 5/68、2/65） |  | m | 98.4
112 | 011503001025 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φφ50*3 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φφ20*2 3.部位:无障碍坡道（图集：21BJ12-1 6/B18） |  | m | 6.7
113 | 011503005007 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:抛光不锈钢扶手φ40*2（双扶手） 2.其他:C25混凝土填实 3.部位:楼梯2（图集：参20ZJ401图集 N8/59） |  | m | 69.91
114 | 011503005008 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:幼儿抓杆 |  | 套 | 32
115 | 011503005009 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:坐便器抓杆 |  | 套 | 12
116 | 011503005010 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:洗手盆抓杆 |  | m | 12
117 | 011503001026 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60*2 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ30*2 3.部位:1350mm高走廊处栏杆 |  | m | 87.6
118 | 011505001005 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石台板 |  | m2 | 4.558
119 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.铸铁盖板800x800 |  | 块 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程合计
室外排水
120 | 040501004008 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN300,环刚度8KN/m2 3.连接形式:承插式 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 170.59
121 | 040504002009 | 混凝土井 | 1.名称:混凝土圆形检查井 井径φ1000mm 2.井深:满足设计要求 3.部位:雨水井（详见图集20S515-P29页） |  | 座 | 9
122 | 040504002010 | 混凝土井 | 1.名称:混凝土圆形检查井 井径φ1000mm 2.井深:满足设计要求 3.部位:污水井（详见图集20S515-P30页） |  | 座 | 8
123 | 040504009005 | 雨水口 | 1.名称:平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 2.井深:满足设计要求 3.部位:雨水口（详见图集16S518-P8页） |  | 座 | 5
124 | 010507006008 | 化粪池 | 1.部位:化粪池,尺寸6000*2600*1950（G6-16FSQ,详见03S702-68~93页） |  | 座 | 1
125 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 169.33
126 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 149.3
127 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 20.03
室外排水合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 粤011701008007 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 2253.884
129 | 粤011701010010 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:4m |  | m2 | 1847.6
130 | 粤011701011010 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4m |  | m2 | 923.8
131 | 粤011701010011 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.4 |  | m2 | 178.88
132 | 粤011701011011 | 里脚手架 | 1里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.4 |  | m2 | 89.44
133 | 粤011701015005 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 20 |  | 座 | 1
134 | 011702001025 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 62.411
135 | 011702001026 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 62.12
136 | 011702001027 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 63.35
137 | 011702002024 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.05内 |  | m2 | 665.21
138 | 011702002025 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.05内 |  | m2 | 278.78
139 | 011702003011 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.05内 |  | m2 | 92.26
140 | 011702005007 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 154.75
141 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05内 |  | m2 | 1437.8
142 | 011702006017 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05内 |  | m2 | 255.13
143 | 011702006018 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.65 |  | m2 | 44.42
144 | 011702008005 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 89.41
145 | 011702009005 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 16.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 011702011008 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.65 |  | m2 | 1076.74
147 | 011702011009 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 347.6
148 | 011702014015 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05内 |  | m2 | 1408.1
149 | 011702014016 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.65 |  | m2 | 148.18
150 | 011702021007 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 59.82
151 | 011702022003 | 天沟、檐沟 | 1.挑檐模板 |  | m2 | 47.21
152 | 011702023007 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 7.46
153 | 011702024005 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 179.62
154 | 011702027005 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 1.82
155 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 2055.76
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00019 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 165875.82 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000019 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 165875.82
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 365681.65 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 426793.79 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 365681.65
合 计 |  |  |  | 365681.65 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 442197.1
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1162921.7666
2 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.7477
3 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 2.9389
4 | 01010040@1 | 三级螺纹钢φ25以内 | t | 85.485
5 | 01010040@2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 1.8952
6 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 0.4965
7 | 01010120@1 | 三级螺纹钢φ10以内 | t | 44.0834
8 | 01010120@2 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.0469
9 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 1763.5684
10 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 552.7594
11 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 36.8737
12 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.16
13 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.7089
14 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.3733
15 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 96.69
16 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 96.0457
17 | 01290100 | 钢板3.5~4.0 | t | 0.863
18 | 01610020 | 钨棒 | kg | 11.8479
19 | 01610020@1 | 钨棒 | kg | 5.6088
20 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0104
21 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 424.8248
22 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 28.1643
23 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 158.866
24 | 02270070 | 土工布 | m2 | 2341.8092
25 | 02310010@1 | 聚酯无纺布 | m2 | 519.5566
26 | 02310030@1 | 抗裂纤维 | kg | 2.5499
27 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 375.6305
28 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 843.6753
29 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 45.696
30 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 1.86
31 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 800.5948
32 | 03011325@1 | 对拉螺栓 | kg | 48.8039
33 | 03013021 | 膨胀螺栓M5 | 十套 | 15.6598
34 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 139.8632
35 | 03013121@1 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 63.7303
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 3.5757
37 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 11.9757
38 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 453.3255
39 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 36.5219
40 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 81.1934
41 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 441.2064
42 | 03134011@1 | 水砂纸 | 张 | 23.712
43 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 879.3392
44 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 3.846
45 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 25.5261
46 | 03136071@1 | 不锈钢焊丝 | kg | 12.4968
47 | 03137001 | 焊剂 | kg | 31.0488
48 | 03210090 | φ1,2.0*2.0钢丝网综合 | m2 | 303.3195
49 | 03210090@1 | 钢丝网综合 | m2 | 701.0333
50 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 4.8948
51 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 208.3035
52 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 107.8426
53 | 03210295@1 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 54.4206
54 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 293.3176
55 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 4027.7014
56 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 774.67
57 | 03230131 | 冷挤压套筒φ32内 | 套 | 40.4
58 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 26.3151
59 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.9151
60 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1955
61 | 04010045@1 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1164
62 | 04030015 | 中砂 | m3 | 16.7027
63 | 04030023 | 中粗砂 | m3 | 9.7032
64 | 04030055 | 金刚砂 | kg | 153.5074
65 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 1.472
66 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | -42.586
67 | 04090015 | 生石灰 | t | 18.6439
68 | 04090090 | 粘土 | m3 | 46.8105
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.2476
70 | 04130001@1 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.4223
71 | 04130001@2 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.855
72 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 1.0532
73 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 13.9554
74 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 0.6336
75 | 04150050 | 混凝土空心砌块综合 | m3 | 0.0056
76 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 19.647
77 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 1.2205
78 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0135
79 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.001
80 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 2.4961
81 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 913.3997
82 | 06010010@2 | 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 | m2 | 301.6206
83 | 07010000@1 | 200x200釉面瓷片 | m2 | 620.0271
84 | 07010001@1 | 800*100面砖 | m2 | 61.4652
85 | 07010025@1 | 面砖300*600 | m2 | 560.5144
86 | 07050030@1 | 8-10厚600x600防滑面砖 | m2 | 328.123
87 | 07050030@3 | 防滑地砖600×600 | m2 | 184.8383
88 | 07050040@1 | 800*800仿古砖 | m2 | 945.1936
89 | 07050060@3 | 8~10厚防滑梯级缸砖300×280 | m2 | 190.3972
90 | 07050070@2 | 8~10厚地面防滑砖300×300 | m2 | 2.6182
91 | 07050080@3 | 8~10厚防滑梯级缸砖300×150 | m2 | 69.495
92 | 07050080@4 | 8~10厚地面防滑砖300×150 | m2 | 1.2567
93 | 07050090@1 | 200x200釉面瓷片 | m2 | 113.8626
94 | 08000040@1 | 20厚大理石台板 | m2 | 4.7859
95 | 09090075@1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板20 | m3 | 0.189
96 | 09090075@2 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板30厚,B1 | m3 | 18.871
97 | 09390060 | 浴厕隔断成品 | m2 | 111.176
98 | 11010240@1 | 夹板玻璃门（6厚透明安全玻璃） | m2 | 70.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 12230010@1 | 不锈钢管Φ60*1.5 | m | 104.304
100 | 12230010@2 | 不锈钢管φ60*1.5 | m | 93.7782
101 | 12230010@3 | 不锈钢扶手φ60*3 | m | 92.856
102 | 12230010@4 | 不锈钢管φ40*1.5 | m | 93.7782
103 | 12230010@5 | 不锈钢管φ30*1.5 | m | 13.4288
104 | 12230010@8 | 不锈钢φ50*3 | m | 7.102
105 | 12230020@1 | 抛光不锈钢管φ40*2 | m | 148.2092
106 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.209
107 | 13030025 | 高级丙烯酸外墙涂料无光 | kg | 3864.9158
108 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 1093.4965
109 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 3938.8923
110 | 13030570@1 | 无机涂料 | kg | 349.9088
111 | 13050030 | 防霉涂料 | kg | 535.1628
112 | 13050030@1 | 内墙防霉无机涂料 | kg | 1054.2015
113 | 13050030@3 | 防潮涂料 | kg | 83.7439
114 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 8.2125
115 | 13050170@1 | 合成高分子防水涂料 | kg | 13047.405
116 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 2810.4323
117 | 13050310@1 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | kg | 1491.289
118 | 13050310@2 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 1317.7221
119 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 346.744
120 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 45.3022
121 | 13330033@1 | 1.5厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 1302.7304
122 | 13330033@4 | 2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 521.565
123 | 13330033@5 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 379.0445
124 | 13330260@1 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 732.2142
125 | 13350020 | 防水粉 | kg | 112.7471
126 | 13350190 | 密封毛条 | m | 1874.4986
127 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 48.9388
128 | 13410010@1 | 嵌缝料 | kg | 10.765
129 | 13410050 | 软填料 | kg | 202.5497
130 | 14010030 | 松节油 | kg | 105.4163
131 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 2.3883
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
132 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 14.76
133 | 14210050@1 | 环氧树脂综合 | kg | 27.4155
134 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 660.7519
135 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 10.937
136 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.2209
137 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 1344.8655
138 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 603.8305
139 | 14390060 | 氩气 | m3 | 71.753
140 | 14390060@1 | 氩气 | m3 | 35.1288
141 | 14390070 | 氧气 | m3 | 3.077
142 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.6922
143 | 14410060 | 903胶 | kg | 107.7809
144 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 191.2657
145 | 14410490 | 墙边胶 | L | 66.7679
146 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 2817.1979
147 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 42.384
148 | 15130110@1 | 120厚挤塑聚笨乙烯泡沫板B1 | m2 | 475.2894
149 | 15550160@1 | 耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 2634.643
150 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0512
151 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 31.9209
152 | 17050050@1 | 不锈钢管Φ25*2 | m | 901.5332
153 | 17050050@2 | 不锈钢管φ20*2 | m | 54.8181
154 | 17050050@4 | 不锈钢管φ20*1.2 | m | 630.1101
155 | 17050050@6 | 不锈钢管φ30*2 | m | 1047.696
156 | 17050050@7 | 不锈钢管φ42*2 | m | 222.6389
157 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 2.5589
158 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 9.388
159 | 18050010@2 | 不锈钢弯头DN50 | 个 | 16.071
160 | 18250615 | 管箍 | 个 | 6.2587
161 | 20030001 | 不锈钢法兰DN80 | 副 | 153.802
162 | 21310090 | 幼儿抓杆 | 套 | 32.32
163 | 21310090@1 | 坐便器抓杆 | 套 | 12.12
164 | 21310090@2 | 洗手盆抓杆 | 套 | 12.12
165 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 22.4662
166 | 34090010@1 | 白棉纱 | kg | 17.4412
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
167 | 34090320 | 纸筋 | kg | 94.3186
168 | 34110010 | 水 | m3 | 413.9137
169 | 34110010@1 | 水 | m3 | 110.945
170 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 3373.7641
171 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 4.7941
172 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 48.4767
173 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 130.071
174 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 7.7047
175 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 32.2637
176 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 170.1773
177 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 45.3261
178 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 604.0409
179 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 5252.7772
180 | 35090240 | 钢支撑及配件 | kg | 4.2012
181 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 84.5474
182 | 80090205@1 | 无机保温砂浆 | m3 | 41.4837
183 | 80090530@1 | 外加剂专用砂浆 | kg | 6.8539
184 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 15130.2059
185 | BCCLF0 | φ700铸铁盖板 | 座 | 2
186 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗 壁厚1.4矩形 | m2 | 11.17
187 | MC1-108@1 | 铝合金单扇平开窗 带亮 壁厚1.4 | m2 | 47.25
188 | MC1-63@1 | 不锈钢门 | m2 | 14.96
189 | MC1-73@1 | 钢质防火门（甲级）单扇(甲级) | m2 | 5.94
190 | MC1-74@1 | 钢质防火门（乙级）单扇(乙级) | m2 | 12.64
191 | MC1-99@1 | 铝合金双扇推拉窗 带亮 壁厚1.4 | m2 | 309.41
192 | SZB04001 | 含量:井身模板 | m2 | 69.904
193 | SZB04002 | 含量:顶身模板 | m2 | 22.423
194 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 988.858
195 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.5834
196 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 21.4632
197 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 48.7459
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
198 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 46.3813
199 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 18.7642
200 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 38.1133
201 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 378.6255
202 | 8021906@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 30.0846
203 | 8021923@1 | 预拌防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 抗渗等级P6 | m3 | 36.95
204 | 8021924@1 | 预拌防水混凝土碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 | m3 | 526.4877
205 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 9.1296
206 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 21.2569
207 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 1.958
208 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 30.9191
209 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 6.4081
210 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 5.6739
211 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 55.2711
212 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 37.0934
213 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 67.2967
214 | 8005912 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M25 | m3 | 0.0746
215 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.9128
216 | 02050001 | 橡胶圈DN300 | 个 | 35.1415
217 | 11090020@1 | 铝合金格栅 | m2 | 33
218 | 17250350@2 | HDPE双壁波纹排水管DN300,环刚度8KN/m2 | m | 172.2959
219 | 36010080@1 | 铸铁盖板800*800 | 套 | 2
220 | 36010280@1 | 铸铁平篦680*380 | 套 | 5
221 | 80010690 | 预拌水泥砂浆M10 | m3 | 1.958
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
222 | FBC00016@3 | Φ25圆钢 | t | 0.5523
223 | SZB04027 | 混凝土C30抗渗P6 | m3 | 25.075
224 | X04003@2 | Φ700铸铁井盖、井筒防坠网 | 套 | 17
225 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 260.5662
226 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 17097.6663
227 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3137.4188
228 | 99450650 | 维护费 | 元 | 8588.8461
229 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4290.6185
230 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1829.297
231 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 209.8633
232 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 15406.6554
233 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 547.0629
| 合计 | 合计