## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  |  |  | 336696.5
1.1 | 强电部分 |  |  |  | 40444.48
1.2 | 弱电部分 |  |  |  | 110245.3
1.3 | 给排水部分 |  |  |  | 2041.01
1.4 | 消防部分 |  |  |  | 183965.71
1.5 | 通风部分
2 | 措施合计 | 93287.12
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 83453.07
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 120808.96
3.2 | 暂估价 | 602449.3
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 336696.50
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 强电部分 | [7 empty] | 40444.48
1 | 030404017058 | 配电箱 | 1.名称: 1AL层总配电箱 2.型号:[Pn=24kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=19.2kW,Ic=34.3A,元件包含1个MCB-63C,1个MCB-63C 32A/2P,3个32A/2P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 5641
2 | 030404017059 | 配电箱 | 1.名称:4AL1~2配电箱 2.型号:[Pn=6kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=4.8kW,Ic=25.7A,元件包含1个MCB-63C,32A/2P,1个MCB-63C 16A/1P，1个20A/1P，3个20A/2P/30mA，2个25A/2P/30mA] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 2 |  |  |  | 1012.32
3 | 030404017060 | 配电箱 | 1.名称:ALE配电箱 2.型号:[Pn=1kW,Kd=1,COS∅=0.85,Pc=1.0kW,Ic=5.3A,元件包含1个C10A,通信模块,充电模块,回路控制模块,8个6A] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 805
4 | 030404017061 | 配电箱 | 1.名称:1AL1~2、2AL1~2、3AL1~2配电箱 2.型号:[Pn=6kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=4.8kW,Ic=25.7A,元件包含1个MCB-63C,32A/2P,1个MCB-63C 16A/1P，1个16A/1P，，1个20A/1P，2个20A/2P/30mA，2个25A/2P/30mA] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 6 |  |  |  | 3036.96
本页小计 | [9 empty] | 10495.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017062 | 配电箱 | 1.名称:3AL配电箱 2.型号:[Pn=24kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=19.2kW,Ic=34.3A,元件包含1个MCB-63C,40A/3P,1个MCB-63C 32A/2P，3个32A/2P，] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 4204
6 | 030404017063 | 配电箱 | 1.名称:WYBAL配电箱 2.型号:[Pn=3.3kW,Kd=1,COS∅=0.85,Pc=3.3kW,Ic=5.9A,元件包含1个CH3H-63D16,6个T2S63-MF R6A 3P,6个12A,6个只动作于信号2.6~3.8A] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1192.05
7 | 030404017064 | 配电箱 | 1.名称:XFBAL配电箱 2.型号:[Pn=54kW,Kd=0.9,COS∅=0.85,Pc=48.6kW,Ic=86.9A,元件包含1个MCCB-100,100A/4P,2个T3S63-MA R63A 3P,4个T3S100-MA R32A 3P，4个32A,4个37A,2个25A,8个20A,4个12A,2个只动作于信号24~36A,4个只动作于信号12~17A,1个S201-C16,1个GSH202-C16/0.03,1个S201-C20,1个S201-16，1个S204-C25，1个Un≥255V,Up≤1.5kV,In≥10kA,8/20μs,4P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1192.05
本页小计 | [9 empty] | 6588.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017065 | 配电箱 | 1.名称:XKSAL配电箱 2.型号:[Pn=20kW,Kd=1,COS∅=0.85,Pc=20.0kW,Ic=35.8A,元件包含1个MCCB-100,63A/4P,1个MCB/RCB-32C,16A/1P,2个20A/2P/30mA,3个20A/1P,1个SPD专用断路器,1个Iimp≥12.5kA,10/350μs,4P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 2295.8
9 | 030404017066 | 配电箱 | 1.名称:DTAL配电箱 2.型号:[Pn=12kW,Kd=0.8,COS∅=0.55,Pc=9.6kW,Ic=26.5A,元件包含1个MCB-63C,50A/4P,1个MCCB-100-40A/3P带隔离功能,1个TLB1L-32C,25A/3P,2个16A/30mA,3个20A/30mA,1个16A,1个SPD专用断路器,1个Iimp≥12.5kA,10/350μs,4P] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 500
10 | 030404017067 | 配电箱 | 1.名称:ZMAL配电箱 2.型号:[Pn=5kW,Kd=0.8,COS∅=0.85,Pc=4.0kW,Ic=21.4A,元件包含1个C65H-C25/2P,1个MCB-32C,16A/1P,11个16A/1P,1个20A/2P,30mA,1个SPD2:测试波形8/20μsIn≥20KA,Up≤1.5KV,Uc=385V)] 3.安装方式:悬挂式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1568.3
11 | 030404017068 | 配电箱 | 1.名称:非标配电柜AP 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:落地式 4.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 1 |  |  |  | 18997
12 | 030411006009 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 |  | 个 | 533
本页小计 | [9 empty] | 23361.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030412004029 | 装饰灯 | 1. 名称: 多信息复合标志灯 2.规格:LED，DC36V 3W-4000K，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 6
14 | 030412004030 | 装饰灯 | 1. 名称: 双面多信息复合标志灯 2.规格:LED，DC36V 3W-4000K，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 1
15 | 030412004031 | 装饰灯 | 1. 名称: 楼层标示灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 8
16 | 030412004032 | 装饰灯 | 1. 名称: 疏散出口标志灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 12
17 | 030412004033 | 装饰灯 | 1. 名称: 安全出口标志灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 1
18 | 030412004034 | 装饰灯 | 1. 名称:应急疏散指示标识灯 2.规格:高亮LED，DC36V 3W，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 23
19 | 030412004035 | 装饰灯 | 1. 名称: A型疏散照明灯 2.规格:LED，DC36V 10W-4000K，≥IP30 3. 安装形式: 墙式安装 |  | 套 | 44
20 | 030412001020 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶LED筒灯自带感应 2. 型号: 40W,4000LM 3. 类型: 吸顶式安装 |  | 套 | 39
21 | 030412001021 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 40W,4000LM 3. 类型: 吸顶式安装 |  | 套 | 16
22 | 030412001022 | 普通灯具 | 1. 名称: LED防水防尘灯 2. 型号: 4W |  | 套 | 24
23 | 030412001023 | 普通灯具 | 1. 名称: 壁灯 12W 2. 类型: 墙式安装 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030412005019 | 荧光灯 | 1. 名称: T5三基色环形双管LED 2. 型号: 14W×2 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 90
25 | 030412005020 | 荧光灯 | 1. 名称: T5三基色环形单管LED 2. 型号: 14W 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 56
26 | 030412005021 | 荧光灯 | 1. 名称: 紫外消毒灯-T8 2. 型号: 40W 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 27
27 | 030412005022 | 荧光灯 | 1. 名称: 自带电源型双管应急LED灯 2. 型号: 28W×2 3. 安装形式: 吸顶安装 |  | 套 | 7
28 | 030404034026 | 照明开关 | 1. 名称: 单联开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 9
29 | 030404034027 | 照明开关 | 1.名称:感应开关 |  | 个 | 1
30 | 030404034028 | 照明开关 | 1. 名称: 紫外线灯开关 2. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 6
31 | 030404034029 | 照明开关 | 1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 23
32 | 030404034030 | 照明开关 | 1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 2
33 | 030404035009 | 插座 | 1. 名称: 安全型二三极暗装插座 2. 规格: 250V,20A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 66
34 | 030404035010 | 插座 | 1. 名称: 安全型空调插座 2. 规格: 250V,25A 3. 安装方式: 暗装 |  | 个 | 17
35 | 030404033009 | 风扇 | 1.名称:轴流风扇，60W |  | 台 | 48
36 | 030404033010 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:60W |  | 台 | 1
37 | 030404034031 | 照明开关 | 1.名称:风扇调速开关 |  | 个 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411001044 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ20 3.配置形式:暗配 |  | m | 2175.745
39 | 030411001045 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ25 3.配置形式:暗配 |  | m | 244.231
40 | 030411001046 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ32 3.配置形式:暗配 |  | m | 194.648
41 | 030411001047 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:φ125 3.配置形式:暗配 |  | m | 100
42 | 030411001048 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 711.542
43 | 030411001049 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 118.555
44 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:MT 25 3.配置形式:暗配 |  | m | 11.039
45 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 9.259
46 | 030411001052 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 1.293
47 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:普通桥架100×50 2.材质:金属 |  | m | 28.82
48 | 030411004070 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZBN-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 215.415
49 | 030411004071 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号: WDZ-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 5218.069
50 | 030411004072 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZCN-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 1154.328
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411004073 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZBN-BYJ4mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 60.193
52 | 030411004074 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ4mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 1916.034
53 | 030411004075 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ6mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 805.638
54 | 030411004076 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZ-BYJ10mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 631.943
55 | 030411004077 | 配线 | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.型号:NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 22.018
56 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-3*4 |  | m | 10.755
57 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YTTW-5*16 |  | m | 41.348
58 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY--4*2.5 |  | m | 59.675
59 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格: WDZ-YJY-3*10 |  | m | 33.777
60 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*10 |  | m | 62.423
61 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 |  | m | 42.572
62 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZCN-YJY-5*10 |  | m | 5.178
63 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY3*16 |  | m | 15.51
64 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*16 |  | m | 15.656
65 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZNW-YJY-3*35+2*16 |  | m | 24.959
66 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WZD-YJY-4X120 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KVV4*1.5 |  | m | 132.704
68 | 030408006028 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 |  | 个 | 14
69 | 030408006029 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 |  | 个 | 2
70 | 030408006030 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 |  | 个 | 2
71 | 030409005008 | 避雷网 | 1.名称:暗装接闪带/连接线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:12 |  | m | 130.175
72 | 030409005009 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10 |  | m | 146.384
73 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 |  | m | 365.105
74 | 030409004006 | 均压环 | 1.名称:接地网格线 2.材质:利用梁内钢筋 |  | m | 198.326
75 | 030409002005 | 接地母线 | 1. 名称: 接地连接线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4 |  | m | 1.247
76 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:铜排 |  | 台 | 2
77 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测试端子盒 |  | 处 | 3
78 | 030409006005 | 避雷针 | 1.名称:接闪短针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ20 |  | 根 | 10
79 | 030414011005 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
80 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 强电部分合计 | [7 empty] | 40444.48
|  | 弱电部分 | [7 empty] | 110245.3
81 | 030904014009 | 火灾应急广播控制盘 | 1.规格、线制:HY5727B 2.名称:应急广播控制器 |  | 台 | 1
82 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统装置调试 500点以下 |  | 系统 | 1
83 | 030904001008 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器(自带地址码型) |  | 个 | 52
84 | 030904008024 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入/单输出模块 |  | 个 | 5
85 | 030904003010 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮(编码型) |  | 个 | 16
86 | 030904003011 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) |  | 个 | 8
87 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.声光报警器 |  | 个 | 9
88 | 030904007005 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶式 |  | 个 | 22
89 | 080603009003 | 电话机 | 1.名称:火警电话 |  | 台 | 3
90 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机,固定半球机 |  | 台 | 24 |  |  |  | 14824.8
91 | 080902006003 | 液位计 | 1.名称:液位计 |  | 个 | 2 |  |  |  | 564.5
92 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 20
93 | 030904012007 | 消防设备电源监控主机 | 1.型号:TS-DJ-200 2.规格、线制:总线制 3.名称:消防电源监控主机(壁挂) |  | 台 | 1 |  |  |  | 35044.25
94 | 030904017003 | 电气火灾监控主机 | 1.规格、线制:TS-DH-200 2.名称:电气火灾监控主机(壁挂) |  | 台 | 1 |  |  |  | 26548.67
95 | 030904010002 | 联动控制器 | 1.名称:联动控制器（手动控制盘） 2.安装方式:落地安装 3.规格:JFB-11S/CD8 |  | 台 | 1 |  |  |  | 1500.8
96 | 030904008025 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 6
97 | 030904015003 | 电气火灾监控器 | 1.规格:火灾报警控制器 2.规格:JB-TT-JBF-11S |  | 台 | 1 |  |  |  | 4080
本页小计 | [9 empty] | 82563.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030904015004 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:应急照明控制器 2.规格:TY-C |  | 台 | 1 |  |  |  | 9355.73
99 | 030904014010 | 消防专业电话主机 | 1.名称:消防专业电话主机 2.型号、规格:HY5711B |  | 台 | 1
100 | 030904012008 | 图形显示装置 | 1.名称:消防水池水位图形显示器 2.型号、规格:JBF5200 |  | 台 | 1 |  |  |  | 13026.55
101 | 030411005005 | 接线箱 | 1.名称:接线端子箱 2.包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 |  | 个 | 4
102 | 030411005006 | 接线箱 | 1.名称:分纤箱 |  | 个 | 1
103 | 030404017069 | 配电箱 | 1.名称:弱电箱 2.型号:PB6210C,450*350*150mm |  | 台 | 4
104 | 031101077002 | 监控设备 | 1.名称:视频监控器 |  | 套 | 1 |  |  |  | 5300
105 | 030904008026 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防电源电压型监控模块 |  | 个 | 2
106 | 030904008027 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 |  | 个 | 5
107 | 030904008028 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防切非模 |  | 个 | 4
108 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:报警桥架 2.规格:CT100*50 3.材质：金属 |  | m | 61.53
109 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT100*50 3.材质：金属 |  | m | 184.46
110 | 030411001053 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 2095.731
111 | 030411001054 | 配管 | 1.名称:PVC难燃电线管 2.规格:PC 20 3.配置形式:暗配 |  | m | 406.118
112 | 030411004078 | 配线 | 1.名称:报警信号线 2.型号:WDZCN-RYS-2X2.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 21.013
113 | 030411004079 | 配线 | 1.名称:报警信号线 2.型号:WDZCN-RYS-2X1.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 846.906
本页小计 | [9 empty] | 27682.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030411004080 | 配线 | 1.名称:消防广播线、消防电话线 2.型号:WDZN-RYP-2X1.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 493.663
115 | 030411004081 | 配线 | 1.名称:消防广播线 2.规格:WDZN-RYR-2X2.5 |  | m | 16
116 | 030411004082 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZN-BYJ2.5mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 543.581
117 | 030411004083 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:ZN-BV2.5 mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 213.566
118 | 030411004084 | 配线 | 1.名称:铜芯单层塑料电线 2.型号:WDZN-BYJ4mm2 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 41
119 | 030411004085 | 配线 | 1.名称:系统总线 2.型号:ZR-RVS-2X1.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 392.696
120 | 030502005015 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线缆 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内配线 |  | m | 2463.39
121 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:手动控制硬线 2.规格:WDZN-KYJY-5X1.5 |  | m | 272.598
|  | 弱电部分合计 | [7 empty] | 110245.3
|  | 给排水部分 | [7 empty] | 2041.01
122 | 031003013016 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀，1个减压阀 |  | 组 | 8
123 | 031003013017 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个闸阀，1个Y型过滤器，1个可曲绕接头 |  | 组 | 1 |  |  |  | 203.56
本页小计 | [9 empty] | 203.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 031003013018 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:2个闸阀，1个Y型过滤器，1个可曲绕接头，1个倒流防止器 |  | 组 | 1 |  |  |  | 1733.6
125 | 031003013019 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰 4.附件配置:1个闸阀，1个Y型过滤器，1个可曲绕接头 |  | 组 | 1 |  |  |  | 103.85
126 | 031003001027 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.配一个检修阀:DN25黄铜内螺纹闸阀 |  | 个 | 2
127 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
128 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
129 | 031003003076 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水力液位控制阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
130 | 031003003077 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水力液位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
131 | 031003003078 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
132 | 031003003079 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2
133 | 031002001017 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角钢40*4 2.管架形式:吊（支）架 |  | kg | 936.22
本页小计 | [9 empty] | 1837.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 031004006008 | 大便器 | 1.材质:瓷蹲式大便器 2.规格、类型:脚踏式冲洗阀冲洗 3.附件名称、数量:脚踏式冲洗阀及其它排水附件 |  | 组 | 64
135 | 031004007005 | 小便器 | 1.材质:立式小便器 2.规格、类型:脚踏式冲洗阀冲洗 3.附件名称、数量:脚踏式冲洗阀及其它排水附件 |  | 组 | 32
136 | 031004008016 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成品污水池(详见图集15ZJ512 2/42) |  | 组 | 8
137 | 031004008017 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:不锈钢盥洗池，长2.91m(详见图集15ZJ512 6/48) |  | 组 | 6
138 | 031004008018 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:不锈钢盥洗池，长0.61m(详见图集15ZJ512 6/48) |  | 组 | 6
139 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢防返溢地漏 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 16
140 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:不锈钢防返溢地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 26
141 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC塑料清扫口 2.型号、规格:De100 |  | 个 | 16
142 | 031004014042 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC塑料雨水斗 2.型号、规格:De100 |  | 个 | 7
143 | 031004014043 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 |  | 个 | 56
144 | 031004014044 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:透气帽 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 3
145 | 031004014045 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:排水漏斗 |  | 个 | 4
146 | 031004014046 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:雨水簸箕 |  | 个 | 2
147 | 031001006065 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 524.588
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 031001006066 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 443.214
149 | 031001006067 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 7.76
150 | 031001006068 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 71.044
151 | 031001006069 | PP-R给水管材 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:De65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、试压 |  | m | 49.737
152 | 031001006070 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:粘接 |  | m | 33.377
153 | 031001006071 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 281.904
154 | 031001006072 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 439.291
155 | 031001006073 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 613.515
156 | 031001006074 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 9.938
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 031001006075 | PVC-U塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 113
158 | 031001006076 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 22.645
159 | 031001006077 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 3.072
160 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室外钢塑(内衬PE100)复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 30.699
161 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室外钢塑(内衬PE100)复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 19.738
|  | 给排水部分合计 | [7 empty] | 2041.01
|  | 消防部分 | [7 empty] | 183965.71
162 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 75.766
163 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 282.203
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 118.003
165 | 030901001026 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 310.239
166 | 030901001027 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 180.5
167 | 030901001028 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 32.481
168 | 030901001029 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 42.785
169 | 030901002022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 79.718
170 | 030901002023 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 34.244
171 | 030901002024 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 134.417
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 030901002025 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.管道标识设计要求:红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 |  | m | 79.644
173 | 030901004005 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 |  | 组 | 2
174 | 030901003007 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:无吊顶/地下室 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 152
175 | 030901006005 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN80 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
176 | 030901006006 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
177 | 030901008005 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 2.组装形式:压力表、手柄铜球阀 |  | 组 | 5
178 | 030601002020 | 压力仪表 | 1.名称:Y-60不锈钢压力表 |  | 台 | 31
179 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:740*240*1000 3.附件材质、规格:SN65消火栓1个,19水枪 1支,DN65、25m长衬胶水带 1条,带有自救式小口径喉辘,直径为 19mm的胶管盘,长度为30米 |  | 套 | 15
180 | 030901011004 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:SS100-1.6地上式室外消火栓 |  | 套 | 2
181 | 030901010008 | 室内消火栓（试验栓） | 1.安装方式:天面明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:压力表/阀门 |  | 套 | 1
182 | 030901013005 | 灭火器箱/灭火器 | 1.形式:ABC干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC6型(1箱安装两具） |  | 组 | 15
183 | 030901012007 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:消防水泵接合器（丝扣） 2.型号、规格:地上式100 3.附件材质、规格:铸铁 |  | 套 | 3
184 | 030601002021 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
185 | 030601004012 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 |  | 台 | 2
186 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型:黄铜自动排气阀(配检修黄铜闸阀） 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
187 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀，DN100 |  | 个 | 1
188 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀，DN80 |  | 个 | 1
189 | 031003001033 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀，DN50 |  | 个 | 9
190 | 031003001034 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀，DN25 |  | 个 | 3
191 | 031003003080 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级: DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 11
192 | 031003003081 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 12
193 | 031003003082 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
194 | 031003003083 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
195 | 031003003084 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150mm 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 20
196 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 13
197 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋启式止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 5
198 | 031003003087 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋 塞 阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1
199 | 031003003088 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 1 |  |  |  | 750
本页小计 | [9 empty] | 750
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 031003003089 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150mm 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 2 |  |  |  | 3326.4
201 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
202 | 031003003090 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 5 |  |  |  | 21000
203 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:DN15 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
204 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
205 | 031003003092 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
206 | 031003003093 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
207 | 030901007004 | 减压孔板 | 1.材质、规格:DN150/不锈钢 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
208 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.规格、压力等级:DN100 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
209 | 031003010020 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲扰橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 11
210 | 031003010021 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲扰橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 14
211 | 031003010022 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲扰橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 4
212 | 031003010023 | 软接头(软管) | 1.材质:可曲扰橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
本页小计 | [9 empty] | 24326.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
213 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN65 |  | 个 | 3
214 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 |  | 个 | 6
215 | 031002003028 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 |  | 个 | 13
216 | 031002001018 | 管道支架 | 1.材质:镀锌角钢40*4 2.管架形式:吊（支）架 |  | kg | 87.29
217 | 030109001014 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵01、02 2.规格:XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw |  | 台 | 2 |  |  |  | 19121.6
218 | 030109001015 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓泵01、02 2.规格:XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw |  | 台 | 2 |  |  |  | 20453.5
本页小计 | [9 empty] | 39575.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
219 | 030109001016 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓稳压泵组 2.规格:主泵采用XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵 1用1备,进水口DN100,排气阀高0.20m。 最大工作压力0.65MPa;效率为73。 立式增压稳压设备型号:XWL-Ⅱ-3-57 单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw 气压罐:SQL1000*1.0,消防调节水量183L,压力等级1.0MPa; 消防泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水 管上的流量开关直接自动启动消防水泵。 稳压设备运行压力:P1=0.58MPa;消防泵启泵压力: P2=0.40MPa。 稳压泵启泵: Ps1=0.45MPa; 稳压泵停泵: Ps2=0.55MPa。 |  | 台 | 1 |  |  |  | 35455.27
本页小计 | [9 empty] | 35455.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
220 | 030109001017 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓稳压泵组 2.规格:主泵采用XBD5.0/15G-G立式单级消防泵 2台,1用1备,互为备用;进水口DN80;排气阀高0.21m。 最大工作压力0.52MPa;效率为60。 立式增压稳压设备型号:XWL-Ⅱ-3-20 单泵流量:Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw 气压罐:SQL1000*0.6,消防调节水量244L,压力等级0.6MPa; 消防泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水 管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵 稳压罐充气压力:0.16Pa;稳压泵启泵压力:0.18MPa; 稳压泵停泵压力:0.24MPa;消防主泵启泵压力:0.26MPa |  | 台 | 1 |  |  |  | 34123.37
221 | 030109001018 | 离心式泵 | 1.名称:自动喷淋泵01、02 2.型号:XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw |  | 台 | 1 |  |  |  | 10261.9
本页小计 | [9 empty] | 44385.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
222 | 030109001019 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋泵 2.规格:主泵采用XBD5.0/20G-G立式单级消防泵 2台,1用1备,进水口DN125,排气阀高0.20m。 最大工作压力0.62MPa;效率为72%%%。 立式增压稳压设备型号:XWL-Ⅰ-1-20 单泵流量:Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw 气压罐:SQL800*1.0,消防调节水量173L,压力等级1.0MPa; 消防泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水 管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵 稳压罐充气压力:0.16Pa;稳压泵启泵压力:0.18MPa; 稳压泵停泵压力:0.24MPa;消防主泵启泵压力:0.26MPa。 |  | 台 | 1 |  |  |  | 30399.91
223 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:污水泵 2.型号:80JYWQ40-25-5.5,Q=40m3/h H=25m N=5.5KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 9073.76
|  | 消防部分合计 | [7 empty] | 183965.71
通风部分
224 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:壁挂式排风机(梁下安装) 2.规格: 风量:1000m3/h，功率:0.37KW，风压:50Pa |  | 台 | 1
225 | 010803002004 | 挡烟垂壁 | 1.材质:挡烟垂壁，防火布制作 |  | m2 | 41.44
通风部分合计
|  | 分部分项合计 | [7 empty] | 336696.5
措施项目
本页小计 | [9 empty] | 39473.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
226 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
227 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计 | [9 empty] | 336696.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 83453.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 83453.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 120808.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 602449.30
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 265752.80 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 402893.08 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 120808.96
合 计 |  |  |  | 120808.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 1AL层总配电箱 | 台 | 1 |  | 5641 | 5641
2 | 4AL1~2配电箱 | 台 | 2 |  | 506.16 | 1012.32
3 | ALE配电箱 600*500*200 | 台 | 1 |  | 805 | 805
4 | 1AL1~2、2AL1~2、3AL1~2配电箱 | 台 | 6 |  | 506.16 | 3036.96
5 | 3AL配电箱 800*600*200 | 台 | 1 |  | 4204 | 4204
6 | WYBAL配电箱 | 台 | 1 |  | 1192.05 | 1192.05
7 | XFBAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 1192.05 | 1192.05
8 | XKSAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 2295.8 | 2295.8
9 | DTAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 500 | 500
10 | ZMAL配电箱 350*200*120 | 台 | 1 |  | 1568.3 | 1568.3
11 | 非标配电柜AP 800*1600*400 | 台 | 1 |  | 18997 | 18997 | [6 empty] | 179722.84
12 | 摄像机,固定半球机 | 台 | 24 |  | 617.7 | 14824.8 | [6 empty] | 156223.66
13 | 消防电源监控主机(壁挂) | 台 | 1 |  | 35044.25 | 35044.25 | [6 empty] | 750
14 | 电气火灾监控主机(壁挂) | 台 | 1 |  | 26548.67 | 26548.67 | [6 empty] | 336696.5
15 | 联动控制箱 | 台 | 1 |  | 1500.8 | 1500.8
16 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |  | 4080 | 4080
17 | 应急照明控制器 | 台 | 1 |  | 9355.73 | 9355.73
18 | 消防水池水位图形显示器 | 台 | 1 |  | 13026.55 | 13026.55
19 | 视频监控器 | 套 | 1 |  | 5300 | 5300
20 | 污水泵80JYWQ40-25-5.5,Q=40m3/h H=25m N=5.5KW | 台 | 2 |  | 4536.88 | 9073.76
21 | 喷淋泵 XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单 | 台 | 2 |  | 10261.9 | 20523.8
合 计 | [5 empty] | 179722.84
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
台N=1.10kw
22 | 气压罐 SQL800*1.0 | 台 | 1 |  | 9876.11 | 9876.11
23 | 自动喷淋泵01、02 XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw | 台 | 1 |  | 10261.9 | 10261.9
24 | 室内消火栓稳压泵 XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 2 |  | 9560.8 | 19121.6
25 | 气压罐 SQL1000*0.6 | 台 | 1 |  | 15001.77 | 15001.77
26 | 气压罐 SQL1000*1.0 | 台 | 1 |  | 15001.77 | 15001.77
27 | 室外消火栓稳压泵 XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw | 台 | 2 |  | 10226.75 | 20453.5
28 | 室外消火栓泵01、02 XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw | 台 | 2 |  | 10226.75 | 20453.5
29 | 室内消火栓泵01、02 XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 2 |  | 9560.8 | 19121.6
30 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1 |  | 139.52 | 139.52
31 | 可曲绕接头 DN50 | 个 | 1 |  | 64.04 | 64.04
32 | 倒流防止器 DN100 | 个 | 1 |  | 1629.75 | 1629.75
33 | 可曲绕接头 DN100 | 个 | 2 |  | 103.85 | 207.7
34 | 液位计 | 个 | 2 |  | 282.25 | 564.5
35 | 电动闸阀 DN65 | 个 | 5 |  | 4200 | 21000
36 | 泄压阀 DN150mm | 个 | 2 |  | 1663.2 | 3326.4
合 计 | [5 empty] | 156223.66
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
37 | 泄压阀 DN100 | 个 | 1 |  | 750 | 750
合 计 | [5 empty] | 750
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 抗震支架工程 |  | 61672.8
2 | 电梯工程 |  | 150000
3 | 太阳能光伏板工程 |  | 54080
合 计 |  |  | 265752.80 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 153384.28
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 33050040@2 | 雨水簸箕 | 套 | 2
2 | 50350010@1 | 排气扇60W | 台 | 1
3 | 03072001 | 排水栓带链堵 | 套 | 20.2
4 | 03073041 | 存水弯DN50 | 个 | 20.2
5 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 20.2
6 | 18150798 | 排水接头DN50 | 个 | 21
7 | 21130020@1 | 成品污水池 | 套 | 8.08
8 | 21130020@2 | 不锈钢盥洗池，长0.61m | 套 | 6.06
9 | 21130020@3 | 不锈钢盥洗池，长2.91m | 套 | 6.06
10 | 00010010 | 人工费 | 元 | 225785.1908
11 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.84
12 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 39.1935
13 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 22.015
14 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.0685
15 | 01130080@1 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 1.26
16 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 1
17 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 2.63
18 | 01290173@1 | 钢板12~20 | kg | 86.618
19 | 01290245 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.52
20 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.05
21 | 02270030 | 白布宽900 | m | 4.67
22 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.35
23 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 35.904
24 | 02350050 | 尼龙线卡 | 十套 | 68
25 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 7.68
26 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.9
27 | 03010180 | 木螺钉M2.5×25 | 十套 | 19.968
28 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.6
29 | 03010235 | 木螺钉M4×50 | 十套 | 9.984
30 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 33.06
31 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.96
32 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41
33 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 43.9072
34 | 03010560 | 六角螺栓M6×25 | kg | 11.166
35 | 03010580 | 六角螺栓M16~20×65~110 | 十套 | 3.636
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 49.44
37 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 23.072
38 | 03011155 | 地脚螺栓M16×230 | 十套 | 4.1
39 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 45.732
40 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 3.06
41 | 03011510 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 3.296
42 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 4.0607
43 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.0125
44 | 03013001 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 6.592
45 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 43.3968
46 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 8.16
47 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 7.752
48 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.1706
49 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.02
50 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 45.204
51 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 118.5925
52 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.824
53 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.824
54 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 67.2
55 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.286
56 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.446
57 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.315
58 | 03131081 | 尼龙砂轮片φ150 | 片 | 1
59 | 03135091 | 碳钢气焊条综合 | kg | 0.04
60 | 03137011 | 焊锡 | kg | 1.45
61 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 22.476
62 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.11
63 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.384
64 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 5.46
65 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 13.8276
66 | 03139141 | 合金钢钻头φ6~13 | 个 | 0.04
67 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.48
68 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 32.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 37.024
70 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.576
71 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.31
72 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 0.672
73 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 1.184
74 | 04130070@1 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 1.024
75 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.057
76 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 2.47
77 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.22
78 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 1.3192
79 | 13010510@1 | 调和漆 | kg | 0.49
80 | 13050070@1 | 防锈漆 | kg | 0.46
81 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.6599
82 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 5.83
83 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 37.24
84 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.225
85 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 3.85
86 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 2.32
87 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 14.6424
88 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 9.4636
89 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 2.762
90 | 14330030 | 丙酮 | kg | 37.4287
91 | 14350360 | 酒精 | kg | 2.04
92 | 14350690 | 洗涤剂 | kg | 0.14
93 | 14410040 | 801胶 | kg | 0.52
94 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.22
95 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 24.748
96 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 1.1
97 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 2.9943
98 | 15130063 | 聚酯乙烯泡沫塑料板 | kg | 3.804
99 | 1516141 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN20 | 个 | 797.3738
100 | 1516151 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN25 | 个 | 542.9372
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
101 | 1516171 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN40 | 个 | 6.8831
102 | 1516181 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 52.7146
103 | 17010060 | 焊接钢管DN50 | m | 2.4
104 | 17010063 | 焊接钢管DN80 | m | 2.6
105 | 17010065 | 焊接钢管DN100 | m | 0.8
106 | 17030010 | 镀锌钢管DN15 | m | 5.5
107 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 20
108 | 17030030@1 | 镀锌钢管DN25 | m | 8.6
109 | 17030060 | 镀锌钢管DN80 | m | 4
110 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 15.46
111 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 3.37
112 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.719
113 | 18010500 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 3.03
114 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 8.08
115 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 4.04
116 | 18010755 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 2.02
117 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 7.07
118 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 9.09
119 | 18010790 | 黑玛钢活接头DN80 | 个 | 1.01
120 | 18010795 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 1.01
121 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02
122 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 4.04
123 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 37.08
124 | 18030775 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 2.02
125 | 18030780 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 5.05
126 | 18030810 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 4.04
127 | 18030815 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 8.08
128 | 18030825 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 4.04
129 | 18030865 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 4.04
130 | 18030885 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 153.52
131 | 18030920 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 15.2
132 | 18031045 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 5.05
133 | 18250140 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 7
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 37.612
135 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.4797
136 | 19030210@1 | 闸阀DN50 | 个 | 1
137 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 64.64
138 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 8.9376
139 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.2393
140 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2393
141 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 7
142 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 3
143 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 94.7363
144 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2.36
145 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.68
146 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 3.35
147 | 28030290@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 656.4799
148 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 62.6825
149 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 22.396
150 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27
151 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 23.3631
152 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 371.5759
153 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 19.25
154 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 753.4007
155 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 2.8425
156 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 2.3842
157 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 0.3329
158 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 452.0403
159 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 3.136
160 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 0.1998
161 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1185.925
162 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 0.1247
163 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 664.8297
164 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 62.8895
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
165 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 50.1219
166 | 29060310 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 20.6
167 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.118
168 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 52.53
169 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 314.65
170 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 8.12
171 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 32.48
172 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 73.08
173 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.09
174 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09
175 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 2410.8822
176 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 9.0961
177 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 7.6294
178 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 1.0654
179 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 870.6705
180 | 29270110 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 31.0527
181 | 33010040 | 钢板底座300×300×6 | kg | 45
182 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 1.52
183 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 18.9
184 | 34090001 | 白绸 | m2 | 0.44
185 | 34090070 | 电池 | 节 | 96
186 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 7.35
187 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.48
188 | 34110010 | 水 | m3 | 10.5257
189 | 34110010@1 | 水 | m3 | 161.4964
190 | 34110040 | 电 | kW·h | 2.4
191 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 11.1
192 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 2
193 | 34130080 | 铝牌 | 个 | 7
194 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 40
195 | 35090010 | 钢肋板6 | kg | 41.6
196 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.196
197 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.051
198 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 3.5
199 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1709.6568
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
200 | BCCLF1@1 | 透气帽DN100 | 个 | 3
201 | MC1-83@2 | 挡烟垂壁，防火布制作 | m2 | 41.44
202 | 01000003@1 | 镀锌角钢综合 | kg | 1074.6855
203 | 01290008 | 钢板 | kg | 36.8
204 | 01290008@1 | 热轧薄钢板2.6-3.2厚 | kg | 158.87
205 | 03071061@1 | 镀铬龙头 | 个 | 56.56
206 | 03072021@1 | 不锈钢防返溢地漏DN50 | 个 | 16
207 | 03072021@2 | 不锈钢防返溢地漏DN75 | 个 | 26
208 | 03073011@1 | PVC塑料U型存水弯 | 个 | 64.64
209 | 03074001@1 | PVC塑料清扫口Ф110 | 个 | 16.16
210 | 04270350@1 | 盖板100*50 | m | 258.2895
211 | 05250005 | 配电板 | 块 | 50.4
212 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 70.7772
213 | 13010135@2 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 37.5333
214 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 165.88
215 | 17010100@1 | 镀锌钢管DN65 | m | 76.9025
216 | 17010100@2 | 镀锌钢管DN100 | m | 422.8693
217 | 17010100@3 | 镀锌钢管DN150 | m | 199.6234
218 | 17030001@1 | 镀锌钢管DN50 | m | 42.9989
219 | 17030001@2 | 镀锌钢管DN25 | m | 311.7902
220 | 17030001@3 | 镀锌钢管DN32 | m | 181.4025
221 | 17030001@4 | 镀锌钢管DN40 | m | 32.6434
222 | 17030001@5 | 镀锌钢管DN65 | m | 79.3194
223 | 17030001@6 | 镀锌钢管DN80 | m | 34.0728
224 | 17250050@1 | PP-R给水管材Ф15压力1.6MPa | m | 532.9814
225 | 17250050@2 | PP-R给水管材Ф25压力1.6MPa | m | 450.3054
226 | 17250050@3 | PP-R给水管材Ф40压力1.6MPa | m | 7.8842
227 | 17250050@4 | PP-R给水管材Ф50压力1.6MPa | m | 72.1807
228 | 17250050@5 | PP-R给水管材Ф65压力1.6MPa | m | 50.5328
229 | 17250370@1 | PVC-U塑料排水管Ф160 | m | 22.1015
230 | 17250370@2 | PVC-U塑料排水管Ф75 | m | 3.0935
231 | 17250370@3 | PVC-U塑料排水管Ф25 | m | 33.7775
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
232 | 17250370@4 | PVC-U塑料排水管Ф50 | m | 285.2868
233 | 17250370@5 | PVC-U塑料排水管Ф75 | m | 430.5052
234 | 17250370@6 | PVC-U塑料排水管Ф110 | m | 695.1702
235 | 17250370@7 | PVC-U塑料排水管Ф160 | m | 9.4411
236 | 17280030@1 | 室外钢塑(内衬PE100)复合管DN100 | m | 31.1595
237 | 17280030@2 | 室外钢塑(内衬PE100)复合管DN65 | m | 20.1328
238 | 18031283@1 | 镀锌钢管接头零件DN50 | 个 | 34.5703
239 | 18031283@2 | 镀锌钢管接头零件DN25 | 个 | 183.041
240 | 18031283@3 | 镀锌钢管接头零件DN32 | 个 | 124.0035
241 | 18031283@4 | 镀锌钢管接头零件DN40 | 个 | 27.9661
242 | 18031283@5 | 室内镀锌钢管管件DN65 | 个 | 60.2668
243 | 18031283@6 | 室内镀锌钢管管件DN80 | 个 | 25.3748
244 | 18090020@1 | PVC-U塑料弯头Ф110×90° | 个 | 47.0117
245 | 18090020@2 | PVC-U塑料弯头Ф160 | 个 | 10.9828
246 | 18090020@3 | PVC-U塑料弯头Ф75 | 个 | 1.1643
247 | 18090060@1 | PVC-U塑料弯头Ф50×90° | 个 | 194.5138
248 | 18090060@2 | PVC-U塑料弯头Ф75×90° | 个 | 388.7725
249 | 18090060@3 | PVC-U塑料弯头Ф110×90° | 个 | 709.2233
250 | 18090060@4 | PVC-U塑料弯头Ф160×90° | 个 | 5.9131
251 | 18090060@5 | PVC-U塑料弯头Ф25×90° | 个 | 23.0301
252 | 18090260 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)De65 | 个 | 32.7767
253 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100 | 个 | 8.3808
254 | 18110210@2 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN65 | 个 | 5.5464
255 | 18190001@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 1
256 | 18210180@1 | 可曲扰橡胶接头DN150 | 个 | 14
257 | 18210180@2 | 可曲扰橡胶接头DN65 | 个 | 4
258 | 18210180@3 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 11
259 | 18210180@4 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 | 6
260 | 19000001@1 | 螺纹阀门DN25 | 个 | 2.02
261 | 19000001@2 | 电磁阀DN15 | 个 | 2.02
262 | 19000001@3 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2.02
263 | 19000001@4 | 截止阀，DN100 | 个 | 1.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
264 | 19000001@5 | 截止阀，DN80 | 个 | 1.01
265 | 19000001@6 | 闸阀，DN50 | 个 | 9.09
266 | 19000001@7 | 闸阀，DN25 | 个 | 3.03
267 | 19000020@1 | 蝶阀DN100 | 个 | 2
268 | 19000020@10 | 旋塞阀DN100 | 个 | 1
269 | 19000020@11 | 电动闸阀DN65 | 个 | 5
270 | 19000020@13 | 蝶阀DN100 | 个 | 12
271 | 19000020@14 | 闸阀DN65 | 个 | 11
272 | 19000020@15 | 蝶阀DN150 | 个 | 4
273 | 19000020@16 | 闸阀DN150mm | 个 | 20
274 | 19000020@17 | 信号闸阀DN150 | 个 | 4
275 | 19000020@18 | 信号闸阀DN100 | 个 | 4
276 | 19000020@2 | 蝶阀DN65 | 个 | 2
277 | 19000020@3 | 泄压阀DN100 | 个 | 1
278 | 19000020@4 | 信号闸阀DN80 | 个 | 1
279 | 19000020@6 | 泄压阀DN150mm | 个 | 2
280 | 19000020@7 | 蝶阀DN65 | 个 | 3
281 | 19000020@8 | 闸阀DN100 | 个 | 13
282 | 19000020@9 | 旋启式止回阀DN100 | 个 | 5
283 | 19000040@1 | 黄铜内螺纹闸阀Z15W-16T DN25 | 个 | 10.1
284 | 19010280@1 | 自动延时冲洗阀DN20墙上 | 个 | 32.32
285 | 19030001@1 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 3
286 | 19030170@1 | 截止阀DN50 | 个 | 8.08
287 | 19090030@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 2
288 | 19330001@1 | 水力液位控制阀DN50 | 个 | 1
289 | 19330001@2 | 水力液位控制阀DN100 | 个 | 1
290 | 19370010@1 | 浮球阀，DN15 | 个 | 3
291 | 19410010@1 | 液位计 | 个 | 2
292 | 20010360 | 钢板平焊法兰 | 副 | 1
293 | 20010360@1 | 平焊钢法兰DN100 | 副 | 9
294 | 20010360@10 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 6
295 | 20010360@11 | 平焊钢法兰DN150 | 副 | 46
296 | 20010360@12 | 钢板平焊法兰DN65 | 副 | 4
297 | 20010360@13 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 4
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
298 | 20010360@2 | 钢板平焊法兰DN50 | 副 | 1
299 | 20010360@3 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 1
300 | 20010360@4 | 平焊钢法兰DN100 | 副 | 39.5
301 | 20010360@5 | 平焊钢法兰DN65 | 副 | 21
302 | 20010360@6 | 平焊钢法兰DN80 | 副 | 1
303 | 20010360@7 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 11
304 | 20010360@8 | 钢板平焊法兰DN80 | 副 | 1
305 | 20010360@9 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 4
306 | 21150001@1 | 陶瓷大便器蹲式 | 个 | 64.64
307 | 21150130@1 | 自动延时冲洗阀DN32脚踩 | 个 | 64.64
308 | 21170001@1 | 陶瓷小便斗立挂式 | 个 | 32.32
309 | 21170030@1 | PVC塑料S型存水弯Ф50(带检口) | 套 | 32.32
310 | 22110010 | 自动排气阀DN25 | 个 | 4
311 | 23010001@1 | ABC干粉灭火器MF/ABC6型 | 个 | 30
312 | 23030001@1 | SS100-1.6地上式室外消火栓 | 套 | 2
313 | 23030040@1 | 室内消防栓740*240*1000 | 套 | 16
314 | 23050001@1 | 消防水泵接合器（丝扣）Ф100 | 套 | 3
315 | 23070001@1 | 灭火器箱2具装（4kg） | 个 | 15
316 | 23130001@1 | 水流指示器DN80 | 个 | 1
317 | 23130001@2 | 水流指示器DN100 | 个 | 4
318 | 23210001@1 | 消防自动闭式感温喷头DN15 | 个 | 153.52
319 | 23290010@1 | 气压罐SQL1000*0.6 | 台 | 1
320 | 23290010@2 | 气压罐SQL800*1.0 | 台 | 1
321 | 23290010@3 | 气压罐SQL1000*1.0 | 台 | 1
322 | 23370100@1 | 感烟探测器(自带地址码型) | 个(对) | 52
323 | 23390005@1 | 声光报警器 | 个 | 9
324 | 23390010@1 | 消防湿式报警阀DN150 | 套 | 2
325 | 23390360@1 | 消防电源监控主机(壁挂) | 台 | 1
326 | 23390360@2 | 联动控制箱 | 台 | 1
327 | 23390370@1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1
328 | 23390390@1 | 电气火灾监控主机(壁挂) | 台 | 1
329 | 23390395@1 | 应急照明控制器 | 台 | 1
330 | 23390395@2 | 消防水池水位图形显示器 | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
331 | 23400001@1 | 单输入/单输出模块 | 个 | 5
332 | 23400001@3 | 消防切非模 | 个 | 4
333 | 23400001@4 | 短路隔离器 | 个 | 6
334 | 23400001@5 | 消防电源电压型监控模块 | 个 | 2
335 | 23400001@6 | 电气火灾监控模块 | 个 | 5
336 | 23410060@1 | 消火栓按钮(编码型) | 个 | 16
337 | 23410060@2 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 8
338 | 23410070@1 | 消防广播3W/8Ω(吸顶式) | 只 | 22
339 | 23430001@1 | 应急广播控制器HY5723D广播控制盘/MP3通用型 | 台 | 1
340 | 23450010@1 | 减压孔板DN150 | 个 | 4
341 | 24010001@1 | 法兰水表100mmL×LC-100 | 个 | 2
342 | 24010020@1 | 螺纹水表LXS50 | 个 | 9
343 | 24110180@1 | 压力开关 | 台 | 6
344 | 24110180@2 | Y-60不锈钢压力表 | 台 | 31
345 | 25000001@10 | 壁灯 12W | 套 | 7.07
346 | 25000001@11 | T5三基色环形双管LED14W×2 | 套 | 90.9
347 | 25000001@12 | T5三基色环形单管LED14W | 套 | 56.56
348 | 25000001@13 | 双面多信息复合标志灯 | 套 | 1.01
349 | 25000001@14 | 安全出口标志灯 | 套 | 1.01
350 | 25000001@15 | 自带电源型双管应急LED灯28W×2 | 套 | 7.07
351 | 25000001@16 | 紫外消毒灯-T840W | 套 | 27.27
352 | 25000001@2 | 吸顶LED筒灯自带感应40W,4000LM | 套 | 39.39
353 | 25000001@3 | LED防水防尘灯4W | 套 | 24.24
354 | 25000001@4 | 楼层标示灯 | 套 | 8.08
355 | 25000001@5 | 疏散出口标志灯 | 套 | 12.12
356 | 25000001@6 | 应急疏散指示标识 | 套 | 23.23
357 | 25000001@7 | 吸顶灯40W,4000LM | 套 | 16.16
358 | 25000001@8 | 多信息复合标志灯 | 套 | 6.06
359 | 25000001@9 | A型疏散照明灯N-ZLJC-E5W | 套 | 44.44
360 | 26050001@1 | 紫外线灯开关10A250V | 个 | 6.12
361 | 26050001@3 | 一位单控大跷板开关10A250V | 个 | 9.18
362 | 26050001@4 | 二位单控大跷板开关10A250V | 个 | 2.04
363 | 26050001@5 | 三位单控大跷板开关10A250V | 个 | 23.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
364 | 26090001@1 | 感应开关 | 个 | 1.02
365 | 26110010 | 风扇调速开关 | 个 | 48
366 | 26410060@2 | 安全型空调插座250V,25A | 个 | 17.34
367 | 26410060@3 | 安全型二三极暗装插座250V,20A | 个 | 67.32
368 | 26490060@1 | 流量开关 | 个 | 2
369 | 27050060@1 | 接闪杆φ20 | 根 | 10.5
370 | 27050080@1 | 热镀锌圆钢φ12 | m | 136.6838
371 | 27050080@2 | 热镀锌圆钢φ10 | m | 153.7032
372 | 27060170@1 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 1.3094
373 | 28030170@10 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ6 | m | 870.089
374 | 28030170@11 | 铜芯单层塑料电线WDZN-BYJ4 | m | 44.28
375 | 28030170@12 | 铜芯单层塑料电线ZN-BV2.5 mm2 | m | 234.9226
376 | 28030170@2 | 铜芯单层塑料电线WDZN-BYJ2.5mm2 | m | 597.9391
377 | 28030170@4 | 铜芯单层塑料电线WDZBN-BYJ2.5mm2 | m | 236.9565
378 | 28030170@5 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 5739.8759
379 | 28030170@6 | 铜芯单层塑料电线WDZCN-BYJ2.5mm2 | m | 1269.7608
380 | 28030170@7 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ4mm2 | m | 2069.3167
381 | 28030170@8 | 铜芯单层塑料电线WDZ-BYJ10mm2 | m | 663.5402
382 | 28030170@9 | 铜芯单层塑料电线WDZBN-BYJ4mm2 | m | 65.0084
383 | 28030270@1 | 双绞线缆CAT6 | m | 2512.26
384 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线NH-RVS-2*1.5mm2 | m | 23.7794
385 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYP-2X1.5 | m | 533.156
386 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZCN-RYS-2X2.5 | m | 22.694
387 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZCN-RYS-2X1.5 | m | 914.6585
388 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线ZR-RVS-2X1.5 | m | 424.1117
389 | 28030410@8 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYR-2X2.5 | m | 17.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
390 | 28110165@1 | 控制电缆WDZBN-KVV4*1.5 | m | 134.6946
391 | 28110210@10 | 铜芯电缆WDZNW-YJY-3*35+2*16 | m | 25.2086
392 | 28110210@11 | 铜芯电缆YTTW-3*4 | m | 10.8626
393 | 28110210@12 | 铜芯电缆YTTW-5*16 | m | 41.7615
394 | 28110210@15 | 铜芯电缆WDZ-YJY--4*2.5 | m | 60.2718
395 | 28110210@16 | 铜芯电缆WDZ-YJY-3*10 | m | 34.1148
396 | 28110210@17 | 铜芯电缆WDZN-KYJY-5X1.5 | m | 275.324
397 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4*10 | m | 63.0472
398 | 28110210@3 | 铜芯电缆WDZ-YJY3*16 | m | 15.6651
399 | 28110210@4 | 铜芯电缆WDZ-YJY-4*16 | m | 15.8126
400 | 28110210@5 | 铜芯电缆WDZCN-YJY-5*10 | m | 5.2298
401 | 28110210@6 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5*10 | m | 42.9977
402 | 28110210@7 | 铜芯电缆WZD-YJY-4X120 | m | 101
403 | 29010001@1 | 报警桥架 100*50 | m | 64.6065
404 | 29010001@2 | 弱电桥架 100*50 | m | 193.683
405 | 29030030@1 | 普通桥架100×50 | m | 29.6846
406 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG 20 | m | 732.8883
407 | 29060030@3 | 镀锌电线管MT 20 | m | 122.1117
408 | 29060030@4 | 镀锌电线管MT 25 | m | 11.3702
409 | 29060030@5 | 镀锌电线管SC40 | m | 1.3318
410 | 29060030@6 | 镀锌电线管SC32 | m | 9.5368
411 | 29060030@7 | 镀锌电线管SC20 | m | 2158.6029
412 | 29060140@1 | PVC难燃电线管Ф20 | m | 2840.0493
413 | 29060140@2 | PVC难燃电线管Ф25 | m | 268.6541
414 | 29060140@3 | PVC难燃电线管Ф32 | m | 214.1128
415 | 29060140@4 | PVC难燃电线管Ф25 | m | 110
416 | 29110390@1 | 接线盒75*75*50 | 个 | 543.66
417 | 29110400@2 | 接线端子箱 | 个 | 4
418 | 29110400@3 | 分纤箱 | 个 | 1
419 | 30030040@1 | 摄像机,固定半球机 | 台 | 24
420 | 30070010@1 | 消防专用电话总机 | 台 | 1
421 | 30070040@1 | 火警电话 | 部 | 3
422 | 30130020@1 | 网络插座单口 | 个 | 20.2
423 | 33050040@1 | PVC塑料雨水斗圆形Ф110 | 套 | 7
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
424 | 50290020@2 | 壁挂式排风机(梁下安装)： 风量:1000m3/h，功率:0.37KW，风压:50Pa | 台 | 1
425 | 50370001@1 | 轴流风扇60W | 台 | 48
426 | 51010010@12 | 室内消火栓稳压泵XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 2
427 | 51010010@7 | 室外消火栓稳压泵XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw | 台 | 2
428 | 51010010@9 | 喷淋泵XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw | 台 | 2
429 | 51330030@1 | 污水泵80JYWQ40-25-5.5,Q=40m3/h H=25m N=5.5KW | 台 | 2
430 | 55090080@1 | 1AL层总配电箱 | 台 | 1
431 | 55090080@10 | ZMAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
432 | 55090080@11 | 4AL1~2配电箱 | 台 | 2
433 | 55090080@12 | 非标配电柜AP800*1600*400 | 台 | 1
434 | 55090080@13 | 弱电箱 | 台 | 4
435 | 55090080@3 | ALE配电箱600*500*200 | 台 | 1
436 | 55090080@4 | 1AL1~2、2AL1~2、3AL1~2配电箱 | 台 | 6
437 | 55090080@5 | DTAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
438 | 55090080@6 | 3AL配电箱800*600*200 | 台 | 1
439 | 55090080@7 | WYBAL配电箱 | 台 | 1
440 | 55090080@8 | XFBAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
441 | 55090080@9 | XKSAL配电箱350*200*120 | 台 | 1
442 | 55490180@1 | 总等电位端子箱 | 台 | 2
443 | 57070020@1 | 视频监控器 | 套 | 1
444 | 80010640 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 0.7677
445 | 补充主材001@1 | 可曲绕接头DN100 | 个 | 2
446 | 补充主材002@1 | 倒流防止器DN100 | 个 | 1
447 | 补充主材003@2 | 可曲绕接头DN50 | 个 | 1
448 | 补充主材004@1 | Y型过滤器DN50 | 个 | 1
449 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 8.2688
单位工程人材机汇总表
工程名称：麻岗镇热水小学附属幼儿园-安装部分 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
450 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2521.6136
451 | 99450640 | 检修费 | 元 | 421.3749
452 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1464.5214
453 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1700.0126
454 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288
455 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 118.3703
456 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 31.675
457 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 10020.4813
458 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 453.5355
459 | 99451300 | 校验费 | 元 | 401.2407
460 | 51050001@2 | 自动喷淋泵01、02XBD5.0/20G-G立式单级消防泵,Q=1L/S,H=0.20mPa 单台N=1.10kw | 台 | 1
461 | 51050001@3 | 室内消火栓泵01、02XBD5.0/15G-G立式单级消防泵,Q=3L/S,H=0.20MPa 单台N=1.10kw | 台 | 2
462 | 51050001@4 | 室外消火栓泵01、02XBD5.0/25-G-G立式单级消防泵,单泵流量:Q=3L/S,H=0.57mPa 单台N=7.5kw | 台 | 2
| 合计 | 合计