## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | A.15其他装饰工程
1.13 | 室外排水
2 | 措施合计 | 700490.91
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 253026.55
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 310675.16
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001008 | 平整场地 | 1.平整场地:标高在±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 |  | m2 | 496.15
2 | 010101004008 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计图纸要求 3.施工方式:挖土机挖土为主，人工挖土辅助 |  | m3 | 1120.167
3 | 010103001017 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土回填 3.施工方式:回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 929.64
4 | 010103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.施工方式:挖掘机挖土，自卸汽车运土方 |  | m3 | 190.527
土石方工程合计
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401012008 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:预拌水泥砂浆 M5.0 |  | 个 | 66
6 | 010402001022 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 171.43
7 | 010402001023 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M5.0 |  | m3 | 4.33
8 | 010402001024 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200内墙mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M5.0 |  | m3 | 96.312
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010402001025 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100mm外墙 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 M7.5 |  | m3 | 2.3
10 | 010404001009 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 2.部位:内地台 |  | m3 | 74.42
11 | 010404001010 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土 2.部位:台阶 |  | m3 | 1.95
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501001013 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 40.18
13 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 |  | m3 | 76.6
14 | 010501004008 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 |  | m3 | 97.8
15 | 010502001018 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 51.93
16 | 010502001019 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 |  | m3 | 18.72
17 | 010502002007 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 15.8
18 | 010503001008 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 抗渗等级P6 |  | m3 | 22.75
19 | 010503004008 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 2.部位:卫生间墙跟 |  | m3 | 5.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010503004009 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.部位:护窗栏杆底部 |  | m3 | 0.44
21 | 010503005006 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 1.203
22 | 010504001012 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.部位:女儿墙 |  | m3 | 36.152
23 | 010504001013 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 2.部位:水池侧壁 |  | m3 | 104.8
24 | 010505001013 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 256.7
25 | 010505001014 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 抗渗等级P6 |  | m3 | 83.72
26 | 010505006008 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 4.44
27 | 010505007004 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 15.32
28 | 010505008010 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 1.5
29 | 010506001006 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:（泵送）普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 32.59
30 | 010507001011 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土强度等级:60厚C15混凝土 3.其他说明:无障碍坡道（图集：21BJ12-1 4/B19） |  | m2 | 4.752
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010507002010 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:60厚 2.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 3.部位:内地台 |  | m2 | 496.15
32 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C25素混凝土（600mm高） 2.部位:喷淋灭火系统的泵基础 |  | m3 | 5.6
33 | 010507004006 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 1.14
34 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 5.1
35 | 010507007012 | 其他构件 | 1.部位:屋面水池 2.混凝土强度等级:（泵送）预拌防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 抗渗等级P6 |  | m3 | 11.865
36 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.4
37 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢φ25以内 |  | t | 70
38 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.182
39 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级螺纹钢φ10以内 |  | t | 21.504
40 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 φ10以内 |  | t | 13.7
41 | 010516002011 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.28
42 | 010516003028 | 机械连接 | 1.套筒冷挤压接头 φ32以内 |  | 个 | 70
43 | 010516003029 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 个 | 753
44 | 010516003030 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 1480
45 | 010516003031 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 380
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010606013007 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢爬梯 2.钢材品种、规格:Φ25圆钢 |  | t | 0.526
47 | 010607005009 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网布 2.部位:外墙面满挂 |  | m2 | 1506.5
48 | 010607005010 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:φ1，2.0*2.0钢丝网 2.部位:不同材料交界处和砖墙内敷设管线部位加钉钢丝网，沿缝居中每边250宽 |  | m2 | 198.05
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
49 | 010801001006 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M110220、M150280 2.材质:夹板门 |  | m2 | 79.96
50 | 010801001007 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC240280 2.材质:夹板玻璃门（6厚透明安全玻璃） |  | m2 | 3.08
51 | 010802001013 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M100200 2.门框、扇材质:不锈钢门 |  | m2 | 6.6
52 | 010802001014 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC450325 2.门框、扇材质:铝合金平开门 带亮 壁厚2.2 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 17.705
53 | 010802003012 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM120200乙 2.门框、扇材质:钢质防火门（乙级） |  | m2 | 9.6
54 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM120220甲 2.门框、扇材质:钢质防火门（甲级） |  | m2 | 5.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010807001025 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C060300、C180265救援 2.框、扇材质:铝合金单扇平开窗 带亮 壁厚1.4 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 76.32
56 | 010807001026 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C060300 2.框、扇材质:铝合金单扇平开窗 不带亮 壁厚1.4 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 61.2
57 | 010807001027 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C120265、C150205、C180265、C210225、C210265、C240265、C270265、C280265、C390265、C420265、MLC240280 2.框、扇材质:铝合金双扇推拉窗 带亮 壁厚1.4 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 237.415
58 | 010807001028 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C030300、C180265、C210225、C210265、C180265救援 2.框、扇材质:铝合金固定窗 壁厚1.4 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 |  | m2 | 58.605
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
59 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材（无胎） 2.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 579.342
60 | 010902002008 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚合成高分子防水涂料，于墙身处做泛水500mm高,面甩黄砂; 2.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 579.342
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010903001008 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 部位:消防泵房壁 外墙面（地下）、消防水池壁 外墙面（地下） |  | m2 | 197.63
62 | 010903002028 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，四周墙面上返至墙面高1800mm,防水涂膜在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部涂刷贴无纺布，宽500 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 294.372
63 | 010903002029 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2.部位:卫生间墙面 |  | m2 | 611.719
64 | 010903002030 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.部位: 外墙面 |  | m2 | 1692.072
65 | 010903002031 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:3厚聚合物水泥基防水涂料。 2.部位:消防水池池壁，消防泵房壁 外墙面（地下）、消防水池壁 外墙面（地下） |  | m2 | 226.65
66 | 010903004005 | 墙面变形缝 | 1.钢板止水带 |  | m | 26.33
67 | 010904001014 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 2. 部位:厨房、仓库、二、三层走廊 |  | m2 | 245.7
68 | 010904001015 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.部位:消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 165.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010904002028 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，防水涂膜在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部涂刷贴无纺布，宽度500，地漏口比周围地面低 20以上，对应侧排地漏 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 158.21
70 | 010904002029 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，四周墙面上返至墙面高1800mm,防水涂膜在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部涂刷贴无纺布，宽500 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 158.21
71 | 010904002030 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料，四周墙面上返至楼面高300mm 2.部位:厨房、仓库、二、三层走廊 |  | m2 | 305.3
72 | 010904002031 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:3厚聚合物水泥基防水涂料 2. 部位:消防水池池底，消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 163.62
73 | 010904003007 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:在室内地面下标高-0.06处做防潮层，防潮层做法为20厚1：2水泥砂浆加 5% 防水剂。 |  | m2 | 19.93
74 | 010904002032 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.部位:集水井 |  | m2 | 2.25
75 | 010903002032 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.部位:集水井 |  | m2 | 9
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011001001020 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:主楼屋面 |  | m2 | 322.44
77 | 011001001021 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）（ρ=40） 2.隔气层材料品种、厚度:干铺聚酯无纺布一层 3.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 496.24
78 | 011001001022 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 2.部位:不上人屋面 |  | m2 | 173.8
79 | 011001003020 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3.防护材料种类及做法:15厚专用抹灰无机保温砂浆，分两次抹灰 |  | m2 | 1661.86
80 | 011001003021 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:集水井 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，用聚醋酸乙 烯胶剂点粘保护层 |  | m2 | 9
81 | 011001003022 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:消防水池、消防泵房外壁外面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，用聚醋酸乙烯胶剂点粘保护层 |  | m2 | 188.63
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 011101001029 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚预拌1:2.5水泥砂浆找平找坡层,内掺抗裂纤维（每立方抗裂纤维0.7~1.0kg）,从四周向侧排地漏找2%坡，靠近地漏250处坡度大于10% 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 158.001
83 | 011101001030 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WP M20水泥砂浆找平层 2.部位:消防泵房、消防控制室 |  | m2 | 49.05
84 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土，内配钢筋双向Φ4@100,随浇随抹平，每3mx3m留缝宽15mm，缝深同混凝土厚度，与女儿墙、山墙交接处应留缝20mm宽。所有缝内嵌聚乙烯泡沫背衬，聚氨脂密封胶填缝； 2.部位:上人屋面 |  | m2 | 322.44
85 | 011101003018 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20细石砼找坡（最薄处40厚）层，预埋直排地漏，从门口处向地漏找1%，靠近地漏250处≥10%地漏口比周围地面低 20以上，与墙面交接处压入耐碱玻纤网格布每边120宽 2.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 158.001
86 | 011101003019 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土表面抹平 2.部位: 不上人屋面、集水井 |  | m2 | 176.05
87 | 011101003020 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土保护层 2. 部位:消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 148.31
88 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚WS M20干硬性水泥砂浆，分两次粉表面压光 2.部位:上人屋面 |  | m2 | 322.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 011101006010 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌1:2水泥砂浆找平层，20厚预拌1:2水泥砂浆保护层 2.部位:上人屋面，不上人屋面 |  | m2 | 496.24
90 | 011101006011 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚预拌1:2.5水泥砂浆（加5%防水粉） 2.部位:雨棚、飘板 |  | m2 | 67.31
91 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20防水砂浆找平 2.部位:消防泵房底板底部（地下）、消防水池底板底部（地下） |  | m2 | 148.31
92 | 011102003027 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿古砖,铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3.部位:大厅、首层走廊、活动室、寝室、备餐间 |  | m2 | 1006.329
93 | 011102003028 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌1：2.5水泥砂浆保护层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:5-8mm厚600×600防滑地砖 4.部位:卫生间、盥洗室、洗手、更衣 |  | m2 | 158.21
94 | 011102003029 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WP M20水泥砂浆（厚度大于30mm则采用C20细石混凝土）找坡层抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10mm600x600防滑地砖，素水泥擦缝 4.部位:二、三层走廊 |  | m2 | 245.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 011102003030 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WP M20水泥砂浆找平；20厚WP M20水泥砂浆保护层 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚聚合物水泥砂浆粘白色200x200釉面瓷片 3.部位:消防水池池底 |  | m2 | 79.854
96 | 011102003031 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25 厚WP M20水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10防滑砖（600x600） 3.部位:无障碍坡道（图集：21BJ12-1 4/B19） |  | m2 | 4.75
97 | 011105003010 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:800*100面砖，5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.底层砂浆:9厚1:3水泥砂浆，6厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 68.414
98 | 011106002006 | 块料楼梯面层 | 1.粘结层厚度、材料种类:20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑梯级缸砖铺实拍平，干水泥擦缝 3.防滑条材料种类、规格:1:1水泥金刚砂防滑条（20ZJ401-1/69） 4.部位:地1/楼1 |  | m2 | 147.83
99 | 011107002006 | 块料台阶面 | 1.粘结材料种类:25厚DS M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地面防滑砖 3.勾缝材料种类:缝宽5~8，DS M25水泥砂浆填缝 |  | m2 | 6.5
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011201001036 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）；8厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP M20水泥石灰膏砂浆找平 3.部位:踢脚线以上墙面 |  | m2 | 2411.96
101 | 011201001037 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛，聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界面剂一道甩毛 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP M5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道；挂金属网，8厚DP M5水泥石灰膏砂浆压入网孔，分层压实抹平 3.部位:卫生间、厨房墙面 |  | m2 | 611.719
102 | 011201001038 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20防水砂浆找平 2.部位:消防泵房壁 外墙面（地下）、消防水池壁 外墙面（地下） |  | m2 | 197.63
103 | 011201001039 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:集水井 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆粉内墙面 |  | m2 | 9
104 | 011204003020 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖300*600，白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝），5厚专用瓷砖胶粘贴 2.部位:卫生间、盥洗室内墙面 |  | m2 | 611.719
105 | 011204003021 | 块料墙面 | 1. 部位: 消防水池 池壁；消防泵房内墙面（地下）、消防水池壁 内墙面（地下） 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚聚合物水泥砂浆粘白色200x200釉面瓷片 3.找平层砂浆:20厚WP M20水泥砂浆找平；20厚WP M20水泥砂浆保护层 |  | m2 | 241.019
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 011210005006 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 |  | m2 | 128.468
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
107 | 011301001008 | 天棚抹灰 | 1.砂浆配合比:5厚DP M10水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，2厚纸筋灰罩面 2.部位:室内房间（除卫生间、走廊、楼梯间及主要设备用房） |  | m2 | 1078.77
108 | 011301001009 | 天棚抹灰 | 1.砂浆配合比:3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2.部位:卫生间、厨房、洗手、更衣天棚 |  | m2 | 159.8
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
109 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:内墙防霉无机涂料 2.部位:踢脚线以上墙面 |  | m2 | 2411.96
110 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）防霉无机涂料两道 2.部位:室内房间天棚（除卫生间、走廊、楼梯间及主要设备用房） |  | m2 | 1078.77
111 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）防潮涂料两道 2.部位:卫生间、厨房、洗手、更衣天棚 |  | m2 | 159.8
112 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:3厚底基防裂腻子分遍刮平、2厚面层耐水腻子刮平 2.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机涂料两道 3.部位:楼梯间、走廊、大厅、入口、设备用房天棚 |  | m2 | 877.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:喷或滚刷面层涂料二遍；喷或滚刷底涂料一遍 |  | m2 | 1782.606
油漆、涂料、裱糊工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
114 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:100*100*2厚铝合金竖条 |  | m | 100
115 | 011503001028 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60*1.5，不锈钢管φ40*1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ55*2，不锈钢管φ20*1.2，不锈钢管φ30*1.5 3.部位:楼梯双扶手栏杆（1300mm高，选用20ZJ401集，J3/50） |  | m | 27.67
116 | 011503001029 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φφ50*3 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φφ20*2 3.部位:无障碍坡道（图集：21BJ12-1 6/B18） |  | m | 7.2
117 | 011503001030 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ60*1.5 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ25*2，间距≤110 3.部位:护窗护栏950mm高（图集20ZJ401 5/68、2/65） |  | m | 162.55
118 | 011503005011 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:抛光不锈钢扶手φ40*2（双扶手） 2.其他:C25混凝土填实 3.部位:楼梯2（图集：参20ZJ401图集 N8/59） |  | m | 27.67
119 | 011503005012 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:幼儿抓杆 |  | 套 | 66
120 | 011503005013 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:坐便器抓杆 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011503001031 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60*2 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ30*2 3.部位:850mm高走廊处栏杆 |  | m | 23.6
122 | 011503001032 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60*2 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管φ30*2 3.部位:1350mm高走廊处栏杆 |  | m | 23.6
123 | 011505001006 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石台板 |  | m2 | 4.62
124 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.铸铁盖板800x800 |  | 块 | 2
其他装饰工程合计
室外排水
125 | 040501004009 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:150mm中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN300,环刚度8KN/m2 3.连接形式:承插式 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 |  | m | 156.7
126 | 040504002011 | 混凝土井 | 1.名称:混凝土圆形检查井 井径φ1000mm 2.井深:满足设计要求 3.部位:雨水井（详见图集20S515-P29页） |  | 座 | 6
127 | 040504002012 | 混凝土井 | 1.名称:混凝土圆形检查井 井径φ1000mm 2.井深:满足设计要求 3.部位:污水井（详见图集20S515-P30页） |  | 座 | 8
128 | 040504009006 | 雨水口 | 1.名称:平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 2.井深:满足设计要求 3.部位:雨水口（详见图集16S518-P8页） |  | 座 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 010507006009 | 化粪池 | 1.部位:化粪池,尺寸6000*2600*1950（G6-16FSQ,详见03S702-68~93页） |  | 座 | 1
130 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 181.16
131 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计规范要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 162.36
132 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:投标人综合考虑 |  | m3 | 18.8
室外排水合计
分部分项合计
措施项目
133 | 粤011701008008 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 1903.015
134 | 粤011701010012 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:4m |  | m2 | 1649.58
135 | 粤011701010013 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):7.5 |  | m2 | 99.72
136 | 粤011701011012 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4m |  | m2 | 824.79
137 | 粤011701011013 | 里脚手架 | 1里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.5 |  | m2 | 49.86
138 | 011702001030 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 60.63
139 | 011702001031 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 93.72
140 | 011702001032 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 51.28
141 | 011702002027 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 317.31
142 | 011702002028 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 249.5
143 | 011702003012 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 206.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 011702005008 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 178.67
145 | 011702006019 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 1380.32
146 | 011702006020 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 85.3
147 | 011702008006 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 55.749
148 | 011702009006 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 19.31
149 | 011702011010 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 303.93
150 | 011702011011 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 790.23
151 | 011702014017 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 |  | m2 | 1390.19
152 | 011702021008 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 44.38
153 | 011702022004 | 天沟、檐沟 | 1.挑檐模板 |  | m2 | 136.3
154 | 011702023008 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 9.98
155 | 011702024006 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 123.305
156 | 011702027006 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 0.87
157 | 011702028002 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 175.85
158 | 011703001007 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 1749.3
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 139595.3 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00017 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002017 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000017 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000023 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 139595.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 310675.16 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 362105.01 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 310675.16
合 计 |  |  |  | 310675.16 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 375241.28
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 970437.6142
2 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.7783
3 | 01010035@1 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 2.6829
4 | 01010040@1 | 三级螺纹钢φ25以内 | t | 71.75
5 | 01010040@2 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 1.8952
6 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 0.4473
7 | 01010120@1 | 三级螺纹钢φ10以内 | t | 35.9081
8 | 01010120@2 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.0469
9 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 1481.5917
10 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 461.2684
11 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 31.6486
12 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.0656
13 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.7253
14 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 0.1856
15 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 128.5
16 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 97.3522
17 | 01290100 | 钢板3.5~4.0 | t | 0.2475
18 | 01610020 | 钨棒 | kg | 9.2654
19 | 01610020@1 | 钨棒 | kg | 5.2414
20 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0105
21 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 1343.8125
22 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 23.0868
23 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 134.197
24 | 02270070 | 土工布 | m2 | 1904.5937
25 | 02310010 | 无纺布 | m2 | 176.4042
26 | 02310010@1 | 聚酯无纺布 | m2 | 553.3076
27 | 02310030@1 | 抗裂纤维 | kg | 2.2341
28 | 03010128 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 40.9
29 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 371.2607
30 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 990.5289
31 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 55.488
32 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 1.8778
33 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 618.2492
34 | 03011325@1 | 对拉螺栓 | kg | 48.8039
35 | 03013021 | 膨胀螺栓M5 | 十套 | 6.198
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 10.1892
37 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 91.4035
38 | 03013121@1 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 61.1719
39 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 3.6243
40 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 7.5325
41 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 429.1009
42 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 32.3908
43 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 95.5542
44 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 288.2417
45 | 03134011@1 | 水砂纸 | 张 | 21.7813
46 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 734.277
47 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 3.8829
48 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 20.6439
49 | 03136071@1 | 不锈钢焊丝 | kg | 11.286
50 | 03137001 | 焊剂 | kg | 35.832
51 | 03210090 | φ1,2.0*2.0钢丝网综合 | m2 | 217.855
52 | 03210090@1 | 钢丝网综合 | m2 | 672.8909
53 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 4.9614
54 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 175.8763
55 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 109.776
56 | 03210295@1 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 31.3943
57 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 306.3353
58 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 4893.5268
59 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 760.53
60 | 03230131 | 冷挤压套筒φ32内 | 套 | 70.7
61 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 19.2887
62 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.9711
63 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1091
64 | 04010045@1 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1223
65 | 04030015 | 中砂 | m3 | 13.6183
66 | 04030023 | 中粗砂 | m3 | 8.9131
67 | 04030055 | 金刚砂 | kg | 126.3389
68 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 3.036
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 04090015 | 生石灰 | t | 21.3808
70 | 04090090 | 粘土 | m3 | 86.3531
71 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.5498
72 | 04130001@1 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.1144
73 | 04130001@2 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.855
74 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 0.3481
75 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 10.6026
76 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 0.1849
77 | 04150050 | 混凝土空心砌块综合 | m3 | 0.0056
78 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 18.3644
79 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 1.2205
80 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0137
81 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.001
82 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 2.1039
83 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 750.9746
84 | 06010010@2 | 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 | m2 | 355.5028
85 | 06010020@1 | 6mm中透光Low-E+12mm氩气+6透明 | m2 | 14.5181
86 | 07010000@1 | 200x200釉面瓷片 | m2 | 249.4547
87 | 07010001@1 | 800*100面砖 | m2 | 69.7823
88 | 07010025@1 | 面砖300*600 | m2 | 538.013
89 | 07050030@1 | 8-10厚600x600防滑面砖 | m2 | 256.7113
90 | 07050030@3 | 防滑地砖600×600 | m2 | 162.1653
91 | 07050040@1 | 800*800仿古砖 | m2 | 1046.5822
92 | 07050060@3 | 8~10厚防滑梯级缸砖300×280 | m2 | 156.6998
93 | 07050070@2 | 8~10厚地面防滑砖300×300 | m2 | 6.89
94 | 07050080@3 | 8~10厚防滑梯级缸砖300×150 | m2 | 57.1954
95 | 07050080@4 | 8~10厚地面防滑砖300×150 | m2 | 3.3072
96 | 07050090@1 | 200x200釉面瓷片 | m2 | 81.4511
97 | 08000040@1 | 20厚大理石台板 | m2 | 4.851
98 | 09090075@1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | m3 | 6.1308
99 | 09390060 | 浴厕隔断成品 | m2 | 128.468
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 11010240@1 | 夹板门 | m2 | 79.96
101 | 11010240@2 | 夹板玻璃门（6厚透明安全玻璃） | m2 | 3.08
102 | 12030180@1 | 100*100*2厚铝合金竖条 | m | 103
103 | 12230010@1 | 不锈钢管Φ60*1.5 | m | 172.303
104 | 12230010@2 | 不锈钢管φ60*1.5 | m | 29.3302
105 | 12230010@3 | 不锈钢管φ40*1.5 | m | 29.3302
106 | 12230010@4 | 不锈钢管φ30*1.5 | m | 4.2
107 | 12230010@6 | 不锈钢φ50*3 | m | 7.632
108 | 12230010@7 | 不锈钢扶手φ60*3 | m | 50.032
109 | 12230020@1 | 抛光不锈钢管φ40*2 | m | 58.6604
110 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.2302
111 | 13030025 | 高级丙烯酸外墙涂料无光 | kg | 2502.7788
112 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 763.1506
113 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 2591.8193
114 | 13030570@1 | 无机涂料 | kg | 244.2012
115 | 13050030 | 防霉涂料 | kg | 509.0176
116 | 13050030@1 | 内墙防霉无机涂料 | kg | 1085.382
117 | 13050030@3 | 防潮涂料 | kg | 75.4016
118 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 8.2125
119 | 13050170@1 | 合成高分子防水涂料 | kg | 9903.654
120 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 1103.3269
121 | 13050310@1 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | kg | 1431.4225
122 | 13050310@2 | 聚合物水泥基防水涂料 | kg | 776.4764
123 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 291.623
124 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 35.3577
125 | 13330033@1 | 1.5厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 1397.9522
126 | 13330033@2 | 2.0厚自粘聚酯胎聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 356.265
127 | 13330033@3 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 240.5115
128 | 13330260@1 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 256.4645
129 | 13350020 | 防水粉 | kg | 157.4895
130 | 13350190 | 密封毛条 | m | 1438.3313
131 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 64.4117
132 | 13410010@1 | 嵌缝料 | kg | 10.765
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 13410050 | 软填料 | kg | 187.9779
134 | 14010030 | 松节油 | kg | 88.8736
135 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 2.1938
136 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 24.3825
137 | 14210050@1 | 环氧树脂综合 | kg | 12.3105
138 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 563.0236
139 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 10.937
140 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.223
141 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 933.1344
142 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 415.9897
143 | 14390060 | 氩气 | m3 | 58.0304
144 | 14390060@1 | 氩气 | m3 | 31.728
145 | 14390070 | 氧气 | m3 | 3.1066
146 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.7084
147 | 14410060 | 903胶 | kg | 67.7925
148 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 265.7045
149 | 14410490 | 墙边胶 | L | 79.5253
150 | 14410710 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 2704.1038
151 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 58.08
152 | 15130110@1 | 120厚挤塑聚笨乙烯泡沫板 | m2 | 506.1648
153 | 15550160@1 | 耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 1657.15
154 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.047
155 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 21.8541
156 | 17050050@1 | 不锈钢管Φ25*2 | m | 1489.2706
157 | 17050050@2 | 不锈钢管φ20*2 | m | 58.9091
158 | 17050050@4 | 不锈钢管φ20*1.2 | m | 197.0741
159 | 17050050@5 | 不锈钢管φ30*2 | m | 460.2
160 | 17050050@6 | 不锈钢管φ42*2 | m | 69.6329
161 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 2.3505
162 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 7.6958
163 | 18050010@2 | 不锈钢弯头DN50 | 个 | 5.0264
164 | 18250615 | 管箍 | 个 | 5.1303
165 | 20030001 | 不锈钢法兰DN80 | 副 | 60.874
166 | 21310090 | 幼儿抓杆 | 套 | 66.66
167 | 21310090@1 | 坐便器抓杆 | 套 | 2.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
168 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 16.8451
169 | 34090010@1 | 白棉纱 | kg | 18.2955
170 | 34090320 | 纸筋 | kg | 89.7107
171 | 34110010 | 水 | m3 | 380.7946
172 | 34110010@1 | 水 | m3 | 112.9856
173 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 2848.56
174 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 3.9981
175 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 40.8572
176 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 116.1304
177 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 5.8172
178 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 26.3466
179 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 143.6852
180 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 38.27
181 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 510.008
182 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 4317.5135
183 | 35090240 | 钢支撑及配件 | kg | 4.2012
184 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 31.2576
185 | 80090205@1 | 无机保温砂浆 | m3 | 28.7834
186 | 80090530@1 | 外加剂专用砂浆 | kg | 6.9545
187 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 12906.714
188 | BCCLF0 | φ700铸铁盖板 | 座 | 2
189 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗 壁厚1.4矩形 | m2 | 58.605
190 | MC1-108@1 | 铝合金单扇平开窗 带亮 壁厚1.4 | m2 | 76.32
191 | MC1-108@2 | 铝合金单扇平开窗 不带亮 壁厚1.4 | m2 | 61.2
192 | MC1-63@1 | 不锈钢门 | m2 | 6.6
193 | MC1-73@1 | 钢质防火门（甲级）单扇(甲级) | m2 | 5.28
194 | MC1-74@1 | 钢质防火门（乙级）单扇(乙级) | m2 | 9.6
195 | MC1-95@1 | 铝合金平开门 带亮 壁厚2.2带上亮(无横框) | m2 | 17.705
196 | MC1-99@1 | 铝合金双扇推拉窗 带亮 壁厚1.4 | m2 | 237.415
197 | SZB04001 | 含量:井身模板 | m2 | 74.156
198 | SZB04002 | 含量:顶身模板 | m2 | 18.466
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
199 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 998.348
200 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.5834
201 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 35.7652
202 | 8021902@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 40.9836
203 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 40.5694
204 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 26.7504
205 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 57.1589
206 | 8021905@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 363.8293
207 | 8021906@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 19.0008
208 | 8021923@1 | 预拌防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 抗渗等级P6 | m3 | 119.6915
209 | 8021924@1 | 预拌防水混凝土碎石粒径综合考虑 C35 抗渗等级P6 | m3 | 283.388
210 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 10.0359
211 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 13.6247
212 | 8005903 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 1.766
213 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 31.1316
214 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10 | m3 | 6.0951
215 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 9.8837
216 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 30.2654
217 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 39.6479
218 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 58.8075
219 | 8005912 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M25 | m3 | 0.1963
220 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.9609
221 | 02050001 | 橡胶圈DN300 | 个 | 32.2802
单位工程人材机汇总表
工程名称：观珠镇棠芾小学附属幼儿园-土建部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
222 | 17250350@2 | HDPE双壁波纹排水管DN300,环刚度8KN/m2 | m | 158.267
223 | 36010080@1 | 铸铁盖板800*800 | 套 | 2
224 | 36010280@1 | 铸铁平篦 | 套 | 5
225 | 80010680 | 预拌水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.0564
226 | 80010690 | 预拌水泥砂浆M10 | m3 | 1.766
227 | 80050530 | 预拌水泥石灰砂浆1:1:6 | m3 | 36.583
228 | FBC00016@3 | Φ25圆钢 | t | 0.5576
229 | SZB04027 | 混凝土C30抗渗P6 | m3 | 20.65
230 | X04003@2 | Φ700铸铁井盖、井筒防坠网 | 套 | 14
231 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | -0.2
232 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 227.6128
233 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 15783.2918
234 | 99450640 | 检修费 | 元 | 3002.6856
235 | 99450650 | 维护费 | 元 | 8225.8324
236 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4045.5819
237 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1652.8466
238 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 278.8505
239 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 14260.543
240 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 827.6223
| 合计 | 合计