## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防雷工程
1.2 | 强电工程
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 智能化
1.5 | 应急照明
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷工程
1 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 96
2 | 030409004001 | 明装接闪带 | 1.名称:接闪带（φ10热镀锌圆钢明装） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 154.32
3 | 030409004002 | 暗装接闪带 | 1.名称:接闪带（φ12热镀锌圆钢暗装） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 206.03
4 | 030409006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆（φ20热镀锌圆钢） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 6
防雷工程合计
强电工程
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL1 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
6 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL2 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
7 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL3/5 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
8 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL4 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL6/8 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
10 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL7 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
11 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL9 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
12 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL10 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
13 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:FJKX 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
14 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ZAL 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
15 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 25
16 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
18 | 030404034004 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
19 | 030404034005 | 感应开关 | 1.名称:感应开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
20 | 030404035001 | 二三插座 | 1.名称:二三插座 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 471
21 | 030412001001 | 吸顶灯20W | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:20W 3.安装形式:吸顶 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 7
22 | 030412001002 | 楼梯间吸顶灯 | 1.名称:楼梯间吸顶灯 2.安装形式:吸顶 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
23 | 030412004001 | 射灯12W | 1.名称:射灯 2.型号、规格:12W 3.安装形式:嵌入式 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 50
24 | 030412004002 | 格栅射灯10w | 1.名称:格栅射灯 2.型号、规格:10W 3.安装形式:吸顶 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 40
25 | 030412001003 | 定制LED灯盘20W | 1.名称:定制LED灯盘 2.型号、规格:20W 3.安装形式:嵌入式 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030412001004 | 600x600mmLED灯盘78W | 1.名称:600x600mmLED灯盘 2.型号、规格:78W 3.安装形式:嵌入式 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 81
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:Z(B)-YJV-4x240+1x120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:详见设计图纸 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.型号、规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:详见设计图纸 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:明敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 37.84
30 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 864.31
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT25，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 440.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT32，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 55.58
33 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT40，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 27.22
34 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 865.44
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 8103.02
36 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-6mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 315.4
37 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-16mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 181.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 276.35
39 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-6mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 359.95
40 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-16mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 524.5
41 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 13.76
42 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20.49
43 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 191.7
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 702
45 | 030413001001 | 铁构件制作安装、金属结构刷油 | 1.名称:铁构件制作安装、金属结构刷油 2.材质、规格:镀锌型钢（综合） 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 29.34
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
强电工程合计
火灾自动报警系统
47 | 030904003001 | 消火栓破玻按钮 | 1.名称:消火栓破玻按钮 2.安装方式:安装在消火栓箱上或箱旁距地1.5米 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12
48 | 030904008001 | 总线隔离模块 | 1.名称:总线隔离模块 2.安装方式:吸顶 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
49 | 030904006001 | 手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） | 1.名称:手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） 2.安装方式:距地1.4米 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
50 | 030904005001 | 消防声光报警器 | 1.名称:消防声光报警器 2.安装方式:底距地2.米 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
51 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 491.67
52 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZN(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 282.2
53 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-RYSP-2x1.0mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 148.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZN(C)-RYS-2x1.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 201.86
55 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.4
56 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 28
火灾自动报警系统合计
智能化
57 | 030501012001 | 24口汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.功能:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
58 | 030501012002 | 24口千兆接入(网络)交换机 | 1.名称:千兆接入(网络)交换机 2.功能:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 29
59 | 030502001001 | 16U网络机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:16U 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 5
60 | 030502001002 | 24U网络机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:24U 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
61 | 030502010001 | 24口RJ45配线架 | 1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 29
62 | 030502010002 | 24口机架式光纤配线架 | 1.名称:机架式光纤配线架 2.规格:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030502010003 | 6口机架式光纤配线架 | 1.名称:机架式光纤配线架 2.规格:6口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
64 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 条 | 9
65 | 030507008001 | 红外半球摄像机 | 1.名称:红外半球摄像机 2.型号:日夜型,彩色,1440P 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 9
66 | 030507008002 | 红外摄像机(含支架) | 1.名称:红外摄像机(含支架) 2.型号:日夜型,彩色,1440P 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 24
67 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 439
68 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:电源插座 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
69 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:信号电源二合一避雷器 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 2
70 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:4芯铠装单模光缆 2.敷设方式:线槽配线 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58.95
71 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯铠装单模光缆 2.敷设方式:线槽配线 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58.95
72 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:12芯室外铠装单模光缆 2.敷设方式:管内配线 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:cat6 3.敷设方式:管内、槽内配线 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7251.54
74 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:明敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 389.09
75 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 290.55
76 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-60x40 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 180.66
77 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100x40 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 36.01
78 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 82.21
79 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.67
80 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 445
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030413001002 | 铁构件制作安装、金属结构刷油 | 1.名称:铁构件制作安装、金属结构刷油 2.材质、规格:镀锌型钢（综合） 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 188.72
82 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光缆接续 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 芯 | 98
83 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 链路 | 510
84 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 链路 | 12
85 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 33
智能化合计
应急照明
86 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 7
87 | 030412004004 | 疏散诱导灯 | 1.名称:疏散诱导灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 17
88 | 030412004005 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030412004006 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 5
90 | 030412004007 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
91 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZN(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1002.57
92 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 334.19
93 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 50
94 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 80
应急照明合计
分部分项合计
措施项目
95 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
96 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 21899.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 21899.22
合 计 |  |  |  | 21899.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 113408.2819 | 1.1 | 124522.29
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5014.504 | 1 | 5014.5
3 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 16.807 | 4.1 | 68.91
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 23.4047 | 5.86 | 137.15
5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 10.2 | 5.86 | 59.77
6 | 01130020 | 扁钢30×4 | kg | 1.5 | 4.44 | 6.66
7 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 142.8 | 3.55 | 506.94
8 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.3939 | 26.42 | 10.41
9 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.4 | 10.3 | 14.42
10 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 62.1608 | 0.72 | 44.76
11 | 02270001 | 棉纱 | kg | 25.9195 | 11.47 | 297.3
12 | 02270020 | 白布 | kg | 3.7101 | 2.75 | 10.2
13 | 02270030 | 白布宽900 | m | 1.26 | 4.94 | 6.22
14 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 6.4 | 3.4 | 21.76
15 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.8 | 0.75 | 0.6
16 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 26.624 | 0.18 | 4.79
17 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 127.122 | 0.68 | 86.44
18 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.8 | 1.25 | 1
19 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 14.688 | 0.57 | 8.37
20 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 38.4092 | 10.38 | 398.69
21 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 0.816 | 0.58 | 0.47
22 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 325.752 | 0.43 | 140.07
23 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 18.3226 | 5.04 | 92.35
24 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.4 | 5.09 | 7.13
25 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 4.92 | 14.12 | 69.47
26 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 9.792 | 3.15 | 30.84
27 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 10.2 | 5.82 | 59.36
28 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.448 | 8.41 | 20.59
29 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 165.6144 | 0.6 | 99.37
30 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 6.8101 | 2.4 | 16.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.8587 | 3.09 | 2.65
32 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.4205 | 6.52 | 2.74
33 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 37.1981 | 1.58 | 58.77
34 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 279.2375 | 3.81 | 1063.89
35 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 55.461 | 12.87 | 713.78
36 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 14.3883 | 0.94 | 13.53
37 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 23.4268 | 5.6 | 131.19
38 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.31 | 7.69 | 17.76
39 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.8576 | 47.01 | 134.34
40 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 17.2999 | 52.47 | 907.73
41 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.8 | 3.42 | 2.74
42 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
43 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 12.559 | 2.76 | 34.66
44 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.4 | 0.55 | 0.22
45 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 88.7138 | 0.43 | 38.15
46 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.3271 | 12.82 | 4.19
47 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0215 | 4.57 | 0.1
48 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.5282 | 418.1 | 220.84
49 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 28.1073 | 0.32 | 8.99
50 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1.9208 | 262.33 | 503.88
51 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.3 | 33.14 | 9.94
52 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 10 | 13.99 | 139.9
53 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.12 | 7.75 | 0.93
54 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6861 | 12.07 | 8.28
55 | 13030240 | 厚漆 | kg | 5.3537 | 10.26 | 54.93
56 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.0956 | 13.58 | 28.46
57 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.039 | 6.2 | 0.24
58 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.3 | 10.66 | 13.86
59 | 14010010 | 清油 | kg | 0.3603 | 13.07 | 4.71
60 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 54.03 | 7.76 | 419.27
61 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.5918 | 7.17 | 11.41
62 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 10.2125 | 3.94 | 40.24
63 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 6.86 | 14.45 | 99.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0195 | 6.33 | 0.12
65 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 3.1 | 8.2 | 25.42
66 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.27 | 7.34 | 1.98
67 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.6924 | 1.88 | 1.3
68 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 3.3 | 3.07 | 10.13
69 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.61 | 0.4 | 0.64
70 | 17310010 | 玻璃钢管D33~40 | m | 2.6 | 8 | 20.8
71 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 | 12.48
72 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 49.0076 | 5.37 | 263.17
73 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 55.8055 | 2.4 | 133.93
74 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.7 | 63.75 | 44.63
75 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 1.87 | 53.88 | 100.76
76 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 53.88 | 12.39
77 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 677.6216 | 1.88 | 1273.93
78 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 93.096 | 2.8 | 260.67
79 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 84.1102 | 1.11 | 93.36
80 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 235.2559 | 1.11 | 261.13
81 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 12.24 | 2.68 | 32.8
82 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 4.504 | 3.65 | 16.44
83 | 29020040 | 电缆托板 | 块 | 24.25 | 19.27 | 467.3
84 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 619.9698 | 0.99 | 613.77
85 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 113.5009 | 1.17 | 132.8
86 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 14.3119 | 1.84 | 26.33
87 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 7.0092 | 2.78 | 19.49
88 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 615.6331 | 0.1 | 61.56
89 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 371.982 | 0.17 | 63.24
90 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 76.6876 | 0.26 | 19.94
91 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 4.2055 | 0.44 | 1.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
92 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 3085.3372 | 0.06 | 185.12
93 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 222.8508 | 0.48 | 106.97
94 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.023 | 370 | 8.51
95 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 72.1 | 0.85 | 61.29
96 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 12.24 | 1.74 | 21.3
97 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 263.9 | 1.06 | 279.73
98 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 22.33 | 1.74 | 38.85
99 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
100 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 | 6.44
101 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 6.09 | 32.72 | 199.26
102 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1983.9037 | 0.36 | 714.21
103 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 363.2027 | 0.53 | 192.5
104 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 45.7979 | 0.79 | 36.18
105 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 22.4293 | 1.05 | 23.55
106 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 2.1 | 13.72 | 28.81
107 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 1.94 | 25.13 | 48.75
108 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 77.648 | 0.68 | 52.8
109 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0382 | 45.5 | 1.74
110 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0099 | 116.35 | 1.15
111 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 | 0.66
112 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1752.1479 | 1 | 1752.15
113 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0218 | 1 | -0.02
114 | 01010011@1 | 综合型钢 | kg | 17.4448 | 5.93 | 103.45
115 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 3.2709 | 13.58 | 44.42
116 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.6011 | 13.58 | 62.48
117 | 23390005@1 | 消防声光报警器 | 个 | 8 | 54.26 | 434.08
118 | 23400001@1 | 总线隔离模块 | 个 | 2 | 67 | 134
119 | 23410060@1 | 消火栓破玻按钮 | 个 | 12 | 51.56 | 618.72
120 | 23410060@2 | 手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） | 个 | 8 | 72.7 | 581.6
121 | 25000001@1 | 吸顶灯20W | 套 | 7.07 | 45 | 318.15
122 | 25000001@10 | 应急灯 | 套 | 40.4 | 68 | 2747.2
123 | 25000001@12 | 射灯12W | 套 | 50.5 | 23.28 | 1175.64
124 | 25000001@13 | 疏散出口标志灯 | 套 | 1.01 | 75.01 | 75.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | 25000001@2 | 安全出口标志灯 | 套 | 5.05 | 75.01 | 378.8
126 | 25000001@3 | 楼梯间吸顶灯 | 套 | 2.02 | 32.3 | 65.25
127 | 25000001@5 | 定制LED灯盘20W | 套 | 10.1 | 146 | 1474.6
128 | 25000001@6 | 600x600mmLED灯盘78W | 套 | 81.81 | 173 | 14153.13
129 | 25000001@7 | 格栅射灯10w | 套 | 40.4 | 43.5 | 1757.4
130 | 25000001@8 | 楼层标志灯 | 套 | 7.07 | 64.5 | 456.02
131 | 25000001@9 | 疏散诱导灯 | 套 | 17.17 | 73.48 | 1261.65
132 | 26050001@1 | 单联单控开关 | 个 | 25.5 | 7.83 | 199.67
133 | 26050001@2 | 双联单控开关 | 个 | 2.04 | 8.95 | 18.26
134 | 26050001@3 | 三联单控开关 | 个 | 4.08 | 11.91 | 48.59
135 | 26050001@4 | 四联单控开关 | 个 | 5.1 | 17.13 | 87.36
136 | 26090001@1 | 感应开关 | 个 | 2.04 | 34.98 | 71.36
137 | 26410060@1 | 二三插座 | 个 | 480.42 | 8.09 | 3886.6
138 | 27050060@1 | φ20热镀锌圆钢 | 根 | 6.3 | 30.29 | 190.83
139 | 27050080@1 | φ10热镀锌圆钢明装 | m | 162.036 | 5.6 | 907.4
140 | 27050080@2 | φ12热镀锌圆钢暗装 | m | 216.3315 | 6.2 | 1341.26
141 | 27050090@1 | 信号电源二合一避雷器 | 个 | 2 | 144 | 288
142 | 28030170@1 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-2.5 | m | 8913.322 | 2.4 | 21391.97
143 | 28030170@10 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-6 | m | 718.5795 | 5.33 | 3830.03
144 | 28030170@11 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-16 | m | 740.88 | 13.73 | 10172.28
145 | 28030170@12 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-2.5 | m | 290.1675 | 2.88 | 835.68
146 | 28030170@5 | WDZN(C)-BYJ-2.5 | m | 310.42 | 2.88 | 894.01
147 | 28030170@9 | 绝缘电线WDZN(C)-BYJ-2.5mm2 | m | 1102.827 | 2.88 | 3176.14
148 | 28030270@1 | cat6 | m | 7396.5708 | 2.19 | 16198.49
149 | 28030410@1 | WDZ(C)-RYSP-2x1.0BV | m | 160.6068 | 2.39 | 383.85
150 | 28030410@2 | WDZN(C)-RYS-2x1.5BV | m | 218.0088 | 3.5 | 763.03
151 | 28110210@1 | 铜芯电力电缆:Z(B)-YJV-4x240+1x120 | m | 15.15 | 764.06 | 11575.51
152 | 28250010@1 | 4芯铠装单模光缆 | m | 60.129 | 2 | 120.26
153 | 28250010@2 | 6芯铠装单模光缆 | m | 60.129 | 3.15 | 189.41
154 | 28250010@3 | 12芯室外铠装单模光缆 | m | 510 | 5.8 | 2958
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
155 | 28250090 | 光纤连接器材 | 套 | 98.98 | 1 | 98.98
156 | 29030030@1 | 金属线槽MR-100x100 | m | 98.8491 | 33.41 | 3302.55
157 | 29030030@2 | 金属线槽MR-200x100 | m | 54.7548 | 48.35 | 2647.39
158 | 29030030@4 | 金属线槽MR-60x40 | m | 186.0798 | 17.94 | 3338.27
159 | 29030030@5 | 金属线槽MR-100x40 | m | 37.0903 | 20.71 | 768.14
160 | 29060030@1 | MT20 | m | 850.6358 | 4.8 | 4083.05
161 | 29060030@2 | MT25 | m | 454.0034 | 6.3 | 2860.22
162 | 29060030@3 | 镀锌电线管MT32 | m | 57.2474 | 8.07 | 461.99
163 | 29060030@4 | 镀锌电线管MT40 | m | 28.0366 | 12.38 | 347.09
164 | 29060030@5 | JDG20 | m | 700.0292 | 4.8 | 3360.14
165 | 29060030@6 | 镀锌电线管MT20 | m | 929.2145 | 4.8 | 4460.23
166 | 29060140@1 | 刚性难燃电线管PC20 | m | 951.984 | 1.44 | 1370.86
167 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 1280.1 | 1.5 | 1920.15
168 | 30030040@1 | 红外半球摄像机 | 台 | 9 | 680 | 6120
169 | 30030040@2 | 红外摄像机 | 台 | 24 | 565 | 13560
170 | 30030140 | 摄像机支架 | 个 | 24 | 15 | 360
171 | 30130010 | 光纤信息插座 | 个 | 443.39 | 49.54 | 21965.54
172 | 30130020@1 | 电源插座单口 | 个 | 6.06 | 8.06 | 48.84
173 | 30130180 | 跳线 | 条 | 9 | 10.8 | 97.2
174 | 30210160@1 | 24口汇聚交换机 | 台 | 2 | 950 | 1900
175 | 30210160@2 | 24口千兆接入(网络)交换机 | 台 | 29 | 499 | 14471
176 | 37330870@1 | 24口RJ45配线架 | 个 | 29 | 80 | 2320
177 | 37330870@2 | 24口机架式光纤配线架 | 个 | 2 | 102 | 204
178 | 37330870@3 | 6口机架式光纤配线架 | 个 | 5 | 56 | 280
179 | 55090080@19 | 成套配电箱AL1 | 台 | 1 | 1971.72 | 1971.72
180 | 55090080@2 | 成套配电箱ZAL | 台 | 1 | 8159.78 | 8159.78
181 | 55090080@20 | 成套配电箱AL2 | 台 | 1 | 2589.45 | 2589.45
182 | 55090080@21 | 成套配电箱AL3/5 | 台 | 2 | 2715.59 | 5431.18
183 | 55090080@22 | 成套配电箱AL4 | 台 | 1 | 1728.68 | 1728.68
184 | 55090080@23 | 成套配电箱AL6/8 | 台 | 2 | 1728.68 | 3457.36
185 | 55090080@24 | 成套配电箱AL7 | 台 | 1 | 2596.36 | 2596.36
186 | 55090080@25 | 成套配电箱AL9 | 台 | 1 | 1958.89 | 1958.89
187 | 55090080@26 | 成套配电箱AL10 | 台 | 1 | 2286.54 | 2286.54
188 | 55090080@27 | 成套配电箱AL10 | 台 | 1 | 2286.54 | 2286.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
189 | 57330001@1 | 16U网络机柜 | 个 | 5 | 450 | 2250
190 | 57330001@2 | 24U网络机柜 | 个 | 1 | 800 | 800
191 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.9818 | 252.54 | 247.94
192 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1443.6295 | 1 | 1443.63
193 | 99450640 | 检修费 | 元 | 180.6466 | 1 | 180.65
194 | 99450650 | 维护费 | 元 | 657.9827 | 1 | 657.98
195 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 307.7443 | 1 | 307.74
196 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 15.876 | 6.76 | 107.32
197 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.2716 | 8.17 | 59.41
198 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 924.2324 | 0.77 | 711.66
199 | 99451300 | 校验费 | 元 | 277.8896 | 1 | 277.89
200 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0436 | 1 | 0.04
|  | 合计 |  |  |  | 379412.45