## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
1.3 | 雨水系统
1.4 | 冷凝水系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 PN1.0 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 45.74
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN32 PN1.0 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 39.6
3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN40 PN1.0 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 67.36
4 | 031003001002 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
5 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.规格、压力等级:DN25 PN1.6 4.连接方式:螺纹连接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
6 | 031003006001 | 减压阀DN25 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031003001003 | 截止阀DN25 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
给水系统合计
排水系统
8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN100 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 142.36
9 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.附件名称、数量:含软管等进出水附件 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 2
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆-立式 3.附件名称、数量:含龙头及软管等进出水附件 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
11 | 031004014004 | 储废水罐 | 1.名称:储废水罐 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
12 | 031004014001 | 地漏DN100 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
13 | 040501004002 | UPVC双壁波纹管DN200 | 1.名称:UPVC双壁波纹管 2.型号、规格:DN200 3.包含闭水试验 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 66.09
14 | 010401011002 | D700砖砌圆型污水检查井 | 1.名称:D700砖砌圆型污水检查井 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 97.48
16 | 010103001005 | 回填方 | 1.名称:回填中砂 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 73.11
17 | 010103001006 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 27.88
18 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 24.37
排水系统合计
雨水系统
19 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN100 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 135.13
20 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN75 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.98
21 | 031004014002 | 地漏DN75 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12
22 | 031004014003 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
23 | 040501004001 | UPVC双壁波纹管DN200 | 1.名称:UPVC双壁波纹管 2.型号、规格:DN200 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 37.07
24 | 040504009001 | 单篦雨水口 | 1.名称:单篦雨水口 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010401011001 | D700砖砌圆型雨水检查井 | 1.名称:D700砖砌圆型雨水检查井 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 1
26 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 47.35
27 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填中砂 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 35.51
28 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 13.54
29 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.84
雨水系统合计
冷凝水系统
30 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN50 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 91.01
31 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 24.68
32 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:回填中砂 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 18.51
33 | 010103001004 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.06
34 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 6.17
冷凝水系统合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
36 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6522.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 6522.11
合 计 |  |  |  | 6522.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 18003.9103 | 1.1 | 19768.29
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 626.9687 | 1 | 626.97
3 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.42 | 4.12 | 1.73
4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.7015 | 5.86 | 4.11
5 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.5647 | 4.11 | 2.32
6 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 0.54 | 4.06 | 2.19
7 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1566 | 25.7 | 4.02
8 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.336 | 11.09 | 3.73
9 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 0.084 | 7.19 | 0.6
10 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 1.726 | 0.26 | 0.45
11 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 20.8 | 0.13 | 2.7
12 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 121.04 | 2.1 | 254.18
13 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.14 | 11.47 | 1.61
14 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.024 | 7.18 | 0.17
15 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.7678 | 5.58 | 4.28
16 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.206 | 56.57 | 11.65
17 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.11 | 0.87
18 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.412 | 0.09 | 0.04
19 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 2.1 | 0.95 | 2
20 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.228 | 11.97 | 2.73
21 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 14.3392 | 0.77 | 11.04
22 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 10.0995 | 0.94 | 9.49
23 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.472 | 5.6 | 2.64
24 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.0225 | 5.6 | 5.73
25 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.022 | 4.14 | 0.09
26 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 69.3394 | 0.43 | 29.82
27 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1.13 | 6.91 | 7.81
28 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.0337 | 418.1 | 14.09
29 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 1 | 0.42 | 0.42
30 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0005 | 732.93 | 0.37
31 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.018 | 0.08
32 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0679 | 262.33 | 17.81
33 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.037 | 378.64 | 14.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.4553 | 310.92 | 452.48
35 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.032 | 248 | 7.94
36 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.002 | 1348.1 | 2.7
37 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 1.25 | 8.1 | 10.13
38 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.05 | 6.19 | 0.31
39 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.686 | 6.96 | 4.77
40 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 1.4443 | 34.61 | 49.99
41 | 14330030 | 丙酮 | kg | 9.906 | 9.74 | 96.48
42 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.094 | 5.31 | 0.5
43 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.9739 | 5.16 | 10.19
44 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.658 | 13.3 | 8.75
45 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 6.3958 | 14.02 | 89.67
46 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.248 | 1.88 | 0.47
47 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2398 | 4.19 | 1
48 | 17010055 | 焊接钢管DN25 | m | 5.952 | 10.14 | 60.35
49 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0309 | 16.09 | 0.5
50 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.06 | 5.39 | 0.32
51 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.12 | 3.09 | 0.37
52 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 1.5475 | 17.09 | 26.45
53 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1069 | 5 | 0.53
54 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 4.04 | 2.49 | 10.06
55 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 10.1 | 3.85 | 38.89
56 | 18010625 | 黑玛钢三通DN25 | 个 | 16.16 | 2 | 32.32
57 | 18010703 | 黑玛钢六角内接头DN15 | 个 | 8.08 | 1.21 | 9.78
58 | 18010710 | 黑玛钢六角内接头DN25 | 个 | 40.4 | 3.26 | 131.7
59 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 12.12 | 8.75 | 106.05
60 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 2.02 | 1.88 | 3.8
61 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 8.08 | 0.37 | 2.99
62 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0718 | 26 | 1.87
63 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 8.2 | 6.01 | 49.28
64 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 2.02 | 5.2 | 10.5
65 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 8.1505 | 20 | 163.01
66 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 8.1505 | 5.56 | 45.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
67 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 13.292 | 6.29 | 83.61
68 | 34110010 | 水 | m3 | 41.0473 | 4.58 | 188
69 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 247.0402 | 1 | 247.04
70 | BCCLF4 | 储废水罐 | 个 | 1 | 32700 | 32700
71 | 80210190 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 0.204 | 505 | 103.02
72 | 80210200 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 0.04 | 533 | 21.32
73 | 80210220 | 普通预拌混凝土C30 | m3 | 0.04 | 567 | 22.68
74 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.284 | 575 | 163.3
75 | 80090505 | 普通干混防水砂浆M15 | t | 1.356 | 680 | 922.08
76 | 80090515 | 普通干混防水砂浆M25 | t | 0.065 | 680 | 44.2
77 | 02050001 | 橡胶圈 | 个 | 21.2509 | 15 | 318.76
78 | 03071071 | 水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 59.58 | 60.18
79 | 03072021@1 | 地漏DN100 | 个 | 1.01 | 10.12 | 10.22
80 | 03072021@2 | 地漏DN75 | 个 | 12.12 | 8 | 96.96
81 | 03076181 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 17.14 | 17.31
82 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 163.9977 | 262.33 | 43021.52
83 | 13030410 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 0.862 | 10.08 | 8.69
84 | 17190005 | 金属软管DN15 | 条 | 1.01 | 2.91 | 2.94
85 | 17250040@1 | 冷凝水管PVC-DN50 | m | 93.0122 | 5.5 | 511.57
86 | 17250050@5 | PPR给水管 DN25 | m | 46.4718 | 3.72 | 172.88
87 | 17250050@6 | PPR给水管 DN32 | m | 40.2336 | 5.84 | 234.96
88 | 17250050@7 | PPR给水管 DN40 | m | 68.4378 | 10.36 | 709.02
89 | 17250350@1 | UPVC双壁波纹管DN200 | m | 104.1916 | 24.91 | 2595.41
90 | 17250370@1 | 排水管PVC-DN100 | m | 263.6155 | 17.67 | 4658.09
91 | 17250370@2 | 排水管PVC-DN75 | m | 14.6804 | 9.02 | 132.42
92 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 1.01 | 4.42 | 4.46
93 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 320.7785 | 3.5 | 1122.72
94 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件DN75 | 个 | 13.2573 | 2.4 | 31.82
95 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 | 个 | 49.4449 | 0.5 | 24.72
96 | 18090260@5 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32 | 个 | 35.1252 | 0.75 | 26.34
97 | 18090260@6 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40 | 个 | 49.9811 | 1.3 | 64.98
98 | 18090995@1 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN50 | 个 | 36.586 | 1.7 | 62.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 19000001@1 | 截止阀DN25 | 个 | 4.04 | 55.25 | 223.21
100 | 19270010@1 | 减压阀DN25 | 个 | 4 | 85 | 340
101 | 21090001 | 洗脸盆 | 套 | 1.01 | 223.39 | 225.62
102 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 15.3 | 15.45
103 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 2.02 | 202.11 | 408.26
104 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 | 46.32 | 92.64
105 | 24010020@1 | 水表DN25 | 个 | 4 | 135.25 | 541
106 | 33050040@1 | 87型雨水斗DN100 | 套 | 2 | 129.47 | 258.94
107 | 36010080 | 井环盖、井座 | 套 | 4 | 992.08 | 3968.32
108 | SZB04020 | 预制钢筋混凝土井筒 | 块 | 2.02 | 510 | 1030.2
109 | SZB04021 | 铸铁井箅 | 块 | 2 | 380 | 760
110 | SZB04022 | 截污挂篮 | 块 | 2.02 | 250 | 505
111 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.6466 | 252.54 | 920.91
112 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 476.4937 | 1 | 476.49
113 | 99450640 | 检修费 | 元 | 106.365 | 1 | 106.37
114 | 99450650 | 维护费 | 元 | 313.7594 | 1 | 313.76
115 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 45.0018 | 1 | 45
116 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 91.8314 | 8.17 | 750.26
117 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 117.601 | 0.77 | 90.55
118 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0008 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 121692.83