## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 437984.34
1.1 | 防雷工程 | 12364.12
1.2 | 强电工程 | 185181.14
1.3 | 火灾自动报警系统 | 14966.08
1.4 | 智能化 | 206220.08
1.5 | 应急照明 | 19252.92
2 | 措施合计 | 50984.10
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 45969.60
2.2 | 其他措施费 | 5014.50
3 | 其他项目 | 34750.66 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 21899.22
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12851.44
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 523719.10
5 | 增值税销项税额 | 47134.72 |  |  | －
6 | 总造价 | 570853.82
7 | 人工费 | 129534.94
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 570,853.82 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防雷工程 | [6 empty] | 12364.12
1 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 96 | 19.83 |  | 1903.68
2 | 030409004001 | 明装接闪带 | 1.名称:接闪带（φ10热镀锌圆钢明装） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 154.32 | 22.7 |  | 3503.06
3 | 030409004002 | 暗装接闪带 | 1.名称:接闪带（φ12热镀锌圆钢暗装） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 206.03 | 23.33 |  | 4806.68
4 | 030409006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆（φ20热镀锌圆钢） 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 6 | 358.45 |  | 2150.7
|  | 强电工程 | [6 empty] | 185181.14
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL1 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2181.14 |  | 2181.14
6 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL2 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2798.87 |  | 2798.87
7 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL3/5 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 2925.01 |  | 5850.02
8 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL4 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1938.1 |  | 1938.1
本页小计 | [8 empty] | 25132.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL6/8 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 1938.1 |  | 3876.2
10 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL7 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2805.78 |  | 2805.78
11 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL9 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2168.31 |  | 2168.31
12 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL10 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2495.96 |  | 2495.96
13 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:FJKX 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 2495.96 |  | 2495.96
14 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ZAL 3.系统配置:详配电箱系统图 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 8550.57 |  | 8550.57
15 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 25 | 21.18 |  | 529.5
16 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 23.08 |  | 46.16
本页小计 | [8 empty] | 22968.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 26.27 |  | 105.08
18 | 030404034004 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5 | 31.76 |  | 158.8
19 | 030404034005 | 感应开关 | 1.名称:感应开关 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 48.87 |  | 97.74
20 | 030404035001 | 二三插座 | 1.名称:二三插座 2.安装方式:暗装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 471 | 28.11 |  | 13239.81
21 | 030412001001 | 吸顶灯20W | 1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:20W 3.安装形式:吸顶 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 7 | 79.63 |  | 557.41
22 | 030412001002 | 楼梯间吸顶灯 | 1.名称:楼梯间吸顶灯 2.安装形式:吸顶 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2 | 66.8 |  | 133.6
23 | 030412004001 | 射灯12W | 1.名称:射灯 2.型号、规格:12W 3.安装形式:嵌入式 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 50 | 60.15 |  | 3007.5
24 | 030412004002 | 格栅射灯10w | 1.名称:格栅射灯 2.型号、规格:10W 3.安装形式:吸顶 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 40 | 62.67 |  | 2506.8
25 | 030412001003 | 定制LED灯盘20W | 1.名称:定制LED灯盘 2.型号、规格:20W 3.安装形式:嵌入式 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 10 | 163.13 |  | 1631.3
本页小计 | [8 empty] | 21438.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030412001004 | 600x600mmLED灯盘78W | 1.名称:600x600mmLED灯盘 2.型号、规格:78W 3.安装形式:嵌入式 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 81 | 194.77 |  | 15776.37
27 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:Z(B)-YJV-4x240+1x120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:详见设计图纸 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15 | 819.14 |  | 12287.1
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电缆终端头 2.型号、规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:详见设计图纸 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 405.44 |  | 810.88
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:明敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 37.84 | 24.03 |  | 909.3
30 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 864.31 | 14.23 |  | 12299.13
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT25，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 440.78 | 19.72 |  | 8692.18
本页小计 | [8 empty] | 50774.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT32，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 55.58 | 22.84 |  | 1269.45
33 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT40，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 27.22 | 31.45 |  | 856.07
34 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 865.44 | 8.99 |  | 7780.31
35 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 8103.02 | 4.08 |  | 33060.32
36 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-6mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 315.4 | 7.04 |  | 2220.42
37 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-16mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 181.1 | 16.15 |  | 2924.77
本页小计 | [8 empty] | 48111.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 276.35 | 4.64 |  | 1282.26
39 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-6mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 359.95 | 7.54 |  | 2714.02
40 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:槽内 3.型号、规格:WDZ(C)-BYJ-16mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 524.5 | 16.77 |  | 8795.87
41 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 13.76 | 72.74 |  | 1000.9
42 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 20.49 | 88.13 |  | 1805.78
43 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 191.7 | 27.05 |  | 5185.49
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 702 | 9.3 |  | 6528.6
45 | 030413001001 | 铁构件制作安装、金属结构刷油 | 1.名称:铁构件制作安装、金属结构刷油 2.材质、规格:镀锌型钢（综合） 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 29.34 | 27.92 |  | 819.17
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 988.14 |  | 988.14
本页小计 | [8 empty] | 29120.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 火灾自动报警系统 | [6 empty] | 14966.08
47 | 030904003001 | 消火栓破玻按钮 | 1.名称:消火栓破玻按钮 2.安装方式:安装在消火栓箱上或箱旁距地1.5米 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 120.19 |  | 1442.28
48 | 030904008001 | 总线隔离模块 | 1.名称:总线隔离模块 2.安装方式:吸顶 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 204.7 |  | 409.4
49 | 030904006001 | 手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） | 1.名称:手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） 2.安装方式:距地1.4米 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 141.33 |  | 1130.64
50 | 030904005001 | 消防声光报警器 | 1.名称:消防声光报警器 2.安装方式:底距地2.米 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 145.56 |  | 1164.48
51 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 491.67 | 14.23 |  | 6996.46
52 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZN(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 282.2 | 4.61 |  | 1300.94
53 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZ(C)-RYSP-2x1.0mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 148.71 | 4.02 |  | 597.81
本页小计 | [8 empty] | 13042.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZN(C)-RYS-2x1.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 201.86 | 5.24 |  | 1057.75
55 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.4 | 27.05 |  | 605.92
56 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 28 | 9.3 |  | 260.4
|  | 智能化 | [6 empty] | 206220.08
57 | 030501012001 | 24口汇聚交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.功能:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 1223.76 |  | 2447.52
58 | 030501012002 | 24口千兆接入(网络)交换机 | 1.名称:千兆接入(网络)交换机 2.功能:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 29 | 772.76 |  | 22410.04
59 | 030502001001 | 16U网络机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:16U 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 5 | 750.72 |  | 3753.6
60 | 030502001002 | 24U网络机柜 | 1.名称:网络机柜 2.规格:24U 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 1100.72 |  | 1100.72
61 | 030502010001 | 24口RJ45配线架 | 1.名称:RJ45配线架 2.规格:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 29 | 479.45 |  | 13904.05
62 | 030502010002 | 24口机架式光纤配线架 | 1.名称:机架式光纤配线架 2.规格:24口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 501.45 |  | 1002.9
本页小计 | [8 empty] | 46542.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030502010003 | 6口机架式光纤配线架 | 1.名称:机架式光纤配线架 2.规格:6口 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5 | 257.45 |  | 1287.25
64 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:跳线 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 条 | 9 | 51.08 |  | 459.72
65 | 030507008001 | 红外半球摄像机 | 1.名称:红外半球摄像机 2.型号:日夜型,彩色,1440P 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 9 | 854.44 |  | 7689.96
66 | 030507008002 | 红外摄像机(含支架) | 1.名称:红外摄像机(含支架) 2.型号:日夜型,彩色,1440P 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 24 | 1183.53 |  | 28404.72
67 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 439 | 59.65 |  | 26186.35
68 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:电源插座 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 19.51 |  | 117.06
69 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:信号电源二合一避雷器 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 2 | 249.61 |  | 499.22
70 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:4芯铠装单模光缆 2.敷设方式:线槽配线 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58.95 | 5.16 |  | 304.18
71 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯铠装单模光缆 2.敷设方式:线槽配线 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58.95 | 6.34 |  | 373.74
72 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:12芯室外铠装单模光缆 2.敷设方式:管内配线 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 500 | 14.29 |  | 7145
本页小计 | [8 empty] | 72467.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:cat6 3.敷设方式:管内、槽内配线 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7251.54 | 3.34 |  | 24220.14
74 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:明敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 389.09 | 24.03 |  | 9349.83
75 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 290.55 | 14.23 |  | 4134.53
76 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-60x40 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 180.66 | 40.54 |  | 7323.96
77 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100x40 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 36.01 | 59.66 |  | 2148.36
78 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-100x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 82.21 | 72.74 |  | 5979.96
79 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR-200x100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 32.67 | 88.13 |  | 2879.21
80 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 445 | 9.3 |  | 4138.5
本页小计 | [8 empty] | 60174.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030413001002 | 铁构件制作安装、金属结构刷油 | 1.名称:铁构件制作安装、金属结构刷油 2.材质、规格:镀锌型钢（综合） 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | kg | 188.72 | 27.92 |  | 5269.06
82 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光缆接续 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 芯 | 98 | 86.69 |  | 8495.62
83 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 链路 | 510 | 24.53 |  | 12510.3
84 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光纤测试 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 链路 | 12 | 12.24 |  | 146.88
85 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 33 | 76.9 |  | 2537.7
|  | 应急照明 | [6 empty] | 19252.92
86 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 7 | 106 |  | 742
87 | 030412004004 | 疏散诱导灯 | 1.名称:疏散诱导灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 17 | 115.07 |  | 1956.19
88 | 030412004005 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 40 | 109.53 |  | 4381.2
本页小计 | [8 empty] | 36038.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030412004006 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 5 | 116.61 |  | 583.05
90 | 030412004007 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.功能:巡检、接受指令、开灯、灭灯、应急疏散照明等 3.安装形式:壁装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1 | 116.61 |  | 116.61
91 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:WDZN(C)-BYJ-2.5mm2 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1002.57 | 4.61 |  | 4621.85
92 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:MT20，厚度不小于1.5mm 4.配置形式:暗敷 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 334.19 | 14.23 |  | 4755.52
93 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 50 | 27.05 |  | 1352.5
94 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 80 | 9.3 |  | 744
|  | 措施项目 | [6 empty] | 5014.5
95 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
96 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5014.5 |  | 5014.5
本页小计 | [8 empty] | 17188.03
合 计 | [8 empty] | 442998.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
防雷工程
1 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 96 | 8.67 | 0.86 | 4.08 | 3.67 |  | 2.55 | 19.83
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 9.6 | 8.67 | 0.86 | 4.08 | 3.67 |  | 2.55 | 19.83 | 19.83
2 | 030409004001 | 明装接闪带 | m | 154.32 | 9.68 | 7.05 | 0.84 | 3.03 |  | 2.11 | 22.7
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 15.432 | 9.68 | 7.05 | 0.84 | 3.03 |  | 2.1 | 22.7 | 22.7
3 | 030409004002 | 暗装接闪带 | m | 206.03 | 9.68 | 7.68 | 0.84 | 3.03 |  | 2.11 | 23.33
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 20.603 | 9.68 | 7.68 | 0.84 | 3.02 |  | 2.1 | 23.33 | 23.33
4 | 030409006001 | 接闪杆 | 根 | 6 | 141.04 | 142.88 | 3.89 | 41.66 |  | 28.98 | 358.45
| C4-9-34 | 圆钢避雷针制作 (m以内) 2 | 根 | 6 | 64.22 | 43.24 |  | 18.46 |  | 12.84 | 138.76 | 358.45
| C4-9-47 | 避雷针安装 装在墙上(针高m以内) 2 | 根 | 6 | 76.82 | 99.64 | 3.89 | 23.2 |  | 16.14 | 219.69
强电工程
5 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 126.09 | 1993.59 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2181.14
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 126.09 | 1993.59 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2181.14 | 2181.14
6 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1 | 126.09 | 2611.32 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2798.87
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 126.09 | 2611.32 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2798.87 | 2798.87
7 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 2 | 126.09 | 2737.46 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2925.01
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 2 | 126.09 | 2737.46 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2925.01 | 2925.01
8 | 030404017004 | 配电箱 | 台 | 1 | 126.09 | 1750.55 |  | 36.24 |  | 25.22 | 1938.1
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 126.09 | 1750.55 |  | 36.24 |  | 25.22 | 1938.1 | 1938.1
9 | 030404017005 | 配电箱 | 台 | 2 | 126.09 | 1750.55 |  | 36.24 |  | 25.22 | 1938.1
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 2 | 126.09 | 1750.55 |  | 36.24 |  | 25.22 | 1938.1 | 1938.1
10 | 030404017006 | 配电箱 | 台 | 1 | 126.09 | 2618.23 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2805.78
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 126.09 | 2618.23 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2805.78 | 2805.78
11 | 030404017007 | 配电箱 | 台 | 1 | 126.09 | 1980.76 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2168.31
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 126.09 | 1980.76 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2168.31 | 2168.31
12 | 030404017008 | 配电箱 | 台 | 1 | 126.09 | 2308.41 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2495.96
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 126.09 | 2308.41 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2495.96 | 2495.96
13 | 030404017009 | 配电箱 | 台 | 1 | 126.09 | 2308.41 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2495.96
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 126.09 | 2308.41 |  | 36.24 |  | 25.22 | 2495.96 | 2495.96
14 | 030404017010 | 配电箱 | 台 | 1 | 242.17 | 8190.37 |  | 69.6 |  | 48.43 | 8550.57
| C4-4-32 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1 | 242.17 | 8190.37 |  | 69.6 |  | 48.43 | 8550.57 | 8550.57
15 | 030404034001 | 单联单控开关 | 个 | 25 | 8.55 | 8.47 |  | 2.46 |  | 1.71 | 21.18
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 10个 | 2.5 | 8.55 | 8.47 |  | 2.46 |  | 1.71 | 21.18 | 21.18
16 | 030404034002 | 双联单控开关 | 个 | 2 | 8.94 | 9.78 |  | 2.57 |  | 1.79 | 23.08
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10个 | 0.2 | 8.94 | 9.78 |  | 2.57 |  | 1.79 | 23.08 | 23.08
17 | 030404034003 | 三联单控开关 | 个 | 4 | 8.94 | 12.97 |  | 2.57 |  | 1.79 | 26.27
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 10个 | 0.4 | 8.94 | 12.97 |  | 2.57 |  | 1.79 | 26.27 | 26.27
18 | 030404034004 | 四联单控开关 | 个 | 5 | 8.94 | 18.46 |  | 2.57 |  | 1.79 | 31.76
| C4-4-119 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 | 10个 | 0.5 | 8.94 | 18.46 |  | 2.57 |  | 1.79 | 31.76 | 31.76
19 | 030404034005 | 感应开关 | 个 | 2 | 8.55 | 36.16 |  | 2.46 |  | 1.71 | 48.87
| C4-4-128 | 照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关 | 10个 | 0.2 | 8.55 | 36.16 |  | 2.46 |  | 1.71 | 48.88 | 48.87
20 | 030404035001 | 二三插座 | 个 | 471 | 12.91 | 8.9 |  | 3.71 |  | 2.58 | 28.11
| C4-4-139 | 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 47.1 | 12.91 | 8.9 |  | 3.71 |  | 2.58 | 28.11 | 28.11
21 | 030412001001 | 吸顶灯20W | 套 | 7 | 21.59 | 47.52 |  | 6.21 |  | 4.32 | 79.63
| C4-12-2 | 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 | 10套 | 0.7 | 21.59 | 47.52 |  | 6.21 |  | 4.32 | 79.63 | 79.63
22 | 030412001002 | 楼梯间吸顶灯 | 套 | 2 | 21.59 | 34.7 |  | 6.21 |  | 4.32 | 66.8
| C4-12-2 | 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 | 10套 | 0.2 | 21.59 | 34.7 |  | 6.21 |  | 4.32 | 66.81 | 66.8
23 | 030412004001 | 射灯12W | 套 | 50 | 23.53 | 25.14 |  | 6.76 |  | 4.71 | 60.15
| C4-12-200 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(200) 示意图号:179、180、181 | 10套 | 5 | 23.53 | 25.15 |  | 6.76 |  | 4.71 | 60.15 | 60.15
24 | 030412004002 | 格栅射灯10w | 套 | 40 | 11.35 | 45.79 |  | 3.26 |  | 2.27 | 62.67
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-12-202 | 点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 10套 | 4 | 11.35 | 45.79 |  | 3.26 |  | 2.27 | 62.67 | 62.67
25 | 030412001003 | 定制LED灯盘20W | 套 | 10 | 9.71 | 148.69 |  | 2.79 |  | 1.94 | 163.13
| C4-12-237 | LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) ≤1000 | 10套 | 1 | 9.71 | 148.69 |  | 2.79 |  | 1.94 | 163.13 | 163.13
26 | 030412001004 | 600x600mmLED灯盘78W | 套 | 81 | 12.62 | 175.99 |  | 3.63 |  | 2.52 | 194.77
| C4-12-238 | LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 | 10套 | 8.1 | 12.62 | 175.99 |  | 3.63 |  | 2.52 | 194.77 | 194.77
27 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 15 | 24.36 | 773.37 | 6.41 | 8.84 |  | 6.15 | 819.14
| C4-8-6 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.15 | 24.36 | 773.37 | 6.41 | 8.84 |  | 6.15 | 819.14 | 819.14
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 145.08 | 189.64 |  | 41.7 |  | 29.02 | 405.44
| C4-8-87 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个 | 2 | 145.08 | 189.64 |  | 41.7 |  | 29.02 | 405.44 | 405.44
29 | 030411001001 | 配管 | m | 37.84 | 11.61 | 6.76 |  | 3.34 |  | 2.32 | 24.03
| C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.3784 | 11.61 | 6.76 |  | 3.34 |  | 2.32 | 24.03 | 24.03
30 | 030411001002 | 配管 | m | 864.31 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 8.6431 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23 | 14.23
31 | 030411001003 | 配管 | m | 440.78 | 7.87 | 7.96 | 0.03 | 2.27 |  | 1.58 | 19.72
| C4-11-9 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 4.4078 | 7.87 | 7.96 | 0.03 | 2.27 |  | 1.58 | 19.72 | 19.72
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
32 | 030411001004 | 配管 | m | 55.58 | 8.38 | 10.32 | 0.03 | 2.42 |  | 1.68 | 22.84
| C4-11-10 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.5558 | 8.38 | 10.32 | 0.03 | 2.42 |  | 1.68 | 22.84 | 22.84
33 | 030411001005 | 配管 | m | 27.22 | 10.69 | 15.44 | 0.07 | 3.09 |  | 2.15 | 31.45
| C4-11-11 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.2722 | 10.69 | 15.44 | 0.07 | 3.09 |  | 2.15 | 31.45 | 31.45
34 | 030411001006 | 配管 | m | 865.44 | 4.86 | 1.76 |  | 1.4 |  | 0.97 | 8.99
| C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 8.6544 | 4.86 | 1.76 |  | 1.4 |  | 0.97 | 8.99 | 8.99
35 | 030411004001 | 配线 | m | 8103.02 | 0.85 | 2.81 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.08
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 81.0302 | 0.85 | 2.81 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.08 | 4.08
36 | 030411004003 | 配线 | m | 315.4 | 0.75 | 5.93 |  | 0.22 |  | 0.15 | 7.04
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 3.154 | 0.75 | 5.92 |  | 0.22 |  | 0.15 | 7.04 | 7.04
37 | 030411004004 | 配线 | m | 181.1 | 1.03 | 14.63 |  | 0.3 |  | 0.21 | 16.15
| C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 1.811 | 1.03 | 14.63 |  | 0.29 |  | 0.21 | 16.15 | 16.15
38 | 030411004005 | 配线 | m | 276.35 | 1.01 | 3.13 |  | 0.29 |  | 0.2 | 4.64
| C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 2.7635 | 1.01 | 3.14 |  | 0.29 |  | 0.2 | 4.64 | 4.64
39 | 030411004006 | 配线 | m | 359.95 | 1.23 | 5.71 |  | 0.35 |  | 0.25 | 7.54
| C4-11-241 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 3.5995 | 1.23 | 5.71 |  | 0.35 |  | 0.25 | 7.54 | 7.54
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
40 | 030411004007 | 配线 | m | 524.5 | 1.51 | 14.53 |  | 0.43 |  | 0.3 | 16.77
| C4-11-242 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 5.245 | 1.51 | 14.53 |  | 0.43 |  | 0.3 | 16.77 | 16.77
41 | 030411002001 | 线槽 | m | 13.76 | 24.34 | 36.53 |  | 7 |  | 4.87 | 72.74
| C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 1.376 | 24.34 | 36.53 |  | 7 |  | 4.87 | 72.74 | 72.74
42 | 030411002002 | 线槽 | m | 20.49 | 24.34 | 51.92 |  | 7 |  | 4.87 | 88.13
| C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 2.049 | 24.34 | 51.92 |  | 7 |  | 4.87 | 88.13 | 88.13
43 | 030413002001 | 凿(压)槽 | m | 191.7 | 14.48 | 5.51 |  | 4.16 |  | 2.9 | 27.05
| C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 19.17 | 8.69 | 2.78 |  | 2.5 |  | 1.74 | 15.71 | 27.05
| C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 19.17 | 5.8 | 2.72 |  | 1.67 |  | 1.16 | 11.34
44 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 702 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 70.2 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3 | 9.3
45 | 030413001001 | 铁构件制作安装、金属结构刷油 | kg | 29.34 | 16.01 | 1.73 | 1.69 | 4.95 |  | 3.54 | 27.92
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.2934 | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |  | 0.08 | 0.63 | 27.92
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.2934 | 8.64 | 0.92 | 0.6 | 2.66 |  | 1.85 | 14.66
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.2934 | 6.28 | 0.22 | 0.44 | 1.93 |  | 1.34 | 10.22
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.2934 | 0.4 | 0.34 | 0.26 | 0.14 |  | 0.13 | 1.27
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.2934 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.13 |  | 0.13 | 1.14
46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 615.54 |  | 48.8 | 190.93 |  | 132.87 | 988.14
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 | 615.54 |  | 48.8 | 190.93 |  | 132.87 | 988.14 | 988.14
火灾自动报警系统
47 | 030904003001 | 消火栓破玻按钮 | 个 | 12 | 41.14 | 59.34 | 0.05 | 11.42 |  | 8.24 | 120.19
| C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 12 | 41.14 | 59.34 | 0.05 | 11.42 |  | 8.24 | 120.19 | 120.19
48 | 030904008001 | 总线隔离模块 | 个 | 2 | 87.24 | 74.32 | 1.02 | 24.47 |  | 17.65 | 204.7
| C9-4-19 | 单输入、单输出模块安装 | 个 | 2 | 87.24 | 74.32 | 1.02 | 24.47 |  | 17.65 | 204.7 | 204.7
49 | 030904006001 | 手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） | 个 | 8 | 41.14 | 80.48 | 0.05 | 11.42 |  | 8.24 | 141.33
| C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 8 | 41.14 | 80.48 | 0.05 | 11.42 |  | 8.24 | 141.33 | 141.33
50 | 030904005001 | 消防声光报警器 | 个 | 8 | 58.39 | 59.3 |  | 16.19 |  | 11.68 | 145.56
| C9-4-9 | 声光报警器安装 | 个 | 8 | 58.39 | 59.3 |  | 16.19 |  | 11.68 | 145.56 | 145.56
51 | 030411001007 | 配管 | m | 491.67 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 4.9167 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23 | 14.23
52 | 030411004008 | 配线 | m | 282.2 | 0.85 | 3.34 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.61
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 2.822 | 0.85 | 3.34 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.61 | 4.61
53 | 030411004009 | 配线 | m | 148.71 | 0.86 | 2.74 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.02
| C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 1.4871 | 0.86 | 2.74 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.02 | 4.02
54 | 030411004010 | 配线 | m | 201.86 | 0.87 | 3.94 |  | 0.25 |  | 0.17 | 5.24
| C4-11-225 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | 100m/束 | 2.0186 | 0.87 | 3.94 |  | 0.25 |  | 0.17 | 5.24 | 5.24
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
55 | 030413002002 | 凿(压)槽 | m | 22.4 | 14.48 | 5.51 |  | 4.16 |  | 2.9 | 27.05
| C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 2.24 | 8.69 | 2.78 |  | 2.5 |  | 1.74 | 15.7 | 27.05
| C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 2.24 | 5.8 | 2.72 |  | 1.67 |  | 1.16 | 11.34
56 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 28 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 2.8 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3 | 9.3
智能化
57 | 030501012001 | 24口汇聚交换机 | 台 | 2 | 161.29 | 959.2 | 14.31 | 53.84 |  | 35.12 | 1223.76
| C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 2 | 161.29 | 959.2 | 14.31 | 53.84 |  | 35.12 | 1223.76 | 1223.76
58 | 030501012002 | 24口千兆接入(网络)交换机 | 台 | 29 | 161.29 | 508.2 | 14.31 | 53.84 |  | 35.12 | 772.76
| C5-1-99 | 工作组级交换机安装 | 台 | 29 | 161.29 | 508.2 | 14.31 | 53.84 |  | 35.12 | 772.76 | 772.76
59 | 030502001001 | 16U网络机柜 | 台 | 5 | 132.91 | 464.42 | 57.12 | 58.26 |  | 38.01 | 750.72
| C5-2-7 | 机柜、机架安装 墙挂式 | 台 | 5 | 132.91 | 464.42 | 57.12 | 58.26 |  | 38.01 | 750.72 | 750.72
60 | 030502001002 | 24U网络机柜 | 台 | 1 | 132.91 | 814.42 | 57.12 | 58.26 |  | 38.01 | 1100.72
| C5-2-7 | 机柜、机架安装 墙挂式 | 台 | 1 | 132.91 | 814.42 | 57.12 | 58.26 |  | 38.01 | 1100.72 | 1100.72
61 | 030502010001 | 24口RJ45配线架 | 个 | 29 | 258.34 | 90.23 |  | 79.21 |  | 51.67 | 479.45
| C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 29 | 258.34 | 90.23 |  | 79.21 |  | 51.67 | 479.45 | 479.45
62 | 030502010002 | 24口机架式光纤配线架 | 个 | 2 | 258.34 | 112.23 |  | 79.21 |  | 51.67 | 501.45
| C5-2-87 | 配线架安装 24口 | 个 | 2 | 258.34 | 112.23 |  | 79.21 |  | 51.67 | 501.45 | 501.45
63 | 030502010003 | 6口机架式光纤配线架 | 个 | 5 | 129.14 | 62.89 |  | 39.59 |  | 25.83 | 257.45
| C5-2-86 | 配线架安装 12口 | 个 | 5 | 129.14 | 62.89 |  | 39.59 |  | 25.83 | 257.45 | 257.45
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
64 | 030502009001 | 跳线 | 条 | 9 | 26.47 | 11.2 |  | 8.12 |  | 5.29 | 51.08
| C5-2-81 | 安装光纤跳线 | 条 | 9 | 26.47 | 11.2 |  | 8.12 |  | 5.29 | 51.08 | 51.08
65 | 030507008001 | 红外半球摄像机 | 台 | 9 | 111.5 | 681.98 | 2.97 | 35.1 |  | 22.89 | 854.44
| C5-6-82 | 半球形摄像机 | 台 | 9 | 111.5 | 681.98 | 2.97 | 35.1 |  | 22.89 | 854.44 | 854.44
66 | 030507008002 | 红外摄像机(含支架) | 台 | 24 | 394.48 | 587.19 | 1.34 | 121.36 |  | 79.16 | 1183.53
| C5-6-80 | 带红外光源摄像机 | 台 | 24 | 215.12 | 566.76 | 1.34 | 66.37 |  | 43.29 | 892.88 | 1183.53
| C5-6-101 | 支架 悬挂式摄像机支架 | 个 | 24 | 179.36 | 20.43 |  | 54.99 |  | 35.87 | 290.65
67 | 030502012001 | 信息插座 | 个 | 439 | 6.05 | 50.54 |  | 1.85 |  | 1.21 | 59.65
| C5-2-96 | 安装光纤信息插座 单口 | 个 | 439 | 6.05 | 50.54 |  | 1.85 |  | 1.21 | 59.65 | 59.65
68 | 030404035002 | 插座 | 个 | 6 | 7.19 | 8.68 |  | 2.2 |  | 1.44 | 19.51
| C5-2-94 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 6 | 7.19 | 8.68 |  | 2.2 |  | 1.44 | 19.51 | 19.51
69 | 030402010001 | 避雷器 | 组 | 2 | 70.39 | 144.91 |  | 20.23 |  | 14.08 | 249.61
| C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 2 | 70.39 | 144.91 |  | 20.23 |  | 14.08 | 249.61 | 249.61
70 | 030502007001 | 光缆 | m | 58.95 | 2.03 | 2.06 | 0.03 | 0.63 |  | 0.41 | 5.16
| C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.5895 | 2.03 | 2.06 | 0.03 | 0.63 |  | 0.41 | 5.16 | 5.16
71 | 030502007002 | 光缆 | m | 58.95 | 2.03 | 3.23 | 0.03 | 0.63 |  | 0.41 | 6.34
| C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.5895 | 2.03 | 3.23 | 0.03 | 0.63 |  | 0.41 | 6.34 | 6.34
72 | 030502007003 | 光缆 | m | 500 | 4.78 | 7.07 | 0.01 | 1.47 |  | 0.96 | 14.29
| C5-2-67 | 室外敷设管道光缆 12芯以下 | 100m | 5 | 4.78 | 7.06 | 0.01 | 1.47 |  | 0.96 | 14.29 | 14.29
73 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 7251.54 | 0.69 | 2.25 | 0.03 | 0.22 |  | 0.14 | 3.34
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C5-2-25 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 | 100m | 72.5154 | 0.69 | 2.25 | 0.03 | 0.22 |  | 0.14 | 3.34 | 3.34
74 | 030411001008 | 配管 | m | 389.09 | 11.61 | 6.76 |  | 3.34 |  | 2.32 | 24.03
| C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 3.8909 | 11.61 | 6.76 |  | 3.34 |  | 2.32 | 24.03 | 24.03
75 | 030411001009 | 配管 | m | 290.55 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 2.9055 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23 | 14.23
76 | 030411002003 | 线槽 | m | 180.66 | 13.4 | 20.6 |  | 3.85 |  | 2.68 | 40.54
| C4-11-150 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120 | 10m | 18.066 | 13.4 | 20.6 |  | 3.85 |  | 2.68 | 40.54 | 40.54
77 | 030411002004 | 线槽 | m | 36.01 | 24.34 | 23.45 |  | 7 |  | 4.87 | 59.66
| C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 3.601 | 24.34 | 23.45 |  | 7 |  | 4.87 | 59.66 | 59.66
78 | 030411002007 | 线槽 | m | 82.21 | 24.34 | 36.53 |  | 7 |  | 4.87 | 72.74
| C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 8.221 | 24.34 | 36.53 |  | 7 |  | 4.87 | 72.74 | 72.74
79 | 030411002008 | 线槽 | m | 32.67 | 24.34 | 51.92 |  | 7 |  | 4.87 | 88.13
| C4-11-151 | 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | 10m | 3.267 | 24.34 | 51.92 |  | 7 |  | 4.87 | 88.13 | 88.13
80 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 445 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 44.5 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3 | 9.3
81 | 030413001002 | 铁构件制作安装、金属结构刷油 | kg | 188.72 | 16.01 | 1.73 | 1.69 | 4.95 |  | 3.54 | 27.92
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 1.8872 | 0.29 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |  | 0.08 | 0.63 | 27.92
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 1.8872 | 8.64 | 0.92 | 0.6 | 2.66 |  | 1.85 | 14.67
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 1.8872 | 6.28 | 0.22 | 0.44 | 1.93 |  | 1.34 | 10.22
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 1.8872 | 0.4 | 0.34 | 0.26 | 0.14 |  | 0.13 | 1.27
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 1.8872 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.13 |  | 0.13 | 1.14
| 030502014001 | 光纤连接 | 芯 | 98 | 41.81 | 2.29 | 14.21 | 17.18 |  | 11.2 | 86.69
| C5-2-101 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 98 | 41.81 | 2.29 | 14.21 | 17.18 |  | 11.2 | 86.69 | 86.69
83 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 510 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 4.92 |  | 3.21 | 24.53
| C5-2-128 | 4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 510 | 15.6 | 0.35 | 0.45 | 4.92 |  | 3.21 | 24.53 | 24.53
84 | 030502020001 | 光纤测试 | 链路 | 12 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 2.47 |  | 1.61 | 12.24
| C5-2-130 | 光纤测试 | 链路(芯) | 12 | 6.75 | 0.09 | 1.32 | 2.47 |  | 1.61 | 12.24 | 12.24
85 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 33 | 50.11 | 0.62 | 0.52 | 15.52 |  | 10.13 | 76.9
| C5-6-228 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 33 | 50.11 | 0.62 | 0.52 | 15.52 |  | 10.13 | 76.9 | 76.9
应急照明
86 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 套 | 7 | 25.59 | 67.94 |  | 7.35 |  | 5.12 | 106
| C4-12-192 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 0.7 | 25.59 | 67.94 |  | 7.35 |  | 5.12 | 106 | 106
87 | 030412004004 | 疏散诱导灯 | 套 | 17 | 25.59 | 77.01 |  | 7.35 |  | 5.12 | 115.07
| C4-12-192 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 1.7 | 25.59 | 77.01 |  | 7.35 |  | 5.12 | 115.07 | 115.07
88 | 030412004005 | 应急灯 | 套 | 40 | 25.59 | 71.47 |  | 7.35 |  | 5.12 | 109.53
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [8 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-12-192 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 4 | 25.59 | 71.47 |  | 7.35 |  | 5.12 | 109.53 | 109.53
89 | 030412004006 | 安全出口标志灯 | 套 | 5 | 25.59 | 78.55 |  | 7.35 |  | 5.12 | 116.61
| C4-12-192 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 0.5 | 25.59 | 78.55 |  | 7.35 |  | 5.12 | 116.61 | 116.61
90 | 030412004007 | 疏散出口标志灯 | 套 | 1 | 25.59 | 78.55 |  | 7.35 |  | 5.12 | 116.61
| C4-12-192 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 10套 | 0.1 | 25.59 | 78.55 |  | 7.35 |  | 5.12 | 116.61 | 116.61
91 | 030411004011 | 配线 | m | 1002.57 | 0.85 | 3.34 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.61
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 10.0257 | 0.85 | 3.34 |  | 0.25 |  | 0.17 | 4.61 | 4.61
92 | 030411001010 | 配管 | m | 334.19 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23
| C4-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 3.3419 | 5.46 | 6.1 |  | 1.57 |  | 1.09 | 14.23 | 14.23
93 | 030413002003 | 凿(压)槽 | m | 50 | 14.48 | 5.51 |  | 4.16 |  | 2.9 | 27.05
| C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 5 | 8.69 | 2.78 |  | 2.5 |  | 1.74 | 15.71 | 27.05
| C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 5 | 5.8 | 2.72 |  | 1.67 |  | 1.16 | 11.34
94 | 030411006004 | 接线盒 | 个 | 80 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 8 | 4.53 | 2.56 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.3 | 9.3
|  | 合计 |  |  | 5133.56 | 35489.39 | 233.26 | 1579.59 |  | 1073.42 | 43509.28 | 43509.28

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 45969.6 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 45969.6
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 21899.22 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 12851.44
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 34750.66 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 21899.22
合 计 |  |  |  | 21899.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 523719.1 | 9 |  | 47134.72
合 计 | [6 empty] | 47134.72
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 113408.2819 | 1.1 | 124522.29
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5014.504 | 1 | 5014.5
3 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 16.807 | 4.1 | 68.91
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 23.4047 | 5.86 | 137.15
5 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 10.2 | 5.86 | 59.77
6 | 01130020 | 扁钢30×4 | kg | 1.5 | 4.44 | 6.66
7 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 142.8 | 3.55 | 506.94
8 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.3939 | 26.42 | 10.41
9 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.4 | 10.3 | 14.42
10 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 62.1608 | 0.72 | 44.76
11 | 02270001 | 棉纱 | kg | 25.9195 | 11.47 | 297.3
12 | 02270020 | 白布 | kg | 3.7101 | 2.75 | 10.2
13 | 02270030 | 白布宽900 | m | 1.26 | 4.94 | 6.22
14 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 6.4 | 3.4 | 21.76
15 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.8 | 0.75 | 0.6
16 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 26.624 | 0.18 | 4.79
17 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 127.122 | 0.68 | 86.44
18 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.8 | 1.25 | 1
19 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 14.688 | 0.57 | 8.37
20 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 38.4092 | 10.38 | 398.69
21 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 0.816 | 0.58 | 0.47
22 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 325.752 | 0.43 | 140.07
23 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 18.3226 | 5.04 | 92.35
24 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.4 | 5.09 | 7.13
25 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 4.92 | 14.12 | 69.47
26 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 9.792 | 3.15 | 30.84
27 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 10.2 | 5.82 | 59.36
28 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.448 | 8.41 | 20.59
29 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 165.6144 | 0.6 | 99.37
30 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 6.8101 | 2.4 | 16.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.8587 | 3.09 | 2.65
32 | 03014121 | 镀锌锁紧螺母DN40×1.5 | 十套 | 0.4205 | 6.52 | 2.74
33 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 37.1981 | 1.58 | 58.77
34 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 279.2375 | 3.81 | 1063.89
35 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 55.461 | 12.87 | 713.78
36 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 14.3883 | 0.94 | 13.53
37 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 23.4268 | 5.6 | 131.19
38 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.31 | 7.69 | 17.76
39 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 2.8576 | 47.01 | 134.34
40 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 17.2999 | 52.47 | 907.73
41 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.8 | 3.42 | 2.74
42 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
43 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 12.559 | 2.76 | 34.66
44 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.4 | 0.55 | 0.22
45 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 88.7138 | 0.43 | 38.15
46 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.3271 | 12.82 | 4.19
47 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0215 | 4.57 | 0.1
48 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.5282 | 418.1 | 220.84
49 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 28.1073 | 0.32 | 8.99
50 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1.9208 | 262.33 | 503.88
51 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.3 | 33.14 | 9.94
52 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 10 | 13.99 | 139.9
53 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.12 | 7.75 | 0.93
54 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6861 | 12.07 | 8.28
55 | 13030240 | 厚漆 | kg | 5.3537 | 10.26 | 54.93
56 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.0956 | 13.58 | 28.46
57 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.039 | 6.2 | 0.24
58 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.3 | 10.66 | 13.86
59 | 14010010 | 清油 | kg | 0.3603 | 13.07 | 4.71
60 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 54.03 | 7.76 | 419.27
61 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.5918 | 7.17 | 11.41
62 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 10.2125 | 3.94 | 40.24
63 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 6.86 | 14.45 | 99.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0195 | 6.33 | 0.12
65 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 3.1 | 8.2 | 25.42
66 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.27 | 7.34 | 1.98
67 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.6924 | 1.88 | 1.3
68 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 3.3 | 3.07 | 10.13
69 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.61 | 0.4 | 0.64
70 | 17310010 | 玻璃钢管D33~40 | m | 2.6 | 8 | 20.8
71 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 | 12.48
72 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 49.0076 | 5.37 | 263.17
73 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 55.8055 | 2.4 | 133.93
74 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.7 | 63.75 | 44.63
75 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 1.87 | 53.88 | 100.76
76 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 53.88 | 12.39
77 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 677.6216 | 1.88 | 1273.93
78 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 93.096 | 2.8 | 260.67
79 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 84.1102 | 1.11 | 93.36
80 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 235.2559 | 1.11 | 261.13
81 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 12.24 | 2.68 | 32.8
82 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 4.504 | 3.65 | 16.44
83 | 29020040 | 电缆托板 | 块 | 24.25 | 19.27 | 467.3
84 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 619.9698 | 0.99 | 613.77
85 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 113.5009 | 1.17 | 132.8
86 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 14.3119 | 1.84 | 26.33
87 | 29060055 | 镀锌电线管接头40×1.5 | 个 | 7.0092 | 2.78 | 19.49
88 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 615.6331 | 0.1 | 61.56
89 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 371.982 | 0.17 | 63.24
90 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 76.6876 | 0.26 | 19.94
91 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 4.2055 | 0.44 | 1.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
92 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 3085.3372 | 0.06 | 185.12
93 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 222.8508 | 0.48 | 106.97
94 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.023 | 370 | 8.51
95 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 72.1 | 0.85 | 61.29
96 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 12.24 | 1.74 | 21.3
97 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 263.9 | 1.06 | 279.73
98 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 22.33 | 1.74 | 38.85
99 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
100 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 | 6.44
101 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 6.09 | 32.72 | 199.26
102 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1983.9037 | 0.36 | 714.21
103 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 363.2027 | 0.53 | 192.5
104 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 45.7979 | 0.79 | 36.18
105 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 22.4293 | 1.05 | 23.55
106 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 2.1 | 13.72 | 28.81
107 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 1.94 | 25.13 | 48.75
108 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 77.648 | 0.68 | 52.8
109 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0382 | 45.5 | 1.74
110 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0099 | 116.35 | 1.15
111 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 | 0.66
112 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1752.1479 | 1 | 1752.15
113 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0218 | 1 | -0.02
114 | 01010011@1 | 综合型钢 | kg | 17.4448 | 5.93 | 103.45
115 | 13010135 | 醇酸调和漆 | kg | 3.2709 | 13.58 | 44.42
116 | 13030795 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.6011 | 13.58 | 62.48
117 | 23390005@1 | 消防声光报警器 | 个 | 8 | 54.26 | 434.08
118 | 23400001@1 | 总线隔离模块 | 个 | 2 | 67 | 134
119 | 23410060@1 | 消火栓破玻按钮 | 个 | 12 | 51.56 | 618.72
120 | 23410060@2 | 手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） | 个 | 8 | 72.7 | 581.6
121 | 25000001@1 | 吸顶灯20W | 套 | 7.07 | 45 | 318.15
122 | 25000001@10 | 应急灯 | 套 | 40.4 | 68 | 2747.2
123 | 25000001@12 | 射灯12W | 套 | 50.5 | 23.28 | 1175.64
124 | 25000001@13 | 疏散出口标志灯 | 套 | 1.01 | 75.01 | 75.76
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | 25000001@2 | 安全出口标志灯 | 套 | 5.05 | 75.01 | 378.8
126 | 25000001@3 | 楼梯间吸顶灯 | 套 | 2.02 | 32.3 | 65.25
127 | 25000001@5 | 定制LED灯盘20W | 套 | 10.1 | 146 | 1474.6
128 | 25000001@6 | 600x600mmLED灯盘78W | 套 | 81.81 | 173 | 14153.13
129 | 25000001@7 | 格栅射灯10w | 套 | 40.4 | 43.5 | 1757.4
130 | 25000001@8 | 楼层标志灯 | 套 | 7.07 | 64.5 | 456.02
131 | 25000001@9 | 疏散诱导灯 | 套 | 17.17 | 73.48 | 1261.65
132 | 26050001@1 | 单联单控开关 | 个 | 25.5 | 7.83 | 199.67
133 | 26050001@2 | 双联单控开关 | 个 | 2.04 | 8.95 | 18.26
134 | 26050001@3 | 三联单控开关 | 个 | 4.08 | 11.91 | 48.59
135 | 26050001@4 | 四联单控开关 | 个 | 5.1 | 17.13 | 87.36
136 | 26090001@1 | 感应开关 | 个 | 2.04 | 34.98 | 71.36
137 | 26410060@1 | 二三插座 | 个 | 480.42 | 8.09 | 3886.6
138 | 27050060@1 | φ20热镀锌圆钢 | 根 | 6.3 | 30.29 | 190.83
139 | 27050080@1 | φ10热镀锌圆钢明装 | m | 162.036 | 5.6 | 907.4
140 | 27050080@2 | φ12热镀锌圆钢暗装 | m | 216.3315 | 6.2 | 1341.26
141 | 27050090@1 | 信号电源二合一避雷器 | 个 | 2 | 144 | 288
142 | 28030170@1 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-2.5 | m | 8913.322 | 2.4 | 21391.97
143 | 28030170@10 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-6 | m | 718.5795 | 5.33 | 3830.03
144 | 28030170@11 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-16 | m | 740.88 | 13.73 | 10172.28
145 | 28030170@12 | 绝缘电线：WDZ(C)-BYJ-2.5 | m | 290.1675 | 2.88 | 835.68
146 | 28030170@5 | WDZN(C)-BYJ-2.5 | m | 310.42 | 2.88 | 894.01
147 | 28030170@9 | 绝缘电线WDZN(C)-BYJ-2.5mm2 | m | 1102.827 | 2.88 | 3176.14
148 | 28030270@1 | cat6 | m | 7396.5708 | 2.19 | 16198.49
149 | 28030410@1 | WDZ(C)-RYSP-2x1.0BV | m | 160.6068 | 2.39 | 383.85
150 | 28030410@2 | WDZN(C)-RYS-2x1.5BV | m | 218.0088 | 3.5 | 763.03
151 | 28110210@1 | 铜芯电力电缆:Z(B)-YJV-4x240+1x120 | m | 15.15 | 764.06 | 11575.51
152 | 28250010@1 | 4芯铠装单模光缆 | m | 60.129 | 2 | 120.26
153 | 28250010@2 | 6芯铠装单模光缆 | m | 60.129 | 3.15 | 189.41
154 | 28250010@3 | 12芯室外铠装单模光缆 | m | 510 | 5.8 | 2958
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
155 | 28250090 | 光纤连接器材 | 套 | 98.98 | 1 | 98.98
156 | 29030030@1 | 金属线槽MR-100x100 | m | 98.8491 | 33.41 | 3302.55
157 | 29030030@2 | 金属线槽MR-200x100 | m | 54.7548 | 48.35 | 2647.39
158 | 29030030@4 | 金属线槽MR-60x40 | m | 186.0798 | 17.94 | 3338.27
159 | 29030030@5 | 金属线槽MR-100x40 | m | 37.0903 | 20.71 | 768.14
160 | 29060030@1 | MT20 | m | 850.6358 | 4.8 | 4083.05
161 | 29060030@2 | MT25 | m | 454.0034 | 6.3 | 2860.22
162 | 29060030@3 | 镀锌电线管MT32 | m | 57.2474 | 8.07 | 461.99
163 | 29060030@4 | 镀锌电线管MT40 | m | 28.0366 | 12.38 | 347.09
164 | 29060030@5 | JDG20 | m | 700.0292 | 4.8 | 3360.14
165 | 29060030@6 | 镀锌电线管MT20 | m | 929.2145 | 4.8 | 4460.23
166 | 29060140@1 | 刚性难燃电线管PC20 | m | 951.984 | 1.44 | 1370.86
167 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 1280.1 | 1.5 | 1920.15
168 | 30030040@1 | 红外半球摄像机 | 台 | 9 | 680 | 6120
169 | 30030040@2 | 红外摄像机 | 台 | 24 | 565 | 13560
170 | 30030140 | 摄像机支架 | 个 | 24 | 15 | 360
171 | 30130010 | 光纤信息插座 | 个 | 443.39 | 49.54 | 21965.54
172 | 30130020@1 | 电源插座单口 | 个 | 6.06 | 8.06 | 48.84
173 | 30130180 | 跳线 | 条 | 9 | 10.8 | 97.2
174 | 30210160@1 | 24口汇聚交换机 | 台 | 2 | 950 | 1900
175 | 30210160@2 | 24口千兆接入(网络)交换机 | 台 | 29 | 499 | 14471
176 | 37330870@1 | 24口RJ45配线架 | 个 | 29 | 80 | 2320
177 | 37330870@2 | 24口机架式光纤配线架 | 个 | 2 | 102 | 204
178 | 37330870@3 | 6口机架式光纤配线架 | 个 | 5 | 56 | 280
179 | 55090080@19 | 成套配电箱AL1 | 台 | 1 | 1971.72 | 1971.72
180 | 55090080@2 | 成套配电箱ZAL | 台 | 1 | 8159.78 | 8159.78
181 | 55090080@20 | 成套配电箱AL2 | 台 | 1 | 2589.45 | 2589.45
182 | 55090080@21 | 成套配电箱AL3/5 | 台 | 2 | 2715.59 | 5431.18
183 | 55090080@22 | 成套配电箱AL4 | 台 | 1 | 1728.68 | 1728.68
184 | 55090080@23 | 成套配电箱AL6/8 | 台 | 2 | 1728.68 | 3457.36
185 | 55090080@24 | 成套配电箱AL7 | 台 | 1 | 2596.36 | 2596.36
186 | 55090080@25 | 成套配电箱AL9 | 台 | 1 | 1958.89 | 1958.89
187 | 55090080@26 | 成套配电箱AL10 | 台 | 1 | 2286.54 | 2286.54
188 | 55090080@27 | 成套配电箱AL10 | 台 | 1 | 2286.54 | 2286.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
189 | 57330001@1 | 16U网络机柜 | 个 | 5 | 450 | 2250
190 | 57330001@2 | 24U网络机柜 | 个 | 1 | 800 | 800
191 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.9818 | 252.54 | 247.94
192 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1443.6295 | 1 | 1443.63
193 | 99450640 | 检修费 | 元 | 180.6466 | 1 | 180.65
194 | 99450650 | 维护费 | 元 | 657.9827 | 1 | 657.98
195 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 307.7443 | 1 | 307.74
196 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 15.876 | 6.76 | 107.32
197 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 7.2716 | 8.17 | 59.41
198 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 924.2324 | 0.77 | 711.66
199 | 99451300 | 校验费 | 元 | 277.8896 | 1 | 277.89
200 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0436 | 1 | 0.04
|  | 合计 |  |  |  | 379412.45