## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 130442.26
1.1 | 给水系统 | 9430.77
1.2 | 排水系统 | 80463.57
1.3 | 雨水系统 | 30491.30
1.4 | 冷凝水系统 | 10056.62
2 | 措施合计 | 8663.41
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8036.45
2.2 | 其他措施费 | 626.96
3 | 其他项目 | 8768.81 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 6522.11
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2246.70
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 147874.48
5 | 增值税销项税额 | 13308.70 |  |  | －
6 | 总造价 | 161183.18
7 | 人工费 | 20392.99
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 161,183.18 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水系统 | [6 empty] | 9430.77
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN25 PN1.0 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 45.74 | 26.98 |  | 1234.07
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN32 PN1.0 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 39.6 | 32.07 |  | 1269.97
3 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:DN40 PN1.0 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 67.36 | 41.04 |  | 2764.45
4 | 031003001002 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 97.06 |  | 194.12
5 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.规格、压力等级:DN25 PN1.6 4.连接方式:螺纹连接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 169.31 |  | 677.24
6 | 031003006001 | 减压阀DN25 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 740.41 |  | 2961.64
本页小计 | [8 empty] | 9101.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031003001003 | 截止阀DN25 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4 | 82.32 |  | 329.28
|  | 排水系统 | [6 empty] | 80463.57
8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN100 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 142.36 | 55.02 |  | 7832.65
9 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.附件名称、数量:含软管等进出水附件 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 2 | 316.51 |  | 633.02
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆-立式 3.附件名称、数量:含龙头及软管等进出水附件 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1 | 415.79 |  | 415.79
11 | 031004014004 | 储废水罐 | 1.名称:储废水罐 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 32700 |  | 32700
12 | 031004014001 | 地漏DN100 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 71.33 |  | 71.33
13 | 040501004002 | UPVC双壁波纹管DN200 | 1.名称:UPVC双壁波纹管 2.型号、规格:DN200 3.包含闭水试验 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 66.09 | 50.93 |  | 3365.96
14 | 010401011002 | D700砖砌圆型污水检查井 | 1.名称:D700砖砌圆型污水检查井 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 3 | 1790.64 |  | 5371.92
本页小计 | [8 empty] | 50719.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 97.48 | 5.71 |  | 556.61
16 | 010103001005 | 回填方 | 1.名称:回填中砂 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 73.11 | 364.65 |  | 26659.56
17 | 010103001006 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 27.88 | 38.14 |  | 1063.34
18 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 24.37 | 73.59 |  | 1793.39
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 30491.3
19 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN100 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 135.13 | 55.02 |  | 7434.85
20 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN75 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.98 | 41.48 |  | 621.37
21 | 031004014002 | 地漏DN75 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 60.24 |  | 722.88
22 | 031004014003 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 181.06 |  | 362.12
23 | 040501004001 | UPVC双壁波纹管DN200 | 1.名称:UPVC双壁波纹管 2.型号、规格:DN200 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 37.07 | 50.93 |  | 1887.98
24 | 040504009001 | 单篦雨水口 | 1.名称:单篦雨水口 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 1532.32 |  | 3064.64
本页小计 | [8 empty] | 44166.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010401011001 | D700砖砌圆型雨水检查井 | 1.名称:D700砖砌圆型雨水检查井 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 座 | 1 | 1790.64 |  | 1790.64
26 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 47.35 | 5.71 |  | 270.37
27 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填中砂 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 35.51 | 364.65 |  | 12948.72
28 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 13.54 | 38.14 |  | 516.42
29 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 11.84 | 73.59 |  | 871.31
|  | 冷凝水系统 | [6 empty] | 10056.62
30 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:塑料管DN50 3.连接形式:粘接 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 91.01 | 26.84 |  | 2442.71
31 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 24.68 | 5.71 |  | 140.92
32 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:回填中砂 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 18.51 | 364.65 |  | 6749.67
33 | 010103001004 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 7.06 | 38.14 |  | 269.27
34 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 6.17 | 73.59 |  | 454.05
|  | 措施项目 | [6 empty] | 626.96
35 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
36 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 626.96 |  | 626.96
本页小计 | [8 empty] | 27081.04
合 计 | [8 empty] | 131069.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
给水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | m | 45.74 | 15.21 | 4.48 | 0.02 | 4.22 |  | 3.05 | 26.98
| C10-1-291 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 4.574 | 14.7 | 4.46 | 0.02 | 4.08 |  | 2.94 | 26.19 | 26.98
| C10-2-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.4574 | 0.52 | 0.02 |  | 0.14 |  | 0.1 | 0.78
2 | 031001006002 | 塑料管 | m | 39.6 | 17.09 | 6.8 | 0.02 | 4.74 |  | 3.42 | 32.07
| C10-1-292 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 3.96 | 16.54 | 6.77 | 0.02 | 4.59 |  | 3.31 | 31.22 | 32.07
| C10-2-143 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.396 | 0.56 | 0.03 |  | 0.15 |  | 0.11 | 0.85
3 | 031001006006 | 塑料管 | m | 67.36 | 19.83 | 11.71 | 0.03 | 5.5 |  | 3.97 | 41.04
| C10-1-293 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 6.736 | 19.24 | 11.67 | 0.03 | 5.34 |  | 3.85 | 40.13 | 41.04
| C10-2-144 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.6736 | 0.59 | 0.04 |  | 0.16 |  | 0.12 | 0.92
4 | 031003001002 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 | 24.95 | 59.82 | 0.26 | 6.99 |  | 5.04 | 97.06
| C10-3-12 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 2 | 24.95 | 59.82 | 0.26 | 6.99 |  | 5.04 | 97.06 | 97.06
5 | 031003013001 | 水表 | 个 | 4 | 21.75 | 137.18 |  | 6.03 |  | 4.35 | 169.31
| C10-3-275 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 4 | 21.75 | 137.18 |  | 6.03 |  | 4.35 | 169.31 | 169.31
6 | 031003006001 | 减压阀DN25 | 个 | 4 | 283.83 | 310.31 | 7.33 | 80.71 |  | 58.23 | 740.41
| C10-3-101 | 减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 4 | 283.83 | 310.31 | 7.33 | 80.71 |  | 58.23 | 740.41 | 740.41
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
7 | 031003001003 | 截止阀DN25 | 个 | 4 | 10.35 | 65.84 | 0.81 | 3.09 |  | 2.23 | 82.32
| C10-3-3 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 4 | 10.35 | 65.84 | 0.81 | 3.09 |  | 2.23 | 82.32 | 82.32
排水系统
8 | 031001006003 | 塑料管 | m | 142.36 | 22.58 | 21.66 | 0.01 | 6.26 |  | 4.52 | 55.02
| C10-1-330 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 14.236 | 22.58 | 21.66 | 0.01 | 6.26 |  | 4.52 | 55.02 | 55.02
9 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 2 | 58.82 | 229.63 |  | 16.3 |  | 11.76 | 316.51
| C10-4-36 | 蹲式大便器安装 脚踏开关 | 10套 | 0.2 | 58.82 | 229.63 |  | 16.31 |  | 11.77 | 316.51 | 316.51
10 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 1 | 45.91 | 347.97 |  | 12.73 |  | 9.18 | 415.79
| C10-4-18 | 洗脸盆 立柱式 冷水 | 10组 | 0.1 | 45.91 | 347.97 |  | 12.73 |  | 9.18 | 415.79 | 415.79
11 | 031004014004 | 储废水罐 | 个 | 1 |  | 32700 |  |  |  |  | 32700
| 补子目1 | 储废水罐 | 个 | 1 |  | 32700 |  |  |  |  | 32700 | 32700
12 | 031004014001 | 地漏DN100 | 个 | 1 | 41.31 | 10.31 |  | 11.45 |  | 8.26 | 71.33
| C10-4-94 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 41.31 | 10.31 |  | 11.45 |  | 8.26 | 71.33 | 71.33
13 | 040501004002 | UPVC双壁波纹管DN200 | m | 66.09 | 13.73 | 31.17 | 0.63 | 2.53 |  | 2.87 | 50.93
| 借D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 6.609 | 11.72 | 29.49 | 0.62 | 2.17 |  | 2.47 | 46.48 | 50.93
| 借D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 0.6609 | 2 | 1.24 |  | 0.35 |  | 0.4 | 3.99
| 借80090510 | 普通干混防水砂浆 DW M20 | m3 | 0.004 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.07
| 借80090510 | 普通干混防水砂浆 DW M20 | m3 | 0.0238 | 0.01 | 0.37 | 0.01 |  |  |  | 0.4
14 | 010401011002 | D700砖砌圆型污水检查井 | 座 | 3 | 278.63 | 1400.26 | 5.06 | 49.96 |  | 56.73 | 1790.64
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-3-153 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 | 座 | 3 | 269.7 | 1128.52 | 0.07 | 47.51 |  | 53.95 | 1499.75 | 1790.64
| 借80090500 | 普通干混防水砂浆 DW M15 | m3 | 0.678 | 8.93 | 230.91 | 4.99 | 2.45 |  | 2.78 | 250.07
| 借8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.213 |  | 40.83 |  |  |  |  | 40.83
15 | 010101002003 | 挖一般土方 | m3 | 97.48 | 1.55 |  | 2.76 | 0.54 |  | 0.86 | 5.71
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.04874 | 0.93 |  |  | 0.12 |  | 0.19 | 1.23 | 5.71
| 借D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.092606 | 0.62 |  | 2.76 | 0.43 |  | 0.68 | 4.48
16 | 010103001005 | 回填方 | m3 | 73.11 | 17.55 | 339.6 | 1.34 | 2.38 |  | 3.78 | 364.65
| 借D1-1-134 换 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.7311 | 17.55 | 339.59 | 1.34 | 2.38 |  | 3.78 | 364.65 | 364.65
17 | 010103001006 | 回填方 | m3 | 27.88 | 28.76 |  |  | 3.63 |  | 5.75 | 38.14
| 借D1-1-131 | 回填土 人工夯实 | 100m3压实方 | 0.2788 | 28.76 |  |  | 3.63 |  | 5.75 | 38.14 | 38.14
18 | 010103002003 | 余方弃置 | m3 | 24.37 | 15.38 |  | 40.11 | 7 |  | 11.1 | 73.59
| 借D1-1-27 换 | 人工装自卸汽车 土方 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25,机械*1.25 | 100m3天然密实方 | 0.2437 | 15.38 |  |  | 1.94 |  | 3.08 | 20.4 | 73.59
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 | 1000m3天然密实方 | 0.02437 |  |  | 40.11 | 5.06 |  | 8.02 | 53.19
雨水系统
19 | 031001006004 | 塑料管 | m | 135.13 | 22.58 | 21.66 | 0.01 | 6.26 |  | 4.52 | 55.02
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C10-1-330 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 13.513 | 22.58 | 21.66 | 0.01 | 6.26 |  | 4.52 | 55.02 | 55.02
20 | 031001006007 | 塑料管 | m | 14.98 | 20.28 | 11.52 |  | 5.62 |  | 4.06 | 41.48
| C10-1-329 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 1.498 | 20.28 | 11.52 |  | 5.62 |  | 4.06 | 41.48 | 41.48
21 | 031004014002 | 地漏DN75 | 个 | 12 | 35.25 | 8.17 |  | 9.77 |  | 7.05 | 60.24
| C10-4-93 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 10个 | 1.2 | 35.25 | 8.17 |  | 9.77 |  | 7.05 | 60.24 | 60.24
22 | 031004014003 | 87型雨水斗DN100 | 个 | 2 | 34.79 | 129.68 |  | 9.64 |  | 6.96 | 181.06
| C10-4-105 | 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.2 | 34.79 | 129.68 |  | 9.65 |  | 6.96 | 181.06 | 181.06
23 | 040501004001 | UPVC双壁波纹管DN200 | m | 37.07 | 13.73 | 31.16 | 0.63 | 2.53 |  | 2.87 | 50.93
| 借D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 3.707 | 11.72 | 29.49 | 0.62 | 2.17 |  | 2.47 | 46.48 | 50.93
| 借D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 0.3707 | 2 | 1.24 |  | 0.35 |  | 0.4 | 3.99
| 借80090510 | 普通干混防水砂浆 DW M20 | m3 | 0.0022 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0.07
| 借80090510 | 普通干混防水砂浆 DW M20 | m3 | 0.0133 | 0.01 | 0.37 | 0.01 |  |  |  | 0.4
24 | 040504009001 | 单篦雨水口 | 座 | 2 | 77.94 | 1261.22 | 119.07 | 34.69 |  | 39.4 | 1532.32
| 借D-4-129 | 预制装配式立式、平式雨水口 单箅 井深(m) 1 | 座 | 2 | 77.94 | 1261.22 | 119.07 | 34.69 |  | 39.4 | 1532.32 | 1532.32
25 | 010401011001 | D700砖砌圆型雨水检查井 | 座 | 1 | 278.63 | 1400.26 | 5.06 | 49.96 |  | 56.73 | 1790.64
| 借D5-3-153 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 | 座 | 1 | 269.7 | 1128.52 | 0.07 | 47.51 |  | 53.95 | 1499.75 | 1790.64
| 借80090500 | 普通干混防水砂浆 DW M15 | m3 | 0.226 | 8.93 | 230.91 | 4.99 | 2.45 |  | 2.78 | 250.07
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.071 |  | 40.83 |  |  |  |  | 40.83
26 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 47.35 | 1.55 |  | 2.76 | 0.54 |  | 0.86 | 5.71
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.023675 | 0.93 |  |  | 0.12 |  | 0.19 | 1.23 | 5.71
| 借D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.044983 | 0.62 |  | 2.76 | 0.43 |  | 0.68 | 4.48
27 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 35.51 | 17.55 | 339.6 | 1.34 | 2.38 |  | 3.78 | 364.65
| 借D1-1-134 换 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.3551 | 17.55 | 339.59 | 1.34 | 2.38 |  | 3.78 | 364.65 | 364.65
28 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 13.54 | 28.76 |  |  | 3.63 |  | 5.75 | 38.14
| 借D1-1-131 | 回填土 人工夯实 | 100m3压实方 | 0.1354 | 28.76 |  |  | 3.63 |  | 5.75 | 38.14 | 38.14
29 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 11.84 | 15.38 |  | 40.11 | 7 |  | 11.1 | 73.59
| 借D1-1-27 换 | 人工装自卸汽车 土方 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25,机械*1.25 | 100m3天然密实方 | 0.1184 | 15.38 |  |  | 1.94 |  | 3.08 | 20.4 | 73.59
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 | 1000m3天然密实方 | 0.01184 |  |  | 40.11 | 5.06 |  | 8.02 | 53.19
冷凝水系统
30 | 031001006005 | 塑料管 | m | 91.01 | 13.75 | 6.52 |  | 3.81 |  | 2.75 | 26.84
| C10-1-632 | 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 9.101 | 13.75 | 6.53 |  | 3.81 |  | 2.75 | 26.84 | 26.84
31 | 010101002002 | 挖一般土方 | m3 | 24.68 | 1.55 |  | 2.76 | 0.54 |  | 0.86 | 5.71
综合单价计算表
工程名称：给排水工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D1-1-6 | 人工挖一般土方 一、二类土 | 100m3天然密实方 | 0.01234 | 0.93 |  |  | 0.12 |  | 0.19 | 1.23 | 5.71
| 借D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.023446 | 0.62 |  | 2.76 | 0.43 |  | 0.68 | 4.48
| 010103001003 | 回填方 | m3 | 18.51 | 17.55 | 339.6 | 1.34 | 2.38 |  | 3.78 | 364.65
| 借D1-1-134 换 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.1851 | 17.55 | 339.59 | 1.34 | 2.38 |  | 3.78 | 364.65 | 364.65
33 | 010103001004 | 回填方 | m3 | 7.06 | 28.76 |  |  | 3.63 |  | 5.75 | 38.14
| 借D1-1-131 | 回填土 人工夯实 | 100m3压实方 | 0.0706 | 28.76 |  |  | 3.63 |  | 5.75 | 38.14 | 38.14
34 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 6.17 | 15.38 |  | 40.11 | 7 |  | 11.1 | 73.59
| 借D1-1-27 换 | 人工装自卸汽车 土方 市政维修用挖填土和土石方外运 人工*1.25,机械*1.25 | 100m3天然密实方 | 0.0617 | 15.38 |  |  | 1.94 |  | 3.08 | 20.4 | 73.59
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 | 1000m3天然密实方 | 0.00617 |  |  | 40.11 | 5.06 |  | 8.02 | 53.19
|  | 合计 |  |  | 1540.66 | 39226.13 | 271.57 | 373.44 |  | 362.42 | 41774.21 | 41774.21

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8036.45 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8036.45
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6522.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2246.70
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 8768.81 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 6522.11
合 计 |  |  |  | 6522.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 147874.48 | 9 |  | 13308.7
合 计 | [6 empty] | 13308.7
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 18003.9103 | 1.1 | 19768.29
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 626.9687 | 1 | 626.97
3 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.42 | 4.12 | 1.73
4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.7015 | 5.86 | 4.11
5 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.5647 | 4.11 | 2.32
6 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 0.54 | 4.06 | 2.19
7 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.1566 | 25.7 | 4.02
8 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.336 | 11.09 | 3.73
9 | 02010155 | 石棉橡胶板低压0.8~6 | kg | 0.084 | 7.19 | 0.6
10 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 1.726 | 0.26 | 0.45
11 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 20.8 | 0.13 | 2.7
12 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 121.04 | 2.1 | 254.18
13 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.14 | 11.47 | 1.61
14 | 02270180 | 破布一级 | kg | 0.024 | 7.18 | 0.17
15 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.7678 | 5.58 | 4.28
16 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.206 | 56.57 | 11.65
17 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.11 | 0.87
18 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.412 | 0.09 | 0.04
19 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 2.1 | 0.95 | 2
20 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.228 | 11.97 | 2.73
21 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 14.3392 | 0.77 | 11.04
22 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 10.0995 | 0.94 | 9.49
23 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.472 | 5.6 | 2.64
24 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.0225 | 5.6 | 5.73
25 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.022 | 4.14 | 0.09
26 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 69.3394 | 0.43 | 29.82
27 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1.13 | 6.91 | 7.81
28 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 0.0337 | 418.1 | 14.09
29 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 1 | 0.42 | 0.42
30 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0005 | 732.93 | 0.37
31 | 04030001 | 砂子 | kg | 0.018 | 0.08
32 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0679 | 262.33 | 17.81
33 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 0.037 | 378.64 | 14.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.4553 | 310.92 | 452.48
35 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.032 | 248 | 7.94
36 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.002 | 1348.1 | 2.7
37 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 1.25 | 8.1 | 10.13
38 | 13350200 | 密封膏 | kg | 0.05 | 6.19 | 0.31
39 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.686 | 6.96 | 4.77
40 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 1.4443 | 34.61 | 49.99
41 | 14330030 | 丙酮 | kg | 9.906 | 9.74 | 96.48
42 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.094 | 5.31 | 0.5
43 | 14390070 | 氧气 | m3 | 1.9739 | 5.16 | 10.19
44 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.658 | 13.3 | 8.75
45 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 6.3958 | 14.02 | 89.67
46 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.248 | 1.88 | 0.47
47 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2398 | 4.19 | 1
48 | 17010055 | 焊接钢管DN25 | m | 5.952 | 10.14 | 60.35
49 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0309 | 16.09 | 0.5
50 | 17070080 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.06 | 5.39 | 0.32
51 | 17250270 | 塑料软管D25 | m | 0.12 | 3.09 | 0.37
52 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 1.5475 | 17.09 | 26.45
53 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1069 | 5 | 0.53
54 | 18010515 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 4.04 | 2.49 | 10.06
55 | 18010585 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 10.1 | 3.85 | 38.89
56 | 18010625 | 黑玛钢三通DN25 | 个 | 16.16 | 2 | 32.32
57 | 18010703 | 黑玛钢六角内接头DN15 | 个 | 8.08 | 1.21 | 9.78
58 | 18010710 | 黑玛钢六角内接头DN25 | 个 | 40.4 | 3.26 | 131.7
59 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 12.12 | 8.75 | 106.05
60 | 18010810 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 2.02 | 1.88 | 3.8
61 | 18250985 | 黑玛钢管箍DN15 | 个 | 8.08 | 0.37 | 2.99
62 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0718 | 26 | 1.87
63 | 19010220 | 螺纹截止阀DN15 | 个 | 8.2 | 6.01 | 49.28
64 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 2.02 | 5.2 | 10.5
65 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 8.1505 | 20 | 163.01
66 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 8.1505 | 5.56 | 45.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
67 | 33010285 | 塑钢踏步 | kg | 13.292 | 6.29 | 83.61
68 | 34110010 | 水 | m3 | 41.0473 | 4.58 | 188
69 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 247.0402 | 1 | 247.04
70 | BCCLF4 | 储废水罐 | 个 | 1 | 32700 | 32700
71 | 80210190 | 普通预拌混凝土C15 | m3 | 0.204 | 505 | 103.02
72 | 80210200 | 普通预拌混凝土C20 | m3 | 0.04 | 533 | 21.32
73 | 80210220 | 普通预拌混凝土C30 | m3 | 0.04 | 567 | 22.68
74 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.284 | 575 | 163.3
75 | 80090505 | 普通干混防水砂浆M15 | t | 1.356 | 680 | 922.08
76 | 80090515 | 普通干混防水砂浆M25 | t | 0.065 | 680 | 44.2
77 | 02050001 | 橡胶圈 | 个 | 21.2509 | 15 | 318.76
78 | 03071071 | 水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 59.58 | 60.18
79 | 03072021@1 | 地漏DN100 | 个 | 1.01 | 10.12 | 10.22
80 | 03072021@2 | 地漏DN75 | 个 | 12.12 | 8 | 96.96
81 | 03076181 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 17.14 | 17.31
82 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 163.9977 | 262.33 | 43021.52
83 | 13030410 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 0.862 | 10.08 | 8.69
84 | 17190005 | 金属软管DN15 | 条 | 1.01 | 2.91 | 2.94
85 | 17250040@1 | 冷凝水管PVC-DN50 | m | 93.0122 | 5.5 | 511.57
86 | 17250050@5 | PPR给水管 DN25 | m | 46.4718 | 3.72 | 172.88
87 | 17250050@6 | PPR给水管 DN32 | m | 40.2336 | 5.84 | 234.96
88 | 17250050@7 | PPR给水管 DN40 | m | 68.4378 | 10.36 | 709.02
89 | 17250350@1 | UPVC双壁波纹管DN200 | m | 104.1916 | 24.91 | 2595.41
90 | 17250370@1 | 排水管PVC-DN100 | m | 263.6155 | 17.67 | 4658.09
91 | 17250370@2 | 排水管PVC-DN75 | m | 14.6804 | 9.02 | 132.42
92 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 1.01 | 4.42 | 4.46
93 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 320.7785 | 3.5 | 1122.72
94 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件DN75 | 个 | 13.2573 | 2.4 | 31.82
95 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25 | 个 | 49.4449 | 0.5 | 24.72
96 | 18090260@5 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32 | 个 | 35.1252 | 0.75 | 26.34
97 | 18090260@6 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40 | 个 | 49.9811 | 1.3 | 64.98
98 | 18090995@1 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN50 | 个 | 36.586 | 1.7 | 62.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 19000001@1 | 截止阀DN25 | 个 | 4.04 | 55.25 | 223.21
100 | 19270010@1 | 减压阀DN25 | 个 | 4 | 85 | 340
101 | 21090001 | 洗脸盆 | 套 | 1.01 | 223.39 | 225.62
102 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 15.3 | 15.45
103 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 2.02 | 202.11 | 408.26
104 | 22110010@1 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 | 46.32 | 92.64
105 | 24010020@1 | 水表DN25 | 个 | 4 | 135.25 | 541
106 | 33050040@1 | 87型雨水斗DN100 | 套 | 2 | 129.47 | 258.94
107 | 36010080 | 井环盖、井座 | 套 | 4 | 992.08 | 3968.32
108 | SZB04020 | 预制钢筋混凝土井筒 | 块 | 2.02 | 510 | 1030.2
109 | SZB04021 | 铸铁井箅 | 块 | 2 | 380 | 760
110 | SZB04022 | 截污挂篮 | 块 | 2.02 | 250 | 505
111 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.6466 | 252.54 | 920.91
112 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 476.4937 | 1 | 476.49
113 | 99450640 | 检修费 | 元 | 106.365 | 1 | 106.37
114 | 99450650 | 维护费 | 元 | 313.7594 | 1 | 313.76
115 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 45.0018 | 1 | 45
116 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 91.8314 | 8.17 | 750.26
117 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 117.601 | 0.77 | 90.55
118 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0008 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 121692.83