## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力系统
1.2 | 照明系统
1.3 | 防雷
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力系统
动力系统合计
照明系统
1 | 030404017001 | 照明配电箱（设备房照明配电箱AL） | 1.名称:照明配电箱 2.型号:设备房照明配电箱AL,非标照明箱,明装式,详见系统图 3.规格:700*600*250 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 照明配电箱（工艺现场照明配电箱1AL） | 1.名称:照明配电箱 2.型号:工艺现场照明配电箱1AL,非标照明箱,明装式,详见系统图 3.规格:700*600*250 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 照明配电箱（明装照明配电箱2AL） | 1.名称:照明配电箱 2.型号:明装照明配电箱2AL,标准照明箱,正泰配电箱PZ30-45,45回路明装式 详见系统图 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 照明配电箱（生产用房首层照明配电箱3AL1） | 1.名称:照明配电箱 2.型号:生产用房首层照明配电箱3AL1,非标照明箱,明装式,详见系统图 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 照明配电箱（生产用房二层照明配电箱3AL2） | 1.名称:照明配电箱 2.型号:生产用房二层照明配电箱3AL2,标准照明箱,正泰配电箱PZ30-30,30回路明装式 详见系统图 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 照明配电箱（生产用房三层照明配电箱3AL3） | 1.名称:照明配电箱 2.型号:生产用房三层照明配电箱3AL3,标准照明箱,正泰配电箱PZ30-30,30回路明装式 详见系统图 |  | 台 | 1
7 | 030404017007 | 照明配电箱（生产用房四层照明配电箱3AL4） | 1.名称:照明配电箱 2.型号:生产用房四层照明配电箱3AL4,标准照明箱,正泰配电箱PZ30-30,30回路明装式 详见系统图 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404016001 | 现场检修箱 | 1.名称:现场检修箱 2.型号:现场检修箱(户外型),详见系统图 3.规格:500*550*230 |  | 台 | 5
9 | 030404016002 | 现场检修箱 | 1.名称:现场检修箱 2.型号:现场检修箱(户外型),详见系统图 3.规格:500*550*230 |  | 台 | 4
10 | 030412005001 | LED灯管T8(单支) | 1.名称:LED灯管T8(单支) 2.规格:LED灯管,支架灯,1.2米单支-带反光罩,6500K/白光,16W,防尘防潮 |  | 套 | 5
11 | 030412005002 | LED灯管T8（双支） | 1.名称:LED灯管T8(双支) 2.规格:LED灯管,支架灯,1.2米双支-带反光罩,6500K/白光,32W,防尘防潮 |  | 套 | 69
12 | 030412005003 | LED灯管T8（应急双支） | 1.名称:LED灯管T8(应急双支) 2.规格:LED灯管,支架灯,1.2米双支-带反光罩,6500K/白光,2*18W,带蓄电池t≥180min |  | 套 | 16
13 | 030412005004 | led防潮防水吸顶灯 | 1.名称:Led防潮防水吸顶灯 2.规格:23W,防潮防水吸顶灯 |  | 套 | 59
14 | 030412007001 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.规格:LED庭院灯,3米高杆节能庭院灯,户外防水灯,100W,正白光6400K |  | 套 | 17
15 | 030412002001 | 工矿灯 | 1.名称:工矿灯 2.规格:100W,防尘防潮 |  | 套 | 16
16 | 030412007002 | 弯灯 | 1.名称:弯灯 2.规格:100W,灯杆高3m 户外防雨防尘防潮 |  | 套 | 34
17 | 030412001001 | 草坪灯 | 1.名称:草坪灯 2.规格:led户外草坪灯,IP65,5Wled球泡 |  | 套 | 16
18 | 030412001002 | 柱头灯 | 1.名称:柱头灯 2.规格:太阳能柱头灯 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防疏散指示灯 2.规格:LED 1*1W 带蓄电池,蓄电池持续工作时间≥1小时 |  | 套 | 25
20 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防疏散指示灯 2.规格:LED 1*1W 带蓄电池,蓄电池持续工作时间≥1小时 |  | 套 | 3
21 | 030412002002 | 应急照明灯 | 1.名称:A型消防应急灯 2.规格:LED 5W 带蓄电池,蓄电池持续工作时间≥1小时 |  | 套 | 27
22 | 030404035001 | 壁挂空调带开关三极插座 单相轴流风机插座 | 1.名称:壁挂空调带开关三极插座 单相轴流风机插座 2.规格:10A, 250V, 86系列安全型 |  | 个 | 20
23 | 030404035002 | 单相二加三极插座 | 1.名称:单相二加三极插座 2.规格:250V,10A,二插+三插单相插座 |  | 个 | 138
24 | 030404034001 | 单联开关(四位) | 1.名称:单联开关(四位) 2.规格:10A, 250V, 86系列 |  | 个 | 2
25 | 030404034002 | 单联开关(三位) | 1.名称:单联开关(三位) 2.规格:10A, 250V, 86系列 |  | 个 | 8
26 | 030404034003 | 单联开关(二位) | 1.名称:单联开关(二位) 2.规格:10A, 250V, 86系列 |  | 个 | 24
27 | 030404034004 | 单联开关(一位) | 1.名称:单联开关(一位) 2.规格:10A, 250V, 86系列 |  | 个 | 51
28 | 030408001001 | 电线 ZR-RVV-1KV-3X2.5 | 1.名称:电缆 2.规格:ZR-RVV-1KV-3X2.5 |  | m | 400
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:ZR-BV-1.5,黄,绿,红,淡蓝,黄绿 |  | m | 4000
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:ZR-BV-2.5,黄,绿,红,淡蓝,黄绿 |  | m | 4000
31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:ZR-BV-4,黄,绿,红,淡蓝,黄绿 |  | m | 4000
32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电线 2.规格:NH-BV-2.5,黄,绿,红,淡蓝,黄绿 |  | m | 4000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY-5*10 |  | m | 1500
34 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY-5*16 |  | m | 300
35 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2 |  | 个 | 10
36 | 030408003001 | 电线管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 JDG25 JDG32 3.敷设方式：综合考虑 |  | m | 3000
37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格:综合考虑 3.敷设方式：综合考虑 |  | m | 1500
38 | 030408003002 | 安装辅材 | 1.名称:安装辅材 |  | 项 | 1
照明系统合计
防雷
39 | 030409005001 | 避雷带 | 1.名称:避雷带 2.规格:Φ14 热镀锌圆钢 |  | m | 350.6511
40 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.规格:Φ14 热镀锌圆钢 |  | 根 | 44
41 | 030409008001 | 测试卡子 | 1.名称:测试卡子 |  | 块 | 14
42 | 030409002001 | 连接线 | 1.名称:连接线 2.规格:-40x4 热镀锌扁钢 |  | m | 431.1131
43 | 030404032001 | 总等电位联结端子箱(MEB) | 1.名称:总等电位联结端子箱(MEB) 2.规格:见国标图集:02D501-2页33 |  | 台 | 14
44 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
防雷合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
45 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
46 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00026 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000026 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1160000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 1160000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：动力照明及防雷系统 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 动力系统 |  | 1160000
合 计 |  |  | 1160000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：动力照明及防雷系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13