## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生产用房安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给排水系统
1.2 | 消防系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水系统
1 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1.材质:给水PVC-U 2.规格:DN20 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 12.6
2 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1.材质:给水PVC-U 2.规格:DN25 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 32.4
3 | 030801016003 | 低压塑料管 | 1.材质:给水PVC-U 2.规格:DN32 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 52.2
4 | 030801016004 | 低压塑料管 | 1.材质:给水PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 23.4
5 | 030801016005 | 低压塑料管 | 1.材质:排水PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 23.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030801016006 | 低压塑料管 | 1.材质:排水PVC-U 2.规格:DN65 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 25.2
7 | 030801016007 | 低压塑料管 | 1.材质:排水PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 129.6
8 | 030801016008 | 低压塑料管 | 1.材质:排水PVC-U 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 14.4
9 | 030801016009 | 低压塑料管 | 1.材质:排水PVC-U 2.规格:DN200 3.连接形式:粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:水冲洗 5.含通气帽 6.其他:满足设计及相关规范要求 |  | m | 23.4
10 | 030807001001 | 球阀 DN32 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
11 | 030807001002 | 球阀 DN25 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030807001003 | 球阀 DN20 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 14
13 | 030807003001 | 闸阀 DN50 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
14 | 030807001004 | 止回阀 DN50 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
15 | 031004014001 | 圆地漏 DN65 | 1.材质:塑料圆地漏 2.型号、规格:DN65 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 26
16 | 031004014002 | 清扫口 DN100 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格: DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
17 | 031004014003 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 2.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 14
18 | 031003005001 | 自动排气阀 DN50 | 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格: DN50 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台式洗手盆 3.组装形式:台下式 4.附件名称、数量:含自动感应式水嘴、存水弯、角型阀等五金配件 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 组 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:双嘴洗菜池 3.组装形式:台下式 4.附件名称、数量:水龙头、存水弯、角型阀等五金配件 5.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 组 | 1
21 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 3.附件名称、数量:脚踏式自闭式冲洗阀、存水弯、冲洗器、防污器等五金配件 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 组 | 14
22 | 031004014004 | 雨水管检查口 DN100 | 1.名称:雨水管检查口 2.型号、规格: DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 32
23 | 031004014005 | 污水管检查口 DN200 | 1.名称:污水管检查口 2.型号、规格:DN200 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
24 | 031004014006 | 污水管检查口 DN100 | 1.名称:污水管检查口 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
25 | 031004014007 | 污水管检查口 DN50 | 1.名称:污水管检查口 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
26 | 030804014001 | UPVC正三通 DN150 | 1.名称:UPVC正三通 2.规格: DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
27 | 030804014002 | UPVC正三通 DN100 | 1.名称:UPVC正三通 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030804014003 | UPVC正三通 DN50 | 1.名称:UPVC正三通 2.规格:DN50 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
29 | 030804014004 | UPVC正三通 DN32 | 1.名称:UPVC正三通 2.规格:DN32 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3
30 | 030804014005 | UPVC异径正三通 DN150-DN65 | 1.名称:UPVC异径正三通 2.规格:DN150-DN65 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
31 | 030804014006 | UPVC异径正三通 DN100-DN65 | 1.名称:UPVC异径正三通 2.规格:DN100-DN65 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 14
32 | 030804014007 | UPVC异径正三通 DN50-DN32 | 1.名称:UPVC异径正三通 2.规格:DN50-DN32 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
33 | 030804014008 | UPVC异径正三通 DN32-DN25 | 1.名称:UPVC异径正三通 2.规格:DN32-DN25 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 18
34 | 030804014009 | UPVC异径正三通 DN32-DN20 | 1.名称:UPVC异径正三通 2.规格:DN32-DN20 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 16
35 | 030804014010 | UPVC45°d斜三通 DN100 | 1.名称:UPVC45°d斜三通 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 21
36 | 030804014011 | UPVC45°d斜三通 DN200-DN150 | 1.名称:UPVC45°d斜三通 2.规格:DN200-DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
37 | 030804014012 | 90°弯头 DN200 | 1.名称:90°弯头 2.规格: DN200 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030804014013 | 90°弯头 DN150 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
39 | 030804014014 | 90°弯头 DN100 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 41
40 | 030804014015 | 90°弯头 DN65 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN65 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 16
41 | 030804014016 | 90°弯头 DN50 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN50 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 12
42 | 030804014017 | 90°弯头 DN32 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN32 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 26
43 | 030804014018 | 90°弯头 DN25 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN25 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 32
44 | 030804014019 | 90°弯头 DN20 | 1.名称:90°弯头 2.规格:DN20 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 18
45 | 040201022001 | 排水沟 | 1.类型:排水沟 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土 3.砌体材料:M7.5水泥砂浆砌Mu10砖 4.盖板材质、规格:钢格栅盖板 5.其他:详见设计图纸、满足设计及相关规范要求 |  | m | 4
46 | 040504008001 | 玻璃钢化粪池 | 1.名称:玻璃钢化粪池 2.做法:参照国标图集14SS706 |  | 座 | 1
给排水系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防系统
47 | 030801019001 | 球墨铸铁管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN150 4.连接形式:胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.防腐要求应满足设计规范要求 |  | m | 21.6
48 | 030801019002 | 球墨铸铁管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:球墨铸铁管DN100 4.连接形式:胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.防腐要求应满足设计规范要求 |  | m | 48.6
49 | 030804017001 | 镀锌正三通 DN150 | 1.名称:镀锌正三通 2.规格: DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2
50 | 030804017002 | 镀锌正三通 DN100 | 1.名称:镀锌正三通 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
51 | 030804017003 | 镀锌异径三通150*100 | 1.名称:镀锌异径三通 2.规格:150*100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
52 | 030804017004 | 90°镀锌弯头DN150 | 1.名称:90°镀锌弯头 2.规格:DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 5
53 | 030804017005 | 90°镀锌弯头DN100 | 1.名称:90°镀锌弯头 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030901013001 | 干粉磷酸铵盐灭火器 | 1.名称:干粉磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 13
55 | 030901013002 | 消火栓箱(内含消防软管卷盘) | 1.形式:消火栓箱(内含消防软管卷盘) 2.规格、型号:内设2*MF/ABC4 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 15
56 | 030901010001 | 消火栓 DN50 | 1.名称:消火栓 2.型号、规格:DN50 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 15
57 | 031003001001 | 截止阀 DN50 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 15
58 | 031003001002 | 真空破坏器 DN50 | 1.名称:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 15
59 | 030901003001 | 自动排气阀 DN25 | 1.名称:自动排气阀 2.材质、型号、规格:DN25 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
60 | 030901013003 | 屋顶试验栓 (设压力表) | 1.形式:屋顶试验栓 (含压力表) 2.规格、型号:DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
61 | 030807003002 | 闸阀 DN150 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
62 | 030807003003 | 闸阀 DN100 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030807003004 | 止回阀 DN150 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1
64 | 030807003005 | 止回阀 DN100 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 4
65 | 030901012001 | 消防水泵结合器DN100 | 1.安装部位:消防水泵结合器 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3
消防系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
66 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
67 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00023 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000023 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：生产用房安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：生产用房安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13