## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生产用房 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2725196.64
1.1 | 土石方工程 | 19730.66
1.2 | 混凝土工程 | 227356.62
1.3 | 钢筋工程 | 191437.06
1.4 | 砌筑工程 | 93674.50
1.5 | 玻璃幕墙 | 1412980.21
1.6 | 门窗工程 | 60342.10
1.7 | 装饰工程 | 403258.63
1.8 | 其他附属工程 | 316416.86
2 | 措施合计 | 663425.78
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 180329.90
2.2 | 其他措施费 | 483095.88
3 | 其他项目 | 48963.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 48963.64
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3437586.06
5 | 增值税销项税额 | 309382.75 |  |  | －
6 | 总造价 | 3746968.81
7 | 人工费 | 832925.49
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,746,968.81 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 19730.66
1 | 010101004011 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:6m 内 3.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 437.18 | 10.07 |  | 4402.4
2 | 010103001011 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 |  | m3 | 61.23 | 20.95 |  | 1282.77
3 | 010103002011 | 余方弃置 | 1.土质要求:综合 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:10km |  | m3 | 375.95 | 37.36 |  | 14045.49
|  | 混凝土工程 | [6 empty] | 227356.62
4 | 010501001011 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 7.68 | 677.77 |  | 5205.27
5 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 64.26 | 682.82 |  | 43878.01
6 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 10.58 | 676.85 |  | 7161.07
7 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 63.73 | 809.86 |  | 51612.38
8 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 79.7 | 695.19 |  | 55406.64
9 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 50.05 | 696.19 |  | 34844.31
本页小计 | [8 empty] | 217838.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010505008002 | 雨篷 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 3.69 | 887.88 |  | 3276.28
11 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 24.78 | 886.95 |  | 21978.62
12 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.混凝土抗渗要求:P6 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 5.25 | 760.77 |  | 3994.04
|  | 钢筋工程 | [6 empty] | 191437.06
13 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 带E |  | t | 11.66 | 5339.25 |  | 62255.66
14 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 带E |  | t | 19.57 | 5055.47 |  | 98935.55
15 | 010516003007 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊 φ18以内 |  | 个 | 197 | 8.85 |  | 1743.45
16 | 010516003008 | 套筒冷挤压接头 | 1.连接方式:套筒冷挤压接头 φ32以内 2.其他未列及未注明详见设计图纸及规范，并符合设计要求并满足施工规定要求 |  | 个 | 960 | 29.69 |  | 28502.4
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 93674.5
17 | 010402001003 | 加气混凝土砌块外墙-200 | 1.砌块品种、规格、强度等级:00厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 20.77 | 548.36 |  | 11389.44
18 | 010402001004 | 加气混凝土砌块内墙-200 | 1.砌块品种、规格、强度等级:00厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 153.87 | 534.77 |  | 82285.06
本页小计 | [8 empty] | 314360.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 玻璃幕墙 | [6 empty] | 1412980.21
19 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距:带骨架幕墙 |  | m2 | 658.944 | 2144.31 |  | 1412980.21
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 60342.1
20 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.名称:钢质防火门 |  | m2 | 70.155 | 501.72 |  | 35198.17
21 | 010805004001 | 电动玻璃门 | 1.名称:电动玻璃门 |  | m2 | 15.12 | 527.71 |  | 7978.98
22 | 010802003004 | 铝合金推拉窗 | 1.名称:铝合金推拉窗 |  | m2 | 15 | 1144.33 |  | 17164.95
|  | 装饰工程 | [6 empty] | 403258.63
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 172224.58
|  | 外墙装修工程 | [6 empty] | 34360.62
23 | 011406001002 | 外墙2 涂料墙面 | 1、刷专用界面处理剂一道 2、20厚1:3防水水泥砂浆抹灰，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3、刮外墙专用腻子一道，分遍打磨 4、底漆一遍 5、外墙漆两遍 |  | m2 | 235.25 | 146.06 |  | 34360.62
|  | 室内墙面装修工程 | [6 empty] | 137863.96
24 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、砼墙与砌筑墙体等不同材料交接处，钉挂一层（缝两侧），300宽镀锌电焊钢丝网 2、20厚1：3水泥砂浆底 3、满刮白色耐水腻子两遍 |  | m2 | 1341.465 | 79.83 |  | 107089.15
25 | 011201001004 | 墙面乳胶漆 | 1、砼墙与砌筑墙体等不同材料交接处，钉挂一层（缝两侧），300宽镀锌电焊钢丝网 2、20厚1：3水泥砂浆底 3、满刮腻子两遍，砂纸磨平 4、刷或滚乳胶漆二遍 |  | m2 | 157.6125 | 89.37 |  | 14085.83
本页小计 | [8 empty] | 1628857.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011204003009 | 防潮面砖内墙面(卫生间) | 1.白水泥擦缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料(涂抹高度2100) 4.9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 |  | m2 | 85.2 | 195.88 |  | 16688.98
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 139779.87
|  | 室内地面 | [6 empty] | 139779.87
27 | 011101005002 | 封闭式楼梯 | 1、现浇钢筋混凝土楼板，清理干净 2、刷素水泥浆结合层一遍 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆压光 4、8~10厚成品梯级砖（带防滑条）铺实拍平,踏步临空段采用瓷砖 |  | m2 | 222.3 | 271.02 |  | 60247.75
28 | 011101001004 | 普通房间 | 1、100厚C20混凝土垫层随捣随抹平 2、20厚1:2.5水泥砂浆压光 |  | m2 | 488.08 | 148.53 |  | 72494.52
本页小计 | [8 empty] | 149431.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 011101001005 | 卫生间 | 1、现浇钢筋混凝土楼板,清理干净 2、最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡 1%( 仅下沉部分) 3、柔性防水层压过墙面防水层 ( 仅下沉部分) 4、2 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)要求:防水搭接墙面≥ 200 ,且地面 5、C15 水泥陶粒砼填充层(或 1:8 水泥加气砼碎渣填充层) ( 仅下沉部分) 6、最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡 1% 7、刷基层处理剂一遍 8、且地面柔性防水层压过墙面防水层 9、2 厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)要求:防水搭接墙面≥ 200 , 10、聚酯纤维无纺布隔离层 11、20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 12、8~10 厚防滑地砖 , 水泥浆擦缝 |  | m2 | 37.8 | 186.18 |  | 7037.6
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 58582.69
30 | 011301001004 | 腻子顶棚 | 1、钢筋混凝土板面清理干净 2、满刮外墙腻子两遍 |  | m2 | 586.53 | 61.3 |  | 35954.29
31 | 011301001005 | 乳胶漆顶棚 | 1、钢筋混凝土板面清理干净 2、满刮外墙腻子两遍 3、刷底漆一遍,乳胶漆二遍 |  | m2 | 242.3 | 93.39 |  | 22628.4
|  | 屋面工程 | [6 empty] | 28323.54
本页小计 | [8 empty] | 65620.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、30厚（最薄处）LC5.0轻骨料砼找坡2 %抹平（结构找坡无此层） 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、刷基层处理剂一遍 4、3.0厚自粘聚酯胎高聚物改性沥青防水卷材（沿墙高出面层上表面300） 5、0.4厚聚乙烯膜一层 6、20厚1:2.5水泥砂浆，分格面积宜为1平方米 |  | m2 | 123.9 | 228.6 |  | 28323.54
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 4347.95
33 | 011105003002 | 踢脚线 | 1、17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 |  | m2 | 17.9775 | 138.05 |  | 2481.79
34 | 010507001003 | 坡道 | 1、120厚C25混凝土，原浆压光和压纹 2、150厚水泥石粉（内掺水泥6%）垫层 3、素土夯实 |  | m2 | 2.23 | 119.63 |  | 266.77
35 | 011301001006 | 雨蓬 | 1.基层类型:雨蓬 |  | m2 | 0.2076 | 37.27 |  | 7.74
36 | 010507001004 | 散水 | 1.名称:散水 |  | m2 | 9.52 | 167.19 |  | 1591.65
|  | 其他附属工程 | [6 empty] | 316416.86
37 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.计价综合考虑：不锈钢扶手、弯头 |  | m | 38.34 | 468.38 |  | 17957.69
38 | 011503008001 | 钢化玻璃栏杆 | 1.名称:钢化玻璃栏杆 2.不锈钢立柱 3.6+6夹层钢化玻璃 |  | m | 53.1 | 524.42 |  | 27846.7
39 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.玻璃雨篷固定方式:玻璃雨篷 2.8+0.76+8夹胶玻璃简支式 |  | m2 | 5.67 | 925.1 |  | 5245.32
40 | 030107002001 | 无机房电梯 | 1.名称:无机房电梯 |  | 部 | 1 | 265367.15 |  | 265367.15
本页小计 | [8 empty] | 349088.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 530524.46
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 47428.58
41 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:20.5m以内 |  | m2 | 954 | 32.16 |  | 30680.64
42 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:3.6m |  | m2 | 1100.9025 | 13.63 |  | 15005.3
43 | 粤011701019004 | 单独挂尼龙安全网 | 1.搭设高度:20.5m以内 |  | m2 | 1272 | 1.37 |  | 1742.64
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 483095.88
44 | 011702001021 | 垫层 | 1.基础类型:基础垫层 |  | m2 | 10.59 | 33.19 |  | 351.48
45 | 011702001022 | 独立基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 135.4 | 55.11 |  | 7461.89
46 | 011702005002 | 基础梁 | 1.梁截面形状:基础梁 |  | m2 | 92.41 | 64.35 |  | 5946.58
47 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.支撑高度:8.4m |  | m2 | 841.8375 | 128.6 |  | 108260.3
48 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.支撑高度:20m |  | m2 | 670.83 | 170.76 |  | 114550.93
49 | 011702014002 | 有梁板 | 1.支撑高度:20m |  | m2 | 345.3675 | 290.88 |  | 100460.5
50 | 011702023002 | 悬挑板 | 1.构件类型:悬挑板 |  | m2 | 25.485 | 82.21 |  | 2095.12
51 | 011702023003 | 雨篷 | 1.构件类型:雨篷 |  | m2 | 1.575 | 82.21 |  | 129.48
52 | 041102020004 | 楼梯模板 | 1.构件类型:直形楼梯 |  | m2 | 36.7665 | 182.84 |  | 6722.39
53 | 011704001002 | 超高施工增加 | 1.建筑物檐口高度、层数:50m以内 |  | m2 | 1 | 137117.21 |  | 137117.21
本页小计 | [8 empty] | 530524.46
合 计 | [8 empty] | 3255721.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产用房 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 132901.32 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 132901.32
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：生产用房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 48963.64
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 48963.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：生产用房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：生产用房 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：生产用房 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：生产用房 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：生产用房 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3437586.06 | 9 |  | 309382.75
合 计 | [6 empty] | 309382.75
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13