## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：化验仪器 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 282575.09
2 | 措施合计 | 3384.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3384.49
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 946.18 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 946.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 286905.76
5 | 增值税销项税额 | 25821.52 |  |  | －
6 | 总造价 | 312727.28
7 | 人工费 | 7835.93
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 312,727.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化验仪器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 282575.09
1 | 030601001006 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:台式pH计，测量范围：（0.00～14.00）pH 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 19160.82 |  | 19160.82
2 | 030601005012 | 紫外可见分光光度计 | 1.名称:紫外可见分光光度计 2.规格:波长200~800nm，波长确定性：±0.3 nm内装有自动波长校正功能 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 33081.66 |  | 33081.66
3 | 030602001005 | 连华多参数水质测定仪 | 1.名称:连华多参数水质测定仪 2.规格:可测COD、氨氮、总氮、总磷、浊度等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 65904.21 |  | 65904.21
4 | 030605001007 | 陶瓷封闭式恒温电炉 | 1.名称:陶瓷封闭式恒温电炉 2.规格:非套装 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 8436.65 |  | 8436.65
5 | 030605004001 | 电热恒温干燥箱 | 1.名称:电热恒温干燥箱 2.规格:控温范围：（ 0～250℃），温度分辨率0.1℃ 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 13686.42 |  | 13686.42
6 | 030605002001 | 分析天平 | 1.名称:分析天平 2.规格:量程：0～320g，精度：0.1mg 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 8974.02 |  | 8974.02
7 | 030224001001 | 电热恒温水浴锅 | 1.名称:电热恒温水浴锅 2.规格:室温+5~100℃，控温精度：±0.5℃ 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 7116.15 |  | 7116.15
本页小计 | [8 empty] | 156359.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：化验仪器 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030112003001 | 抽滤装置 | 1.名称:抽滤装置 2.规格:配有布氏漏斗、滤膜、真空泵 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 8040.56 |  | 8040.56
9 | 030610001001 | 冰箱 | 1.名称:冰箱 2.规格:带冷冻、冷藏功能 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 7967.74 |  | 7967.74
10 | 030610001002 | 纯水制作 | 1.名称:纯水制作 2.规格:制水量200L/d 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 13150.42 |  | 13150.42
11 | 030610002001 | 高倍显微镜 | 1.名称:高倍显微镜 2.规格:ZXA-Ⅲ放大倍数为20~1600倍 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1 | 18773.5 |  | 18773.5
12 | 030610001003 | 玻璃器皿 | 1.名称:玻璃器皿 2.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 批 | 1 | 12341.47 |  | 12341.47
13 | 030610002002 | 化学试剂 | 1.名称:化学试剂 2.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1 | 15941.47 |  | 15941.47
14 | 03B001 | 化验药物 | 1.名称:化验药物 2.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 批 | 1 | 50000 |  | 50000
措施项目
| 2 | 措施其他项目
15 | 031302007011 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017011 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 126215.16
合 计 | [8 empty] | 282575.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：化验仪器 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3384.49 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010011 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：化验仪器 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000032 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3384.49
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：化验仪器 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 946.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 946.18 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：化验仪器 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：化验仪器 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：化验仪器 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：化验仪器 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：化验仪器 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：化验仪器 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 286905.76 | 9 |  | 25821.52
合 计 | [6 empty] | 25821.52
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13