## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 13950917.23
1.1 | 调节池 | 677116.12
1.2 | 应急池 | 123224.66
1.3 | 气浮池 | 607731.78
1.4 | 混凝沉淀池 | 703307.01
1.5 | UASB池 | 2873593.20
1.6 | 一级好氧池 | 2025388.74
1.7 | 二级好氧池 | 2196083.04
1.8 | 二沉池 | 681860.85
1.9 | 清水池 | 420671.64
1.10 | 出水计量槽 | 485561.51
1.11 | 污泥浓缩池 | 101743.45
1.12 | 污泥调理池 | 51209.61
1.13 | 初期雨水池 | 67171.33
1.14 | 废水收集池 | 32895.78
1.15 | 沼气收集及处理系统 | 412806.17
1.16 | 污泥脱水机房 | 1002594.37
1.17 | 加药间 | 274579.57
1.18 | 酸储间 | 65264.58
1.19 | 碱储间 | 91528.22
1.20 | 风机房 | 439928.32
1.21 | 机修车间 | 35132.21
1.22 | 高低压配电室 | 18830.52
1.23 | 进水水质监测房 | 5602.26
1.24 | 生产用房 | 44349.12
1.25 | 臭气处理系统 | 512743.17
2 | 措施合计 | 164153.79
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 156048.66
2.2 | 其他措施费 | 8105.13
3 | 其他项目 | 43625.57 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 43625.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 14158696.59
5 | 增值税销项税额 | 1274282.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 15432979.28
7 | 人工费 | 371832.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 15,432,979.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 调节池 | [6 empty] | 677116.12
1 | 030601004001 | 电磁流量计 DN100 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 8 | 12376.44 |  | 99011.52
2 | 030601004002 | 电磁流量计 DN150 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 14146.36 |  | 14146.36
3 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1.名称:转鼓格栅机 2.规格、型号:Q=105m3/h，栅隙1mm，N=0.55kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 110341.28 |  | 110341.28
4 | 040602017001 | 潜水搅拌机 | 1.名称:潜水搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径Φ320mm，转速960rpm，N=4.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 38205.67 |  | 76411.34
5 | 030109001001 | 调节池提升泵 | 1.名称:调节池提升泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=15m3/h，H=12m，N=1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 5075.72 |  | 30454.32
6 | 030601005001 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~8m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5656.02 |  | 5656.02
7 | 030601004003 | 电磁流量计 DN50 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN50，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 10164.06 |  | 30492.18
本页小计 | [8 empty] | 366513.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030904005001 | 甲烷报警仪 | 1.名称:甲烷报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 1 | 3630.5 |  | 3630.5
9 | 030904005002 | 硫化氢报警仪 | 1.名称:硫化氢报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 5046.43 |  | 5046.43
10 | 030605001001 | COD在线监测仪 | 1.名称:COD在线监测仪 2.规格:测量范围0~15000mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 140549.29 |  | 140549.29
11 | 030602001001 | 氨氮在线分析仪 | 1.名称:氨氮在线分析仪 2.规格:测量范围0-100mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 145705.69 |  | 145705.69
12 | 030601001001 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 12880.29 |  | 12880.29
13 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 465.15 |  | 2790.9
|  | 应急池 | [6 empty] | 123224.66
14 | 030109001002 | 调节池提升泵 | 1.名称:调节池提升泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=45m3/h，H=12m，N=3.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 13925.28 |  | 27850.56
15 | 040602017002 | 潜水搅拌机 | 1.名称:潜水搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径Φ320mm，转速960rpm，N=4.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 38205.67 |  | 76411.34
本页小计 | [8 empty] | 414865
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030601005002 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~8m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 5656.02 |  | 5656.02
17 | 030601004004 | 电磁流量计 DN100 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 12376.44 |  | 12376.44
18 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 465.15 |  | 930.3
|  | 气浮池 | [6 empty] | 607731.78
19 | 040602007001 | 气浮一体化设备 | 1.名称:气浮一体化设备 2.规格、型号:处理水量15m3/h，含溶气系统、搅拌机、刮渣机集油桶等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 185943.87 |  | 557831.61
20 | 030601001002 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 12880.29 |  | 38640.87
21 | 030807004001 | 电动阀 DN20 | 1.名称:电动阀 DN20 2.型号、规格:DN20，DC 24V供电，UPVC 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6 | 1876.55 |  | 11259.3
|  | 混凝沉淀池 | [6 empty] | 703307.01
22 | 040602017003 | 混凝沉淀一体化设备 | 1.名称:混凝沉淀一体化设备 2.规格、型号:处理水量15m3/h，含搅拌机、沉淀区等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 157750.28 |  | 473250.84
本页小计 | [8 empty] | 1099945.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030109001003 | 混凝沉淀池提升泵 | 1.名称:混凝沉淀池提升泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=15m3/h，H=18m，N=1.5kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 5075.72 |  | 30454.32
24 | 030109007001 | 混凝沉淀池排泥泵 | 1.名称:混凝沉淀池排泥泵（螺杆泵） 2.规格:Q=6.5m3/h，H=40m，N=3.0kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 16109.94 |  | 96659.64
25 | 030601005003 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 5656.02 |  | 16968.06
26 | 030601004005 | 电磁流量计 DN50 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN50，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 10164.06 |  | 30492.18
27 | 030601001003 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 12880.29 |  | 38640.87
28 | 030807004002 | 电动阀 DN20 | 1.名称:电动阀 DN20 2.型号、规格:DN20，DC 24V供电，UPVC 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 6 | 1876.55 |  | 11259.3
29 | 030601002003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 12 | 465.15 |  | 5581.8
|  | UASB池 | [6 empty] | 2873593.2
本页小计 | [8 empty] | 230056.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030302007001 | UASB反应器 | 1.名称:UASB反应器 2.规格:Φ9.17×11.4m，搪瓷拼装罐 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3 | 596759.86 |  | 1790279.58
31 | 030109001004 | 厌氧循环泵 | 1.名称:厌氧循环泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=150m3/h，H=20m，N=15kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 22774.83 |  | 136648.98
32 | 030302002001 | 水封罐 | 1.名称:水封罐 2.规格:非标设备，不锈钢304 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 16384.69 |  | 49154.07
33 | 030302002002 | 三相分离器 | 1.名称:三相分离器 2.规格:非标设备，不锈钢304 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 138247.36 |  | 414742.08
34 | 030302002003 | 布水系统 | 1.名称:布水系统 2.规格:非标设备，不锈钢304 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 40278.49 |  | 120835.47
35 | 030109007002 | 排泥泵 | 1.名称:排泥泵（螺杆泵） 2.规格:Q=8m3/h，H=60m，N=3.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 21478.8 |  | 128872.8
36 | 030601005004 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.规格:单法兰液位计，DN80，测量范围：0-12m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3 | 6851.31 |  | 20553.93
37 | 030601004006 | 电磁流量计 DN200 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN200，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 15739.28 |  | 47217.84
本页小计 | [8 empty] | 2708304.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030601001004 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 17216.57 |  | 51649.71
39 | 030503006001 | 微压传感器 | 1.名称:微压传感器 2.规格:测量范围-0.05bar~+0.05bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3 | 4969.24 |  | 14907.72
40 | 030605001002 | ORP在线监测仪 | 1.名称:ORP在线监测仪 2.规格:测量范围：-1999至+1999mV 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 3 | 20496.26 |  | 61488.78
41 | 030904005003 | 甲烷报警仪 | 1.名称:甲烷报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3 | 3630.5 |  | 10891.5
42 | 030904005004 | 硫化氢报警仪 | 1.名称:硫化氢报警仪 2.规格:声光报警，防爆 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3 | 5046.43 |  | 15139.29
43 | 030807004003 | 电动阀 DN20 | 1.名称:电动阀 2.型号、规格:DN20，DC 24V供电，UPVC 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3 | 1876.55 |  | 5629.65
44 | 030601002004 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 12 | 465.15 |  | 5581.8
|  | 一级好氧池 | [6 empty] | 2025388.74
45 | 040602046001 | 在线水质检测设备 | 1.名称:一级好氧池一体化设备 2.规格、型号:尺寸14.0×3.0×4.0m，含曝气盘、布水布气系统 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6 | 314612.29 |  | 1887673.74
本页小计 | [8 empty] | 2052962.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030605001003 | 在线溶氧仪 | 1.名称:在线溶氧仪 2.规格:测量范围：0~20mg/l 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6 | 22952.5 |  | 137715
|  | 二级好氧池 | [6 empty] | 2196083.04
47 | 040602046002 | 二级好氧池一体化设备 | 1.名称:二级好氧池一体化设备 2.规格、型号:尺寸14.0×3.0×4.0m，含曝气盘、布水布气系统 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6 | 314612.29 |  | 1887673.74
48 | 030605001004 | 在线溶氧仪 | 1.名称:在线溶氧仪 2.规格:测量范围：0~20mg/l 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6 | 22952.5 |  | 137715
49 | 030605001005 | 在线MLSS仪 | 1.名称:在线MLSS仪 2.规格:测量范围0~20000mg/L，分体式，4-20mA 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 6 | 28449.05 |  | 170694.3
|  | 二沉池 | [6 empty] | 681860.85
50 | 040602011001 | 二沉池一体化设备 | 1.名称:二沉池一体化设备 2.规格、型号:尺寸9.0×3.0×4.0m，含斜管填料、泥斗、布水系统等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 216205.21 |  | 648615.63
51 | 030109001005 | 二沉池污泥泵 | 1.名称:二沉池污泥泵（卧式离心泵） 2.规格:Q=15m³/h，H=15m，Pn=1.5kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 5075.72 |  | 30454.32
本页小计 | [8 empty] | 3012867.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030601002005 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 465.15 |  | 2790.9
|  | 清水池 | [6 empty] | 420671.64
53 | 040602011002 | 清水池一体化设备 | 1.名称:清水池一体化设备 2.规格、型号:尺寸5.0×3.0×4.0m，含斜管填料、泥斗、布水系统等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 140223.88 |  | 420671.64
|  | 出水计量槽 | [6 empty] | 485561.51
54 | 030109006001 | 巴歇尔槽 | 1.名称:巴歇尔槽 2.规格:测量范围0.77~32.1L/s 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 4509.54 |  | 4509.54
55 | 030109006002 | 超声波明渠流量计 | 1.名称:超声波明渠流量计 2.规格:分体式，测量范围0~100m3/h 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 13514.17 |  | 13514.17
56 | 030605001006 | COD在线监测仪 | 1.名称:COD在线监测仪 2.规格:测量范围0~1000mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 140549.29 |  | 140549.29
57 | 030602001002 | 氨氮在线分析仪 | 1.名称:氨氮在线分析仪 2.规格:测量范围0-100mg/L，24VDC供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 145705.69 |  | 145705.69
58 | 030602001003 | 总磷在线监测仪 | 1.名称:总磷在线监测仪 2.规格:测量范围0-10mg/L，24VDC供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 139953.48 |  | 139953.48
本页小计 | [8 empty] | 867694.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030602001004 | SS在线分析仪 | 1.名称:SS在线分析仪 2.规格:测量范围0~500mg/L 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 28449.05 |  | 28449.05
60 | 030601001005 | pH计 | 1.名称:pH计 2.规格:测量范围0~14 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 12880.29 |  | 12880.29
|  | 污泥浓缩池 | [6 empty] | 101743.45
61 | 040602017004 | 潜水搅拌机 | 1.名称:潜水搅拌机 2.规格、型号:叶轮直径Φ260mm，转速960rpm，N=1.5kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 16081.78 |  | 16081.78
62 | 030109007003 | 污泥提升泵 | 1.名称:污泥提升泵（螺杆泵） 2.规格:Q=25m3/h，H=30m，N=4.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 26788.53 |  | 53577.06
63 | 030807001005 | 气动球阀 DN125 | 1.名称:气动球阀 2.型号、规格:气动开关球阀，DN125，PN10 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 3 | 8499.43 |  | 25498.29
64 | 030601005005 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5656.02 |  | 5656.02
65 | 030601002006 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 465.15 |  | 930.3
|  | 污泥调理池 | [6 empty] | 51209.61
本页小计 | [8 empty] | 143072.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 040602017005 | 机械搅拌机 | 1.名称:机械搅拌机 2.规格、型号:双层折桨式搅拌机，直径2.0m，转速30~60rpm，功率5.0kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 45553.59 |  | 45553.59
67 | 030601005006 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5656.02 |  | 5656.02
|  | 初期雨水池 | [6 empty] | 67171.33
68 | 030109011001 | 初雨提升泵 | 1.名称:初雨提升泵（潜污泵） 2.规格:Q=30m3/h，H=12m，N=2.2kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 13619.88 |  | 27239.76
69 | 030109011002 | 排泥泵 | 1.名称:排泥泵（潜污泵） 2.规格:Q=10m3/h，H=12m，N=1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 11407.49 |  | 11407.49
70 | 030601005007 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5656.02 |  | 5656.02
71 | 030807003006 | 气动蝶阀 | 1.名称:气动蝶阀 2.型号、规格:气动开关蝶阀，DN300，PN10 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 22868.06 |  | 22868.06
|  | 废水收集池 | [6 empty] | 32895.78
72 | 030109011003 | 废水提升泵 | 1.名称:废水提升泵（潜水切割泵） 2.规格:Q=30m3/h，H=12m，N=3.0kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 13619.88 |  | 27239.76
本页小计 | [8 empty] | 145620.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030601005008 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:分体盘装式，测量范围0~5m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5656.02 |  | 5656.02
|  | 沼气收集及处理系统 | [6 empty] | 412806.17
74 | 031008010001 | 储气柜 | 1.名称:储气柜（双膜沼气柜） 2.规格:有效容积为200m3 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 96639.69 |  | 96639.69
75 | 040701015001 | 火炬 | 1.名称:火炬 2.规格:内燃式火炬，200m3/h 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 244198.82 |  | 244198.82
76 | 040701020001 | 沼气预处理装置 | 1.名称:沼气预处理装置 |  | 套 | 1 | 71967.66 |  | 71967.66
|  | 污泥脱水机房 | [6 empty] | 1002594.37
77 | 030109007004 | 污泥进料泵 | 1.名称:污泥进料泵（螺杆泵） 2.规格:Q=20m3/h，H=1.2Mpa，N=15kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 4 | 34694.01 |  | 138776.04
78 | 040602025001 | 高压隔膜压滤机 | 1.名称:高压隔膜压滤机 2.规格、型号:过滤面积120m2，滤室容积2.34m3，自动拉板，接液翻板 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 228155.6 |  | 456311.2
79 | 030109001006 | 压榨水泵 | 1.名称:压榨水泵（多级立式泵） 2.规格:Q=4m3/h，H=180m，N=5.5kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 4 | 14552.7 |  | 58210.8
本页小计 | [8 empty] | 1071760.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030113009001 | 电动泥斗 | 1.名称:电动泥斗 2.规格:4m3，N=1.1kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 28245.37 |  | 56490.74
81 | 031006015001 | 压榨水箱 | 1.材质、类型:压榨水箱 2.型号、规格:3m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 8747.9 |  | 17495.8
82 | 030601004007 | 电磁流量计 DN80 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN80，法兰一体式，DC 24V供电 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 11491.49 |  | 22982.98
83 | 030601002007 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:测量范围0~2.5MPa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 4 | 3907.29 |  | 15629.16
84 | 030807001006 | 进泥气动球阀 | 1.名称:进泥气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN80，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 7371.45 |  | 14742.9
85 | 030807001007 | 反吹排泥气动球阀 | 1.名称:反吹排泥气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN80，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 6840.47 |  | 13680.94
86 | 030807001008 | 压榨进水气动球阀 | 1.名称:压榨进水气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN32，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 6792.27 |  | 13584.54
87 | 030807001009 | 压榨回水气动球阀 | 1.名称:压榨回水气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN32，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 6792.27 |  | 13584.54
本页小计 | [8 empty] | 168191.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030807001010 | 气反吹气动球阀 | 1.名称:气反吹气动球阀（气动开关球阀） 2.型号、规格:DN32，PN16 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 个 | 2 | 6792.27 |  | 13584.54
89 | 030221001001 | PAM自动泡药机 | 1.名称:PAM自动泡药机 2.规格:1000L/h，1.7~10kg干粉/h，N=1.8kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 52665.39 |  | 52665.39
90 | 030109007005 | PAM阳离子加药泵 | 1.名称:PAM阳离子加药泵（螺杆泵） 2.规格:Q=1.2m3/h，H=0.6Mpa，N=0.75kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 12127.64 |  | 24255.28
91 | 030302006001 | 螺杆空压机 | 1.名称:螺杆空压机 2.规格:2m³/min，1.0MPa，15kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 25063.11 |  | 25063.11
92 | 031008009001 | 冷干机 | 1.名称:冷干机 2.规格:2.4m³/min，1.0MPa，1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 6730.28 |  | 6730.28
93 | 031008010002 | 气动压缩空气储罐 | 1.名称:气动压缩空气储罐 2.规格:V=0.5m3，工作压力1.6Mpa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 8235.05 |  | 8235.05
94 | 031008010003 | 反吹压缩空气储罐 | 1.名称:反吹压缩空气储罐 2.规格:V=2m3，工作压力1.6Mpa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 31597.88 |  | 31597.88
95 | 030108003001 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 8 | 1906.5 |  | 15252
本页小计 | [8 empty] | 177383.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030601002008 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:量程0~4bar 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 8 | 465.15 |  | 3721.2
|  | 加药间 | [6 empty] | 274579.57
97 | 031008002001 | PAC溶解罐 | 1.名称:PAC溶解罐 2.规格:V=1.0m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 6754.23 |  | 20262.69
98 | 040602017006 | PAC溶药搅拌机 | 1.名称:PAC溶药搅拌机 2.规格、型号:桨式搅拌器，转速60r/min,桨叶直径0.6m，1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 5993.28 |  | 17979.84
99 | 031008002002 | PAM阴离子溶解罐 | 1.名称:PAC溶解罐 2.规格:V=1.5m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 6754.23 |  | 20262.69
100 | 040602017007 | PAM溶药搅拌机 | 1.名称:PAM溶药搅拌机 2.规格、型号:桨式搅拌器，转速30r/min,桨叶直径0.6m，0.75kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 5993.28 |  | 17979.84
101 | 031008002003 | 破乳剂溶解罐 | 1.名称:破乳剂溶解罐 2.规格:V=1.0m3，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 6754.23 |  | 20262.69
102 | 040602017008 | 破乳剂溶药搅拌机 | 1.名称:破乳剂溶药搅拌机 2.规格、型号:桨式搅拌器，转速60r/min,桨叶直径0.6m，1.1kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 5993.28 |  | 17979.84
本页小计 | [8 empty] | 118448.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030109006003 | PAC加药泵 | 1.名称:PAC加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=50L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 4796 |  | 28776
104 | 030109006004 | PAM阴离子加药泵 | 1.名称:PAM阴离子加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=200L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 7372.16 |  | 44232.96
105 | 030109006005 | 破乳剂加药泵 | 1.名称:破乳剂加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=50L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 4796 |  | 28776
106 | 030601005009 | 溶解罐液位计 | 1.名称:溶解罐液位计 2.规格:连杆浮球液位计 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 9 | 4529.22 |  | 40762.98
107 | 030104007001 | 单轨电动葫芦 | 1.名称:单轨电动葫芦 2.规格:起吊重量0.5T，轨道长度15m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 13491.04 |  | 13491.04
108 | 030108003002 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 1906.5 |  | 3813
|  | 酸储间 | [6 empty] | 65264.58
109 | 030902007001 | 酸储罐 | 1.名称:酸储罐 2.型号、规格:V=5000L，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 12215.67 |  | 12215.67
110 | 030109006006 | 酸加药泵 | 1.名称:酸加药泵 2.规格:机械隔膜计量泵，Q=20L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 7 | 6565.91 |  | 45961.37
本页小计 | [8 empty] | 218029.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030601005010 | 酸储罐液位计 | 1.名称:酸储罐液位计 2.规格:磁翻板液位计，量程0-2.1m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5181.04 |  | 5181.04
112 | 030108003003 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 1906.5 |  | 1906.5
|  | 碱储间 | [6 empty] | 91528.22
113 | 030902007002 | 碱储罐 | 1.名称:碱储罐 2.型号、规格:V=5000L，PE 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 12215.67 |  | 12215.67
114 | 030109006007 | 碱加药泵 | 1.名称:碱加药泵（机械隔膜计量泵） 2.规格:Q=20L/h，H=50m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 11 | 6565.91 |  | 72225.01
115 | 030601005011 | 碱储罐液位计 | 1.名称:碱储罐液位计（磁翻板液位计） 2.规格:量程0-2.1m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5181.04 |  | 5181.04
116 | 030108003004 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 1906.5 |  | 1906.5
|  | 风机房 | [6 empty] | 439928.32
117 | 030108005001 | 空气悬浮风机 | 1.名称:空气悬浮风机 2.规格:Q=14m3/min，P=0.6bar，N=15kW，配套波纹补偿器、逆止阀 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 5 | 75274.81 |  | 376374.05
本页小计 | [8 empty] | 474989.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030601004008 | 热介质气体流量计 | 1.名称:热介质气体流量计 2.规格:分体式，工作流量11.65m3/min，DN125 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 13200.12 |  | 13200.12
119 | 030601004009 | 热介质气体流量计 | 1.名称:热介质气体流量计 2.规格:分体式，工作流量23.30m3/min，DN200 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 22934.63 |  | 22934.63
120 | 030601002009 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.规格:测量范围0~0.1MPa 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 2845.35 |  | 5690.7
121 | 030104007002 | 单轨电动葫芦 | 1.名称:单轨电动葫芦 2.规格:起吊重量1.5T，轨道长度11m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 17915.82 |  | 17915.82
122 | 030108003005 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 1906.5 |  | 3813
|  | 机修车间 | [6 empty] | 35132.21
123 | 030104003001 | 电动单梁悬挂式起重机 | 1.名称:电动单梁悬挂式起重机 2.规格:起吊重量2T，轨道长度5.0m 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 33225.71 |  | 33225.71
124 | 030108003006 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 1906.5 |  | 1906.5
|  | 高低压配电室 | [6 empty] | 18830.52
本页小计 | [8 empty] | 98686.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030701003001 | 空调 | 1.名称:空调 2.规格:3匹 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 3695.76 |  | 7391.52
126 | 030108003007 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 6 | 1906.5 |  | 11439
|  | 进水水质监测房 | [6 empty] | 5602.26
127 | 030701003002 | 空调 | 1.名称:空调 2.规格:3匹 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 3695.76 |  | 3695.76
128 | 030108003008 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:2500m3/h，P=150Pa，N=0.25kW 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 1906.5 |  | 1906.5
|  | 生产用房 | [6 empty] | 44349.12
129 | 030701003003 | 空调 | 1.名称:空调 2.规格:3匹 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 12 | 3695.76 |  | 44349.12
|  | 臭气处理系统 | [6 empty] | 512743.17
130 | 040602016001 | 生物除臭成套设备 | 1.名称:生物除臭成套设备 2.规格、型号:处理风量10000m3/h，含碱洗、喷淋、循环水泵、排气筒等 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 套 | 1 | 455998.87 |  | 455998.87
131 | 030108005002 | 离心风机 | 1.名称:离心风机 2.规格:Q=10000m3/h，全压不小于2000pa，5.5kw 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  | 台 | 2 | 28372.15 |  | 56744.3
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8105.13
本页小计 | [8 empty] | 581525.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 8105.13
132 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
133 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 8105.13 |  | 8105.13
本页小计 | [8 empty] | 8105.13
合 计 | [8 empty] | 13959022.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00027 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 156048.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000027 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 156048.66
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 43625.57
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 43625.57 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：工艺设备 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：工艺设备 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：工艺设备 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：工艺设备 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 14158696.59 | 9 |  | 1274282.69
合 计 | [6 empty] | 1274282.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13