番禺区谢村居住及商业商务地块配建BA0402042地块项目(广州足球公园球场)

消防设计咨询服务任务书
一、项目概况

本项目建设地点位于屏山河以北，石洲东路以南。总用地面积约18.9万㎡，总建筑面积约47.5万㎡，建筑高度63.6m，地上4层，地下2层。主要功能为专业足球场、观众看台、竞赛用房、其他辅助及配套用房及设施。
各层主要平面功能如下：

	楼层位置
	主要平面功能

	四层
	贵宾电梯厅、新闻媒体用房、高区看台、设备用房、辅助用房等

	三层
	贵宾用房及其配套、招待坐席用房及其配套、中区看台、设备用房、辅助用房等

	二层
	贵宾用房、包厢及其配套用房、低区看台、体育配套用房、设备用房、辅助用房等

	首层
	贵宾、包厢客等特别观众门厅、体育竞赛功能门厅、低区看台、体育配套用房、设备用房、辅助用房等

	地下一层
	体育配套用房及辅助用房、低区看台、车库、连接东侧地块的地下连廊、设备机房、辅助用房、下沉广场等

	地下二层
	体育配套用房、设备机房、辅助用房、车库等


注:建筑层数及主要平面功能在最终图纸中可适当调整。

二、委托范围及面积

	序号
	委托范围
	设计面积(㎡)

	1
	专业球场及附属功能
	约47.5万


注：具体设计面积以最终审批通过的图纸为准。

三、总体要求

1、为项目提供项目利益最大化的消防方案和消防技术咨询服务，在安全合理的基础上，为项目在消防设备投入、建筑空间及建筑面积上节省大量建设资金，产生较大的经济效益。

2、通过与当地消防主管部门的有效沟通，确定可实施的、项目利益最大化的消防方案，最大限度的满足业主对使用功能和建筑物整体效果美观的要求，确保项目通过国家相关消防主管部门的审批和验收。

3、由国内权威专家作为项目总负责的项目团队，全程负责各阶段的服务工作。

四、服务范围

1、结合项目特点提供可实施的、项目利益最大化的消防方案。

2、提供技术咨询、性能化防火咨询及评估、消防流程服务。

3、建筑 (含机电、幕墙等) 图纸消防相关内容审核服务。

4、消防顾问等专业服务。

5、对特殊应用材料提供消防技术咨询，协助通过当地消防主管部门的审批和验收。

6、根据甲方要求参加涉及消防相关的会议，并做相应的会议纪要。
7、根据甲方要求及工作需要，进行现场踏勘和技术调研。
8、协助甲方围绕本项目开展科研、创新、评优工作。

五、配合设计单位完成各阶段设计，具体包括但不限于以下内容:

1、方案设计阶段
（1）熟悉本工程设计方案，收集相关资料，确定本项目各工程防火设计应遵守的规范、标准和规定。

（2）理解甲方及建筑师对本项目的具体设计要求，参与项目总体设计方向和进度的讨论工作。

（3）对本项目建筑、机电设计等图纸中的防火设计部分进行审查，提供消防安全策略报告，总结消防规范要求，总体消防策略及特色，涵盖防火分隔要求、结构防火要求.疏散要求和消防系统要求。

（4）对难以满足现行国家规范要求的部分(包括建筑、机电设计等)，提出优化建议和解决方案，以使其通过消防主管部门的审批。

（5）了解甲方及建筑师对本项目利益最大化的建筑设计要求，确定项目需要采用消防常规做法和争取手段，并与当地消防主管部门在概念设计阶段进行沟通，落实争取手段的可行性。

（6）对特殊应用材料提供消防技术咨询，协助通过当地消防主管部门的审批。

（7）提供重点空间的消防策略、防火分区划分、疏散策略等，协助建筑师进行方案深化：与消防部门沟通明确消防设计策略，并列出超限项目的条款及应对分析，进行性能化防火设计及评估，确定争取手段的具体策略方案，确保项目利益最大化得以实现。

（8）与甲方及其它顾问协调，提出消防设计要求，对各专业提出合理的消防方案及建议。

（9）协助甲方与审批部门协调沟通，确保方案设计成果获得通过。

（10）参加此阶段相关设计协调及报告会议，并协助完成相应的会议纪要。

（11）协助甲方组织消防设计专家召开项目消防专题讨论会，确定消防设计方案，并做相应的会议纪要。

（12）协助完成方案设计送审文本消防专篇。

2、初步设计阶段
（1）根据消防主管部门认可的消防方案协助推进消防方案深化设计工作。

（2）根据各专业深化设计和甲方及政府部门的合理意见对消防体系进行深化论证，提供消防专业意见。

（3）在本阶段内与其他专业顾问进行设计沟通与配合，包括建筑、景观、结构、机电、幕墙等。

（4）对设计院、其他专业顾问完成的各专业扩初图纸消防内容进行审核，提供切实可行的咨询意见。

（5）提供消防专业初步设计报告，内容及深度达到国家及当地的相关要求。

（6）提供消防超限审查报告，协调确定消防评审上会形式，参与预评审会并确保通过审批。

（7）参加扩初设计审批会、论证会并按审批要求修改原有方案至审批通过。

（8）回复甲方及政府部门对初步设计的意见，完成初步设计需要修改的内容。

（9）参加此阶段相关设计协调及报告会议，并做相应的会议纪要。

3、施工图设计阶段

（1）对设计院完成的施工图设计文件分别进行独立审查，包含对原方案设计意图的安全性、合理性、经济性等全面审查，并向甲方提交设计审查意见报告。

（2）参加施工图设计审查汇报会，与甲方商议及交换相关意见和建议，确定对施工图设计修改的内容，并协助甲方落实审查及优化意见。

（3）配合进行项目政府相关部门审查及修改，确保设计成果获得审批通过

（4）参加此阶段相关设计协调及报告会议，并做相应的会议纪要。

六、服务内容包括但不限于以下内容

1、建筑防火分区

（1）建筑防火分区的划分策略。

（2）水平、垂直防火分区的划分策略。

（3）防火分隔物、特殊部位的防火封堵咨询。

（4）对特殊应用材料提供消防技术咨询，协助通过当地消防主管部门的审批和验收。

（5）大空间建筑防火分区咨询。

（6）配套商店与观众集散厅防火分隔策略研究: 分析不同类型配套商店的火灾危险性和运行特点，合理利用防火玻璃墙、防火卷帘、防火门、防火隔间等各类防火分隔设施，优化配套商店与观众集散厅的防火分隔策略，既保证消防安全又满足建筑使用功能和建筑效果。

2、建筑防烟分区、防火间距及消防车道

（1）建筑防烟分区的防烟、排烟和通风、空气调节的策略。

（2）防火间距的设计规划策略。

（3）消防车道的布局及设计咨询。

（4）消防车道的参数(包括国内现役的消防车辆参数)咨询。

3、安全疏散

（1）疏散通道、疏散设施、疏散楼梯的设计咨询(含人流模拟分析)。

（2）人员荷载计算及人员疏散时间计算咨询。

（3）疏散路线的优化设计咨询。

（4）避难走道及辅助疏散设施的设计咨询。

（5）相关特殊消防设计，如体育部分及商业部分交叉部分的的疏散策略。

（6）其他消防难点问题研究: 包扩场地内人员(含演艺人员)的疏散方式、 体育场消防救援。

（7）充分研究消防救援窗及救援马道，优化救援路线，同时满足消防安全及室内空间的美观。

（8）观众集散厅消防设计策略研究: 分析观众集散厅的建筑特点和火灾危险性，优化观众集散厅的自动灭火系统、机械排烟系统和火灾自动报警系统等消防设施的设计，结合观众集散厅与体育场和配套商店的防火分隔策略，评估观众集散厅作为独立的防火区域和安全疏散过渡区的可行性。

4、建筑的防排烟系统

（1）防排烟基本手段咨询。

（2）提供烟气运动模拟计算服务。

（3）烟气生成、物理特性及毒害咨询。

（4）一般建筑、高大空间、走道的防排烟系统设计咨询。

（5）观众席、场芯、罩棚的防排烟系统设计咨询。
（6）隧道通风系统的消防设计咨询。

5、火灾监控与灭火系统

（1）各专业消防方案选择及消防系统设计咨询。

（2）智能消防控制系统设计咨询。

（3）消防设备、消防给水管道、消防水池、自动喷水灭火系统、自动消防水炮灭火系统、室内外灭火栓及消防水柜的布置咨询。

（4）气体灭火系统、消防水系统设计及系统控制咨询。

（5）地下二层球场下方管廊空间、走道及地下通风隧道消防灭火设计咨询。

（6）各专业消防设备选型咨询。

6、消防电气

（1）消防电源及其供配电系统、控制系统咨询。

（2）火灾应急照明、场地及观众席应急照明、疏散照明及指示标志的布置设计咨询。

（3）电气火灾监控系统的咨询。

（4）消防系统线缆选型、敷设方式及防火措施咨询。

7、火灾自动报警系统及联动控制系统设计咨询

8、消防广播、场地及观众席消防广播系统设计咨询

9、建筑内部装修材料防火设计

（1）建筑内部装修材料的燃烧特性与火灾危险性咨询。

（2）建筑助燃抑烟材料咨询。

（3）材料的潜在火灾危险评估。

10、提出结构专业合理化要求及建议
（1）钢结构防火要求。
（2）钢结构火灾温升计算。

11、燃气方案、管井设计消防要求咨询

12、提出幕墙专业合理化要求及建议
七、设计周期及成果
	设计阶段
	资料及文件名称
	份数
	提交形式
	提交时间
	备注

	方案设计阶段
	1、消防安全规范纲要
2、消防安全策略报告
3、各专业消防方案意见
	3
	纸质版及可编辑电子
文件
	方案完成日
	

	初步设计阶段
	1、图纸审核与消防对策报告
2、消防专题分析论证
3、整体消防专题分析论证报告
4、消防优化方案报告
5、各专业扩初图纸消防内容审核咨询意见
	3
	纸质版及可编辑电子
文件
	初步设计完成日
	

	施工图设计阶段
	1、各专业图纸审核意见及优化建议报告
2、针对消防报建的工作简报
	3
	纸质版及可编辑电子
文件
	施工图完
成日
	


