## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力部分
1.2 | 照明、插座
1.3 | 智能照明系统
1.4 | 应急照明
1.5 | 防雷
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分
动力部分配电箱
1 | 030411005010 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装形式:明装 3.材质:钢制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
2 | 030404017190 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-1AL-CT1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017191 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-1AL-FG 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017192 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-1AL-JG 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017193 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-1AP-CF1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017194 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-1AT-BD1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017195 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-1AT-CF1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017196 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-1ZAL-CT 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017197 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-2AL-CT1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017198 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-2AP-CF1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017199 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-2APK1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017200 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-2AT-CF1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017201 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-3AL-CT1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017202 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-3AP-CF1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017203 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-3AP-DT1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017204 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:E1-3AT-CF1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017205 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:水吧配电箱 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017206 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:屋顶临时配电箱 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017207 | 隔离开关箱 | 1.名称:隔离开关箱 2.安装方式:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
20 | 030414002015 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 11
21 | 030414004007 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 4
动力部分配电箱合计
动力部分线缆
22 | 030408001154 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:3×2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 73.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030408001155 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 63.6
24 | 030408001156 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.24
25 | 030408001157 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 123.59
26 | 030408001158 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030408001159 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×35+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.44
28 | 030408001160 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.84
29 | 030408001161 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.57
30 | 030408001162 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 153.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001163 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:3×120+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 138.56
32 | 030408001164 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 61.11
33 | 030408001165 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×70+1×35mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV |  | m | 55.59
34 | 030408001166 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×95+1×50mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 148.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030408001167 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 189.81
36 | 030408001168 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 124.44
37 | 030408001169 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.62
38 | 030408001170 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*25+2*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 42.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408001171 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*50+2*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.77
40 | 030411004267 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3957.05
41 | 030411004268 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1270.06
42 | 030411004269 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4756.29
43 | 030411004270 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1063.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411004271 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-4 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.48
45 | 030408006053 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
46 | 030408006054 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
47 | 030408006055 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
48 | 030408006056 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
49 | 030408006057 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
50 | 030408006058 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分线缆合计
动力部分配管
51 | 030411001206 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 205.42
52 | 030411001207 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 821.7
53 | 030411001208 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 26.09
54 | 030411001209 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030411001210 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40.83
56 | 030411001211 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.46
57 | 030411001212 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 23.28
58 | 030411001213 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.36
59 | 030411001214 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030411001215 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC80 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.47
61 | 031201001026 | 管道刷油 | 1.名称：明敷管道刷油 2.油漆品种:防火涂料 3.涂刷遍数：二遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.5
62 | 030413002045 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.87
动力部分配管合计
动力部分桥架
63 | 030411003063 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:150mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030411003064 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:500mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 28.99
65 | 030411003065 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:100mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 56.11
66 | 030411003066 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:150mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 108.83
67 | 030411003067 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.49
68 | 030411003068 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:500mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030411003069 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:600mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 77.81
70 | 030411003070 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:1000mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 104.76
71 | 030411003071 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:梯架式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4
72 | 030411003072 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:400mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:梯架式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.75
73 | 030411003073 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:700mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:梯架式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030411003074 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架（防水防腐槽盒） 2.规格:300mm×100mm 3.材质:不锈钢 4.类型:防水防腐槽盒 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11
75 | 030413001087 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1141.93
76 | 031201003059 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1141.93
77 | 080807013007 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 3
动力部分桥架合计
动力部分套管
78 | 031002003141 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC25 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
79 | 031002003142 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC50 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 031002003143 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC80 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
81 | 030404034033 | 温控器 | 1.名称:温控器（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 43
82 | 030411006019 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
动力部分套管合计
动力部分合计
照明、插座
照明部分线缆
83 | 030411004272 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13712.76
84 | 030411004273 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-4 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.31
85 | 030411004274 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 734.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明部分线缆合计
照明部分配管
86 | 030411001216 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 288.74
87 | 030411001217 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2598.67
88 | 030411001218 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 471
89 | 030413002046 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 57.75
照明部分配管合计
照明部分开关插座灯具
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030404034034 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
91 | 030404034035 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
92 | 030404034036 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
93 | 030404035027 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 114
94 | 030412005062 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 99
95 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:18W，≥90lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 26
96 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:LED竖井壁灯 2.规格:11W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7
98 | 030412004019 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雾筒灯 2.规格:7W,≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 18
99 | 030412004020 | 装饰灯 | 1.名称:LED无缝条形灯 2.规格:30W,≥90lm/W 3.安装形式:嵌入 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 206
100 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 13
101 | 030404033028 | 摇头风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.安装方式:吸顶 3.含调速开关及接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 44
照明部分开关插座灯具合计
照明、插座合计
智能照明系统
102 | 030904008035 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
103 | 030904008036 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030904016007 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
105 | 030503004005 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
106 | 030904008037 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
107 | 030411004275 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 231.89
108 | 030411001219 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 79.38
智能照明系统合计
应急照明
应急照明配电箱
109 | 030404017208 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:E1-1ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
110 | 030404017209 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:E1-2ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 030404017210 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:E1-3ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
应急照明配电箱合计
应急照明线缆、配管
112 | 030411004276 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1780.87
113 | 030411004277 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 206.74
114 | 030411001220 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1709.53
115 | 030411001221 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 55.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030413002047 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 273.52
应急照明线缆、配管合计
应急照明灯具
117 | 030412005063 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 32
118 | 030412005064 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 35
119 | 030412005065 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
120 | 030412005066 | 荧光灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6
121 | 030412005067 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030412005068 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 124
应急照明灯具合计
应急照明合计
防雷
123 | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 663.3
124 | 030409002024 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:底板或地梁主筋 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 880.94
125 | 030409002025 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25×4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 49.04
126 | 030409002026 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29
128 | 030409008013 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量端子 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 4
129 | 030411004278 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 80
130 | 030411001222 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 80
131 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 245.72
132 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20,L=300mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 13
133 | 030414011007 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷合计
分部分项合计
措施项目
134 | 031302007052 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
135 | 031301017060 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00117 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010061 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011061 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF061 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008061 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002061 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF061 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009061 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF061 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000093 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 109522.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 109522.06
合 计 |  |  |  | 109522.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28110210@60 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×70+1×35mm² | m | 56.1459
2 | 28410001@12 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-5×16mm² | m | 63.6
3 | 28110210@58 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×16mm² | m | 155.4491
4 | 29030030@11 | 普通桥架（梯架式,热镀锌）400mm×100mm | m | 4.8925
5 | 00010010 | 人工费 | 元 | 144575.6935
6 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 36894.4447
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 7994.4564
8 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 5.057
9 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 158.6218
10 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.884
11 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 31.0865
12 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.1044
13 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 8.295
14 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.9867
15 | 01290003@3 | 钢板综合 | kg | 1.96
16 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 20.2212
17 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.02
18 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 0.1941
19 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 16.8
20 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.3073
21 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 279.9117
22 | 02190090 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg | 0.1294
23 | 02270001 | 棉纱 | kg | 61.5141
24 | 02270020 | 白布 | kg | 39.8805
25 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.47
26 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 13.152
27 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 16.1647
28 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 134.8926
29 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 437.1614
30 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
31 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 36.9923
32 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 51.0587
33 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 4.08
34 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 157.26
35 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 29.096
36 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 0.808
37 | 03011590 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内 | 十套 | 2.448
38 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 3.3507
39 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 109.7598
40 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 10.9305
41 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.6587
42 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 3.4399
43 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 28.5828
44 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 13.464
45 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 8.16
46 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 108.1523
47 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 445.3411
48 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 0.4031
49 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.6308
50 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.2852
51 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.3597
52 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十套 | 0.1601
53 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 89.0864
54 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 23.072
55 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 143.5125
56 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 76.4694
57 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.3538
58 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 3.1268
59 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.375
60 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 62.7377
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
61 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 30.9501
62 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 112.9865
63 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 3.71
64 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 7.27
65 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 4.1728
66 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 36.6294
67 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0568
68 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.9896
69 | 03139011@1 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.924
70 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.48
71 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 7.1548
72 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 31.2435
73 | 03139091 | 冲击钻头φ6~12 | 个 | 0.0241
74 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 1.8215
75 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 273.7212
76 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.3426
77 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.2212
78 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.7282
79 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 63.68
80 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 2.549
81 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0018
82 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.09
83 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 19.0997
84 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.2
85 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 3.5073
86 | 13030240 | 厚漆 | kg | 13.6149
87 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.078
88 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 4.5675
89 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.9989
90 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 4.7957
91 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.27
92 | 14010010 | 清油 | kg | 0.039
93 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.2949
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
94 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 157.5785
95 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 1.585
96 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 8.3361
97 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 20.7006
98 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 11.028
99 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 1.0247
100 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 1.8338
101 | 14350200@1 | 防火涂料稀释剂 | kg | 0.0945
102 | 14390070 | 氧气 | m3 | 10.85
103 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 3.619
104 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.0746
105 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 1.35
106 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 4.89
107 | 18030590 | 固定卡子φ40 | 个 | 82.125
108 | 18030595@1 | 固定卡子φ50 | 个 | 4.12
109 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 93.015
110 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 119.48
111 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 6.3082
112 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 3.5968
113 | 18031100 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 1.6006
114 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1.1668
115 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 6.7288
116 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 3.0422
117 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 3.8365
118 | 18031155 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 1.6006
119 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 79.128
120 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 8.7509
121 | 18250020 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 34.9056
122 | 18250030 | 镀锌钢管卡子DN32 | 个 | 15.7815
123 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 15.8257
124 | 18250060 | 镀锌钢管卡子DN65 | 个 | 5.3354
125 | 18250080@1 | 镀锌钢管卡子DN100 | 个 | 2.6398
126 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 1067.286
127 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 12.286
128 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 155.2416
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
129 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5
130 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 147.5915
131 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 12.88
132 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 4.6
133 | 28010120 | 裸铜线25mm2 | m | 3.2
134 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 35.121
135 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1332.0384
136 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 109.5812
137 | 28030310 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2 | m | 3.666
138 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 20.36
139 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 107.2055
140 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 255.7856
141 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.99
142 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1482.9504
143 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 6.7182
144 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 1795.8813
145 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 22.3043
146 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 889.7702
147 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 4.0309
148 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1666.9389
149 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 2.8521
150 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 6.587
151 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 74.1825
152 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 20.6
153 | 29060305 | 难燃塑料管接头65 | 个 | 1.176
154 | 29060355 | 难燃塑料管卡子65 | 个 | 3.5868
155 | 29060390 | 难燃塑料管三通65 | 个 | 0.1764
156 | 29060425 | 难燃塑料管伸缩接头65 | 个 | 0.1176
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
157 | 29060460 | 难燃塑料管弯头65 | 个 | 0.1176
158 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 1.1702
159 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 167.9138
160 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 371.5132
161 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 40.6
162 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 91.35
163 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 16.16
164 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 57.855
165 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 39.585
166 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 48.72
167 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 12.18
168 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 24.15
169 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 4749.9621
170 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 47.5722
171 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 11.7886
172 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 14.8666
173 | 29170260 | 镀锌地线夹65 | 套 | 6.4025
174 | 33010020@1 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 68.8016
175 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 60.9
176 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 24.15
177 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 317.6266
178 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.9436
179 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.5057
180 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 3
181 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1167.7495
182 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.1208
183 | 01010011@1 | 圆钢综合 | kg | 91.3544
184 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 251.2246
185 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 856.4475
186 | 01290008 | 钢板 | kg | 4.95
187 | 01290008@5 | 钢板 | kg | 47.64
188 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 17.129
189 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 24.0947
190 | 13050395@1 | 防火涂料 | kg | 0.609
191 | 13050395@2 | 防火涂料 | kg | 13.725
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
192 | 15510130 | 防火泥 | kg | 12.48
193 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 4.02
194 | 17010075@3 | 焊接钢管 | kg | 39.12
195 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC65 | m | 10.6708
196 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC20 | m | 7.2924
197 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC25 | m | 42.0549
198 | 17030001@6 | 镀锌钢管SC32 | m | 19.0138
199 | 17030001@7 | 镀锌钢管SC50 | m | 23.9784
200 | 17250040@1 | 刚性难燃管PC80 | m | 6.7935
201 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 8
202 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 1
203 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 1
204 | 25000001@17 | LED人体感应灯18W，≥90lm/W | 套 | 26.26
205 | 25000001@3 | 单管LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 99.99
206 | 25000001@30 | LED防雾筒灯7W,≥80lm/W | 套 | 18.18
207 | 25000001@38 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 32.32
208 | 25000001@39 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 35.35
209 | 25000001@42 | 双面多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 6.06
210 | 25000001@45 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 9.09
211 | 25000001@49 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 120.213
212 | 25000001@53 | LED灯盘（走廊）18W，≥80lm/W | 套 | 23.23
213 | 25000001@57 | LED筒灯18W，≥80lm/W | 套 | 13.13
214 | 25000001@60 | LED竖井壁灯11W | 套 | 7.07
215 | 25000001@65 | 多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 2.02
216 | 25570001@1 | LED无缝条形灯30W,≥90lm/W | 套 | 208.06
217 | 26050001@2 | 单联单控暗开关 | 个 | 1.02
218 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 16.32
219 | 26050001@8 | 三联单控暗开关 | 个 | 6.12
220 | 26110010@2 | 温控器 | 个 | 43.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
221 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 1
222 | 26410060@16 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 116.28
223 | 27050060@3 | 接闪杆(镀锌圆钢)φ20,L=300mm | 根 | 13.65
224 | 27050080@3 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 258.006
225 | 27060170@10 | 热镀锌扁钢-40×4mm | m | 17.6715
226 | 27060170@11 | 热镀锌扁钢-25×4mm | m | 51.492
227 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 16849.0245
228 | 28030170@11 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4 | m | 94.8132
229 | 28030170@16 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 86.4
230 | 28030170@18 | 绝缘电线WDZ-BYJ-1.5mm² | m | 4994.1045
231 | 28030170@20 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-1.5mm² | m | 4154.9025
232 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 771.75
233 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 1923.3396
234 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 250.4412
235 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 223.2792
236 | 28110210@11 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×50+1×25mm² | m | 61.7211
237 | 28110210@12 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×120+1×70mm² | m | 191.7081
238 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×6mm² | m | 25.8257
239 | 28110210@3 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×50+1×25mm² | m | 11.9584
240 | 28110210@39 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×95+1×50mm² | m | 150.1466
241 | 28110210@4 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×35+1×16mm² | m | 27.7144
242 | 28110210@51 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 | m | 125.6844
243 | 28110210@52 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-5×16mm² | m | 19.19
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
244 | 28110210@53 | 铜芯电缆ZR-YJV-3*25+2*16mm2 | m | 43.2886
245 | 28110210@54 | 铜芯电缆ZR-YJV-3*50+2*25mm2 | m | 33.0977
246 | 28110210@55 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×6mm² | m | 18.4224
247 | 28110210@6 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×2.5mm² | m | 124.8259
248 | 28410001@10 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-3×2.5mm2 | m | 73
249 | 29010001@39 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）600mm×150mm | m | 81.7005
250 | 29010001@46 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）500mm×150mm | m | 59.703
251 | 29010001@47 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）1000mm×150mm | m | 109.998
252 | 29010001@48 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）300mm×100mm | m | 11.55
253 | 29010001@49 | 普通桥架（梯架式,热镀锌）700mm×150mm | m | 5.04
254 | 29020100@12 | 隔板600mm×150mm | m | 81.7005
255 | 29020100@14 | 隔板500mm×150mm | m | 59.703
256 | 29020100@15 | 隔板1000mm×150mm | m | 219.996
257 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架150mm×100mm | m | 36.8328
258 | 29030030@3 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）100mm×100mm | m | 57.7933
259 | 29030030@4 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）150mm×100mm | m | 112.0949
260 | 29030030@5 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×150mm | m | 21.1047
261 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 5931.8009
262 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 26.8727
263 | 29060140@7 | 刚性难燃管PC16 | m | 88
264 | 29060140@8 | 刚性难燃管PC65 | m | 6.16
265 | 29060215@3 | 可挠性金属套管KZ17# | m | 508.68
266 | 29070040@5 | 矿物绝缘电缆头35mm2以下 | 套 | 4
267 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 885.36
268 | 29110390@4 | 接线盒86盒 | 个 | 1.02
269 | 29110400@1 | T接箱 | 个 | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
270 | 50370001@1 | 摇头风扇 | 台 | 44
271 | 55090050@1 | 隔离开关箱 | 台 | 6
272 | 55090080@11 | A型应急照明集中电源E1-1ALE1 | 台 | 1
273 | 55090080@14 | A型应急照明集中电源E1-2ALE1 | 台 | 1
274 | 55090080@15 | A型应急照明集中电源E1-3ALE1 | 台 | 1
275 | 55090090@22 | 配电箱E1-1AL-FG | 台 | 1
276 | 55090090@37 | 配电箱E1-1AL-JG | 台 | 1
277 | 55090090@38 | 配电箱E1-1AP-CF1 | 台 | 1
278 | 55090090@39 | 配电箱E1-1AT-BD1 | 台 | 1
279 | 55090090@4 | 配电箱E1-1AL-CT1 | 台 | 1
280 | 55090090@40 | 配电箱E1-1AT-CF1 | 台 | 1
281 | 55090090@41 | 配电箱E1-1ZAL-CT | 台 | 1
282 | 55090090@42 | 配电箱E1-2AL-CT1 | 台 | 1
283 | 55090090@43 | 配电箱E1-2AP-CF1 | 台 | 1
284 | 55090090@44 | 配电箱E1-2APK1 | 台 | 1
285 | 55090090@45 | 配电箱E1-2AT-CF1 | 台 | 1
286 | 55090090@46 | 配电箱E1-3AL-CT1 | 台 | 1
287 | 55090090@47 | 配电箱E1-3AP-CF1 | 台 | 1
288 | 55090090@48 | 配电箱E1-3AP-DT1 | 台 | 1
289 | 55090090@49 | 配电箱E1-3AT-CF1 | 台 | 1
290 | 55090090@50 | 配电箱水吧配电箱 | 台 | 1
291 | 55090090@51 | 配电箱屋顶临时配电箱 | 台 | 1
292 | 55490180@5 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 29
293 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.1142
294 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.4938
295 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 3.231
296 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.2103
297 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2017.8525
298 | 99450640 | 检修费 | 元 | 273.1981
299 | 99450650 | 维护费 | 元 | 961.8609
300 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1078.7787
301 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.7364
302 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 39.5769
单位工程人材机汇总表
工程名称：E-1高中食堂及F-1北区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
303 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 73.134
304 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.9566
305 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 145.5169
306 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 5026.0902
307 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 35.2021
308 | 99451300 | 校验费 | 元 | 417.0703
309 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0223
310 | 29030030@6 | 普通桥架（梯架式,热镀锌）200mm×150mm | m | 4.12
311 | 28110210@57 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 72.4776
312 | 28110210@59 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-3×120+2×70mm² | m | 139.9456
合计