## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 视频安防监控系统
1.2 | 建筑设备监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
视频安防监控系统
1 | 030507008029 | 彩色固定摄像机 | 1.名称:彩色固定摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.规格:详见设计图纸和用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030411006036 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
3 | 030502005036 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类UTP线缆 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.78
4 | 030411001374 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.54
5 | 030413002089 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1.8
6 | 030411001375 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:不锈钢包塑 3.规格:φ20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502019036 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 1
8 | 030507017014 | 电视监控系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
视频安防监控系统合计
建筑设备监控系统
9 | 030503003038 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDCb1-031 2.控制点数量:14 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030503003039 | DDC箱 | 1.名称:DDC箱 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030502005037 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.91
12 | 030411004451 | 配线WDZ-BY2.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:2.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15
13 | 030411004452 | 配线WDZ-BY1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411004453 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34.99
15 | 030411004454 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJYP 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34.99
16 | 030411001376 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 36.98
17 | 030413002090 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.1
18 | 030502019037 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 1
建筑设备监控系统合计
分部分项合计
措施项目
19 | 031302007087 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
20 | 031301017099 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00156 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010100 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011100 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF100 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008100 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002100 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF100 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009100 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF100 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000132 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 752.12 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 752.12
合 计 |  |  |  | 752.12 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 812.3399
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 315.89
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 49.2816
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.4483
5 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.264
6 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.015
7 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.0343
8 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 0.612
9 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.1144
10 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 0.0785
11 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.204
12 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.408
13 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408
14 | 03013051@2 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408
15 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.121
16 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 0.9412
17 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 2.079
18 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.8
19 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0103
20 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.1266
21 | 03139021@2 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024
22 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.0078
23 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1.4061
24 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0198
25 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.0693
26 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.1535
27 | 13010120@3 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
28 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.02
29 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.3303
30 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.5348
31 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.1117
32 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.04
33 | 17250170@2 | 塑料软管D5 | m | 0.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 18031130@1 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 7.6665
35 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 0.168
36 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 2.266
37 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 0.3296
38 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.7798
39 | 28010090@3 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23
40 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 8.1314
41 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 9.4123
42 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 0.8359
43 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 0.1575
44 | 29090220@3 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03
45 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 29.7076
46 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.04
47 | 37091110@3 | 钢垫板1~2 | kg | 0.1
48 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 11.2325
49 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 47.9156
50 | 17190001@4 | 不锈钢包塑金属软管φ20 | m | 1.08
51 | 28030170@3 | 配线WDZ-BY1.5 | m | 16.5
52 | 28030170@5 | 绝缘电线WDZ-BY2.5 | m | 16.5
53 | 28030270@2 | 六类UTP线缆 | m | 21.1038
54 | 28030410@19 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | m | 37.7892
55 | 28030410@21 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | m | 37.7892
56 | 29110390@2 | 接线盒国标86型 | 个 | 1.02
57 | 30030001@5 | DDCb1-03114点位 | 台 | 1
58 | 30030040@2 | 彩色固定摄像机 | 台 | 1
59 | 30030120@2 | DDC箱600*900*150(mm) | 台 | 1
60 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 25.4205
61 | 99450650 | 维护费 | 元 | 4.2681
62 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 0.0447
63 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.3064
64 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 0.16
65 | 99451300 | 校验费 | 元 | 7.9708
合计