## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力部分
1.2 | 照明
1.3 | 应急照明
1.4 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分
动力部分配电箱
1 | 030404017427 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:-1AS1 3.用途:游泳池机房 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017428 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:-1AS2 3.用途:游泳池机房 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
动力部分配电箱合计
动力部分线缆
3 | 030408001269 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.46
4 | 030408001270 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408001271 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.5
6 | 030411004460 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 255.23
7 | 030411004461 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 76.99
8 | 030408006089 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
9 | 030408006090 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
动力部分线缆合计
动力部分配管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030411001380 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.87
11 | 030411001381 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 66.44
12 | 031201001041 | 管道刷油 | 1.名称：明敷管道刷油 2.油漆品种:防火涂料 3.涂刷遍数：二遍 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.87
13 | 030413002091 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.93
动力部分配管合计
动力部分桥架
14 | 030411003127 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030413001156 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 4.08
16 | 031201003110 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 4.08
17 | 080807013013 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 1
动力部分桥架合计
动力部分合计
照明
照明部分线缆
18 | 030411004462 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1583.27
照明部分线缆合计
照明部分配管
19 | 030411001382 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 46.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030411001383 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 350.2
21 | 030411001384 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.4
22 | 030413002092 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 118.95
照明部分配管合计
照明部分开关插座灯具
23 | 030404034067 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
24 | 030404034068 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404035046 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
26 | 030412001034 | 普通灯具 | 1.名称:LED圆形灯盘 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
27 | 030412005125 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:22W，≥100LM/W 3.安装形式:链吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 29
28 | 030412005126 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED支架灯 2.规格:22W，≥100LM/W 3.安装形式:链吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 10
照明部分开关插座灯具合计
照明合计
应急照明
应急照明线缆
29 | 030411004463 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:应急照明路线 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2×1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 403.1
应急照明线缆合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
应急照明配管
30 | 030411001385 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 403.1
31 | 030413002093 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 120.93
应急照明配管合计
应急照明灯具
32 | 030412005127 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
33 | 030412005128 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
34 | 030412005129 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030412005130 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:吸顶式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 31
应急照明灯具合计
应急照明合计
防雷接地
36 | 030409008025 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
37 | 030409002040 | 接地母线 | 1.名称:接闪网（利用底板钢筋） 2.安装部位:户内 3.安装形式:利用结构地梁或基础底板钢筋网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 596.14
38 | 030409003013 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 37.4
39 | 030411004464 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411001386 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35
41 | 粤030409012010 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 基 | 32
42 | 030414011013 | 防雷系统调试 | 1.名称:防雷系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
43 | 031302007089 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
44 | 031301017102 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00159 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010103 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011103 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF103 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008103 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002103 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF103 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009103 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF103 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000135 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7452.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 7452.14
合 计 |  |  |  | 7452.14 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 21400.4792
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 943.9796
3 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 63.354
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.9941
5 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.0376
6 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.024
7 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 153.2032
8 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.3384
9 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.54
10 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.9967
11 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 4.1583
12 | 02270020 | 白布 | kg | 2.6759
13 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.3226
14 | 03010225@1 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 13.104
15 | 03010225@2 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 24.752
16 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 2.7398
17 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 1.0754
18 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 0.7383
19 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 0.3549
20 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.86
21 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.3007
22 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1
23 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816
24 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 17.8953
25 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 9.02
26 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 5.6558
27 | 03014111 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 1.0265
28 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 6.9429
29 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.412
30 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 22.695
31 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 29.1648
32 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 25.3953
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.1109
34 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 22.1231
35 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 13.3504
36 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.58
37 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.3261
38 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 3.4323
39 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048
40 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.5811
41 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.5822
42 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 49.2764
43 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0012
44 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0595
45 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.5197
46 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 1.8187
47 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0006
48 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 3.321
49 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02
50 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1682
51 | 13030240 | 厚漆 | kg | 1.4952
52 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.3434
53 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0331
54 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.384
55 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 14.183
56 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.0297
57 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.3184
58 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 1.04
59 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0172
60 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 0.4285
61 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.028
62 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.36
63 | 18030605@1 | 固定卡子φ90 | 个 | 8.24
64 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 1.5792
65 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 21.3004
66 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 3.0982
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 21310001 | 吊盒 | 个 | 79.56
68 | 25610100 | 瓜子灯链大号 | m | 118.17
69 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 15.8007
70 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.04
71 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.46
72 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 59.553
73 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 216.5245
74 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 0.8602
75 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 0.509
76 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 28.4022
77 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2.034
78 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 18.324
79 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 115.7154
80 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 94.263
81 | 29060050 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 17.1083
82 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 13.5673
83 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 69.4293
84 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 66.8228
85 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 231.07
86 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 1.4805
87 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 9.0125
88 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.017
89 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 62.83
90 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 103.53
91 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06
92 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06
93 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 6.09
94 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09
95 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 370.2891
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
96 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 301.6417
97 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 54.7466
98 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 4.2
99 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 81.9
100 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0283
101 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0073
102 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3
103 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 179.9941
104 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.3169
105 | 01010011@1 | 圆钢综合 | kg | 0.3264
106 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 0.8976
107 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 3.06
108 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 0.0612
109 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0861
110 | 13050395@1 | 防火涂料 | kg | 2.7614
111 | 15510130 | 防火泥 | kg | 4.16
112 | 25000001@11 | LED圆形灯盘18W，≥80lm/W | 套 | 1.01
113 | 25000001@15 | 单管LED支架灯22W，≥100LM/W | 套 | 29.29
114 | 25000001@16 | 双管LED支架灯22W，≥100LM/W | 套 | 10.1
115 | 25000001@2 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 1.01
116 | 25000001@3 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 29.29
117 | 25000001@5 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 1.01
118 | 25000001@7 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 31.31
119 | 26050001@3 | 四联单控暗开关 | 个 | 1.02
120 | 26050001@4 | 单联双控开关 | 个 | 2.04
121 | 26410060@1 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 1.02
122 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5mm² | m | 1662.4335
123 | 28030170@5 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-4mm² | m | 275.6484
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
124 | 28030170@6 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-6mm² | m | 83.1492
125 | 28030170@7 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 37.8
126 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×1.5mm² | m | 435.348
127 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×120+1×70mm² | m | 5.555
128 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×50+1×25mm² | m | 5.656
129 | 28110210@3 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×2.5mm² | m | 27.7346
130 | 29030030@7 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×100mm | m | 3.4814
131 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 462.8614
132 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 360.706
133 | 29060030@3 | 镀锌电线管JDG32 | m | 68.4332
134 | 29060030@4 | 镀锌电线管JDG25 | m | 16.3461
135 | 29060140@2 | 刚性难燃管PC16 | m | 38.5
136 | 29060215@1 | 可挠性金属套管KZ17# | m | 10.152
137 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 67.32
138 | 29110390@2 | 接线盒86盒 | 个 | 40.8
139 | 55090090@5 | 配电箱-1AS1 | 台 | 1
140 | 55090090@8 | 配电箱-1AS2 | 台 | 1
141 | 55490180@1 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 10
142 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.0004
143 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.0325
144 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 251.5597
145 | 99450640 | 检修费 | 元 | 13.6561
146 | 99450650 | 维护费 | 元 | 91.7052
147 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 250.5005
148 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.6489
149 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1183.9518
150 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 58.9261
151 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0021
合计