## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防火门监控控制系统
1.2 | 公共/应急广播系统
1.3 | 火灾自动报警系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防火门监控控制系统
1 | 030904008062 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
2 | 030904008063 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
3 | 030411004455 | 配线 WDZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.8
4 | 030411001377 | 电气配管 SC15 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.6
5 | 080807007053 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.2
6 | 030905003007 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:防火门 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
防火门监控控制系统合计
公共/应急广播系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 080903011012 | 消防广播 | 1.名称:3-6W挂墙扬声器 2.规格:按图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030411004456 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.96
9 | 030411001378 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.76
10 | 080807007054 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.6
11 | 030905001058 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
公共/应急广播系统合计
火灾自动报警系统
12 | 030904001063 | 编码感烟探测器 | 1.名称:编码感烟探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
13 | 030904005020 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
14 | 030904003029 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030904001064 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
16 | 030411005020 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.规格、要求:详见图纸 3.本体安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
17 | 030904003030 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
18 | 030904008064 | 总线短路保护隔离器 | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
19 | 030904001065 | 非编码感温探测器 | 1.名称:非编码感温探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
20 | 030411004457 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 69.08
21 | 030411004458 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.46
22 | 030411004459 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411001379 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 86.82
24 | 080807007055 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 47.7
25 | 030905001059 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
分部分项合计
措施项目
26 | 031301017101 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00158 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010102 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011102 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF102 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008102 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002102 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF102 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009102 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF102 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000134 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1238.52 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1238.52
合 计 |  |  |  | 1238.52 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4059.0867
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 415.37
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 80.967
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 229.0222
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.0727
6 | 01290245@1 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.17
7 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.3161
8 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.7
9 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.1
10 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.64
11 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.64
12 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.2
13 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 7.21
14 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.08
15 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.08
16 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.8
17 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.408
18 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 7.07
19 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.34
20 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.1947
21 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 1.5385
22 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 13.755
23 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 6
24 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.02
25 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.335
26 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.04
27 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.9395
28 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 0.1
29 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.07
30 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.2
31 | 03139001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0284
32 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.58
33 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.04
35 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.04
36 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 3.3654
37 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.131
38 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.4585
39 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.42
40 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.02
41 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.0328
42 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.3286
43 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.7788
44 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.64
45 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.49
46 | 13050470@2 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.1
47 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.38
48 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 0.34
49 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 0.06
50 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.2642
51 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.2
52 | 14410040@1 | 801胶 | kg | 0.17
53 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 1.86
54 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 0.26
55 | 18031125 | 镀锌钢管接头15×2.75 | 个 | 2.0765
56 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 16.4107
57 | 25010040 | 灯泡 | 个 | 0.8
58 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.7538
59 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 19.1379
60 | 28030430 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5 | m | 0.472
61 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27
62 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 3.806
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.306
64 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 15.3851
65 | 29060115@2 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1.9467
66 | 29170200 | 镀锌地线夹15 | 套 | 8.0464
67 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 63.5918
68 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.05
69 | 34090070 | 电池 | 节 | 20.8
70 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 2
71 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 31.4531
72 | 17030001@2 | 镀锌电线管SC20 | m | 102.5674
73 | 17030001@6 | 镀锌电线管SC15 | m | 12.978
74 | 23370100@1 | 编码感烟探测器 | 个 | 6
75 | 23370100@3 | 非编码感温探测器 | 个 | 11
76 | 23390005@1 | 编码声光报警器 | 个 | 2
77 | 23400001@6 | 总线短路保护隔离器 | 个 | 1
78 | 23400001@8 | 常闭防火门控制器 | 个 | 1
79 | 23400001@9 | 监视模块 | 个 | 2
80 | 23410060@1 | 带电话孔按钮手动报警按钮 | 个 | 2
81 | 23410060@2 | 消火栓按钮 | 个 | 2
82 | 23410080@1 | 3-6W挂墙扬声器 | 只 | 1
83 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 75.988
84 | 28030410@10 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X1.5 | m | 13.824
85 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-2X1.5 | m | 36.0936
86 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVVP-2X1.5 | m | 37.3896
87 | 29110400@1 | 消防模块接线箱 | 个 | 1
88 | 57010010@2 | 门磁开关 | 套 | 2
89 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 122.4236
90 | 99450650 | 维护费 | 元 | 36.9541
91 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 1.5384
92 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 35.844
93 | 99451300 | 校验费 | 元 | 60.5031
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆地下室-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
合计