## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外景观照明
1.2 | 余方弃置
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外景观照明
1 | 030412007003 | 庭院灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：1*40W/220V（LED灯、淡黄色）;H=4.5m 3.基础：C20混凝土 4.接地：角钢∠50*50*5，L=2500mm 5.钢筋：HPB300 6.地脚螺栓：4根φ16;L=600mm 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 45
2 | 080806002002 | 控制箱 | 1.名称：灌溉系统控制箱 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030408001298 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*2.5 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1104.76
4 | 030408001299 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*4 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 194.38
5 | 030408001300 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5*6 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 278.8
6 | 030411004506 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-4 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 863.5
7 | 030411004507 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 91.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040803002006 | 电缆保护管 PC40 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC40 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.06
9 | 040803002007 | 电缆保护管 PC32 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC32 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 184.56
10 | 040803002008 | 电缆保护管 PC25 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1114.72
11 | 040803002009 | 电缆保护管 PC25 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC20 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 285.63
12 | 040101003028 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 161.4
13 | 040103001053 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 160.58
室外景观照明合计
余方弃置
14 | 040103002026 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.82
余方弃置合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
15 | 031302007106 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
16 | 031301017122 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00182 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010124 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011124 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF124 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008124 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002124 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF124 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009124 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF124 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000158 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 14323.40 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 14323.4
合 计 |  |  |  | 14323.40 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 23138.9357
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 2461.8481
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 6.4558
4 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4.6
5 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 6.9886
6 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.8029
7 | 02270020 | 白布 | kg | 3.4258
8 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 18.36
9 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.41
10 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 2.3012
11 | 03019091 | 扒钉 | kg | 3.4717
12 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.9
13 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0955
14 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.1822
15 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 16.1397
16 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.0554
17 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.4633
18 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.1361
19 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.0324
20 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
21 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03
22 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.6852
23 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 10.7758
24 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.3426
25 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 5
26 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.5
27 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.6371
28 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 46.35
29 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 8
30 | 34110010 | 水 | m3 | 3.807
31 | 35010010 | 钢模板 | kg | 33.3234
32 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.1
33 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 96.6516
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 8.1
35 | 25000001@1 | 庭院灯1*40W/220V（LED灯）;H=4.5m | 套 | 45.45
36 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4 | m | 932.58
37 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 100.342
38 | 28110210@1 | 电力电缆ZR-YJV-3*4 | m | 196.3238
39 | 28110210@2 | 电力电缆ZR-YJV-3*2.5 | m | 1115.8076
40 | 28110210@4 | 铜芯电缆ZR-YJV-5*6 | m | 281.588
41 | 29060137@2 | 电缆保护管PC32 | m | 195.6336
42 | 29060137@4 | 电缆保护管PC25 | m | 1181.6032
43 | 29060137@5 | 电缆保护管PC40 | m | 30.8036
44 | 29060137@6 | 电缆保护管PC20 | m | 302.7678
45 | 30030120@1 | 灌溉系统控制箱 | 台 | 1
46 | 37270130@1 | 成品角钢接地极∠50*50*5，L=2500mm | 根 | 45
47 | 补充主材001@1 | 圆钢综合 | kg | 8.1
48 | 补充主材001@2 | 地脚螺栓4根φ16;L=600mm | 套 | 45
49 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.021
50 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.9705
51 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 402.1882
52 | 99450640 | 检修费 | 元 | 147.5456
53 | 99450650 | 维护费 | 元 | 353.8073
54 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 110.3781
55 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.274
56 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 43.2573
57 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 30.0052
58 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0999
59 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 138.621
60 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 191.3914
61 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0279
合计