## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外电气工程
1.2 | 余方弃置
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外电气工程
1 | 040205001004 | 人(手)孔井 | 1.名称：电力手孔井600*600*700 2.基础：C25混凝土 3.砌筑：MU20普通烧结砖，M5水泥砂浆 4..集水坑：回填砂石 5.盖板：C30混凝土 6.钢筋：HRB335;HPB335 7.抹灰：1:2.5水泥砂浆，10厚 8.井盖：φ770 9.图集：详见图集08D800-7第60页 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 4
2 | 040205001005 | 人(手)孔井 | 1.名称：电力手孔井900*900*900 2.基础：C25混凝土 3.砌筑：MU20普通烧结砖，M5水泥砂浆 4..集水坑：回填砂石 5.盖板：C30混凝土 6.钢筋：HRB335;HPB335 7.抹灰：1:2.5水泥砂浆，10厚 8.井盖：φ770 9.图集：详见图集08D800-7第60页 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040205001006 | 人(手)孔井 | 1.名称：电力手孔井1200*1200*1100 2.基础：C25混凝土 3.砌筑：MU20普通烧结砖，M5水泥砂浆 4..集水坑：回填砂石 5.盖板：C30混凝土 6.钢筋：HRB335;HPB335 7.抹灰：1:2.5水泥砂浆，10厚 8.井盖：φ770 9.图集：详见图集08D800-7第60页 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 6
4 | 040205001007 | 人(手)孔井 | 1.名称：电力手孔井1500*1500*900 2.基础：C25混凝土 3.砌筑：MU20普通烧结砖，M5水泥砂浆 4..集水坑：回填砂石 5.盖板：C30混凝土 6.钢筋：HRB335;HPB335 7.抹灰：1:2.5水泥砂浆，10厚 8.井盖：φ770 9.图集：详见图集07SD101-8第120页 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
5 | 030408001297 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5*10 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 927.19
6 | 040803002004 | 电缆保护管 PC50 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC50 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 321.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040803002005 | 电缆保护管 HDPE50 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：HDPE50 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 587.04
8 | 030408003011 | 电缆保护管 | 1.名称:HDPE波纹管 2.材质:塑料 3.规格:10*HDPE140+8*HDPE50 4.垫层：C15 5.敷设方式:埋地敷设 6.接头处采用混凝土包封C20 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 66.16
9 | 030408003012 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:钢管 3.规格:10*SC125+8*SC50 4.垫层：C15 5.敷设方式:埋地敷设 6.接头处采用混凝土包封C20 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.01
10 | 030408003013 | 电缆保护管 | 1.名称:HDPE波纹管 2.材质:塑料 3.规格:9*HDPE140+3*HDPE50 4.垫层：C15 5.敷设方式:埋地敷设 6.接头处采用混凝土包封C20 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 101.22
11 | 030408003014 | 电缆保护管 | 1.名称:HDPE波纹管 2.材质:塑料 3.规格:9*HDPE140+1*HDPE50 4.垫层：C15 5.敷设方式:埋地敷设 6.接头处采用混凝土包封C20 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 53.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040101003027 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 557.65
13 | 040103001051 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 34.06
14 | 040103001052 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要 |  | m3 | 189.93
室外电气工程合计
余方弃置
15 | 040103002025 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 523.59
余方弃置合计
分部分项合计
措施项目
16 | 031302007105 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
17 | 031301017121 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
18 | 041102001010 | 垫层模板 | 1.名称:垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 48.18
19 | 041102002005 | 基础模板 | 1.名称:管道砼包封模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 88.25
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00181 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010123 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011123 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF123 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008123 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002123 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF123 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009123 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF123 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000157 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 36578.67 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 36578.67
合 计 |  |  |  | 36578.67 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 72465.3635
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 230.3796
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1202
4 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.1279
5 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0248
6 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.2411
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.9627
8 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 16.5035
9 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 7.3767
10 | 02090050 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 108.7564
11 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 57.9664
12 | 02270001 | 棉纱 | kg | 44.322
13 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 133.5152
14 | 02270020 | 白布 | kg | 27.6478
15 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 9.632
16 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 30.7012
17 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.5
18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 10.7095
19 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 307.3362
20 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.1696
21 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 19.4521
22 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.6701
23 | 04030015 | 中砂 | m3 | 6.2537
24 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 6.9075
25 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.1988
26 | 05030060@2 | 板枋材综合 | m3 | 0.8233
27 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.28
28 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 54.4272
29 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.42
30 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.7232
31 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 21.8323
32 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.14
33 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.3616
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 1.376
35 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 13.643
36 | 14390070 | 氧气 | m3 | 51.5458
37 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 11.8059
38 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 147.026
39 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 26.475
40 | 34110010 | 水 | m3 | 55.1145
41 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 1.818
42 | 35010010 | 钢模板 | kg | 0.8022
43 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.5304
44 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 753.0154
45 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 33.332
46 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 11.1435
47 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 4.4642
48 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 1.818
49 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 0.5985
50 | 01010011 | 圆钢综合 | kg | 11.2
51 | 01130003 | 扁钢 | kg | 30.8
52 | 01210045 | 角钢 | kg | 105
53 | 04070045@1 | 石粉 | m3 | 254.5062
54 | 17010100@1 | 焊接钢管SC125*4.5mm | m | 206.103
55 | 17010100@2 | 焊接钢管SC50*3.75mm | m | 164.8824
56 | 17250040@3 | 电缆保护管HDPE140 | m | 2156.784
57 | 17250040@4 | 电缆保护管HDPE50 | m | 930.762
58 | 28110210@7 | 铜芯电缆ZR-YJV-5*10 | m | 936.4619
59 | 29060137@7 | 电缆保护管PC50 | m | 340.6628
60 | 29060137@8 | 电缆保护管-HDPEDN50 | m | 622.2624
61 | 36010080@2 | 手孔井盖φ770 | 套 | 14
62 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 3.1655
63 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 34.8465
64 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4707.3208
65 | 99450640 | 检修费 | 元 | 916.5382
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2900.9163
67 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 188.8293
68 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 14.2648
69 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 908.7988
70 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 65.0598
71 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 17.9414
72 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 123.2382
73 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 52.6009
74 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 1.8032
75 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 395.6524
76 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0665
合计