## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 铺装工程
1.2 | 地下室覆土构造
1.3 | 汀步
1.4 | 散置砾石钢板收边
1.5 | 平侧石
1.6 | 线性排水沟
1.7 | 长凳
1.8 | 圆形树池坐凳
1.9 | 花坛坐凳
1.10 | 时间转盘
1.11 | 升旗台
1.12 | 博仁园
1.13 | 荟雅园小景
1.14 | 艺术楼小景
1.15 | 无障碍坡道
1.16 | 运动场
1.17 | 围墙
1.18 | 铁花校门
1.19 | 散水
1.20 | 装饰井盖
1.21 | 成品
1.22 | 余泥渣土运输与排放
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
铺装工程
车行透水砖铺装
1 | 010101001008 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3200.58
2 | 040202011004 | 级配碎石垫层 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:300mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3200.58
3 | 040204003006 | 透水混凝土基层 | 1.混凝土种类:无砂大孔透水混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:180mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3200.58
4 | 040204002011 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:600×300×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 974.7
5 | 040204002012 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:600×300×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 125.03
6 | 040204002013 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:400×200×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2018.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040204002014 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:400×200×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 82.52
车行透水砖铺装合计
人行透水砖铺装
8 | 010101001009 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3580.03
9 | 040202011005 | 级配碎石垫层 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:80mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3580.03
10 | 040204003007 | 透水混凝土基层 | 1.混凝土种类:无砂大孔透水混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:150mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3580.03
11 | 040204002015 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:600×300×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2396.58
12 | 040204002016 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:600×300×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 426.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040204002017 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:400×200×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 733.41
14 | 040204002018 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:400×200×60mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24.04
人行透水砖铺装合计
车行石材铺装
15 | 010101001010 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 269.56
16 | 040202015006 | 水泥稳定石屑 | 1.石料规格:石屑 2.水泥含量:6% 3.厚度:200mm 4.集中拌合运距综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 269.56
17 | 040204003008 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:200mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 269.56
18 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面福建灰麻花岗岩 2.规格:600×300×80mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 177.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面福建深灰麻花岗岩 2.规格:600×300×80mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 92.45
车行石材铺装合计
人行石材铺装
20 | 010101001011 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1115.74
21 | 040202015007 | 水泥稳定石屑 | 1.石料规格:石屑 2.水泥含量:6% 3.厚度:150mm 4.集中拌合运距综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1115.74
22 | 040204003009 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1115.74
23 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面福建灰麻花岗岩 2.规格:600×300×30mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 802.97
24 | 011102001006 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面福建深灰麻花岗岩 2.规格:600×300×30mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 312.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
人行石材铺装合计
PC砖铺装
25 | 010101001012 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 993.38
26 | 040204003010 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:150mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 993.38
27 | 040204002019 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩PC砖 2.规格:600×300×20mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 832.77
28 | 040204002020 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩PC砖 2.规格:600×300×20mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 160.61
PC砖铺装合计
仿木纹砖铺装
29 | 010101001013 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.2
30 | 040202011006 | 级配碎石垫层 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040204003011 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.2
32 | 011102003094 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种:仿木纹砖 2.规格:600×150×20mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.2
仿木纹砖铺装合计
植草砖铺装
33 | 010101001014 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 556.18
34 | 040202011007 | 级配碎石垫层 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:300mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 556.18
35 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 | 1.面层材料品种:高压机制方孔植草砖 2.规格:400×400×80mm 3.结合层:30厚中砂透水层 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 556.18
植草砖铺装合计
铺装工程合计
地下室覆土构造
36 | 010201002002 | 铺设土工合成材料 | 1.品种:无纺布 2.规格:200g/m2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6010
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040201009002 | 塑料排水板 | 1.材料品种:凹凸型排（蓄）水板 2.厚度:25mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6010
地下室覆土构造合计
汀步
38 | 010101001015 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.87
39 | 040204003012 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.87
40 | 050201013003 | 石汀步 | 1.面层材料品种:预制C25混凝土汀步 2.规格:600×600×50mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.87
汀步合计
散置砾石钢板收边
41 | 010101001016 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.37
42 | 040202009001 | 散置白色砾石 | 1.石料规格:φ8-10散置白色砾石 2.厚度:30mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010201002003 | 铺设土工合成材料 | 1.品种:土工布 2.规格:150g/m2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 54.74
44 | 040202009002 | 铺设中砂 | 1.石料规格:中砂 2.厚度:30mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.37
45 | 010501002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.29
46 | 010516002017 | 角钢收边 | 1.钢材种类:热镀锌角钢 2.规格:60×60×2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.085
散置砾石钢板收边合计
平侧石
47 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种:预制混凝土缘石 2.规格:600×150×150mm 3.结合层:20厚DS M15干硬性水泥砂浆 4.后座:C25混凝土 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2232.66
48 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种:烧面福建灰麻侧石 2.规格:300×150×50mm 3.结合层:20厚DS M15干硬性水泥砂浆 4.垫层:C25混凝土 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.38
平侧石合计
线性排水沟
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040201022003 | 线性排水沟 | 1.材质:成品U400树脂排水沟 2.沟身:C20混凝土 3.截面尺寸:400×400 4.盖板:成品U400不锈钢线性排水盖板 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 114.3
线性排水沟合计
长凳
50 | 010501001038 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.63
51 | 010401001009 | 砖基础 | 1.名称:砖基础 2.材质:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.78
52 | 010507005008 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.73
53 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:光面福建灰麻花岗岩 2.规格:600×450×50mm 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.24
54 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.面层材料品种:烧面福建灰麻花岗岩 2.规格:20mm厚 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.32
55 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.面层材料品种:菠萝格木 2.规格:30mm厚 3.龙骨:50×30×2mm镀锌钢管龙骨 4.结合层:20厚1:3水泥砂浆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
长凳合计
圆形树池坐凳
56 | 010606012001 | 镀锌钢管坐凳 | 1.钢材品种:镀锌钢管 2.规格:100×100×5mm 3.含预埋铁件、安装等所有费用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.121
57 | 020510004002 | 坐凳面 | 1.面层材料品种:菠萝格木 2.规格:30mm厚 3.龙骨:50×30×2mm、50×50×3mm镀锌钢管龙骨 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.24
圆形树池坐凳合计
花坛坐凳
58 | 010501001039 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.46
59 | 010401001010 | 砖基础 | 1.名称:砖基础 2.材质:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.09
60 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:光面中国黑花岗岩 2.规格:600×450×50mm 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.43
61 | 011102001009 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:光面福建灰麻花岗岩 2.规格:600×200×20mm 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.面层材料品种:光面福建灰麻花岗岩 2.规格:20mm厚 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.24
63 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.面层材料品种:光面中国黑花岗岩 2.规格:600×100×20mm 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.27
64 | 011204001004 | 石材墙面 | 1.面层材料品种:光面中国黑花岗岩 2.规格:600×350×30mm 3.结合层:20厚1:3水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.89
65 | 020207002001 | 石板刻字 | 1.种类:阴刻文字（字体、内容及大小与学校商定） 2.规格:凹10，描金色 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 25
花坛坐凳合计
时间转盘
66 | 010501001040 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.2
67 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.76
68 | 010515001143 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400（带肋钢筋） 2.规格:φ10以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011102001010 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:光面中国黑花岗岩，按弧切割 2.规格:50mm厚 3.结合层:20厚DP/WP M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.17
70 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.面层材料品种:光面中国黑花岗岩，按弧切割 2.规格:20mm厚 3.结合层:20厚DP/WP M15水泥砂浆，内掺水重5%浇筑胶 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 11.68
71 | 050307006002 | 铜装饰条 | 1.材质:铜条 2.规格:20×20mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.07
72 | 020207002002 | 石板刻字 | 1.种类:阴刻文字（字体、内容及大小与学校商定） 2.规格:凹10，描金色 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 100
时间转盘合计
升旗台
73 | 010101001017 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.04
74 | 040202011008 | 级配砂石垫层 | 1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:200mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.04
75 | 010501001041 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010501001042 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.14
77 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.4
78 | 010401001011 | 砖基础 | 1.名称:砖基础 2.材质:M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.07
79 | 010401012029 | 砖砌台阶 | 1.名称:砖砌台阶 2.材质:M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.32
80 | 011102001011 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面中国红花岗岩 2.规格:600×600×30mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.72
81 | 011204001006 | 石材墙面 | 1.面层材料品种:烧面中国红花岗岩 2.规格:600×470×20mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.48
82 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种:烧面中国红花岗岩 2.规格:踏面600×300×30mm；踢面600×150×20mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.旗杆种类:SUS304不锈钢旗杆（手动） 2.旗杆高度:13m 3.含预埋铁件、安装等所有费用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 1
升旗台合计
博仁园
84 | 040202011009 | 级配碎石垫层 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.3
85 | 010501001043 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.73
86 | 010401001012 | 砖基础 | 1.名称:砖基础 2.材质:M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 9.13
87 | 010401012030 | 砖砌台阶 | 1.名称:砖砌台阶 2.材质:M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17.01
88 | 011102001012 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:荔枝面福建灰麻花岗岩（整圆72等分） 2.规格:30mm厚 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.45
89 | 011204001007 | 石材墙面 | 1.面层材料品种:荔枝面福建灰麻花岗岩（整圆72等分） 2.规格:30mm厚 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.面层材料品种:荔枝面福建灰麻花岗岩（整圆72等分） 2.规格:踏面300宽×30厚；踢面150宽×30厚 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17.01
91 | 040202009003 | 散置白色砾石 | 1.石料规格:φ8-10散置白色砾石 2.厚度:30mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.79
92 | 010201002004 | 铺设土工合成材料 | 1.品种:土工布 2.规格:150g/m2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.58
93 | 040202009004 | 铺设中砂 | 1.石料规格:中砂 2.厚度:30mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.79
94 | 010501002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.37
95 | 010516002018 | 角钢收边 | 1.钢材种类:热镀锌角钢 2.规格:60×60×2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.109
博仁园合计
荟雅园小景
96 | 010603003002 | 铸铁方管 | 1.材质:铸铁方管 2.规格:30×30×2mm 3.油漆:油灰色氟碳漆 4.含预埋铁件、安装等所有费用 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.143
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 010501002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.45
98 | 050301005002 | 景石 | 1.石材种类:雪浪石片石 2.规格:3600×120×960mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.078
荟雅园小景合计
艺术楼小景
99 | 010101001018 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 52.27
100 | 040202009005 | 散置白色砾石 | 1.石料规格:φ8-10散置白色砾石 2.厚度:30mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.87
101 | 010201002005 | 铺设土工合成材料 | 1.品种:土工布 2.规格:150g/m2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 45.74
102 | 040202009006 | 铺设中砂 | 1.石料规格:中砂 2.厚度:30mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.87
103 | 010501002005 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:素混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.92
104 | 010516002019 | 角钢收边 | 1.钢材种类:热镀锌角钢 2.规格:60×60×2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.162
105 | 010901001001 | 青瓦收边 | 1.种类:青瓦收边 2.规格:100×100mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 040204003013 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.4
107 | 050201013004 | 石汀步 | 1.面层材料品种:预制C25混凝土汀步 2.规格:600×600×50mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.4
艺术楼小景合计
无障碍坡道
108 | 010101001019 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 186.69
109 | 040204003014 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 186.69
110 | 010401001013 | 砖基础 | 1.名称:砖基础 2.材质:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.58
111 | 011102001013 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面福建灰麻花岗岩 2.规格:600×300×30mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 73.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 040204002021 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩PC砖 2.规格:600×300×20mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 92.58
113 | 040204002022 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩PC砖 2.规格:600×300×20mm 3.结合层:20厚DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20.52
无障碍坡道合计
运动场
114 | 010101001020 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15091
115 | 010404001014 | 碎石垫层 | 1.石料规格:碎石 2.厚度:150mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1204.65
116 | 010404001015 | 中粗砂垫层 | 1.石料规格:中粗砂 2.厚度:100mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 803.1
117 | 010201002006 | 铺设土工合成材料 | 1.品种:无纺布 2.规格:200g/m2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8031
118 | 040202015008 | 水泥稳定石屑 | 1.石料规格:石屑 2.水泥含量:6% 3.厚度:200mm 4.集中拌合运距综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7060
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 040204003015 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7060
120 | 040203003003 | 透层 | 1.材料品种:乳化透层沥青 2.喷油量:1L/m2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7060
121 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) 2.厚度:40mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7060
122 | 040203003004 | 粘层 | 1.材料品种:乳化粘层沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7060
123 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2.厚度:30mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7060
124 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.种类:全塑型塑胶跑道 2.厚度:13mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7060
125 | 040201022004 | 砖砌排水沟 | 1.材质:砖砌排水沟 2.垫层:100mm厚C20混凝土 3.抹灰:20厚DP/WP M15水泥砂浆,抹面压实赶光 4.盖板:100厚C25预制钢筋混凝土盖板 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1028
126 | 010501001044 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.22
128 | 040205006002 | 标线 | 1.类型:白色热熔标线 2.宽度:50mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 263.88
129 | 011101001011 | 铅球投掷圈 | 1.名称:铅球投掷圈、抵趾板 2.抹面:20厚1:3水泥砂浆抹毛面 3.垫层:180厚C25混凝土 4.基层:200厚水泥石屑稳定层（6%水泥） 5.排水管:φ40PVC排水管 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
130 | 010507006003 | 跳远场地 | 1.部位:跳远场地 2.沙坑尺寸:9000×2800 3.回填材料:300mm厚中砂、100mm厚粗砂、50mm厚米石、100-200mm厚级配砂石 4.池壁:240mm厚砖砌 5.垫层:100mm厚C15混凝土 6.含起跳板安装等 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
运动场合计
围墙
131 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.场内运输:综合考虑土方的转堆及土方场内运输距离 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 940.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 040103001055 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计图纸要求 2.填方材料品种:原沟槽开挖土方 3.填方粒径要求:按设计规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 634.22
133 | 010501002006 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 116.8
134 | 010401001014 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 189.22
135 | 010503001010 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 52.56
136 | 010401003021 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖砌围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 60.83
137 | 010502002015 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 13.86
138 | 010515001144 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400（带肋钢筋） 2.规格:φ25以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 11.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 010515001145 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400（带肋箍筋） 2.规格:φ10以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.462
140 | 010515001146 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300（圆钢箍筋） 2.规格:φ10以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.575
141 | 011201004008 | 砂浆找平层 | 1.基层类型:实心砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1964.32
142 | 011406001021 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种:仿福建灰麻石漆 2.刷漆遍数:喷三层漆,分别为底漆，中漆和面漆 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1438.72
143 | 011503001050 | 铸铁围墙 | 1.材料规格:100×100×5铸铁、50×50×3铸铁@160 2.高度:2m 3.喷漆:油木纹色氟碳漆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 638.4
144 | 050307006003 | 铸铁装饰条 | 1.材料规格:30×30×2铸铁 2.喷漆:油木纹色氟碳漆 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1925
围墙合计
铁花校门
145 | 050307006004 | 铁花校门 | 1.名称:铁花校门 2.材质:80×80×2镀锌方通，60×60×2镀锌方通，30×30×1.5镀锌方通 3.喷漆:木纹色氟碳漆 4.成品滑轮、成品插哨等配件安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
铁花校门合计
散水
146 | 010101001021 | 素土夯实 | 1.类别:素土夯实 2.夯实度:夯实系数按设计要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1534.96
147 | 011702029003 | 卵石垫层 | 1.类型:粒径10～40卵石灌M2.5混合砂浆 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 230.24
148 | 010501001045 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 40.46
149 | 011702029004 | 散水 | 1.混凝土种类:60mm厚细石混凝土，随打随磨（撒1：1水泥砂子压实赶光） 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1282.69
150 | 010904004010 | 密封膏嵌缝 | 1.嵌缝材料种类:密封膏 2.填缝材料种类:聚乙烯泡沫塑料 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2192.8
151 | 040204002023 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:600×300×60mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 316.19
152 | 040204002024 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:600×300×60mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 040204002025 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:400×200×60mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 106.72
154 | 040204002026 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖 2.规格:400×200×60mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.74
155 | 011102001014 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面福建灰麻花岗岩 2.规格:600×300×30mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 64.09
156 | 011102001015 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种:烧面福建深灰麻花岗岩 2.规格:600×300×30mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.41
157 | 040204002027 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿灰麻花岗岩PC砖 2.规格:600×300×20mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 33.88
158 | 040204002028 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:仿黑麻花岗岩PC砖 2.规格:600×300×20mm 3.结合层:30厚WS/DS M15水泥砂浆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 050201005002 | 嵌草砖(格)铺装 | 1.面层材料品种:高压机制方孔植草砖 2.规格:400×400×80mm 3.结合层:30厚中砂透水层 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.74
散水合计
装饰井盖
160 | 010512008005 | 成品玻璃钢植草井盖 | 1.名称:成品玻璃钢植草井盖 2.规格:按现场实际 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 131
161 | 010512008006 | 装饰井盖 | 1.名称:装饰井盖 2.材质:5mm厚镀锌钢板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 109
装饰井盖合计
成品
162 | 01B004 | 成品保安亭 | 1.名称:成品保安亭 2.材质:不锈钢，表面深灰色喷漆 3.尺寸:2000×2000×2800mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
163 | 01B005 | 成品电动伸缩门 | 1.名称:成品电动伸缩门 2.材质:不锈钢 3.高度:1.6m 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35
164 | 01B006 | 成品垃圾桶 | 1.名称:成品垃圾桶 2.材质:2厚镀锌铁板，颜色详示意图 3.尺寸:1260×360×900mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
165 | 040205019003 | 橡胶减速带 | 1.构件名称:橡胶减速带 2.使用部位:室外 3.尺寸（宽×厚）:350×70mm 4.材质:橡胶材料，成品采购 5.综合考虑其他辅材及制作、安装等所有费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 31
成品合计
余泥渣土运输与排放
166 | 040103002028 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:运至符合政府规范要求的弃土场，运距由投标人综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 306.02
余泥渣土运输与排放合计
分部分项合计
措施项目
167 | 粤011701009006 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3650
168 | 粤050401008002 | 施工围蔽 | 1.围蔽形式:选用广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0试行版）B2:仿真绿植围蔽 2.综合考虑维护费用 3.工期:综合考虑 4.其他:满足设计图纸及相关图集要求 |  | m | 1106
169 | 011702001037 | 基础垫层模板 | 1.类型:基础垫层模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 890.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 27 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
170 | 011702001038 | 独立基础模板 | 1.类型:独立基础模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.98
171 | 011702001039 | 带形基础模板 | 1.类型:带形基础模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 292
172 | 011702005009 | 基础梁模板 | 1.类型:基础梁模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 438
173 | 011702002078 | 矩形柱模板 | 1.类型:矩形柱模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 218.2
174 | 011702025021 | 压顶模板 | 1.类型:压顶模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.08
175 | 041102001012 | 后座模板 | 1.类型:后座模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 893.06
176 | 011702026002 | 排水沟模板 | 1.类型:排水沟模板 2.其他:其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 205.74
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00187 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00031 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002031 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000031 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000163 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1015003.94 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1015003.94
合 计 |  |  |  | 1015003.94 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1513511.0122
2 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 3394.439
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -1.5811
4 | 01010040@2 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 11.849
5 | 01010120@2 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 3.6842
6 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 169.1994
7 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 64.9325
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 11.5115
9 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 48.3371
10 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 0.5277
11 | 01090022@1 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 0.5865
12 | 01110010@1 | 镀锌钢管综合 | t | 0.1283
13 | 01210001@6 | 镀锌钢管综合 | kg | 174.068
14 | 01290200 | 冷轧钢板1~1.5 | t | 0.0387
15 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.0029
16 | 02270070 | 土工布 | m2 | 10.8074
17 | 02270070@5 | 土工布 | m2 | 273.5553
18 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 356.3183
19 | 02310010 | 无纺布 | m2 | 15655.715
20 | 02310010@13 | 土工布150g/m2 | m2 | 145.0169
21 | 03010128 | 自攻螺钉M4×15 | 十套 | 793.4886
22 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 1.9102
23 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 47.2821
24 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 6.324
25 | 03013061 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 4
26 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 2.5349
27 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 698.7673
28 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 423.6
29 | 03134011@1 | 水砂纸 | 张 | 117.975
30 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 16.8311
31 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 271.154
32 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.0947
33 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 0.3682
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 6.37
35 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 0.6333
36 | 03210455 | 定滑轮 | 个 | 1
37 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 58.0529
38 | 03213001@1 | 热镀锌角钢60×60×2mm | kg | 359.56
39 | 03213121@1 | 镀锌铁件 | kg | 1418.5886
40 | 03214241 | 旗杆球珠 | 个 | 1
41 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 227.3854
42 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1865
43 | 04030015 | 中砂 | m3 | 261.8811
44 | 04030023 | 中粗砂 | m3 | 1019.937
45 | 04030025@1 | 粗砂 | m3 | 0.0325
46 | 04050002@1 | 米石 | m3 | 0.0169
47 | 04050005 | 碎石20~40 | m3 | 1524.3798
48 | 04050025@2 | 碎石10 | m3 | 0.1449
49 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 1321.5706
50 | 04050045 | 碎石60 | m3 | 5.7499
51 | 04050045@2 | 碎石60 | m3 | 429.8295
52 | 04050075@1 | 砾石8-10 | m3 | 1.9899
53 | 04050090@2 | 河卵石 | m3 | 252.5733
54 | 04070045 | 石屑 | m3 | 2299.794
55 | 04070045@3 | 石屑 | m3 | 188.3687
56 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 24.004
57 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 144.73
58 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 19.0961
59 | 04130001@8 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 211.5464
60 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 26.3518
61 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0016
62 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 70.7896
63 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 47.997
64 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 400.108
65 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.1516
66 | 13010530 | 热塑标线底漆 | kg | 44.8596
67 | 13030473 | 真石漆 | kg | 5927.5264
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
68 | 13030475 | 真石面漆 | kg | 444.5645
69 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 1631.5085
70 | 13050440@2 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 83.95
71 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 1.1132
72 | 13050500@1 | 油性防锈漆 | kg | 114.0714
73 | 13090030 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 6.0759
74 | 13090030@1 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 622.9392
75 | 13090035 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 4.2531
76 | 13090035@1 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 436.0529
77 | 13110040@1 | 热熔标线涂料 | kg | 1285.8872
78 | 13310050@1 | 乳化沥青 | kg | 3671.2
79 | 13350215@1 | 聚氨酯密封膏 | kg | 1864.9764
80 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 42.5286
81 | 14010010 | 清油 | kg | 0.3571
82 | 14010030 | 松节油 | kg | 29.8746
83 | 14030001@1 | 柴油 | t | 0.4942
84 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 2.6952
85 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.0652
86 | 14090070 | 石蜡 | kg | 47.6563
87 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 7.905
88 | 14230030 | 大白粉 | kg | 100.958
89 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 977.81
90 | 14310050 | 草酸 | kg | 17.8108
91 | 14350140 | 醇酸漆稀释剂X6 | kg | 44.8881
92 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 315.8254
93 | 14350273 | 氟碳漆固化剂 | kg | 49.4331
94 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.0122
95 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 100.6388
96 | 14390030 | 二氧化碳 | m3 | 0.3461
97 | 14390070 | 氧气 | m3 | 2.7302
98 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 0.6705
99 | 14390080 | 液化石油气 | m3 | 41.4292
100 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.7041
101 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.0057
102 | 14410500 | 乳液 | kg | 120.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
103 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 3854.76
104 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 28.2996
105 | 15130095@1 | 聚苯乙烯泡沫板20mm | m2 | 6.1398
106 | 17030055@4 | 镀锌方通60×60×2厚 | m | 36.84
107 | 17030055@5 | 镀锌方通30×30×1.5厚 | m | 85.8
108 | 17030055@7 | 镀锌方通80×80×2厚 | m | 8.8
109 | 17050060@1 | 不锈钢管D76 | m | 3.5
110 | 17050063@1 | 不锈钢管D108 | m | 4
111 | 17050065@1 | 不锈钢管D133 | m | 4.5
112 | 17250080@1 | PVC排水管φ40 | m | 0.51
113 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 7111.776
114 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 171.8808
115 | 34110010 | 水 | m3 | 2647.4508
116 | 34110010@6 | 水 | m3 | 0.0036
117 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 42.34
118 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 8.395
119 | 35030050@1 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 124.1
120 | 35030160@1 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 14.235
121 | 35030170@1 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 94.9
122 | 35090230@3 | 钢支撑 | kg | 119.111
123 | 36210030 | 反光材料(玻璃珠) | kg | 87.6082
124 | 36210070@2 | 减速垄500×300×35 | m | 31.31
125 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 48971.1443
126 | BCCLF5 | 起跳板 | 套 | 2
127 | BCCLF6@1 | 成品滑轮 | 套 | 0.9541
128 | BCCLF9@1 | 抵趾板 | 套 | 1
129 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -132.8182
130 | SZB01001 | LED户外成品灯具120×120×120mm | 套 | 222.6378
131 | SZB01003 | 反光道钉 | 套 | 848.4126
132 | SZB01016 | 再生混凝土基座 | m3 | 93.5676
133 | SZB01017 | 不锈钢标志牌 | 套 | 126.084
134 | SZB01025@2 | 仿真绿植围蔽(2.5米) | m | 1071.714
135 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 0.1421
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
136 | 8021902@6 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 41.5338
137 | 8021902@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 1.054
138 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 332.2191
139 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 1286.6087
140 | 8021904@4 | 透水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C30 | m3 | 587.6265
141 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 57.6333
142 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 111.637
143 | 8005904 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 0.2733
144 | 8005904@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 14.0658
145 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 80.6411
146 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.0733
147 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 219.9446
148 | 01630010@1 | 铸铁 | kg | 57896.496
149 | 02010030@1 | 全塑型塑胶跑道13mm | m2 | 7201.2
150 | 03214106@10 | 成品U400不锈钢线性排水盖板 | m | 117.729
151 | 03214106@11 | 成品U400树脂排水沟 | m | 117.729
152 | 04270270@12 | 预制C25混凝土汀步600×600×50mm | m2 | 112.9391
153 | 04290080@1 | C25预制钢筋混凝土盖板600×600×40mm | m3 | 51.914
154 | 05030140@6 | 菠萝格木 | m3 | 0.3868
155 | 07050020@1 | 仿木纹砖600×150×20mm | m2 | 35.055
156 | 08030050@21 | 烧面中国红花岗岩600×470×20mm | m2 | 6.6096
157 | 08030050@24 | 烧面福建灰麻花岗岩20mm厚 | m2 | 19.7064
158 | 08030050@25 | 光面福建灰麻花岗岩20mm厚 | m2 | 8.4048
159 | 08030050@26 | 光面中国黑花岗岩600×100×20mm | m2 | 0.2754
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
160 | 08030050@27 | 光面中国黑花岗岩600×350×30mm | m2 | 1.9278
161 | 08030080@100 | 烧面中国红花岗岩踏面600×300×30mm | m2 | 4.32
162 | 08030080@102 | 荔枝面福建灰麻花岗岩踏面300宽×30厚（整圆72等分） | m2 | 17.01
163 | 08030080@103 | 荔枝面福建灰麻花岗岩踢面150宽×30厚（整圆72等分） | m2 | 9.6753
164 | 08030080@104 | 荔枝面福建灰麻花岗岩30mm厚（整圆72等分） | m2 | 39.6318
165 | 08030080@105 | 光面福建灰麻花岗岩600×450×50mm | m2 | 3.2886
166 | 08030080@106 | 光面中国黑花岗岩600×450×50mm | m2 | 2.4665
167 | 08030080@80 | 光面中国黑花岗岩50mm厚，按弧切割 | m2 | 10.3226
168 | 08030080@91 | 烧面福建灰麻花岗岩600×300×80mm | m2 | 179.7667
169 | 08030080@92 | 烧面福建深灰麻花岗岩600×300×80mm | m2 | 93.8368
170 | 08030080@93 | 烧面福建灰麻花岗岩600×300×30mm | m2 | 954.7599
171 | 08030080@94 | 烧面福建深灰麻花岗岩600×300×30mm | m2 | 324.9828
172 | 08030080@95 | 烧面中国红花岗岩600×600×30mm | m2 | 19.0008
173 | 08030080@96 | 光面中国黑花岗岩20mm厚，按弧切割 | m2 | 11.9136
174 | 08030080@97 | 光面福建灰麻花岗岩600×200×20mm | m2 | 3.7149
175 | 08030080@99 | 烧面中国红花岗岩踢面600×150×20mm | m2 | 2.4572
176 | 12030180@8 | 铸铁装饰条30×30×2 | m | 1982.75
177 | 12030180@9 | 铜装饰条20×20mm | m | 15.5221
178 | 14050001@1 | 乳化透层沥青 | t | 7.3424
179 | 17310210@4 | 凹凸型排（蓄）水板25mm | m2 | 6310.5
180 | 31030090@1 | 青瓦100×100mm | 块 | 366.6
181 | 32230001@5 | 雪浪石片石 | t | 1.078
182 | 33010365@3 | 铸铁方管综合 | t | 0.143
183 | 35050040@1 | 高压机制方孔植草砖400×400×80mm | m2 | 596.6184
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
184 | 36050020@19 | 仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖600×300×60mm | m2 | 585.735
185 | 36050020@20 | 仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖600×300×60mm | m2 | 3761.2194
186 | 36050020@23 | 仿灰麻花岗岩陶瓷透水砖400×200×60mm | m2 | 2915.6292
187 | 36050020@24 | 仿黑麻花岗岩陶瓷透水砖400×200×60mm | m2 | 113.526
188 | 36050020@25 | 仿灰麻花岗岩PC砖600×300×20mm | m2 | 978.4146
189 | 36050020@26 | 仿黑麻花岗岩PC砖600×300×20mm | m2 | 186.5886
190 | 36070020@31 | 预制混凝土缘石600×150×150mm | m | 2266.1499
191 | 36070020@32 | 烧面福建灰麻侧石300×150×50mm | m | 44.0307
192 | BCZCF20 | 成品垃圾桶 | 个 | 16
193 | BCZCF20@1 | 成品保安亭2000×2000×2800mm | 座 | 2
194 | BCZCF21 | 成品电动伸缩门H=1.6m | m | 35
195 | SZB01018 | 钢材量 | t | 199.7436
196 | SZB02004@1 | 成品玻璃钢植草井盖 | 套 | 131
197 | X02001@13 | 装饰井盖5mm厚镀锌钢板 | m2 | 109
198 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 284.8158
199 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 40383.7645
200 | 99450640 | 检修费 | 元 | 10936.864
201 | 99450650 | 维护费 | 元 | 30583.0597
202 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 4296.9448
203 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 294.0362
204 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 65.55
205 | 99450670@4 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 105.8322
206 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 4478.1004
207 | 99450680@7 | 柴油(机械用)0# | kg | 1609.9748
208 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 248.3034
209 | 99450680@9 | 柴油(机械用)0# | kg | 1515.5856
210 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 8658.0013
211 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 20.4856
212 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 24.7503
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程北区-园建工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
213 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 398.8244
214 | 99450700@6 | 电(机械用) | kw·h | 7891.2712
215 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -34.8338
216 | 8021904@10 | 透水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 547.7446
217 | 80250350@10 | 中粒式改性沥青混凝土AC-20C | m3 | 288.048
218 | 80250350@11 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13C | m3 | 216.036
合计