## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力部分
1.2 | 照明、插座
1.3 | 智能照明系统
1.4 | 应急照明
1.5 | 电力能源管理系统
1.6 | 防雷
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分
动力部分配电箱
1 | 030411005018 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装形式:明装 3.材质:钢制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
2 | 030404017379 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 196
3 | 030404017380 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALb 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
4 | 030404017381 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALc 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 69
5 | 030404017382 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALd 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017383 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-LJ 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017384 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-XY1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017385 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL-XY2 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
9 | 030404017386 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017387 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1ATL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017388 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1ATP-XF 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017389 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-1ZAL1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017390 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-2AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017391 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-2ZAL2 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017392 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-3AL~D1-6AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017393 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-6AT-DT 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017394 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D1-RFAP-RS 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017395 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017396 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1APK 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030404017397 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1AT-KW 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017398 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1ATL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017399 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1ATP-XF 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017400 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1AT-XF 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404017401 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-1ZAL1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030404017402 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-2AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030404017403 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-3AL~D2-6AL 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
27 | 030404017404 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D2-6AT-DT 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
28 | 030404017405 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:DJB 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
29 | 030414002019 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 11
30 | 030414004011 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 8
动力部分配电箱合计
动力部分线缆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030408001238 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 531.62
32 | 030408001239 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.97
33 | 030408001240 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:3×150+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 314.8
34 | 030408001241 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 555.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030408001242 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 262
36 | 030408001243 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):0.6/1kV 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 467.42
37 | 030408001244 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13906.73
38 | 030408001245 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 136.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030408001246 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 277.56
40 | 030408001247 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.37
41 | 030408001248 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×95+1×50mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.6
42 | 030408001249 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 108.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030408001250 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×150+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17.7
44 | 030408001251 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×240+1×120mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.15
45 | 030408001252 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 41.51
46 | 030408001253 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 288.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030408001254 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 236.83
48 | 030408001255 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.41
49 | 030411004394 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 182.79
50 | 030411004395 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 45.04
51 | 030411004396 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 87.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411004397 | 电线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 269.17
53 | 030411004398 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:16mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 387.3
54 | 030411004399 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 380.23
55 | 030411004400 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 128.38
56 | 030411004401 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030411004402 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 134.84
58 | 030411004403 | 电线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 156.02
59 | 030411004404 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 157.41
60 | 030411004405 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:16mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 76.66
61 | 030408006078 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030408006079 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
63 | 030408006080 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
64 | 030408006081 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18
65 | 030408006082 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18
66 | 030408006083 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 45
动力部分线缆合计
动力部分配管
67 | 030411001328 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 81.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030411001329 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.95
69 | 030411001330 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 967.23
70 | 030411001331 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.6
71 | 030411001332 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1.82
72 | 030411001333 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030411001334 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.57
74 | 030411001335 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.44
75 | 030411001336 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.59
76 | 030411001337 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.06
77 | 030413002075 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 176.24
动力部分配管合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分桥架
78 | 030411003109 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100mm×50mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 59.75
79 | 030411003110 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:150mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 34.13
80 | 030411003111 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.1
81 | 030411003112 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:150mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 473.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030411003113 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 811.03
83 | 030411003114 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:300mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 93.28
84 | 030411003115 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:400mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 30.07
85 | 030411003116 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:500mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 67.58
86 | 030411003117 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:600mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 84.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030411003118 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:200mm×150mm 3.含防水剂两遍 4.材质:不锈钢 5.类型:防水防腐槽盒 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.14
88 | 030413001135 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2422.07
89 | 031201003092 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2422.07
90 | 080807013011 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 16
动力部分桥架合计
动力部分套管
91 | 031002003212 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC50 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
92 | 031002003213 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC65 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031002003214 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:SC150 3.填料材质:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
94 | 030411006030 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 32
95 | 030404034057 | 温控器 | 1.名称:温控器（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
96 | 030404035040 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
动力部分套管合计
动力部分合计
照明、插座
照明部分线缆
97 | 030411004406 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 84753.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030411004407 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1251.82
99 | 030411004408 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 63.93
100 | 030411004409 | 电线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2603.9
照明部分线缆合计
照明部分配管
101 | 030411001338 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5331.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030411001339 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:硬塑料导管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 23968.03
103 | 030411001340 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:硬塑料导管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 819.66
104 | 030413002076 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4819.13
照明部分配管合计
照明部分开关插座灯具
105 | 030404034058 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 540
106 | 030404034059 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 584
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030404034060 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 18
108 | 030404034061 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
109 | 030411006031 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1209
110 | 030404035041 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 528
111 | 030404035042 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 268
112 | 030412005103 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 73
113 | 030412005104 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 536
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030412001024 | 普通灯具 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:12W，≥90lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 36
115 | 030412001025 | 普通灯具 | 1.名称:LED竖井壁灯 2.规格:11W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25
116 | 030412001026 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:12W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6
117 | 030412004033 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 48
118 | 030412001027 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:20W，≥80lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 421
119 | 030412001028 | 普通灯具 | 1.名称:LED白壳吸顶灯 2.规格:18W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 268
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030412004034 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯(防水型、IP65) 2.规格:300*300mm,6W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 558
121 | 030412004035 | 装饰灯 | 1.名称:双管LED格栅灯盘 2.规格:2*28W,≥100lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 10
122 | 030404033056 | 摇头风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.安装方式:吸顶 3.含调速开关及接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 466
照明部分开关插座灯具合计
照明、插座合计
智能照明系统
123 | 030904008055 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
124 | 030904008056 | 16路开关模块 | 1.名称:16路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
125 | 030904016013 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
126 | 030503004009 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
127 | 030904008057 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030404016004 | 智能照明监控主机(含系统软件) | 1.名称:智能照明监控主机(含系统软件) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
129 | 030405001004 | 不间断电源UPS | 1.名称:不间断电源UPS 2.规格:0.5kVA/30min 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
130 | 030501002005 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
131 | 030501002006 | 液晶显示器 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:22寸 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
132 | 030411004410 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 117.86
133 | 030411001341 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.08
智能照明系统合计
应急照明
应急照明配电箱
134 | 030404017406 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D1-1ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030404017407 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D1-4ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
136 | 030404017408 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D2-1ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
137 | 030404017409 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D2-4ALE1 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
138 | 030904009004 | 应急照明监控主机 | 1.名称:应急照明监控主机 2.安装方式:壁挂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
应急照明配电箱合计
应急照明线缆、配管
139 | 030411004411 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3851.44
140 | 030411004412 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 161.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030411001342 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3706.77
142 | 030411001343 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.07
143 | 030413002077 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 593.08
应急照明线缆、配管合计
应急照明灯具
144 | 030412005105 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 33
145 | 030412005106 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 188
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 030412005107 | 荧光灯 | 1.名称:双面疏散标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
147 | 030412005108 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6
148 | 030412005109 | 荧光灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 27
149 | 030412005110 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25
150 | 030412005111 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 261
151 | 030412005112 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:吸顶式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 39
应急照明灯具合计
应急照明合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电力能源管理系统
152 | 030411004413 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RS485专线 3.材质:铜芯 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 182
153 | 030411001344 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 60
154 | 粤030503013001 | 485集抄器 | 1.名称:485集抄器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
155 | 粤030503013002 | 通讯管理器 | 1.名称:通讯管理器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
156 | 粤030503014001 | 能源管理系统工作站 | 1.名称:能源管理系统工作站 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
157 | 粤030503014002 | 能源管理系统服务器及存储阵列 | 1.名称:能源管理系统服务器及存储阵列 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
158 | 030501002007 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
159 | 030507014010 | 主控键盘 | 1.名称:主控键盘 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
电力能源管理系统合计
防雷
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 030409003011 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1247.4
161 | 030409002036 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:底板或地梁主筋 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1513.63
162 | 030409002037 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 91.01
163 | 030409008020 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 280
164 | 030409008021 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量端子 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 35
165 | 030411004414 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1360
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 030411001345 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1360
167 | 030409005009 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1339.77
168 | 030409006005 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ20,L=500mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 23
169 | 粤030409012008 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 基 | 54
170 | 030414011011 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
防雷合计
分部分项合计
措施项目
171 | 031302007076 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
172 | 031301017088 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00145 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010089 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011089 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF089 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008089 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002089 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF089 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009089 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF089 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000121 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 396037.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 396037.93
合 计 |  |  |  | 396037.93 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28030170@25 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-6mm² | m | 170.0028
2 | 28410001@15 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-5×16mm² | m | 256.97
3 | 02270001@5 | 棉纱 | kg | 0.4976
4 | 03011595@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 31.7218
5 | 18030590@1 | 固定卡子φ40 | 个 | 777.4943
6 | 28410001@13 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-5×6mm² | m | 531.62
7 | 03014111@1 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 0.5037
8 | 29060030@10 | 镀锌电线管JDG32 | m | 33.578
9 | 29060050@1 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 8.3945
10 | 29170230@1 | 镀锌地线夹32 | 套 | 26.8624
11 | 26050001@11 | 四联单控暗开关 | 个 | 6.12
12 | 00010010 | 人工费 | 元 | 606755.7233
13 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 131420.2702
14 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 48588.2845
15 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 8.947
16 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 300.6796
17 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.145
18 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 253.9825
19 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.384
20 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 7
21 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 265.6121
22 | 01130080 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 0.63
23 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 3
24 | 01290003@3 | 钢板综合 | kg | 17.15
25 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 96.6021
26 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.04
27 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 32.72
28 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.9675
29 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 52.0244
30 | 02270001 | 棉纱 | kg | 200.4063
31 | 02270020 | 白布 | kg | 132.5757
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.29
33 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 10.944
34 | 02350050 | 尼龙线卡 | 十套 | 10
35 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 761.9087
36 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 42.6809
37 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.82
38 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206
39 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 181.9531
40 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 35.7
41 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1065.024
42 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 347.76
43 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 0.808
44 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.816
45 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 287.6758
46 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 21.4
47 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.9101
48 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 5.6036
49 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 188.6327
50 | 03013041@1 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 142.596
51 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 128.524
52 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 579.5995
53 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 178.1314
54 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 14.9437
55 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 0.2325
56 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.4569
57 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.3003
58 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十套 | 0.1018
59 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 142.807
60 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 248.951
61 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 949.63
62 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 1173.5745
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.1878
64 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 3.083
65 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.2
66 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.342
67 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 408.4319
68 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 139.8319
69 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 215.9285
70 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 25.8218
71 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 33.4
72 | 03137011 | 焊锡 | kg | 0.15
73 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 12.7479
74 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 149.466
75 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1136
76 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 13.1016
77 | 03139011@1 | 冲击钻头φ10 | 个 | 9.786
78 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 7.464
79 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 37.6704
80 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 18.2204
81 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 11.9944
82 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 974.3383
83 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.7266
84 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 19.9066
85 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.15
86 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 11.177
87 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 53.12
88 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 39.1192
89 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0096
90 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.05
91 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 34.2561
92 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 3.11
93 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 17.4542
94 | 13010510 | 调和漆 | kg | 0.2
95 | 13030240 | 厚漆 | kg | 13.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
96 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.2
97 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.138
98 | 13050080@2 | 防锈漆C53-1 | kg | 15.8566
99 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 9.6451
100 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 3.0106
101 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.15
102 | 14010010 | 清油 | kg | 0.069
103 | 14010010@1 | 清油 | kg | 2.2557
104 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 595.166
105 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.8436
106 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 0.3
107 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 17.6811
108 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 37.0516
109 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 135.852
110 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 4.7816
111 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 2.008
112 | 14350260 | 各色防水剂 | kg | 0.2057
113 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.1
114 | 14390070 | 氧气 | m3 | 9.016
115 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 3.01
116 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 21.1022
117 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 1.275
118 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 47.62
119 | 18030595@1 | 固定卡子φ50 | 个 | 4.12
120 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 375.8186
121 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 208.06
122 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 2.3252
123 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 3.0035
124 | 18031100 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 1.0182
125 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 0.2999
126 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 2.4802
127 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 4.8731
128 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 3.2037
129 | 18031155 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 1.0182
130 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 2.2495
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 18250020 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 12.8662
132 | 18250040 | 镀锌钢管卡子DN40 | 个 | 20.1017
133 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 13.2153
134 | 18250060 | 镀锌钢管卡子DN65 | 个 | 3.3939
135 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 66.9885
136 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 1.5
137 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 559.7471
138 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 24.88
139 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 63.1
140 | 28010120 | 裸铜线25mm2 | m | 3.2
141 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 642.867
142 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 2337.7367
143 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 433.8321
144 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 34.103
145 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 18.324
146 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 265.785
147 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2637.9222
148 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.24
149 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.55
150 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 2379.6502
151 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 249.0617
152 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 174.6262
153 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 1427.7902
154 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 154.4737
155 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 11986.0912
156 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 4.5686
157 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 9.101
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
158 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 350.2
159 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 6171.7677
160 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 211.0625
161 | 29060290 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 5.1655
162 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.7532
163 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 1092.3403
164 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 2161.4669
165 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 631.33
166 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 110.635
167 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 16.16
168 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 137.025
169 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 54.81
170 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 54.81
171 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 48.72
172 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 12.18
173 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 442.05
174 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 7616.043
175 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 806.6084
176 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 18.8834
177 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 12.4144
178 | 29170260 | 镀锌地线夹65 | 套 | 4.0726
179 | 33010020@1 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 375.1356
180 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.35
181 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 106.05
182 | 34090110 | 激光打印机墨粉 | 瓶 | 0.2
183 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 442.05
184 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.06
185 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 62.2906
186 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 1
187 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 4.5729
188 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.1898
189 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 46.6
190 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4208.1724
191 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1.8179
192 | 01010011@1 | 圆钢综合 | kg | 193.7656
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
193 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 532.8554
194 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 1816.5525
195 | 01290008 | 钢板 | kg | 14.22
196 | 01290008@5 | 钢板 | kg | 31.76
197 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 36.3311
198 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 51.1057
199 | 13050395@2 | 防火涂料 | kg | 15.03
200 | 15510130 | 防火泥 | kg | 66.56
201 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 16.7
202 | 17010075@3 | 焊接钢管 | kg | 26.08
203 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC65 | m | 6.7877
204 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC20 | m | 1.8746
205 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC25 | m | 15.5015
206 | 17030001@7 | 镀锌钢管SC50 | m | 20.0232
207 | 17030001@9 | 镀锌钢管SC40 | m | 30.4571
208 | 23390370@1 | 应急照明监控主机 | 台 | 1
209 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 2
210 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 2
211 | 23400001@3 | 16路开关模块 | 个 | 1
212 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 2
213 | 24310001@1 | 485集抄器 | 台 | 2
214 | 25000001@17 | LED人体感应灯12W，≥90lm/W | 套 | 36.36
215 | 25000001@3 | 单管LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 73.73
216 | 25000001@38 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 33.33
217 | 25000001@39 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 189.88
218 | 25000001@42 | 双面多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 27.27
219 | 25000001@45 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 25.25
220 | 25000001@49 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 253.0291
221 | 25000001@57 | LED筒灯18W，≥80lm/W | 套 | 48.48
222 | 25000001@59 | LED吸顶灯20W，≥80lm/W | 套 | 425.21
223 | 25000001@60 | LED竖井壁灯11W | 套 | 25.25
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
224 | 25000001@63 | 双面疏散标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 1.01
225 | 25000001@65 | 多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 6.06
226 | 25000001@67 | LED壁灯12W | 套 | 6.06
227 | 25000001@68 | LED支架灯28W | 套 | 541.36
228 | 25000001@70 | LED白壳吸顶灯18W | 套 | 270.68
229 | 25000001@72 | LED平板灯(防水型、IP65)300*300mm,6W | 套 | 563.58
230 | 25000001@73 | 消防应急照明灯具(A型、吸顶式)LED,6W/DC36V | 套 | 39.39
231 | 25000001@74 | 双管LED格栅灯盘2*28W,≥100lm/W | 套 | 10.1
232 | 26050001@2 | 单联单控暗开关 | 个 | 550.8
233 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 595.68
234 | 26050001@8 | 三联单控暗开关 | 个 | 18.36
235 | 26110010@2 | 温控器 | 个 | 4.08
236 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 2
237 | 26310001@2 | 通讯管理器 | 台 | 2
238 | 26410060@16 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 538.56
239 | 26410060@17 | 安全型单相三极空调插座250V/16A | 个 | 276.42
240 | 27050060@3 | 接闪杆(镀锌圆钢)φ20,L=500mm | 根 | 24.15
241 | 27050080@3 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 1406.7585
242 | 27060170@10 | 热镀锌扁钢-40×4mm | m | 95.5605
243 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 89317.5675
244 | 28030170@11 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4 | m | 3263.3421
245 | 28030170@16 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 1468.8
246 | 28030170@18 | 绝缘电线WDZ-BYJ-1.5mm² | m | 399.2415
247 | 28030170@22 | 绝缘电线WDZB-BYJ-B1-2.5mm² | m | 1361.703
248 | 28030170@23 | 绝缘电线WDZB-BYJ-B1-2.5mm² | m | 5.7225
249 | 28030170@24 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-16mm² | m | 80.493
250 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 300.5205
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
251 | 28030170@5 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-16mm² | m | 406.665
252 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 4159.5552
253 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 127.2888
254 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 174.0852
255 | 28030410@6 | RS485专线 | m | 196.56
256 | 28110210@11 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×50+1×25mm² | m | 561.4287
257 | 28110210@12 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×120+1×70mm² | m | 264.62
258 | 28110210@22 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-5×6mm² | m | 14.5541
259 | 28110210@51 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-4*150+1*70mm2 | m | 472.0942
260 | 28110210@56 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-3×150+2×70mm² | m | 317.948
261 | 28110210@57 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-3×6mm² | m | 14046.07
262 | 28110210@59 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 280.3356
263 | 28110210@60 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×6mm² | m | 291.1123
264 | 28110210@61 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×10mm² | m | 239.1983
265 | 28110210@62 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×2.5mm² | m | 137.7438
266 | 28110210@64 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×4mm² | m | 41.9251
267 | 28110210@66 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×50+1×25mm² | m | 32.6937
268 | 28110210@67 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×120+1×70mm² | m | 109.8577
269 | 28110210@68 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×95+1×50mm2 | m | 10.706
270 | 28110210@69 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×150+1×70mm2 | m | 17.877
271 | 28110210@70 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×240+1×120mm2 | m | 25.4015
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
272 | 29010001@22 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）400mm×150mm | m | 31.5735
273 | 29010001@39 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）600mm×150mm | m | 89.04
274 | 29010001@46 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）500mm×150mm | m | 70.959
275 | 29010001@51 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）200mm×150mm | m | 33.747
276 | 29020100@11 | 隔板400mm×150mm | m | 31.5735
277 | 29020100@12 | 隔板600mm×150mm | m | 89.04
278 | 29020100@14 | 隔板500mm×150mm | m | 70.959
279 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架100mm×50mm | m | 61.5425
280 | 29030030@3 | 托盘式钢制桥架150mm×100mm | m | 35.1539
281 | 29030030@4 | 托盘式钢制桥架200mm×100mm | m | 44.393
282 | 29030030@5 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）150mm×100mm | m | 488.0037
283 | 29030030@6 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×150mm | m | 835.3609
284 | 29030030@7 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）300mm×150mm | m | 96.0784
285 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 9518.6008
286 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 996.2469
287 | 29060140@10 | 刚性难燃管PC32 | m | 22.066
288 | 29060140@11 | 刚性难燃管PC25 | m | 901.626
289 | 29060140@7 | 刚性难燃管PC16 | m | 1496
290 | 29060140@9 | 刚性难燃管PC20 | m | 26364.833
291 | 29070040@5 | 矿物绝缘电缆头35mm2以下 | 套 | 4
292 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 5552.88
293 | 29110390@4 | 接线盒86盒 | 个 | 1265.82
294 | 29110400@1 | T接箱 | 个 | 4
295 | 30030080@1 | 主控键盘 | 台 | 1
296 | 30030100@1 | 液晶显示器22寸 | 台 | 1
297 | 30030120@1 | 智能照明监控主机(含系统软件) | 台 | 1
298 | 30150090 | 打印机 | 台 | 2
299 | 50370001@1 | 摇头风扇 | 台 | 466
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
300 | 55050010@1 | 不间断电源柜(UPS)0.5kVA/30min | 台 | 1
301 | 55090080@11 | A型应急照明集中电源D1-1ALE1 | 台 | 1
302 | 55090080@14 | A型应急照明集中电源D1-4ALE1 | 台 | 1
303 | 55090080@18 | 配电箱ALa | 台 | 196
304 | 55090080@19 | 配电箱ALb | 台 | 2
305 | 55090080@20 | 配电箱ALd | 台 | 1
306 | 55090080@21 | 配电箱AL-LJ | 台 | 1
307 | 55090080@22 | 配电箱AL-XY1 | 台 | 6
308 | 55090080@23 | 配电箱ALc | 台 | 69
309 | 55090080@24 | 配电箱AL-XY2 | 台 | 5
310 | 55090080@25 | A型应急照明集中电源D2-1ALE1 | 台 | 1
311 | 55090080@26 | A型应急照明集中电源D2-4ALE1 | 台 | 1
312 | 55090090@22 | 配电箱D1-1AL | 台 | 1
313 | 55090090@60 | 配电箱D1-1ATL | 台 | 1
314 | 55090090@61 | 配电箱D1-1ATP-XF | 台 | 1
315 | 55090090@62 | 配电箱D1-1ZAL1 | 台 | 1
316 | 55090090@63 | 配电箱D1-2AL | 台 | 1
317 | 55090090@64 | 配电箱D1-2ZAL2 | 台 | 1
318 | 55090090@65 | 配电箱D1-3AL~D1-6AL | 台 | 4
319 | 55090090@66 | 配电箱D1-6AT-DT | 台 | 1
320 | 55090090@67 | 配电箱D1-RFAP-RS | 台 | 1
321 | 55090090@68 | 配电箱D2-1AL | 台 | 1
322 | 55090090@69 | 配电箱D2-1APK | 台 | 1
323 | 55090090@70 | 配电箱D2-1AT-KW | 台 | 1
324 | 55090090@71 | 配电箱D2-1ATL | 台 | 1
325 | 55090090@72 | 配电箱D2-1ATP-XF | 台 | 1
326 | 55090090@73 | 配电箱D2-1AT-XF | 台 | 1
327 | 55090090@74 | 配电箱D2-1ZAL1 | 台 | 1
328 | 55090090@75 | 配电箱D2-2AL | 台 | 1
329 | 55090090@76 | 配电箱D2-3AL~D2-6AL | 台 | 4
330 | 55090090@77 | 配电箱D2-6AT-DT | 台 | 1
331 | 55090090@78 | 配电箱DJB | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
332 | 55490180@5 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 280
333 | 57030060@2 | 能源管理系统工作站 | 台 | 1
334 | 57030060@3 | 能源管理系统服务器及存储阵列 | 台 | 1
335 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.2422
336 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 9.5771
337 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 3.2921
338 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.8499
339 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 3606.488
340 | 99450640 | 检修费 | 元 | 568.4969
341 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1835.1625
342 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2428.0124
343 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 6.2324
344 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 144.445
345 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 69.3374
346 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.7413
347 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 182.6577
348 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 11361.6276
349 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 79.6139
350 | 99451300 | 校验费 | 元 | 639.9509
351 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0287
合计