## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防控制室
1.2 | 电气火灾监控探测器
1.3 | 公共/应急广播系统
1.4 | 火灾自动报警系统
1.5 | 消防设备电源监控系统
1.6 | 液位显示及报警主机系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防控制室
自动报警系统
1 | 030904012002 | 报警及联动控制主机 | 1.名称:报警及联动控制主机 2.安装方式:落地安装 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
2 | 030904015003 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
3 | 030904009003 | 硬线手动控制盘 | 1.名称:硬线手动控制盘 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
4 | 030904015004 | 消防水池液位显示及报警装置 | 1.名称:消防水池液位显示及报警装置 2.含软件、远程系统接口 3.单体调试、接地 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030904016011 | UPS不间断电源10kVA（180min） | 1.名称:UPS不间断电源10kVA（180min） 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
6 | 030414007006 | 不间断电源调试 | 1.类型:不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904016012 | DC24V电源 | 1.名称:DC24V电源 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
8 | 030904013007 | 消防对讲电话主机 | 1.名称:消防对讲电话主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
9 | 030904014003 | 直通119专线电话 | 1.名称：直通119专线电话 2.本体安装、调试、接地 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030904014004 | 应急广播主机 | 1.名称:应急广播主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
11 | 030506004009 | 功率放大器(2x125W) | 1.名称:功率放大器(2x125W) 2.安装方式:综合考虑 3.参数：功率:2X125W 4.性能、型号满足设计要求 5.本体安装 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5
12 | 030506004010 | 功率放大器(3x250W) | 1.名称:功率放大器(3x250W) 2.安装方式:综合考虑 3.参数：功率:2X125W 4.性能、型号满足设计要求 5.本体安装 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030506004011 | 功率放大器(4x125W) | 1.名称:功率放大器(4x125W) 2.安装方式:综合考虑 3.参数：功率:2X125W 4.性能、型号满足设计要求 5.本体安装 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
14 | 030506004012 | 功率放大器(5x250W) | 1.名称:功率放大器(5x250W) 2.安装方式:综合考虑 3.参数：功率:2X125W 4.性能、型号满足设计要求 5.本体安装 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
15 | 030506001005 | 音控强切器 | 1.名称:音控强切器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
16 | 030506001006 | 功放备份自动切换器 | 1.名称:功放备份自动切换器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
17 | 030507014009 | 监听器 | 1.名称:监听器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 粤030506010004 | 广播调谐器 | 1.名称:广播调谐器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
19 | 粤030506010005 | CD机 | 1.名称:CD机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030506001007 | 消防广播话筒 | 1.名称:消防广播话筒 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
21 | 030506004013 | 电源时序器 | 1.名称:电源时序器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
22 | 粤030506010006 | 晨操和上下课铃声声源 | 1.名称:晨操和上下课铃声声源 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030905001044 | 系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
自动报警系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
可燃气体报警系统
24 | 030904013008 | 可燃气体报警器 | 1.名称:可燃气体报警器 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
可燃气体报警系统合计
防火门监控系统
25 | 030904013009 | 防火门监控系统主机 | 1.名称:防火门监控系统主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
26 | 030905001045 | 系统调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
防火门监控系统合计
消防电源监控系统
27 | 030904013010 | 消防电源监控系统主机 | 1.名称:消防电源监控系统主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
28 | 030905001046 | 系统调试 | 1.名称:消防电源监控系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
消防电源监控系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气火灾监控系统
29 | 030904013011 | 电气火灾监控系统主机 | 1.名称:电气火灾监控系统主机 2.安装方式:综合考虑 3.性能、型号满足设计要求 4.本体安装 5.调试 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
30 | 030905001047 | 系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
电气火灾监控系统合计
消防控制室合计
电气火灾监控探测器
31 | 030904001053 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9
32 | 030411004374 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 57.23
33 | 030411004375 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 181.62
34 | 030411001322 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 55.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 080807007045 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.7
36 | 030905001048 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
电气火灾监控探测器合计
公共/应急广播系统
37 | 080903011010 | 消防广播 | 1.名称:3-6W挂墙扬声器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 121
38 | 030411004376 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1428.34
39 | 030411004377 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 431.33
40 | 030411001323 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1404.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 080807007046 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 103.1
42 | 030411002078 | 广播线槽 RM100*100 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM100*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 529.99
43 | 030411002079 | 广播线槽 RM300*100 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM300*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 73.69
44 | 030905001049 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 121
公共/应急广播系统合计
火灾自动报警系统
45 | 030904001054 | 编码感烟探测器 | 1.名称:编码感烟探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 289
46 | 030904005017 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 96
47 | 030904003024 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 96
48 | 030904003025 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 96
49 | 030904008053 | 复式显示屏 | 1.名称:复式显示屏 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030904001055 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
51 | 030904001056 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 60
52 | 030904004006 | 消防对讲电话分机 | 1.名称:消防对讲电话分机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
53 | 030904008054 | 总线短路保护隔离器 | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 29
54 | 030411005017 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.规格、要求:详见图纸 3.本体安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
55 | 030409010018 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 37
56 | 030411004378 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3996
57 | 030411004379 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 569.22
58 | 030411004380 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 70.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411004381 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 599.87
60 | 030411004382 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2819.39
61 | 030411004383 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1529.85
62 | 030411004384 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 54.69
63 | 030411004385 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 147.25
64 | 030411004386 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1739.68
65 | 030411004387 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 450.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030411001324 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6370.75
67 | 030411001325 | 电气配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 53.89
68 | 080807007047 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1205.7
69 | 030411002080 | 消防线槽 RM200*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM200*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1014.56
70 | 030411002081 | 消防线槽 RM(100+200)*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+200)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.14
71 | 030411002082 | 消防线槽 RM（300+200）*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM（300+200）*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 73.69
72 | 040503004013 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.包含:手工除锈，刷油、防腐漆各一遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1054.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030905001050 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
74 | 030905001051 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
火灾自动报警系统合计
消防设备电源监控系统
75 | 030904001057 | 监控模块（传感器） | 1.名称:监控模块（传感器） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
76 | 030411004388 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.07
77 | 030411004389 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 328.06
78 | 030411004390 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.54
79 | 030411004391 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 164.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030411001326 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.94
81 | 080807007048 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.5
82 | 030905001052 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电源监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
消防设备电源监控系统合计
液位显示及报警主机系统
83 | 030411004392 | 配线 WDZN-RYYP-4*1.0 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYYP 3.规格:4*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 130.18
84 | 030411004393 | 配线 WDZN-RYYP-4*1.0 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYYP 3.规格:4*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1078.93
85 | 030411001327 | 电气配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 32.55
液位显示及报警主机系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
86 | 031302007075 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
87 | 031301017087 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00144 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010088 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011088 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF088 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008088 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002088 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF088 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009088 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF088 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000120 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 73387.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 73387.96
合 计 |  |  |  | 73387.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 135127.1828
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 14866.32
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 7658.634
4 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 55918.2806
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 14869.6638
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 75.0674
7 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.6525
8 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 3.77
9 | 01130080 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 0.63
10 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 8.16
11 | 01290245@1 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 2.89
12 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.04
13 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 332.6657
14 | 02270001 | 棉纱 | kg | 37.595
15 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.4
16 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.2
17 | 02270020 | 白布 | kg | 1.8493
18 | 02270030 | 白布宽900 | m | 24.61
19 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 4.8
20 | 02270030@2 | 白布宽900 | m | 0.69
21 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.2
22 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 84
23 | 02350050@1 | 尼龙线卡 | 十套 | 89
24 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 61.44
25 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 9.6
26 | 03010205 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2
27 | 03010205@1 | 木螺钉M6×30 | 十套 | 0.2
28 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 169.37
29 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 7.68
30 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.82
31 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.6
32 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 180.7125
33 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 15.096
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1053.642
35 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 0.2
36 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 5.33
37 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 42.4092
38 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.06
39 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.896
40 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 5.212
41 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.4
42 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 173.29
43 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 16.32
44 | 03013431@2 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.2
45 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 1.5685
46 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.8326
47 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 120.1221
48 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 281.82
49 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.2
50 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2.4542
51 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 15.4107
52 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 4
53 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 19.7249
54 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.27
55 | 03137011@1 | 焊锡 | kg | 1.63
56 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 10.9943
57 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 1.92
58 | 03137041@3 | 焊锡膏 | kg | 0.566
59 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 39.2435
60 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 4.8
61 | 03138001@3 | 锡基钎料 | kg | 0.61
62 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 8.47
63 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 9.67
64 | 03139001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.07
65 | 03139001@3 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.3408
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.56
67 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 14.69
68 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 5.76
69 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 3.84
70 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 254.8473
71 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 1.62
72 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.1845
73 | 03213021 | 垫铁 | kg | 2
74 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.684
75 | 04030015 | 中砂 | m3 | 9.394
76 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 8.75
77 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.96
78 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.4223
79 | 13010050@1 | 醇酸清漆 | kg | 25.6572
80 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.2896
81 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 1.2325
82 | 13010510@1 | 调和漆 | kg | 0.88
83 | 13030240 | 厚漆 | kg | 56.9324
84 | 13050070@1 | 防锈漆 | kg | 0.338
85 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.8492
86 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 7.08
87 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 18.2
88 | 13050470@2 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 4.8
89 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 72.3732
90 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 11.95
91 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 2.88
92 | 14030040@4 | 汽油综合 | kg | 2.2
93 | 14030040@6 | 汽油综合 | kg | 0.7802
94 | 14030047@1 | 汽油70~90# | kg | 2.62
95 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 2.757
96 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 19.8223
97 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.37
98 | 14350360 | 酒精 | kg | 1
99 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
100 | 14350690 | 洗涤剂 | kg | 0.07
101 | 14410040@1 | 801胶 | kg | 2.89
102 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 2.4
103 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 64.93
104 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 12.48
105 | 17250020@2 | 塑料异型管D5 | m | 5.735
106 | 17250160 | 塑料软管D4 | m | 0.15
107 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 15.6848
108 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1281.3019
109 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 16.7304
110 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 8.8811
111 | 25010040 | 灯泡 | 个 | 0.618
112 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 7.5
113 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 96.9389
114 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.2
115 | 27170001@2 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 23.39
116 | 27190050 | 橡皮绝缘板5 | m2 | 0.05
117 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1386.2638
118 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 438.0123
119 | 28030430@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2 | m | 0.472
120 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 61.08
121 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 30.54
122 | 28030500 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 3
123 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 1
124 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 107.409
125 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 14.688
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
126 | 28030669@2 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.153
127 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1201.2205
128 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 8.326
129 | 29090225@1 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 30.45
130 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 4965.0448
131 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 64.8307
132 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 34.4142
133 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 1.6
134 | 34050067@1 | 打印纸卷 | 盒 | 0.32
135 | 34090001 | 白绸 | m2 | 0.22
136 | 34090070 | 电池 | 节 | 329.6
137 | 34090070@1 | 电池 | 节 | 232
138 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.21
139 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 480.7347
140 | 34130001@1 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1
141 | 34130003@1 | 标志牌 | 个 | 6
142 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 1
143 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1159.2059
144 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0147
145 | 01210045@1 | 型钢 | kg | 462.3106
146 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 8.0686
147 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.1503
148 | 17030001@3 | 镀锌电线管SC20 | m | 8008.1367
149 | 17030001@4 | 镀锌电线管SC25 | m | 33.5265
150 | 17030001@5 | 镀锌电线管SC32 | m | 55.5067
151 | 17030001@8 | 镀锌电线管JDG25 | m | 71.0391
152 | 23370100@1 | 编码感烟探测器 | 个 | 289
153 | 23390005@1 | 编码声光报警器 | 个 | 96
154 | 23390370@1 | 硬线手动控制盘 | 台 | 1
155 | 23390380@10 | 消防电源监控系统主机 | 套 | 1
156 | 23390380@11 | 电气火灾监控系统主机 | 套 | 1
157 | 23390380@7 | 可燃气体报警器 | 套 | 1
158 | 23390380@9 | 防火门监控系统主机 | 套 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
159 | 23390390@5 | 报警及联动控制主机 | 台 | 1
160 | 23390395@1 | 图形显示装置 | 套 | 1
161 | 23400001@1 | 电气火灾监控探测器MPAC503M | 个 | 9
162 | 23400001@11 | 监控模块（传感器）MPAC513A2 | 个 | 3
163 | 23400001@5 | 监视模块 | 个 | 4
164 | 23400001@6 | 控制模块 | 个 | 60
165 | 23400001@7 | 总线短路保护隔离器 | 个 | 29
166 | 23410040@1 | 复式显示器 | 台 | 12
167 | 23410060@1 | 带电话孔按钮手动报警按钮 | 个 | 96
168 | 23410060@2 | 消火栓按钮 | 个 | 96
169 | 23410080@1 | 3-6W挂墙扬声器 | 只 | 121
170 | 23450030@2 | UPS不间断电源10kVA（180min） | 套 | 1
171 | 23450030@3 | DC24V电源 | 套 | 1
172 | 24170050@1 | 消防水池液位显示及报警装置含软件、远程系统接口 | 个 | 1
173 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 37
174 | 28030170@10 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 974.121
175 | 28030170@11 | 绝缘电线WDZN-BYJ4 | m | 706.5111
176 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 4395.6
177 | 28030410@12 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYYP-4*1.0 | m | 1273.4709
178 | 28030410@16 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 154.6125
179 | 28030410@18 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5 | m | 187.9347
180 | 28030410@20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYSP-2*1.5 | m | 252.5094
181 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-2X1.5 | m | 6646.7874
182 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 59.0652
183 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVVP-2X1.5 | m | 2351.5434
184 | 29030030@1 | 广播线槽RM100*100 | m | 545.8897
185 | 29030030@2 | 消防线槽RM(100+200)*100 | m | 30.0142
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
186 | 29030030@5 | 消防线槽RM200*100 | m | 1044.9968
187 | 29030030@6 | 广播线槽RM300*100 | m | 75.9007
188 | 29030030@7 | 消防线槽RM（300+200）*100 | m | 75.9007
189 | 29110400@1 | 消防模块接线箱 | 个 | 12
190 | 30070010@1 | 消防对讲电话主机 | 台 | 1
191 | 30070040@1 | 消防对讲电话分机 | 部 | 1
192 | 30070040@3 | 直通119专线电话 | 部 | 1
193 | 30190001@1 | 功率放大器(5x250W)5x250W | 套 | 1
194 | 30190001@2 | 电源时序器 | 台 | 1
195 | 30190001@3 | CD机 | 台 | 1
196 | 30190001@4 | 广播调谐器 | 台 | 1
197 | 30190001@6 | 晨操和上下课铃声声源 | 台 | 1
198 | 30190001@7 | 功率放大器(2x125W)2X125W | 套 | 5
199 | 30190001@8 | 功率放大器(3x250W)3x250W | 套 | 1
200 | 30190001@9 | 功率放大器(4x125W)4x125W | 套 | 1
201 | 30190050@1 | 监听器 | 台 | 1
202 | 30210085@1 | 音控强切器 | 台 | 1
203 | 30210085@2 | 功放备份自动切换器 | 台 | 1
204 | 55050330@1 | 应急广播主机 | 台 | 1
205 | 57390010@2 | 消防广播话筒 | 套 | 1
206 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.35
207 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2363.087
208 | 99450640 | 检修费 | 元 | 37.2932
209 | 99450650 | 维护费 | 元 | 738.2185
210 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 153.4991
211 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.4553
212 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.8185
213 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 149.1344
214 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 250.9712
215 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 541.9296
216 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 347.6489
217 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 0.0677
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-1高中女生宿舍及D-2教工值班用房-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
218 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1086.9851
219 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.4038
合计