## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.4砌筑工程
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | A.6金属结构工程
1.4 | A.8门窗工程
1.5 | A.9屋面及防水工程
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.7 | A.11楼地面装饰工程
1.8 | G.2其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401003011 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 64.32
2 | 010401003012 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 108.32
3 | 010401003013 | 实心砖墙 | 1.部位:外墙 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 417.8
4 | 010401003014 | 实心砖墙 | 1.部位:外墙 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 119.34
5 | 010402001026 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1991.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001027 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 73.6
7 | 010402001028 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙300厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 24.92
8 | 010401005002 | 空心砖墙 | 1.部位:艺术空心砖墙 2.砖品种:空心砖 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 11.34
9 | 010402001029 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 636.47
10 | 010402001030 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 32.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010401012015 | 砖砌台阶 | 1.墙体类型：台阶 2.砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 44.37
12 | 010401012016 | 零星砌砖 | 1.部位:讲台零星砌筑、柜子隔墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 27.12
13 | 010401012017 | 零星砌砖 | 1.部位:小便槽背部 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.28
14 | 010401012018 | 零星砌砖 | 1.部位:水厕(蹲位) 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 215
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
地下部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010404001007 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 629.72
16 | 010504001011 | 集水井、电梯基坑 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.18
17 | 010501005006 | 桩承台基础（独立承台） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 121.79
18 | 010502001018 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 134.44
19 | 010503001005 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 276.44
20 | 010508001017 | 基础梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:微膨胀砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.21
21 | 010508001018 | 基础板后浇带 | 1.混凝土强度等级:微膨胀砼C25 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010401013004 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:100厚 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4848.5
23 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 24.957
24 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 66.926
25 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25外 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.311
26 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 12.451
27 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.025
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 53.064
29 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 8.889
30 | 010902008007 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:-2×300止水钢板，Q235B 2.部位:底板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.55
地下部分合计
地上部分
31 | 010502001019 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 382.31
32 | 010502001020 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 254.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010502001021 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 199.97
34 | 010502001022 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 267.25
35 | 010502003006 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 37.87
36 | 010502003007 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 11.39
37 | 010502003008 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.26
38 | 010502003009 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010502002009 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 304.3
40 | 010504001012 | 直行墙 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 54.38
41 | 010504001013 | 直行墙 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 100.75
42 | 010505001016 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 992.39
43 | 010505001017 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2058.75
44 | 010505001018 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 762.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010505001019 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 286.56
46 | 010503004014 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 98.88
47 | 010503004015 | 屋面截水沟反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.44
48 | 010505006006 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 137.59
49 | 010505006007 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 11.9
50 | 010512001005 | 预制挑檐顶板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.预制混凝土板 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 49.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010505007006 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 270.32
52 | 010505007007 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 85.95
53 | 010505003002 | 平板、屋面井盖板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.48
54 | 010506001007 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 65.82
55 | 010506001008 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 58.49
56 | 010507007006 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品砼C25 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010508001019 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:微膨胀砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.29
58 | 010508001020 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.2
59 | 010508001021 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:微膨胀砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.83
60 | 010508001022 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 15.69
61 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.综合考虑连接方式 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 259.98
62 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 154.689
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 19.742
64 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 332.373
65 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25外 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.382
66 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 7.93
67 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 168.539
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.886
69 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:按设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.546
70 | 010516003012 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1608
71 | 010516003013 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ32以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
72 | 010902008008 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:-2×300止水钢板，Q235B 2.部位:屋面板 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 194.85
地上部分合计
混凝土及钢筋混凝土工程合计
| A.6 | 金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010606008007 | 钢梯 | 1、钢楼梯 爬式 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.875
74 | 010607005014 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ0.9x10x10mm 2.位置：墙体不同材质交接处 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 628.95
75 | 010607005015 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ1.0x20x20mm 2、位置：楼梯间挂网 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2689.04
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
76 | 010801002023 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.25
77 | 010801002024 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 396
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 010801002025 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.34
79 | 010801002026 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 285
80 | 010802003036 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.5
81 | 010802003037 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 49.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 010802001008 | 钢制隔声门带观察窗 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制隔声门带观察窗（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15
83 | 010807001033 | 铝合金固定窗 | 1.门类型:铝合金固定窗 2.门框、扇材质:70系列、壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1126.66
84 | 010807001034 | 铝合金上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.其他要求:含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1343.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010807001035 | 铝合金固定窗（磨砂玻璃） | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃（磨砂玻璃） 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 187.91
86 | 010807001036 | 铝合金上悬窗（磨砂玻璃） | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃（磨砂玻璃） 4.其他要求:含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 45.2
87 | 010807003012 | 金属百页窗 | 1.门类型:铝合金防雨百页 2.门框、扇材质:60系列铝合金框、厚度1.8mm 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 75.11
88 | 010807003013 | 金属百页窗 | 1.门类型:铝合金防雨百页 2.门框、扇材质:50系列铝合金框、厚度1.8mm 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 156.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 010607004006 | 金属防护网 | 1.材料品种、规格:金属防护网 2.边框及立柱型钢品种、规格:综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 62.28
90 | 010802003038 | 防虫网、防护罩 | 1.防虫网、防护罩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 150.45
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
91 | 010902001012 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人、屋面-2、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9783.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 010902001013 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人、屋面-2、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9783.91
93 | 010902002009 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9783.91
94 | 010902002010 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(1型）+50g无纺布 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.72
95 | 010903003016 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.类别:外墙面、内墙-5a 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24440.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 010903003017 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.类别:内墙-5a、内墙-2c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6687.9
97 | 010904002017 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300（或到凸出物顶） 4.类别:楼（地）-6b、楼（地）-3c、楼-2a、楼（地）-3d、楼（地）-6d、楼（地）-6e、地-1、楼-02 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8619.21
98 | 010904002018 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布 4.反边高度:四周上翻,遇墙上反沿顺高出楼地面最终完成面300 5.类别:楼(地）-3c、楼(地）-3d 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1143.47
99 | 011407002043 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a、2b 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10616.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 010903002021 | 基础防水 | 1.部位：基础梁、承台、±0.00以下柱 2.防水膜品种：聚合物水泥浆两遍 3..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3423.41
101 | 010903001005 | 墙面卷材防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 13.6
102 | 010903002022 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 13.6
103 | 010903002023 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位：地防2 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3..综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.6
104 | 010903002024 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 010302001005 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 148
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
106 | 011001001009 | 保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3795.43
107 | 011001001010 | 保温屋面 | 1.部位:天面排水沟等 2.保温材料品种、规格、厚度:30厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-3A 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 412.88
108 | 011001004005 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:热桥梁内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:敷设10mm玻化微珠保温砂浆保温 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2160.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 011001001011 | 无保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:无保温 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-2 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4232.52
110 | 011001003006 | 保温墙面（集水井、电梯基坑) | 1.保温隔热部位:地防2 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.6
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
111 | 011101003030 | 轻质混凝土屋面 | 1.部位:上人屋面、不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄10厚A型复合轻集料混凝土（图集12BJ1-1总3）找坡层 3.类别:屋-1、屋2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7080.94
112 | 011101003031 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7080.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011101003032 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 412.88
114 | 011101003033 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2（不上人） 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 947.01
115 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 412.88
116 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面管道井顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 011102003047 | 块料楼地面 | 1.部位:上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚600×600灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7080.94
118 | 011102003048 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 947.01
119 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面管道井顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 34.72
楼地面装饰工程合计
| G.2 | 其他装饰工程
120 | 010904004006 | 楼(地)面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:填缝胶，热塑性三元乙丙橡胶 2.部位:详国标14J936-BD8/1 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 47.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 010902008009 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:填缝胶，热塑性三元乙丙橡胶 2.盖板材料:6厚不锈钢盖板 3.部位:详国标14J936-AW4/1 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 55.89
122 | 010903004005 | 外墙面变形缝 | 1.盖缝材料:250宽铝合金外墙变形缝 2.嵌缝材料种类:热塑性折线形象胶条 3.做法要求:详14J936 1/AQ3 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 44.8
123 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.名称：成品篦子 2.部位：排水沟不锈钢成品篦子250mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 917.52
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
124 | 粤011701008012 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17800.64
125 | 粤011701010014 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):5.4以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22167.41
126 | 粤011701011013 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7614.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 粤011701011014 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.8以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3469.18
128 | 粤011701015006 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
129 | 010401001006 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 151.36
130 | 011702001021 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 758.12
131 | 011702005004 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2806.36
132 | 011702002042 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.05m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 521.24
133 | 011702002043 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 429.09
134 | 011702002044 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.05m内 1.2以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 51.07
135 | 011702002045 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.05m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3445.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 011702002046 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1507.82
137 | 011702002047 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m内 1.2以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 33.54
138 | 011702002048 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 133.73
139 | 011702004009 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.52
140 | 011702004010 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.09
141 | 011702004011 | 圆形柱 | 1.圆形柱模板 支模高度4.05m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 86.03
142 | 011702004012 | 圆形柱 | 1.圆形柱模板 支模高度4.8m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 218.96
143 | 011702003017 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.05米 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2904.34
144 | 011702003018 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.8米 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 918.34
145 | 011702011015 | 直行墙 | 1直形墙模板 墙厚(cm以内)20 支模高度3.6m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2149.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 011702008008 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1337.99
147 | 011702006053 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 133.77
148 | 011702006054 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9219.25
149 | 011702006055 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4084.91
150 | 011702006056 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3764.11
151 | 011702006057 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2507.37
152 | 011702010001 | 弧形梁 | 1.单梁、弧形梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 58.93
153 | 011702010002 | 弧形梁 | 1.单梁、弧形梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 111.46
154 | 011702014042 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 95.37
155 | 011702014043 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12326.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 011702014044 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5374.6
157 | 011702006058 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度3.6m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.92
158 | 011702006059 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 71.61
159 | 011702006060 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 35.49
160 | 011702014045 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度3.6m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.4
161 | 011702014046 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 138.8
162 | 011702014047 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 78.56
163 | 011702024007 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 761.85
164 | 011702016002 | 平板 | 1.台阶平台面、屋面井盖板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.36
165 | 011702022003 | 天沟、檐沟 | 1.构件类型:天沟、挑檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3649.01
166 | 011702021004 | 栏板 | 1.构件类型:栏板模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1536.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
167 | 011702025011 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:其他现浇构件模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.47
168 | 011703001008 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22125.78
169 | 011705001007 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内)2台次 |  | 项 | 2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00083 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2278243.59 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2278243.59
合 计 |  |  |  | 2278243.59 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@3 | 聚合物水泥浆 | kg | 16540.1295
2 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 13723.1667
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 6736807.1164
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 11880
5 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 29137.0278
6 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 10459.9705
7 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 44546.854
8 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0346
9 | 01010007 | 热轧圆盘条φ10 | kg | 0.0374
10 | 01010015 | 热轧圆盘条综合 | t | 0.0561
11 | 01010040@2 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 228.0964
12 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 353.7122
13 | 01010040@5 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 2.9582
14 | 01010040@8 | 螺纹钢HRB400(Ⅲ级钢) Ф10外 | t | 9.1112
15 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 18.9974
16 | 01010120@5 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 20.2378
17 | 01010120@6 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 519.028
18 | 01010130@1 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以外 | t | 2.4416
19 | 01010130@5 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以外 | t | 0.3188
20 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 9730.1582
21 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 16
22 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 906.1504
23 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 144.72
24 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1463.5123
25 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4100.0002
26 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 90.7833
27 | 01030031@6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 16.08
28 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 369.5841
29 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 2.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
30 | 01090022@2 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 9.1341
31 | 01130001 | 扁钢综合 | t | 0.0374
32 | 01290100@2 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 2.476
33 | 01290100@3 | 钢板1.0 | t | 0.974
34 | 01290225@1 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 40.1593
35 | 01290335@1 | 花纹钢板5~8 | t | 0.0083
36 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0.0175
37 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 12239.1695
38 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 195.8086
39 | 02270070 | 土工布 | m2 | 17130.1664
40 | 02290150 | 乳化沥青幼麻筋(麻刀) | kg | 55.552
41 | 02310010 | 无纺布 | m2 | 38.7128
42 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 8951.1643
43 | 02310010@3 | 耐碱网格布 | m2 | 1274.9691
44 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 3593.9592
45 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 9851.0694
46 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 17.3859
47 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 2794.5893
48 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 4.8
49 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 30.464
50 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 437.8551
51 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 18.2034
52 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 4935.6984
53 | 03019101 | 扣钉 | kg | 0.7978
54 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 132.7196
55 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 835.153
56 | 03033161@1 | 闭门器 | 副 | 56.56
57 | 03033161@2 | 手摇开窗器 | 副 | 419.15
58 | 03034095@1 | 顺位器 | 套 | 12.12
59 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 805.8239
60 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4740.1097
61 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 19.656
62 | 03135001@5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 40.3729
63 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 6.4593
64 | 03210080@1 | 金属防护网 | m2 | 65.394
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
65 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 691.845
66 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 2957.944
67 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 27.1976
68 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 5615.2012
69 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1001.2586
70 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 47015.9194
71 | 03214106@2 | 成品不锈钢篦子250×500×18 | 十块 | 189.0091
72 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 1624.08
73 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 6.06
74 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 83.8129
75 | 04010015@7 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 10.0855
76 | 04010015@8 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 7.3822
77 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.8028
78 | 04030010 | 细砂 | m3 | 3.5448
79 | 04030015 | 中砂 | m3 | 7.5673
80 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 9.9141
81 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 919.9557
82 | 04090010 | 生石灰 | kg | 0.0806
83 | 04090015 | 生石灰 | t | 5.4094
84 | 04130001@5 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 499.236
85 | 04130100 | 烧结煤矸石空心砖240×240×115 | 千块 | 6.076
86 | 04150001@4 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.5913
87 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 78.8551
88 | 04150010@4 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 25.2042
89 | 04150010@5 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.9146
90 | 04150030 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×300×300 | 千块 | 0.4461
91 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 221.2822
92 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 0.0041
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
93 | 05030260 | 板条1000×30×8 | 百根 | 1.6189
94 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0248
95 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.0228
96 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 40.3585
97 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 8226.8159
98 | 07050030@4 | 灰色防滑砖600*600*10 | m2 | 7257.9635
99 | 07050090@6 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 970.6853
100 | 09050100@1 | 铝单板2.0mm 氟碳喷涂 变形缝 | m2 | 17.92
101 | 09050130@1 | 铜板（变形缝）3 | kg | 403.7681
102 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 0.714
103 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 106.3138
104 | 11010240@10 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 35.525
105 | 11010240@11 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 388.08
106 | 11010240@5 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 279.3
107 | 11010240@6 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.2mm | m2 | 22.8732
108 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 3.71
109 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 2678.6928
110 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 43.6027
111 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 60877.5006
112 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 360.528
113 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 3962.3998
114 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 309.2042
115 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 391.6284
116 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 31797.7075
117 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 2057.9755
118 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 56.4731
119 | 13330033@5 | 单面自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 12357.0783
120 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 12357.0783
121 | 13330160 | 石油沥青油毡350# | m2 | 7.616
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
122 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 17.6487
123 | 13350215@1 | 聚氨酯密封膏 | kg | 88.1203
124 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 182.928
125 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 382.876
126 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 1081.8119
127 | 13410050 | 软填料 | kg | 911.5353
128 | 14010030 | 松节油 | kg | 73.138
129 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 1179.5624
130 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 138.0199
131 | 14070050 | 机油综合 | kg | 187.1398
132 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 1263.2381
133 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 6198.6509
134 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.371
135 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 6853.497
136 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 5.1678
137 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 2.842
138 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 971.8891
139 | 14410130@2 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 934.9191
140 | 14410490 | 墙边胶 | L | 459.4566
141 | 14410490@2 | 墙边胶 | L | 215.9836
142 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.372
143 | 15130095@1 | 聚苯乙烯泡沫板20mm | m2 | 0.2901
144 | 15130110@1 | 挤塑聚苯板80厚 | m2 | 3871.3386
145 | 15130110@2 | 挤塑聚苯板30厚 | m2 | 421.1376
146 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 1695.6217
147 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 65.2696
148 | 18250615 | 管箍 | 个 | 43.5128
149 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 120.4193
150 | 34110010 | 水 | m3 | 2953.0015
151 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 90945.969
152 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 51.0821
153 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 1257.692
154 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 34
155 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 76.6157
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
156 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 338.8321
157 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 4587.4385
158 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 1221.8466
159 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 6550.6355
160 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 51975.3805
161 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 101.824
162 | 80090205@1 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 24.9303
163 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 130767.1855
164 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -3.8514
165 | MC1-102@5 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 1104.1268
166 | MC1-102@8 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6）（磨砂玻璃） | m2 | 184.1518
167 | MC1-106@1 | 防雨百页窗60系列 壁厚1.8mm | m2 | 73.6078
168 | MC1-106@3 | 铝合金百叶窗50系列 壁厚1.8mm | m2 | 153.1544
169 | MC1-108@4 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 1316.973
170 | MC1-108@7 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm 6Low-E+12A+6（磨砂玻璃） | m2 | 44.296
171 | MC1-51@4 | 钢制隔声门带观察窗 | m2 | 14.7
172 | MC1-73@2 | 钢质防火门单扇(丙级) | m2 | 48.2944
173 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 28.91
174 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 6.5044
175 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 494.547
176 | 8021903@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 642.3144
177 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 417.13
178 | 8021904@9 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C25 | m3 | 3.5087
179 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 2.9819
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
180 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1.3363
181 | 8021905@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 2554.7041
182 | 8021905@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 284.9977
183 | 8021905@6 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C30 | m3 | 50.0051
184 | 8021905@9 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 55.1957
185 | 8021906@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 1754.0725
186 | 8021906@9 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 24.7262
187 | 8021907@8 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 269.9596
188 | 8021907@9 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C40 | m3 | 14.8317
189 | 8021908@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 562.9394
190 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 410.2943
191 | 8021923@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 769.822
192 | 8021923@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 3.811
193 | 8021924@5 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 419.733
194 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 420.7378
195 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 25.0475
196 | 8005908@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 14.3161
197 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 125.379
198 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 163.2069
199 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.8441
200 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 102.9937
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼及综合楼-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
201 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 9.3888
202 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.875
203 | 补充主材002 | 防虫网、防护罩 | m2 | 150.45
204 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2427.6711
205 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 19
206 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.266
207 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 147788.7109
208 | 99450640 | 检修费 | 元 | 29896.068
209 | 99450650 | 维护费 | 元 | 79985.3944
210 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 32342.9168
211 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 3752.5501
212 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 322.65
213 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 12357.9838
214 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 267.4391
215 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 6.4532
216 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 8336.4304
217 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 80895.4171
218 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 127.1942
219 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 143.9613
220 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 28224.9847
221 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 4363.3968
222 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 7.9315
223 | 99450700@8 | 电(机械用) | kW·h | 1471.0612
224 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 6349.1599
225 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 4.4348
合计