## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 弱电系统线槽
1.2 | 信息网络系统（内网、智能专网）
1.3 | 视频安防监控系统
1.4 | 残疾人紧急呼叫
1.5 | 电梯五方通话
1.6 | UPS配电系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电系统线槽
1 | 030411002052 | UPS线槽 | 1.名称:UPS线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 26.01
2 | 030411002053 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1030.04
3 | 030411002054 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:200mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 263.99
4 | 030411002055 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:300mm×100mm*2.0mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 172.63
5 | 030413001103 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含除锈、刷油 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1429.2
弱电系统线槽合计
信息网络系统（内网、智能专网）
设备
6 | 030502001009 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.规格:19〞（含PDU电源） 3.安装方式:落地 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502017007 | 线管理器 | 1.名称:竖向跳线管理器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
8 | 030502010012 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:金属箱体，配6/12/24口多模LC耦合器，24口多（单）模LC/1U，详见用户需求书 3.包括面板、耦合器、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
9 | 030502010013 | 模块配线架 | 1.名称:RJ45标准模块式配线架 2.规格:金属箱体，1U高度，配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，详见用户需求书 3.包括面板、六类模块、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
10 | 030502009015 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.规格:长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 70
11 | 030502009016 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:详见用户需求书、跳线长度综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 22
12 | 030502016008 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 758
13 | 030502018002 | 跳块 | 1.名称:6类网线水晶头 2.详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 723
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030501010007 | 2分16分光器 | 1.名称:分光器 2.功能:2:16 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 24
15 | 030501012023 | 8口ONU交换机 | 1.名称:8口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 9
16 | 030501012024 | 16口交换机 | 1.名称:16口交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
17 | 030501012025 | 24口ONU(POE交换机) | 1.名称:24口ONU(POE交换机) 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 10
18 | 030501012026 | 24口ONU | 1.名称:24口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 31
19 | 030501005008 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 130
20 | 030502012011 | 单口六类信息点位(内网) | 1.名称:单口六类信息点位(内网) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 387
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030502012012 | 单口六类信息点位(语音) | 1.名称:单口六类信息点位(语音) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 336
22 | 030411006020 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1240
设备合计
线缆、配管
23 | 030502007022 | 光缆 | 1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2822.81
24 | 030502007023 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8972.63
25 | 030502005022 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9636.53
26 | 030411001223 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10993.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030411001224 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1536.07
28 | 030413002049 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4083.98
29 | 030502019022 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 723
30 | 030502020009 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路(芯) | 520
线缆、配管合计
信息网络系统（内网、智能专网）合计
视频安防监控系统
31 | 030507008016 | 室外固定彩色摄像机 | 1.名称:室外固定彩色摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 53
32 | 030507008017 | 彩色固定摄像机 | 1.名称:彩色固定摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.规格:详见设计图纸和用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030507008018 | 电梯专用摄像机 | 1.名称:电梯专用摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求书 |  | 台 | 2
34 | 030411006021 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 62
35 | 030409010008 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:详见用户需求书 3.安装形式:配电箱内安装 4.含调试 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
36 | 030502005023 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类UTP线缆 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3520.47
37 | 030411001225 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 250.28
38 | 030411001226 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030413002050 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.3
40 | 030411001227 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:不锈钢包塑 3.规格:φ20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 62
41 | 030502019023 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 62
42 | 030507017009 | 电视监控系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 62
视频安防监控系统合计
残疾人紧急呼叫
43 | 030904005012 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
44 | 030904003016 | 按钮 | 1.名称:残疾人紧急呼叫按钮 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
45 | 030411001228 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 80.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030413002051 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 38.8
47 | 030411004279 | 配线WDZ-RYY 2*0.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:2*0.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 45.9
48 | 030411004280 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:3*1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 39.57
残疾人紧急呼叫合计
电梯五方通话
49 | 030411004281 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYSP 3.规格:4*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 512.45
50 | 030411001229 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 77.18
电梯五方通话合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
UPS配电系统
51 | 030404018006 | 配电箱 | 1.名称:弱电间配电箱 2.型号:1-1RD1~1-5RD1、2-1RD1~2-5RD1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 10
52 | 030404017211 | T接箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:满足设计要求 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子安装 4.安装方式:明装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
53 | 030408001172 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 538.33
54 | 030411004282 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm² 4.材质:铜芯 5.线槽、线管内敷设，综合考虑 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14195.55
55 | 030411001230 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 433.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030413002052 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 102.85
57 | 030408006059 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20
UPS配电系统合计
分部分项合计
措施项目
58 | 031302007056 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
59 | 031301017064 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00121 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010065 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011065 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF065 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008065 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002065 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF065 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009065 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF065 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000097 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 153962.69 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 153962.69
合 计 |  |  |  | 153962.69 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZ-B1-BYJ-2.5mm² | m | 15615.105
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 267133.3821
3 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 87068.1747
4 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 23310.0507
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 127.6169
6 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 4.283
7 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.8
8 | 02270001 | 棉纱 | kg | 31.6641
9 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.2299
10 | 02270020 | 白布 | kg | 11.9871
11 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.35
12 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 2.1278
13 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 1.6
14 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.5
15 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 8.5928
16 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 13.3244
17 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.2
18 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 4.8695
19 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 4.488
20 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 156.7305
21 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 103.578
22 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 792.024
23 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 108.429
24 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 3.264
25 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 46.92
26 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 4.896
27 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 24.48
28 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 23.9451
29 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 1.1924
30 | 03014141@1 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 24.1326
31 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 74.984
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 471.3481
33 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 893.1153
34 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 48.8457
35 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 45.7344
36 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.6
37 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 1.7607
38 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.1025
39 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 23.9256
40 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.5
41 | 03139001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.2272
42 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.24
43 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.6942
44 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.1
45 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 428.8802
46 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.4288
47 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.2597
48 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 8.5059
49 | 04030015 | 中砂 | m3 | 29.7706
50 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.1
51 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 45.6842
52 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.1
53 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 3.1584
54 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.104
55 | 13030240 | 厚漆 | kg | 100.213
56 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 4.2876
57 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.4199
58 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.4
59 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 76.2593
60 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 6.5314
61 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.08
62 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 10.4331
63 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 34.9696
64 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 4.56
65 | 14090010@2 | 电力复合脂 | kg | 0.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.2099
67 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 8
68 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.08
69 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 0.28
70 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.9
71 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.8
72 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 41.2
73 | 18031090@1 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 241.3259
74 | 18031130@1 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1937.6326
75 | 18031135@1 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 257.4143
76 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 10.416
77 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 140.492
78 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 20.4352
79 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 84.5838
80 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2
81 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 2.3
82 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 2385.831
83 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 43.9343
84 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 335.9502
85 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 30.6
86 | 28030610 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-1.5mm2 | m | 20.4
87 | 28030630 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 5.1
88 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.53
89 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 19.8739
90 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 65.9812
91 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 11.9243
92 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 5463.3207
93 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 531.5428
94 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 9.765
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 30.6
96 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 20.3
97 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 81.2
98 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 7508.3267
99 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 1061.0767
100 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 21
101 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 4.08
102 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 5
103 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1.5
104 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 4636.0895
105 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.1429
106 | 01010011@1 | 圆钢综合 | kg | 114.336
107 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 314.424
108 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 1071.9
109 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 21.438
110 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 30.1561
111 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 12110.2044
112 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC25 | m | 1608.8394
113 | 17190001@4 | 不锈钢包塑金属软管φ20 | m | 66.96
114 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 5
115 | 23410060@2 | 残疾人紧急呼叫按钮 | 个 | 5
116 | 28030270@2 | 六类UTP线缆 | m | 13420.14
117 | 28030410@1 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | m | 553.446
118 | 28030410@17 | 绝缘电线WDZ-RYY 2*0.5 | m | 49.572
119 | 28030410@18 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | m | 42.7356
120 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-YJV-5×10mm² | m | 543.7133
121 | 28250010@3 | 2芯皮线光纤2芯 | m | 9152.0826
122 | 28250010@7 | 单模光缆48芯 | m | 2879.2662
123 | 29030030@2 | 综合布线线槽MR200*100*1.2mm | m | 271.9097
124 | 29030030@3 | 综合布线线槽MR300*100*2.0mm | m | 177.8089
125 | 29030030@6 | UPS线槽MR100*100*1.2mm | m | 26.7903
126 | 29030030@7 | 综合布线线槽MR100*100*1.2mm | m | 1060.9412
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
127 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG25 | m | 79.4954
128 | 29110107 | 电缆T接箱 | 个 | 8
129 | 29110240@2 | 光纤配线架48口 | 个 | 4.08
130 | 29110390@1 | 开关(插座)盒国标86型 | 个 | 742.56
131 | 29110390@2 | 接线盒国标86型 | 个 | 1328.04
132 | 30030040@2 | 彩色固定摄像机 | 台 | 7
133 | 30030040@3 | 室外固定彩色摄像机 | 台 | 53
134 | 30030040@5 | 电梯专用摄像机 | 台 | 2
135 | 30090200@1 | 2分16分光器 | 台 | 24
136 | 30110040@3 | 弱电箱（壁挂） | 台 | 130
137 | 30130020@5 | 单口六类信息点位(内网)单口 | 个 | 390.87
138 | 30130020@6 | 单口六类信息点位(语音)单口 | 个 | 339.36
139 | 30130130@1 | 尾纤 | 根 | 773.16
140 | 30130180@1 | 六类数据跳线长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） | 条 | 70
141 | 30130180@3 | 光纤跳线 | 条 | 22
142 | 30130190 | 线管理器 | 台 | 15.15
143 | 30210160@11 | 24口ONU(POE交换机) | 台 | 10
144 | 30210160@14 | 24口ONU | 台 | 31
145 | 30210160@16 | 16口交换机 | 台 | 6
146 | 30210160@7 | 8口ONU交换机 | 台 | 9
147 | 37330870@1 | 模块配线架 | 个 | 11
148 | 55090060@2 | 弱电间内插座配电箱C1-1FD1~C1-3FD1、C1-1FD2/C1-2FD2 | 台 | 10
149 | 57290010@1 | 6类网线水晶头 | 个 | 723
150 | 57330001@1 | 机柜(机架)19〞落地 | 个 | 15
151 | 57450050 | 信号电涌保护器及配件 | 台 | 10
152 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.6622
153 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.1432
154 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 3447.545
155 | 99450640 | 检修费 | 元 | 343.3012
156 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1436.7045
157 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 456.6065
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
158 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 39.69
159 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.1471
160 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.4919
161 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 128.1157
162 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 1303.136
163 | 99451300 | 校验费 | 元 | 885.8037
164 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.2858
合计