## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 高中教学楼、综合楼给排水
1.2 | 北区连廊给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高中教学楼、综合楼给排水
高中教学楼、综合楼给水系统
1 | 031001003058 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN200 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 129.45
2 | 031001003059 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 186.91
3 | 031001003060 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN100 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 33.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 031001003061 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN80 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 305.65
5 | 031001003062 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN65 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 123.04
6 | 031001003063 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN50 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 126.52
7 | 031001003064 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN40 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001006068 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN50 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 199.57
9 | 031001006069 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN40 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 244.75
10 | 031001006070 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN32 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 352.01
11 | 031001006071 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN25 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1183.13
12 | 031001006072 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN20 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 341.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006073 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN15 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 611.34
14 | 030413002056 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1557.84
15 | 040502011008 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN60 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
16 | 040502011009 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
17 | 040502011010 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
18 | 040502011011 | 金属波纹管 | 1.类型:金属波纹管 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031003001080 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39
20 | 031003001081 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
21 | 031003001082 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 9
22 | 031003001083 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 28
23 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20
24 | 031003006012 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 3
25 | 031003006013 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031003006014 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 4
27 | 031003006015 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 14
28 | 031003006016 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
29 | 031003006017 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 19
30 | 031003003155 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
31 | 031003001084 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
32 | 031003001085 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031003001086 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
34 | 031003001087 | 管道倒流防止器 | 1.名称:管道倒流防止器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
35 | 031003001088 | 管道倒流防止器 | 1.名称:管道倒流防止器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
36 | 031004003013 | 洗涤盆 | 1.材质:单面盥洗盆 2.组装形式:台式安装 3.附件名称、数量:排水附件、感应式龙头、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 20
37 | 031004003014 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂墙式 3.附件名称、数量:排水附件、单柄混合水嘴、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 95
38 | 031004003015 | 无障碍洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂墙式 3.附件名称、数量:排水附件、单柄混合水嘴、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031004006009 | 无障碍坐式大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.规格、类型:分体式下排水 3.附件名称、数量:进水阀配件1个、坐便器盖板一个、管件1个、软管一条、角阀1个、一个延迟自闭式冲洗阀 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 5
40 | 031004006010 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装、感应开关 3.附件名称、数量:进水阀配件1个、管件1个、软管一条、角阀1个、一个延迟自闭式冲洗阀 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 216
41 | 031004007004 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:挂墙式 4.附件名称、数量:1套排水附件、1根冲水连接管、1个小便器感应式冲洗阀 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 110
42 | 031004003016 | 洗涤盆 | 1.材质:实验室污水盆 2.组装形式:台式安装 3.附件名称、数量:排水附件、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 140
43 | 031002001051 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 833.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031201003070 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 833.65
高中教学楼、综合楼给水系统合计
高中教学楼、综合楼污、废水系统
45 | 031001006074 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 433.8
46 | 031001006075 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 423.29
47 | 031001006076 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.含透气帽等管件 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1248.49
48 | 031001006077 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.含透气帽等管件 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 511.5
49 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.100 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.75 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 106
51 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 45
52 | 031002001052 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1267.67
53 | 031201003071 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1267.67
高中教学楼、综合楼污、废水系统合计
高中教学楼、综合楼雨水系统
54 | 031001006078 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1156.68
55 | 031001006079 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1757.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031001006080 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 116.54
57 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 40
58 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 19
59 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.100 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 99
60 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.75 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
61 | 031002001053 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1467.88
62 | 031201003072 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1467.88
高中教学楼、综合楼雨水系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高中教学楼、综合楼冷凝水系统
63 | 031001006081 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.含透气帽等管件 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 187.67
64 | 031001006082 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN40 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.42
65 | 031002001054 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 93.53
66 | 031201003073 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 93.53
高中教学楼、综合楼冷凝水系统合计
高中教学楼、综合楼预埋工程
67 | 031002003153 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
68 | 031002003154 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN25 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031002003155 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN32 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
70 | 031002003156 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN40 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
71 | 031002003157 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 36
72 | 031002003158 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN65 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
73 | 031002003159 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN75 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
74 | 031002003160 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN80 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
75 | 031002003161 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 84
76 | 031002003162 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 121
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 031002003163 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20
78 | 031002003164 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 31
79 | 031002003165 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN80 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
80 | 031002003166 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN75 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
81 | 031002003167 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN65 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
82 | 031002003168 | 刚性防水套管 | 1.类型:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
高中教学楼、综合楼预埋工程合计
高中教学楼、综合楼给排水合计
北区连廊给排水
北区连廊给水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031001003065 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、规格:DN25 4、材质:薄壁不锈钢S30408 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1.5
84 | 031001003066 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、规格:DN20 4、材质:薄壁不锈钢S30408 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.8
85 | 031003013025 | 水表 | 1.名称:智能远传水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件:含1个截止阀、1个水表 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
86 | 031003001089 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.材质：铜制 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
87 | 031003001090 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
北区连廊给水系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
北区连廊雨水系统
88 | 031001006083 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 153.99
89 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
90 | 031002003169 | 套管 | 1.名称、类型:穿屋面刚性防水套管 2.材质:符合图纸及设计说明要求 3.适用介质管径:DN100 4.填料材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
北区连廊雨水系统合计
北区连廊给排水合计
分部分项合计
措施项目
91 | 031302007061 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
92 | 031301017069 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00126 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010070 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011070 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF070 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008070 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002070 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF070 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009070 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF070 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000102 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 149777.33 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
0 | 暂列金额 |  |  | 149777.33
合 计 |  |  |  | 149777.33 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 01010031@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.21
2 | 01290008@16 | 钢板 | kg | 67.65
3 | 04010020@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 88
4 | 14390060@1 | 氩气 | m3 | 0.1239
5 | 17050017@68 | 薄壁不锈钢S304DN25 | m | 1.479
6 | 17050017@69 | 薄壁不锈钢S304DN20 | m | 3.7468
7 | 18050243@10 | 薄壁不锈钢S30408管件DN25 | 个 | 1.6125
8 | 18050243@11 | 薄壁不锈钢S30408管件DN20 | 个 | 4.2408
9 | 19030170@10 | 铜截止阀DN25 | 个 | 2
10 | 24010020@21 | 远传式智能水表DN25 | 个 | 1
11 | 03076181@2 | 角阀DN15 | 个 | 202
12 | 17250370@32 | PVC-u雨水管DN150 | m | 1128.9197
13 | 18090020@10 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN150 | 个 | 560.9898
14 | 18031455@24 | 给水室内钢管沟槽管件DN200 | 个 | 21.6182
15 | 00010010 | 人工费 | 元 | 311867.7521
16 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 23729.7443
17 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.7877
18 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 44.556
19 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 50.715
20 | 01130002@3 | 扁钢综合 | kg | 22.4
21 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 16.784
22 | 01610030 | 铈钨棒 | g | 0.2477
23 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 3.603
24 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 1.164
25 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.65
26 | 02010070@2 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.55
27 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 425.52
28 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 1037.6
29 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.525
30 | 02270180 | 破布一级 | kg | 26.5635
31 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 1.649
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 749.296
33 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 126.1923
34 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 2.472
35 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 1.648
36 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 2.47
37 | 03010920@1 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 1.648
38 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 197.76
39 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 103.3989
40 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.206
41 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.206
42 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 226.8
43 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 327.1464
44 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 2.4865
45 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 2.719
46 | 03131071@2 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.4
47 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 42.7987
48 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 6.331
49 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 198.8171
50 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.88
51 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 220.4312
52 | 03135021@6 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 7.554
53 | 03135021@7 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 14.43
54 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 21.15
55 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 39.5942
56 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.7535
57 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 732.2701
58 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.1849
59 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 1.649
60 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 8.4032
61 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 3.1157
62 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 32.98
63 | 04010020@4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 512
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 152.797
65 | 04030001 | 砂子 | kg | 18.63
66 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 441.447
67 | 04030015@3 | 中砂 | m3 | 10.9049
68 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 3.996
69 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 3.456
70 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.28
71 | 13050430@2 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.498
72 | 13050430@4 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 10.414
73 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 157.2
74 | 13350200 | 密封膏 | kg | 6.787
75 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 104.693
76 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.03
77 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 2.736
78 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 26.7379
79 | 14070050 | 机油综合 | kg | 20.1054
80 | 14330030 | 丙酮 | kg | 165.9482
81 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 2.8477
82 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 1.9313
83 | 14390070 | 氧气 | m3 | 247.4697
84 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 82.5719
85 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 110.0455
86 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 4.973
87 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 1.1698
88 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 5.082
89 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 2.7851
90 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 2.02
91 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 1.01
92 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 86.86
93 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 19.19
94 | 18010770@1 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 23.23
95 | 18010775@1 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 4.04
96 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 37.37
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
97 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 9.09
98 | 18010790@1 | 黑玛钢活接头DN80 | 个 | 3.03
99 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 1.01
100 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 1.5928
101 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 223.21
102 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.8831
103 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.9183
104 | 34110010 | 水 | m3 | 235.1697
105 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 3127.8441
106 | 01000003@2 | 型钢 | kg | 3845.8665
107 | 01290008@12 | 钢板 | kg | 164.8
108 | 01290008@13 | 钢板 | kg | 313.65
109 | 03071061@6 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 20.2
110 | 03071071@1 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 20.2
111 | 03071071@3 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 282.8
112 | 03071151@4 | 单柄混合水嘴DN15 | 个 | 101
113 | 03072021@23 | 普通地漏DL.100 | 个 | 103.02
114 | 03072021@24 | 普通地漏DL.75 | 个 | 108.07
115 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 218.16
116 | 03074001@5 | 清扫口DN100（不锈钢） | 个 | 45.45
117 | 03076101@1 | 延时自闭冲洗阀DN25 | 个 | 5.05
118 | 03078101@1 | 坐便器盖板 | 套 | 5.05
119 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 54.941
120 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 77.2836
121 | 17010075 | 焊接钢管 | kg | 29.2
122 | 17010075@11 | 焊接钢管 | kg | 56.54
123 | 17010075@12 | 焊接钢管 | kg | 1935.46
124 | 17010075@14 | 焊接钢管 | kg | 282.92
125 | 17010100@19 | 薄壁不锈钢S304DN150 | m | 182.798
126 | 17010100@23 | 薄壁不锈钢S304DN200 | m | 126.6021
127 | 17050017@61 | 薄壁不锈钢S304DN100 | m | 32.8868
128 | 17050017@62 | 薄壁不锈钢S304DN80 | m | 301.6766
129 | 17050017@63 | 薄壁不锈钢S304DN65 | m | 121.4405
130 | 17050017@64 | 薄壁不锈钢S304DN40 | m | 19.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 17050017@65 | 薄壁不锈钢S304DN50 | m | 124.8752
132 | 17190005@1 | 金属软管DN15 | 条 | 202
133 | 17210115@17 | 金属波纹管DN60 | 个 | 1
134 | 17210115@18 | 金属波纹管DN150 | 个 | 1
135 | 17210115@19 | 金属波纹管DN80 | 个 | 1
136 | 17210115@20 | 金属波纹管DN200 | 个 | 1
137 | 17250050@16 | PP-R塑料给水管DN32 | m | 357.6422
138 | 17250050@17 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 1202.0601
139 | 17250050@18 | PP-R塑料给水管DN20 | m | 346.8218
140 | 17250050@19 | PP-R塑料给水管DN15 | m | 621.1214
141 | 17250050@22 | PP-R塑料给水管DN40 | m | 248.666
142 | 17250050@23 | PP-R塑料给水管DN50 | m | 202.7631
143 | 17250370@1 | PVC-u排水管DN150 | m | 485.925
144 | 17250370@16 | PVC-u排水管DN50 | m | 189.922
145 | 17250370@21 | PVC-u雨水管DN100 | m | 1815.526
146 | 17250370@22 | PVC-u雨水管DN75 | m | 114.2092
147 | 17250370@27 | PVC-u排水管DN75 | m | 414.8242
148 | 17250370@28 | PVC-u排水管DN40 | m | 5.485
149 | 17250370@30 | PVC-u排水管DN50 | m | 439.0056
150 | 17250370@5 | PVC-u排水管DN100 | m | 1186.0655
151 | 18030529@1 | 螺纹管件DN15 | 个 | 222.2
152 | 18030529@2 | 螺纹管件DN15 | 个 | 282.8
153 | 18031455@22 | 给水室内钢管沟槽管件DN150 | 个 | 35.1391
154 | 18050240 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN100 | 个 | 13.8278
155 | 18050240@41 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN80 | 个 | 141.516
156 | 18050240@42 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN65 | 个 | 64.719
157 | 18050240@43 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN40 | 个 | 15.04
158 | 18050240@44 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 80.0872
159 | 18090060@11 | PVC-u排水管管件DN50 | 个 | 129.4923
160 | 18090060@13 | PVC-u雨水管管件DN100 | 个 | 2209.2084
161 | 18090060@17 | PVC-u排水管管件DN75 | 个 | 374.6117
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
162 | 18090060@18 | PVC-u排水管管件DN40 | 个 | 3.7398
163 | 18090060@19 | PVC-u排水管管件DN50 | 个 | 299.322
164 | 18090060@4 | PVC-u排水管管件DN100 | 个 | 1443.2544
165 | 18090060@5 | PVC-u排水管管件DN150 | 个 | 304.3425
166 | 18090060@9 | PVC-u雨水管管件DN75 | 个 | 103.1379
167 | 18090980@11 | 室内塑料给水管电熔管件DN50 | 个 | 148.0809
168 | 18090980@12 | 室内塑料给水管电熔管件DN32 | 个 | 380.5228
169 | 18090980@13 | 室内塑料给水管电熔管件DN25 | 个 | 1449.3343
170 | 18090980@14 | 室内塑料给水管电熔管件DN20 | 个 | 518.8672
171 | 18090980@15 | 室内塑料给水管电熔管件DN15 | 个 | 929.2368
172 | 18090980@18 | 室内塑料给水管电熔管件DN40 | 个 | 217.0933
173 | 18310440@19 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 91.6607
174 | 18310440@20 | 卡箍连接件(含胶圈)DN200 | 套 | 57.4499
175 | 19000001@101 | 自动排气阀DN20 | 个 | 14.14
176 | 19000001@104 | 铜截止阀DN50 | 个 | 28.28
177 | 19000001@110 | 自带过滤器可调式减压阀DN40 | 个 | 4.04
178 | 19000001@111 | 自带过滤器可调式减压阀DN32 | 个 | 14.14
179 | 19000001@113 | 管道倒流防止器DN20 | 个 | 14.14
180 | 19000001@114 | 管道倒流防止器DN25 | 个 | 14.14
181 | 19000001@115 | 闸阀DN80 | 个 | 3.03
182 | 19000001@116 | 自带过滤器可调式减压阀DN50 | 个 | 9.09
183 | 19000001@68 | 铜截止阀DN20 | 个 | 39.39
184 | 19000001@70 | 铜截止阀DN32 | 个 | 9.09
185 | 19000001@74 | 自带过滤器可调式减压阀DN25 | 个 | 1.01
186 | 19000001@75 | 自带过滤器可调式减压阀DN20 | 个 | 19.19
187 | 19000001@92 | 铜截止阀DN25 | 个 | 4.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
188 | 19000001@96 | 自带过滤器可调式减压阀DN65 | 个 | 3.03
189 | 19000001@99 | 闸阀DN65 | 个 | 6.06
190 | 19000020@96 | 闸阀DN150 | 个 | 1
191 | 20010360@52 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1
192 | 20010360@57 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 1
193 | 20010360@59 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1
194 | 20010360@60 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 1
195 | 20010360@61 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 1
196 | 21090001@4 | 洗脸盆 | 套 | 95.95
197 | 21090001@5 | 无障碍洗脸盆 | 套 | 5.05
198 | 21090005@1 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 101
199 | 21130001@1 | 洗涤盆 | 套 | 20.2
200 | 21130001@3 | 实验室污水盆 | 套 | 141.4
201 | 21130005 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 161.6
202 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 218.16
203 | 21150050@1 | 落地式坐便器(含存水弯) | 个 | 5.05
204 | 21150110 | 冲水连接管(含防污器) | 套 | 5.05
205 | 21150120 | 防污器DN32 | 个 | 218.16
206 | 21150130 | 冲洗器DN32 | 个 | 218.16
207 | 21170001@5 | 挂式小便器 | 个 | 111.1
208 | 21170020@1 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 111.1
209 | 21170030@1 | 小便器排水附件 | 套 | 111.1
210 | 21310100@1 | 洗脸盆托架 | 副 | 262.6
211 | 22110010 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1
212 | 33050040@13 | 铸铁87型雨水斗DN150 | 套 | 51
213 | 33050040@15 | 铸铁87型雨水斗DN100 | 套 | 19
214 | 55270040 | 延时自闭冲洗阀DN25 | 个 | 218.16
215 | 55270040@4 | 感应式冲洗阀DN15 | 个 | 111.1
216 | 80010640@2 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 1.9413
217 | 补充材料001@2 | 透气帽DN100 | 个 | 19
218 | 补充材料001@3 | 透气帽DN150 | 个 | 4
219 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 9.7112
220 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 2.9312
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
221 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2962.8795
222 | 99450640 | 检修费 | 元 | 717.0267
223 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1508.8635
224 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2789.2517
225 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 54.0614
226 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 52.5418
227 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2436.2426
228 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 338.5774
229 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 12513.294
230 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 407.9813
合计