## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气火灾监控探测器
1.2 | 防火门监控控制系统
1.3 | 公共/应急广播系统
1.4 | 火灾自动报警系统
1.5 | 消防设备电源监控系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气火灾监控探测器
1 | 030904001039 | 电气火灾监控探测器 | 1.名称:电气火灾监控探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
2 | 030411004283 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50.5
3 | 030411004284 | 配线 WDZN-RYSP-2*1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYSP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 420.47
4 | 030411001231 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.1
5 | 080807007032 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 31
6 | 030905001032 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
电气火灾监控探测器合计
防火门监控控制系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904008038 | 常闭防火门控制器 | 1.名称:常闭防火门控制器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
8 | 030904008039 | 门磁开关 | 1.名称:门磁开关 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
9 | 030411004285 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 28.32
10 | 030411004286 | 配线 WDZN-BYJ2.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 855.22
11 | 030411004287 | 配线 WDZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.16
12 | 030411004288 | 配线 WDZN-RYJS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 427.61
13 | 030411004289 | 配线 WDZN-RYJS-2X1 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS 3.规格:2*1mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411001232 | 电气配管 SC15 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.43
15 | 030411001233 | 电气配管 SC25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.76
16 | 080807007033 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.2
17 | 030905003006 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:防火门 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
防火门监控控制系统合计
公共/应急广播系统
18 | 080903011007 | 消防广播 | 1.名称:3-6W挂墙扬声器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 121
19 | 030409010009 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
20 | 030411004290 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1911.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411004291 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1841.22
22 | 030411001234 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1888.84
23 | 080807007034 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 161.2
24 | 030411002056 | 广播线槽 RM100*100 | 1.名称:广播线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM100*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 232.21
25 | 040503004007 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.包含:手工除锈，刷油、防腐漆各一遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 224.97
26 | 030905001033 | 自动报警系统调试 | 1.名称:广播通信系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 121
公共/应急广播系统合计
火灾自动报警系统
27 | 030904001040 | 编码感烟探测器 | 1.名称:编码感烟探测器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030904005013 | 编码声光报警器 | 1.名称:编码声光报警器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 89
29 | 030904003017 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 89
30 | 030904008040 | 复式显示屏 | 1.名称:复式显示屏 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
31 | 030904001041 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
32 | 030411005011 | 消防模块接线箱 | 1.名称:消防模块接线箱 2.规格、要求:详见图纸 3.本体安装 4.底座安装、底盒安装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
33 | 030904001042 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
34 | 030904003018 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 89
35 | 030904008041 | 总线短路保护隔离器 | 1.名称:总线短路保护隔离器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
36 | 030409010010 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:按图纸要求 3.单体调试、安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
37 | 030411004292 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 205.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411004293 | 配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1216.54
39 | 030411004294 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4423.69
40 | 030411004295 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2429.79
41 | 030411004296 | 配线 WDZN-RVS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 975.18
42 | 030411004297 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 44.62
43 | 030411004298 | 配线 WDZN-RVS-10X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVS 3.规格:10*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9.02
44 | 030411004299 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2265.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030411004300 | 配线 WDZN-RVVP-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 840.82
46 | 030411001235 | 电气配管 SC32 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.02
47 | 030411001236 | 电气配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6862.03
48 | 080807007035 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2086.4
49 | 030411002057 | 消防线槽 RM200*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM200*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 41.24
50 | 030411002058 | 消防线槽 RM（100+100）*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+100)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.97
51 | 030411002059 | 消防线槽 RM(100+200)*100 | 1.名称:消防线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:RM(100+200)*100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 160.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040503004008 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.包含:手工除锈，刷油、防腐漆各一遍 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 264.92
53 | 030905001034 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:500点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
火灾自动报警系统合计
消防设备电源监控系统
54 | 030904001043 | 监控模块（传感器） | 1.名称:监控模块（传感器） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
55 | 030411004301 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50.33
56 | 030411004302 | 配线 WDZN-BYJ1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 808.82
57 | 030411004303 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.16
58 | 030411004304 | 配线 WDZN-RYS-2X1.5 | 1.配线形式:桥架配线 2.型号:WDZN-RYS 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 404.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030411001237 | 电气配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 24.36
60 | 080807007036 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12
61 | 030905001035 | 自动报警系统调试 | 1.名称:电源监控系统调试 2.点数:64点以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
消防设备电源监控系统合计
分部分项合计
措施项目
62 | 031302007058 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
63 | 031301017066 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00123 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010067 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011067 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF067 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008067 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002067 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF067 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009067 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF067 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000099 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 47008.91 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 47008.91
合 计 |  |  |  | 47008.91 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 136408.4063
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 10239.03
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 7559.577
4 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 2179.6062
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 10654.3233
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 84.884
7 | 01290245@1 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.25
8 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 444.3793
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 45.2524
10 | 02270020 | 白布 | kg | 0.8593
11 | 02270030 | 白布宽900 | m | 12.27
12 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 4.45
13 | 02350040 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 70
14 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 28.48
15 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 28.48
16 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 8.9
17 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 67.15
18 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 3.56
19 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 3.56
20 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 53.0944
21 | 03011425 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 10.608
22 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 311.396
23 | 03011535 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120 | 十套 | 4.1
24 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 19.7058
25 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.08
26 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 4
27 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 77.48
28 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 15.13
29 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 1.3321
30 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.6647
31 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 0.1457
32 | 03014291@1 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 135.201
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 482.748
34 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 4.693
35 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.8723
36 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.1654
37 | 03135231 | 焊片φ3.5 | 个 | 18
38 | 03136171 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.06
39 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 6.3683
40 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 1.78
41 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 27.683
42 | 03138001@1 | 锡基钎料 | kg | 4.45
43 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 8.47
44 | 03139001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 8.9
45 | 03139001@3 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.284
46 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.3
47 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 7.04
48 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 5.34
49 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.78
50 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 1.78
51 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 273.9865
52 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0858
53 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.5976
54 | 04030015 | 中砂 | m3 | 16.0916
55 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 2.68
56 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.89
57 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 29.1637
58 | 13010050@2 | 醇酸清漆 | kg | 0.3288
59 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.5727
60 | 13030240 | 厚漆 | kg | 63.6195
61 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.8593
62 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.69
63 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 8.88
64 | 13050470@2 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 4.45
65 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 67.7412
66 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 5.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 2.67
68 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.2811
69 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 21.7599
70 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.26
71 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.96
72 | 14410040@1 | 801胶 | kg | 0.25
73 | 14410230 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 2
74 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 32.37
75 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 11.57
76 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 13.321
77 | 18031125 | 镀锌钢管接头15×2.75 | 个 | 1.5541
78 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 1442.1433
79 | 18031135 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 14.209
80 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 7.0897
81 | 25010040 | 灯泡 | 个 | 2.4
82 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 102.3453
83 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.2
84 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1551.6024
85 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 128.6905
86 | 28030430 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5 | m | 1.416
87 | 28030440 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 15.27
88 | 28030440@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 30.54
89 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 54.392
90 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 13.617
91 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1.4569
92 | 29060115@1 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1352.0094
93 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 6.6466
94 | 29170200 | 镀锌地线夹15 | 套 | 6.022
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 5588.3056
96 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 55.0601
97 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 27.4726
98 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.42
99 | 34090070 | 电池 | 节 | 232.8
100 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 596.904
101 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1017.9062
102 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0009
103 | 01210045@1 | 型钢 | kg | 214.8167
104 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 3.7491
105 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.3224
106 | 17030001@3 | 镀锌电线管SC20 | m | 9013.3961
107 | 17030001@4 | 镀锌电线管SC25 | m | 14.1728
108 | 17030001@5 | 镀锌电线管SC32 | m | 44.3106
109 | 17030001@7 | 镀锌电线管SC15 | m | 9.7129
110 | 17030001@8 | 镀锌电线管JDG25 | m | 74.6338
111 | 23370100@1 | 编码感烟探测器 | 个 | 25
112 | 23390005@1 | 编码声光报警器 | 个 | 89
113 | 23400001@1 | 电气火灾监控探测器MPAC503M | 个 | 11
114 | 23400001@11 | 监控模块（传感器）MPAC513A2 | 个 | 4
115 | 23400001@3 | 常闭防火门控制器 | 个 | 3
116 | 23400001@5 | 监视模块 | 个 | 1
117 | 23400001@6 | 控制模块 | 个 | 7
118 | 23400001@7 | 总线短路保护隔离器 | 个 | 14
119 | 23410040@1 | 复式显示器 | 台 | 10
120 | 23410060@1 | 带电话孔按钮手动报警按钮 | 个 | 89
121 | 23410060@2 | 消火栓按钮 | 个 | 89
122 | 23410080@1 | 3-6W挂墙扬声器 | 只 | 121
123 | 27050090 | 浪涌保护器 | 个 | 26
124 | 28030170@10 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 849.261
125 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZN-BYJ2.5 | m | 929.133
126 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZN-BYJ1.5 | m | 4921.422
127 | 28030170@8 | 绝缘电线WDZN-BYJ4 | m | 1499.1342
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中教学楼、综合楼-自动报警系统工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
128 | 28030410@16 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 9.471
129 | 28030410@18 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYS-2X1.5 | m | 451.8033
130 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X1.5 | m | 464.2833
131 | 28030410@20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYSP-2*1.5 | m | 496.0335
132 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-2X1.5 | m | 7646.1804
133 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVS-10X1.5 | m | 48.1896
134 | 28030410@6 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RVVP-2X1.5 | m | 3329.979
135 | 28030410@8 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2X1 | m | 10.8324
136 | 29030030@1 | 广播线槽RM100*100 | m | 239.1763
137 | 29030030@2 | 消防线槽RM(100+200)*100 | m | 165.0472
138 | 29030030@3 | 消防线槽RM(100+100)*100 | m | 74.1291
139 | 29030030@5 | 消防线槽RM200*100 | m | 42.4772
140 | 29110400@1 | 消防模块接线箱 | 个 | 10
141 | 57010010@1 | 门磁开关 | 套 | 6
142 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.1626
143 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 837.9345
144 | 99450640 | 检修费 | 元 | 17.3369
145 | 99450650 | 维护费 | 元 | 279.1473
146 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 71.1208
147 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.4519
148 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.4627
149 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 118.63
150 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 170.3992
151 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 252.7339
152 | 99451300 | 校验费 | 元 | 403.7469
153 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.1877
合计