## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 保温、隔热、防腐工程
1.6 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001019 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 11.32
2 | 010402001020 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 376.58
3 | 010401012012 | 零星砌砖 | 1.部位:零星部位 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M7.5 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.13
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010404001006 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 895.09
5 | 010501004005 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4049.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010501005005 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 459.64
7 | 010501006006 | 集水井、电梯井 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 298.11
8 | 010512008004 | 防爆波电缆井井盖 | 1.部位：防爆波电缆井井盖 2.尺寸：800*200*70mm 3.混凝土强度等级：C30商品混凝土 4.钢筋型号及配筋形式：综合考虑 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.03
9 | 010501006007 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1
10 | 010502001014 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 136.77
11 | 010502001015 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 112.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010502002007 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.45
13 | 010503004010 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 9.12
14 | 010504001007 | 混凝土墙（水池侧壁） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 59.88
15 | 010504001008 | 混凝土墙（地下室侧壁） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 591.2
16 | 010504001009 | 混凝土墙（人防墙、人防门框墙） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 628.16
17 | 010505001011 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 652.82
18 | 010505001012 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1994.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010505001013 | 车道、坡道 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 206.26
20 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 27.87
21 | 010507007004 | 其他构件 | 1.构件的类型:栏板、反檐 2.混凝土种类:商品砼C35 3.综合考虑混凝土运输、泵送费用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 22.58
22 | 010507007005 | 其他构件 C35 P8（防爆波井） | 1.部位:防爆波电缆井、防爆波油管井 2.混凝土强度等级:商品砼C35 P6 3.其他:含混凝土泵送增加费 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 8.64
23 | 010508001013 | 底板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 97.13
24 | 010508001014 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010508001015 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 52.99
26 | 010508001016 | 墙后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.37
27 | 010507004002 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.54
28 | 010501001016 | 陶粒混凝土回填 | 1.混凝土种类:LC7. 5陶粒混擬土找坡层、回填层（容重小于8KN/m3） 2.类别:人防防倒塌棚架预埋回填 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.2
29 | 010515001056 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 32.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010515001057 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 694.48
31 | 010515001058 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 29.08
32 | 010515001059 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 290.54
33 | 010515001060 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ25外 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010515001061 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.3
35 | 010515001062 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 116.69
36 | 010515001063 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ25外 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.06
37 | 010515001064 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500（带E）Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010515001065 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500（带E）Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 114.09
39 | 010515001066 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.97
40 | 010515001067 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 64.42
41 | 010515001068 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 26.59
42 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.按设计要求综合考虑预埋铁件（钢板） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:套筒直型螺栓 3.规格:Φ32以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 40
44 | 010516003010 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:套筒直型螺栓 3.规格:Φ25以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2909
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
45 | 010802003027 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(双扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.76
46 | 010802003028 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(单扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 59.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010802003029 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门(单扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.55
48 | 010802003030 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门(双扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.42
49 | 010801002018 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.82
50 | 010801002019 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010802001005 | 铝合金门 | 1.材料种类：平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.68
52 | 010802001006 | 铝合金门 | 1.材料种类：平开铝合金门（双扇） 2.厚度：门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.25
53 | 010803002006 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘(闸)门 2.类型:无机纤维复合特级防火卷帘 双帘双轨 3.包括帘布、控制箱、控制按钮、卷门机、导轨、卷轴、调心轴承、座板、轴头、传动轴、熔断装置、其它配件或辅材 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.43
54 | 010807001026 | 铝合金推拉窗 | 1.材料种类：铝合金推拉窗 2.铝合金门选材：90系列，主型材1.8mm 3.玻璃种类、厚度：6mm钢化玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.2
门窗工程合计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010904001006 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室底板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材 3.防水层做法:自粘 4.部位:地下室底板1 5.综合考虑防水附加层 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 10742.77
56 | 010904001007 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室底板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 3.防水层做法:预铺 4.部位:地下室底板1 5.综合考虑防水附加层 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 10742.77
57 | 010904001008 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5617.1
58 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.反边高度:阴阳角、后浇带、施工缝等设防水卷材附加层。附加层水平方向、向上或向下伸出长度不小于300 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5617.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010904001009 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5763.95
60 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.反边高度:阴阳角、后浇带、施工缝等设防水卷材附加层。附加层水平方向、向上或向下伸出长度不小于300 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5617.1
61 | 010904001010 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板种植区 2.卷材品种、规格、厚度:4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2595.51
62 | 010904001011 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分膜） 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2595.51
63 | 010903001004 | 墙面卷材防水 | 1.部位:地下室外侧壁 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1797.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:地下室侧壁1 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1797.21
65 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：地下室侧壁1 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3..综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1797.21
66 | 010903002017 | 墙面防水 | 1.防水膜品种:5厚聚合物防水砂浆防水层(墙面专用型）遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面不少于2000 2.部位:内墙-5a 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1831.1
67 | 010903003011 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚M15掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.部位:内墙-5a、内墙-2c 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1831.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室深度超过300的排水沟、集水井等 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚，分两遍成活 4.反边高度:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口（集水井侧壁部分则反至顶部） 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 512.01
69 | 010904002014 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室有水的辅助房间 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚，分两遍成活 4.反边高度:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口 5.部位:地下室底板-4a、楼-1b 6.综合考虑暗室施工 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1536.62
70 | 010904004005 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3mm厚300宽钢板止水带 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m | 1848.85
71 | 010302001004 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 228
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011101003020 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地下室顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚（最薄处）LC7.5轻集料混凝土找坡层（容重小于8KN/m3 3.面层厚度、混凝土强度等级:70厚C20细石混凝土找平层，抗渗等级不低于P6，内配Ø6@100双向钢筋网（置于上部，保护层≥15），平面内间距≤4000设纵横分隔缝，缝宽20，表面25，钢筋断开，聚苯板嵌缝，单组份聚氨酯建筑密封膏填缝 4.基层:聚酯无纺布隔离层一层（≥200g/㎡) 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8212.61
73 | 010903002018 | 水池墙面涂膜防水 | 1.部位:水池侧壁 2.防水膜品种:1.5kg/㎡水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:厚度不低于0.8mm，分两遍施工 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 402.59
74 | 010903002019 | 水池地面涂膜防水 | 1.部位:水池底板 2.防水层做法:1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度不低于0.8mm，分两遍施工） 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 323.4
75 | 011406001019 | 水池天棚涂膜防水 | 1.部位:水池天棚 2.防水层做法:1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度不低于0.8mm，分两遍施工） 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 531.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010903003012 | 水池墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水(潮)部位:水池侧壁 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 402.59
77 | 010904003002 | 水池楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水(潮)部位:水池底板 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 323.4
78 | 011301001002 | 水池天棚防水 | 1.防水(潮)部位:水池顶棚 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 531.43
79 | 011407002031 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1007.68
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
80 | 011001003004 | 保温墙面 | 1.保温隔热部位:地下室外侧壁 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1797.21
保温、隔热、防腐工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010606008006 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:水池钢梯 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.8
82 | 070205001008 | 截水沟盖板 | 1.部位：截水沟 2.材料种类、规格：成品承压不锈钢篦子 3.范围：详见图纸位置 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.79
83 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品集水井金属盖板 2.部位：金属成品盖板 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 80.64
84 | 粤R2-5-1 | 钢盖板 | 1.成品防倒塌棚架基础金属盖板 2.部位：金属成品盖板 14mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2
85 | 070205002002 | 消防水池盖板 | 1.部位：消防水池盖板 2.材料种类、规格：成3mm厚不锈钢盖板 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 461.2
86 | 011210005005 | 防洪挡板 | 1.部位：防洪挡板 2.图集：参照图集07FJ02-133 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.34
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 粤011701008009 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 5.2m以内 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1797.21
88 | 粤011701010012 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7830.72
89 | 粤011701011011 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3915.36
90 | 011702001017 | 塔吊基础北地块 | 1.基础类型:北地块塔吊基础 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 4
91 | 010401001005 | 砖胎模 | 1.砖模 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 4.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 489.08
92 | 011702001018 | 满堂基础模板 | 1.基础类型:满堂基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 428.22
93 | 011702001019 | 基础垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 325.27
94 | 011702001020 | 集水井电梯坑模板 | 1.基础类型:电梯坑集水井模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1227.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 011702002030 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 523.44
96 | 011702002031 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 461.03
97 | 011702002032 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 340.48
98 | 011702002033 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.44
99 | 011702002034 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.78
100 | 011702003015 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):5.6m内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 84.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 011702006043 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.6m 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 216.63
102 | 011702006044 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 86.56
103 | 011702006045 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1309.03
104 | 011702006046 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 253.37
105 | 011702006047 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 872.05
106 | 011702008006 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 107.56
107 | 011702021003 | 栏板 | 1.构件类型:栏板、反檐模板 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 223.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 011702011009 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1660.53
109 | 011702011010 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1198.39
110 | 011702011011 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 429.7
111 | 011702011012 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 869.54
112 | 011702011013 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2179.71
113 | 011702011014 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 699.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 011702014029 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)15以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 163.64
115 | 011702014030 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)15以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.43
116 | 011702014031 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)18以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 690.18
117 | 011702014032 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)18以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 280.34
118 | 011702014033 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)18以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 39.3
119 | 011702014034 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)25以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 167.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 011702014035 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)25以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 87.74
121 | 011702014036 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)35以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 937.47
122 | 011702014037 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)35以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3061.44
123 | 011702014038 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)35以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 426.14
124 | 011702024005 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形  2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 201.83
125 | 011702030005 | 底板后浇带模板 | 1.后浇带部位:底板后浇带 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.2
126 | 011702030006 | 梁后浇带模板 | 1.后浇带部位:梁模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 011702030007 | 板后浇带模板 | 1.后浇带部位:板模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.6
128 | 011702030008 | 墙后浇带模板墙厚(40cm以内) | 1.后浇带部位:墙模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.15
129 | 011702025008 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:其他现浇构件 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.9
130 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8281.44
131 | 010507006002 | 泥浆沉淀池 | 1.零星砌砖名称、部位:泥浆沉淀池 2.砖品种、规格、强度等级，砂浆强度等级、配合比:MU5水泥砂浆砌筑MU7.5机制砖 3.抹灰:20厚1:2水泥砂浆抹面 4.综合考虑混凝土浇捣、钢筋制安、砌筑、模板搭拆、拆除、废料外运等 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
132 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机每次安拆费4台次 |  | 项 | 4
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00076 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000059 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
6 | 2.10 | 其它费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2012027.67 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2012027.67
合 计 |  |  |  | 2012027.67 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 4332.9655
2 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 19.3011
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3124655.5816
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1333.0662
5 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 28596.9688
6 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 30313.4103
7 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 28621.3016
8 | QTRGF | 其他人工费 | 元 | 206148.808
9 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1.7515
10 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 23.0587
11 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 37.1944
12 | 01010040@11 | 螺纹钢筋HRB500 φ25以内 | t | 305.4408
13 | 01010040@12 | 螺纹钢筋HRB500E φ25以内 | t | 117.0868
14 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 27.2548
15 | 01010040@8 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 119.6083
16 | 01010040@9 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 733.7055
17 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 98.9497
18 | 01010120@3 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 4.386
19 | 01010120@7 | 螺纹钢筋HRB500E φ10以内 | t | 0.4202
20 | 01010120@8 | 螺纹钢筋HRB500 φ10以内 | t | 30.0104
21 | 01010130@6 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以外 | t | 1.0814
22 | 01010130@7 | 螺纹钢筋HRB500 φ25以外 | t | 2.1423
23 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 5280.1306
24 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 126.7959
25 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 461.5601
26 | 01030017@6 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 41.1361
27 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4438.2795
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
28 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0364
29 | 01030031@3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4.1551
30 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 15.2763
31 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 5.904
32 | 01090022@1 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 3.0253
33 | 01290100@1 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 17.3792
34 | 01290160@1 | 钢板6~7 | t | 2.544
35 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.036
36 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 282.422
37 | 02270070 | 土工布 | m2 | 18935.2522
38 | 02270070@3 | 土工布 | m2 | 178.0746
39 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 17.0359
40 | 02310010@2 | 聚酯无纺布（≥200g/㎡) | m2 | 9157.0602
41 | 02330020 | 草袋片 | 片 | 44.9702
42 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 1.0996
43 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 2.1991
44 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 6.426
45 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 2072.4782
46 | 03011325@1 | 对拉螺栓 | kg | 616.1993
47 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 25.6
48 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 3.5944
49 | 03015125 | 止水螺杆综合 | kg | 8434.755
50 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.0496
51 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1113.2084
52 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 59.3051
53 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 63.63
54 | 03034095 | 顺位器 | 套 | 11.11
55 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4127.4976
56 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8446.1968
57 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.4
58 | 03135001@5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.2724
59 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 13.2876
60 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 176.6219
61 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1198.4744
62 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 10.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 03214106@1 | 成品不锈钢盖板1000*1000×18 | 十块 | 16.6118
64 | 03214106@2 | 成品承压不锈钢篦子380 | 十块 | 6.9335
65 | 03214106@3 | 成品钢盖板500*500*14 | 十块 | 0.412
66 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 2938.09
67 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 40.4
68 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 98.185
69 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 7.6041
70 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 7.9047
71 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.0012
72 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 106.9581
73 | 04090015@1 | 生石灰 | t | 0.5015
74 | 04130001@2 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 274.1365
75 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 0.9101
76 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 14.9126
77 | 04290030@2 | 预应力混凝土管桩AB型 PHC Ф500×125 | m | 595.3968
78 | 05010040 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0003
79 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 42.8377
80 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 10.7441
81 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 1.1419
82 | 05030080@3 | 松杂板枋材 | m3 | 0.4016
83 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0468
84 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.6937
85 | 05030370@1 | 松杂直边板 | m3 | 6.8127
86 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 2466.8364
87 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 171.9646
88 | 05050120@2 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 11.008
89 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 94.3535
90 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 422.3672
91 | 11010240@3 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 27.2832
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
92 | 11010240@5 | 平开木纹铝合金门（含框扇）（卫生间）单扇、90系列，壁厚2.0mm | m2 | 5.8114
93 | 11010240@6 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 18.4436
94 | 12001066 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 58.3002
95 | 12001067 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 19.159
96 | 12001068 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 26.2248
97 | 12001069 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 12.1716
98 | 12030200 | 铝合金压条30×3 | m | 1397.656
99 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 7.632
100 | 13030320 | 聚氨酯甲料 | kg | 318.4402
101 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 42030.2096
102 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 5761.999
103 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 12649.409
104 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 2535.8446
105 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 233.3422
106 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 58.0327
107 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 367.3856
108 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 3049.8896
109 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 74.7348
110 | 13330015@1 | 纤维增强型高分子膜自粘防水卷材1.5厚 | m2 | 15577.0165
111 | 13330015@2 | 高分子预铺自粘胶膜防水卷材1.5厚 | m2 | 15577.0165
112 | 13330033@3 | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材4.0厚 | m2 | 3763.4895
113 | 13330033@4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分膜）1.5厚 | m2 | 20266.012
114 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 2332.2394
115 | 13330270 | 双面自粘胶带80mm宽 | m | 25782.648
116 | 13350190 | 密封毛条 | m | 7.27
117 | 13350215 | 聚氨酯密封膏 | kg | 251.5781
118 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 281.808
119 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 589.836
120 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 63.4093
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
121 | 13410050 | 软填料 | kg | 0.6304
122 | 14010030 | 松节油 | kg | 74.0039
123 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 183.1412
124 | 14070050 | 机油综合 | kg | 277.3125
125 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 1800.4779
126 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 1874.3693
127 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 122.788
128 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.7632
129 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 1435.8061
130 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 5730.42
131 | 14390070 | 氧气 | m3 | 10.6308
132 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 23.016
133 | 14390090 | 液化石油气 | kg | 804.5562
134 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 5.8464
135 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 9.984
136 | 14410010 | 108胶 | kg | 6485.1238
137 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 0.5801
138 | 14410490 | 墙边胶 | L | 0.1836
139 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.5475
140 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 610.0131
141 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 92.7779
142 | 17270180@1 | 高压橡胶管综合 | m | 1.3628
143 | 18250615 | 管箍 | 个 | 62.7603
144 | 34110010 | 水 | m3 | 2272.139
145 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.0928
146 | 34110010@3 | 水 | m3 | 18.0303
147 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 2860.6364
148 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 18.0106
149 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 38.571
150 | 35030030@1 | 脚手架钢管底座 | 个 | 10.963
151 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 25.0583
152 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 125.2915
153 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 144.2944
154 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 38.4323
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
155 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 301.0327
156 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 15627.0389
157 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 770.9859
158 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 3.4864
159 | 80050630 | 聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 3.2726
160 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 91699.4714
161 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 3.4327
162 | MC1-84@1 | 无机纤维复合特级防火卷帘 | m2 | 27.43
163 | MC1-88 | 卷闸电动装置D-900 | 套 | 2
164 | MC1-99@1 | 铝合金推拉窗90系列、壁厚1.8mm 钢化玻璃6mm | m2 | 1.2
165 | 8021902@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 11.839
166 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 0.8533
167 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 628.2647
168 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 912.9919
169 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C30 | m3 | 0.0303
170 | 8021906@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 1351.4015
171 | 8021907@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 138.8216
172 | 8021908@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 114.015
173 | 8021924@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 7936.4312
174 | 8021925@5 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C40 | m3 | 171.096
175 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 45.3003
176 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 115.6613
177 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 2.5063
178 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 22.1154
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
179 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 13.7873
180 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 42.7056
181 | 8005914@1 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 28.1989
182 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 1.8
183 | X02001@2 | 3mm不锈钢盖板 | m2 | 461.2
184 | 补充主材002 | 40厚铝合金防洪挡板 | m2 | 12.34
185 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 879.8044
186 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 113.3948
187 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 86.4109
188 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 4.0887
189 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 20.1279
190 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 117348.6257
191 | 99450640 | 检修费 | 元 | 23012.8416
192 | 99450650 | 维护费 | 元 | 53524.2571
193 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 25119.7655
194 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0025
195 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1751.8751
196 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 5334.0914
197 | 99450680@10 | 柴油(机械用)0# | kg | 454.8811
198 | 99450680@12 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.138
199 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 89.7912
200 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 2872.2983
201 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 46.1172
202 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 28101.891
203 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 104.4824
204 | 99450700@10 | 电(机械用) | kW·h | 1389.9012
205 | 99450700@11 | 电(机械用) | kW·h | 171.1057
206 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 1365.9647
207 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 64845.9987
208 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 2037.1296
209 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 759.132
210 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 35.364
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
211 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -1.377
合计