## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 人防给排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
人防给排水工程
1 | 031001007004 | 复合管 | 1、安装部位:地下 2、介质:给水 3、规格:DN80 4、材质:钢塑复合管 5、连接形式:螺纹连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20
2 | 031001002016 | 钢管 | 1.名称:热镀锌钢管（排水管） 2.规格:DN80 3.材质:热镀锌钢管 4.连接形式:沟槽式(卡箍)连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 120
3 | 031004014029 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:防爆地漏 2.型号、规格:DN80，口部不锈钢 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 26
4 | 031004014030 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DN80，口部不锈钢 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
5 | 031002003136 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:DN150（穿管） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
6 | 031002003137 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:DN100（穿管） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
7 | 031002003138 | 套管 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:DN50（穿管） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031003013023 | 水表 | 1.名称:远程式智能水表组 2.安装部位:地下 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
9 | 031003003147 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
人防给排水工程合计
分部分项合计
措施项目
10 | 031302007047 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
11 | 031301017055 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00112 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010056 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011056 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF056 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008056 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002056 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF056 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009056 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF056 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000088 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3887.11 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 3887.11
合 计 |  |  |  | 3887.11 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 6649.692
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 363.075
3 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 1.068
4 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 11.41
5 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 0.658
6 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.154
7 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.04
8 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 38.62
9 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.2
10 | 02270180 | 破布一级 | kg | 3.06
11 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 19.104
12 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.084
13 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 6.52
14 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.582
15 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.292
16 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 2
17 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.87
18 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 5.453
19 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.216
20 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 115.22
21 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.99
22 | 14010010 | 清油 | kg | 0.06
23 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.22
24 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.0264
25 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 0.564
26 | 14390070 | 氧气 | m3 | 15.073
27 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 5.036
28 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.28
29 | 17010063 | 焊接钢管DN80 | m | 3.4
30 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.112
31 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.012
32 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.042
33 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.042
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-人防给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 34110010 | 水 | m3 | 3.3654
35 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 203.742
36 | 01290008@5 | 钢板 | kg | 31.76
37 | 01290008@6 | 钢板 | kg | 36.9
38 | 01290008@7 | 钢板 | kg | 8.24
39 | 03072021@3 | 普通地漏DN80，口部不锈钢，(带不小于50mm存水弯) | 个 | 8
40 | 03072021@4 | 防爆地漏DL.80，口部不锈钢 | 个 | 26
41 | 17010075@5 | 焊接钢管 | kg | 26.08
42 | 17010075@6 | 焊接钢管 | kg | 40.3
43 | 17010100@9 | 热镀锌钢管DN80 | m | 116.16
44 | 17230001@4 | 钢塑复合管DN80 | m | 20.04
45 | 18031455@9 | 热镀锌钢管沟槽管件DN80 | 个 | 49.68
46 | 18110001@4 | 钢塑复合管接头零件DN80 | 个 | 9.26
47 | 18310440@5 | 卡箍连接件(含胶圈)DN80 | 套 | 117.72
48 | 19000020@3 | 闸阀DN80 | 个 | 1
49 | 20010360@3 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 2
50 | 20010360@4 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 1
51 | 24010001@1 | 远传式智能水表DN65 | 个 | 1
52 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.252
53 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 87.5398
54 | 99450640 | 检修费 | 元 | 27.1819
55 | 99450650 | 维护费 | 元 | 78.9023
56 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 53.6796
57 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 2.704
58 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 287.5668
合计