## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.4砌筑工程
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | A.6金属结构工程
1.4 | A.8门窗工程
1.5 | A.9屋面及防水工程
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.7 | A.11楼地面装饰工程
1.8 | G.2其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401012010 | 砖砌台阶 | 1.墙体类型：台阶 2.砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.9
2 | 010401012011 | 零星砌砖 | 1.部位:水厕(蹲位) 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 366
3 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 283.76
4 | 010402001012 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 629.92
5 | 010402001013 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 111.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001014 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1044.26
7 | 010402001015 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 25.06
8 | 010402001016 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙120厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.66
9 | 010401014005 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:砖砌明沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土 4.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 5.抹灰砂浆:水泥砂浆M10 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 140.4
砌筑工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
地下部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010404001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 214.16
11 | 010501005004 | 桩承台基础（独立承台） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 71.43
12 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 53.89
13 | 010504001006 | 直形墙（电梯井） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.58
14 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 96.57
15 | 010401013003 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:100厚 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1648.21
16 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 8.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.11
18 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 18.82
19 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.19
20 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 7.4
21 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.77
地下部分合计
地上部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010501006004 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 18.86
23 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 103.29
24 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 87.29
25 | 010502001011 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 87.15
26 | 010502001012 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 180.59
27 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 83.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1203.35
29 | 010505001009 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 298.61
30 | 010503004006 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.63
31 | 010503004007 | 现浇门槛 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.64
32 | 010503004008 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 84.84
33 | 010505006003 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 25.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010505007004 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 65.35
35 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 125.72
36 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 10.69
37 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 61.09
38 | 010507001002 | 坡道 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.74
39 | 010508001011 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010508001012 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.53
41 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 91.81
42 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 32.56
43 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.31
44 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 129.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.64
46 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 77.54
47 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.65
48 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:按设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.02
49 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 547
地上部分合计
混凝土及钢筋混凝土工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.6 | 金属结构工程
50 | 010606008004 | 钢梯 | 1、钢楼梯 爬式 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.6
51 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ0.9x10x10mm 2.位置：墙体不同材质交接处 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2119.5
52 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ1.0x20x20mm 2.位置：楼梯间挂网 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1516.37
53 | 010902008005 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:-2×300止水钢板，Q235B 2.部位:屋面板 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 22.5
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
54 | 010802003020 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010802003021 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.24
56 | 010802003022 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.1
57 | 010802003023 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.3
58 | 010802003024 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 30.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010801002014 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1102.4
60 | 010801002015 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.8
61 | 010801002016 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 30.5
62 | 010805005001 | 铝合金玻璃门 | 1.门类型:铝合金玻璃平开门 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 340.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010807001019 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 260.62
64 | 010807001020 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 299.62
65 | 010807001021 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:推拉窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 338.29
66 | 010807001022 | 上悬窗 | 1.窗类型:上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 42.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 010807001023 | 上悬窗 | 1.窗类型:上悬窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 215.17
68 | 010807003004 | 金属百页窗 | 1.窗类型:防雨百页 2.窗框、扇材质:50系列，壁厚1.8厚 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.37
69 | 010807003005 | 金属百页窗 | 1.窗类型:全铝合金百页窗（矩形） 2.窗框、扇材质:50系列，壁厚1.8厚 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 273.06
70 | 010802003025 | 防虫网、防护罩 | 1.防虫网、防护罩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.37
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2126.8
72 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2126.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1、屋-2、屋-3A、屋-3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2126.8
74 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(1型）+50g无纺布 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 46.81
75 | 010903003008 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.部位:外墙-3a、内墙-5a、内墙-5b、内墙-5c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15717.26
76 | 010903003009 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.类别:内墙-5a 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4309.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6357.78
78 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布 4.反边高度:四周上翻,遇墙上反沿顺高出楼地面最终完成面300 5.类别:楼(地）-3d、楼(地）-3c 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1981.38
79 | 011407002022 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a、顶-2b、顶-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6237.77
80 | 010903002011 | 基础防水 | 1.部位：基础梁、承台、±0.00以下柱 2.防水膜品种:聚合物水泥浆 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3395.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010302001003 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 90
82 | 010903001003 | 墙面卷材防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位:地防2 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 42.8
83 | 010903002012 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位:地防2 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 42.8
84 | 010903002013 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位：地防2 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3.综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 42.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010903002014 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.89
屋面及防水工程合计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
86 | 011001001005 | 保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1446.89
87 | 011001001006 | 无保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:无保温 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-2 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 283.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011001004003 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:热桥梁内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:敷设10mm玻化微珠保温砂浆保温 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 848.27
89 | 011001003003 | 保温墙面（集水井、电梯基坑） | 1.保温隔热部位:地防2 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 42.8
保温、隔热、防腐工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
90 | 011101003015 | 轻质混凝土屋面 | 1.部位:上人屋面、不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄10厚A型复合轻集料混凝土（图集12BJ1-1总3）找坡层 3.类别:屋-1、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1730.22
91 | 011101003016 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1730.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.76
93 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面管道井顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 46.81
94 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.76
95 | 011102003027 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1730.22
楼地面装饰工程合计
| G.2 | 其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品排水沟金属盖板 2.部位：排水沟不锈钢成品盖板300mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.55
97 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.名称：成品篦子 2.部位：排水沟不锈钢成品篦子250mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 96.85
98 | 010903004003 | 外墙面变形缝 | 1.盖缝材料:250宽铝合金外墙变形缝 2.嵌缝材料种类:热塑性折线形象胶条 3.做法要求:详14J936 1/AQ3 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.7
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
99 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6071.05
100 | 粤011701008006 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 453.96
101 | 粤011701010007 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):3.9以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8963.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 粤011701011009 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.2以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4481.83
103 | 粤011701015004 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
104 | 011702001008 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 316.43
105 | 011702001009 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 90.87
106 | 011702001010 | 基础 | 1.模板类型：设备基础 2.单块体积5m3以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 172.42
107 | 011702005003 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 980.8
108 | 011702011008 | 直形墙 | 1.电梯井壁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 58.32
109 | 011702002019 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1335.16
110 | 011702002020 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1173.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011702004006 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.11
112 | 011702004007 | 异形柱 | 1.异形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.9
113 | 011702004008 | 异形柱 | 1.异形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 43.03
114 | 011702002021 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 249.12
115 | 011702002022 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 332.09
116 | 011702003012 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 983.24
117 | 011702003013 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 179.38
118 | 011702008004 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1416.19
119 | 011702006025 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6212.91
120 | 011702006026 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1453.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011702006027 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.03
122 | 011702014019 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6321.02
123 | 011702014020 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1406.59
124 | 011702024004 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 252.63
125 | 011702028002 | 压顶、扶手 | 1.压顶、扶手模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 105.09
126 | 011702025005 | 其他现浇构件 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 395.97
127 | 011702025006 | 其他现浇构件 | 1挑檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 752.01
128 | 011702025007 | 其他现浇构件 | 1.阳台、雨蓬模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1054.67
129 | 011702006028 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 62.13
130 | 011702006029 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.51
131 | 011702014021 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 87.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 011702014022 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.55
133 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8963.66
134 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内)1台次 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1015498.72 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1015498.72
合 计 |  |  |  | 1015498.72 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 80.158
2 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 16474.8888
3 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 8825.2415
4 | 00010010 | 人工费 | 元 | 2824555.3505
5 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 5940
6 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 42460.7694
7 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 21314.639
8 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.3836
9 | 01010040@11 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 36.3148
10 | 01010040@12 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 4.5306
11 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 152.6605
12 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 4.0944
13 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 195.3208
14 | 01010120@6 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 3.3956
15 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 675.7587
16 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 378.883
17 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 8
18 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 3311.8974
19 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 49.23
20 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 434.4495
21 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1533.7113
22 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 35.8924
23 | 01030031@6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 5.47
24 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 128.3152
25 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.968
26 | 01090022 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 1.8666
27 | 01290100@2 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 0.2115
28 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0.012
29 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 4294.0105
30 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 69.2909
31 | 02270070 | 土工布 | m2 | 6265.984
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02270070@4 | 土工布 | m2 | 221.2672
33 | 02270070@6 | 土工布 | m2 | 22.1794
34 | 02290150 | 乳化沥青幼麻筋(麻刀) | kg | 7.068
35 | 02310010 | 无纺布 | m2 | 52.1932
36 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 1929.1842
37 | 02310010@3 | 耐碱网格布 | m2 | 2209.2387
38 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 2698.7876
39 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 5496.4437
40 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 2.142
41 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 411.8316
42 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 2.4
43 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 195.9484
44 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 376.637
45 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 2166.6698
46 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 145.4348
47 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 1310.0328
48 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 58.58
49 | 03033161@1 | 闭门器 | 副 | 12.12
50 | 03033161@3 | 手摇开窗器 | 副 | 206.04
51 | 03034095@1 | 顺位器 | 套 | 21.21
52 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1783.794
53 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 36.72
54 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 4.4292
55 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 2331.45
56 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 1668.007
57 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 2242.7112
58 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1162.7387
59 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 29349.1256
60 | 03214101@1 | 成品不锈钢盖板300宽 | 十块 | 8.9713
61 | 03214106@1 | 成品不锈钢篦子250×500×18 | 十块 | 19.9511
62 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 552.47
63 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 32.1906
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 12.567
65 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.173
66 | 04030010 | 细砂 | m3 | 6.1423
67 | 04030015 | 中砂 | m3 | 12.81
68 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 16.836
69 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 224.7901
70 | 04090010 | 生石灰 | kg | 0.0103
71 | 04090015 | 生石灰 | t | 9.2086
72 | 04130001@4 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 229.8235
73 | 04150001@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.0148
74 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 24.9448
75 | 04150010@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 41.3527
76 | 04150010@5 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×120×200 | 千块 | 0.1449
77 | 04150010@6 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 4.4344
78 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 84.615
79 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 1.2569
80 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.0156
81 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 16.0948
82 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 3490.8826
83 | 07050090@5 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 1773.4755
84 | 09050100@1 | 铝单板2.0mm 氟碳喷涂 变形缝 | m2 | 2.28
85 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 2.247
86 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 30.5323
87 | 11010240@1 | 平开铝合金门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 1080.352
88 | 11010240@2 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 29.89
89 | 11010240@4 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 28.224
90 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.544
91 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 4641.5808
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
92 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 137.2202
93 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 40708.5009
94 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 219.24
95 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1409.6948
96 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 47.3149
97 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 85.928
98 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 6912.1
99 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 356.7262
100 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 10.5163
101 | 13330033 | SBS聚酯胎改性沥青卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 2686.1484
102 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 2686.1484
103 | 13330160 | 石油沥青油毡350# | m2 | 0.969
104 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 55.5416
105 | 13350190 | 密封毛条 | m | 2008.4731
106 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 111.24
107 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 232.83
108 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 289.2593
109 | 13410050 | 软填料 | kg | 751.7382
110 | 13410050@2 | 软填料 | kg | 13.3945
111 | 14010030 | 松节油 | kg | 26.224
112 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 407.9935
113 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 25.6619
114 | 14070050 | 机油综合 | kg | 32.4407
115 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 224.7831
116 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 2551.9808
117 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 17.242
118 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.2544
119 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 1503.74
120 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 3.5436
121 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.9488
122 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 938.8019
123 | 14410490 | 墙边胶 | L | 412.8068
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
124 | 14410490@2 | 墙边胶 | L | 6.8242
125 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.0648
126 | 15130110@1 | 挤塑聚苯板80厚 | m2 | 1475.8278
127 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 631.0417
128 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 23.0971
129 | 18250615 | 管箍 | 个 | 15.3979
130 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 25.9533
131 | 34110010 | 水 | m3 | 1278.594
132 | 34110010@1 | 水 | m3 | 9.9524
133 | 34110010@4 | 水 | m3 | 12.3394
134 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 36323.8172
135 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 21.34
136 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 502.7163
137 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 82.8519
138 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 34.3637
139 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 137.5967
140 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 1832.2228
141 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 488.0055
142 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 2310.1847
143 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 17900.0345
144 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 173.3376
145 | 80090205@1 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 9.789
146 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 56378.0882
147 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -1.5158
148 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 255.4076
149 | MC1-102@2 | 铝合金固定窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 293.6276
150 | MC1-106@1 | 铝合金百叶窗50系列 壁厚1.8mm | m2 | 267.5988
151 | MC1-106@2 | 铝合金防雨百页窗50系列，壁厚1.8mm | m2 | 167.9426
152 | MC1-108@2 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 41.6108
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
153 | MC1-108@3 | 上悬窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 210.8666
154 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 9.0552
155 | MC1-74@1 | 钢质防火门单扇(丙级) | m2 | 29.89
156 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 8.526
157 | MC1-76 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 22.638
158 | MC1-76@1 | 钢质防火门双扇(丙级) | m2 | 35.574
159 | MC1-96@1 | 铝合金全玻平开门双扇、90系列，壁厚2.2mm | m2 | 333.7488
160 | MC1-99@2 | 铝合金推拉窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 331.5242
161 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 7.4131
162 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 168.1174
163 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 218.4432
164 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 377.6289
165 | 8021904@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 66.0035
166 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 98.3454
167 | 8021905@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1484.7606
168 | 8021905@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 7.3505
169 | 8021906@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 88.4573
170 | 8021906@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 4.6886
171 | 8021906@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 7.6797
172 | 8021907 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 0.4365
173 | 8021907@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 88.1629
174 | 8021908 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 159.5378
175 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 72.6779
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
176 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 6.6458
177 | 8021923@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 301.5961
178 | 8021923@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1.4931
179 | 8021923@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 0.0329
180 | 8021924@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 72.5015
181 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 237.7033
182 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 3.9312
183 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 42.639
184 | 8005907@2 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 2.7659
185 | 8005908@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 6.8286
186 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 36.55
187 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.0082
188 | 8005914@1 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 66.3737
189 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 2.3584
190 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.6
191 | 补充主材002 | 防虫网、防护罩 | m2 | 171.37
192 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 970.4948
193 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 9.5
194 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.1824
195 | 00010003@6 | 机上人工 | 工日 | 0.3621
196 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 54086.974
197 | 99450640 | 检修费 | 元 | 10799.3739
198 | 99450650 | 维护费 | 元 | 29143.6015
199 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 12413.1578
200 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1327.9204
201 | 99450680@11 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.0362
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
202 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 161.325
203 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 2608.499
204 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 2167.9959
205 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.425
206 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 3766.3743
207 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 30105.9522
208 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 27.4007
209 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 8379.6437
210 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 1669.632
211 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 52.1778
212 | 99450700@8 | 电(机械用) | kW·h | 721.152
213 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 2110.8061
214 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 4.5007
合计