## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力部分
1.2 | 照明、插座
1.3 | 智能照明控制系统
1.4 | 应急照明
1.5 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分
动力部分配电箱
1 | 030411005007 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装形式:明装 3.材质:钢制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
2 | 030404017126 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1ALE 3.用途:宿舍应急照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017127 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-3ALE 3.用途:宿舍应急照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017128 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-7APa-RS 3.用途:宿舍屋顶热水 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017129 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1ALa 3.用途:宿舍1层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017130 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-2ALa 3.用途:宿舍2层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017131 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-3ALa 3.用途:宿舍3层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017132 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-4ALa 3.用途:宿舍4层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017133 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-5ALa 3.用途:宿舍5层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017134 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-6ALa 3.用途:宿舍6层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017135 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-7ATPa-DT1 3.用途:宿舍客梯1 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017136 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-7ATPa-DT2 3.用途:宿舍客梯2 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017137 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1ATLa 3.用途:宿舍公共照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017138 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1AL-RD 3.用途:接线间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017139 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL1 3.用途:学生宿舍及值班室 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 177
16 | 030404017140 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALwc2 3.用途:卫生间 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 11
17 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 15
18 | 030414004004 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 3
动力部分配电箱合计
动力部分线缆
19 | 030408001096 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 22.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001097 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.93
21 | 030408001098 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×70+1×35mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 33.87
22 | 030408001099 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.24
23 | 030408001100 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:3×150+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 661.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030408001101 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1869.25
25 | 030408001102 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×185+1×95mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 263.45
26 | 030408001103 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×240+1×120mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 534.12
27 | 030408001104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7776.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001105 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.52
29 | 030408001106 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 122.91
30 | 030408001107 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 38.43
31 | 030408001108 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 286.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001109 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 79.88
33 | 030408001110 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 378.98
34 | 030411004177 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 247.65
35 | 030411004178 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 41.01
36 | 030408006029 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030408006030 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
38 | 030408006031 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
39 | 030408006032 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
40 | 030408006033 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
动力部分线缆合计
动力部分配管
41 | 030411001123 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 86.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030411001124 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 809.61
43 | 030411001125 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.74
44 | 030411001126 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.21
45 | 030411001127 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.02
46 | 030411001128 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030411001129 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.32
48 | 030413002028 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 60.46
动力部分配管合计
动力部分桥架
49 | 030411003034 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.8
50 | 030411003035 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 69.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411003036 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.66
52 | 030411003037 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.77
53 | 030411003038 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:300mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 443.34
54 | 030411003039 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:400mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 118.1
55 | 030411003040 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架（防水防腐槽盒） 2.规格:300mm×150mm 3.材质:不锈钢 4.类型:防水防腐槽盒 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 39.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030413001058 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1365.52
57 | 031201003041 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1365.52
58 | 080807013004 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 14
动力部分桥架合计
动力部分开关插座灯具
59 | 030412005033 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8
60 | 030404034020 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
61 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A，壁挂式分体空调用 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
动力部分开关插座灯具合计
动力部分合计
照明、插座
照明部分线缆
63 | 030411004179 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 827.58
64 | 030411004180 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7583.94
65 | 030411004181 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 46443.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030411004182 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.44
照明部分线缆合计
照明部分配管
67 | 030411001130 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2267.17
68 | 030411001131 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14786.23
69 | 030411001132 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 908.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 030413002029 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2733.92
照明部分配管合计
照明部分开关插座灯具
71 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 350
72 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 374
73 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
74 | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
75 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A，壁挂式分体空调用 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 178
77 | 030404035017 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A，带防溅面盖 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 629
78 | 030404035018 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/16A，带防溅面盖 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
79 | 030412005034 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 31
80 | 030412005035 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 15
81 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:15W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 263
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘（走廊） 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 177
83 | 030412005036 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED三防支架灯 2.规格:28W，≥90lm/W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 354
84 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雾筒灯 2.规格:6W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 350
85 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雾筒灯 2.规格:15W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 55
86 | 030412005037 | 荧光灯 | 1.名称:LED教室专用护眼灯 2.规格:36W，≥90lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 17
87 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:5~28W，≥90lm/w 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 44
88 | 030404033019 | 摇头风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.安装方式:吸顶 3.含调速开关及接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 343
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明部分开关插座灯具合计
照明、插座合计
智能照明控制系统
89 | 030904008021 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
90 | 030904016005 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
91 | 030503004003 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
92 | 030904008022 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
93 | 030411004183 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 421.91
智能照明控制系统合计
应急照明
应急照明配电箱
94 | 030404017141 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D-1ALEa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
95 | 030404017142 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D-3ALEa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
应急照明配电箱合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
应急照明线缆、配管
96 | 030411004184 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1668.45
97 | 030411004185 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 380.29
98 | 030411001133 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1604.92
99 | 030413002030 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.79
应急照明线缆、配管合计
应急照明灯具
100 | 030412005038 | 荧光灯 | 1.名称:安全出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030412005039 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 26
102 | 030412005040 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 61
103 | 030412005041 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 20
104 | 030412005042 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25
105 | 030412005043 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 134
应急照明灯具合计
应急照明合计
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 562.6
107 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 81.59
108 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 83.48
109 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:接地母线（利用底板钢筋） 2.安装部位:户内 3.安装形式:利用结构地梁或基础底板钢筋网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3172.24
110 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 482.1
111 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量端子 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030411004186 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 360
113 | 030411001134 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 360
114 | 粤030409012003 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 基 | 30
115 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 207
116 | 030414011004 | 防雷系统调试 | 1.名称:防雷系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
117 | 031302007027 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
118 | 031301017029 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00050 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010030 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011030 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF030 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008030 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002030 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF030 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009030 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF030 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000034 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 300919.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 300919.88
合 计 |  |  |  | 300919.88 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28110210@47 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×2.5mm² | m | 22.4624
2 | 28110210@48 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×185+1×95mm² | m | 266.0845
3 | 03014111@1 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 1.1084
4 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG32 | m | 73.8922
5 | 29060050@1 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 18.4731
6 | 29170230@1 | 镀锌地线夹32 | 套 | 59.1138
7 | 26050001@8 | 四联单控暗开关 | 个 | 1.02
8 | 29030030@1 | 托盘式钢制桥架100mm×100mm | m | 21.424
9 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架200mm×100mm | m | 71.9661
10 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 31.5
11 | 26050001@7 | 三联单控暗开关 | 个 | 8.16
12 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 12.516
13 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 410.7132
14 | 03010290@1 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41
15 | 50370001@1 | 摇头风扇 | 台 | 343
16 | 13050395@2 | 防火涂料 | kg | 12.4097
17 | 14350200@1 | 防火涂料稀释剂 | kg | 1.658
18 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.6336
19 | 28110210@44 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-3×6mm² | m | 382.7698
20 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.02
21 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.17
22 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 2.4571
23 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 329.448
24 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 303.6311
25 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 22.8534
26 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.03
27 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.09
28 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 2.7071
29 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 0.45
30 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 2
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
31 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 1
32 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 1
33 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 7
34 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5
35 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 455.6628
36 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.33
37 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 29.5717
38 | 25000001@49 | LED人体感应灯5~28W，≥90lm/w | 套 | 44.44
39 | 25000001@48 | LED灯盘（走廊）18W，≥80lm/W | 套 | 178.77
40 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 640.7457
41 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.1023
42 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 21.3581
43 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.7934
44 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 109.2416
45 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.336
46 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 300.4144
47 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 1024.14
48 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 77.0737
49 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 136.9778
50 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.4097
51 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0084
52 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 20.4828
53 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 28.8125
54 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.6159
55 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 9.9683
56 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 17.7641
57 | 15510130 | 防火泥 | kg | 58.24
58 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 182.0447
59 | 29010001@6 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）400mm×150mm | m | 124.005
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
60 | 29020100@3 | 隔板400mm×150mm | m | 124.005
61 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 37.8237
62 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.1366
63 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 107106.2381
64 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 380.9715
65 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 157.158
66 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 0.98
67 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 117.8169
68 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 2.04
69 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.6507
70 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 303.2148
71 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 238.043
72 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 461.2473
73 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 11.7384
74 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 5.5353
75 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 7.5321
76 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.9385
77 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 24.105
78 | 27050080@1 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 506.205
79 | 27060170@2 | 热镀锌扁钢-40×4mm | m | 85.6695
80 | 27060170@3 | 热镀锌扁钢-25×4mm | m | 87.654
81 | 28030170@12 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 388.8
82 | 29060140@2 | 刚性难燃管PC16 | m | 396
83 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 16.507
84 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 92.7
85 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 134.988
86 | 55490180@3 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 207
87 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 7948.1754
88 | 25000001@32 | 安全出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 12.12
89 | 25000001@34 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 26.26
90 | 25000001@35 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 61.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
91 | 25000001@38 | 多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 20.2
92 | 25000001@39 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 25.25
93 | 25000001@43 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 129.9076
94 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 29.522
95 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 221.0604
96 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 31.805
97 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 345.0971
98 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 415.016
99 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 198.275
100 | 25000001@4 | 单管LED三防支架灯16~18W，≥90lm/W | 套 | 357.54
101 | 25000001@12 | LED防雾筒灯6W | 套 | 353.5
102 | 25000001@14 | LED灯盘15W，≥80lm/W | 套 | 265.63
103 | 25000001@18 | LED教室专用护眼灯36W，≥90lm/W | 套 | 17.17
104 | 25000001@20 | 单管LED支架灯20W，≥100lm/W | 套 | 15.15
105 | 25000001@21 | 单管LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 8.08
106 | 25000001@22 | LED防雾筒灯15W，≥80lm/W | 套 | 55.55
107 | 25610030 | 灯具吊杆 | 根 | 114.24
108 | 26050001@2 | 单联单控暗开关 | 个 | 357
109 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 383.52
110 | 26410060@1 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 27.54
111 | 26410060@7 | 安全型单相三极空调插座250V/16A，壁挂式分体空调用 | 个 | 183.6
112 | 26410060@9 | 安全型单相二、三极插座250V/16A，带防溅面盖 | 个 | 11.22
113 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 270.279
114 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 5.3768
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
115 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 310.418
116 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1690.0836
117 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1430.7658
118 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 3937.2
119 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 185.85
120 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 303.45
121 | 99451300 | 校验费 | 元 | 417.3293
122 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 10.19
123 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 6.4
124 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 61.8
125 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 7.26
126 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 41.615
127 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 33.495
128 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 18.27
129 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 18.27
130 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 1801.926
131 | 55090080@4 | A型应急照明集中电源D-1ALEa | 台 | 1
132 | 55090080@5 | A型应急照明集中电源D-3ALEa | 台 | 1
133 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 141.8231
134 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 44.3169
135 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 106.0168
136 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 112.1331
137 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 12.5085
138 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 61.1915
139 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 430.5375
140 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 7.2377
141 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 16.6195
142 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.3659
143 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 12.117
144 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 0.3642
145 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 2.7316
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
146 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1158.6304
147 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 4077.1623
148 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 833.8983
149 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1019.2906
150 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 208.4746
151 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 611.5743
152 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 136.1685
153 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 6288.4664
154 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 3263.1412
155 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 667.1186
156 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 49.6548
157 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 6.7612
158 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 91.9782
159 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4mm² | m | 26.712
160 | 28030170@3 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5mm² | m | 49026.075
161 | 28110210@18 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×25+1×16mm² | m | 1887.9425
162 | 28110210@22 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-3×150+2×70mm² | m | 667.6908
163 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 95.1785
164 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 15.8874
165 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 9.5568
166 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 4.6605
167 | 28110210@4 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 3.9693
168 | 28110210@9 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-3×6mm² | m | 7853.76
169 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 104.958
170 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 7.203
171 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 11.0219
172 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 360.8081
173 | 00010010 | 人工费 | 元 | 363649.0973
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
174 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 520.98
175 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 31003.9375
176 | 02270020 | 白布 | kg | 81.4459
177 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12
178 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.3639
179 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 82.416
180 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 19.73
181 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1704
182 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 4.848
183 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 2.04
184 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 87.967
185 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 36.66
186 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 326.0842
187 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 46.46
188 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 410.06
189 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 30.6
190 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2538.1216
191 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1.0539
192 | 29110400@1 | T接箱 | 个 | 6
193 | 55090080@3 | 成套配电箱A-7APa-RS | 台 | 1
194 | 55090090@1 | 配电箱A-1ATLa | 台 | 1
195 | 55090090@17 | 配电箱A-1ALE | 台 | 1
196 | 55090090@18 | 配电箱A-3ALE | 台 | 1
197 | 55090090@19 | 配电箱A-1ALa | 台 | 1
198 | 55090090@20 | 配电箱A-2ALa | 台 | 1
199 | 55090090@21 | 配电箱A-3ALa | 台 | 1
200 | 55090090@22 | 配电箱A-4ALa | 台 | 1
201 | 55090090@23 | 配电箱A-5ALa | 台 | 1
202 | 55090090@24 | 配电箱A-6ALa | 台 | 1
203 | 55090090@25 | 配电箱A-7ATPa-DT1 | 台 | 1
204 | 55090090@26 | 配电箱A-7ATPa-DT2 | 台 | 1
205 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 12.3971
206 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2638.3595
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
207 | 99450640 | 检修费 | 元 | 512.1421
208 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1577.2768
209 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1674.9776
210 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288
211 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 251.5645
212 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 21.4843
213 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0399
214 | 55090090@28 | 配电箱A-1AL-RD | 台 | 1
215 | 55090090@43 | 配电箱AL1 | 台 | 177
216 | 55090090@45 | 配电箱ALwc2 | 台 | 11
217 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.2894
218 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 3.8026
219 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.9895
220 | 28110210@15 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×70+1×35mm² | m | 34.2087
221 | 28110210@31 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×240+1×120mm² | m | 539.34
222 | 28110210@35 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 38.8143
223 | 28110210@36 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×6mm² | m | 289.7185
224 | 28110210@37 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×10mm² | m | 80.6788
225 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 43.0605
226 | 28030170@8 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 8832.096
227 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 12.18
228 | 28110210@41 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×2.5mm² | m | 124.1391
229 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 305.4469
230 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.2939
231 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 3.1345
232 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 2.9386
233 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 12.1462
234 | 28110210@42 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-3×10mm² | m | 30.3
235 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 2.2763
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
236 | 18250040 | 镀锌钢管卡子DN40 | 个 | 12.9298
237 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十套 | 0.0963
238 | 18031100 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 0.9625
239 | 18031155 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 0.9625
240 | 18250060 | 镀锌钢管卡子DN65 | 个 | 3.2085
241 | 29170260 | 镀锌地线夹65 | 套 | 3.8501
242 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC65 | m | 6.4169
243 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 155.689
244 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 145.9584
245 | 29010001@26 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）300mm×150mm | m | 41.517
246 | 25000001@50 | LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 31.31
247 | 26410060@13 | 安全型单相二、三极插座250V/10A，带防溅面盖 | 个 | 641.58
248 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 3807.4542
249 | 29060140@3 | 刚性难燃管PC20 | m | 16264.853
250 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC40 | m | 19.5906
251 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 72.7846
252 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 2099.9475
253 | 29060215@4 | 可挠性金属套管KZ17# | m | 1000.8576
254 | 29030030@3 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×100mm | m | 30.5498
255 | 29030030@4 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×150mm | m | 9.0331
256 | 29030030@5 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）300mm×100mm | m | 456.6402
257 | 28110210@46 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×16mm² | m | 15.3924
合计