## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 热水系统
1.3 | 污、废水系统
1.4 | 雨水系统
1.5 | 冷凝水系统
1.6 | 预埋工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001005004 | 球墨铸铁管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:球墨铸铁管 5、连接形式:承插压合连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 66.85
2 | 031001003019 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 304.27
3 | 031001003020 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN100 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 313.71
4 | 031001003021 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN80 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001003022 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN65 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 113.3
6 | 031001003023 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN50 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 474.37
7 | 031001003024 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN40 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.49
8 | 031001006035 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN32 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 107.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006036 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN25 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2466.48
10 | 031001006037 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN20 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1306.6
11 | 031001006038 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷给水 3、规格:DN15 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1805.79
12 | 030413002023 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2887.5
13 | 031003001034 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 174
14 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 42
16 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
17 | 031003003074 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
18 | 031003003075 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
19 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 26
20 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:冲洗水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
21 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1.名称:真空破坏器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003006004 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 6
23 | 031003006005 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 124
24 | 031003003076 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
25 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11
26 | 031003001041 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 24
27 | 031003003077 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:管道倒流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
28 | 031003013009 | 水表 | 1.名称:远程式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031003013010 | 水表 | 1.名称:远传式智能水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
30 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 4
31 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
32 | 031003010012 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
33 | 031003010013 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
34 | 031004003008 | 洗涤盆 | 1.材质:单面盥洗盆 2.组装形式:台式安装 3.附件名称、数量:排水附件、感应式龙头、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031004003009 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂墙式 3.附件名称、数量:排水附件、单柄混合水嘴、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 532
36 | 031004003010 | 无障碍洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:挂墙式 3.附件名称、数量:排水附件、单柄混合水嘴、角阀、管件及软管等安装 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 4
37 | 031004006005 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.规格、类型:分体式下排水 3.附件名称、数量:进水阀配件1个、坐便器盖板一个、管件1个、软管一条、角阀1个、一个延迟自闭式冲洗阀 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 2
38 | 031004006006 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:蹲式大便器安装、感应开关 3.附件名称、数量:进水阀配件1个、管件1个、软管一条、角阀1个、一个延迟自闭式冲洗阀 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 组 | 366
39 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:单柄淋浴器 2.组装形式:挂墙式 3.附件名称、数量:1个淋浴器、1套螺纹管件、2个角阀 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 套 | 375
40 | 031002001027 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 785.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031201003034 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 785.15
给水系统合计
热水系统
空气源热泵设备
42 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:直热式热泵主机 2.性能参数： 热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.13kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.6 一级能效 运行噪音:59.5dB 制冷剂:R410A 防水等级:IPX5 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 3.机组外形尺寸:1020X846X1840mm 4.其他：搭载最新IoT物联网平台,可以实现远程监控,故障报警,主动服务 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 8
43 | 031006004003 | 气压罐 | 1.名称:膨胀罐 2.规格:容积:2000L,运行重量3T 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称:辅助电加热水箱 2.材质、类型:电加热功率:24kW；水箱容积:455L；净重:168kg；运行重量:623kg；额定工作压力:1.1MPa；防水等级:IPX4 3.外形尺寸:φ712X848X1712 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
45 | 031006015003 | 水箱 | 1.名称:304不锈钢承压储热水箱（带保温） 2.材质、类型:水箱容积:10T；净重:3T；运行质量:13T；额定工作压力:0.6MPa； 3.外形尺寸:φ1800×L4440 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
46 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:Q=12T/h,H=20m.N=2.2kW 3.附件配置:含配套控制柜 4.减振装置形式、数量:橡胶隔振器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
47 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.规格:Q=8T/h,H=20m.N=1.5kW 3.附件配置:含配套控制柜 4.减振装置形式、数量:橡胶隔振器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
48 | 030109001009 | 离心式泵 | 1.名称:热水回水泵 2.规格:Q=8T/h,H=20m.N=1.5kW 3.附件配置:含配套控制柜 4.减振装置形式、数量:橡胶隔振器 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 040602042001 | 紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置 | 1.名称:紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置 2.功率:处理量45m3,运行重量40kg,700*400*200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
空气源热泵设备合计
管道
50 | 031001003025 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN150 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 42.8
51 | 031001003026 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN125 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡箍连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.09
52 | 031001003027 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN100 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031001003028 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN80 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.67
54 | 031001003029 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN65 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 113.24
55 | 031001003030 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN50 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 421.3
56 | 031001003031 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN40 4、材质:薄壁不锈钢S304 5、连接形式:卡压连接 6、冲洗消毒 7、包含钢塑转接头等管件配件 8、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 79.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031001006039 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN32 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 278.66
58 | 031001006040 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN25 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.35
59 | 031001006041 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN20 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.94
60 | 031001006042 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、规格:DN15 4、材质:PP-R塑料给水管 5、连接形式:电热熔连接 6、冲洗消毒 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1515.3
61 | 030413002024 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 822.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031002001028 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 544.33
63 | 031201003035 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 544.33
64 | 031208002010 | 管道防结霜 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） 2.绝热厚度:δ=30mm、铝箔防潮层0.8mm外加保护层0.5mm镀锌钢板 3.管道规格:DN30~50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 15.08
65 | 031208002011 | 管道防结霜 | 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） 2.绝热厚度:δ=50mm、铝箔防潮层0.8mm外加保护层0.5mm镀锌钢板 3.管道规格:DN65~150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.27
管道合计
阀门及其他
66 | 031003001042 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 346
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 129
68 | 031003001044 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 22
69 | 031003001045 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 84
70 | 031003001046 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜截止阀 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20
71 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 4
72 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2
73 | 031003008010 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003010014 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢波纹管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
75 | 031003010015 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢波纹管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
76 | 031003010016 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢波纹管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
77 | 031003010017 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢波纹管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
78 | 031003010018 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢波纹管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN40 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
79 | 031003010019 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢波纹管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
80 | 031003010020 | 软接头(软管) | 1.名称:不锈钢波纹管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
81 | 031003010021 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031003010022 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
83 | 031003010023 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
84 | 031003003078 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:同心异径管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
85 | 031003003079 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:同心异径管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
86 | 031003001047 | 螺纹阀门 | 1.名称:同心异径管 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
87 | 031003003080 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
88 | 031003003081 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 031003001048 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
90 | 030601002005 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：符合图纸及规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
91 | 031003001049 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.材质：铜制 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 40
92 | 031003006006 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 49
93 | 031003006007 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 5
94 | 031003006008 | 减压器 | 1.名称:自带过滤器可调式减压阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 10
95 | 031003003082 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 031003003083 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
97 | 031003003084 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
98 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
99 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:软密封闸阀(明杆) 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5
100 | 031003001050 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 32
101 | 031003001051 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
阀门及其他合计
热水系统合计
污、废水系统
102 | 031001006043 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN40 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 031001006044 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1538.64
104 | 031001006045 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2402.46
105 | 031001006046 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 176.41
106 | 031004014020 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.150 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
107 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.100 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
108 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:普通地漏 2.型号、规格:DL.75 3.含存水弯等配件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 359
109 | 031004014023 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 191
110 | 031004014024 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:透气帽 2.型号、规格:DN100 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 031002001029 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2745.87
112 | 031201003036 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 2745.87
污、废水系统合计
雨水系统
113 | 031001005005 | 机制离心锻造铸铁排水管 DN200 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:机制离心锻造铸铁排水管 3.型号、规格:DN200 4.连接方式:胶圈 5.按图纸设计要求含阻火圈、伸缩节等相关配件安装 6.防火堵洞 7.水冲洗、水压试验设计、消毒要求:按施工规范要求 8.支架制作安装、除锈、涂漆 9.凿沟槽修复 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.85
114 | 031001006047 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN150 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 284.99
115 | 031001006048 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 351.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 031001006049 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u雨水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 138.56
117 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8
118 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
119 | 031002001030 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 378.3
120 | 031201003037 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 378.3
雨水系统合计
冷凝水系统
121 | 031001006050 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 919.32
122 | 031001006051 | 塑料管 | 1.名称:PVC-u排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:胶水粘接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 031002003092 | 套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:钢套管 3.规格:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 90
124 | 031002001031 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质:型钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 455.2
125 | 031201003038 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 455.2
冷凝水系统合计
预埋工程
126 | 031002003093 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN50 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 259
127 | 031002003094 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN75 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 79
128 | 031002003095 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN100 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 141
129 | 031002003096 | 穿楼板钢套管 | 1.类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢 3.穿管管径:DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 031002003097 | 套管 | 1.名称、类型:穿屋面刚性防水套管 2.材质:符合图纸及设计说明要求 3.适用介质管径:DN150 4.填料材质:符合图纸及设计说明要求 |  | 个 | 2
131 | 031002003098 | 套管 | 1.名称、类型:穿屋面刚性防水套管 2.材质:符合图纸及设计说明要求 3.适用介质管径:DN100 4.填料材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 38
132 | 031002003099 | 套管 | 1.名称、类型:卫生间刚性防水套管 2.材质:符合图纸及设计说明要求 3.适用介质管径:DN150 4.填料材质:符合图纸及设计说明要求 |  | 个 | 10
133 | 031002003100 | 套管 | 1.名称、类型:卫生间刚性防水套管 2.材质:符合图纸及设计说明要求 3.适用介质管径:DN100 4.填料材质:符合图纸及设计说明要求 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 195
预埋工程合计
分部分项合计
措施项目
134 | 031302007023 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
135 | 031301017025 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00046 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010026 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011026 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF026 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008026 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002026 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF026 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009026 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF026 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000030 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 314152.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
0 | 暂列金额 |  |  | 314152.45
合 计 |  |  |  | 314152.45 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 19000020@102 | 软密封闸阀(明杆)DN100 | 个 | 6
2 | 19000020@101 | 电磁阀DN65 | 个 | 3
3 | 19000020@100 | 电磁阀DN80 | 个 | 6
4 | 17210115@16 | 不锈钢波纹管DN40 | 个 | 1
5 | 18190001@23 | Y型过滤器DN80 | 个 | 4
6 | 19000001@105 | 铜截止阀DN15 | 个 | 349.46
7 | 04030015@4 | 中砂 | m3 | 0.355
8 | 13010020@1 | 白油漆 | kg | 0.08
9 | 18090060@19 | PVC-u雨水管管件DN75 | 个 | 122.6256
10 | 00010010 | 人工费 | 元 | 449277.9797
11 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 90818.0379
12 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 42271.8762
13 | 01010031 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 8.4
14 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 61.8732
15 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.0766
16 | 01090035 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 14.22
17 | 01090035@2 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 85.004
18 | 01130002 | 扁钢综合 | kg | 217.315
19 | 01130060@2 | 镀锌扁钢综合 | kg | 4
20 | 01290003@2 | 钢板综合 | kg | 2.6
21 | 01290040 | 钢板3.5~4.0 | kg | 1.767
22 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 38.1143
23 | 01290043@3 | 钢板8~15 | kg | 0.0866
24 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 8.6482
25 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0105
26 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 4.545
27 | 02010015@1 | 橡胶板4~15 | kg | 0.692
28 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 29.65
29 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 16.495
30 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 1.68
31 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 1662.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 6
33 | 02130070@2 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 359.84
34 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 3547.572
35 | 02130075@1 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.5
36 | 02270001 | 棉纱 | kg | 25.67
37 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 0.2
38 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 3.46
39 | 02270020 | 白布 | kg | 1.46
40 | 02270040@2 | 细白布宽0.9m | m | 0.4
41 | 02270180 | 破布一级 | kg | 62.3668
42 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 2.8077
43 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 455.91
44 | 02290110@3 | 油麻丝 | kg | 823.764
45 | 02330010 | 草袋 | 个 | 0.5
46 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 1037.952
47 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 20.1331
48 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 150.9341
49 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 77.456
50 | 03010715 | 六角螺栓M20×80以内 | 十套 | 0.6
51 | 03010890 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 27.192
52 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 23.072
53 | 03010920 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 9.888
54 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 332.072
55 | 03011350@1 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 4.532
56 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 1.6
57 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.64
58 | 03013011@1 | 膨胀螺栓综合 | kg | 138.5768
59 | 03014421 | 六角螺母M8 | 十套 | 8.24
60 | 03016071 | 垫圈M8 | 十个 | 8.24
61 | 03078051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 384.3
62 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 779.163
63 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 3.1417
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 12.024
65 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 7.6589
66 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 51.306
67 | 03131101@2 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 18.958
68 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 359.6155
69 | 03134021@6 | 铁砂布0~2# | 张 | 34.6
70 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 34.16
71 | 03135021@2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 153.8427
72 | 03135021@5 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 234.93
73 | 03135021@6 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 12.9928
74 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 39.601
75 | 03139081@1 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.484
76 | 03139101 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 4.9207
77 | 03139101@1 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 48.144
78 | 03139121 | 合金钢钻头综合 | 个 | 0.8992
79 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 54.06
80 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 1115.3109
81 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 1.1
82 | 03139281@2 | 钢锯条 | 条 | 24.22
83 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 1.7427
84 | 03139321@2 | 钢丝刷子 | 把 | 2.569
85 | 03139571 | 树脂砂轮切割片φ400 | 片 | 25.6515
86 | 03213021@1 | 垫铁 | kg | 25.092
87 | 03213041 | 平垫铁综合 | kg | 40.64
88 | 03213051 | 斜垫铁综合 | kg | 40.8
89 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 10.644
90 | 03213251@1 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 16.432
91 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 7.4206
92 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 345
93 | 04010020@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 1960
94 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 224.844
95 | 04030001 | 砂子 | kg | 69.354
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
96 | 04030001@1 | 砂子 | kg | 607.844
97 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.11
98 | 04030015@3 | 中砂 | m3 | 25.9721
99 | 04050035@2 | 碎石20 | m3 | 0.521
100 | 04090055 | 石灰膏 | m3 | 6.771
101 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 5.856
102 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.072
103 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.025
104 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.171
105 | 05030285 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.08
106 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.04
107 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.12
108 | 13030240 | 厚漆 | kg | 10.3
109 | 13050430@2 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.8
110 | 13050430@4 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 16.171
111 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 264.4
112 | 13350035@1 | 防水密封胶 | 支 | 1.65
113 | 13350200 | 密封膏 | kg | 16.305
114 | 13350200@1 | 密封膏 | kg | 134.769
115 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 2
116 | 14010010@1 | 清油 | kg | 1.325
117 | 14030030 | 煤油 | kg | 20.42
118 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 2.572
119 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.45
120 | 14030047@3 | 汽油70~90# | kg | 4.042
121 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 35.8348
122 | 14070050 | 机油综合 | kg | 24.4981
123 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 21.4666
124 | 14070050@2 | 机油综合 | kg | 4.152
125 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 4.48
126 | 14330030 | 丙酮 | kg | 150.3284
127 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 5.1447
128 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 2.3074
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
129 | 14390070 | 氧气 | m3 | 314.4224
130 | 14390070@3 | 氧气 | m3 | 125.5928
131 | 14390070@4 | 氧气 | m3 | 42.7673
132 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 147.2139
133 | 14390100@2 | 乙炔气 | kg | 14.2558
134 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 99.3318
135 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 138.6851
136 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 3.82
137 | 14410600@2 | 胶粘剂 | kg | 48.654
138 | 14410670 | 胶粘剂保温材料专用 | kg | 145.3549
139 | 14430030 | 铝箔胶带 | m | 313.548
140 | 14430260 | 自粘性保温胶带50mm×30m | 卷 | 8.205
141 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 3.7115
142 | 17010053@1 | 焊接钢管DN20 | m | 0.014
143 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 11.6914
144 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 20
145 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 2
146 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 6.9725
147 | 17270175@2 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0059
148 | 18010510 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 80.8
149 | 18010580 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 40.4
150 | 18010755@1 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 349.46
151 | 18010760 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 174.73
152 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 328.25
153 | 18010770@1 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 202
154 | 18010775@1 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 32.32
155 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 62.62
156 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 17.17
157 | 18010795 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 10.1
158 | 18010807 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 40.4
159 | 18250140@1 | 镀锌管卡子12~40×1.5 | 个 | 8
160 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 4.1782
161 | 19000210@1 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0041
162 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 371.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
163 | 24110140@1 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 2.2531
164 | 24110140@2 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0018
165 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 2.2638
166 | 24590010@2 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0018
167 | 24590020@1 | 仪表接头 | 套 | 8
168 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 32
169 | 34110010 | 水 | m3 | 272.9381
170 | 34110010@1 | 水 | m3 | 0.44
171 | 34110010@2 | 水 | m3 | 0.7874
172 | 34130090@2 | 位号牌 | 个 | 8
173 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.4
174 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 8263.6667
175 | 01000003@2 | 型钢 | kg | 5154.2925
176 | 01290008@10 | 钢板 | kg | 1432.95
177 | 01290008@9 | 钢板 | kg | 98.88
178 | 01290110@1 | 镀锌薄钢板0.5mm | m2 | 324.36
179 | 02050001 | 橡胶圈DN150 | 个 | 58.1595
180 | 02050001@2 | 橡胶圈DN200 | 个 | 5.0895
181 | 02250010@1 | 铝箔0.8mm | m2 | 324.36
182 | 03071061@6 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 10.1
183 | 03071071@1 | 冲洗水龙头DN15 | 个 | 11.11
184 | 03071151@4 | 单柄混合水嘴DN15 | 个 | 541.36
185 | 03072021@23 | 普通地漏DL.100 | 个 | 4.04
186 | 03072021@24 | 普通地漏DL.75 | 个 | 362.59
187 | 03072021@25 | 普通地漏DL.150 | 个 | 1.01
188 | 03073011 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 369.66
189 | 03074001@5 | 清扫口DN100（不锈钢） | 个 | 192.91
190 | 03076101@1 | 延时自闭冲洗阀DN25 | 个 | 2.02
191 | 03076181@1 | 角阀DN15 | 个 | 1082.72
192 | 03078101@1 | 坐便器盖板 | 套 | 2.02
193 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 | kg | 73.6328
194 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 | kg | 103.5767
195 | 15000001@2 | 柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） | m3 | 13.497
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
196 | 15000040@5 | 柔性泡沫橡塑制品（耐火性能B1级） | m3 | 15.834
197 | 15130030@1 | 泡沫橡塑制品（难燃B1级）50mm | m3 | 4.7053
198 | 17010075@10 | 焊接钢管 | kg | 113.52
199 | 17010075@11 | 焊接钢管 | kg | 1197.62
200 | 17010075@12 | 焊接钢管 | kg | 2444.8
201 | 17010075@8 | 焊接钢管 | kg | 293.4
202 | 17010100@19 | 薄壁不锈钢S304DN150 | m | 339.4345
203 | 17010100@20 | 薄壁不锈钢S304DN125 | m | 47.032
204 | 17050017 | 薄壁不锈钢S304DN50 | m | 415.8231
205 | 17050017@61 | 薄壁不锈钢S304DN100 | m | 562.7874
206 | 17050017@62 | 薄壁不锈钢S304DN80 | m | 116.091
207 | 17050017@63 | 薄壁不锈钢S304DN65 | m | 223.595
208 | 17050017@64 | 薄壁不锈钢S304DN40 | m | 106.8153
209 | 17050017@65 | 薄壁不锈钢S304DN50 | m | 468.2032
210 | 17110070@1 | 球墨铸铁管给水管DN150 | m | 62.1705
211 | 17110070@3 | 机制离心锻造铸铁排水管 DN200DN200 | m | 5.4405
212 | 17190005@1 | 金属软管DN15 | 条 | 1082.72
213 | 17210115@10 | 不锈钢波纹管DN65 | 个 | 2
214 | 17210115@11 | 不锈钢波纹管DN50 | 个 | 1
215 | 17210115@13 | 不锈钢波纹管DN150 | 个 | 2
216 | 17210115@14 | 不锈钢波纹管DN100 | 个 | 4
217 | 17250050@16 | PP-R塑料给水管DN32 | m | 392.2167
218 | 17250050@17 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 2518.4913
219 | 17250050@18 | PP-R塑料给水管DN20 | m | 1588.5566
220 | 17250050@19 | PP-R塑料给水管DN15 | m | 3374.2274
221 | 17250370@1 | PVC-u排水管DN150 | m | 167.5895
222 | 17250370@16 | PVC-u排水管DN50 | m | 930.3518
223 | 17250370@21 | PVC-u雨水管DN100 | m | 333.9915
224 | 17250370@22 | PVC-u雨水管DN75 | m | 135.7888
225 | 17250370@27 | PVC-u排水管DN75 | m | 1507.8672
226 | 17250370@28 | PVC-u排水管DN40 | m | 4.6552
227 | 17250370@29 | PVC-u排水管DN75 | m | 19.992
228 | 17250370@5 | PVC-u排水管DN100 | m | 2282.337
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
229 | 18010840@1 | 室内承插铸铁给水管件DN150 | 个 | 27.4085
230 | 18010840@3 | 室内承插铸铁给水管件DN200 | 个 | 2.3985
231 | 18030529@1 | 螺纹管件DN15 | 个 | 1093.83
232 | 18030529@2 | 螺纹管件DN15 | 个 | 757.5
233 | 18031455@20 | 给水室内钢管沟槽管件DN150 | 个 | 8.0464
234 | 18031455@21 | 给水室内钢管沟槽管件DN125 | 个 | 11.5416
235 | 18031455@22 | 给水室内钢管沟槽管件DN150 | 个 | 57.2028
236 | 18050240 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN100 | 个 | 236.6331
237 | 18050240@41 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN80 | 个 | 54.4581
238 | 18050240@42 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN65 | 个 | 119.16
239 | 18050240@43 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN40 | 个 | 80.8099
240 | 18050240@44 | 给水室内不锈钢管卡压管件DN50 | 个 | 566.9591
241 | 18090060@11 | PVC-u排水管管件DN50 | 个 | 634.3308
242 | 18090060@13 | PVC-u雨水管管件DN100 | 个 | 406.4149
243 | 18090060@17 | PVC-u排水管管件DN75 | 个 | 1361.6964
244 | 18090060@18 | PVC-u排水管管件DN40 | 个 | 3.174
245 | 18090060@4 | PVC-u排水管管件DN100 | 个 | 2777.2438
246 | 18090060@5 | PVC-u排水管管件DN150 | 个 | 104.964
247 | 18090060@9 | PVC-u雨水管管件DN75 | 个 | 18.054
248 | 18090980@12 | 室内塑料给水管电熔管件DN32 | 个 | 417.3093
249 | 18090980@13 | 室内塑料给水管电熔管件DN25 | 个 | 3036.5668
250 | 18090980@14 | 室内塑料给水管电熔管件DN20 | 个 | 2376.5808
251 | 18090980@15 | 室内塑料给水管电熔管件DN15 | 个 | 5048.0568
252 | 18190001@19 | Y型过滤器DN65 | 个 | 3
253 | 18190001@20 | Y型过滤器DN32 | 个 | 2.02
254 | 18190001@21 | Y型过滤器DN150 | 个 | 4
255 | 18210180@10 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 4
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
256 | 18210180@4 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个 | 1
257 | 18210180@7 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个 | 4
258 | 18210180@8 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个 | 8
259 | 18210180@9 | 可曲挠橡胶接头DN32 | 个 | 4
260 | 18210240@1 | 不锈钢波纹管DN32 | 个 | 1
261 | 18210240@3 | 不锈钢波纹管DN20 | 个 | 1
262 | 18310440@17 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 20.9891
263 | 18310440@18 | 卡箍连接件(含胶圈)DN125 | 套 | 29.1233
264 | 18310440@19 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 149.214
265 | 19000001@100 | 铜截止阀DN100 | 个 | 10.1
266 | 19000001@101 | 自动排气阀DN20 | 个 | 24.24
267 | 19000001@102 | 真空破坏器DN20 | 个 | 10.1
268 | 19000001@104 | 铜截止阀DN50 | 个 | 62.62
269 | 19000001@70 | 铜截止阀DN32 | 个 | 111.1
270 | 19000001@73 | 自带过滤器可调式减压阀DN32 | 个 | 49.49
271 | 19000001@74 | 自带过滤器可调式减压阀DN25 | 个 | 130.29
272 | 19000001@86 | 铜截止阀DN20 | 个 | 130.29
273 | 19000001@88 | 自带过滤器可调式减压阀DN20 | 个 | 10.1
274 | 19000001@89 | 止回阀DN32，不锈钢材质 | 个 | 28.28
275 | 19000001@90 | 同心异径管DN32 | 个 | 4.04
276 | 19000001@92 | 铜截止阀DN25 | 个 | 197.96
277 | 19000001@93 | 闸阀DN32 | 个 | 7.07
278 | 19000001@94 | 闸阀DN40 | 个 | 32.32
279 | 19000001@96 | 自带过滤器可调式减压阀DN65 | 个 | 6.06
280 | 19000001@99 | 闸阀DN65 | 个 | 11.11
281 | 19000020@75 | 软密封闸阀(明杆)DN80 | 个 | 10
282 | 19000020@76 | 软密封闸阀(明杆)DN65 | 个 | 5
283 | 19000020@79 | 止回阀DN150，不锈钢材质 | 个 | 1
284 | 19000020@85 | 止回阀DN80，不锈钢材质 | 个 | 4
285 | 19000020@87 | 止回阀DN65，不锈钢材质 | 个 | 3
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
286 | 19000020@88 | 同心异径管DN80 | 个 | 8
287 | 19000020@89 | 同心异径管DN65 | 个 | 4
288 | 19000020@96 | 闸阀DN150 | 个 | 8
289 | 19000020@97 | 管道倒流防止器DN150 | 个 | 1
290 | 20010360@40 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 24
291 | 20010360@44 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 2
292 | 20010360@45 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 40
293 | 20010360@48 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 4
294 | 20010360@49 | 碳钢平焊法兰DN50 | 副 | 1
295 | 20010360@50 | 碳钢平焊法兰DN40 | 副 | 1
296 | 20010360@51 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 6
297 | 20010360@52 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 18
298 | 20010360@53 | 碳钢平焊法兰DN65 | 副 | 1
299 | 21050010@1 | 双管成品淋浴器 | 套 | 375
300 | 21090001@4 | 洗脸盆 | 套 | 537.32
301 | 21090001@5 | 无障碍洗脸盆 | 套 | 4.04
302 | 21090005@1 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 541.36
303 | 21130001@1 | 洗涤盆 | 套 | 11.11
304 | 21130005 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 11.11
305 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 369.66
306 | 21150050@1 | 落地式坐便器(含存水弯) | 个 | 2.02
307 | 21150110 | 冲水连接管(含防污器) | 套 | 2.02
308 | 21150120 | 防污器DN32 | 个 | 369.66
309 | 21150130 | 冲洗器DN32 | 个 | 369.66
310 | 21310100@1 | 洗脸盆托架 | 副 | 552.47
311 | 22110010 | 自动排气阀DN20 | 个 | 40
312 | 22210020@1 | 膨胀罐容积:2000L,运行重量3T | 台 | 1
313 | 22570040@1 | 减振器 | 个 | 32
314 | 24110180@2 | 压力表 | 台 | 8
315 | 30210080@2 | 远程式智能水表DN150 | 个 | 3.03
316 | 30210080@4 | 远传式智能水表DN65 | 个 | 1.01
317 | 33050040@13 | 铸铁87型雨水斗DN150 | 套 | 8
318 | 33050040@15 | 铸铁87型雨水斗DN100 | 套 | 2
319 | 33050040@16 | 透气帽DN100 | 套 | 49
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
320 | 33110030@2 | 辅助电加热水箱电加热功率:24kW；水箱容积:455L；净重:168kg 运行重量:623kg；额定工作压力:1.1MPa；防水等级:IPX4；外形尺寸:φ712×848×1712 | 台 | 3
321 | 33110030@3 | 304不锈钢承压储热水箱水箱容积:10T；净重:3T；运行质量:13T；额定工作压力:0.6MPa；外形尺寸:φ1800×L4440 | 台 | 3
322 | 50050045@1 | 直热式热泵主机性能参数：热泵额定制热量:42kW，热泵额定输入功率:9.13kW，热泵最大输入功率:13.7kW，COP:4.6 一级能效，运行噪音:59.5dB，制冷剂:R410A，防水等级:IPX5，运行重量:302kg，水系统最高承压:1.1MPa，适用环境温度:-10~48℃，机组外形尺寸:1020×846×1840mm | 组 | 8
323 | 51050001@16 | 热泵循环泵（含控制箱）Q=12T/h,H=20m.N=2.2kW | 台 | 4
324 | 51050001@18 | 热泵循环泵（含控制箱）Q=8T/h,H=20m.N=1.5kW | 台 | 2
325 | 51050001@19 | 热水回水泵（含控制箱）Q=8T/h,H=20m.N=1.5kW | 台 | 2
326 | 53090040@1 | 紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置处理量45m3,运行重量40kg,700*400*200 | 台 | 1
327 | 55270040 | 延时自闭冲洗阀DN25 | 个 | 369.66
328 | 80010640@2 | 预拌水泥砂浆1:2.5 | m3 | 2.6017
329 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 19.2324
330 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 3.9264
331 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 4.7174
332 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 6384.4442
333 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1466.5331
334 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2998.3601
335 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 5363.3787
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
336 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.096
337 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 217.6047
338 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 70.3807
339 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.7532
340 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 8591.5338
341 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 387.4262
342 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 16770.5572
343 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 733.5301
344 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1.7177
345 | 17250370@30 | PVC-u雨水管DN150 | m | 278.1502
346 | 18090020@10 | 室内塑料雨水管件(粘接)DN150 | 个 | 138.2202
合计