## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 灯具及管线
1.2 | 余方弃置
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
灯具及管线
1 | 030412007001 | 庭院灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：1*40W/220V（LED灯、淡黄色）;H=4.5m 3.基础：C20混凝土 4.接地：角钢∠50*50*5，L=2500mm 5.钢筋：HPB300 6.地脚螺栓：4根φ16;L=600mm 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 52
2 | 030412007002 | 埋地射灯 | 1.名称：埋地射灯 2.规格：1*18W/220V（LED灯、淡黄色） 3.基础：C20混凝土 4.接地：角钢∠50*50*5，L=2500mm 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
3 | 080806002001 | 控制箱 | 1.名称：灌溉系统控制箱 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
4 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称：电力手孔井 2.基础：C25混凝土 3.砌筑：MU20普通烧结砖，M5水泥砂浆 4..集水坑：回填砂石 5.盖板：C30混凝土 6.钢筋：HRB335;HPB335 7.抹灰：1:2.5水泥砂浆，10厚 8.井盖：φ770 9.图集：详见图集08D800-7第60页 10.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 3
5 | 030408001113 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*2.5 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1710.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001114 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-3*4 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 377.24
7 | 030408001115 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-5*6 3.敷设方式：穿管埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 196.42
8 | 030411004193 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-4 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 26.86
9 | 030411004194 | 电线 | 1.名称：电线 2.规格：WDZ-BYJ-B1-2.5 3.敷设方式：管内穿线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 247.94
10 | 030411001142 | 电线保护管 JDG20 | 1.名称：电线保护管 2.规格：JDG20 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.66
11 | 040803002001 | 电缆保护管 PC40 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC40 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 186.55
12 | 040803002002 | 电缆保护管 PC32 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC32 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 408.92
13 | 040803002003 | 电缆保护管 PC25 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：PC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1653.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040101003014 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 224.9
15 | 040103001025 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.密实度:按规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 222.69
灯具及管线合计
余方弃置
16 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.21
余方弃置合计
分部分项合计
措施项目
17 | 031302007036 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
18 | 031301017039 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
19 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 4.63
20 | 041102037002 | 盖板模板 | 1.构件类型:盖板模板 |  | m2 | 1.94
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00061 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010040 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011040 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF040 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008040 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002040 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF040 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009040 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF040 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000045 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18093.71 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 18093.71
合 计 |  |  |  | 18093.71 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0083
2 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 0.1005
3 | 13410010@1 | 嵌缝料 | kg | 0.194
4 | 14350630@1 | 脱模剂 | kg | 0.657
5 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.7509
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 34591.9993
7 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 970.9387
8 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0039
9 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.0638
10 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 9.1917
11 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.32
12 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 9.2286
13 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 13.3725
14 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.6065
15 | 02270020 | 白布 | kg | 4.5238
16 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 21.216
17 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.41
18 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 0.816
19 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 0.0565
20 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 2.3896
21 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 2.6637
22 | 03019091 | 扒钉 | kg | 4.0186
23 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.8515
24 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0275
25 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.4289
26 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.0568
27 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 22.5849
28 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.7143
29 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.6037
30 | 04030015 | 中砂 | m3 | 2.3795
31 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.9864
32 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.5363
33 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.1575
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.0375
35 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.0117
36 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
37 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03
38 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.0022
39 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.9048
40 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 8.1867
41 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.0117
42 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.4524
43 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 5
44 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.5
45 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.4009
46 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 0.8134
47 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.9702
48 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 0.9425
49 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 0.5655
50 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 55.62
51 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 2.03
52 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 3.0158
53 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 8
54 | 34110010 | 水 | m3 | 6.5901
55 | 35010010 | 钢模板 | kg | 38.5728
56 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.0097
57 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.1
58 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 160.7575
59 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 9.376
60 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 2.2436
61 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.4852
62 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 0.1278
63 | 25000001@1 | 庭院灯1*40W/220V（LED灯）;H=4.5m | 套 | 52.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外景观照明工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 25000001@2 | 埋地射灯1*18W/220V（LED灯、淡黄色） | 套 | 2.02
65 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4 | m | 29.0088
66 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5 | m | 272.734
67 | 28110210@1 | 电力电缆ZR-YJV-3*4 | m | 381.0124
68 | 28110210@2 | 电力电缆ZR-YJV-3*2.5 | m | 1727.5343
69 | 28110210@4 | 铜芯电缆ZR-YJV-5*6 | m | 198.3842
70 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 3.7698
71 | 29060137@2 | 电缆保护管PC32 | m | 433.4552
72 | 29060137@4 | 电缆保护管PC25 | m | 1752.71
73 | 29060137@5 | 电缆保护管PC40 | m | 197.743
74 | 30030120@1 | 灌溉系统控制箱 | 台 | 1
75 | 36010080@2 | 手孔井盖φ770 | 套 | 3
76 | 37270130@1 | 成品角钢接地极∠50*50*5，L=2500mm | 根 | 54
77 | 补充主材001@1 | 圆钢φ6 | kg | 9.36
78 | 补充主材001@2 | 地脚螺栓4根φ16;L=600mm | 套 | 52
79 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 4.1661
80 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.445
81 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 535.9861
82 | 99450640 | 检修费 | 元 | 189.9003
83 | 99450650 | 维护费 | 元 | 465.9888
84 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 153.8449
85 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.274
86 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 54.2486
87 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 43.7751
88 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2761
89 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 165.9377
90 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 269.9271
91 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 0.9064
92 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0195
合计