## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外给水
1.2 | 室外消防水
1.3 | 室外排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外给水
室外给水管网及其他
1 | 031003013012 | 水表组DN150 | 1.名称:水表组 2.规格:DN150 3.包含（2个软密封弹性座封闸阀、1个低阻力倒流防止器、1个远传水表、1个Y型过滤器） 4.连接方式：焊接连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
2 | 040504002001 | 水表组井 | 1.名称:水表组井（适用管径DN150） 2.垫层:C10混凝土 3.池壁及底板:C25混凝土 4.钢筋:HRB335、HPB235 5.井盖板:C25混凝土 6.井盖:φ700轻型球墨铸铁防盗型井盖 7.抹灰:1:2防水砂浆 8.图集:详见图集05S502第136页 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
3 | 031003013013 | 水表组DN80 | 1.名称:水表组 2.规格:DN80 3.包含（2个软密封弹性座封闸阀、1个低阻力倒流防止器、1个远传水表、1个Y型过滤器） 4.连接方式：焊接连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
4 | 031003013014 | 水表组DN50 | 1.名称:水表组 2.规格:DN50 3.包含（2个软密封弹性座封闸阀、1个低阻力倒流防止器、1个远传水表、1个Y型过滤器） 4.连接方式：焊接连接 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040504002002 | 水表组井 | 1.名称:水表组井（适用管径DN100以内） 2.垫层:C10混凝土 3.池壁及底板:C25混凝土 4.钢筋:HRB335、HPB235 5.井盖板:C25混凝土 6.井盖:φ700轻型球墨铸铁防盗型井盖 7.抹灰:1:2防水砂浆 8.图集:详见图集05S502第136页 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
6 | 031003003095 | 截止阀DN25 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
7 | 031003003096 | 截止阀DN40 | 1.名称:铜质截止阀 2.规格:DN40 3.连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 2
8 | 031003003097 | 闸阀DN50 | 1.名称:软密封弹性座封闸阀 2.规格:DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
9 | 040504002003 | 闸阀井 | 1.名称:闸阀井（适用阀门规格DN80以内） 2.垫层:C10混凝土 3.池壁及底板:C25混凝土 4.钢筋:HRB335、HPB235 5.井盖板:C25混凝土 6.井盖:φ700轻型球墨铸铁防盗型井盖 7.抹灰:1:2防水砂浆 8.图集:详见图集05S502第68页 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031001005006 | 球墨铸铁管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN150 4.连接形式:T型连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道消毒冲洗、压力试验 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 228.49
11 | 031001005007 | 钢丝网骨架PE复合给水管De90 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架PE复合给水管 4.型号、规格:De90mm 5.连接方式:承插 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，消毒冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 28.31
12 | 031001005008 | 钢丝网骨架PE复合给水管De63 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架PE复合给水管 4.型号、规格:De63mm 5.连接方式:承插 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，消毒冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1002.61
13 | 031001005009 | 钢丝网骨架PE复合给水管De50 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架PE复合给水管 4.型号、规格:De50mm 5.连接方式:承插 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，消毒冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001005010 | 钢丝网骨架PE复合给水管De32 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架PE复合给水管 4.型号、规格:De32mm 5.连接方式:承插 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，消毒冲洗 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 36.62
15 | 040101003003 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 670.67
16 | 040103001008 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 482.8
17 | 040103001009 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 31.43
18 | 040103001010 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 149.04
19 | 040501014001 | 钢管新旧管连接 DN150 | 1.介质:城市自来水 2.碰头形式:不停水开孔 3.材质、规格:铸铁管，DN150 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 1
20 | 040501014002 | 开边夹 DN150 | 1.马鞍卡子安装 公称直径(mm以内) 150 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 1
21 | 040502007001 | 停水封口 DN150 | 1.材质及规格:盲堵板 DN150 2.连接形式:按规范要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外给水管网及其他合计
室外给水余方弃置
22 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 187.87
室外给水余方弃置合计
室外给水合计
室外消防水
室外消防水管网及其他
23 | 031001007002 | 钢丝网骨架PE复合给水管 DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE复合给水管 DN200 4.连接形式:电熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道冲洗、压力试验 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 719.04
24 | 031001007003 | 钢丝网骨架PE复合给水管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE复合给水管 DN100 4.连接形式:电熔连接 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道冲洗、压力试验 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 292.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901001033 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:焊接法兰连接，并做四油三布加强防腐 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道冲洗、压力试验 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 87.53
26 | 030901001034 | 热浸镀锌钢管 DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 4.连接形式:焊接法兰连接，并做四油三布加强防腐 5.含管件及相关配件制作安装 6.管道冲洗、压力试验 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 145.25
27 | 031003003098 | 闸阀DN200 | 1.名称:弹性座封球墨铸铁闸阀（明杆） 2.规格:DN200 3.连接方式：法兰连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
28 | 040504002004 | 闸阀井 | 1.名称:闸阀井（适用阀门规格DN200） 2.垫层:C10混凝土 3.池壁及底板:C25混凝土 4.钢筋:HRB335、HPB235 5.井盖板:C25混凝土 6.井盖:φ700轻型球墨铸铁防盗型井盖 7.抹灰:1:2防水砂浆 8.图集:详见图集05S502第68页 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:水泵接合器 2.规格型号:SQS100-A 3.附件：含闸阀、止回阀、安全阀、截止阀等附件 4.图集:详见图集99S203第23页 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 20
30 | 040504001002 | 消防水泵接合器阀门井 | 1.名称:消防水泵接合器阀门井 2.底板:C20混凝土 3.砖砌体:MU7.5机制砖，M5水泥砂浆砌筑 4.钢筋:HPB235 5.井盖板:C20混凝土 6.井盖:φ700轻型球墨铸铁防盗型井盖 7.抹灰:1:2防水砂浆 8.图集:详见图集99S203第23页 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 20
31 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.规格型号:SSF100/65-1.0 3.附件：含闸阀、法兰直管、法兰接管等 4.图集:详见图集13S201第19页 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504001003 | 室外消火栓阀门井 | 1.名称:消防水泵接合器阀门井 2.垫层:C10混凝土 3.底板:C25混凝土 4.砖砌体:MU10砖，M10水泥砂浆砌筑 5.钢筋:HPB235、HRB335 6.井盖板:C25混凝土 7.井盖:φ800轻型球墨铸铁防盗型井盖 8.图集:详见图集05S502第16页 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 14
33 | 030901012002 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.规格:DN200 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
34 | 040101003004 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 731.51
35 | 040103001011 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 463.4
36 | 040103001012 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 76.34
37 | 040103001013 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 162.56
室外消防水管网及其他合计
室外消防水余方弃置
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 268.11
室外消防水余方弃置合计
室外消防水合计
室外排水
室外排水污水
室外排水管网及其他
39 | 040504002005 | 模块钢筋混凝土检查井 ∅900 | 1.规格：φ900，雨水检查井，平均井深2.06m 2.墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 3.混凝土垫层、底板、盖板、强度等级：c15；c25，s6；c30 4.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 5.混凝土灌浆：c25,s6 6钢筋：HRB335 7.抹灰：10厚M10水泥砂浆抹面 8.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 9.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 10.踏步：φ12 11.图集：详见图集12s522,p22 12.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011702031001 | 隔油池 | 1.名称：钢筋混凝土隔油池 2.垫层：C10混凝土 3.池壁、底板、盖板：C25混凝土，防水等级S6 4.钢筋：HPB235、HRB335 5.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 6.预埋铁件：角钢、圆钢等详见图集 7.踏步：φ20钢筋冲压制成 8.图集：详见图集04S519，型号GG-4SF 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
41 | 040501004001 | 污水管HDPE | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 816
42 | 040501004002 | 污水管HDPE | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN400，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 73.5
43 | 040501004003 | 污水管HDPE | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN500，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68
44 | 010202006001 | 钢板桩 | 1.钢板桩:6m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 373.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010202006002 | 钢板桩 | 1.钢板桩:9m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 159.3
46 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1578.79
47 | 040101003005 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 408.22
48 | 040101003006 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内(有支撑) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 815.1
49 | 040101003007 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深4m以内（有支撑） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1022.95
50 | 040103001014 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1888.96
51 | 040103001015 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 241.78
室外排水管网及其他合计
室外排水余方弃置
52 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 357.31
室外排水余方弃置合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外排水污水合计
雨水
雨水管网及其他
53 | 040504002006 | 混凝土雨水井 ∅1000 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1000，平均井深1.6m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第12页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 68
54 | 040504002007 | 混凝土雨水井 ∅1000（行车道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1000，平均井深1.6m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.其他：详见图集06MS201-3第12页 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 040504002008 | 混凝土雨水井 ∅1250 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1250，平均井深2.6m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第15页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 7
56 | 040504002009 | 混凝土雨水井 ∅1500 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1500，平均井深3.6m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第17页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 040504002010 | 混凝土雨水井 ∅1500（行车道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1500，平均井深3.6m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第17页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 7
58 | 040504009001 | 铸铁单篦雨水口 | 1.名称：铸铁单篦雨水口 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450铸铁雨水篦子 6图集：详见图集06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 22
59 | 040504009002 | 铸铁溢流雨水口 | 1.名称：铸铁溢流雨水口 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450球墨铸铁溢流雨水口 6.图集：详见图集《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》5-47、06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040504009003 | 海绵断接口（雨水口） | 1.名称：海绵断接口（雨水口） 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450球墨铸铁雨水篦子 6.图集：详见图集06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 53
61 | 040501004004 | PVC透水管 | 1.名称：PVC穿孔透水管 2.规格：DE110 3.孔径：φ50@200 4.连接方式:胶粘 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 431.24
62 | 040501004005 | PVC雨水管 | 1.名称：PVC雨水管 2.规格：DN150 3.连接方式:胶粘 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 87.29
63 | 040501004006 | 雨水管HDPE | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN200，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1049.27
64 | 040501004007 | 雨水管HDPE | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 476.5
65 | 040501004008 | 雨水管HDPE | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN400，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 221.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 040501001001 | 混凝土雨水管 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN500 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 66
67 | 040501001002 | 混凝土雨水管 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN600 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 102
68 | 040501001003 | 混凝土雨水管 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN800 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50.5
69 | 040501001004 | 混凝土雨水管 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN1000 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 234
70 | 010202006003 | 钢板桩 | 1.钢板桩:6m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 414
71 | 010202006004 | 钢板桩 | 1.钢板桩:9m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 693.9
72 | 粤040101007002 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1048.85
73 | 040103001016 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 335.84
74 | 040103001017 | 管道基础 | 1.名称:120°混凝土基础 2.材质:C15混凝土 3.其他：适用管径600以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 29.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 040103001018 | 管道基础 | 1.名称:120°混凝土基础 2.材质:C15混凝土 3.其他：适用管径1500以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 120.88
76 | 040101003008 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1257.79
77 | 040101003009 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内(有支撑) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1174.2
78 | 040101003010 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深4m以内（有支撑） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2141.44
79 | 040101003011 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深6m以内（有支撑） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1182.64
80 | 040103001019 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4583.42
81 | 040103001020 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填中砂 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 50.62
82 | 040103001021 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.材质:碎石 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 183.64
雨水管网及其他合计
雨水余方弃置
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4583.42
雨水余方弃置合计
雨水合计
实验室污水处理系统
污水处理设备安装部分
84 | 030109001010 | 提升泵 | 1.名称:提升泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
85 | 030109001011 | 回流泵 | 1.名称:回流泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030109001012 | 污泥泵 | 1.名称:回流泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
87 | 030109001013 | 手动耦合装置带导轨 | 1.名称:手动耦合装置带导轨 2.设备型号、规格: 导轨、提升链条及耦合连接器 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
88 | 030503008001 | 水位控制器 | 1.名称:水位控制器 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
89 | 030503008002 | 智能沉淀装置 | 1.名称:智能沉淀装置 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030503008003 | 澄清装置 | 1.名称:智能沉淀装置 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
91 | 030503008004 | 离心潜水式搅伴装置 | 1.名称:离心潜水式搅伴装置 2.规格、压力等级:推力：150N,潜水深度：3m,N=2.55KW 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
92 | 030503008005 | 管道混合器 | 1.名称:管道混合器 2.规格、压力等级:GYHH-200，Q=10m3/h，PE，含倒吸阀 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
93 | 030601005004 | PH检测仪 | 1.名称:PH检测仪 2.规格、压力等级:GYPH-69，控制器 电极 20 米静电屏蔽线安装支架 护杆 防水盒 2瓶校准液 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
94 | 031006011001 | UV光解除臭装置 | 1.名称:UV光解除臭装置 2.规格、压力等级:2.5KW,材质不锈钢 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
95 | 031006011002 | 活性炭除臭装置 | 1.名称:活性炭除臭装置 2.规格、压力等级:1.5KW,材质不锈钢 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030108001017 | 引风机 | 1.名称:引风机 2.规格、压力等级:风量4500-6255 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
97 | 030108001018 | 回转风机 | 1.名称:回转风机 2.规格、压力等级:65，0.4kgf/CM2，5.8m3/min，50HZ，N=4.5Kw 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
98 | 030503008006 | 转子流量计 | 1.名称:转子流量计 2.规格、压力等级:0-220m3 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
99 | 030702001041 | 曝气管道、连接管件 | 1.名称:转子流量计 2.规格、压力等级:风管及连接件,采用50镀锌钢管 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
100 | 031003001055 | 微孔曝气器 | 1.名称:微孔曝气器 2.规格、压力等级:Φ215曝气头 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
101 | 030225002001 | 斜管沉淀滤料 | 1.名称:斜管沉淀滤料 2.规格、压力等级:GY-XG100，Φ50、L1000*B500*H600 PE 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
102 | 030307005001 | 填料支架 | 1.名称:填料支架 2.规格、压力等级:Φ16 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
103 | 030225002002 | 污水处理系统 | 1.名称:污水处理系统 2.规格、压力等级:GYWS-1，5.1x2.1x.2.2，特种钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030404017149 | PLC智能控制系统 | 1.名称:PLC智能控制系统 2.规格、压力等级:GYPLC-300；配触控屏人机界面，全自动运行，SUS304 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
105 | 030225002003 | 酸碱中和装置 | 1.名称:酸碱中和装置 2.规格、压力等级:GYPH-69-A 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
106 | 030225002004 | 中心导流管 | 1.名称:中心导流管 2.规格、压力等级:Φ150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
107 | 030108001019 | 抽风机 | 1.名称:抽风机 2.规格、压力等级:功率0.75KW,风量55m3/min 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
108 | 030108001020 | 人孔 | 1.名称:人孔 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
109 | 030703001104 | 电动阀组件 | 1.名称:电动阀组件 2.配件：进水阀、产水阀、反洗进水阀、反洗排放阀、正洗排放阀、浓水回流阀等 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
110 | 030703001105 | 聚氨脂悬浮填料 | 1.名称:聚氨脂悬浮填料 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 32
111 | 030703001106 | 生物绳 | 1.名称:生物绳 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 80
112 | 030703001107 | 五金、法兰、止回阀、蝶阀、闸阀 | 1.名称:五金、法兰、止回阀、蝶阀、闸阀 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030703001108 | 电线电缆 | 1.名称:配套电线电缆 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
114 | 030703001109 | 水管、线管、加药管 | 1.名称:水管、线管、加药管 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1
115 | 030225002005 | 硝酸银重金属处理装置 | 1.名称:硝酸银重金属处理装置 2.规格、压力等级:GYT-X307-B 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
污水处理设备安装部分合计
污水处理基础及土石方部分
116 | 010501006005 | 设备基础 | 1.名称：GYSW-1污水处理设备基础 2.规格：6100*2900*300 3.混凝土：C25 4.钢筋：HRB400;φ16双层双向@200 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1
117 | 040101003012 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 33.68
118 | 040103001022 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 21.37
污水处理基础及土石方部分合计
污水处理余方弃置
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.31
污水处理余方弃置合计
实验室污水处理系统合计
室外排水合计
分部分项合计
措施项目
120 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
121 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 135.38
122 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:池底模板 |  | m2 | 228.93
123 | 041102035001 | 池壁模板（矩形） | 1.构件类型:池壁模板（矩形） |  | m2 | 337.88
124 | 041102035002 | 池壁模板（圆形） | 1.构件类型:池壁模板（圆形） |  | m2 | 1182.21
125 | 041102037001 | 盖板模板 | 1.构件类型:盖板模板 |  | m2 | 103.53
126 | 041102031002 | 管道基础模板 | 1.构件类型:管道基础模板 |  | m2 | 341.04
127 | 041102031003 | 设备基础模板 | 1.构件类型:管道基础模板 |  | m2 | 5.4
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00059 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000043 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 548750.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 200000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 200000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 548750.61
合 计 |  |  |  | 548750.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 燃气工程 | 1.类别：包含管道、阀门、管道附件、设备、报警系统、开挖回填等等内容 2.其他：暂估金额，后期结算按图按实计算 | 200000
合 计 |  |  | 200000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 0.4
2 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 141.8947
3 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 475.1801
4 | 02290110 | 油麻丝 | kg | 2.149
5 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 6.2
6 | 14390100@3 | 乙炔气 | kg | 0.041
7 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.0402
8 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 0.1438
9 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 768.6454
10 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 46.32
11 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.7164
12 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 1.1505
13 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.26
14 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 233.437
15 | 03213001@2 | 铁件综合 | kg | 37.37
16 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 46.1037
17 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.176
18 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 1056.4427
19 | 02010100@1 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 6.45
20 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 2.422
21 | 15010080 | 石棉编绳φ11~25 | kg | 1.2
22 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 36.0519
23 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 34.6764
24 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.02
25 | 14010010 | 清油 | kg | 0.32
26 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 185.255
27 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 48.8248
28 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 5.584
29 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 4.352
30 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288
31 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.132
32 | 02270180 | 破布一级 | kg | 7.7687
33 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 50.976
34 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.5552
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
35 | 02010070@2 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.14
36 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.54
37 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 66.4875
38 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 6.956
39 | 02270001 | 棉纱 | kg | 3.9947
40 | 14030030@1 | 煤油 | kg | 22.336
41 | 14030030 | 煤油 | kg | 23.9539
42 | 03019081 | 码钉综合 | kg | 394.146
43 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 4.0123
44 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.6
45 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 3.6982
46 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 1097.909
47 | 02130073 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | kg | 1.36
48 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 16.456
49 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.216
50 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 4.432
51 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 474.8057
52 | 13030240 | 厚漆 | kg | 12
53 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.126
54 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.08
55 | 17010054@1 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.8443
56 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 2.2677
57 | 35010010 | 钢模板 | kg | 3.1822
58 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3
59 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 6.4
60 | 01290040 | 钢板3.5~4.0 | kg | 2.262
61 | 01290043@2 | 钢板8~15 | kg | 4.5379
62 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 3.9457
63 | 01290043@1 | 钢板8~15 | kg | 7.9094
64 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 25.7279
65 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 1125.8
66 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 9.09
67 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.21
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
68 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.1
69 | 13350020 | 防水粉 | kg | 291.8512
70 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.2437
71 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 42.0148
72 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 6.511
73 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.5968
74 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 22.3093
75 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 737.5417
76 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.34
77 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 3.394
78 | 03135021@5 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.21
79 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 576.6226
80 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.25
81 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.262
82 | 03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 6.636
83 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 90.1057
84 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 107.3944
85 | 03135021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0685
86 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 1.84
87 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 37165.9994
88 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 118.727
89 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 65.616
90 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1616.1436
91 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 58.186
92 | 14330030 | 丙酮 | kg | 6.0442
93 | 02270020@1 | 白布 | kg | 5.016
94 | 02270020 | 白布 | kg | 1.36
95 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 20099.2379
96 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 19.2
97 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 231.5687
98 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 600.8088
99 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 8490.3002
100 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 18.6676
101 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 270.1184
102 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 1.2106
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
103 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 14.3625
104 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.3
105 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.5
106 | 17010100@5 | 热浸镀锌钢管DN100 | m | 87.53
107 | 17010100@6 | 热浸镀锌钢管DN200 | m | 145.25
108 | 17110060@1 | 球墨铸铁给水管DN150 | m | 229.6325
109 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 0.8
110 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 44.28
111 | 17190001 | 金属软管 | m | 10
112 | 17010057 | 焊接钢管DN32 | m | 7.1
113 | 17010053 | 焊接钢管DN20 | m | 0.5255
114 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.2873
115 | 17280030@4 | 钢丝网骨架PE复合给水管DN200 | m | 729.8256
116 | 17280030@8 | 钢丝网骨架PE复合给水管DN100 | m | 296.6947
117 | 17280030@11 | 钢骨架塑料复合管DE63 | m | 1022.6622
118 | 17280030@12 | 钢骨架塑料复合管DE50 | m | 18.1254
119 | 17280030@13 | 钢骨架塑料复合管DE32 | m | 37.3524
120 | 17280030@9 | 钢骨架塑料复合管DE90 | m | 28.7347
121 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 9.24
122 | 17030030 | 镀锌钢管DN25 | m | 4.4
123 | 17250370@7 | PVC雨水管DN150 | m | 86.679
124 | 17250370@6 | PVC穿孔透水管 DE110孔径：φ50@200 | m | 428.2213
125 | 17250350@10 | HDPE双壁波纹管DN500，SN8 | m | 45.955
126 | 17250350@11 | HDPE双壁波纹管DN400，SN8 | m | 261.6405
127 | 17250350@12 | HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | m | 1053.2987
128 | 17250350@8 | HDPE双壁波纹管DN300，SN8 | m | 1138.977
129 | 17290070@10 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 | m | 37.9255
130 | 17290070@6 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN500 | m | 58.075
131 | 17290070@7 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | m | 91.708
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
132 | 17290070@9 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000 | m | 215.13
133 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 2217.0233
134 | BCCLF8 | 曝气管道、连接管件 | m2 | 1
135 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 148.3768
136 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 7.1312
137 | 15550095 | 玻璃布 | m2 | 457.0005
138 | 04030015@4 | 中砂 | m3 | 766.7377
139 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.352
140 | 04030015 | 中砂 | m3 | 569.147
141 | 04030015@5 | 中砂 | m3 | 65.2998
142 | 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 157.5459
143 | 14390105@1 | 乙炔气 | m3 | 0.468
144 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 21.4627
145 | 14390070@4 | 氧气 | m3 | 0.122
146 | 14390070@3 | 氧气 | m3 | 6.93
147 | 14390070 | 氧气 | m3 | 63.2341
148 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 0.4314
149 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.384
150 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 1.648
151 | 04050040@1 | 碎石30-50 | m3 | 243.5066
152 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 7.2537
153 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.0137
154 | 05030180 | 松木板 | m3 | 12.8229
155 | 34110010@3 | 水 | m3 | 16.0569
156 | 34110010 | 水 | m3 | 919.0517
157 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.4034
158 | 8005903@2 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 63.5847
159 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.0958
160 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.5818
161 | 8021902@2 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 220.8025
162 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.4131
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
163 | 80210190@1 | 普通预拌混凝土 非泵送C15 | m3 | 0.22
164 | 8021901 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 20.6444
165 | 8021903 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 32.574
166 | 8021904 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 66.4538
167 | 8021905 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 12.423
168 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 12.2261
169 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.21
170 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.352
171 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.024
172 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.096
173 | BCCLF12 | 聚氨脂悬浮填料 | m3 | 32
174 | 04030015@3 | 机制砂 | m3 | 1.496
175 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 15.7219
176 | 05030060@1 | 板枋材综合 | m3 | 1.9562
177 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.3915
178 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.1768
179 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 27.0857
180 | 35090210 | 拉森钢板桩 | t | 43.6426
181 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 0.5275
182 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 2.343
183 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 12.8576
184 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 12.3317
185 | FBC00016@2 | φ20圆钢 | t | 0.0212
186 | FBC00016@1 | φ12圆钢 | t | 0.3694
187 | 20010360@5 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 4
188 | 20010360@6 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 4
189 | 20010360@7 | 碳钢平焊法兰DN200 | 副 | 3
190 | 20010360@8 | 碳钢平焊法兰DN100 | 副 | 7
191 | 20010360@11 | 碳钢平焊法兰DN150 | 副 | 1
192 | 20010360@12 | 碳钢平焊法兰DN80 | 副 | 1
193 | 20010360@14 | 碳钢平焊法兰DN50 | 副 | 5
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
194 | 18010200 | 铸铁马鞍卡子 | 个 | 1
195 | 22210010@1 | 智能沉淀装置 | 个 | 2
196 | 24010001@4 | 远传水表 DN80 | 个 | 1
197 | 24010001@7 | 远传水表 DN50 | 个 | 1
198 | 24010001@5 | 远传水表 DN150 | 个 | 1
199 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.3719
200 | 02050001@24 | 橡胶圈DN200 | 个 | 214.8312
201 | 02050001@25 | 橡胶圈DN1000 | 个 | 109.18
202 | 02050001@26 | 橡胶圈DN800 | 个 | 18.54
203 | 02050001@27 | 橡胶圈DN600 | 个 | 46.35
204 | 02050001@22 | 橡胶圈DN400 | 个 | 53.3643
205 | 02050001@23 | 橡胶圈DN500 | 个 | 38.213
206 | 02050001@10 | 橡胶圈DN150 | 个 | 52.6669
207 | 02050001@14 | 橡胶圈DN300 | 个 | 232.3062
208 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 1
209 | 53150010@1 | 微孔曝气器 | 个 | 15.15
210 | 19000001@6 | 铜质截止阀DN40 | 个 | 2.02
211 | 19000001@8 | 铜质截止阀DN25 | 个 | 6.06
212 | 29090220@1 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 16.24
213 | 18091000@1 | 塑料排水管直接DN150 | 个 | 4.6264
214 | 18010825@1 | 室外承插铸铁给水管件DN150 | 个 | 23.0775
215 | 19000001@2 | 软密封弹性座封闸阀DN50 | 个 | 7.07
216 | 19030001@4 | 软密封弹性座封闸阀 DN80 | 个 | 2
217 | 19030001@7 | 软密封弹性座封闸阀 DN50 | 个 | 2
218 | 19030001@5 | 软密封弹性座封闸阀 DN150 | 个 | 2
219 | 20210050@1 | 盲堵板 DN150 | 个 | 1
220 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.7439
221 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 6.06
222 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 7.07
223 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 2.02
224 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 14.14
225 | 18110210@9 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DE90 | 个 | 7.7286
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
226 | 18110210@11 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DE63 | 个 | 281.7334
227 | 18110210@12 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DE50 | 个 | 5.0822
228 | 18110210@13 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DE32 | 个 | 10.3635
229 | 18110210@4 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN200 | 个 | 125.113
230 | 18110210@8 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100 | 个 | 79.8006
231 | 18030930 | 镀锌丝堵DN20(堵头) | 个 | 4.04
232 | 18250975 | 镀锌管箍20 | 个 | 4.04
233 | 19000020@6 | 电动阀组件 | 个 | 6
234 | 19090030@4 | 低阻力倒流防止器DN80 | 个 | 1
235 | 19090030@5 | 低阻力倒流防止器DN150 | 个 | 1
236 | 19090030@7 | 低阻力倒流防止器DN50 | 个 | 1
237 | 19000020@3 | 弹性座封球墨铸铁闸阀（明杆）DN200 | 个 | 3
238 | 22210010@2 | 澄清装置 | 个 | 2
239 | 18190001@3 | Y型过滤器DN80 | 个 | 1
240 | 18190001@2 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1
241 | 18190001@6 | Y型过滤器DN50 | 个 | 1
242 | BCCLF13 | 生物绳 | 根 | 80
243 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 4.26
244 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 846.0335
245 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 2.4
246 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 4.48
247 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.02
248 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.3719
249 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.892
250 | 03131101@1 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.8464
251 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.514
252 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 39.3597
253 | 04150060@2 | 混凝土模块砌体314*240*170 | 千块 | 3.9596
254 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 43.8463
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
255 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 42.975
256 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.264
257 | 03010490@1 | 六角螺栓M10×20~50 | 十套 | 38.4
258 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 59.256
259 | 03010905 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 13.936
260 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.29
261 | 03011570 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 4.944
262 | 03011135 | 地脚螺栓M10×100 | 十套 | 1.648
263 | BCCLF10 | 中心导流管 | 台 | 3
264 | 50290030@1 | 引风机 | 台 | 1
265 | 18190100@2 | 斜管沉淀滤料 | 台 | 7
266 | 18190100@4 | 硝酸银重金属处理装置 | 台 | 2
267 | 18190100@1 | 污水处理系统 | 台 | 1
268 | 51050001@3 | 污泥泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 2
269 | 51050001@1 | 提升泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 2
270 | 18190100@3 | 酸碱中和装置 | 台 | 2
271 | BCCLF3 | 手动耦合装置带导轨 | 台 | 8
272 | BCCLF11 | 人孔 | 台 | 7
273 | 51050001@4 | 离心潜水式搅伴装置 | 台 | 2
274 | 53090040@2 | 活性炭除臭装置 | 台 | 1
275 | 50290030@2 | 回转风机 | 台 | 2
276 | 51050001@2 | 回流泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 4
277 | 51050001@5 | 管道混合器 | 台 | 2
278 | 50290030@3 | 抽风机 | 台 | 1
279 | 53090040@1 | UV光解除臭装置 | 台 | 1
280 | 55090080@4 | PLC智能控制系统 | 台 | 1
281 | 24230001@1 | PH检测仪 | 台 | 1
282 | 36010080@14 | 重型球墨铸铁防盗防沉降井盖∅700 | 套 | 10
283 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
284 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.6109
285 | 23050001@2 | 消防取水口DN200 | 套 | 2
286 | BCCLF9 | 填料支架 | 套 | 2
287 | 23050001@1 | 水泵接合器SQS100-A | 套 | 20
288 | 36010080@16 | 球墨铸铁溢流雨水口750*450 | 套 | 52
289 | 36010080@15 | 球墨铸铁单篦雨水口750*450 | 套 | 75
290 | 36010080@2 | 轻型球墨铸铁防盗型井盖及井座φ800 | 套 | 14
291 | 36010080@8 | 轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖φ700 | 套 | 41
292 | 36010080@13 | 轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖∅700 | 套 | 169
293 | 补充主材001@2 | 调节井筒（下平上企）L=1530mm | 套 | 10
294 | 补充主材001@3 | 调节井筒（下平上企）L=530mm | 套 | 7
295 | 补充主材001@1 | 调节井筒（上平下企）L=270mm | 套 | 17
296 | 23030001@2 | 地上式消防栓SSF100/65-1.0 | 套 | 14
297 | 补充主材001 | φ6高强钢丝防坠网 | 套 | 178
298 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 21.535
299 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 47.5137
300 | BCCLF14 | 五金、法兰、止回阀、 蝶阀、闸阀 | 项 | 1
301 | BCCLF14@2 | 水管、线管、加药管 | 项 | 1
302 | BCCLF14@1 | 电线电缆 | 项 | 1
303 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 762.795
304 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 160539.7343
305 | 99451300 | 校验费 | 元 | 35.6159
306 | 99450650 | 维护费 | 元 | 136722.7984
307 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0293
308 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 28.2
309 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1370501.6558
310 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 15734.3062
311 | 18150260@1 | 金属软管活接头DN20 | 元 | 16.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-室外给排水工程（含燃气工程） | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
312 | 99450640 | 检修费 | 元 | 57159.3252
313 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.2705
314 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 7872.0686
315 | 03134021@3 | 铁砂布0~2# | 张 | 1
316 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 21.1909
317 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 5.8242
318 | 03134011@2 | 水砂纸 | 张 | 347.1921
319 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 103.932
320 | 24130020 | 转子流量计TZB-25 1000t/min | 支 | 2
321 | 30170030@1 | 水位控制器 | 支 | 4
合计