## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010401010002 | 异形砖柱 | 1.异形砖柱 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 107.01
2 | 010402001017 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.41
3 | 010402001018 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 125.8
4 | 010401014006 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:屋面砖砌明沟 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.垫层材料种类、厚度:100mmC15混凝土 4.砌筑砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 5.抹灰砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 178.65
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010502001013 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 103.26
6 | 010502002005 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 14.58
7 | 010503004009 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.96
8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 167.83
9 | 010505001010 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 117.66
10 | 010505006004 | 栏板、反檐 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 86.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 25.06
12 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 6.44
13 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 20.27
14 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25外 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 5.25
15 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 18.97
17 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.21
18 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 417
19 | 010516003008 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ32以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 40
20 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:1.按设计要求综合考虑预埋铁件（钢板） 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.5
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010606008005 | 钢梯 | 1.钟楼钢爬梯 2.钢爬梯详国标15J401 A28/3 3.油漆:环氧富锌底漆1遍、环氧云铁中间漆2遍、聚硅氧烷面漆2遍 4.防火要求:耐火极限满足设计要求 5.金属结构件场内运输 6.其他要求:含超高降效增加费，未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.5
金属结构工程合计
门窗工程
22 | 010802003026 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.3
23 | 010801002017 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010807001024 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:上悬窗 2.框、扇材质:70系列、壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.84
25 | 010807001025 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:90系列、壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 99.33
26 | 010807003006 | 金属百页窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:百页窗 2.框、扇材质:50系列、壁厚1.8厚 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.34
门窗工程合计
屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010902001008 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1097.26
28 | 010902001009 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1097.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010902002007 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1、屋-2、屋-3A、屋-3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1097.26
30 | 010501001010 | 泡沫回填 | 1.混凝土种类:泡沫回填 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 280.13
31 | 011101003018 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 852.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 011101003019 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 84.49
33 | 011101006012 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 84.49
34 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011102003036 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 852.91
36 | 010903003010 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.部位:外墙-3a、1a 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2968.08
37 | 011407002027 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a、顶-2b、顶-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1050.74
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
保温、隔热、防腐工程合计
其他装饰工程
38 | 010903004004 | 外墙面变形缝 | 1.盖缝材料:250宽铝合金外墙变形缝 2.嵌缝材料种类:热塑性折线形象胶条 3.做法要求:详14J936 1/AQ3 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 31.9
其他装饰工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
39 | 粤011701008007 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1935.6
40 | 粤011701008008 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 374.19
41 | 粤011701010008 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 609.16
42 | 粤011701010009 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):7.4以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 292.63
43 | 粤011701010010 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):7.96以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.04
44 | 粤011701010011 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):8.69以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.04
45 | 粤011701011010 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.8以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 278.49
46 | 011702002023 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 52.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011702002024 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 617.09
48 | 011702002025 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度9.1m 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 53.03
49 | 011702002026 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.3
50 | 011702002027 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.6m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17.86
51 | 011702002028 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度9.6m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.34
52 | 011702003014 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):6.0米 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 152.97
53 | 011702008005 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 84.35
54 | 011702006030 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 116.78
55 | 011702006031 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 231.53
56 | 011702006032 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 011702006033 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.1
58 | 011702006034 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度7.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.09
59 | 011702006035 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度8.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 80.7
60 | 011702006036 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度9.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.06
61 | 011702006037 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 177.96
62 | 011702006038 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.8
63 | 011702006039 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 39.11
64 | 011702006040 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外支模高度6.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.1
65 | 011702006041 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度8.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.67
66 | 011702006042 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外支模高度9.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 318.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011702014023 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 476.31
68 | 011702014024 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.63
69 | 011702014025 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度5.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 499.21
70 | 011702014026 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度6.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.56
71 | 011702014027 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度7.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24.15
72 | 011702014028 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度8.7m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.03
73 | 011702022002 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 857.23
74 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 563.76
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 154897.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 154897.86
合 计 |  |  |  | 154897.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 15.1372
2 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 1666.5769
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 550031.1274
4 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 4117.4243
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0047
6 | 01010040@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 6.6728
7 | 01010040@3 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 20.7768
8 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 3.2903
9 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 2.0183
10 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 45.1248
11 | 01010130@1 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以外 | t | 5.3813
12 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 391.8193
13 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 54.4395
14 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 18.7665
15 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 37.53
16 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 46.5438
17 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 389.8479
18 | 01030031@3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4.17
19 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 24.1235
20 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 4.92
21 | 01090022 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 0.6018
22 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.03
23 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 69.0797
24 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 10.4962
25 | 02270070 | 土工布 | m2 | 1010.9391
26 | 02290150 | 乳化沥青幼麻筋(麻刀) | kg | 39.556
27 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 275.1352
28 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 565.3753
29 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 5.355
30 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 277.9771
31 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 21.692
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 4.6196
33 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 419.7202
34 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 10.1717
35 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 2.02
36 | 03034095 | 顺位器 | 套 | 1.01
37 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 339.427
38 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 11.073
39 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 72.2452
40 | 03210280@1 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 205.4992
41 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 522.4386
42 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 2626.6861
43 | 03213111@2 | 镀锌铁码 | 支 | 71.7073
44 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 421.17
45 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 40.4
46 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 1.7122
47 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0853
48 | 04090010 | 生石灰 | kg | 0.0574
49 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 76.7351
50 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 4.9817
51 | 04150010@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 0.4914
52 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 28.2247
53 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.039
54 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.8643
55 | 05030370@2 | 松杂直边板 | m3 | 0.8071
56 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 693.1936
57 | 07050090@5 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 874.2328
58 | 09050100@1 | 铝单板2.0mm 氟碳喷涂 变形缝 | m2 | 12.76
59 | 11010240@3 | 平开铝合金门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 8.8396
60 | 12001068 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 3.234
61 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 6.36
62 | 13030250 | 环氧富锌底漆(封闭漆) | kg | 3.2285
63 | 13030290 | 环氧云铁漆 | kg | 82.4355
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 13050170@1 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 2957.0235
65 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 267.272
66 | 13050460 | 环氧类膨胀型薄型钢结构防火涂料耐火极限1.5小时 | kg | 129.4755
67 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 43.8904
68 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 3566.095
69 | 13090050 | 聚硅氧烷面漆 | L | 11.4107
70 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 179.7818
71 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 5.3504
72 | 13330033@6 | SBS聚酯胎改性沥青卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 1385.8394
73 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 1385.8394
74 | 13330160 | 石油沥青油毡350# | m2 | 5.423
75 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 101.02
76 | 13410050 | 软填料 | kg | 39.4528
77 | 14010030 | 松节油 | kg | 82.2971
78 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 13.0536
79 | 14070050 | 机油综合 | kg | 16.3495
80 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 113.689
81 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 451.367
82 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.9723
83 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 1.1804
84 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 768.082
85 | 14390070 | 氧气 | m3 | 8.859
86 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 4.872
87 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 76.515
88 | 14410490 | 墙边胶 | L | 35.8827
89 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.0327
90 | 15150020@1 | 泡沫 | m3 | 284.332
91 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 80.8662
92 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 3.4987
93 | 18250615 | 管箍 | 个 | 2.3326
94 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 12.7937
95 | 34110010 | 水 | m3 | 190.8804
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
96 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 1224.5178
97 | 35030010@1 | 脚手架钢管 | kg | 3328.3439
98 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 2.4201
99 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 9.9776
100 | 35030030@1 | 脚手架钢管底座 | 个 | 44.8773
101 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 4.1774
102 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 3.6966
103 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 14.9437
104 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 32.4557
105 | 35030210@1 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 167.8862
106 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 8.6445
107 | 35030220@1 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 44.7158
108 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 461.9149
109 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 7058.1335
110 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 8813.0525
111 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.3255
112 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 97.3434
113 | MC1-106@1 | 铝合金百叶窗50系列 壁厚1.8mm | m2 | 18.9532
114 | MC1-108@3 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 7.6832
115 | 8021902@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 9.4327
116 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 108.9285
117 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 394.5813
118 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 36.9532
119 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 35.4065
120 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 5.0022
121 | 8005907@2 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 3.5194
122 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.0437
123 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 17.3141
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
124 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.0084
125 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 1.7067
126 | 35090290 | 钢楼梯爬式 | t | 1.5
127 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 86.478
128 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8162.8812
129 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1714.3579
130 | 99450650 | 维护费 | 元 | 5055.2494
131 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1614.3854
132 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 212.215
133 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 903.8421
134 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 61.1948
135 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 53.6593
136 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 681.8721
137 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 3112.7262
138 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 309.5592
139 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 2394.0537
140 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 344.025
141 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 527.5259
142 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.8456
合计