## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力部分
1.2 | 照明、插座
1.3 | 应急照明
1.4 | 智能照明控制系统
1.5 | 强电井
1.6 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分
动力部分配电箱
1 | 030404017143 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D-1ATPa-AF 3.用途:安防系统 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017144 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D-1ALa-MW 3.用途:门卫室 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017145 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:D-1ATPa-XK 3.用途:消控室 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017146 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-JG 3.用途:初中部景观照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017147 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:1AL-ZT 3.用途:初中部钟塔照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 5
动力部分配电箱合计
动力部分线缆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408001111 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 272.89
8 | 030408001112 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 927.46
9 | 030411004187 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.28
10 | 030408006034 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
11 | 030408006035 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20
动力部分线缆合计
动力部分配管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001135 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.56
13 | 030411001136 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 120.87
14 | 030411001137 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PE80 4.配置形式:埋地 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 208.21
动力部分配管合计
动力部分桥架
15 | 030411003041 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.76
16 | 030413001059 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 5.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031201003043 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 5.74
18 | 080807013005 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 1
动力部分桥架合计
动力部分合计
照明、插座
照明部分线缆
19 | 030411004188 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2429.19
20 | 030411004189 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 229.28
照明部分线缆合计
照明部分配管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411001138 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 512.16
22 | 030411001139 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 180
23 | 030411001140 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 170.6
24 | 030413002031 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 65.15
照明部分配管合计
照明部分开关插座灯具
25 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030404034026 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
27 | 030404035019 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
28 | 030404035020 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A，壁挂式分体空调用 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
29 | 030412005044 | 荧光灯 | 1.名称:LED教室灯具 2.规格:60W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4
30 | 030412005045 | 荧光灯 | 1.名称:LED教室专用护眼灯 2.规格:36W，≥90lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3
31 | 030412005046 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED三防支架灯 2.规格:16~18W，≥90lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 117
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3
照明部分开关插座灯具合计
照明、插座合计
应急照明
应急照明配电箱
33 | 030404017148 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D-1ALEb 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030904009002 | 应急照明监控主机 | 1.名称:应急照明监控主机 2.安装方式:壁挂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
应急照明配电箱合计
应急照明线缆、配管
35 | 030411004190 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 46.13
36 | 030411004191 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030411001141 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 42.45
38 | 030413002032 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.79
应急照明线缆、配管合计
应急照明灯具
39 | 030412005047 | 荧光灯 | 1.名称:安全出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
40 | 030412005048 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
41 | 030412005049 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4
应急照明灯具合计
应急照明合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
智能照明控制系统
42 | 030404016002 | 智能照明监控主机(含系统软件) | 1.名称:智能照明监控主机(含系统软件) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
43 | 030405001002 | 不间断电源UPS | 1.名称:不间断电源UPS 2.规格:0.5kVA/30min 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
44 | 030501002002 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
45 | 030501002003 | 液晶显示器 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:22寸 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
46 | 030904008023 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
47 | 030904016006 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
48 | 030503004004 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
49 | 030904008024 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
50 | 030411004192 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 87.16
智能照明控制系统合计
强电井
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.类型:直强电井 600*600*900mm 2.结构及做法:具体做法详07SD101-8之P120 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
52 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 60.65
53 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 53.59
强电井合计
防雷接地
54 | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 294.3
55 | 030409002014 | 接地母线 | 1.名称:接地母线（利用底板钢筋） 2.安装部位:户内 3.安装形式:利用结构地梁或基础底板钢筋网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 617.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 344.51
57 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
58 | 030409002015 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25X4mm 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 38.29
59 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量端子 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 3
60 | 030414011005 | 防雷系统调试 | 1.名称:防雷系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
61 | 031302007030 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301017032 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00053 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010033 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011033 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF033 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008033 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002033 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF033 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009033 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF033 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000037 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29179.38 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 29179.38
合 计 |  |  |  | 29179.38 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 28.6608
2 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 386.5796
3 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 26.8695
4 | 29060215@3 | 可挠性金属套管KZ17# | m | 184.248
5 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.8
6 | 18030605@1 | 固定卡子φ90 | 个 | 41.2
7 | 28010030@1 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2
8 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 21
9 | 29060030@4 | 镀锌电线管JDG25 | m | 185.4
10 | 26050001@6 | 三联单控暗开关 | 个 | 1.02
11 | 01290003@2 | 钢板综合 | kg | 1.47
12 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 10.8216
13 | 01130080 | 镀锌扁钢40×4 | kg | 0.63
14 | 02350050 | 尼龙线卡 | 十套 | 10
15 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.2
16 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.045
17 | 03137011 | 焊锡 | kg | 0.15
18 | 13010510 | 调和漆 | kg | 0.2
19 | 13050070 | 防锈漆 | kg | 0.2
20 | 14030047 | 汽油70~90# | kg | 0.3
21 | 23390370@1 | 应急照明监控主机 | 台 | 1
22 | 34130003 | 标志牌 | 个 | 1
23 | 25000001@51 | LED人体感应灯24W | 套 | 3.03
24 | 03010290@1 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41
25 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206
26 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.268
27 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.15
28 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.436
29 | 28030520 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 0.24
30 | 30030100@1 | 液晶显示器22寸 | 台 | 1
31 | 30030120@1 | 智能照明监控主机(含系统软件) | 台 | 1
32 | 30150090 | 打印机 | 台 | 1
33 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 34090110 | 激光打印机墨粉 | 瓶 | 0.1
35 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.02
36 | 55050010@1 | 不间断电源柜(UPS)0.5kVA/30min | 台 | 1
37 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.7644
38 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.02
39 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.17
40 | 03010240@2 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 2.8015
41 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 5.592
42 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 31.7932
43 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 2.1953
44 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.03
45 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.09
46 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 0.7655
47 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 0.975
48 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 2
49 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 1
50 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 1
51 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 1
52 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 1
53 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 94.1328
54 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.33
55 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.5889
56 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0224
57 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 5.5289
58 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 2.2393
59 | 04010015@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.3363
60 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.6271
61 | 04070045 | 石屑 | m3 | 71.8106
62 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.5508
63 | 34110010 | 水 | m3 | 8.1046
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.4686
65 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.1475
66 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.7567
67 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 64.4204
68 | 00010010 | 人工费 | 元 | 30365.0567
69 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 18999.1253
70 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 2093.7608
71 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 96.7247
72 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.6824
73 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.024
74 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 3.0286
75 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 12.2981
76 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.6193
77 | 02270001 | 棉纱 | kg | 6.5423
78 | 02270020 | 白布 | kg | 10.16
79 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 5.855
80 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 79.2146
81 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 19.5166
82 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 0.4998
83 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 3.06
84 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.856
85 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 1.212
86 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 26.1422
87 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.3829
88 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 65.5454
89 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 20.6426
90 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 2.781
91 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 8.6856
92 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 2.472
93 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 29.815
94 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 15.1074
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 11.656
96 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 76.1663
97 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.28
98 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.5942
99 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 4.9443
100 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 4.5338
101 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.168
102 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.3324
103 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 4.1507
104 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 116.2107
105 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0017
106 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.9291
107 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 0.5036
108 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0006
109 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 2.5549
110 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.07
111 | 13030240 | 厚漆 | kg | 3.7786
112 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.5945
113 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.2057
114 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.4134
115 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 29.5481
116 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 0.0419
117 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 3.4913
118 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 2.92
119 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.6028
120 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.354
121 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.18
122 | 18030595 | 固定卡子φ50 | 个 | 6.18
123 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 399.1016
124 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 17.2255
125 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 21.2565
126 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.58
127 | 28010120 | 裸铜线25mm2 | m | 4.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
128 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 240.7385
129 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1.2114
130 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 1.018
131 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 3.4997
132 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 522.0786
133 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 144.7588
134 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 46.35
135 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 10.9015
136 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 86.8552
137 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 27.81
138 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 322.87
139 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 3.829
140 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 4.9846
141 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 135.847
142 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 14.21
143 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 87.29
144 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 24.24
145 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 463.228
146 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 148.32
147 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 96.4628
148 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 260.4
149 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 6
150 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 1
151 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 358.1796
152 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.024
153 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 0.4592
154 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 1.2628
155 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 4.305
156 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 0.0861
157 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1211
158 | 15510130 | 防火泥 | kg | 4.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
159 | 25000001@18 | LED教室专用护眼灯36W，≥90lm/W | 套 | 3.03
160 | 25000001@32 | 安全出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 2.02
161 | 25000001@39 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 1.01
162 | 25000001@4 | 单管LED三防支架灯16~18W，≥90lm/W | 套 | 118.17
163 | 25000001@43 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 3.8778
164 | 25000001@47 | LED教室灯具60W | 套 | 4.04
165 | 25610030 | 灯具吊杆 | 根 | 252.96
166 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 7.14
167 | 26410060@1 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 14.28
168 | 26410060@7 | 安全型单相三极空调插座250V/16A，壁挂式分体空调用 | 个 | 2.04
169 | 27050080@1 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 361.7355
170 | 27060170@3 | 热镀锌扁钢-25×4mm | m | 40.2045
171 | 28030170@4 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5mm² | m | 2550.6495
172 | 28030170@9 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 271.488
173 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 49.8204
174 | 28110210@4 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-5×16mm² | m | 936.7346
175 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 579.0351
176 | 29070040@1 | 矿物绝缘电缆头35mm2以下 | 套 | 6
177 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 161.16
178 | 55090080@2 | A型应急照明集中电源D-1ALEb | 台 | 1
179 | 55090090@1 | 配电箱1AL-ZT | 台 | 1
180 | 55090090@2 | 配电箱D-1ATPa-AF | 台 | 1
181 | 55090090@3 | 配电箱D-1ALa-MW | 台 | 1
182 | 55090090@4 | 配电箱D-1ATPa-XK | 台 | 1
183 | 55090090@5 | 配电箱1AL-JG | 台 | 1
184 | 55490180@3 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 3
单位工程人材机汇总表
工程名称：校门及南区连廊-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
185 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.0006
186 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1.4154
187 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.0046
188 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 642.6423
189 | 99450640 | 检修费 | 元 | 87.5679
190 | 99450650 | 维护费 | 元 | 319.7267
191 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 522.0716
192 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.441
193 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 20.9259
194 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0825
195 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 21.5945
196 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 2350.3093
197 | 99451300 | 校验费 | 元 | 131.1407
198 | 03014191 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十套 | 0.996
199 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 1.054
200 | 18031160 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 18.6744
201 | 29060130 | 镀锌钢管塑料护口DN70 | 个 | 9.9597
202 | 29170270 | 镀锌地线夹80 | 套 | 74.6977
203 | 17030001@2 | 镀锌钢管SC80 | m | 124.4961
204 | 29060310 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 42.8913
205 | 29060140@5 | 配管PE80 | m | 229.031
206 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 13.3989
207 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 56.2298
208 | 29030030@1 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×100mm | m | 4.9028
209 | 28410001@2 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-5×16mm² | m | 272.89
合计