## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 数据机房
1.2 | 消防控制室
1.3 | 弱电系统线槽
1.4 | 信息网络系统（内网、智能专网）
1.5 | 视频安防监控系统
1.6 | 电梯五方通话
1.7 | 有线电视系统
1.8 | 公共信息显示及LED显示系统
1.9 | UPS配电系统
1.10 | 建筑设备监控系统
1.11 | 残疾人紧急呼叫
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
数据机房
数据机房信息网络系统（内网、智能专网）
1 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.规格:19〞（含PDU电源） 3.安装方式:落地 4.详见设计图纸及用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 11
2 | 030501012006 | 交换机 | 1.名称:OLT设备(双主控) 2.功能:上行:万兆功能模块(光口)；下行:6块144口GPON接口板(光口)；支持4块业务槽位 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
3 | 030501012007 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
4 | 030501012008 | 交换机 | 1.名称:设备网核心交换机 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030503003010 | 控制器 | 1.名称:无线控制器 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030501013001 | 网络服务器 | 1.名称:服务器、存储、管理工作站 2.含软件 3.详见户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030501011001 | 防火墙 | 1.名称:防火墙/IPS 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030505013001 | 负载均衡器 | 1.名称:负载均衡器 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2
9 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:路由器 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
10 | 030501017001 | 全光网网络管理系统 | 1.名称:全光网网络管理系统 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
11 | 030501012009 | 集中认证网关设备 | 1.名称:集中认证网关设备 2.功能:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
12 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称:计算机应用、网络系统试运行 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
13 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.名称:计算机应用、网络系统系统联调 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
数据机房信息网络系统（内网、智能专网）合计
数据机房视频安防监控系统
14 | 030501013002 | 网络视频存储服务器 | 1.名称:网络视频存储服务器 2.规格:详见用户需求书 3.软件:自带流媒体软件模块，及数据管理软件模块，并提供免费客户端软件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030501013003 | 流媒体服务器 | 1.名称:流媒体服务器 2.规格:详见用户需求书 3.软件:自带流媒体软件模块，及数据管理软件模块，并提供免费客户端软件 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
16 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:磁盘阵列存储设备 2.规格:(视频保存时间不少于90天)，含3*40*12T硬盘 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
数据机房视频安防监控系统合计
数据机房公共信息显示及LED显示系统
18 | 030501013004 | 编辑管理服务器及信号源输入设备 | 1.名称:编辑管理服务器及信号源输入设备 2.规格:含软件 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030501013005 | 播放管理服务器 | 1.名称:播放管理服务器 2.规格:含软件 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
数据机房公共信息显示及LED显示系统合计
数据机房建筑设备监控系统
20 | 030501013006 | BAS工作站 | 1.名称:BAS工作站 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030501007001 | 网关 | 1.名称:网关 2.通讯协议:TCP/IP、BACnet、Modbus、RS485及自有协议标准化、模块化设计 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030504005001 | 建筑设备管理监控系统软件 | 1.测试类别:建筑设备管理监控系统软件 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
23 | 030503010001 | 建筑设备自控化系统试运行 | 1.名称:建筑设备自控化系统试运行 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
24 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | 1.名称:建筑设备自控化系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
数据机房建筑设备监控系统合计
机房系统
25 | 030505004001 | 操作台 | 1.名称:4位操作台 2.详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
26 | 030414007001 | 100kVA-60min UPS主机 | 1.名称：UPS主机 2.规格：100kVA-60min 3.含支架、电池及电池柜、相关连接线等。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030414007002 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:100kV·A以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
28 | 030409002007 | 铜带 | 1.材质：紫铜带 2.规格：30x3mm 3.安装部位：按设计 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 276.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030409001001 | 汇流排 | 1.名称：汇流排 2.规格：满足图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 4
机房系统合计
能源管理系统
30 | 030501017002 | 能耗管理软件 | 1.名称:能耗管理软件 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
31 | 030506002001 | 能源系统调试 | 1.名称:分系统调试 2.功能:100点以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
32 | 030506002002 | 能源系统联调 | 1.名称:能源系统调试 2.功能:抄表数据管理软件系统联调 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
能源管理系统合计
数据机房合计
消防控制室
消防控制室视频安防监控系统
33 | 030507009001 | 主控键盘 | 1.名称:主控键盘 2.类别:三维遥杆控制，带显示功能，带宏命令按键 3.路数:控制不少于128台PTZ解码器 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030506001001 | 2路视频解码器 | 1.名称:2路视频解码器 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030507014001 | 46"LCD拼接屏（含支架） | 1.名称:LCD拼接屏（含支架） 2.规格:46寸，含视频线等连接线缆 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 9
36 | 030507014002 | 拼接屏控制器 | 1.名称:拼接屏控制器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030501013007 | 视频安防监控工作站 | 1.名称:视频安防监控工作站 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
38 | 030501002001 | 打印机 | 1.名称:打印机 2.安装、调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
39 | 030501017003 | 视频监控平台管理软件 | 1.名称:视频监控平台管理软件 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
40 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.安全防范系统联合调试 200点以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
消防控制室视频安防监控系统合计
消防控制室停车场管理系统
41 | 030501013008 | 停车场管理服务器 | 1.名称:停车场管理服务器 2.含软件 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
42 | 030507016001 | 停车场管理系统调试 | 1.名称:停车场管理系统调试 2.类别:分系统调试 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防控制室停车场管理系统合计
消防控制室合计
弱电系统线槽
43 | 030411002015 | UPS线槽 | 1.名称:UPS线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 344.13
44 | 030411002016 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:100mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 250.38
45 | 030411002017 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:200mm×100mm*1.2mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 314.3
46 | 030411002018 | 综合布线线槽 | 1.名称:综合布线线槽 2.规格:300mm×100mm*2.0mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.65
47 | 030413001044 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.含除锈、刷油 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 691.94
弱电系统线槽合计
信息网络系统（内网、智能专网）
信息网络系统设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1.名称:标准机柜 2.规格:19〞（含PDU电源） 3.安装方式:落地 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
49 | 030502017003 | 线管理器 | 1.名称:竖向跳线管理器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 20
50 | 030502010005 | 48口光纤配线架 | 1.名称:48口光纤配线架 2.规格:金属箱体，配6/12/24口多模LC耦合器，24口多（单）模LC/1U，详见用户需求书 3.包括面板、耦合器、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
51 | 030502010006 | 模块配线架 | 1.名称:RJ45标准模块式配线架 2.规格:金属箱体，1U高度，配24口六类RJ45非屏蔽信息模块，详见用户需求书 3.包括面板、六类模块、标签等 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
52 | 030502009005 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.规格:长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 344
53 | 030502009006 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:详见用户需求书、跳线长度综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 16
54 | 030502016003 | 布放尾纤 | 1.名称:布放尾纤 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 332
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030501010003 | 2分16分光器 | 1.名称:分光器 2.功能:2:16 3.详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8
56 | 030501012010 | 8口ONU交换机 | 1.名称:8口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
57 | 030501012011 | 8口ONU(POE交换机) | 1.名称:8口ONU(POE交换机) 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
58 | 030501012012 | 24口ONU(POE交换机) | 1.名称:24口ONU(POE交换机) 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7
59 | 030501012013 | 24口ONU | 1.名称:24口ONU交换机 2.功能:详见用户需求书 3.含光模块 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
60 | 030501005003 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.规格:内置OUN设备(4GE+4POTS+WIFI) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 19
61 | 030501005004 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.规格:内置OUN设备(6GE+2POTS+WIFI) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
62 | 030501005005 | 弱电箱（壁挂） | 1.名称:弱电箱（壁挂） 2.规格:内置OUN设备(8GE+WIFI) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030502012005 | 单口六类信息点位(内网) | 1.名称:单口六类信息点位(内网) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 139
64 | 030502012006 | 单口六类信息点位(语音) | 1.名称:单口六类信息点位(语音) 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 63
65 | 030501009002 | 无线AP点插座 | 1.名称:无线室内墙面型AP 2.含模块、底盒 3.规格:详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 47
66 | 030501009003 | 无线路由器 | 1.名称:无线路由器 2.含模块、底盒 3.规格:详见用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 47
67 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15
信息网络系统设备合计
信息网络系统线缆、配管
68 | 030502007008 | 光缆 | 1.名称:144芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 134.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030502007009 | 光缆 | 1.名称:48芯单模光缆 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 939.71
70 | 030502007010 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 298.86
71 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5461.29
72 | 030502007011 | 光缆 | 1.名称:单芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 248.5
73 | 030502007012 | 光缆 | 1.名称:2芯皮线光纤 2.敷设方式:管内、槽架内配线 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 972.4
74 | 030411001068 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1231.51
75 | 030411001069 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 400.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030413002015 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 420.05
77 | 030502019007 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 249
78 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.光纤测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路(芯) | 260
信息网络系统线缆、配管合计
信息网络系统（内网、智能专网）合计
视频安防监控系统
79 | 030507008005 | 室外固定彩色摄像机 | 1.名称:室外固定彩色摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
80 | 030507008006 | 彩色固定摄像机 | 1.名称:彩色固定摄像机 2.类别:详见用户需求书 3.安装方式:壁装支架 4.规格:详见设计图纸和用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 87
81 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:热镀锌金属 3.规格:国标86型 4.安装形式:暗装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030409010003 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:详见用户需求书 3.安装形式:配电箱内安装 4.含调试 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
83 | 030502005008 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:六类UTP线缆 3.敷设方式:管内、槽架内配线 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4367.09
84 | 030411001070 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 789.12
85 | 030411001071 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 330.64
86 | 030413002016 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 181.3
87 | 030411001072 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:不锈钢包塑 3.规格:φ20 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030502019008 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 90
89 | 030507017003 | 电视监控系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 90
视频安防监控系统合计
电梯五方通话
90 | 030411004088 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYSP 3.规格:4*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 493.98
91 | 030411001073 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.11
电梯五方通话合计
有线电视系统
92 | 030505012001 | 双向放大器 | 1.名称:双向放大器 2.功能:860MHz 3.安装方式:户内 4.含调试 5.详见用户需求书 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030505013002 | 三分配器 | 1.名称:三分配器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:弱电箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
94 | 030505013003 | 二分支器 | 1.名称:二分支器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:弱电箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
95 | 030505013004 | 四分支器 | 1.名称:四分支器 2.规格:1000MHz 3.安装方式:弱电箱内安装 4.详见用户需求书 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
96 | 030505014001 | 电阻75Ω | 1.名称:电阻75Ω 2.详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
97 | 030502004001 | 双孔电视插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:双孔 3.安装方式:本体及底盒安装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 16
98 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 657.99
99 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-7 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.18
101 | 030411001074 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 245.6
102 | 030413002017 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.5
有线电视系统合计
公共信息显示及LED显示系统
103 | 030506004002 | 播放控制器 | 1.名称:播放控制器 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16
104 | 030507014003 | 19寸LCD屏幕 | 1.名称:19寸LCD屏幕 2.规格:详见用户需求书 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 16
105 | 030502009007 | 六类数据跳线 | 1.名称:六类数据跳线 2.规格:长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） 3.详见设计图纸及用户需求书 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 条 | 16
公共信息显示及LED显示系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
UPS配电系统
106 | 030404018002 | 配电箱 | 1.名称:弱电间配电箱 2.型号:C1-1FD1~C1-3FD1、C1-1FD2/C1-2FD2 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
107 | 030404017072 | 配电箱 | 1.名称:UPS输出配电柜 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
108 | 030404017073 | T接箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.规格:满足设计要求 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子安装 4.安装方式:明装 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3
109 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-B1-YJY 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 755.15
110 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-B1-YJY 3.规格:3×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 251.39
111 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
UPS配电系统合计
建筑设备监控系统
112 | 030503003011 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC1-03 2.控制点数量:7 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
113 | 030503003012 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC1-01 2.控制点数量:7 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
114 | 030503003013 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC1-02 2.控制点数量:14 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
115 | 030503003014 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC2-1 2.控制点数量:10 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
116 | 030503003015 | DDC现场控制器 | 1.名称:DDC现场控制器DDC2-02 2.控制点数量:15 3.类别:详见点表 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
117 | 030503003016 | DDC箱 | 1.名称:DDC箱 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030502005009 | 双绞线缆 | 1.名称:六类4对UTP 2.规格:六类UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管、暗槽内穿放 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 274.61
119 | 030411004089 | 配线WDZ-BY2.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:2.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 75
120 | 030411004090 | 配线WDZ-BY1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BY 3.规格:1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 75
121 | 030411004091 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJY 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 240
122 | 030411004092 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYJYP 3.规格:2*1.0 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 240
123 | 030411001075 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 290.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030413002018 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.5
125 | 030502019009 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 链路 | 5
建筑设备监控系统合计
残疾人紧急呼叫
126 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按图纸要求 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
127 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:残疾人紧急呼叫按钮 2.规格:含模块、底盒 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:国标86型热镀锌金属底盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
128 | 030411001076 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.93
129 | 030413002019 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 13.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 030411004093 | 配线WDZ-RYY 2*0.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:2*0.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.31
131 | 030411004094 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYY 3.规格:3*1.5 4.线槽、线管内敷设，综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4.61
残疾人紧急呼叫合计
分部分项合计
措施项目
132 | 031302007019 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
133 | 031301017021 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00041 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010021 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011021 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF021 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008021 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002021 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF021 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009021 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF021 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000025 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 458321.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 458321.34
合 计 |  |  |  | 458321.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28030520@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 3.55
2 | 30210160@14 | 24口ONU | 台 | 2
3 | 30030080@11 | 拼接屏控制器 | 台 | 1
4 | 57450060@2 | 建筑设备管理监控系统软件 | 套 | 1
5 | 57030001@2 | 视频监控平台管理软件 | 套 | 1
6 | 30150090@1 | 打印机 | 台 | 1
7 | 57310010@24 | 视频安防监控工作站 | 台(套) | 1
8 | 28250010@12 | 4芯单模光纤 | m | 304.8372
9 | 03139001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0852
10 | 13010130@3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.039
11 | 14030040@3 | 汽油综合 | kg | 0.03
12 | 14090010@2 | 电力复合脂 | kg | 0.045
13 | 29110107 | 电缆T接箱 | 个 | 3
14 | 03011605@2 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.02
15 | 03013051@2 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.04
16 | 03134021@2 | 铁砂布0~2# | 张 | 4
17 | 03139021@2 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.12
18 | 13010120@3 | 酚醛磁漆 | kg | 0.05
19 | 13010130@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.1
20 | 17250170@2 | 塑料软管D5 | m | 0.75
21 | 28010090@3 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.15
22 | 29090220@3 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 10.15
23 | 30030001@4 | DDC1-037点位 | 台 | 1
24 | 30030001@5 | DDC1-0214点位 | 台 | 1
25 | 30030001@6 | DDC2-110点位 | 台 | 1
26 | 30030001@7 | DDC1-017点位 | 台 | 1
27 | 30030001@8 | DDC2-0215点位 | 台 | 1
28 | 30030120@2 | DDC箱600*900*150(mm) | 台 | 5
29 | 37091110@3 | 钢垫板1~2 | kg | 0.5
30 | 14350190@2 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2
31 | 57030020@4 | 能耗管理软件 | 套 | 1
32 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 14
33 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 69.952
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 99450700@3 | 电(机械用) | kw·h | 33.534
35 | 30130180@3 | 光纤跳线 | 条 | 16
36 | 28030410@19 | 配线WDZ-RYJY 2*1.0 | m | 259.2
37 | 02270001@2 | 棉纱 | kg | 0.075
38 | 03010115@1 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.32
39 | 03010129@1 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.1
40 | 03010250@1 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.04
41 | 03139151@1 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.02
42 | 05050050@2 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.02
43 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 1
44 | 23410060@2 | 残疾人紧急呼叫按钮 | 个 | 1
45 | 28030410@17 | 绝缘电线WDZ-RYY 2*0.5 | m | 13.2948
46 | 28030410@18 | 配线WDZ-RYY 3*1.5 | m | 4.9788
47 | 17190001@4 | 不锈钢包塑金属软管φ20 | m | 97.2
48 | 03014141@1 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 15.0846
49 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 2397.8812
50 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC25 | m | 1005.6405
51 | 18031090@1 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 150.8461
52 | 18031130@1 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 383.661
53 | 18031135@1 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 160.9025
54 | 28250010@11 | 单模光缆144芯 | m | 136.8636
55 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 134.442
56 | 28030170@3 | 配线WDZ-BY1.5 | m | 82.5
57 | 28030610 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-1.5mm2 | m | 6.12
58 | 28030630 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1.53
59 | 57450050 | 信号电涌保护器及配件 | 台 | 3
60 | 30130020@5 | 单口六类信息点位(内网)单口 | 个 | 140.39
61 | 30130020@6 | 单口六类信息点位(语音)单口 | 个 | 63.63
62 | 30210160@7 | 8口ONU交换机 | 台 | 4
63 | 28250010@7 | 单模光缆48芯 | m | 958.5042
64 | 28250010@10 | 单芯皮线光纤单芯 | m | 253.47
65 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 6.9311
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.0386
67 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.6795
68 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.3398
69 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 26.78
70 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.3
71 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-5×16mm² | m | 762.7015
72 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-B1-YJY-3×4mm² | m | 253.9039
73 | 03010500 | 六角螺栓M12×20~100 | 十套 | 0.206
74 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 2.7606
75 | 17250770 | 热塑管 | m | 0.44
76 | 27060160 | 接地汇流排 | 块 | 4.04
77 | 27060170@1 | 铜带30*3 | m | 289.863
78 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 27.606
79 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 37.944
80 | 03013051@1 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 36.72
81 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1
82 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.144
83 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.06
84 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 3.719
85 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.08
86 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.38
87 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 12.18
88 | 30030040@2 | 彩色固定摄像机 | 台 | 87
89 | 30030040@3 | 室外固定彩色摄像机 | 台 | 3
90 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.9
91 | 14350360@1 | 酒精 | kg | 3.58
92 | 30030080@8 | 主控键盘控制不少于128台PTZ解码器 | 台 | 1
93 | 34050060 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.75
94 | 57410001@1 | 2路视频解码器 | 台 | 5
95 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 1.4856
96 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 11.7585
97 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 23.7969
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
98 | 03137041@1 | 焊锡膏 | kg | 0.1138
99 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1
100 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.5659
101 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 9.1067
102 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 15.6002
103 | 28030410@1 | 配线WDZ-RYSP4*1.0 | m | 533.4984
104 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.306
105 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG25 | m | 70.1533
106 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 58.2272
107 | 30130180@1 | 六类数据跳线长度：2/3米（或根据实际需要长度选择） | 条 | 360
108 | 28030510@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 4.08
109 | 29090185@1 | 铜端子6mm2 | 个 | 4.08
110 | 57310010@6 | 编辑管理服务器及信号源输入设备 | 台(套) | 1
111 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 10.596
112 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.08
113 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 19.6003
114 | 02270001 | 棉纱 | kg | 7.0741
115 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.07
116 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.2111
117 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.6425
118 | 03213021 | 垫铁 | kg | 0.18
119 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.99
120 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 2.7695
121 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.18
122 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 2.04
123 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1
124 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.9096
125 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 55.3552
126 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 152.2268
127 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 518.955
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
128 | 02270020 | 白布 | kg | 9.0634
129 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 97.0684
130 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 9.39
131 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 545.286
132 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 54.0655
133 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 24.8069
134 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 27.9394
135 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2076
136 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.9442
137 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 10.3791
138 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 14.5999
139 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.0758
140 | 14050040@1 | 溶剂汽油 | kg | 5.0512
141 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 3.9829
142 | 28030300@1 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 231.2922
143 | 29030030@2 | 综合布线线槽MR200*100*1.2mm | m | 323.729
144 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 13.9652
145 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.3829
146 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 7.2894
147 | 03010440 | 六角螺栓M5 | 十套 | 6.528
148 | 14350190@1 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 9.6
149 | 28250010@3 | 2芯皮线光纤2芯 | m | 991.848
150 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 56.85
151 | 30090200@1 | 2分16分光器 | 台 | 8
152 | 30110040@2 | 弱电箱（壁挂）内置OUN设备(8GE+WIFI) | 台 | 2
153 | 30130130@1 | 尾纤 | 根 | 338.64
154 | 30130190 | 线管理器 | 台 | 20.2
155 | 30150120@1 | 无线AP点插座 | 台 | 47
156 | 37330870@1 | 模块配线架 | 个 | 16
157 | 57330001@1 | 机柜(机架)19〞落地 | 个 | 17
158 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 163.832
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
159 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 408.1607
160 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 27.398
161 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 971.8622
162 | 29110390@1 | 开关(插座)盒国标86型 | 个 | 319.26
163 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 84922.1595
164 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 32.1015
165 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 1.0523
166 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 139.9034
167 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 12.0694
168 | 13030240 | 厚漆 | kg | 27.1961
169 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 9.6896
170 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 625.1351
171 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 17.5383
172 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 10.523
173 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 1486.6863
174 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 679.6197
175 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 861.7936
176 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 251.8399
177 | 99450640 | 检修费 | 元 | 237.0603
178 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 14611.9711
179 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0943
180 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1384
181 | 00010010 | 人工费 | 元 | 137354.5179
182 | 14350190 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 4.8
183 | 28030510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 118.32
184 | 29090185 | 铜端子6mm2 | 个 | 118.32
185 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 7.1
186 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2729.7452
187 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1529.8997
188 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1687.1024
189 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 77.718
190 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4677.7164
191 | 03010135 | 自攻螺钉M6×45 | 十套 | 3.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
192 | 30150120 | 路由器 | 台 | 2
193 | 03010210 | 木螺钉M6×50 | 十套 | 2.492
194 | 03013491 | 塑料胀管D6×45 | 只 | 24.72
195 | 30210160@1 | OLT设备(双主控)上行:万兆功能模块(光口)；下行:6块144口GPON接口板(光口)；支持4块业务槽位 | 台 | 3
196 | 30210160@2 | 核心交换机 | 台 | 2
197 | 57310010@1 | 网管工作站 | 台(套) | 1
198 | 23170001@1 | 防火墙/IPS | 台 | 2
199 | 30110150@1 | 负载均衡器 | 10个 | 2
200 | 24330001 | 光盘5″ | 片 | 12
201 | 30150120@2 | 无线路由器 | 台 | 47
202 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 69.7882
203 | 29030030@3 | 综合布线线槽MR300*100*2.0mm | m | 16.1195
204 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 2.86
205 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 1.224
206 | 55310080@1 | 电阻75Ω | 台 | 4
207 | 30110150@2 | 四分支器 | 10个 | 4
208 | 30110150@4 | 三分配器 | 10个 | 1
209 | 28270215@1 | 射频传输电缆SYWV-75-5 | m | 671.1498
210 | 28270215@2 | 射频传输电缆SYWV-75-9 | m | 261.3036
211 | 30110140@2 | 双向放大器860MHz | 个 | 1
212 | 34050050 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 6.95
213 | 57310010@9 | 播放管理服务器 | 台(套) | 1
214 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.9
215 | 30030080@2 | 19寸LCD屏幕 | 台 | 15.9999
216 | 30190001@12 | 播放控制器 | 台 | 16
217 | 57310010@12 | 网络视频存储服务器64位多核处理器（高速缓存16GB（可扩展至32GB））；内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至254GB；电源：冗余电源 | 台(套) | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
218 | 57310010@13 | 流媒体服务器64位多核处理器（高速缓存16GB（可扩展至32GB））；内存：DDR4，标配32GB内存，最大可扩展至254GB；电源：冗余电源 | 台(套) | 1
219 | 34090001 | 白绸 | m2 | 9
220 | 30210030@1 | 磁盘阵列存储设备3*40*12T硬盘 | 台 | 1
221 | 30030080@9 | 46"LCD拼接屏（含支架） | 台 | 9
222 | 28030270@2 | 六类UTP线缆 | m | 10305.0498
223 | 29110390@2 | 接线盒国标86型 | 个 | 107.1
224 | 55050010@3 | 100kVA-60min UPS主机含支架、电池及电池柜 | 台 | 1
225 | 57310010@14 | BAS工作站 | 台(套) | 1
226 | 24330020 | 色带 | 根 | 4.1
227 | 24330030 | 诊断盘片3.5″ | 片 | 1
228 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 3.0888
229 | 57310010@19 | 停车场管理服务器 | 台(套) | 1
230 | 57070020@1 | 停车场管理软件 | 套 | 1
231 | 30210160@6 | 设备网核心交换机 | 台 | 1
232 | 57310010@21 | 网络管理服务器 | 台(套) | 1
233 | 30210160@10 | 8口ONU(POE交换机) | 台 | 7
234 | 30210160@11 | 24口ONU(POE交换机) | 台 | 7
235 | 30110040@3 | 弱电箱（壁挂）内置OUN设备(4GE+4POTS+WIFI) | 台 | 19
236 | 30110040@4 | 弱电箱（壁挂）内置OUN设备(6GE+2POTS+WIFI) | 台 | 4
237 | 26410050@2 | 双孔电视插座 | 个 | 16.16
238 | 55090060@2 | 弱电间内插座配电箱C1-1FD1~C1-3FD1、C1-1FD2/C1-2FD2 | 台 | 5
239 | 28030170@5 | 绝缘电线WDZ-BY2.5 | m | 82.5
240 | 30150160@1 | 网关TCP/IP、BACnet、Modbus、RS485及自有协议标准化、模块化设计 | 台 | 1.01
241 | 28270215@4 | 射频传输电缆SYWV-75-7 | m | 19.992
242 | 29110240@2 | 光纤配线架48口 | 个 | 4.08
243 | 55090080@5 | UPS输出配电柜 | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-弱电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
244 | 28030410@21 | 配线WDZ-RYJYP 2*1.0 | m | 259.2
245 | 30150120@3 | 无线控制器 | 台 | 1
246 | 57030020@5 | 全光网网络管理系统 | 套 | 1
247 | 30210160@13 | 集中认证网关设备 | 台 | 2
248 | 02130080 | 三色塑料带20mm×40m | m | 0.64
249 | 14310230 | 硫酸98% | kg | 91.2
250 | 34110020 | 蒸馏水 | kg | 213.44
251 | 34130020 | 铅标志牌 | 个 | 32
252 | 30030010@1 | 4联操作台 | 台 | 1
253 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.2804
254 | 04030015 | 中砂 | m3 | 4.4815
255 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 1.17
256 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 13.65
257 | 29030030@6 | UPS线槽MR100*100*1.2mm | m | 354.4539
258 | 29030030@7 | 综合布线线槽MR100*100*1.2mm | m | 257.8914
259 | 30110150@7 | 二分支器 | 10个 | 1
260 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 7.0686
261 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 15.12
262 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 203.94
263 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 29.664
264 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 14.175
合计