## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 动力部分
1.2 | 照明、插座
1.3 | 智能照明控制系统
1.4 | 应急照明
1.5 | 防雷接地
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
动力部分
动力部分配电箱
1 | 030411005005 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装形式:明装 3.材质:钢制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 17
2 | 030404017074 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-3ALa 3.用途:行政楼照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017075 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-4ALa 3.用途:行政楼照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017076 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-5ALa 3.用途:行政楼照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017077 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ALa 3.用途:餐厅照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017078 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ALa 3.用途:餐厅照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017079 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ATPa-HT 3.用途:厨房货梯 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017080 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-3ATLa 3.用途:行政楼公共照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017081 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-3ATLa-TY 3.用途:体育馆公共照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404017082 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ATLEa 3.用途:行政楼消防用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017083 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ATLEa 3.用途:行政楼消防用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017084 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-3ATLEa 3.用途:行政楼消防用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017085 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-4ATLEa 3.用途:行政楼消防用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017086 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-5ATLEa 3.用途:行政楼消防用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030404017087 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-4AKa-KT1 3.用途:行政楼2层空调室外机1 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
16 | 030404017088 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-5ATPa-DT 3.用途:行政楼客梯 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030404017089 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ATLEb 3.用途:行政楼消防用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030404017090 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ATLEb 3.用途:行政楼消防用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030404017091 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ATPa-CF 3.用途:一层厨房重要用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030404017092 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ATPa-CF 3.用途:二层厨房重要用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030404017093 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1APa-CF 3.用途:一层厨房动力用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404017094 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2APa-CF 3.用途:二层厨房动力用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404017095 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ATL-DF 3.用途:变配电房 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030404017096 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ALb 3.用途:报告厅照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030404017097 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ALb-bgt 3.用途:报告厅照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030404017098 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1AKb 3.用途:报告厅1层空调 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030404017099 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2AKb 3.用途:报告厅2层空调 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
28 | 030404017100 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2AKb-KT1 3.用途:行政楼2层空调室外机1 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
29 | 030404017101 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2AKb-KT2 3.用途:行政楼2层空调室外机2 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
30 | 030404017102 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2APb-SG 3.用途:报告厅控制室声光 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030404017103 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1APb-DG 3.用途:报告厅舞台动力及LED用电 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030404017104 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1APb-WT 3.用途:报告厅舞台灯光 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404017105 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ATLb-RD 3.用途:行政楼数据机房 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030404017106 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1AKb1 3.用途:报告厅首层风机房1 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404017107 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1AKb2 3.用途:报告厅首层风机房2 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
36 | 030404017108 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1AKb3 3.用途:报告厅首层风机房3 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030404017109 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2AKb1 3.用途:报告厅2层风机房1 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
38 | 030404017110 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2AKb2 3.用途:报告厅2层风机房2 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
39 | 030404017111 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-3ALa-1~5 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404017112 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-4ALa-1~4 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4
41 | 030404017113 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-5ALa-1~6 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 6
42 | 030404017114 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALwc1 3.用途:卫生间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 5
43 | 030404017115 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ALb-1 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
44 | 030404017116 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ALb-2 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
45 | 030404017117 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ALb-3 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
46 | 030404017118 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-1ALb-4 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030404017119 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ALb-1 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
48 | 030404017120 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:C-2ALb-2 3.用途:末端房间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
49 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 26
50 | 030414004003 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 11
动力部分配电箱合计
动力部分线缆
51 | 030408001063 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:3×150+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 153.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030408001064 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 45.82
53 | 030408001065 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.43
54 | 030408001066 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-B1-0.6/1kV 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 223.19
55 | 030408002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJ 3.规格:3×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 187.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030408002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJ 3.规格:5×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.5
57 | 030408001067 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 778.45
58 | 030408001068 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×25+2×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 146.48
59 | 030408001069 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×35+2×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030408001070 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×50+2×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 16.77
61 | 030408001071 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×70+2×35mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.8
62 | 030408001072 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 171.88
63 | 030408001073 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 128.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030408001074 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 191.02
65 | 030408001075 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×35+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 17.27
66 | 030408001076 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.23
67 | 030408001077 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 233.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030408001078 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 31.04
69 | 030408001079 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 50.06
70 | 030408001080 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:3×150+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 469.73
71 | 030408001081 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×35+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 96.11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030408001082 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×50+1×25mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 36.28
73 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×70+1×35mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 222.91
74 | 030408001084 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×95+1×50mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 242
75 | 030408001085 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×150+1×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 239.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030408001086 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×185+1×95mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 483.13
77 | 030408001087 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 96.46
78 | 030408001088 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:3×25+2×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.22
79 | 030408001089 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:3×35+2×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030408001090 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:3×70+2×35mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 194.7
81 | 030408001091 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 155.46
82 | 030408001092 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40.87
83 | 030408001093 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 151.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030408001094 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.23
85 | 030411004134 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1838.82
86 | 030411004135 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1244.05
87 | 030411004136 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2826.32
88 | 030411004137 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1401.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030411004138 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV 3.规格:7×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1018.94
90 | 030408006020 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:150mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
91 | 030408006021 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 12
92 | 030408006022 | 矿物绝缘电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
93 | 030408006023 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 26
94 | 030408006024 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030408006025 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 17
96 | 030408006026 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7
97 | 030408006027 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 21
动力部分线缆合计
动力部分配管
98 | 030411001090 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 105.16
99 | 030411001091 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2197.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 030411001092 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 196.53
101 | 030411001093 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 136.73
102 | 030411001094 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 83.2
103 | 030411001095 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 39.22
104 | 030411001096 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 030411001097 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14.83
106 | 030411001098 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 60.3
107 | 030411001099 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC80 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.18
108 | 030411001100 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC100 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.21
109 | 031201001016 | 管道刷油 | 1.名称：明敷管道刷油 2.油漆品种:防火涂料 3.涂刷遍数：二遍 4.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 149.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030413002020 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 102.27
动力部分配管合计
动力部分桥架
111 | 030411003020 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 69.93
112 | 030411003021 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 123.2
113 | 030411003022 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:300mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 58.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030411003023 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:300mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 85.57
115 | 030411003024 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:600mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 11.47
116 | 030411003025 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 275.82
117 | 030411003026 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:300mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 78.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030411003027 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:300mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 95.15
119 | 030411003028 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:400mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 120.93
120 | 030411003029 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:500mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 10.15
121 | 030411003030 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:600mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 131.42
122 | 030411003031 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:1000mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 81.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 030411003032 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架 2.规格:200mm×100mm 3.含防水剂两遍 4.材质:不锈钢 5.类型:防水防腐槽盒 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 12.34
124 | 030411003033 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架（防水防腐槽盒） 2.规格:300mm×100mm 3.材质:不锈钢 4.类型:防水防腐槽盒 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.12
125 | 030413001045 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3097.7
126 | 031201003030 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 3097.7
127 | 080807013003 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 25
动力部分桥架合计
动力部分开关插座灯具
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030404034013 | 风扇调速开关 | 1.名称:温控器 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 68
129 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:风机启停按钮 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 19
130 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 14
131 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
132 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:安全型三相插座 2.规格:380V/16A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3
动力部分开关插座灯具合计
动力部分合计
照明、插座
照明部分线缆
133 | 030411004139 | 配线 | 1.名称:线槽内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2585.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030411004140 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 35957.27
135 | 030411004141 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 899.83
136 | 030411004142 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1502.81
照明部分线缆合计
照明配管
137 | 030411001101 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 9377.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 030411001102 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 487.81
139 | 030411001103 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 131.89
140 | 030411001104 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 155.72
141 | 030411001105 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2392.6
142 | 030413002021 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 304.58
照明配管合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明开关插座灯具
143 | 030404034016 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10
144 | 030404034017 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 31
145 | 030404034018 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 39
146 | 030404034019 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
147 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 326
148 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A，壁挂式分体空调用 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030412005022 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:20W，≥100lm/W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 70
150 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:1200*300，28W~36W，≥100lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 26
151 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:1200*300，28W~36W，≥100lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
152 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:24W，≥90lm/W 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 50
153 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:16W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 458
154 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED防爆灯 2.规格:6W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:LED工矿灯 2.规格:50/75w 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12
156 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雾筒灯 2.规格:15W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 42
157 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:球场灯 2.规格:150W LK-150B 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 81
158 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:暗藏灯 2.规格:16W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 30
159 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:班牌灯 2.安装形式:嵌入式 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 104
160 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:15W，≥80lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 158
161 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:15W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 030412005023 | 荧光灯 | 1.名称:LED教室专用护眼灯 2.规格:36W，≥90lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 107
163 | 030412005024 | 荧光灯 | 1.名称:LED教室灯具 2.规格:60W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 18
164 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:30W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7
165 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:LED无缝条形灯 2.规格:60W，≥100lm/W 3.安装形式:嵌入 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 276
166 | 030404033012 | 摇头风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.安装方式:吸顶 3.含调速开关及接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 98
照明开关插座灯具合计
照明、插座合计
智能照明控制系统
167 | 030904008014 | 8路开关模块 | 1.名称:8路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6
168 | 030904008015 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 030904016004 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1
170 | 030503004002 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
171 | 030904008016 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1
172 | 030411004143 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 198.39
智能照明控制系统合计
应急照明
应急照明配电箱
173 | 030404017121 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:C-1ALEa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
174 | 030404017122 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:C-1ALEb 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
175 | 030404017123 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:C-3ALEa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
176 | 030404017124 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:B型应急照明集中电源 2.编号:C-3ALEa' 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
应急照明配电箱合计
应急照明线缆、配管
177 | 030411004144 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3340.95
178 | 030411004145 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2×1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 889.89
179 | 030411004146 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3752.75
180 | 030411004147 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 387
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 030411001106 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5552.48
182 | 030413002022 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 888.4
应急照明线缆、配管合计
应急照明灯具
183 | 030412005025 | 荧光灯 | 1.名称:安全出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 20
184 | 030412005026 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 67
185 | 030412005027 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
186 | 030412005028 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 14
187 | 030412005029 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25
188 | 030412005030 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:吸顶式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 203
189 | 030412005031 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,9W/DC36V 3.安装形式:吸顶式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 21
190 | 030412005032 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(B型) 2.规格:LED,12W/AC220V 3.安装形式:吸顶式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 52
应急照明灯具合计
应急照明合计
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
191 | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 965
192 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 129.11
193 | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称:接地母线（利用底板钢筋） 2.安装部位:户内 3.安装形式:利用结构地梁或基础底板钢筋网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 4815.24
194 | 030409002010 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25×4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 397.38
195 | 030411004148 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 120
196 | 030411001107 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
197 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 571.56
198 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 59
199 | 030414011003 | 防雷系统调试 | 1.名称:防雷系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
分部分项合计
措施项目
200 | 031302007021 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
201 | 031301017023 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00043 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010023 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011023 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF023 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008023 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002023 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF023 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009023 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF023 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000027 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 314592.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 314592.06
合 计 |  |  |  | 314592.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 02270001@3 | 棉纱 | kg | 1.08
2 | 18030605@1 | 固定卡子φ90 | 个 | 12.36
3 | 29070040@6 | 矿物绝缘电缆头70mm2以下 | 套 | 12
4 | 28410001@7 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-5×16mm² | m | 45.82
5 | 28110210@52 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×185+1×95mm² | m | 487.9613
6 | 28110210@51 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×16mm² | m | 50.5606
7 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 9.5704
8 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 187.9148
9 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 401.9568
10 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 5421.6316
11 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 788.601
12 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 376.8345
13 | 29060215@1 | 可挠性金属套管KZ17# | m | 2584.008
14 | 02130050@1 | 三色塑料带综合 | kg | 28.22
15 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 84
16 | 50370001@3 | 摇头风扇 | 台 | 98
17 | 26410060@13 | 安全型三相插座380V/16A | 个 | 3.06
18 | 28110210@48 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×50+1×25mm² | m | 14.3723
19 | 26050001@7 | 三联单控暗开关 | 个 | 39.78
20 | 00010010 | 人工费 | 元 | 360987.5339
21 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1476.11
22 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 122856.7205
23 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 32248.3035
24 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 586.5974
25 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 99.4403
26 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.6109
27 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 42.1908
28 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 60.8621
29 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.02
30 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 2.427
31 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 303.5252
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02270001 | 棉纱 | kg | 126.0378
33 | 02270020 | 白布 | kg | 80.6139
34 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.57
35 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 82.114
36 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 394.992
37 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 956.8889
38 | 03010290 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41
39 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 121.6457
40 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 492.47
41 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 117.432
42 | 03011485 | 镀锌六角螺栓M8×40 | 十套 | 4.04
43 | 03011595 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 7.9346
44 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 289.6522
45 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 20.2788
46 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 5.2649
47 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 13.5354
48 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 147.0295
49 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 26.112
50 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 289.5046
51 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 988.4427
52 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 12.6856
53 | 03014131 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十套 | 1.2854
54 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.1679
55 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.2291
56 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 266.2346
57 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 67.156
58 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 458.9911
59 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 272.0025
60 | 03131011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.3304
61 | 03131051 | 砂轮片φ400 | 片 | 3.4018
62 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 183.8955
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 395.9001
64 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 14.38
65 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 8.279
66 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 85.3805
67 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.4828
68 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 10.205
69 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.536
70 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 18.6862
71 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 65.6967
72 | 03139091 | 冲击钻头φ6~12 | 个 | 0.3032
73 | 03139161 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 7.4585
74 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 810.5792
75 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.9293
76 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 7.016
77 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.5905
78 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 9.0668
79 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.015
80 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.11
81 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 59.9634
82 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.7
83 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 11.4879
84 | 13030240 | 厚漆 | kg | 30.9335
85 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 11.8651
86 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 6.234
87 | 13050430@1 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 5.7256
88 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.33
89 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.6859
90 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 343.0777
91 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 9.489
92 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 22.6132
93 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 63.0452
94 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 30.647
95 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 3.0125
96 | 14350200@1 | 防火涂料稀释剂 | kg | 12.0504
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
97 | 14350260 | 各色防水剂 | kg | 0.079
98 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.2878
99 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.0654
100 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.3546
101 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 1.65
102 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 14.46
103 | 18030595 | 固定卡子φ50 | 个 | 4.12
104 | 18030600 | 固定卡子φ63 | 个 | 167.0907
105 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 718.9955
106 | 18031095 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 2.2912
107 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 28.199
108 | 18031140 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 1.7914
109 | 18031150 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 2.444
110 | 18250030 | 镀锌钢管卡子DN32 | 个 | 9.2928
111 | 18250050 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 10.0814
112 | 18250080 | 镀锌钢管卡子DN100 | 个 | 0.8894
113 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 28.578
114 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5
115 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 344.7905
116 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 18.42
117 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 14.72
118 | 28010120 | 裸铜线25mm2 | m | 20
119 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 241.266
120 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 4213.7399
121 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 278.613
122 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 51.409
123 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 191.1818
124 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 326.1672
125 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1048.8496
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
126 | 28030480@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 5.795
127 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.21
128 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 4437.2452
129 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 211.4256
130 | 29060065 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 21.424
131 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 3168.3336
132 | 29060080 | 镀锌电线管卡子25 | 个 | 116.8905
133 | 29060095 | 镀锌电线管卡子50 | 个 | 56.4845
134 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 2662.3471
135 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 126.8553
136 | 29060110 | 镀锌电线管塑料护口DN40~50 | 个 | 12.8544
137 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 5261.4715
138 | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 1.6794
139 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 52.649
140 | 29060150 | 钢套管综合 | kg | 0.6104
141 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 30.9
142 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 40.0979
143 | 29060305 | 难燃塑料管接头65 | 个 | 14.8071
144 | 29060355 | 难燃塑料管卡子65 | 个 | 45.1617
145 | 29060390 | 难燃塑料管三通65 | 个 | 2.2211
146 | 29060425 | 难燃塑料管伸缩接头65 | 个 | 1.4807
147 | 29060460 | 难燃塑料管弯头65 | 个 | 1.4807
148 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 3.0191
149 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 413.03
150 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1541.785
151 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 129.92
152 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 147.175
153 | 29090230 | 铜接线端子DT-25mm2 | 个 | 80.8
154 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 21.315
155 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 51.765
156 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 27.405
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
157 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 79.17
158 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 165.9
159 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 14308.4553
160 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 676.5616
161 | 29170230 | 镀锌地线夹32 | 套 | 6.9416
162 | 29170250 | 镀锌地线夹50 | 套 | 78.0272
163 | 29270110 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 60.6762
164 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 160.0368
165 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 428.4
166 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 360.0842
167 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 5.0146
168 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 1.3048
169 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 10.5
170 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2972.4275
171 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.1072
172 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 247.816
173 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 681.494
174 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 2323.275
175 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 46.4655
176 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 65.3615
177 | 13050395@1 | 防火涂料 | kg | 25.9434
178 | 13050395@2 | 防火涂料 | kg | 60.0639
179 | 15510130 | 防火泥 | kg | 104
180 | 17010100@1 | 刚性难燃管PC80 | m | 2.2454
181 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC20 | m | 176.2433
182 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC32 | m | 11.1961
183 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC50 | m | 15.2749
184 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 10
185 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 1
186 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 1
187 | 25000001@14 | LED灯盘15W，≥80lm/W | 套 | 167.66
188 | 25000001@18 | LED教室专用护眼灯36W，≥90lm/W | 套 | 108.07
189 | 25000001@20 | 单管LED支架灯20W，≥100lm/W | 套 | 70.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
190 | 25000001@22 | LED防雾筒灯15W，≥80lm/W | 套 | 42.42
191 | 25000001@23 | LED筒灯16W，≥80lm/W | 套 | 462.58
192 | 25000001@24 | LED灯盘30W，≥80lm/W | 套 | 7.07
193 | 25000001@28 | LED平板灯1200*300，28W~36W，≥100lm/W | 套 | 26.26
194 | 25000001@32 | 安全出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 20.2
195 | 25000001@34 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 67.67
196 | 25000001@35 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 101
197 | 25000001@38 | 多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 14.14
198 | 25000001@39 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 25.25
199 | 25000001@44 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 205.03
200 | 25000001@45 | 消防应急照明灯具(A型)LED,9W/DC36V | 套 | 21.21
201 | 25000001@46 | 消防应急照明灯具(B型)LED,12W/AC220V | 套 | 52.52
202 | 25000001@47 | LED灯盘1200*300，28W~36W，≥100lm/W | 套 | 2.02
203 | 25000001@48 | LED防爆灯6W | 套 | 2.02
204 | 25000001@49 | LED工矿灯50/75w | 套 | 12.12
205 | 25000001@50 | LED教室灯具60W | 套 | 18.18
206 | 25000001@51 | 暗藏灯16W | 套 | 30.3
207 | 25000001@52 | 班牌灯16W，≥80lm/W | 套 | 105.04
208 | 25000001@53 | 球场灯5W，≥80lm/150W LK-150B | 套 | 81.81
209 | 25000001@8 | LED人体感应灯24W，≥90lm/W | 套 | 50.5
210 | 25570001@1 | LED无缝条形灯60W，≥100lm/W | 套 | 278.76
211 | 25610030 | 灯具吊杆 | 根 | 255
212 | 26050001@1 | 单联双控暗开关 | 个 | 6.12
213 | 26050001@2 | 单联单控暗开关 | 个 | 24.48
214 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 31.62
215 | 26050001@6 | 风机启停按钮 | 个 | 19.38
216 | 26110010 | 风扇调速开关 | 个 | 69.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
217 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 1
218 | 26410060@1 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 335.58
219 | 26410060@7 | 安全型单相三极空调插座250V/16A，壁挂式分体空调用 | 个 | 35.7
220 | 27050080@1 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 600.138
221 | 27060170@2 | 热镀锌扁钢-40×4mm | m | 135.5655
222 | 27060170@3 | 热镀锌扁钢-25×4mm | m | 417.249
223 | 28030170@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5mm² | m | 45367.9905
224 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4mm² | m | 1577.9505
225 | 28030170@3 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 7230.195
226 | 28030170@5 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 129.6
227 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 4052.97
228 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-1×2.5mm² | m | 961.0812
229 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 214.2612
230 | 28030410@4 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线RVV-7×1.5mm2 | m | 1100.4552
231 | 28030410@5 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 417.96
232 | 28110165@4 | 控制电缆WDZ-KYJ-5×1.5mm² | m | 72.5725
233 | 28110165@5 | 控制电缆WDZ-KYJ-3×1.5mm² | m | 190.617
234 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×6mm² | m | 236.1885
235 | 28110210@10 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×50+2×25mm² | m | 16.9377
236 | 28110210@11 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×70+2×35mm² | m | 49.288
237 | 28110210@13 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×35+1×16mm² | m | 17.4427
238 | 28110210@14 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×16mm² | m | 129.482
239 | 28110210@15 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 192.9302
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
240 | 28110210@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×2.5mm² | m | 173.5988
241 | 28110210@20 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×50+1×25mm² | m | 36.6428
242 | 28110210@21 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×150+1×70mm² | m | 241.9354
243 | 28110210@22 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-5×16mm² | m | 97.4246
244 | 28110210@25 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-3×150+2×70mm² | m | 474.4273
245 | 28110210@27 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×35+1×16mm² | m | 97.0711
246 | 28110210@28 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×70+1×35mm² | m | 225.1391
247 | 28110210@29 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×95+1×50mm² | m | 244.42
248 | 28110210@32 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-3×25+2×16mm² | m | 11.3322
249 | 28110210@34 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-3×70+2×35mm² | m | 196.647
250 | 28110210@37 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-5×6mm² | m | 41.2787
251 | 28110210@38 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-5×10mm² | m | 153.3786
252 | 28110210@39 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 157.0146
253 | 28110210@40 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-5×16mm² | m | 7.3023
254 | 28110210@46 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-3×35+2×16mm² | m | 4.04
255 | 28110210@7 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×6mm² | m | 786.2345
256 | 28110210@8 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×25+2×16mm² | m | 147.9448
257 | 28110210@9 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×35+2×16mm² | m | 8.3224
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
258 | 28410001@2 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-3×150+2×70mm² | m | 153.12
259 | 28410001@3 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-4×50+1×25mm² | m | 223
260 | 28410001@5 | 矿物绝缘电缆NG-A-B1-0.6/1kV-4×25+1×16mm² | m | 68.43
261 | 29010001@1 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）1000mm×150mm | m | 85.932
262 | 29010001@12 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）200mm×100mm | m | 12.957
263 | 29010001@13 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）300mm×100mm | m | 2.226
264 | 29010001@17 | 托盘式钢制桥架600mm×150mm | m | 12.0435
265 | 29010001@26 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）500mm×150mm | m | 10.6575
266 | 29010001@6 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）400mm×150mm | m | 126.9765
267 | 29010001@7 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）600mm×150mm | m | 137.991
268 | 29020100@3 | 隔板400mm×150mm | m | 126.9765
269 | 29020100@4 | 隔板600mm×150mm | m | 137.991
270 | 29020100@6 | 隔板1000mm×150mm | m | 171.864
271 | 29020100@8 | 隔板500mm×150mm | m | 10.6575
272 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 17748.9806
273 | 29060030@3 | 镀锌电线管JDG25 | m | 845.7021
274 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG50 | m | 85.696
275 | 29060140@1 | 刚性难燃管PC65 | m | 66.33
276 | 29060140@3 | 刚性难燃管PC100 | m | 11.231
277 | 29060140@5 | 刚性难燃管PC16 | m | 132
278 | 29060140@6 | 刚性难燃管PC20 | m | 171.292
279 | 29070040@1 | 矿物绝缘电缆头150mm2以下 | 套 | 4
280 | 29070040@4 | 矿物绝缘电缆头35mm2以下 | 套 | 4
281 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 2757.06
282 | 29110400@1 | T接箱 | 个 | 17
283 | 55090080@5 | A型应急照明集中电源C-1ALEa | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
284 | 55090080@6 | A型应急照明集中电源C-1ALEb | 台 | 1
285 | 55090080@7 | A型应急照明集中电源C-3ALEa | 台 | 1
286 | 55090080@8 | B型应急照明集中电源C-3ALEa' | 台 | 1
287 | 55090090@1 | 配电箱C-1AKb | 台 | 1
288 | 55090090@10 | 配电箱C-4ALa | 台 | 1
289 | 55090090@11 | 配电箱C-5ALa | 台 | 1
290 | 55090090@12 | 配电箱C-1ALa | 台 | 1
291 | 55090090@13 | 配电箱C-2ALa | 台 | 1
292 | 55090090@14 | 配电箱C-2ATPa-HT | 台 | 1
293 | 55090090@15 | 配电箱C-3ATLa | 台 | 1
294 | 55090090@16 | 配电箱C-3ATLa-TY | 台 | 1
295 | 55090090@17 | 配电箱C-1ATLEa | 台 | 1
296 | 55090090@18 | 配电箱C-2ATLEa | 台 | 1
297 | 55090090@19 | 配电箱C-3ATLEa | 台 | 1
298 | 55090090@2 | 配电箱C-2AKb | 台 | 1
299 | 55090090@20 | 配电箱C-4ATLEa | 台 | 1
300 | 55090090@21 | 配电箱C-5ATLEa | 台 | 1
301 | 55090090@22 | 配电箱C-4AKa-KT1 | 台 | 1
302 | 55090090@23 | 配电箱C-5ATPa-DT | 台 | 1
303 | 55090090@24 | 配电箱C-1ATLEb | 台 | 1
304 | 55090090@25 | 配电箱C-2ATLEb | 台 | 1
305 | 55090090@26 | 配电箱C-1ATPa-CF | 台 | 1
306 | 55090090@27 | 配电箱C-2ATPa-CF | 台 | 1
307 | 55090090@28 | 配电箱C-1APa-CF | 台 | 1
308 | 55090090@29 | 配电箱C-2APa-CF | 台 | 1
309 | 55090090@3 | 配电箱C-2AKb-KT1 | 台 | 1
310 | 55090090@30 | 配电箱C-1ATL-DF | 台 | 1
311 | 55090090@31 | 配电箱C-1ALb | 台 | 1
312 | 55090090@32 | 配电箱C-2ALb-bgt | 台 | 1
313 | 55090090@33 | 配电箱C-1AKb1 | 台 | 1
314 | 55090090@34 | 配电箱C-1AKb2 | 台 | 1
315 | 55090090@35 | 配电箱C-1AKb3 | 台 | 1
316 | 55090090@36 | 配电箱C-2AKb1 | 台 | 1
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
317 | 55090090@37 | 配电箱C-2AKb2 | 台 | 1
318 | 55090090@38 | 配电箱C-3ALa-1~5 | 台 | 5
319 | 55090090@39 | 配电箱C-4ALa-1~4 | 台 | 4
320 | 55090090@4 | 配电箱C-2AKb-KT2 | 台 | 1
321 | 55090090@40 | 配电箱C-5ALa-1~5 | 台 | 6
322 | 55090090@41 | 配电箱ALwc1 | 台 | 5
323 | 55090090@42 | 配电箱C-1ALb-1 | 台 | 1
324 | 55090090@43 | 配电箱C-1ALb-2 | 台 | 1
325 | 55090090@44 | 配电箱C-1ALb-3 | 台 | 1
326 | 55090090@45 | 配电箱C-1ALb-4 | 台 | 1
327 | 55090090@46 | 配电箱C-2ALb-1 | 台 | 1
328 | 55090090@47 | 配电箱C-2ALb-2 | 台 | 1
329 | 55090090@5 | 配电箱C-2APb-SG | 台 | 1
330 | 55090090@6 | 配电箱C-1APb-DG | 台 | 1
331 | 55090090@7 | 配电箱C-1APb-WT | 台 | 1
332 | 55090090@8 | 配电箱C-2ATLb-RD | 台 | 1
333 | 55090090@9 | 配电箱C-3ALa | 台 | 1
334 | 55490180@3 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 59
335 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.3098
336 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 11.7953
337 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 5.1709
338 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4928.7813
339 | 99450640 | 检修费 | 元 | 711.1979
340 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2386.1927
341 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2698.1978
342 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 11.0074
343 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 212.9177
344 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 111.3125
345 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 71.9851
346 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 12853.8878
347 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 79.7189
348 | 99451300 | 校验费 | 元 | 979.3558
349 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0273
350 | 29030030@1 | 托盘式钢制桥架100mm×100mm | m | 72.0279
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼-电气工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
351 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架200mm×100mm | m | 126.896
352 | 29030030@3 | 托盘式钢制桥架300mm×100mm | m | 60.5949
353 | 29030030@4 | 托盘式钢制桥架300mm×150mm | m | 88.1371
354 | 29030030@5 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×100mm | m | 284.0946
355 | 29030030@6 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）300mm×100mm | m | 80.6593
356 | 29030030@7 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）300mm×150mm | m | 98.0045
357 | 28110210@49 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×10mm² | m | 31.3504
合计