## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 保温、隔热、防腐工程
1.6 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.3
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 349.26
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.部位:零星部位 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M7.5 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.13
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010404001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 989.54
5 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4086.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.工程部位:无地下室顶板基础梁 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 防水等级S6~S8 4.综合考虑混凝土运输、泵送费用 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 107.42
7 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 557.57
8 | 010501006001 | 集水井、电梯井 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 180.4
9 | 010512008001 | 防爆波电缆井井盖 | 1.部位：防爆波电缆井井盖 2.尺寸：800*200*70mm 3.混凝土强度等级：C30商品混凝土 4.钢筋型号及配筋形式：综合考虑 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.02
10 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 335.04
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 29
13 | 010503004001 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 13.16
14 | 010504001001 | 混凝土墙（水池侧壁） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 77.59
15 | 010504001002 | 混凝土墙（地下室侧壁） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 818.33
16 | 010504001003 | 混凝土墙（人防墙、人防门框墙） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 584.34
17 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1088.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1352.68
19 | 010505001003 | 车道、坡道 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 216.76
20 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 33.42
21 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:栏板、反檐 2.混凝土种类:商品砼C25 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 71.44
22 | 010507007002 | 其他构件 C35 P8（防爆波井） | 1.部位:防爆波电缆井、防爆波油管井 2.混凝土强度等级:商品砼C35 P6 3.其他:含混凝土泵送增加费 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.92
23 | 010508001001 | 底板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 79.75
24 | 010508001002 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010508001003 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.7
26 | 010508001004 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 23.03
27 | 010508001005 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 27.03
28 | 010508001006 | 墙后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 19.8
29 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.13
30 | 010515001002 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 29.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010515001003 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 579.56
32 | 010515001004 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 36.32
33 | 010515001005 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 309.02
34 | 010515001006 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ25外 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010515001007 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.61
36 | 010515001008 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 261.58
37 | 010515001009 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ25外 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.38
38 | 010515001010 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500（带E）Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 72.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010515001011 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500（带E）Φ25外 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 12.24
40 | 010515001012 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300直径10内箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.76
41 | 010515001013 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 73.75
42 | 010515001014 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 19.39
43 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.按设计要求综合考虑预埋铁件（钢板） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:套筒直型螺栓 3.规格:Φ32及以上 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 163
45 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:套筒直型螺栓 3.规格:Φ25以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2177
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
46 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(双扇) 2.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 3.满足技术要求的规范验收要求 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 51.18
47 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(单扇) 2.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 3.满足技术要求的规范验收要求 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:不锈钢甲级防火门(双扇) 2.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 3.满足技术要求的规范验收要求 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24.15
49 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门(单扇) 2.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 3.满足技术要求的规范验收要求 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.42
50 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门(双扇) 2.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 3.满足技术要求的规范验收要求 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.9
51 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门类型:不锈钢乙级防火门(双扇) 2.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 3.满足技术要求的规范验收要求 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门(单扇) 2.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 3.满足技术要求的规范验收要求 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.21
53 | 010801002001 | 铝合金门木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.3
54 | 010801002002 | 铝合金门木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.9
55 | 010802001001 | 木纹铝合金门（卫生间） | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘(闸)门 2.类型:无机纤维复合特级防火卷帘 双帘双轨 3.包括帘布、控制箱、控制按钮、卷门机、导轨、卷轴、调心轴承、座板、轴头、传动轴、熔断装置、其它配件或辅材 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 70.5
57 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型：推拉窗 2.框、扇材质：90系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度：9mm钢化玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.1
门窗工程合计
屋面及防水工程
58 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室底板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材 3.防水层做法:自粘 4.部位:地下室底板1 5.综合考虑防水附加层 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 10797.75
59 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室底板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 3.防水层做法:自粘 4.部位:地下室底板1 5.综合考虑防水附加层 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 10797.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2822.94
61 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.反边高度:阴阳角、后浇带、施工缝等设防水卷材附加层。附加层水平方向、向上或向下伸出长度不小于300 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2822.94
62 | 010904001004 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板种植区 2.卷材品种、规格、厚度:4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 705.73
63 | 010904001005 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分膜） 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 705.73
64 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.部位:地下室外侧壁 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2660.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:地下室侧壁1 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2660.56
66 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：地下室侧壁1 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3.综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2660.56
67 | 010903002003 | 墙面防水 | 1.防水膜品种:5厚聚合物防水砂浆防水层(墙面专用型）遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面不少于2000 2.部位:内墙-5a 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 726.14
68 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室深度超过300的排水沟、集水井等 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚，分两遍成活 4.反边高度:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口（集水井侧壁部分则反至顶部） 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 760.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室有水的辅助房间 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚，分两遍成活 4.反边高度:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口 5.部位:地下室底板-4a、楼-1b 6.综合考虑暗室施工 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1451.12
70 | 010904004001 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3mm厚300宽钢板止水带 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m | 3133.94
71 | 010302001001 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 264
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地下室顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚（最薄处）LC7.5轻集料混凝土找坡层（容重小于8KN/m3 3.面层厚度、混凝土强度等级:70厚C20细石混凝土找平层，抗渗等级不低于P6，内配Ø6@100双向钢筋网（置于上部，保护层≥15），平面内间距≤4000设纵横分隔缝，缝宽20，表面25，钢筋断开，聚苯板嵌缝，单组份聚氨酯建筑密封膏填缝 4.基层:聚酯无纺布隔离层一层（≥200g/㎡) 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3528.67
73 | 010903002004 | 水池墙面涂膜防水 | 1.部位:水池侧壁 2.防水膜品种:1.5kg/㎡水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:厚度不低于0.8mm，分两遍施工 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 811.12
74 | 010903002005 | 水池地面涂膜防水 | 1.部位:水池底板 2.防水层做法:1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度不低于0.8mm，分两遍施工） 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 494.25
75 | 011406001001 | 水池天棚涂膜防水 | 1.部位:水池天棚 2.防水层做法:1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度不低于0.8mm，分两遍施工） 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 439.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010903003001 | 水池墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水(潮)部位:水池侧壁 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 811.12
77 | 010904003001 | 水池楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水(潮)部位:水池底板 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 494.25
78 | 011301001001 | 水池天棚防水 | 1.防水(潮)部位:水池顶棚 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 439.19
79 | 011407002001 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 684.54
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
80 | 011001003001 | 保温墙面 | 1.保温隔热部位:地下室外侧壁 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3152.88
保温、隔热、防腐工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:水池钢梯 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.6
82 | 070205001001 | 截水沟盖板 | 1.部位：截水沟 2.材料种类、规格：成品承压不锈钢篦子 3.范围：详见图纸位置 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 111.95
83 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品集水井金属盖板 2.部位：不锈钢成品盖板 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24
84 | 070205002001 | 消防水池盖板 | 1.部位：消防水池盖板 2.材料种类、规格：成3mm厚不锈钢盖板 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 420.37
85 | 011210005001 | 防洪挡板 | 1.部位：防洪挡板 2.图集：参照图集07FJ02-133 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.8
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
86 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 5.2m以内 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2660.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7484
88 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3742
89 | 011702001001 | 塔吊基础南地块 | 1.基础类型:南地块塔吊基础 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2
90 | 010401001001 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 610.9
91 | 011702001002 | 满堂基础模板 | 1.基础类型:满堂基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 208.59
92 | 011702001003 | 基础垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 471.49
93 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24.01
94 | 011702001004 | 集水井电梯坑模板 | 1.基础类型:电梯坑集水井模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 377.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 268.38
96 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 352.5
97 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 912.77
98 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):5.6m内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 341.24
99 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.49
100 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.6m 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 221.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 532.91
102 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1382.9
103 | 011702008001 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 149.07
104 | 011702021001 | 栏板 | 1.构件类型:栏板、反檐模板 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 535.42
105 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 985.59
106 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2924.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011702011003 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 366.29
108 | 011702011004 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 599.16
109 | 011702011005 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3725.56
110 | 011702014001 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)15以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 33.65
111 | 011702014002 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)18以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 414.66
112 | 011702014003 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)25以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 523.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 011702014004 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)30以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 60.52
114 | 011702014005 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)35以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4205.73
115 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形  2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 312.1
116 | 011702030001 | 底板后浇带模板 | 1.后浇带部位:底板后浇带 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.81
117 | 011702030002 | 梁后浇带模板 | 1.后浇带部位:梁模板 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.92
118 | 011702030003 | 板后浇带模板 | 1.后浇带部位:板模板 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 179.52
119 | 011702030004 | 墙后浇带模板墙厚(40cm以内) | 1.后浇带部位:墙模板 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 115
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:其他现浇构件 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 25
121 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7848
122 | 010507006001 | 泥浆沉淀池 | 1.零星砌砖名称、部位:泥浆沉淀池 2.砖品种、规格、强度等级，砂浆强度等级、配合比:MU5水泥砂浆砌筑MU7.5机制砖 3.抹灰:20厚1:2水泥砂浆抹面 4.综合考虑混凝土浇捣、钢筋制安、砌筑、模板搭拆、拆除、废料外运等 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1
123 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机每次安拆费2台次 |  | 项 | 2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
6 | 2.10 | 其它费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1912158.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1912158.06
合 计 |  |  |  | 1912158.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3055845.5368
2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 3342.3451
3 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 33759.1173
4 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 9316.8534
5 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 19334.754
6 | QTRGF | 其他人工费 | 元 | 213039.59
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1.3437
8 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 11.5294
9 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 15.9813
10 | 01010040@11 | 螺纹钢筋HRB500 φ25以内 | t | 331.5721
11 | 01010040@12 | 螺纹钢筋HRB500E φ25以内 | t | 74.455
12 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 19.8748
13 | 01010040@8 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 270.0978
14 | 01010040@9 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 613.96
15 | 01010120@3 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 4.7012
16 | 01010120@4 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 105.8387
17 | 01010120@8 | 螺纹钢筋HRB500 φ10以内 | t | 37.9981
18 | 01010130@6 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以外 | t | 4.4875
19 | 01010130@7 | 螺纹钢筋HRB500 φ25以外 | t | 5.1178
20 | 01010130@8 | 螺纹钢筋HRB500E φ25以外 | t | 12.545
21 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 6009.0185
22 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 61.7635
23 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 141.8609
24 | 01030017@6 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 116.2362
25 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4360.4469
26 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0243
27 | 01030031@3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2.0776
28 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 22.6148
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
29 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.968
30 | 01090022@1 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 1.7952
31 | 01290100@1 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 29.459
32 | 01290160@1 | 钢板6~7 | t | 1.272
33 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.012
34 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 288.0287
35 | 02270070 | 土工布 | m2 | 19399.3318
36 | 02270070@3 | 土工布 | m2 | 89.0373
37 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 8.518
38 | 02310010@2 | 聚酯无纺布（≥200g/㎡) | m2 | 3934.4671
39 | 02330020 | 草袋片 | 片 | 22.4851
40 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 1.8857
41 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 3.7715
42 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 2.142
43 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 2453.7644
44 | 03011325@1 | 对拉螺栓 | kg | 189.3894
45 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 12.8
46 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 5.3211
47 | 03015125 | 止水螺杆综合 | kg | 10554.7725
48 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.0496
49 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1265.7717
50 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 15.5621
51 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 82.82
52 | 03034095 | 顺位器 | 套 | 32.32
53 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4091.6183
54 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9052.2609
55 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 12.8
56 | 03135001@5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.2067
57 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 4.4292
58 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 90.7687
59 | 03213001@2 | 铁件综合 | kg | 1305.3606
60 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 18.0075
61 | 03214106@1 | 成品不锈钢盖板1000*1000×18 | 十块 | 4.944
62 | 03214106@2 | 成品承压不锈钢篦子380 | 十块 | 60.6887
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 2198.77
64 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 164.63
65 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 3.2593
66 | 04010015@9 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 28.6941
67 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 3.9525
68 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.0008
69 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 45.8445
70 | 04090015@1 | 生石灰 | t | 0.2508
71 | 04130001@2 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 330.6028
72 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 0.5065
73 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 13.8307
74 | 04290030@2 | 预应力混凝土管桩AB型 PHC Ф500×125 | m | 297.6984
75 | 05010040 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0002
76 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 45.2785
77 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 14.7242
78 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.351
79 | 05030080@3 | 松杂板枋材 | m3 | 0.3145
80 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0156
81 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.3565
82 | 05030370@1 | 松杂直边板 | m3 | 6.5111
83 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 2493.7111
84 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 52.8535
85 | 05050120@2 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 30.8274
86 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 165.5262
87 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 404.4822
88 | 11010240@5 | 木纹平开铝合金门（含框扇）单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 4.508
89 | 11010240@6 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 6.762
90 | 11010240@7 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 2.254
91 | 12001066 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 29.2824
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
92 | 12001067 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 2.3716
93 | 12001067@2 | 钢质防火门单扇(丙级) | m2 | 6.0858
94 | 12001068 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 50.1564
95 | 12001069 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 6.762
96 | 12030200 | 铝合金压条30×3 | m | 352.867
97 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.544
98 | 13030320 | 聚氨酯甲料 | kg | 398.4778
99 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 10565.3599
100 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 8529.9682
101 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 12548.9135
102 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 3390.7861
103 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 310.514
104 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 158.984
105 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 137.8992
106 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 1310.4304
107 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 32.1109
108 | 13330015@1 | 纤维增强型高分子膜自粘防水卷材1.5厚 | m2 | 15656.7375
109 | 13330015@2 | 高分子预铺自粘胶膜防水卷材1.5厚 | m2 | 15656.7375
110 | 13330033@3 | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材4.0厚 | m2 | 1023.3085
111 | 13330033@4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分膜）1.5厚 | m2 | 5116.5715
112 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 3452.6087
113 | 13330270 | 双面自粘胶带80mm宽 | m | 25914.6
114 | 13350190 | 密封毛条 | m | 12.468
115 | 13350215 | 聚氨酯密封膏 | kg | 63.516
116 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 326.304
117 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 682.968
118 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 140.4141
119 | 13410050 | 软填料 | kg | 1.0811
120 | 14010030 | 松节油 | kg | 116.63
121 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 78.6893
122 | 14070050 | 机油综合 | kg | 119.1514
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
123 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 773.6021
124 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 2018.6226
125 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 37.739
126 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.2544
127 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 1140.6929
128 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 2236.8025
129 | 14390070 | 氧气 | m3 | 3.5436
130 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 11.508
131 | 14390090 | 液化石油气 | kg | 218.7622
132 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.9488
133 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 4.992
134 | 14410010 | 108胶 | kg | 1637.3029
135 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 0.9948
136 | 14410490 | 墙边胶 | L | 0.3149
137 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.2352
138 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 583.0036
139 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 95.3284
140 | 17270180@1 | 高压橡胶管综合 | m | 0.6814
141 | 18250615 | 管箍 | 个 | 64.0063
142 | 34110010 | 水 | m3 | 1723.0594
143 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.0677
144 | 34110010@3 | 水 | m3 | 9.0151
145 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 1470.1254
146 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 17.2132
147 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 19.8222
148 | 35030030@1 | 脚手架钢管底座 | 个 | 10.4776
149 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 23.9488
150 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 119.744
151 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 74.1551
152 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 19.7509
153 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 445.6438
154 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 17319.8602
155 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 236.9632
156 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 4.3626
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
157 | 80050630 | 聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 2.9435
158 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 76582.2671
159 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.6711
160 | MC1-75@1 | 不锈钢防火门双扇(甲级) | m2 | 23.667
161 | MC1-76@1 | 不锈钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 32.34
162 | MC1-84@1 | 无机纤维复合特级防火卷帘 | m2 | 70.5
163 | MC1-88 | 卷闸电动装置D-900 | 套 | 4
164 | MC1-99@1 | 铝合金双扇推拉窗90系列、壁厚1.8mm 钢化玻璃9mm | m2 | 2.058
165 | 8021902@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 5.9195
166 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 0.8533
167 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 269.9433
168 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 1009.3308
169 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 116.8873
170 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C30 | m3 | 0.0202
171 | 8021906@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 1732.2396
172 | 8021907 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C40 | m3 | 4.841
173 | 8021907@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 340.0656
174 | 8021907@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C40 | m3 | 27.9761
175 | 8021924@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 7590.3752
176 | 8021925@5 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C40 | m3 | 131.0339
177 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 185.7246
178 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.2384
179 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 1.2532
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
180 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 51.1577
181 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 10.3607
182 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.7462
183 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 18.3491
184 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.6
185 | X02001@2 | 3mm不锈钢盖板 | m2 | 420.37
186 | 补充主材002 | 40厚铝合金防洪挡板 | m2 | 13.8
187 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 796.0261
188 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 116.5122
189 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 96.6873
190 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 1.5433
191 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 10.7603
192 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 108929.1788
193 | 99450640 | 检修费 | 元 | 19436.98
194 | 99450650 | 维护费 | 元 | 46431.4492
195 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 25117.8977
196 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0025
197 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 873.725
198 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 5480.7339
199 | 99450680@10 | 柴油(机械用)0# | kg | 250.5873
200 | 99450680@12 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.1209
201 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 27.5992
202 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 3213.8859
203 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 23.7001
204 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 26331.8968
205 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 114.8987
206 | 99450700@10 | 电(机械用) | kW·h | 697.6583
207 | 99450700@11 | 电(机械用) | kW·h | 178.0393
208 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 2315.4081
209 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 66013.4312
210 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 2291.712
211 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 939.7416
单位工程人材机汇总表
工程名称：行政综合楼地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
212 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 10.8696
213 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.8122
214 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 6414.4505
合计