## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 139398.86
1.1 | 水管抗震支架 | 81889.19
1.2 | 强电抗震支架 | 8673.21
1.3 | 风管抗震支架 | 43459.41
1.4 | 火灾自动报警抗震支架 | 5377.05
2 | 措施合计 | 8844.16
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 7718.63
2.2 | 其他措施费 | 1125.53
3 | 其他项目 | 16097.74 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 13939.89
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2157.85
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 164340.76
5 | 增值税销项税额 | 14790.67 |  |  | －
6 | 总造价 | 179131.43
7 | 人工费 | 20044.18
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 179,131.43 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水管抗震支架 | [6 empty] | 81889.19
1 | 030413001162 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管单向抗震支架RL-ST65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 43 | 327.04 |  | 14062.72
2 | 030413001163 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管双向抗震支架RL-STL65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 13 | 499.38 |  | 6491.94
3 | 030413001164 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管单向抗震支架RL-ST80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 23 | 328.52 |  | 7555.96
4 | 030413001165 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN80水管双向抗震支架RL-STL80 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12 | 500.86 |  | 6010.32
5 | 030413001166 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管单向抗震支架RL-ST100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 20 | 334.43 |  | 6688.6
本页小计 | [8 empty] | 40809.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030413001167 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管双向抗震支架RL-STL100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 21 | 506.77 |  | 10642.17
7 | 030413001168 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管单向抗震支架RL-ST150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 27 | 343.69 |  | 9279.63
8 | 030413001169 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管双向抗震支架RL-STL150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 15 | 516.02 |  | 7740.3
9 | 030413001170 | DN200水管单向抗震支架RL-ST200 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN200水管单向抗震支架RL-ST200 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5 | 354.76 |  | 1773.8
10 | 030413001171 | DN200水管单向抗震支架RL-STL200 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN200水管单向抗震支架RL-STL200 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 527.09 |  | 1054.18
11 | 030413001172 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 449.08 |  | 1796.32
本页小计 | [8 empty] | 32286.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030413001173 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 5 | 705.98 |  | 3529.9
13 | 030413001174 | 三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 488.95 |  | 488.95
14 | 030413001175 | 三管组合水管双向抗震支架RL-STLZ3 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:三管组合水管双向抗震支架RL-STLZ3 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 745.85 |  | 745.85
15 | 030413001176 | 四管组合水管单向抗震支架RL-STZ4 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:四管组合水管单向抗震支架RL-STZ4 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 651.57 |  | 1954.71
16 | 030413001177 | 四管组合水管双向抗震支架RL-STLZ4 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:四管组合水管双向抗震支架RL-STLZ4 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 1036.92 |  | 2073.84
|  | 强电抗震支架 | [6 empty] | 8673.21
本页小计 | [8 empty] | 8793.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031002002096 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 412.02 |  | 3296.16
18 | 031002002097 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7 | 768.15 |  | 5377.05
|  | 风管抗震支架 | [6 empty] | 43459.41
19 | 030413001178 | 单水管侧向+纵向抗震支架RL-STLZ1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:单水管侧向+纵向抗震支架RL-STLZ1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 464.34 |  | 928.68
20 | 030413001179 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7 | 705.98 |  | 4941.86
21 | 031002002098 | 风管宽度1000以下的侧向抗震支架RL-FT1000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1000以下的侧向抗震支架RL-FT1000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 14 | 450.29 |  | 6304.06
本页小计 | [8 empty] | 20847.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031002002099 | 风管宽度1000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 721.45 |  | 2885.8
23 | 031002002100 | 风管宽度1500以下的侧向抗震支架RL-FT1500 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1500以下的侧向抗震支架RL-FT1500 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 499.89 |  | 1999.56
24 | 031002002101 | 风管宽度1500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1500 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度1500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1500 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 775.63 |  | 2326.89
25 | 031002002102 | 风管宽度2000以下的侧向抗震支架RL-FT2000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度2000以下的侧向抗震支架RL-FT2000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 24 | 547.06 |  | 13129.44
26 | 031002002103 | 风管宽度2000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2000 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度2000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2000 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 815.84 |  | 6526.72
本页小计 | [8 empty] | 26868.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031002002104 | 风机设备侧向+纵向抗震支架RL-FJTL | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风机设备侧向+纵向抗震支架RL-FJTL 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 527.94 |  | 1055.88
28 | 031002002105 | 风管宽度2500以下的侧向抗震支架RL-FT2500 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度2500以下的侧向抗震支架RL-FT2500 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 673.7 |  | 1347.4
29 | 031002002106 | 风管宽度2500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2500 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:风管宽度2500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2500 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 1006.56 |  | 2013.12
|  | 火灾自动报警抗震支架 | [6 empty] | 5377.05
30 | 031002002107 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7 | 768.15 |  | 5377.05
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1125.53
31 | 031302007095 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
32 | 031301017111 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1125.53 |  | 1125.53
本页小计 | [8 empty] | 10918.98
合 计 | [8 empty] | 140524.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00168 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 7718.63 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010112 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011112 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF112 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008112 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002112 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF112 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009112 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF112 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000144 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 7718.63
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 13939.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2157.85
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 16097.74 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 13939.89
合 计 |  |  |  | 13939.89 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 164340.76 | 9 |  | 14790.67
合 计 | [6 empty] | 14790.67
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1440.9824 | 1.09 |  | 1573.55
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1125.5236 | 1 |  | 1125.52
3 | 02270020 | 白布 | kg | 0.8118 | 2.75 |  | 2.23
4 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.3543 | 5.04 |  | 11.87
5 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 161.764 | 7.56 |  | 1222.94
6 | 03013181 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 53.0573 | 12.1 |  | 641.99
7 | 03014411 | 六角螺母综合 | kg | 0.775 | 5.44 |  | 4.22
8 | 03016011 | 垫圈综合 | kg | 0.304 | 5.44 |  | 1.65
9 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.304 | 3.04 |  | 0.92
10 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 3.0388 | 11.97 |  | 36.37
11 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 10.3454 | 5.6 |  | 57.93
12 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 4.0592 | 0.43 |  | 1.75
13 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.8118 | 12.07 |  | 9.8
14 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.2178 | 13.58 |  | 16.54
15 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.4059 | 3.94 |  | 1.6
16 | 14390070 | 氧气 | m3 | 7.5971 | 5.16 |  | 39.2
17 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 1.6713 | 13.3 |  | 22.23
18 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 384.735 | 1 |  | 384.74
19 | 18270095@1 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 套 | 43 | 225.38 |  | 9691.34
20 | 18270095@10 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 套 | 13 | 355.48 |  | 4621.24
21 | 18270095@11 | DN80水管双向抗震支架RL-STL80 | 套 | 12 | 356.96 |  | 4283.52
22 | 18270095@12 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100 | 套 | 20 | 232.77 |  | 4655.4
23 | 18270095@13 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100 | 套 | 21 | 362.87 |  | 7620.27
24 | 18270095@14 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150 | 套 | 27 | 242.03 |  | 6534.81
25 | 18270095@15 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150 | 套 | 15 | 372.12 |  | 5581.8
26 | 18270095@16 | DN200水管单向抗震支架RL-STL200 | 套 | 2 | 383.19 |  | 766.38
27 | 18270095@17 | DN200水管单向抗震支架RL-ST200 | 套 | 5 | 253.1 |  | 1265.5
28 | 18270095@18 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 | 套 | 4 | 305.18 |  | 1220.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
29 | 18270095@19 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 套 | 12 | 562.08 |  | 6744.96
30 | 18270095@20 | 三管组合水管单向抗震支架RL-STZ3 | 套 | 1 | 345.05 |  | 345.05
31 | 18270095@21 | 三管组合水管双向抗震支架RL-STLZ3 | 套 | 1 | 601.95 |  | 601.95
32 | 18270095@22 | 风机设备侧向+纵向抗震支架RL-FJTL | 套 | 2 | 450.82 |  | 901.64
33 | 18270095@23 | 风管宽度2000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2000 | 套 | 8 | 707.72 |  | 5661.76
34 | 18270095@24 | 风管宽度2000以下的侧向抗震支架RL-FT2000 | 套 | 23.9998 | 450.82 |  | 10819.59
35 | 18270095@25 | 风管宽度1500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1500 | 套 | 3 | 676.58 |  | 2029.74
36 | 18270095@26 | 四管组合水管单向抗震支架RL-STZ4 | 套 | 3 | 457.77 |  | 1373.31
37 | 18270095@27 | 四管组合水管双向抗震支架RL-STLZ4 | 套 | 2 | 843.12 |  | 1686.24
38 | 18270095@3 | DN80水管单向抗震支架RL-ST80 | 套 | 23 | 226.86 |  | 5217.78
39 | 18270095@32 | 风管宽度2500以下的侧向抗震支架RL-FT2500 | 套 | 2 | 563.53 |  | 1127.06
40 | 18270095@33 | 风管宽度2500以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL2500 | 套 | 2 | 884.65 |  | 1769.3
41 | 18270095@34 | 单水管侧向+纵向抗震支架RL-STLZ1 | 套 | 2 | 320.44 |  | 640.88
42 | 18270095@5 | 风管宽度1000以下的侧向抗震支架RL-FT1000 | 套 | 13.9999 | 388.54 |  | 5439.52
43 | 18270095@6 | 风管宽度1500以下的侧向抗震支架RL-FT1500 | 套 | 4 | 419.68 |  | 1678.72
44 | 18270095@9 | 风管宽度1000以下的侧向+纵向抗震支架RL-FTL1000 | 套 | 4 | 645.43 |  | 2581.72
45 | 补充主材002@2 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 套 | 14.0002 | 544.49 |  | 7622.97
46 | 补充主材002@3 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 套 | 8 | 287.59 |  | 2300.72
47 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 2.392 | 251.16 |  | 600.77
48 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 620.9976 | 1 |  | 621
49 | 99450640 | 检修费 | 元 | 112.2529 | 1 |  | 112.25
50 | 99450650 | 维护费 | 元 | 360.8123 | 1 |  | 360.81
51 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 140.287 | 1 |  | 140.29
52 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 65.3973 | 8.31 |  | 543.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：体育馆-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
53 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 189.2843 | 0.77 |  | 145.75
54 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 102.5005 | 0.77 |  | 78.93
55 | 99451290 | 维护费 | 元 | 5.382 | 1 |  | 5.38
56 | 99451300 | 校验费 | 元 | 50.9586 | 1 |  | 50.96
|  | 合计 |  |  |  |  | 112598.53