## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 6617857.00
1.1 | 室外排水 | 6617857.00
2 | 措施合计 | 810056.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 527250.96
2.2 | 其他措施费 | 282805.32
3 | 其他项目 | 858003.20 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 661785.70
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 182940.00
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费 | 13277.50
4 | 税前工程造价 | 8285916.48
5 | 增值税销项税额 | 745732.48 |  |  | －
6 | 总造价 | 9031648.96
7 | 人工费 | 2049772.20
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 9,031,648.96 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外排水 | [6 empty] | 6617857
|  | 污水 | [6 empty] | 1752776.95
|  | 污水管网及其他 | [6 empty] | 1727657.86
1 | 040504002014 | 模块钢筋混凝土检查井 ∅900 | 1.规格：φ900，雨水检查井，平均井深1.8m 2.墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 3.混凝土垫层、底板、盖板、强度等级：c15；c25，s6；c30 4.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 5.混凝土灌浆：c25,s6 6钢筋：HRB335 7.抹灰：10厚M10水泥砂浆抹面 8.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 9.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 10.踏步：φ12 11.图集：详见图集12s522,p22 12.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 102 | 3444.62 |  | 351351.24
本页小计 | [8 empty] | 351351.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 040504002015 | 模块钢筋混凝土检查井 ∅900（车行道上） | 1.规格：φ900，雨水检查井，平均井深1.8m 2.墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 3.混凝土垫层、底板、盖板、强度等级：c15；c25，s6；c30 4.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 5.混凝土灌浆：c25,s6 6钢筋：HRB335 7.抹灰：10厚M10水泥砂浆抹面 8.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 9.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 10.踏步：φ12 11.图集：详见图集12s522,p22 12.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 7 | 3513.39 |  | 24593.73
3 | 011702031002 | 隔油池 | 1.名称：钢筋混凝土隔油池 2.垫层：C10混凝土 3.池壁、底板、盖板：C25混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335 5.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 6.预埋铁件：角钢、圆钢等详见图集 7.踏步：φ20钢筋冲压制成 8.图集：详见图集04S519，型号GG-4SF 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 9816.53 |  | 9816.53
本页小计 | [8 empty] | 34410.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040501004009 | 污水管HDPE DN200 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN200，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 89 | 78.27 |  | 6966.03
5 | 040501004010 | 污水管HDPE DN300 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1081.5 | 124.95 |  | 135133.43
6 | 040501004011 | 污水管HDPE DN400 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN400，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.试验:闭水试验 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 177 | 187.33 |  | 33157.41
7 | 010202006005 | 钢板桩 | 1.钢板桩:6m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 612 | 1273.62 |  | 779455.44
8 | 010202006006 | 钢板桩 | 1.钢板桩:9m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 124.2 | 1107.52 |  | 137553.98
9 | 粤040101007003 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1691.25 | 26.29 |  | 44462.96
10 | 040101003017 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 612.94 | 10.08 |  | 6178.44
11 | 040101003018 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内(有支撑) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 868.5 | 10.73 |  | 9319.01
本页小计 | [8 empty] | 1152226.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040101003019 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深4m以内（有支撑） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1388.22 | 13.03 |  | 18088.51
13 | 040103001034 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2408.59 | 20.21 |  | 48677.6
14 | 040103001035 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 315 | 390.17 |  | 122903.55
|  | 污水余方弃置 | [6 empty] | 25119.09
15 | 040103002019 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 461.07 | 54.48 |  | 25119.09
|  | 雨水 | [6 empty] | 4404243.98
|  | 雨水管网及其他 | [6 empty] | 4285362.08
本页小计 | [8 empty] | 214788.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002016 | 混凝土雨水井 ∅1000 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1000，平均井深1.43m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第12页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 74 | 2132.24 |  | 157785.76
17 | 040504002017 | 混凝土雨水井 ∅1000（行车道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1000，平均井深1.43m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.其他：详见图集06MS201-3第12页 |  | 座 | 15 | 2201.04 |  | 33015.6
本页小计 | [8 empty] | 190801.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504002018 | 混凝土雨水井 ∅1250 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1250，平均井深2.85m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第15页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 23 | 3559.84 |  | 81876.32
19 | 040504002019 | 混凝土雨水井 ∅1250（车行道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1250，平均井深2.85m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第15页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 3628.53 |  | 7257.06
本页小计 | [8 empty] | 89133.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002020 | 混凝土雨水井 ∅1500 | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1500，平均井深3.42m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第17页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 16 | 4448.81 |  | 71180.96
21 | 040504002021 | 混凝土雨水井 ∅1500（行车道上） | 1.规格：混凝土雨水井 ∅1500，平均井深3.42m 2.垫层：C15混凝土 3.井墙及底板：C25，P6混凝土 4.钢筋：HPB235、HRB335、HRB400 5.流槽：M10水泥砂浆MU20砖，1:2水泥砂浆抹面厚20mm 6.井盖板：C25混凝土 7.井盖：φ700重型球墨铸铁防盗防沉降井盖 8.防坠网：φ6高强钢丝防坠网 9.踏步：φ12 10.图集：详见图集06MS201-3第17页 11.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 4544.67 |  | 4544.67
本页小计 | [8 empty] | 75725.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040504009004 | 铸铁单篦雨水口 | 1.名称：铸铁单篦雨水口 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450铸铁雨水篦子 6图集：详见图集06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 78 | 842.8 |  | 65738.4
23 | 040504009005 | 铸铁溢流雨水口 | 1.名称：铸铁溢流雨水口 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450球墨铸铁溢流雨水口 6.图集：详见图集《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》5-47、06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 60 | 842.8 |  | 50568
24 | 040504009006 | 海绵断接口（雨水口） | 1.名称：海绵断接口（雨水口） 2.深度：1m 3.基础：C15混凝土 4.砌体：M10水泥砂浆MU10砖 5.雨水篦子：750*450球墨铸铁雨水篦子 6.图集：详见图集06MS201-8第24页 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 38 | 842.8 |  | 32026.4
25 | 040501004012 | PVC排水管 De50 | 1.名称：PVC排水管 2.规格：DE50 3..连接方式:胶粘 54.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 215.64 | 14.91 |  | 3215.19
本页小计 | [8 empty] | 151547.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040501004013 | PVC盲沟 DN150 | 1.名称：PVC盲沟 2.规格：De160 3.连接方式:胶粘 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 816.8 | 58.4 |  | 47701.12
27 | 040501004014 | 雨水管HDPE DN200 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN200，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1523.79 | 74.07 |  | 112867.13
28 | 040501004015 | 雨水管HDPE DN300 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN300，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 432.5 | 119.49 |  | 51679.43
29 | 040501004016 | 雨水管HDPE DN400 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.规格：DN400，SN8 3.连接方式:承插连接；橡胶圈（Ⅱ型）密封 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 327 | 183.86 |  | 60122.22
30 | 040501001005 | 混凝土雨水管 DN500 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN500 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 156 | 216.72 |  | 33808.32
31 | 040501001006 | 混凝土雨水管 DN600 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN600 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 351 | 270.81 |  | 95054.31
32 | 040501001007 | 混凝土雨水管 DN800 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN800 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 362 | 421.72 |  | 152662.64
本页小计 | [8 empty] | 553895.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040501001008 | 混凝土雨水管 DN1000 | 1.名称：Ⅱ级钢筋混凝土管 2.规格：DN1000 3.连接方式:承插连接 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 288.5 | 630.98 |  | 182037.73
34 | 010202006007 | 钢板桩 | 1.钢板桩:6m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 922.5 | 1273.62 |  | 1174914.45
35 | 010202006008 | 钢板桩 | 1.钢板桩:9m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 899.1 | 1107.52 |  | 995771.23
36 | 粤040101007004 | 挡土板 | 1.材质:支密板挡土板 双面 2.挡土深度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1952.75 | 26.29 |  | 51337.8
37 | 040103001036 | 管道基础 | 1.名称:管道基础 2.材质:中砂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 391.2 | 390.17 |  | 152634.5
38 | 040103001037 | 管道基础 | 1.名称:120°混凝土基础 2.材质:C15混凝土 3.其他：适用管径600以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 90.25 | 694.39 |  | 62668.7
39 | 040103001038 | 管道基础 | 1.名称:120°混凝土基础 2.材质:C15混凝土 3.其他：适用管径1500以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 235.96 | 696.8 |  | 164416.93
40 | 040101003020 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1452.06 | 10.08 |  | 14636.76
41 | 040101003021 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内(有支撑) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1958.28 | 10.73 |  | 21012.34
本页小计 | [8 empty] | 2819430.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040101003022 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深4m以内（有支撑） 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5116.35 | 13.03 |  | 66666.04
43 | 040103001039 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6344.57 | 20.21 |  | 128223.76
44 | 040103001040 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填中砂 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 116.23 | 359.87 |  | 41827.69
45 | 040103001041 | 垫层 | 1.名称:垫层 2.材质:碎石 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 446.77 | 376.28 |  | 168110.62
|  | 雨水余方弃置 | [6 empty] | 118881.9
46 | 040103002020 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2182.12 | 54.48 |  | 118881.9
|  | 实验室污水处理系统 | [6 empty] | 460836.07
|  | 设备安装部分 | [6 empty] | 452985.68
47 | 030109001036 | 提升泵 | 1.名称:提升泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 5757.67 |  | 11515.34
本页小计 | [8 empty] | 535225.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030109001037 | 回流泵 | 1.名称:回流泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 4 | 5551.5 |  | 22206
49 | 030109001038 | 污泥泵 | 1.名称:回流泵 2.设备型号、规格: SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 5551.5 |  | 11103
50 | 030109001039 | 手动耦合装置带导轨 | 1.名称:手动耦合装置带导轨 2.设备型号、规格: 导轨、提升链条及耦合连接器 3.含厂家配套的水泵控制柜（箱）及控制柜（箱）至水泵之间的线缆、配管制作安装 4.减振器及设备基础、10#槽钢制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 8 | 2522.12 |  | 20176.96
本页小计 | [8 empty] | 53485.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030503008007 | 水位控制器 | 1.名称:水位控制器 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 3160.04 |  | 12640.16
52 | 030503008008 | 智能沉淀装置 | 1.名称:智能沉淀装置 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 17531.69 |  | 35063.38
53 | 030503008009 | 澄清装置 | 1.名称:智能沉淀装置 2.规格、压力等级:详设计图纸 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 3786.11 |  | 7572.22
54 | 030503008010 | 离心潜水式搅伴装置 | 1.名称:离心潜水式搅伴装置 2.规格、压力等级:推力：150N,潜水深度：3m,N=2.55KW 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 7144.43 |  | 14288.86
55 | 030503008011 | 管道混合器 | 1.名称:管道混合器 2.规格、压力等级:GYHH-200，Q=10m3/h，PE，含倒吸阀 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 2649.74 |  | 5299.48
56 | 030601005007 | PH检测仪 | 1.名称:PH检测仪 2.规格、压力等级:GYPH-69，控制器 电极 20 米静电屏蔽线安装支架 护杆 防水盒 2瓶校准液 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 5241.94 |  | 5241.94
本页小计 | [8 empty] | 80106.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031006011003 | UV光解除臭装置 | 1.名称:UV光解除臭装置 2.规格、压力等级:2.5KW,材质不锈钢 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 14727.72 |  | 14727.72
58 | 031006011004 | 活性炭除臭装置 | 1.名称:活性炭除臭装置 2.规格、压力等级:1.5KW,材质不锈钢 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 21527.72 |  | 21527.72
59 | 030108001045 | 引风机 | 1.名称:引风机 2.规格、压力等级:风量4500-6255 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 6524.5 |  | 6524.5
60 | 030108001046 | 回转风机 | 1.名称:回转风机 2.规格、压力等级:65，0.4kgf/CM2，5.8m3/min，50HZ，N=4.5Kw 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 9524.5 |  | 19049
61 | 030503008012 | 转子流量计 | 1.名称:转子流量计 2.规格、压力等级:0-220m3 3.连接形式、材质:不锈钢 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 2052.43 |  | 4104.86
62 | 030702001098 | 曝气管道、连接管件 | 1.名称:转子流量计 2.规格、压力等级:风管及连接件,采用50镀锌钢管 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 5327 |  | 5327
63 | 031003001167 | 微孔曝气器 | 1.名称:微孔曝气器 2.规格、压力等级:Φ215曝气头 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 15 | 162.68 |  | 2440.2
本页小计 | [8 empty] | 73701
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030225002007 | 斜管沉淀滤料 | 1.名称:斜管沉淀滤料 2.规格、压力等级:GY-XG100，Φ50、L1000*B500*H600 PE 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7 | 1398.4 |  | 9788.8
65 | 030307005002 | 填料支架 | 1.名称:填料支架 2.规格、压力等级:Φ16 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2 | 1877.88 |  | 3755.76
66 | 030225002008 | 污水处理系统 | 1.名称:污水处理系统 2.规格、压力等级:GYWS-1，5.1x2.1x.2.2，特种钢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 65798.4 |  | 65798.4
67 | 030404017456 | PLC智能控制系统 | 1.名称:PLC智能控制系统 2.规格、压力等级:GYPLC-300；配触控屏人机界面，全自动运行，SUS304 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 27325.8 |  | 27325.8
68 | 030225002009 | 酸碱中和装置 | 1.名称:酸碱中和装置 2.规格、压力等级:GYPH-69-A 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 15798.4 |  | 31596.8
69 | 030225002010 | 中心导流管 | 1.名称:中心导流管 2.规格、压力等级:Φ150 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 3539.82 |  | 10619.46
70 | 030108001047 | 抽风机 | 1.名称:抽风机 2.规格、压力等级:功率0.75KW,风量55m3/min 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2524.5 |  | 2524.5
71 | 030108001048 | 人孔 | 1.名称:人孔 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 7 | 2800 |  | 19600
本页小计 | [8 empty] | 171009.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030703001193 | 电动阀组件 | 1.名称:电动阀组件 2.配件：进水阀、产水阀、反洗进水阀、反洗排放阀、正洗排放阀、浓水回流阀等 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 4411.02 |  | 4411.02
73 | 030703001194 | 聚氨脂悬浮填料 | 1.名称:聚氨脂悬浮填料 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 32 | 320 |  | 10240
74 | 030703001195 | 生物绳 | 1.名称:生物绳 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 根 | 80 | 5 |  | 400
75 | 030703001196 | 五金、法兰、止回阀、 蝶阀、闸阀 | 1.名称:五金、法兰、止回阀、 蝶阀、闸阀 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 4470 |  | 4470
76 | 030703001197 | 电线电缆 | 1.名称:配套电线电缆 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 1200 |  | 1200
77 | 030703001198 | 水管、线管、加药管 | 1.名称:水管、线管、加药管 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 项 | 1 | 7850 |  | 7850
78 | 030225002011 | 硝酸银重金属处理装置 | 1.名称:硝酸银重金属处理装置 2.规格、压力等级:GYT-X307-B 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 2 | 17298.4 |  | 34596.8
|  | 基础及土石方部分 | [6 empty] | 7179.74
79 | 010501006015 | 设备基础 | 1.名称：GYSW-1污水处理设备基础 2.规格：6100*2900*300 3.混凝土：C25 4.钢筋：HRB400;φ16双层双向@200 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1 | 6408.36 |  | 6408.36
本页小计 | [8 empty] | 69576.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 040101003023 | 挖沟槽基坑土方 | 1.一二类土 2.挖土深2m以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 33.68 | 10.08 |  | 339.49
81 | 040103001042 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填原土 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 21.37 | 20.21 |  | 431.89
|  | 余方弃置 | [6 empty] | 670.65
82 | 040103002021 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:运距由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.31 | 54.48 |  | 670.65
|  | 措施项目 | [6 empty] | 306971.28
83 | 041101005004 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 116 | 119.01 |  | 13805.16
84 | 041101005005 | 井字架 | 1.井深:综合考虑 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 45 | 230.24 |  | 10360.8
85 | 041102001008 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 192.46 | 41.73 |  | 8031.36
86 | 041102034003 | 池底模板 | 1.构件类型:池底模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 325.3 | 89.04 |  | 28964.71
87 | 041102035005 | 池壁模板（矩形） | 1.构件类型:池壁模板（矩形） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 514.76 | 69.04 |  | 35539.03
88 | 041102035006 | 池壁模板（圆形） | 1.构件类型:池壁模板（圆形） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1857.06 | 96.27 |  | 178779.17
本页小计 | [8 empty] | 276922.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 041102037003 | 盖板模板 | 1.构件类型:盖板模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 147.48 | 89.5 |  | 13199.46
90 | 041102031004 | 管道基础模板 | 1.构件类型:管道基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 370.97 | 48.43 |  | 17966.08
91 | 041102031005 | 设备基础模板 | 1.构件类型:管道基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.4 | 60.28 |  | 325.51
本页小计 | [8 empty] | 31491.05
合 计 | [8 empty] | 6924828.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00178 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 503085 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000154 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 503085
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 661785.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 182940.00
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 13277.50
| 合 计 | 858003.20 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 661785.7
合 计 |  |  |  | 661785.7 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 8285916.48 | 9 |  | 745732.48
合 计 | [6 empty] | 745732.48
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1877081.4394 | 1.09 |  | 2049772.93
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0406 | 1 |  | -0.04
3 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 1256.2532 | 4.16 |  | 5226.01
4 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0092 | 4079.52 |  | 37.53
5 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 27.7263 | 3987.98 |  | 110571.93
6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.9956 | 5.86 |  | 5.83
7 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.4602 | 5.86 |  | 8.56
8 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 59.1075 | 5.86 |  | 346.37
9 | 01030035@3 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.363 | 5.86 |  | 7.99
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 846.0443 | 5.86 |  | 4957.82
11 | 01030055@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.5578 | 5.86 |  | 50.15
12 | 01030055@2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.4649 | 5.86 |  | 2.72
13 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 5.34 | 5.99 |  | 31.99
14 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 6.4 | 4.2 |  | 26.88
15 | 01290040 | 钢板3.5~4.0 | kg | 2.262 | 3.89 |  | 8.8
16 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 0.4 | 30 |  | 12
17 | 02010070@1 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.54 | 7.71 |  | 4.16
18 | 02010100@1 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 6.45 | 11.61 |  | 74.88
19 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 2485.1188 | 0.26 |  | 646.13
20 | 02090090@1 | 塑料薄膜 | m2 | 5.5389 | 0.26 |  | 1.44
21 | 02130070@1 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 0.8 | 0.13 |  | 0.1
22 | 02130073 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | kg | 1.36 | 100 |  | 136
23 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 6.956 | 11.47 |  | 79.79
24 | 02270020@1 | 白布 | kg | 5.016 | 2.75 |  | 13.79
25 | 02270040 | 细白布宽0.9m | m | 0.3 | 4.94 |  | 1.48
26 | 02270180@1 | 破布一级 | kg | 0.132 | 7.18 |  | 0.95
27 | 03010490@1 | 六角螺栓M10×20~50 | 十套 | 38.4 | 1.73 |  | 66.43
28 | 03011135 | 地脚螺栓M10×100 | 十套 | 1.648 | 5.25 |  | 8.65
29 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.29 | 5.04 |  | 11.54
30 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.264 | 5.82 |  | 19
31 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 684.1198 | 5.36 |  | 3666.88
32 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 194.0088 | 3.54 |  | 686.79
33 | 03019081 | 码钉综合 | kg | 546.6 | 7.03 |  | 3842.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03131061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.892 | 4.27 |  | 3.81
35 | 03134011@2 | 水砂纸 | 张 | 488.4098 | 0.77 |  | 376.08
36 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 30.1202 | 0.94 |  | 28.31
37 | 03134021@3 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.94 |  | 0.94
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 7.3614 | 5.6 |  | 41.22
39 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.57 | 5.6 |  | 36.79
40 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 908.0886 | 5.6 |  | 5085.3
41 | 03135021@3 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 6.636 | 5.6 |  | 37.16
42 | 03135101 | 碳钢气焊条φ2以内 | kg | 0.176 | 8.98 |  | 1.58
43 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 1.126 | 7.69 |  | 8.66
44 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.08 | 47.01 |  | 3.76
45 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 2.3079 | 0.43 |  | 0.99
46 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 2.336 | 0.43 |  | 1
47 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 70.239 | 6.91 |  | 485.35
48 | 03213001@2 | 铁件综合 | kg | 37.37 | 6.91 |  | 258.23
49 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 46.32 | 3.62 |  | 167.68
50 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 50.976 | 6.82 |  | 347.66
51 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 1686.7822 | 5.47 |  | 9226.7
52 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 16.832 | 403.59 |  | 6793.23
53 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | kg | 1125.8 | 0.4 |  | 450.32
54 | 04030015 | 中砂 | m3 | 893.7334 | 259.45 |  | 231879.13
55 | 04030015@2 | 中砂 | m3 | 0.352 | 259.45 |  | 91.33
56 | 04030015@4 | 中砂 | m3 | 47.7814 | 259.45 |  | 12396.88
57 | 04030015@5 | 机制砂 | m3 | 1.496 | 202.2 |  | 302.49
58 | 04030015@6 | 中砂 | m3 | 149.9367 | 259.45 |  | 38901.08
59 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 0.7 | 213.66 |  | 149.56
60 | 04050035@1 | 碎石20 | m3 | 1.332 | 213.66 |  | 284.6
61 | 04050040@1 | 碎石30-50 | m3 | 592.417 | 213.1 |  | 126244.06
62 | 04130001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 59.4841 | 390.01 |  | 23199.39
63 | 04150060@2 | 混凝土模块砌体314*240*170 | 千块 | 4.7955 | 3544.99 |  | 17000
64 | 05010020 | 松杂原木综合 | m3 | 11.1788 | 949.4 |  | 10613.15
65 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 26.6162 | 1348.1 |  | 35881.3
66 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.2276 | 1348.1 |  | 1654.93
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 05030180 | 松木板 | m3 | 17.7827 | 1474.42 |  | 26219.17
68 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.042 | 1876.74 |  | 78.82
69 | 05030200@1 | 木板 | m3 | 0.078 | 1876.74 |  | 146.39
70 | 13010120@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.1 | 12.07 |  | 1.21
71 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.21 | 12.07 |  | 2.53
72 | 13350380 | 油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃) | kg | 6.2 | 18.06 |  | 111.97
73 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 284.46 | 0.58 |  | 164.99
74 | 14030030 | 煤油 | kg | 2.696 | 4.29 |  | 11.57
75 | 14030030@1 | 煤油 | kg | 19.64 | 4.29 |  | 84.26
76 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 9.936 | 9.81 |  | 97.47
77 | 14070050 | 机油综合 | kg | 2.032 | 6.96 |  | 14.14
78 | 14070050@1 | 机油综合 | kg | 14.424 | 6.96 |  | 100.39
79 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 3.394 | 14.45 |  | 49.04
80 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 4.432 | 6.46 |  | 28.63
81 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 50.676 | 34.61 |  | 1753.9
82 | 14330030 | 丙酮 | kg | 13.5591 | 9.74 |  | 132.07
83 | 14350540 | 润滑剂 | kg | 87.8045 | 4.53 |  | 397.75
84 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 341.343 | 5.13 |  | 1751.09
85 | 14390070 | 氧气 | m3 | 10.442 | 5.16 |  | 53.88
86 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 3.042 | 13.3 |  | 40.46
87 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 0.468 | 9 |  | 4.21
88 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 9.0054 | 14.02 |  | 126.26
89 | 15010080 | 石棉编绳φ11~25 | kg | 1.2 | 19.09 |  | 22.91
90 | 17010050 | 焊接钢管综合 | t | 0.8621 | 4055.1 |  | 3495.9
91 | 17010057 | 焊接钢管DN32 | m | 7.1 | 13.11 |  | 93.08
92 | 17010058 | 焊接钢管DN40 | m | 0.4043 | 16.09 |  | 6.51
93 | 17030020 | 镀锌钢管DN20 | m | 9.24 | 10.44 |  | 96.47
94 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 1.5 | 0.4 |  | 0.6
95 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 20.2125 | 17.09 |  | 345.43
96 | 18030930 | 镀锌丝堵DN20(堵头) | 个 | 4.04 | 0.91 |  | 3.68
97 | 18250975 | 镀锌管箍20 | 个 | 4.04 | 0.8 |  | 3.23
98 | 24130020@1 | 转子流量计TZB-25 1000t/min | 支 | 2 | 1651.97 |  | 3303.94
99 | 24590020 | 仪表接头 | 套 | 1 | 12.82 |  | 12.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
100 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.02 | 2.4 |  | 2.45
101 | 27170020 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 4.48 | 8.15 |  | 36.51
102 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.6 | 57.88 |  | 92.61
103 | 29090220@1 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 16.24 | 2.37 |  | 38.49
104 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 112.911 | 4.19 |  | 473.1
105 | 34110010 | 水 | m3 | 902.3851 | 4.58 |  | 4132.92
106 | 34110010@3 | 水 | m3 | 6.478 | 4.58 |  | 29.67
107 | 34110040@1 | 电 | kW·h | 19.2 | 0.77 |  | 14.78
108 | 34130090 | 位号牌 | 个 | 1 | 2.08 |  | 2.08
109 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 7.7478 | 29.91 |  | 231.74
110 | 35010010 | 钢模板 | kg | 3.4542 | 4.44 |  | 15.34
111 | 35030060 | 木脚手杆 | m3 | 0.251 | 1282.05 |  | 321.79
112 | 35030070 | 木脚手板 | m3 | 0.322 | 1303.48 |  | 419.72
113 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 17.9181 | 1651.95 |  | 29599.81
114 | 35090210 | 拉森钢板桩 | t | 68.0375 | 5128 |  | 348896.3
115 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.23 |  | 1.27
116 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 20717.7524 | 1 |  | 20717.75
117 | BCCLF10 | 中心导流管 | 台 | 3 | 3539.82 |  | 10619.46
118 | BCCLF11 | 人孔 | 台 | 7 | 2800 |  | 19600
119 | BCCLF12 | 聚氨脂悬浮填料 | m3 | 32 | 320 |  | 10240
120 | BCCLF13 | 生物绳 | 根 | 80 | 5 |  | 400
121 | BCCLF14 | 五金、法兰、止回阀、 蝶阀、闸阀 | 项 | 1 | 4470 |  | 4470
122 | BCCLF14@1 | 电线电缆 | 项 | 1 | 1200 |  | 1200
123 | BCCLF14@2 | 水管、线管、加药管 | 项 | 1 | 7850 |  | 7850
124 | BCCLF3 | 手动耦合装置带导轨 | 台 | 8 | 2522.12 |  | 20176.96
125 | BCCLF8 | 曝气管道、连接管件 | m2 | 1 | 5327 |  | 5327
126 | BCCLF9 | 填料支架 | 套 | 2 | 1877.88 |  | 3755.76
127 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 1048.455 | 1 |  | 1048.46
128 | 80210190@1 | 普通预拌混凝土 非泵送C15 | m3 | 0.22 | 484 |  | 106.48
129 | 8021901@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 0.5818 | 484 |  | 281.59
130 | 8021902@2 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 426.4261 | 484 |  | 206390.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
131 | 8021904 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 14.5761 | 518 |  | 7550.42
132 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 5.4131 | 518 |  | 2803.99
133 | 8021905 | 普通预拌混凝土 非泵送碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 19.7657 | 531.5 |  | 10505.47
134 | 8021922 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 212.1875 | 535.2 |  | 113562.75
135 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.1348 | 522 |  | 70.37
136 | 8005902@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.539 | 518 |  | 279.2
137 | 8005903@2 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 77.0082 | 523 |  | 40275.29
138 | 02050001@14 | 橡胶圈DN300 | 个 | 295.4246 | 15.69 |  | 4635.21
139 | 02050001@22 | 橡胶圈DN400 | 个 | 98.7976 | 20.61 |  | 2036.22
140 | 02050001@23 | 橡胶圈DN500 | 个 | 75.19 | 45.09 |  | 3390.32
141 | 02050001@24 | 橡胶圈DN200 | 个 | 305.3715 | 10.81 |  | 3301.07
142 | 02050001@25 | 橡胶圈DN1000 | 个 | 138.02 | 67.01 |  | 9248.72
143 | 02050001@26 | 橡胶圈DN800 | 个 | 174.07 | 59.26 |  | 10315.39
144 | 02050001@27 | 橡胶圈DN600 | 个 | 173.04 | 48.62 |  | 8413.2
145 | 02050001@28 | 橡胶圈DN200 | 个 | 17.8396 | 10.81 |  | 192.85
146 | 17190001 | 金属软管 | m | 2.5 | 3.6 |  | 9
147 | 17190001@1 | 金属软管DN20 | m | 7.5 | 3.6 |  | 27
148 | 17250350@11 | HDPE双壁波纹管DN400，SN8 | m | 484.396 | 164.53 |  | 79697.67
149 | 17250350@12 | HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | m | 1497.2099 | 55.82 |  | 83574.26
150 | 17250350@13 | HDPE双壁波纹管DN200，SN8 | m | 87.466 | 55.82 |  | 4882.35
151 | 17250350@8 | HDPE双壁波纹管DN300，SN8 | m | 1448.441 | 105.29 |  | 152506.35
152 | 17250370@7 | PVC排水管De160 | m | 811.0824 | 33.11 |  | 26854.94
153 | 17250370@9 | PVC排水管De50 | m | 202.8093 | 5.56 |  | 1127.62
154 | 17290070@10 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 | m | 341.6325 | 303.53 |  | 103695.71
155 | 17290070@6 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN500 | m | 148.369 | 140.76 |  | 20884.42
156 | 17290070@7 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | m | 339.663 | 177.46 |  | 60276.6
157 | 17290070@9 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000 | m | 270.781 | 477.11 |  | 129192.32
158 | 18091000@2 | 塑料排水管管件De160 | 个 | 43.2904 | 3.27 |  | 141.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
159 | 18091000@3 | 塑料排水管管件De50 | 个 | 13.8883 | 1.27 |  | 17.64
160 | 18150260@1 | 金属软管活接头DN50 | 元 | 4.08 | 8.65 |  | 35.29
161 | 18150260@2 | 金属软管活接头DN50 | 元 | 12.24 | 8.65 |  | 105.88
162 | 18190100@1 | 污水处理系统 | 台 | 1 | 65000 |  | 65000
163 | 18190100@2 | 斜管沉淀滤料 | 台 | 7 | 600 |  | 4200
164 | 18190100@3 | 酸碱中和装置 | 台 | 2 | 15000 |  | 30000
165 | 18190100@4 | 硝酸银重金属处理装置 | 台 | 2 | 16500 |  | 33000
166 | 19000020@6 | 电动阀组件 | 个 | 6 | 650 |  | 3900
167 | 22210010@1 | 智能沉淀装置 | 个 | 2 | 17245.58 |  | 34491.16
168 | 22210010@2 | 澄清装置 | 个 | 2 | 3500 |  | 7000
169 | 24230001@1 | PH检测仪 | 台 | 1 | 2600 |  | 2600
170 | 30170030@1 | 水位控制器 | 支 | 4 | 3000 |  | 12000
171 | 36010080@13 | 轻型球墨铸铁防盗防沉降井盖∅700 | 套 | 216 | 470.69 |  | 101669.04
172 | 36010080@14 | 重型球墨铸铁防盗防沉降井盖∅700 | 套 | 25 | 539.47 |  | 13486.75
173 | 36010080@15 | 球墨铸铁单篦雨水口750*450 | 套 | 116 | 283.05 |  | 32833.8
174 | 36010080@16 | 球墨铸铁溢流雨水口750*450 | 套 | 60 | 283.05 |  | 16983
175 | 50290030@1 | 引风机 | 台 | 1 | 5500 |  | 5500
176 | 50290030@2 | 回转风机 | 台 | 2 | 8500 |  | 17000
177 | 50290030@3 | 抽风机 | 台 | 1 | 1500 |  | 1500
178 | 51050001@1 | 提升泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 2 | 2406.17 |  | 4812.34
179 | 51050001@2 | 回流泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 4 | 2200 |  | 8800
180 | 51050001@3 | 污泥泵SUS304材质，7t/h，扬程10m，N=0.75KW | 台 | 2 | 2200 |  | 4400
181 | 51050001@4 | 离心潜水式搅伴装置 | 台 | 2 | 6194.69 |  | 12389.38
182 | 51050001@5 | 管道混合器 | 台 | 2 | 1700 |  | 3400
183 | 53090040@1 | UV光解除臭装置 | 台 | 1 | 14200 |  | 14200
184 | 53090040@2 | 活性炭除臭装置 | 台 | 1 | 21000 |  | 21000
185 | 53150010@1 | 微孔曝气器 | 个 | 15.15 | 141.59 |  | 2145.09
186 | 55090080@4 | PLC智能控制系统 | 台 | 1 | 26548.67 |  | 26548.67
187 | FBC00016@1 | φ12圆钢 | t | 0.5156 | 3901.6 |  | 2011.66
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程北区-室外排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
188 | FBC00016@2 | φ20圆钢 | t | 0.0212 | 3901.6 |  | 82.71
189 | 补充主材001 | φ6高强钢丝防坠网 | 套 | 240 | 25 |  | 6000
190 | 补充主材001@1 | 调节井筒（上平下企）L=270mm | 套 | 42 | 150 |  | 6300
191 | 补充主材001@2 | 调节井筒（下平上企）L=1530mm | 套 | 17 | 780 |  | 13260
192 | 补充主材001@3 | 调节井筒（下平上企）L=530mm | 套 | 25 | 270 |  | 6750
193 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 943.8121 | 251.16 |  | 237047.85
194 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.2 | 251.16 |  | 301.39
195 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.4 | 251.16 |  | 100.46
196 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 201658.7907 | 1 |  | 201658.79
197 | 99450640 | 检修费 | 元 | 80661.8214 | 1 |  | 80661.82
198 | 99450650 | 维护费 | 元 | 184751.4233 | 1 |  | 184751.42
199 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 8641.6913 | 1 |  | 8641.69
200 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288 | 10.09 |  | 15.43
201 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 85.8751 | 10.09 |  | 866.48
202 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 874.6541 | 8.31 |  | 7268.38
203 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.5275 | 8.31 |  | 12.69
204 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 32.808 | 8.31 |  | 272.63
205 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 50198.5361 | 8.31 |  | 417149.83
206 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 2089.9686 | 0.77 |  | 1609.28
207 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 66.4969 | 0.77 |  | 51.2
208 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 416.5418 | 0.77 |  | 320.74
209 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 72.8768 | 0.77 |  | 56.12
210 | 99450700@4 | 电(机械用) | kw·h | 226.7422 | 0.77 |  | 174.59
211 | 99450700@5 | 电(机械用) | kw·h | 30127.4376 | 0.77 |  | 23198.13
212 | 99451300 | 校验费 | 元 | 35.6159 | 1 |  | 35.62
213 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.1328 | 1 |  | -0.13
|  | 合计 |  |  |  |  | 5994594.88