## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 9422039.56
1.1 | A.4砌筑工程 | 1437725.53
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 3896416.61
1.3 | A.6金属结构工程 | 56923.70
1.4 | A.8门窗工程 | 2098870.12
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 1436705.24
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 152848.28
1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 311953.70
1.8 | G.2其他装饰工程 | 30596.38
2 | 措施合计 | 2952579.34
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 868194.33
2.2 | 其他措施费 | 2084385.01
3 | 其他项目 | 1068529.33 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 942203.96
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 126325.37
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 13443148.23
5 | 增值税销项税额 | 1209883.34 |  |  | －
6 | 总造价 | 14653031.57
7 | 人工费 | 2886398.49
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 14,653,031.57 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 1437725.53
1 | 010401012025 | 砖砌台阶 | 1.墙体类型：台阶 2.砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.46 | 175.73 |  | 2541.06
2 | 010401012026 | 零星砌砖 | 1.部位:水厕(蹲位) 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 296 | 611.83 |  | 181101.68
3 | 010401003018 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 365.97 | 618.04 |  | 226184.1
4 | 010402001041 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 802.1 | 579.39 |  | 464728.72
5 | 010402001042 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 97.11 | 433.59 |  | 42105.92
本页小计 | [8 empty] | 916661.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001043 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 720.57 | 565.76 |  | 407669.68
7 | 010402001044 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 10.95 | 591.74 |  | 6479.55
8 | 010402001045 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙150厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.96 | 506.49 |  | 992.72
9 | 010401014012 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:砖砌明沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土 4.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 5.抹灰砂浆:水泥砂浆M10 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 590.49 | 179.38 |  | 105922.1
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 3896416.61
|  | 地下部分 | [6 empty] | 544908.44
本页小计 | [8 empty] | 521064.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010404001010 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 214.43 | 639.92 |  | 137218.05
11 | 010501005009 | 桩承台基础（独立承台） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 53.34 | 693.44 |  | 36988.09
12 | 010502001032 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 20.77 | 843.6 |  | 17521.57
13 | 010504001017 | 直形墙（电梯井） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.04 | 714.49 |  | 2886.54
14 | 010503001008 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 107.4 | 643.88 |  | 69152.71
15 | 010401013007 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:100厚 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1407.8 | 68.18 |  | 95983.8
16 | 010508001031 | 底板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.68 | 846.25 |  | 1421.7
本页小计 | [8 empty] | 361172.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010508001032 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.74 | 846.25 |  | 626.23
18 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 6.83 | 5298.39 |  | 36188
19 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.52 | 4899.18 |  | 12345.93
20 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 14.92 | 5024.02 |  | 74958.38
21 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.08 | 6336.45 |  | 506.92
22 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 6.37 | 6654.23 |  | 42387.45
本页小计 | [8 empty] | 167012.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010515001116 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.14 | 5325.82 |  | 16723.07
|  | 地上部分 | [6 empty] | 3351508.17
24 | 010501006011 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.73 | 602.69 |  | 7672.24
25 | 010502001033 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 118.21 | 846.15 |  | 100023.39
26 | 010502001034 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 56.59 | 823.82 |  | 46619.97
27 | 010502001035 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 56.59 | 798.44 |  | 45183.72
28 | 010502001036 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 119.22 | 778.14 |  | 92769.85
本页小计 | [8 empty] | 308992.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010502002012 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 109.21 | 835.62 |  | 91258.06
30 | 010505001026 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1140.49 | 663.81 |  | 757068.67
31 | 010505001027 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 281.05 | 686.14 |  | 192839.65
32 | 010503004022 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 14.03 | 724.62 |  | 10166.42
33 | 010503004023 | 现浇门槛 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.23 | 724.62 |  | 891.28
34 | 010503004024 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.其他要求:含超高降效增加费，未尽事项详见图3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 65.72 | 724.62 |  | 47622.03
35 | 010505006011 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 24.72 | 861.72 |  | 21301.72
本页小计 | [8 empty] | 1121147.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010505007011 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.97 | 887.39 |  | 3522.94
37 | 010505008008 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 157.52 | 862.71 |  | 135894.08
38 | 010507005006 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 30.47 | 914.24 |  | 27856.89
39 | 010506001012 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 42.93 | 727.51 |  | 31232
40 | 010507001006 | 坡道 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.4 | 655.97 |  | 3542.24
41 | 010508001033 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 10.52 | 826.94 |  | 8699.41
本页小计 | [8 empty] | 210747.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010508001034 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5.49 | 841.34 |  | 4618.96
43 | 010515001117 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 117.84 | 5310.15 |  | 625748.08
44 | 010515001118 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 28.48 | 4908.96 |  | 139807.18
45 | 010515001119 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 5.3 | 5339.05 |  | 28296.97
46 | 010515001120 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 105.56 | 5033.8 |  | 531367.93
本页小计 | [8 empty] | 1329839.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010515001121 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.64 | 6358.93 |  | 10428.65
48 | 010515001122 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 56.08 | 6680.07 |  | 374618.33
49 | 010516002013 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:按设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.6 | 11954.11 |  | 7172.47
50 | 010516003019 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 366 | 14.44 |  | 5285.04
| A.6 | 金属结构工程 | [6 empty] | 56923.7
51 | 010606008010 | 钢梯 | 1、钢楼梯 爬式 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.6 | 7758.47 |  | 4655.08
52 | 010607005020 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ0.9x10x10mm 2.位置：墙体不同材质交接处 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2084.52 | 16.57 |  | 34540.5
本页小计 | [8 empty] | 436700.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010607005021 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ1.0x20x20mm 2.位置：楼梯间挂网 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 490.61 | 17.25 |  | 8463.02
54 | 010902008012 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:-2×300止水钢板，Q235B 2.部位:屋面板 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 129.6 | 71.49 |  | 9265.1
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 2098870.12
55 | 010802003047 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.4 | 520.64 |  | 13744.9
56 | 010802003048 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.3 | 559.8 |  | 1847.34
57 | 010802003049 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.2 | 508.88 |  | 1119.54
本页小计 | [8 empty] | 34439.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010801002031 | 铝合金门 | 1.门类型:平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 823.2 | 626.94 |  | 516097.01
59 | 010801002032 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门带观察窗（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 233.9 | 1239.56 |  | 289933.08
60 | 010805005005 | 铝合金玻璃门 | 1.门类型:铝合金平开门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 335.51 | 836.17 |  | 280543.4
本页小计 | [8 empty] | 1086573.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010807001049 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 229.63 | 570.13 |  | 130918.95
62 | 010807001050 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 108.2 | 581.56 |  | 62924.79
63 | 010807001051 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:铝合金推拉窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 340.26 | 634.64 |  | 215942.61
本页小计 | [8 empty] | 409786.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010807001052 | 上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 249.71 | 917.53 |  | 229116.42
65 | 010807001053 | 上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化LOW-E+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 98.85 | 1018.11 |  | 100640.17
66 | 010807003016 | 金属百页窗 | 1.窗类型:全铝合金百页窗（矩形） 2.窗框、扇材质:50系列，壁厚1.8mm，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 476.94 | 536.76 |  | 256002.31
67 | 010802003050 | 防虫网、防护罩 | 1.防虫网、防护罩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.99 | 40 |  | 39.6
本页小计 | [8 empty] | 585798.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 1436705.24
68 | 010902001018 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1758.92 | 39.01 |  | 68615.47
69 | 010902001019 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1758.92 | 55.03 |  | 96793.37
本页小计 | [8 empty] | 165408.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010902002014 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1、屋-2、屋-3A、屋-3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1766.78 | 49.5 |  | 87455.61
71 | 010903003022 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.部位:外墙-3a、内墙-5a、内墙-5b、内墙-5c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 17501.68 | 28.37 |  | 496522.66
72 | 010903003023 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.类别:内墙-5a、内墙-2c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4514.12 | 19.73 |  | 89063.59
73 | 010904002023 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4929.93 | 55.83 |  | 275237.99
本页小计 | [8 empty] | 948279.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010904002024 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布 4.反边高度:四周上翻,遇墙上反沿顺高出楼地面最终完成面300 5.类别:楼(地）-3d、楼(地）-3c 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1069.38 | 43.44 |  | 46453.87
75 | 011407002063 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a、顶-2b、顶-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5222.96 | 42.05 |  | 219625.47
76 | 010302001008 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 70 | 137.03 |  | 9592.1
77 | 010903002033 | 基础防水 | 1.部位：基础梁、承台、±0.00以下柱 2.防水膜品种：聚合物水泥浆两遍 3..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1277 | 33.98 |  | 43392.46
本页小计 | [8 empty] | 319063.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 010903001008 | 墙面卷材防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 22.31 | 44.58 |  | 994.58
79 | 010903002034 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位:地防2 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 22.31 | 48.82 |  | 1089.17
80 | 010903002035 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.部位：地防2 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3..综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.31 | 17.24 |  | 384.62
81 | 010903002036 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑) | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.31 | 66.53 |  | 1484.28
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 152848.28
82 | 011001001016 | 保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1569.73 | 83.9 |  | 131700.35
本页小计 | [8 empty] | 135653
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 011001001017 | 无保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:无保温 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-2 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.86 | 6.05 |  | 47.55
84 | 011001004008 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:热桥梁内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:敷设10mm玻化微珠保温砂浆保温 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 577.58 | 33.18 |  | 19164.1
85 | 011001003009 | 保温墙面（集水井、电梯基坑) | 1.保温隔热部位:地防2 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.31 | 86.79 |  | 1936.28
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 311953.7
86 | 011101003041 | 轻质混凝土屋面 | 1.部位:上人屋面、不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄10厚A型复合轻集料混凝土（图集12BJ1-1总3）找坡层 3.类别:屋-1、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1577.6 | 51.62 |  | 81435.71
本页小计 | [8 empty] | 102583.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011101003042 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1569.73 | 58.25 |  | 91436.77
88 | 011101003043 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 157.76 | 26.34 |  | 4155.4
89 | 011101006028 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 157.76 | 22.46 |  | 3543.29
本页小计 | [8 empty] | 99135.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 011102003074 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1577.6 | 83.28 |  | 131382.53
| G.2 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 30596.38
91 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品排水沟金属盖板 2.部位：排水沟不锈钢成品盖板300mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 68.6 | 237.1 |  | 16265.06
92 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.名称：成品篦子 2.部位：排水沟不锈钢成品篦子250mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 94.74 | 151.27 |  | 14331.32
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2609696.2
93 | 粤011701008016 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4800.26 | 75.65 |  | 363139.67
94 | 粤011701010017 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):3.9以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6997.72 | 13.66 |  | 95588.86
本页小计 | [8 empty] | 620707.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 粤011701011017 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.1m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3498.86 | 17.19 |  | 60145.4
96 | 粤011701015010 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 3218.63 |  | 6437.26
97 | 011702001027 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 312.05 | 31.39 |  | 9795.25
98 | 011702001028 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 71.31 | 657.87 |  | 46912.71
99 | 011702001029 | 基础 | 1.模板类型：设备基础 2.单块体积5m3以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 69.25 | 62.25 |  | 4310.81
100 | 011702005007 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 714.24 | 62.02 |  | 44297.16
101 | 011702011018 | 直形墙 | 1.电梯井壁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 42.21 | 49.65 |  | 2095.73
102 | 011702002063 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 970.52 | 60.97 |  | 59172.6
103 | 011702002064 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.65m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 257.34 | 65.76 |  | 16922.68
本页小计 | [8 empty] | 250089.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 011702002065 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1370.63 | 66.86 |  | 91640.32
105 | 011702002066 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.65m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 373.5 | 71.65 |  | 26761.28
106 | 011702003027 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1440.88 | 75.56 |  | 108872.89
107 | 011702003028 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 226.16 | 80.35 |  | 18171.96
108 | 011702008011 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 928.94 | 54.83 |  | 50933.78
109 | 011702006076 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6149.71 | 72.8 |  | 447698.89
110 | 011702006077 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1212.32 | 81.81 |  | 99179.9
111 | 011702014059 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6173.06 | 68.13 |  | 420570.58
112 | 011702014060 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1256.61 | 77.94 |  | 97940.18
113 | 011702024010 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 211.72 | 188.68 |  | 39947.33
114 | 011702028006 | 压顶、扶手 | 1.压顶、扶手模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 281.95 | 104.39 |  | 29432.76
本页小计 | [8 empty] | 1431149.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 011702025016 | 其他现浇构件 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 310.21 | 65.96 |  | 20461.45
116 | 011702025017 | 其他现浇构件 | 1挑檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 38.64 | 72.35 |  | 2795.6
117 | 011702025018 | 其他现浇构件 | 1.阳台、雨蓬模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1588.53 | 80.61 |  | 128051.4
118 | 011702006078 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 47.15 | 109.2 |  | 5148.78
119 | 011702006079 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 16.65 | 122.71 |  | 2043.12
120 | 011702014061 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 80 | 102.19 |  | 8175.2
121 | 011702014062 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 32.24 | 116.92 |  | 3769.5
122 | 011703001011 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7188.64 | 39.52 |  | 284095.05
123 | 011705001010 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内)1台次 |  | 项 | 1 | 15188.1 |  | 15188.1
本页小计 | [8 empty] | 469728.2
合 计 | [8 empty] | 12031735.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00095 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 342883.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 342883.14
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 942203.96 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 126325.37
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1068529.33 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 942203.96
合 计 |  |  |  | 942203.96 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13443148.23 | 9 |  | 1209883.34
合 计 | [6 empty] | 1209883.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 89.2586 | 549 |  | 49002.97
2 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 6211.3544 | 5 |  | 31056.77
3 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 9827.1933 | 9.87 |  | 96994.4
4 | 8021924@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送膨胀C35 | m3 | 2.5047 | 625 |  | 1565.44
5 | 00010010 | 人工费 | 元 | 2588437.2951 | 1.09 |  | 2826573.53
6 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 5940 | 1.09 |  | 6486.48
7 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 30295.9336 | 1.09 |  | 33083.16
8 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 20254.1463 | 1 |  | 20254.15
9 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.4108 | 1 |  | -0.41
10 | 01010040@11 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 31.775 | 3866.19 |  | 122848.19
11 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 123.492 | 3987.98 |  | 492483.63
12 | 01010040@5 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 3.2185 | 3934.14 |  | 12662.03
13 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 3.7146 | 4079.52 |  | 15153.78
14 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 190.8624 | 4062.86 |  | 775447.21
15 | 01010120@6 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 5.406 | 4091.2 |  | 22117.03
16 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 567.3298 | 5.86 |  | 3324.55
17 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 275.9109 | 5.86 |  | 1616.84
18 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 8 | 5.86 |  | 46.88
19 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2954.5118 | 5.86 |  | 17313.44
20 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 32.94 | 5.86 |  | 193.03
21 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 378.0085 | 5.86 |  | 2215.13
22 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1399.656 | 5.86 |  | 8201.98
23 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 24.4813 | 5.86 |  | 143.46
24 | 01030031@6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 3.66 | 5.86 |  | 21.45
25 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 98.4053 | 5.86 |  | 576.66
26 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.968 | 3.66 |  | 7.2
27 | 01090022 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 1.7544 | 4079.52 |  | 7157.11
28 | 01290100@2 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 1.2182 | 3887.04 |  | 4735.19
29 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0.012 | 180 |  | 2.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
30 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 5065.1984 | 2.55 |  | 12916.26
31 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 65.3318 | 13.33 |  | 870.87
32 | 02270070 | 土工布 | m2 | 5597.3867 | 2.6 |  | 14553.21
33 | 02270070@4 | 土工布 | m2 | 158.4706 | 2.6 |  | 412.02
34 | 02270070@6 | 土工布 | m2 | 14.9705 | 2.6 |  | 38.92
35 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 1759.0129 | 3.25 |  | 5716.79
36 | 02310010@3 | 耐碱网格布 | m2 | 1192.3587 | 2.6 |  | 3100.13
37 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 2227.5055 | 2.23 |  | 4967.34
38 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 4733.8375 | 0.32 |  | 1514.83
39 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 2.142 | 5.58 |  | 11.95
40 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 427.1711 | 5.38 |  | 2298.18
41 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 2.4 | 34.84 |  | 83.62
42 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 189.2243 | 1.3 |  | 245.99
43 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 267.1135 | 2.65 |  | 707.85
44 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1768.8749 | 3.54 |  | 6261.82
45 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 103.0052 | 5.21 |  | 536.66
46 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 1192.0769 | 1.2 |  | 1430.49
47 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 3.03 | 105.86 |  | 320.76
48 | 03033161@1 | 闭门器 | 副 | 12.12 | 105.86 |  | 1283.02
49 | 03033161@3 | 手摇开窗器 | 副 | 588.83 | 112.33 |  | 66143.27
50 | 03034095@1 | 顺位器 | 套 | 1.01 | 47.36 |  | 47.83
51 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1488.6351 | 5.6 |  | 8336.36
52 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 21.6 | 5.6 |  | 120.96
53 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 4.4292 | 12.75 |  | 56.47
54 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 2292.972 | 2.26 |  | 5182.12
55 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 539.671 | 2.88 |  | 1554.25
56 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 1118.2638 | 3.3 |  | 3690.27
57 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 796.0425 | 6.91 |  | 5500.65
58 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 25663.1745 | 0.47 |  | 12061.69
59 | 03214101@1 | 成品不锈钢盖板300宽 | 十块 | 14.1316 | 1066.67 |  | 15073.75
60 | 03214106@1 | 成品不锈钢篦子250×500×18 | 十块 | 19.5164 | 650 |  | 12685.66
61 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 369.66 | 2.5 |  | 924.15
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
62 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 28.0967 | 403.59 |  | 11339.55
63 | 04010015@10 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.2769 | 403.59 |  | 515.34
64 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 10.1635 | 403.59 |  | 4101.89
65 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1578 | 724.82 |  | 114.38
66 | 04030010 | 细砂 | m3 | 3.3151 | 275.44 |  | 913.11
67 | 04030015 | 中砂 | m3 | 10.36 | 259.45 |  | 2687.9
68 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 13.616 | 201.35 |  | 2741.58
69 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 204.9618 | 262.05 |  | 53710.24
70 | 04090015 | 生石灰 | t | 7.4474 | 405.15 |  | 3017.31
71 | 04130001@4 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 290.1092 | 390.01 |  | 113145.49
72 | 04150001@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 0.8804 | 3681.72 |  | 3241.39
73 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 31.7632 | 7363.44 |  | 233886.42
74 | 04150010@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 28.5346 | 7363.44 |  | 210112.82
75 | 04150010@5 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×150×200 | 千块 | 0.0776 | 5522.58 |  | 428.55
76 | 04150010@6 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 3.8456 | 3681.72 |  | 14158.42
77 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 81.8904 | 1348.1 |  | 110396.45
78 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.5048 | 1348.1 |  | 680.52
79 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.0156 | 1549.95 |  | 24.18
80 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 10.1154 | 1418.15 |  | 14345.15
81 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 3214.6972 | 33.14 |  | 106535.07
82 | 07050090@5 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 1617.04 | 27.34 |  | 44209.87
83 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 1.1713 | 763.5 |  | 894.29
84 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 47.0887 | 9 |  | 423.8
85 | 11010240@1 | 平开铝合金门(含框扇)单扇、90系列，壁厚2.0mm | m2 | 806.736 | 581.55 |  | 469157.32
86 | 11010240@13 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、带观察窗、90系列、壁厚2.2mm | m2 | 229.222 | 1206.67 |  | 276595.31
87 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.544 | 22.22 |  | 56.53
88 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 2505.1296 | 11.75 |  | 29435.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
89 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 71.5276 | 11.75 |  | 840.45
90 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 32464.9611 | 11.75 |  | 381463.29
91 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 170.52 | 13.11 |  | 2235.52
92 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1082.7272 | 17.25 |  | 18677.04
93 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 55.0456 | 13.58 |  | 747.52
94 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 70.803 | 11.75 |  | 831.94
95 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 5742.035 | 10 |  | 57420.35
96 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 331.079 | 3.93 |  | 1301.14
97 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 9.8556 | 3.93 |  | 38.73
98 | 13330033 | SBS聚酯胎改性沥青卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 2221.516 | 20.17 |  | 44807.98
99 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 2221.516 | 32.85 |  | 72976.8
100 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 28.9517 | 21.98 |  | 636.36
101 | 13350190 | 密封毛条 | m | 2020.1692 | 0.34 |  | 686.86
102 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 86.52 | 8 |  | 692.16
103 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 181.09 | 20 |  | 3621.8
104 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 258.2169 | 0.58 |  | 149.77
105 | 13410050 | 软填料 | kg | 681.6064 | 3.9 |  | 2658.26
106 | 13410050@2 | 软填料 | kg | 78.774 | 3.9 |  | 307.22
107 | 14010030 | 松节油 | kg | 16.5874 | 8.84 |  | 146.63
108 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 318.9372 | 8.84 |  | 2819.4
109 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 24.045 | 9.81 |  | 235.88
110 | 14070050 | 机油综合 | kg | 30.1086 | 6.96 |  | 209.56
111 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 209.3853 | 0.98 |  | 205.2
112 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 2419.5889 | 7.05 |  | 17058.1
113 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 6.925 | 7.05 |  | 48.82
114 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.2544 | 31.25 |  | 7.95
115 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 1239.0525 | 6 |  | 7434.32
116 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 3.5436 | 5.16 |  | 18.28
117 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.9488 | 13.3 |  | 25.92
118 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 840.9396 | 13.73 |  | 11546.1
119 | 14410490 | 墙边胶 | L | 334.7157 | 46.77 |  | 15654.65
120 | 14410490@2 | 墙边胶 | L | 40.1334 | 46.77 |  | 1877.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
121 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.0602 | 1070 |  | 64.41
122 | 15130110@1 | 挤塑聚苯板80厚 | m2 | 1601.1246 | 61.08 |  | 97796.69
123 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 530.7771 | 15 |  | 7961.66
124 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 21.7775 | 59.37 |  | 1292.93
125 | 18250615 | 管箍 | 个 | 14.5179 | 9.29 |  | 134.87
126 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 23.664 | 11.47 |  | 271.43
127 | 34110010 | 水 | m3 | 1167.7734 | 4.58 |  | 5348.4
128 | 34110010@1 | 水 | m3 | 26.07 | 4.58 |  | 119.4
129 | 34110010@4 | 水 | m3 | 8.8374 | 4.58 |  | 40.48
130 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 18111.8322 | 3.42 |  | 61942.47
131 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 17.0149 | 5.74 |  | 97.67
132 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 254.4052 | 7.05 |  | 1793.56
133 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 34 | 15 |  | 510
134 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 28.0727 | 6.06 |  | 170.12
135 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 109.2871 | 5.79 |  | 632.77
136 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 913.5855 | 1.5 |  | 1370.38
137 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 243.33 | 1.5 |  | 365
138 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1766.4957 | 8.5 |  | 15015.21
139 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 17393.9851 | 6.2 |  | 107842.71
140 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 140.1856 | 52.35 |  | 7338.72
141 | 80090205@1 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 6.6653 | 900 |  | 5998.77
142 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 43745.0996 | 1 |  | 43745.1
143 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -1.7311 | 1 |  | -1.73
144 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 225.0374 | 514 |  | 115669.22
145 | MC1-102@2 | 铝合金固定窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 106.036 | 525.67 |  | 55739.94
146 | MC1-106@1 | 铝合金百叶窗50系列 壁厚1.8mm | m2 | 467.4012 | 474 |  | 221548.17
147 | MC1-108@2 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 244.7158 | 606.67 |  | 148461.73
148 | MC1-108@3 | 铝合金上悬窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 96.873 | 681.67 |  | 66035.42
149 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 25.872 | 430 |  | 11124.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
150 | MC1-74 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 2.156 | 418 |  | 901.21
151 | MC1-76 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 3.234 | 421 |  | 1361.51
152 | MC1-96@1 | 平开铝合金玻璃门（含框扇）单扇、90系列、壁厚2.2mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 328.7998 | 764.33 |  | 251311.55
153 | MC1-99@2 | 铝合金推拉窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 333.4548 | 590.67 |  | 196961.75
154 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 31.1779 | 484 |  | 15090.1
155 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 143.5956 | 501 |  | 71941.4
156 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 218.7187 | 509 |  | 111327.82
157 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 241.1779 | 518 |  | 124930.15
158 | 8021904@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 4.0097 | 540 |  | 2165.24
159 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 109.8185 | 540 |  | 59301.99
160 | 8021905@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1340.6336 | 540 |  | 723942.14
161 | 8021905@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 6.6369 | 540 |  | 3583.93
162 | 8021905@6 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 159.0952 | 540 |  | 85911.41
163 | 8021906@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 57.4389 | 560 |  | 32165.78
164 | 8021906@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 5.6822 | 605 |  | 3437.73
165 | 8021906@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 10.8882 | 605 |  | 6587.36
166 | 8021907 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 0.283 | 585 |  | 165.56
167 | 8021907@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 57.1559 | 585 |  | 33436.2
168 | 8021908 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 141.0648 | 607 |  | 85626.33
169 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 68.0679 | 520 |  | 35395.31
170 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 4.0804 | 562 |  | 2293.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
171 | 8021923@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 283.8605 | 562 |  | 159529.6
172 | 8021923@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1.4053 | 562 |  | 789.78
173 | 8021923@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 0.0202 | 562 |  | 11.35
174 | 8021924@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 54.1401 | 580 |  | 31401.26
175 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 234.3156 | 522 |  | 122312.74
176 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 16.5337 | 523 |  | 8647.13
177 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 34.484 | 523 |  | 18035.13
178 | 8005907@2 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 11.6327 | 530 |  | 6165.33
179 | 8005908@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 5.3302 | 537 |  | 2862.32
180 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 32.4466 | 533 |  | 17294.04
181 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.0158 | 545 |  | 8.61
182 | 8005914@1 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 69.5174 | 550 |  | 38234.57
183 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 3.1868 | 561 |  | 1787.79
184 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.6 | 5538.92 |  | 3323.35
185 | 补充主材002 | 防虫网、防护罩 | m2 | 0.99 | 40 |  | 39.6
186 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 794.9715 | 251.16 |  | 199665.04
187 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 9.5 | 251.16 |  | 2386.02
188 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.1824 | 251.16 |  | 45.81
189 | 00010003@6 | 机上人工 | 工日 | 0.1454 | 251.16 |  | 36.52
190 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 46713.5114 | 1 |  | 46713.51
191 | 99450640 | 检修费 | 元 | 9227.7102 | 1 |  | 9227.71
192 | 99450650 | 维护费 | 元 | 24943.521 | 1 |  | 24943.52
193 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 10378.4494 | 1 |  | 10378.45
194 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1252.0543 | 8.31 |  | 10404.57
195 | 99450680@11 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.8331 | 8.31 |  | 40.16
196 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 161.325 | 8.31 |  | 1340.61
197 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 2212.2882 | 8.31 |  | 18384.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：D-3高中男生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
198 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 1900.0848 | 8.31 |  | 15789.7
199 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.425 | 8.31 |  | 36.77
200 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 3209.0276 | 0.77 |  | 2470.95
201 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 24501.9014 | 0.77 |  | 18866.46
202 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 101.6682 | 0.77 |  | 78.28
203 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 6947.22 | 0.77 |  | 5349.36
204 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 1804.848 | 0.77 |  | 1389.73
205 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 38.913 | 0.77 |  | 29.96
206 | 99450700@8 | 电(机械用) | kW·h | 460.7012 | 0.77 |  | 354.74
207 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 1929.0948 | 1 |  | 1929.09
208 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 5.0713 | 1 |  | 5.07
|  | 合计 |  |  |  |  | 10700757.62