## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5152741.98
1.1 | 楼地面装饰工程 | 2347911.03
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断 | 724932.12
1.3 | 天棚工程 | 675927.24
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 981691.50
1.5 | 其他装饰工程 | 422280.09
2 | 措施合计 | 321323.71
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 321323.71
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 633656.62 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 515274.20
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 118382.42
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6107722.31
5 | 增值税销项税额 | 549695.01 |  |  | －
6 | 总造价 | 6657417.32
7 | 人工费 | 1683539.44
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 6,657,417.32 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 2347911.03
1 | 010501001024 | 陶粒混凝土回填 | 1.混凝土种类:LC7. 5陶粒混擬土找坡层、回填层（容重小于8KN/m3） 2.类别:楼-3d、楼-5b、楼-6e 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 99.96 | 514.69 |  | 51448.41
2 | 010501001025 | 垫平层 | 1.混凝土种类:20~30厚垫层采用DS-M20砂浆或31~70厚垫层采用C25细石混凝土（平面内间距≤4500设纵横分隔缝，缝宽底20面25，缝内嵌硅酮密封膏） 2.类别:楼-2b、楼-6a、楼-6c 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2150.38 | 22.02 |  | 47351.37
3 | 010501001026 | 轻质混凝土回填 | 1.混凝土种类:轻质混凝土回填 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 23.31 | 514.69 |  | 11997.42
4 | 010501001027 | 泡沫回填 | 1.混凝土种类:泡沫回填 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.78 | 100.42 |  | 781.27
5 | 010501001028 | 混凝土回填 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 90.25 | 603.25 |  | 54443.31
6 | 010401013005 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:100厚混凝土地坪 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.类别:地1 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3146.92 | 68.18 |  | 214557.01
本页小计 | [8 empty] | 380578.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 011101006024 | 平面砂浆找平层（集水井、电梯基坑) | 1.素水泥浆遍数:刷素水泥浆一遍(掺水重5％108胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 3.保护层厚度、砂浆配合比:10厚WS M20预拌砂浆（加5%防水粉） 4.找坡层厚度、材料种类：C25细石混凝土填充找坡层（最薄15），1%坡向地漏（纵坡） 5.部位:地下室底板-2c 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.4 | 49.68 |  | 765.07
8 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | 1.位置:地-1（首层无地下室地面） 2.面层厚度、砂浆厚度:30mm,水泥砂浆M15 3.防潮层:聚合物水泥砂浆 4.找平层:20厚WS M15（1:3）水泥砂浆找平层 5.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶） 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3146.92 | 86.71 |  | 272869.43
9 | 011102003061 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C25细石混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.嵌缝材料种类:平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 6.类别:楼-2a 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 927.44 | 149.68 |  | 138819.22
本页小计 | [8 empty] | 412453.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011102003062 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 4.类别:楼（地）-2b、楼（地）-6a 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 899.99 | 117.98 |  | 106180.82
11 | 011106002015 | 块料面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚C25细石混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.嵌缝材料种类:平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 6.类别:楼（地）-6b 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3424.16 | 138.56 |  | 474451.61
本页小计 | [8 empty] | 580632.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011106002016 | 块料楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 DS-M20 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 5.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 6.成品防滑缸砖条 7.类别:楼（地）-6b 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 374.42 | 314.19 |  | 117639.02
13 | 011102003063 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C25细石混凝土，平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10灰色防滑通体砖 5.类别:楼-3c 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 347.91 | 149.68 |  | 52075.17
本页小计 | [8 empty] | 169714.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011102003064 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖，DTG擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 4.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C25细石混凝土找坡垫层，找坡=1%，找向地漏或水沟。平面内间距≤4500设纵横分格缝，缝宽底20面25,缝内嵌硅酮密封膏 5.保护层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 6.刷素水泥浆一遍（掺水中5%108胶） 7.类别:楼-3d 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 333.21 | 171.7 |  | 57212.16
15 | 011102003065 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C25细石混凝土，平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝内嵌硅酮密封膏 2.防护层材料种类:3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫，阴角上翻至建筑饰面高度，接缝处采用平接方式用胶带封严，并铺贴护角条（楼板撞击声压级≤59dB） 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.类别:楼（地）-6d 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1548.92 | 163.17 |  | 252737.28
本页小计 | [8 empty] | 309949.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011102003066 | 块料楼地面 | 1.防护层材料种类:3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫，阴角上翻至建筑饰面高度，接缝处采用平接方式用胶带封严，并铺贴护角条（楼板撞击声压级≤59dB） 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚预拌砂浆 WS M20 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬性预拌砂浆 M15 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑通体砖 5.类别:楼（地）-6c 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1316.23 | 153.49 |  | 202028.14
17 | 011101005010 | 防静电漆地面 | 1.油漆品种、刷漆遍数:表面除尘后涂防静电漆（A级） 2.防护材料种类:防静电水泥砂浆一道 3.基层类型:25厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4.刷素水泥浆一遍(掺水重5％108胶) 5.类别:楼（地）-5a 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 69.36 | 95.66 |  | 6634.98
本页小计 | [8 empty] | 208663.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011103001004 | 橡胶板楼地面（平面） | 1.粘结层厚度、材料种类:专业地板胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:2厚PVC同质透芯耐磨塑胶地板 3.防护层材料种类:5厚水泥基自流平砂浆，自流平界面剂一道 4.找平层:40厚WS M20预拌砂浆找平，预留塑胶地板厚度 5.硬度：≥92 ShorA，防火等级：B1级，耐磨等级：T级，防湿滑性能：R9，其他详见饰面材料表 6.部位:楼-03 7.综合考虑超高降效增加费 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 732.24 | 131.16 |  | 96040.6
19 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:200~250高架空防静电活动地板（陶瓷面层），面层涂刷地板漆（参国际05J909国集TL12页内涂8防静电涂料做法） 2.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚C20细石混凝土，平面内间距≤4500设纵横分格缝,缝宽底20面25，缝内嵌硅酮密封膏 3.防护层材料种类:3mm厚橡胶隔声垫，阴角上翻至建筑饰面高度，接缝处采用平接方式用胶带封严，并铺贴护角条（楼板撞击声压级≤59dB） 4.部位:楼（地）-4b 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 99.84 | 495.58 |  | 49478.71
本页小计 | [8 empty] | 145519.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚强化实木复合运动地板，背面涂防腐剂、防火涂料，表面上涂聚氨酯2道 2.面层材料品种、规格、颜色:18厚45°斜松木板，满涂防腐剂、防火涂料 3.龙骨材料种类、规格、铺设间距:单向木龙骨40×50mm@500mm，防腐及防火处理 4.基层材料种类、规格:5厚TPR橡胶减震垫，铺设间距400×400 5.防护材料种类:1:2厚聚氨酯、聚酯无纺布防潮层，上翻至踢脚踏板面 6.基层做法:自流平界面剂一道，3-5厚水泥基自流平砂浆 7.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 8.部位:楼-12b 9.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 194.27 | 355.46 |  | 69055.21
21 | 011107002008 | 块料台阶面 | 1.部位:砖砌台阶 2.面层材料品种、规格、颜色:600x300防滑砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.粘贴层厚度、材料种类:5厚DTA砂浆粘结层 4.找平层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 16.6 | 203.82 |  | 3383.41
22 | 011105003016 | 块料踢脚线 | 1.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚DTA砂浆粘结层，8mm厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 2.面层材料品种、规格、颜色:600x100*10踢脚砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.类别:踢-1 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 220.32 | 143.75 |  | 31671
本页小计 | [8 empty] | 104109.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 011105003017 | 块料楼梯踢脚线 | 1.粘贴层厚度、材料种类:5mm厚DTA砂浆粘结层，8mm厚DP-HR砂浆打底,划出纹路 2.面层材料品种、规格、颜色:600x100*10踢脚砖，瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.类别:踢-1 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 43.63 | 163.08 |  | 7115.18
24 | 011105001009 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.底层厚度、砂浆配合比:11厚DP-HR(1:3)水泥砂浆打底,划出纹路 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚DP-HR(1:2.5)水泥砂浆面层压实赶光(骨料不含杂物的石灰石、白云石砂） 3.类别:踢-2a 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.3 | 67.04 |  | 958.67
25 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.找平:地面墙面接缝填灰色耐候胶 2.底层厚度、砂浆配合比:1.5厚拉丝不锈钢包面，内填耐候胶 3.面层厚度、砂浆配合比:9厚难燃胶合板，六面刷防潮防腐漆 4.类别:踢脚-02 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.63 | 483.08 |  | 3202.82
26 | 011102003067 | 块料楼地面 | 1.填充层:145mm陶粒混凝土填充，陶粒混凝土容重不大于8KN/m³，抗压强度不小于0.7MPa 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20混凝土板，纵横布筋Φ6@200 3.部位:课室砖砌讲台 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 200.19 | 124.95 |  | 25013.74
|  | 墙、柱面装饰与隔断 | [6 empty] | 724932.12
本页小计 | [8 empty] | 36290.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011201001037 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR M10水泥膏砂浆打底找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-HR M20(1:2.5)水泥砂浆抹平 3.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 4.内墙-6 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1647.65 | 23.8 |  | 39214.07
28 | 011201001038 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.内墙-1a、墙裙-1 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8435.45 | 26.19 |  | 220924.44
29 | 011201001039 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M10水泥膏砂浆 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.部位:内墙-1a、墙裙-2（挂网抹灰） 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2369.77 | 29.56 |  | 70050.4
30 | 011201001040 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚M15掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.部位:内墙-2c/5a（挂网抹灰） 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2119.07 | 29.9 |  | 63360.19
本页小计 | [8 empty] | 393549.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011201001041 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚M20掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 3.部位:内墙-3（挂网抹灰） 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 252.06 | 33.95 |  | 8557.44
32 | 011201001042 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚DP-HR M5（1:1:6）水泥膏砂浆打底找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DP-HR M10(1:0.5:2.5)水泥石灰膏砂浆抹平 3.基层:3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面） 4.内墙-01 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 149.91 | 23.63 |  | 3542.37
33 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP-HR M10（1:0.5:2.5）水泥石灰膏砂浆找平 2.基层:刷素水泥砂浆一道（掺水重5&108胶） 3.内墙-01 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 134.28 | 49.34 |  | 6625.38
34 | 011204003017 | 块料墙面 | 1.通体墙面砖块料墙面 2.8厚600x300通体墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），瓷砖勾缝剂DTG勾缝 3.5厚DTA砂浆粘结层，揉挤压实 4.刷素水泥浆一遍甩毛（掺水重5%108胶） 5.（内墙-5a） 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1143.22 | 147.52 |  | 168647.81
本页小计 | [8 empty] | 187373
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 011204003018 | 块料墙面 | 1.8厚300*600釉面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），瓷砖勾缝剂DTG勾缝 2.5厚DTA砂浆粘结层，揉挤压实 3.墙裙-2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 624.22 | 147.52 |  | 92084.93
36 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.部位：大理石窗台板 2.面层材料品种、规格、颜色:人造石大理石 3.结合层厚度、砂浆配合比：20厚WS-M20水泥砂浆 4.详见图集11ZJ501-25/3 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 186.01 | 258.52 |  | 48087.31
37 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.固定材料种类、规格:30*15*2铝方管 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚铝单板 3.部位:消防栓暗门 4.清单按投影面积计算 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.14 | 746.65 |  | 3837.78
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 675927.24
38 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳铁丝（或Φ钢筋吊杆双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环钩固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:暗骨型铝扣板配套锌铁龙骨@300，30*60*2mmC型镀锌轻钢龙骨@≤1200 3.面层材料品种、规格:600*600*1mm成品铝扣板吊顶 4.类别:顶-6 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 495.16 | 135.36 |  | 67024.86
本页小计 | [8 empty] | 211034.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳铁丝（或Φ8钢筋吊杆双向中距≤1200吊杆上部与板底预留吊环钩固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨TB24×38，间距600，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平 3.龙骨材料种类、规格、中距:φ8螺纹吊杆@1000 4.龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人主副轻钢龙骨（壁厚1.5），主骨@≤1200，吊杆上部与底板预留吊环（钩）固定 5.面层材料品种、规格:6+6双层水泥纤维板，错缝安装 6.类别:顶棚-01 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2033.4 | 100.47 |  | 204295.7
40 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10螺纹吊杆，纵横间接≤1000，靠墙吊杆选用3厚40宽扁钢与墙壁连接定位，扁钢刷深灰色机械漆 2.龙骨材料种类、规格、中距:2厚30×60C型镀锌轻钢龙骨，@≤1000 3.面层材料品种、规格:20宽70高，壁厚1.2，U型铝方通吊顶，净空间距80 4.做法:顶棚-03 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1180.8 | 321.2 |  | 379272.96
41 | 011502004005 | 水泥纤维板装饰线 | 1.部位：顶棚-01暗装筒灯大样 2.线条材料品种、规格：双层6mm厚水泥纤维板、200宽，面刷黑色涂料 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40 | 55.69 |  | 2227.6
本页小计 | [8 empty] | 585796.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1.部位：吊顶矩钢转换层 2.骨架材料规格：镀锌槽钢 3.油漆种类规格：面喷黑色漆 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24 | 63.43 |  | 1522.32
43 | 011304002001 | 送风百叶 | 1.材料种类规格：圆弧形铝合金送风百叶 2.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 105.74 | 126 |  | 13323.24
44 | 011304002002 | 回风百叶 | 1.材料种类规格：圆弧形铝合金回风百叶 2.其他：具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 65.56 | 126 |  | 8260.56
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 981691.5
45 | 011407001036 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:哑光无机内墙涂料，滚涂2道，封底涂料（一道） 2.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.类别:内墙-1a,内墙-1b，内墙-2c、内墙-01 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 11448.79 | 36.44 |  | 417193.91
46 | 011407002052 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色哑光无机内墙涂料二遍 2.类别:顶-1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 77.3 | 19.75 |  | 1526.68
47 | 011407002053 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8934.77 | 43.34 |  | 387232.93
本页小计 | [8 empty] | 829059.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 011407002054 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2b 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3661.68 | 43.45 |  | 159100
49 | 011407002055 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:表面滚涂白色哑光无机内墙涂料二遍 2.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.类别:顶-2a 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 201.51 | 43.34 |  | 8733.44
50 | 011407002056 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:3厚底基防裂腻子分遍刮平 2.类别:顶-6 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 335.08 | 23.59 |  | 7904.54
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 422280.09
51 | 011503001030 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:3厚25*50方钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:50*6扁钢竖杆，净距100；50*10扁钢立柱、50*10扁钢横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.油漆种类：防锈漆一道，深灰色磁漆喷涂两道 6.栏杆高度：1350mm 7.图纸节点：详见建施08-01-4 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 84.48 | 307.18 |  | 25950.57
本页小计 | [8 empty] | 201688.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011503001031 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.护窗栏杆（落地窗及玻璃幕墙护窗栏杆） 2.扶手材料种类、规格:2厚20*60方钢扶手 3.栏杆材料种类、规格:20*45*1.5扁通竖杆，净距110；30*60*5.0扁通立柱、2厚20*60方钢横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.油漆种类：防锈漆一道，深灰色磁漆喷涂两道 6.栏杆高度：950mm 7.图纸节点：详见建施08-01-3 8.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 96.63 | 299.79 |  | 28968.71
53 | 011503001032 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外无障碍坡道栏杆 2.扶手材料种类、规格:φ50*2 304不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格:φ50*2 304不锈钢管立柱、φ50*2 304不锈钢管横杆 4.固定配件种类:综合考虑 5.栏杆高度：1200mm 6.图纸节点：详见建施08-01-6 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7.2 | 297.49 |  | 2141.93
54 | 011503001033 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.室外金属栏杆 2.扶手材料种类、规格:1.5厚15*70通长深灰色S30408不锈钢通 3.栏杆材料种类、规格:1.5厚15*70深灰色S30408不锈钢通竖杆，净距105；2.0厚15*50深灰色S30408不锈钢通立柱 4.固定配件种类:综合考虑 5.栏杆高度：1350mm 6.图纸节点：详见建施08-01-2 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 437.89 | 557.43 |  | 244093.02
本页小计 | [8 empty] | 275203.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 011505001006 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚花岗岩 2.支架、配件品种、规格、品牌:[63槽钢支架与预埋件焊牢 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24.77 | 523.46 |  | 12966.1
56 | 011505005010 | 卫生间扶手 | 1.不锈钢大便器用安全抓杆 2.详见图集12J926-J16/一 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 60 | 281.22 |  | 16873.2
57 | 011505011006 | 镜箱 | 1.箱材质、规格:按设计要求 2.玻璃品种、规格6厚清镜 3.基层材料种类:3mm厚胶合板 4.龙骨材料种类：木龙骨 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 41.28 | 151.38 |  | 6248.97
58 | 011505007007 | 不锈钢挂钩 | 1.卫生间不锈钢挂钩 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 60 | 22.56 |  | 1353.6
59 | 011505008006 | 卫生纸盒 | 1.卫生间厕纸卷筒 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 60 | 61.94 |  | 3716.4
60 | 011210005008 | 厕位隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 191.16 | 253.44 |  | 48447.59
61 | 050307014002 | 不锈钢成品花箱 | 1.规格尺寸:4.2*1.7*0.4 2.花盆(坛)的材质及类型:不锈钢材质 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 7880 |  | 31520
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 121125.86
合 计 | [8 empty] | 5152741.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00088 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 321323.71 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00018 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002018 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000018 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000067 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 321323.71
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 515274.20 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 118382.42
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 633656.62 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 515274.2
合 计 |  |  |  | 515274.2 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6107722.31 | 9 |  | 549695.01
合 计 | [6 empty] | 549695.01
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 15174.1335 | 5 |  | 75870.67
2 | 17050050@6 | 不锈钢管D50*2、304 | m | 16.2 | 62.58 |  | 1013.8
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1537710.344 | 1.09 |  | 1679179.7
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 3994.0015 | 1.09 |  | 4361.45
5 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -1.62 | 1 |  | -1.62
6 | 01000030@1 | 镀锌型钢综合 | t | 0.1275 | 5990 |  | 763.73
7 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.9228 | 4079.52 |  | 3764.58
8 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4.042 | 5.86 |  | 23.69
9 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 59.04 | 5.86 |  | 345.97
10 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 58.5336 | 5.86 |  | 343.01
11 | 01090033@2 | 镀锌圆钢φ10~25 | t | 0.5435 | 5990 |  | 3255.57
12 | 01130030@1 | 扁钢50*6 | kg | 758.8923 | 4.43 |  | 3361.89
13 | 01130030@4 | 扁钢50*10 | kg | 190.6342 | 4.43 |  | 844.51
14 | 01130030@5 | 扁通20*45*1.5 | kg | 631.3128 | 4.43 |  | 2796.72
15 | 01130030@6 | 扁通30*60*5.0 | kg | 165.8818 | 4.43 |  | 734.86
16 | 01210001 | 角钢综合 | kg | 521.951 | 4.16 |  | 2171.32
17 | 01610020 | 钨棒 | kg | 25.3701 | 23.77 |  | 603.05
18 | 02010030@1 | PVC同质透芯耐磨防滑塑胶地板2厚 | m2 | 746.8848 | 48.2 |  | 35999.85
19 | 02010040@2 | 3mm厚单面覆膜VIAB聚氨酯隔声垫 | m2 | 3151.665 | 15 |  | 47274.98
20 | 02010040@5 | 3mm厚橡胶隔声垫 | m2 | 109.824 | 15 |  | 1647.36
21 | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 11.579 | 1.29 |  | 14.94
22 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 216.6111 | 3.25 |  | 703.99
23 | 03010200 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 17.4614 | 0.15 |  | 2.62
24 | 03010215 | 木螺钉M3.5×22~25 | 十套 | 85.68 | 0.21 |  | 17.99
25 | 03010320 | 螺母综合 | 十个 | 1305.6947 | 2.82 |  | 3682.06
26 | 03011265 | 不锈钢六角螺栓M12×110 | 十套 | 1.7555 | 45.11 |  | 79.19
27 | 03011315 | 高强螺栓 | kg | 20.4468 | 12 |  | 245.36
28 | 03011315@1 | 高强螺栓综合 | kg | 24.8075 | 12 |  | 297.69
29 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 380.4774 | 2.65 |  | 1008.27
30 | 03013151 | 膨胀螺栓M8×80 | 十套 | 19.4316 | 4.54 |  | 88.22
31 | 03016191 | 专用螺母垫圈Q235 3# | 块 | 652.8474 | 0.99 |  | 646.32
32 | 03019021@1 | 圆钉50~75 | kg | 37.5631 | 3.54 |  | 132.97
33 | 03019031 | 射钉 | 十个 | 989.8265 | 0.06 |  | 59.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 03019041 | 枪钉 | 盒 | 0.0597 | 6.35 |  | 0.38
35 | 03019111 | 不锈钢钉 | kg | 1.9691 | 24.09 |  | 47.44
36 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 43.9344 | 0.17 |  | 7.47
37 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 1284.4258 | 0.77 |  | 989.01
38 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 130.7606 | 5.6 |  | 732.26
39 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 24.1575 | 5.6 |  | 135.28
40 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 56.5264 | 25.32 |  | 1431.25
41 | 03139301 | 石料切割锯片 | 片 | 0.651 | 34.19 |  | 22.26
42 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 26.6005 | 8.21 |  | 218.39
43 | 03210155 | 铜线导电网 | kg | 6.936 | 32.23 |  | 223.55
44 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 256.8614 | 8.15 |  | 2093.42
45 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1678.0529 | 6.91 |  | 11595.35
46 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 98.5753 | 8.11 |  | 799.45
47 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 12.8428 | 403.59 |  | 5183.23
48 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 14.067 | 403.59 |  | 5677.3
49 | 04010015@4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 13.4258 | 403.59 |  | 5418.52
50 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 1.1491 | 724.82 |  | 832.89
51 | 04030045@1 | 石英砂 | kg | 41.616 | 1.32 |  | 54.93
52 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 197.8651 | 262.05 |  | 51850.55
53 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 2.4896 | 6 |  | 14.94
54 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 19.6299 | 1.37 |  | 26.89
55 | 05030140 | 杉木枋 | m3 | 3.0615 | 1876.74 |  | 5745.64
56 | 05030180 | 松木板 | m3 | 0.6132 | 1474.42 |  | 904.11
57 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 0.0021 | 1474.42 |  | 3.1
58 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 89.5776 | 8.51 |  | 762.31
59 | 05050080@2 | 胶合板2440×1220×9、六面刷防潮防腐漆 | m2 | 6.9615 | 63.15 |  | 439.62
60 | 05050080@3 | 减震垫10mm | m2 | 203.9835 | 15 |  | 3059.75
61 | 05250020 | 木砖 | m3 | 0.1458 | 1637.22 |  | 238.71
62 | 06550020 | 原片玻璃镜6 | m2 | 45.408 | 47.51 |  | 2157.33
63 | 07010001@3 | 踢脚砖600*100*10 | m2 | 275.9044 | 31.93 |  | 8809.63
64 | 07010025@4 | 通体墙面砖600*300*8 | m2 | 1838.1376 | 74.15 |  | 136297.9
65 | 07050030@6 | 防滑通体砖600*600*10 | m2 | 9017.8067 | 40.6 |  | 366122.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 07050060@7 | 防滑通体砖300*600*10 | m2 | 396.8852 | 40.6 |  | 16113.54
67 | 07050070@1 | 防滑通体砖300*600*10 | m2 | 17.596 | 40.6 |  | 714.4
68 | 07050080@7 | 灰色防滑砖300*600*10 | m2 | 153.3092 | 40.6 |  | 6224.35
69 | 07130050@2 | 强化实木复合运动地板18厚 | m2 | 203.9835 | 163.67 |  | 33385.98
70 | 07250010@3 | 防静电架空活动地板200~250高架空防静电活动地板（陶瓷面层）、面层涂刷地板漆 | m2 | 104.832 | 239.92 |  | 25151.29
71 | 08000001@1 | 人造石（窗台）12厚 光面石英石 | m2 | 189.7302 | 170 |  | 32254.13
72 | 08000040 | 石板材成品 | m2 | 26.0085 | 173.64 |  | 4516.12
73 | 09050050@2 | 铝扣板(含配套龙骨)600*600*1mm | m2 | 510.0148 | 91.41 |  | 46620.45
74 | 09130010@1 | 铝单板2mm | m2 | 12.9477 | 237.15 |  | 3070.55
75 | 09370001@1 | 铝格栅吊顶(U型铝方通)20×70×1.2mm，白色，MT.03（间隔80mm） | m2 | 1204.416 | 250 |  | 301104
76 | 09390060@1 | 成品pvc板隔断成品 | m2 | 191.16 | 222.52 |  | 42536.92
77 | 10010040 | 轻钢中龙骨 | m | 8014.2863 | 3.58 |  | 28691.14
78 | 10010050 | 轻钢大龙骨h=45 | m | 4398.6327 | 3.75 |  | 16494.87
79 | 10030060@1 | 铝方管30*15*2 | m | 14.6855 | 9.93 |  | 145.83
80 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑h19 | m | 6680.3933 | 3.58 |  | 23915.81
81 | 12030001 | 不锈钢压条2 | m | 35.2242 | 22.59 |  | 795.71
82 | 12030090@3 | 拉丝不锈钢踢脚线1.5厚 | m2 | 6.7626 | 237.9 |  | 1608.82
83 | 12070010@1 | 水泥纤维板装饰线200*150*12mm | m | 84 | 22.7 |  | 1906.8
84 | 12170010@2 | 防滑缸砖条成品 | m | 119.1847 | 4.5 |  | 536.33
85 | 12230010@3 | 不锈钢扶手φ50*2、304 | m | 7.632 | 62.74 |  | 478.83
86 | 12230020@1 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 464.1634 | 50.21 |  | 23305.64
87 | 13010040@1 | 深灰色磁漆 | kg | 36.2294 | 9.37 |  | 339.47
88 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 7.698 | 12.07 |  | 92.91
89 | 13010130@1 | 紫外线光固化UV漆 | kg | 58.2285 | 12.07 |  | 702.82
90 | 13010200 | 环氧底漆 | kg | 10.404 | 11.05 |  | 114.96
91 | 13030060 | 导电中层漆 | kg | 6.936 | 38.62 |  | 267.87
92 | 13030450@1 | 无机内墙涂料底漆 | kg | 2199.8048 | 17.67 |  | 38870.55
93 | 13030450@6 | 灰色无机内墙涂料底漆 | kg | 8.4412 | 17.67 |  | 149.16
94 | 13030450@9 | 外墙漆涂料底漆 | kg | 399.8555 | 17.67 |  | 7065.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 13030460@1 | 无机内墙涂料面漆 | kg | 3855.8834 | 22 |  | 84829.43
96 | 13030460@4 | 外墙漆涂料面漆 | kg | 453.316 | 22.89 |  | 10376.4
97 | 13030460@5 | 灰色无机内墙涂料面漆 | kg | 9.5697 | 22 |  | 210.53
98 | 13030490 | 腻子粉成品(防水型) | kg | 18890.5035 | 2.13 |  | 40236.77
99 | 13030490@1 | 腻子粉成品(防裂型) | kg | 34253.595 | 2.13 |  | 72960.16
100 | 13030570@3 | 黑色无机涂料 | kg | 2.782 | 22 |  | 61.2
101 | 13030590 | 水泥自流平混合料 | kg | 3891.342 | 1.12 |  | 4358.3
102 | 13050180@1 | 抗静电面漆 | kg | 27.744 | 41.3 |  | 1145.83
103 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 2.1921 | 17.25 |  | 37.81
104 | 13050450 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 29.4409 | 17.25 |  | 507.86
105 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 550.3983 | 3.93 |  | 2163.07
106 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 28.97 | 3.93 |  | 113.85
107 | 14010001 | 防腐油 | kg | 62.1827 | 31.33 |  | 1948.18
108 | 14010010 | 清油 | kg | 1.5969 | 13.07 |  | 20.87
109 | 14010020 | 熟桐油 | kg | 3.8998 | 14.58 |  | 56.86
110 | 14010030 | 松节油 | kg | 9.2003 | 8.84 |  | 81.33
111 | 14030020 | 灯用煤油 | kg | 5.867 | 14.94 |  | 87.65
112 | 14030020@1 | 灯用煤油 | kg | 5.051 | 14.94 |  | 75.46
113 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 70.0442 | 9.81 |  | 687.13
114 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 7.5268 | 7.17 |  | 53.97
115 | 14070050 | 机油综合 | kg | 50.0903 | 6.96 |  | 348.63
116 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 66.7635 | 24.89 |  | 1661.74
117 | 14230030 | 大白粉 | kg | 10.471 | 0.3 |  | 3.14
118 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 550.1368 | 0.98 |  | 539.13
119 | 14310110 | 氟化钠 | kg | 25.5659 | 1.2 |  | 30.68
120 | 14310110@1 | 氟化钠 | kg | 22.0302 | 1.2 |  | 26.44
121 | 14350150 | 醇酸稀释剂 | kg | 18.4794 | 8.55 |  | 158
122 | 14390060 | 氩气 | m3 | 158.8971 | 12.08 |  | 1919.48
123 | 14410060@1 | 903胶 | kg | 2.652 | 5.5 |  | 14.59
124 | 14410120 | 玻璃胶 | L | 5.0234 | 33.47 |  | 168.13
125 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 216.1478 | 14.02 |  | 3030.39
126 | 14410500 | 乳液 | kg | 16.8209 | 5.83 |  | 98.07
127 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 399.803 | 14.17 |  | 5665.21
128 | 14410580 | 万能胶1kg/瓶 | kg | 5.2968 | 11.97 |  | 63.4
129 | 14430215 | 塑料粘胶带 | 卷 | 96.6587 | 4.72 |  | 456.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
130 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.1054 | 1070 |  | 112.78
131 | 15130055 | 聚乙烯塑料泡沫垫 | m2 | 209.8116 | 2.82 |  | 591.67
132 | 15150020@2 | 泡沫 | m3 | 7.8967 | 5.6 |  | 44.22
133 | 16030020@2 | 水泥纤维板6+6mm | m2 | 2135.07 | 32.43 |  | 69240.32
134 | 17050050@3 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*70*1.5 | m | 3018.0692 | 50.21 |  | 151537.25
135 | 17050050@4 | 通长深灰色S30408不锈钢通15*50*2.0 | m | 646.7197 | 49.79 |  | 32200.17
136 | 17090001@1 | 方钢25*50*3 | m | 88.704 | 14.66 |  | 1300.4
137 | 17090001@2 | 方钢20*60*2 | m | 202.923 | 10.76 |  | 2183.45
138 | 20010010 | 镀锌法兰DN32 | 片 | 2017.5654 | 10.26 |  | 20700.22
139 | 21310050@1 | 不锈钢挂钩 | 套 | 60.6 | 20 |  | 1212
140 | 21310070@1 | 不锈钢厕纸卷筒 | 个 | 60.6 | 56.88 |  | 3446.93
141 | 21310090@2 | 大便器安全抓杆高700 | 套 | 60.6 | 272.8 |  | 16531.68
142 | 33010030 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 806.7072 | 2.3 |  | 1855.43
143 | 33050030 | 支架铸铁 | 套 | 484.0243 | 19.97 |  | 9665.97
144 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 178.5653 | 11.47 |  | 2048.14
145 | 34110010 | 水 | m3 | 657.9896 | 4.58 |  | 3013.59
146 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 12246.5442 | 1 |  | 12246.54
147 | BCCLF3 | 不锈钢成品花箱 | 个 | 4 | 7880 |  | 31520
148 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -4.6925 | 1 |  | -4.69
149 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 329.1536 | 501 |  | 164905.95
150 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 4.0735 | 501 |  | 2040.82
151 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 91.6038 | 501 |  | 45893.5
152 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 96.6189 | 518 |  | 50048.59
153 | 8021904@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 77.7267 | 518 |  | 40262.43
154 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 1.3342 | 523 |  | 697.79
155 | 8005907 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 201.5304 | 530 |  | 106811.11
156 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 2.3638 | 537 |  | 1269.36
157 | 8005909 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 22.4351 | 549 |  | 12316.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：艺术楼和科技楼-室内装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
158 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 352.2911 | 533 |  | 187771.16
159 | 8005910@2 | 防静电水泥砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 1.7548 | 1500 |  | 2632.2
160 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 241.1797 | 545 |  | 131442.94
161 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 36.0242 | 550 |  | 19813.31
162 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 6.1869 | 561 |  | 3470.85
163 | 补充主材001@1 | 送风百叶圆弧形、宽度200mm | m | 105.74 | 126 |  | 13323.24
164 | 补充主材002@1 | 回风百叶圆弧形、宽度200mm | m | 65.56 | 126 |  | 8260.56
165 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 5.9701 | 251.16 |  | 1499.45
166 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1688.7829 | 1 |  | 1688.78
167 | 99450640 | 检修费 | 元 | 234.256 | 1 |  | 234.26
168 | 99450650 | 维护费 | 元 | 621.6029 | 1 |  | 621.6
169 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 753.665 | 1 |  | 753.67
170 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 3054.7483 | 0.77 |  | 2352.16
171 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 326.06 | 0.77 |  | 251.07
172 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 308.1506 | 0.77 |  | 237.28
173 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.3813 | 1 |  | -0.38
|  | 合计 |  |  |  |  | 4532645.17