## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 20120276.68
1.1 | 砌筑工程 | 255360.25
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 14491813.38
1.3 | 门窗工程 | 143039.11
1.4 | 屋面及防水工程 | 4766196.26
1.5 | 保温、隔热、防腐工程 | 155979.86
1.6 | 其他装饰工程 | 307887.82
2 | 措施合计 | 3567358.48
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1179802.66
2.2 | 其他措施费 | 2387555.82
3 | 其他项目 | 2207759.91 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2012027.67
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 195732.24
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 25895395.07
5 | 增值税销项税额 | 2330585.56 |  |  | －
6 | 总造价 | 28225980.63
7 | 人工费 | 3715316.02
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 28,225,980.63 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 255360.25
1 | 010402001019 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 11.32 | 688.99 |  | 7799.37
2 | 010402001020 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 376.58 | 654.43 |  | 246445.25
3 | 010401012012 | 零星砌砖 | 1.部位:零星部位 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M7.5 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.13 | 987.28 |  | 1115.63
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 14491813.38
4 | 010404001006 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 895.09 | 639.92 |  | 572785.99
5 | 010501004005 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4049.34 | 692.46 |  | 2804005.98
本页小计 | [8 empty] | 3632152.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010501005005 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 459.64 | 693.44 |  | 318732.76
7 | 010501006006 | 集水井、电梯井 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 298.11 | 729.41 |  | 217444.42
8 | 010512008004 | 防爆波电缆井井盖 | 1.部位：防爆波电缆井井盖 2.尺寸：800*200*70mm 3.混凝土强度等级：C30商品混凝土 4.钢筋型号及配筋形式：综合考虑 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.03 | 3340.86 |  | 100.23
9 | 010501006007 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1 | 631.61 |  | 631.61
10 | 010502001014 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 136.77 | 821.27 |  | 112325.1
11 | 010502001015 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 112.33 | 843.6 |  | 94761.59
本页小计 | [8 empty] | 743995.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010502002007 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.45 | 955 |  | 7114.75
13 | 010503004010 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 9.12 | 797.85 |  | 7276.39
14 | 010504001007 | 混凝土墙（水池侧壁） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 59.88 | 732.76 |  | 43877.67
15 | 010504001008 | 混凝土墙（地下室侧壁） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 591.2 | 732.76 |  | 433207.71
16 | 010504001009 | 混凝土墙（人防墙、人防门框墙） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 628.16 | 712.46 |  | 447538.87
17 | 010505001011 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 652.82 | 682.72 |  | 445693.27
18 | 010505001012 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1994.65 | 703.02 |  | 1402278.84
本页小计 | [8 empty] | 2786987.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010505001013 | 车道、坡道 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 206.26 | 703.02 |  | 145004.91
20 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 27.87 | 745.78 |  | 20784.89
21 | 010507007004 | 其他构件 | 1.构件的类型:栏板、反檐 2.混凝土种类:商品砼C35 3.综合考虑混凝土运输、泵送费用 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 22.58 | 878.57 |  | 19838.11
22 | 010507007005 | 其他构件 C35 P8（防爆波井） | 1.部位:防爆波电缆井、防爆波油管井 2.混凝土强度等级:商品砼C35 P6 3.其他:含混凝土泵送增加费 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 8.64 | 731.21 |  | 6317.65
23 | 010508001013 | 底板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 97.13 | 928.34 |  | 90169.66
24 | 010508001014 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.82 | 883.59 |  | 7793.26
本页小计 | [8 empty] | 289908.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010508001015 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 52.99 | 869.33 |  | 46065.8
26 | 010508001016 | 墙后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C40 P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、混凝土微膨胀添加剂 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.37 | 909.24 |  | 5791.86
27 | 010507004002 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.54 | 751.75 |  | 1157.7
28 | 010501001016 | 陶粒混凝土回填 | 1.混凝土种类:LC7. 5陶粒混擬土找坡层、回填层（容重小于8KN/m3） 2.类别:人防防倒塌棚架预埋回填 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 0.2 | 514.69 |  | 102.94
29 | 010515001056 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 32.56 | 5302.46 |  | 172648.1
本页小计 | [8 empty] | 225766.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010515001057 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 694.48 | 5036.95 |  | 3498061.04
31 | 010515001058 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 29.08 | 5591.96 |  | 162614.2
32 | 010515001059 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 290.54 | 5295.04 |  | 1538420.92
33 | 010515001060 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500 Φ25外 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.09 | 5091.29 |  | 10640.8
本页小计 | [8 empty] | 5209736.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010515001061 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.3 | 5327.29 |  | 22907.35
35 | 010515001062 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 116.69 | 5024.06 |  | 586257.56
36 | 010515001063 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）Φ25外 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.06 | 5034.2 |  | 5336.25
37 | 010515001064 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500（带E）Φ10内 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.41 | 5635.92 |  | 2310.73
本页小计 | [8 empty] | 616811.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010515001065 | 地下室现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB500（带E）Φ12~25 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 114.09 | 5251.12 |  | 599100.28
39 | 010515001066 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300直径10内箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.97 | 6327.92 |  | 18793.92
40 | 010515001067 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 64.42 | 6654.64 |  | 428691.91
41 | 010515001068 | 地下室现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.综合考虑钢筋制作.运输.安装 3.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 26.59 | 5325.82 |  | 141613.55
42 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.按设计要求综合考虑预埋铁件（钢板） 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.95 | 11900.44 |  | 11305.42
本页小计 | [8 empty] | 1199505.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:套筒直型螺栓 3.规格:Φ32以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 40 | 17.04 |  | 681.6
44 | 010516003010 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.螺纹套筒种类:套筒直型螺栓 3.规格:Φ25以内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2909 | 14.31 |  | 41627.79
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 143039.11
45 | 010802003027 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(双扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 26.76 | 593.88 |  | 15892.23
46 | 010802003028 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门(单扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 59.49 | 534.25 |  | 31782.53
本页小计 | [8 empty] | 89984.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010802003029 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门(单扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.55 | 575.18 |  | 11244.77
48 | 010802003030 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门(双扇) 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.满足技术要求的规范验收要求 5.综合考虑暗室施工 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.42 | 557.05 |  | 6918.56
49 | 010801002018 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.82 | 1161.83 |  | 21865.64
50 | 010801002019 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.84 | 1161.83 |  | 32345.35
本页小计 | [8 empty] | 72374.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010802001005 | 铝合金门 | 1.材料种类：平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.68 | 647.21 |  | 2381.73
52 | 010802001006 | 铝合金门 | 1.材料种类：平开铝合金门（双扇） 2.厚度：门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.25 | 647.2 |  | 1456.2
53 | 010803002006 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘(闸)门 2.类型:无机纤维复合特级防火卷帘 双帘双轨 3.包括帘布、控制箱、控制按钮、卷门机、导轨、卷轴、调心轴承、座板、轴头、传动轴、熔断装置、其它配件或辅材 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.43 | 680.38 |  | 18662.82
54 | 010807001026 | 铝合金推拉窗 | 1.材料种类：铝合金推拉窗 2.铝合金门选材：90系列，主型材1.8mm 3.玻璃种类、厚度：6mm钢化玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1.2 | 407.73 |  | 489.28
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 4766196.26
本页小计 | [8 empty] | 22990.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010904001006 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室底板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材 3.防水层做法:自粘 4.部位:地下室底板1 5.综合考虑防水附加层 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 10742.77 | 68.55 |  | 736416.88
56 | 010904001007 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室底板防水 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 3.防水层做法:预铺 4.部位:地下室底板1 5.综合考虑防水附加层 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 10742.77 | 65.65 |  | 705262.85
57 | 010904001008 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5617.1 | 59.59 |  | 334722.99
58 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.反边高度:阴阳角、后浇带、施工缝等设防水卷材附加层。附加层水平方向、向上或向下伸出长度不小于300 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5617.1 | 50.34 |  | 282764.81
本页小计 | [8 empty] | 2059167.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010904001009 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5763.95 | 59.59 |  | 343473.78
60 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室顶板非种植区 2.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.反边高度:阴阳角、后浇带、施工缝等设防水卷材附加层。附加层水平方向、向上或向下伸出长度不小于300 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5617.1 | 50.34 |  | 282764.81
61 | 010904001010 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板种植区 2.卷材品种、规格、厚度:4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2595.51 | 89.82 |  | 233128.71
62 | 010904001011 | 楼(地)面卷材防水 | 1.部位:地下室顶板种植区 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分膜） 3.部位:地下室顶板1 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2595.51 | 59.59 |  | 154666.44
63 | 010903001004 | 墙面卷材防水 | 1.部位:地下室外侧壁 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1797.21 | 44.58 |  | 80119.62
本页小计 | [8 empty] | 1094153.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:地下室侧壁1 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1797.21 | 48.82 |  | 87739.79
65 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：地下室侧壁1 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3..综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1797.21 | 17.24 |  | 30983.9
66 | 010903002017 | 墙面防水 | 1.防水膜品种:5厚聚合物防水砂浆防水层(墙面专用型）遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面不少于2000 2.部位:内墙-5a 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1831.1 | 35.94 |  | 65809.73
67 | 010903003011 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚M15掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.部位:内墙-5a、内墙-2c 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1831.1 | 23.96 |  | 43873.16
本页小计 | [8 empty] | 228406.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室深度超过300的排水沟、集水井等 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚，分两遍成活 4.反边高度:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口（集水井侧壁部分则反至顶部） 5.综合考虑暗室施工增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 512.01 | 70.27 |  | 35978.94
69 | 010904002014 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室有水的辅助房间 2.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:2厚，分两遍成活 4.反边高度:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50，端部用密封膏封口 5.部位:地下室底板-4a、楼-1b 6.综合考虑暗室施工 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1536.62 | 70.27 |  | 107978.29
70 | 010904004005 | 止水带 | 1.止水带材料种类:3mm厚300宽钢板止水带 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m | 1848.85 | 71.1 |  | 131453.24
本页小计 | [8 empty] | 275410.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010302001004 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 228 | 137.03 |  | 31242.84
72 | 011101003020 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:地下室顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:10厚（最薄处）LC7.5轻集料混凝土找坡层（容重小于8KN/m3 3.面层厚度、混凝土强度等级:70厚C20细石混凝土找平层，抗渗等级不低于P6，内配Ø6@100双向钢筋网（置于上部，保护层≥15），平面内间距≤4000设纵横分隔缝，缝宽20，表面25，钢筋断开，聚苯板嵌缝，单组份聚氨酯建筑密封膏填缝 4.基层:聚酯无纺布隔离层一层（≥200g/㎡) 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8212.61 | 114.83 |  | 943054.01
73 | 010903002018 | 水池墙面涂膜防水 | 1.部位:水池侧壁 2.防水膜品种:1.5kg/㎡水泥基渗透结晶型防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:厚度不低于0.8mm，分两遍施工 4.综合考虑暗室施工 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 402.59 | 34.13 |  | 13740.4
本页小计 | [8 empty] | 988037.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010903002019 | 水池地面涂膜防水 | 1.部位:水池底板 2.防水层做法:1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度不低于0.8mm，分两遍施工） 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 323.4 | 34.13 |  | 11037.64
75 | 011406001019 | 水池天棚涂膜防水 | 1.部位:水池天棚 2.防水层做法:1.5kg/m2水泥基渗透结晶型防水涂料（厚度不低于0.8mm，分两遍施工） 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 531.43 | 34.13 |  | 18137.71
76 | 010903003012 | 水池墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水(潮)部位:水池侧壁 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 402.59 | 35.94 |  | 14469.08
77 | 010904003002 | 水池楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水(潮)部位:水池底板 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 323.4 | 35.94 |  | 11623
78 | 011301001002 | 水池天棚防水 | 1.防水(潮)部位:水池顶棚 2.防水(潮)厚度:5mmm厚 3.砂浆配合比:聚合物水泥防水砂浆 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 531.43 | 36.98 |  | 19652.28
79 | 011407002031 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1007.68 | 45.75 |  | 46101.36
本页小计 | [8 empty] | 121021.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 155979.86
80 | 011001003004 | 保温墙面 | 1.保温隔热部位:地下室外侧壁 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1797.21 | 86.79 |  | 155979.86
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 307887.82
81 | 010606008006 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:水池钢梯 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.8 | 8241.6 |  | 14834.88
82 | 070205001008 | 截水沟盖板 | 1.部位：截水沟 2.材料种类、规格：成品承压不锈钢篦子 3.范围：详见图纸位置 4.综合考虑暗室施工增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.79 | 346.83 |  | 4435.96
83 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品集水井金属盖板 2.部位：金属成品盖板 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 80.64 | 547.91 |  | 44183.46
84 | 粤R2-5-1 | 钢盖板 | 1.成品防倒塌棚架基础金属盖板 2.部位：金属成品盖板 14mm 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2 | 166.81 |  | 333.62
85 | 070205002002 | 消防水池盖板 | 1.部位：消防水池盖板 2.材料种类、规格：成3mm厚不锈钢盖板 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 461.2 | 481.69 |  | 222155.43
本页小计 | [8 empty] | 441923.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 011210005005 | 防洪挡板 | 1.部位：防洪挡板 2.图集：参照图集07FJ02-133 3.综合考虑暗室施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.34 | 1778.32 |  | 21944.47
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3036085.25
87 | 粤011701008009 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 5.2m以内 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1797.21 | 38.64 |  | 69444.19
88 | 粤011701010012 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7830.72 | 16.85 |  | 131947.63
89 | 粤011701011011 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3915.36 | 29.05 |  | 113741.21
90 | 011702001017 | 塔吊基础北地块 | 1.基础类型:北地块塔吊基础 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 4 | 83349.1 |  | 333396.4
91 | 010401001005 | 砖胎模 | 1.砖模 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 4.具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 489.08 | 617.9 |  | 302202.53
92 | 011702001018 | 满堂基础模板 | 1.基础类型:满堂基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 428.22 | 49.89 |  | 21363.9
本页小计 | [8 empty] | 994040.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 011702001019 | 基础垫层 | 1.基础类型:基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 325.27 | 31.39 |  | 10210.23
94 | 011702001020 | 集水井电梯坑模板 | 1.基础类型:电梯坑集水井模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1227.88 | 57.13 |  | 70148.78
95 | 011702002030 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 523.44 | 70.25 |  | 36771.66
96 | 011702002031 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 461.03 | 75.32 |  | 34724.78
97 | 011702002032 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8外 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 340.48 | 80.39 |  | 27371.19
98 | 011702002033 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.44 | 64.04 |  | 348.38
99 | 011702002034 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度5.6m内 1.8内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.78 | 74.18 |  | 1393.1
本页小计 | [8 empty] | 180968.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011702003015 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):5.6m内 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 84.63 | 107.41 |  | 9090.11
101 | 011702006043 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.6m 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 216.63 | 95.65 |  | 20720.66
102 | 011702006044 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6m 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 86.56 | 86.13 |  | 7455.41
103 | 011702006045 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1309.03 | 93.68 |  | 122629.93
104 | 011702006046 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 253.37 | 84.17 |  | 21326.15
105 | 011702006047 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度5.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 872.05 | 103.19 |  | 89986.84
本页小计 | [8 empty] | 271209.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 011702008006 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 107.56 | 91.69 |  | 9862.18
107 | 011702021003 | 栏板 | 1.构件类型:栏板、反檐模板 2.综合考虑暗室施工增加费 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 223.23 | 79.39 |  | 17722.23
108 | 011702011009 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1660.53 | 54.57 |  | 90615.12
109 | 011702011010 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1198.39 | 57.45 |  | 68847.51
110 | 011702011011 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 429.7 | 51.69 |  | 22211.19
111 | 011702011012 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 869.54 | 76.65 |  | 66650.24
本页小计 | [8 empty] | 275908.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 011702011013 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2179.71 | 79.53 |  | 173352.34
113 | 011702011014 | 直形墙 | 1.地下室外墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度5.6m内 2.含止水螺杆 3.综合考虑暗室施工模板拆除费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 699.53 | 82.42 |  | 57655.26
114 | 011702014029 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)15以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 163.64 | 71.55 |  | 11708.44
115 | 011702014030 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)15以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.43 | 84.02 |  | 1632.51
116 | 011702014031 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)18以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 690.18 | 73.35 |  | 50624.7
本页小计 | [8 empty] | 294973.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 011702014032 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)18以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 280.34 | 85.83 |  | 24061.58
118 | 011702014033 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)18以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 39.3 | 98.3 |  | 3863.19
119 | 011702014034 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)25以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 167.62 | 77.56 |  | 13000.61
120 | 011702014035 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)25以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 87.74 | 90.04 |  | 7900.11
121 | 011702014036 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)35以内 支模高度3.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 937.47 | 83.41 |  | 78194.37
122 | 011702014037 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)35以内 支模高度4.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3061.44 | 95.89 |  | 293561.48
本页小计 | [8 empty] | 420581.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 011702014038 | 地下室楼板 | 1.地下室楼板模板(楼板厚cm)35以内 支模高度5.6m以内 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 426.14 | 108.37 |  | 46180.79
124 | 011702024005 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形  2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 201.83 | 183.38 |  | 37011.59
125 | 011702030005 | 底板后浇带模板 | 1.后浇带部位:底板后浇带 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.2 | 93.12 |  | 204.86
126 | 011702030006 | 梁后浇带模板 | 1.后浇带部位:梁模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.85 | 144.28 |  | 1132.6
127 | 011702030007 | 板后浇带模板 | 1.后浇带部位:板模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.6 | 73.35 |  | 12586.86
128 | 011702030008 | 墙后浇带模板墙厚(40cm以内) | 1.后浇带部位:墙模板 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.15 | 83.05 |  | 3085.31
129 | 011702025008 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:其他现浇构件 2.综合考虑暗室施工模板拆除费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.9 | 53.65 |  | 209.24
130 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8281.44 | 43.03 |  | 356350.36
本页小计 | [8 empty] | 456761.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 010507006002 | 泥浆沉淀池 | 1.零星砌砖名称、部位:泥浆沉淀池 2.砖品种、规格、强度等级，砂浆强度等级、配合比:MU5水泥砂浆砌筑MU7.5机制砖 3.抹灰:20厚1:2水泥砂浆抹面 4.综合考虑混凝土浇捣、钢筋制安、砌筑、模板搭拆、拆除、废料外运等 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 6475.34 |  | 6475.34
132 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:自升式塔式起重机每次安拆费4台次 |  | 项 | 4 | 39278.04 |  | 157112.16
本页小计 | [8 empty] | 163587.5
合 计 | [8 empty] | 23156361.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00076 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 531273.23 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000059 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
6 | 2.10 | 其它费用
合 计 |  |  |  |  | 531273.23
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2012027.67 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 195732.24
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2207759.91 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 2012027.67
合 计 |  |  |  | 2012027.67 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 25895395.07 | 9 |  | 2330585.56
合 计 | [6 empty] | 2330585.56
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 4332.9655 | 5 |  | 21664.83
2 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 19.3011 | 518 |  | 9997.97
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3124655.5816 | 1.09 |  | 3412123.9
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 1333.0662 | 1.09 |  | 1455.71
5 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 28596.9688 | 1.09 |  | 31227.89
6 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 30313.4103 | 1.09 |  | 33102.24
7 | 00010010@4 | 人工费 | 元 | 28621.3016 | 1.09 |  | 31254.46
8 | QTRGF | 其他人工费 | 元 | 206148.808 | 1 |  | 206148.81
9 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1.7515 | 1 |  | 1.75
10 | 01000001@1 | 型钢综合 | kg | 23.0587 | 4.16 |  | 95.92
11 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 37.1944 | 4079.52 |  | 151735.3
12 | 01010040@11 | 螺纹钢筋HRB500 φ25以内 | t | 305.4408 | 4084.37 |  | 1247533.24
13 | 01010040@12 | 螺纹钢筋HRB500E φ25以内 | t | 117.0868 | 4164.37 |  | 487592.76
14 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 27.2548 | 3934.14 |  | 107224.2
15 | 01010040@8 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 119.6083 | 3987.98 |  | 476995.51
16 | 01010040@9 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 733.7055 | 3866.19 |  | 2836644.87
17 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 98.9497 | 4062.86 |  | 402018.78
18 | 01010120@3 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 4.386 | 4091.2 |  | 17944
19 | 01010120@7 | 螺纹钢筋HRB500E φ10以内 | t | 0.4202 | 4260.51 |  | 1790.27
20 | 01010120@8 | 螺纹钢筋HRB500 φ10以内 | t | 30.0104 | 4180.51 |  | 125458.78
21 | 01010130@6 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以外 | t | 1.0814 | 4098.72 |  | 4432.36
22 | 01010130@7 | 螺纹钢筋HRB500 φ25以外 | t | 2.1423 | 4103.37 |  | 8790.65
23 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 5280.1306 | 5.86 |  | 30941.57
24 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 126.7959 | 5.86 |  | 743.02
25 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 461.5601 | 5.86 |  | 2704.74
26 | 01030017@6 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 41.1361 | 5.86 |  | 241.06
27 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4438.2795 | 5.86 |  | 26008.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
28 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.0364 | 5.86 |  | 0.21
29 | 01030031@3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 4.1551 | 5.86 |  | 24.35
30 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 15.2763 | 5.86 |  | 89.52
31 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 5.904 | 3.66 |  | 21.61
32 | 01090022@1 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 3.0253 | 4079.52 |  | 12341.77
33 | 01290100@1 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 17.3792 | 3887.04 |  | 67553.65
34 | 01290160@1 | 钢板6~7 | t | 2.544 | 3981.25 |  | 10128.3
35 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.036 | 180 |  | 6.48
36 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 282.422 | 13.33 |  | 3764.69
37 | 02270070 | 土工布 | m2 | 18935.2522 | 2.6 |  | 49231.66
38 | 02270070@3 | 土工布 | m2 | 178.0746 | 2.6 |  | 462.99
39 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 17.0359 | 1.89 |  | 32.2
40 | 02310010@2 | 聚酯无纺布（≥200g/㎡) | m2 | 9157.0602 | 3.25 |  | 29760.45
41 | 02330020 | 草袋片 | 片 | 44.9702 | 1.28 |  | 57.56
42 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 1.0996 | 2.23 |  | 2.45
43 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 2.1991 | 0.32 |  | 0.7
44 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 6.426 | 5.58 |  | 35.86
45 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 2072.4782 | 5.38 |  | 11149.93
46 | 03011325@1 | 对拉螺栓 | kg | 616.1993 | 5.38 |  | 3315.15
47 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 25.6 | 34.84 |  | 891.9
48 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 3.5944 | 2.65 |  | 9.53
49 | 03015125 | 止水螺杆综合 | kg | 8434.755 | 6.64 |  | 56006.77
50 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 0.0496 | 5.36 |  | 0.27
51 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1113.2084 | 3.54 |  | 3940.76
52 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 59.3051 | 1.2 |  | 71.17
53 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 63.63 | 105.86 |  | 6735.87
54 | 03034095 | 顺位器 | 套 | 11.11 | 47.36 |  | 526.17
55 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4127.4976 | 5.6 |  | 23113.99
56 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8446.1968 | 5.6 |  | 47298.7
57 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 6.4 | 5.6 |  | 35.84
58 | 03135001@5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.2724 | 5.6 |  | 46.33
59 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 13.2876 | 12.75 |  | 169.42
60 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 176.6219 | 3.3 |  | 582.85
61 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1198.4744 | 6.91 |  | 8281.46
62 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 10.5 | 0.47 |  | 4.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
63 | 03214106@1 | 成品不锈钢盖板1000*1000×18 | 十块 | 16.6118 | 2500 |  | 41529.5
64 | 03214106@2 | 成品承压不锈钢篦子380 | 十块 | 6.9335 | 480 |  | 3328.08
65 | 03214106@3 | 成品钢盖板500*500*14 | 十块 | 0.412 | 650 |  | 267.8
66 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 2938.09 | 2.5 |  | 7345.23
67 | 03230047 | 直螺纹套筒接头φ32以内 | 个 | 40.4 | 3.41 |  | 137.76
68 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 98.185 | 403.59 |  | 39626.48
69 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 7.6041 | 403.59 |  | 3068.94
70 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 7.9047 | 259.45 |  | 2050.87
71 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 0.0012 | 201.35 |  | 0.24
72 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 106.9581 | 262.05 |  | 28028.37
73 | 04090015@1 | 生石灰 | t | 0.5015 | 405.15 |  | 203.18
74 | 04130001@2 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 274.1365 | 390.01 |  | 106915.98
75 | 04150001 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 0.9101 | 3681.72 |  | 3350.73
76 | 04150010 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 14.9126 | 7363.44 |  | 109808.04
77 | 04290030@2 | 预应力混凝土管桩AB型 PHC Ф500×125 | m | 595.3968 | 243.8 |  | 145157.74
78 | 05010040 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0003 | 949.4 |  | 0.28
79 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 42.8377 | 1348.1 |  | 57749.5
80 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 10.7441 | 1348.1 |  | 14484.12
81 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 1.1419 | 1348.1 |  | 1539.4
82 | 05030080@3 | 松杂板枋材 | m3 | 0.4016 | 1348.1 |  | 541.4
83 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0468 | 1549.95 |  | 72.54
84 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 0.6937 | 1418.15 |  | 983.77
85 | 05030370@1 | 松杂直边板 | m3 | 6.8127 | 1418.15 |  | 9661.43
86 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 2466.8364 | 33.14 |  | 81750.96
87 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 171.9646 | 33.14 |  | 5698.91
88 | 05050120@2 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 11.008 | 33.14 |  | 364.81
89 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 94.3535 | 763.5 |  | 72038.9
90 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 422.3672 | 9 |  | 3801.3
91 | 11010240@3 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 27.2832 | 1106.67 |  | 30193.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
92 | 11010240@5 | 平开木纹铝合金门（含框扇）（卫生间）单扇、90系列，壁厚2.0mm | m2 | 5.8114 | 581.55 |  | 3379.62
93 | 11010240@6 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 18.4436 | 1106.67 |  | 20410.98
94 | 12001066 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 58.3002 | 430 |  | 25069.09
95 | 12001067 | 钢质防火门单扇(乙级) | m2 | 19.159 | 418 |  | 8008.46
96 | 12001068 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 26.2248 | 434 |  | 11381.56
97 | 12001069 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 12.1716 | 421 |  | 5124.24
98 | 12030200 | 铝合金压条30×3 | m | 1397.656 | 15.15 |  | 21174.49
99 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 7.632 | 22.22 |  | 169.58
100 | 13030320 | 聚氨酯甲料 | kg | 318.4402 | 12.54 |  | 3993.24
101 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 42030.2096 | 11.75 |  | 493854.96
102 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 5761.999 | 11.75 |  | 67703.49
103 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 12649.409 | 11.75 |  | 148630.56
104 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 2535.8446 | 13.11 |  | 33244.92
105 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 233.3422 | 17.25 |  | 4025.15
106 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 58.0327 | 13.58 |  | 788.08
107 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 367.3856 | 11.75 |  | 4316.78
108 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 3049.8896 | 3.93 |  | 11986.07
109 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 74.7348 | 3.93 |  | 293.71
110 | 13330015@1 | 纤维增强型高分子膜自粘防水卷材1.5厚 | m2 | 15577.0165 | 24.17 |  | 376496.49
111 | 13330015@2 | 高分子预铺自粘胶膜防水卷材1.5厚 | m2 | 15577.0165 | 26.17 |  | 407650.52
112 | 13330033@3 | 自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材4.0厚 | m2 | 3763.4895 | 50.48 |  | 189980.95
113 | 13330033@4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分膜）1.5厚 | m2 | 20266.012 | 25.17 |  | 510095.52
114 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 2332.2394 | 21.98 |  | 51262.62
115 | 13330270 | 双面自粘胶带80mm宽 | m | 25782.648 | 15 |  | 386739.72
116 | 13350190 | 密封毛条 | m | 7.27 | 0.34 |  | 2.47
117 | 13350215 | 聚氨酯密封膏 | kg | 251.5781 | 35 |  | 8805.23
118 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 281.808 | 8 |  | 2254.46
119 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 589.836 | 20 |  | 11796.72
120 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 63.4093 | 0.58 |  | 36.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
121 | 13410050 | 软填料 | kg | 0.6304 | 3.9 |  | 2.46
122 | 14010030 | 松节油 | kg | 74.0039 | 8.84 |  | 654.19
123 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 183.1412 | 9.81 |  | 1796.62
124 | 14070050 | 机油综合 | kg | 277.3125 | 6.96 |  | 1930.1
125 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 1800.4779 | 0.98 |  | 1764.47
126 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 1874.3693 | 7.05 |  | 13214.3
127 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 122.788 | 7.05 |  | 865.66
128 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.7632 | 31.25 |  | 23.85
129 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 1435.8061 | 9.87 |  | 14171.41
130 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 5730.42 | 6 |  | 34382.52
131 | 14390070 | 氧气 | m3 | 10.6308 | 5.16 |  | 54.85
132 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 23.016 | 5.16 |  | 118.76
133 | 14390090 | 液化石油气 | kg | 804.5562 | 6.13 |  | 4931.93
134 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 5.8464 | 13.3 |  | 77.76
135 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 9.984 | 13.3 |  | 132.79
136 | 14410010 | 108胶 | kg | 6485.1238 | 6.86 |  | 44487.95
137 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 0.5801 | 13.73 |  | 7.96
138 | 14410490 | 墙边胶 | L | 0.1836 | 46.77 |  | 8.59
139 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.5475 | 1070 |  | 585.83
140 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 610.0131 | 15 |  | 9150.2
141 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 92.7779 | 59.37 |  | 5508.22
142 | 17270180@1 | 高压橡胶管综合 | m | 1.3628 | 59.37 |  | 80.91
143 | 18250615 | 管箍 | 个 | 62.7603 | 9.29 |  | 583.04
144 | 34110010 | 水 | m3 | 2272.139 | 4.58 |  | 10406.4
145 | 34110010@1 | 水 | m3 | 1.0928 | 4.58 |  | 5.01
146 | 34110010@3 | 水 | m3 | 18.0303 | 4.58 |  | 82.58
147 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 2860.6364 | 3.42 |  | 9783.38
148 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 18.0106 | 5.74 |  | 103.38
149 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 38.571 | 7.05 |  | 271.93
150 | 35030030@1 | 脚手架钢管底座 | 个 | 10.963 | 7.05 |  | 77.29
151 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 25.0583 | 6.06 |  | 151.85
152 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 125.2915 | 5.79 |  | 725.44
153 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 144.2944 | 1.5 |  | 216.44
154 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 38.4323 | 1.5 |  | 57.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
155 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 301.0327 | 8.5 |  | 2558.78
156 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 15627.0389 | 6.2 |  | 96887.64
157 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 770.9859 | 6.2 |  | 4780.11
158 | 80010310 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 3.4864 | 471.19 |  | 1642.76
159 | 80050630 | 聚合物水泥防水砂浆 | m3 | 3.2726 | 1100 |  | 3599.86
160 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 91699.4714 | 1 |  | 91699.47
161 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 3.4327 | 1 |  | 3.43
162 | MC1-84@1 | 无机纤维复合特级防火卷帘 | m2 | 27.43 | 442.48 |  | 12137.23
163 | MC1-88 | 卷闸电动装置D-900 | 套 | 2 | 1856.07 |  | 3712.14
164 | MC1-99@1 | 铝合金推拉窗90系列、壁厚1.8mm 钢化玻璃6mm | m2 | 1.2 | 338.4 |  | 406.08
165 | 8021902@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 11.839 | 484 |  | 5730.08
166 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 0.8533 | 484 |  | 413
167 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 628.2647 | 501 |  | 314760.61
168 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 912.9919 | 509 |  | 464712.88
169 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C30 | m3 | 0.0303 | 532 |  | 16.12
170 | 8021906@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 1351.4015 | 560 |  | 756784.84
171 | 8021907@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 138.8216 | 585 |  | 81210.64
172 | 8021908@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 114.015 | 607 |  | 69207.11
173 | 8021924@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 7936.4312 | 580 |  | 4603130.1
174 | 8021925@5 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C40 | m3 | 171.096 | 648 |  | 110870.21
175 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 45.3003 | 522 |  | 23646.76
176 | 8005902 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 115.6613 | 518 |  | 59912.55
177 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 2.5063 | 523 |  | 1310.79
178 | 8005908 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 22.1154 | 537 |  | 11875.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
179 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 13.7873 | 549 |  | 7569.23
180 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 42.7056 | 533 |  | 22762.08
181 | 8005914@1 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 28.1989 | 550 |  | 15509.4
182 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 1.8 | 5538.92 |  | 9970.06
183 | X02001@2 | 3mm不锈钢盖板 | m2 | 461.2 | 332.41 |  | 153307.49
184 | 补充主材002 | 40厚铝合金防洪挡板 | m2 | 12.34 | 1527.73 |  | 18852.19
185 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 879.8044 | 251.16 |  | 220971.67
186 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 113.3948 | 251.16 |  | 28480.24
187 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 86.4109 | 251.16 |  | 21702.96
188 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 4.0887 | 251.16 |  | 1026.92
189 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 20.1279 | 251.16 |  | 5055.32
190 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 117348.6257 | 1 |  | 117348.63
191 | 99450640 | 检修费 | 元 | 23012.8416 | 1 |  | 23012.84
192 | 99450650 | 维护费 | 元 | 53524.2571 | 1 |  | 53524.26
193 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 25119.7655 | 1 |  | 25119.77
194 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0025 | 10.09 |  | 0.03
195 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1751.8751 | 8.31 |  | 14558.08
196 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 5334.0914 | 8.31 |  | 44326.3
197 | 99450680@10 | 柴油(机械用)0# | kg | 454.8811 | 8.31 |  | 3780.06
198 | 99450680@12 | 柴油(机械用)0# | kg | 21.138 | 8.31 |  | 175.66
199 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 89.7912 | 8.31 |  | 746.16
200 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 2872.2983 | 8.31 |  | 23868.8
201 | 99450680@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 46.1172 | 8.31 |  | 383.23
202 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 28101.891 | 0.77 |  | 21638.46
203 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 104.4824 | 0.77 |  | 80.45
204 | 99450700@10 | 电(机械用) | kW·h | 1389.9012 | 0.77 |  | 1070.22
205 | 99450700@11 | 电(机械用) | kW·h | 171.1057 | 0.77 |  | 131.75
206 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 1365.9647 | 0.77 |  | 1051.79
207 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 64845.9987 | 0.77 |  | 49931.42
208 | 99450700@4 | 电(机械用) | kW·h | 2037.1296 | 0.77 |  | 1568.59
209 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 759.132 | 0.77 |  | 584.53
210 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 35.364 | 0.77 |  | 27.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：高中食堂地下室-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
211 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -1.377 | 1 |  | -1.38
|  | 合计 |  |  |  |  | 21355503.95