## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 10154987.19
1.1 | A.4砌筑工程 | 1448129.84
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 4336613.83
1.3 | A.6金属结构工程 | 67541.11
1.4 | A.8门窗工程 | 2105623.04
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 1677330.28
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 154968.37
1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 339010.90
1.8 | G.2其他装饰工程 | 25769.82
2 | 措施合计 | 3410400.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1159926.89
2.2 | 其他措施费 | 2250473.36
3 | 其他项目 | 1150421.23 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1015498.72
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 134922.51
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 14715808.67
5 | 增值税销项税额 | 1324422.78 |  |  | －
6 | 总造价 | 16040231.45
7 | 人工费 | 3158585.14
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 16,040,231.45 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 1448129.84
1 | 010401012010 | 砖砌台阶 | 1.墙体类型：台阶 2.砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.9 | 175.73 |  | 2794.11
2 | 010401012011 | 零星砌砖 | 1.部位:水厕(蹲位) 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 366 | 611.83 |  | 223929.78
3 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 283.76 | 618.04 |  | 175375.03
4 | 010402001012 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 629.92 | 579.39 |  | 364969.35
5 | 010402001013 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 111.98 | 433.59 |  | 48553.41
本页小计 | [8 empty] | 815621.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001014 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1044.26 | 565.76 |  | 590800.54
7 | 010402001015 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 25.06 | 591.74 |  | 14829
8 | 010402001016 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙120厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.66 | 462.75 |  | 1693.67
9 | 010401014005 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:砖砌明沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土 4.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 5.抹灰砂浆:水泥砂浆M10 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 140.4 | 179.38 |  | 25184.95
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 4336613.83
|  | 地下部分 | [6 empty] | 630831.44
本页小计 | [8 empty] | 632508.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010404001003 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 214.16 | 639.92 |  | 137045.27
11 | 010501005004 | 桩承台基础（独立承台） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 71.43 | 693.44 |  | 49532.42
12 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 53.89 | 843.6 |  | 45461.6
13 | 010504001006 | 直形墙（电梯井） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.58 | 714.49 |  | 4701.34
14 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 96.57 | 643.88 |  | 62179.49
15 | 010401013003 | 室内地坪 | 1.面层种类、厚度:100厚 2.砂浆强度等级:C20商品砼 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1648.21 | 68.18 |  | 112374.96
16 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 8.22 | 5349.96 |  | 43976.67
本页小计 | [8 empty] | 455271.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 2.11 | 4973.48 |  | 10494.04
18 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 18.82 | 5023.49 |  | 94542.08
19 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.19 | 6336.45 |  | 1203.93
20 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 7.4 | 6654.23 |  | 49241.3
21 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.77 | 5325.82 |  | 20078.34
|  | 地上部分 | [6 empty] | 3705782.39
本页小计 | [8 empty] | 175559.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010501006004 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 18.86 | 602.69 |  | 11366.73
23 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 103.29 | 846.15 |  | 87398.83
24 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 87.29 | 823.82 |  | 71911.25
25 | 010502001011 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 87.15 | 798.44 |  | 69584.05
26 | 010502001012 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 180.59 | 778.14 |  | 140524.3
27 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 83.77 | 835.62 |  | 69999.89
28 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1203.35 | 663.81 |  | 798795.76
本页小计 | [8 empty] | 1249580.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010505001009 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 298.61 | 686.14 |  | 204888.27
30 | 010503004006 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 12.63 | 724.62 |  | 9151.95
31 | 010503004007 | 现浇门槛 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.64 | 724.62 |  | 6260.72
32 | 010503004008 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 84.84 | 724.62 |  | 61476.76
33 | 010505006003 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 25.03 | 861.73 |  | 21569.1
34 | 010505007004 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 65.35 | 887.39 |  | 57990.94
35 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 125.72 | 811.2 |  | 101984.06
本页小计 | [8 empty] | 463321.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 10.69 | 914.24 |  | 9773.23
37 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 61.09 | 727.51 |  | 44443.59
38 | 010507001002 | 坡道 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.74 | 655.97 |  | 18852.58
39 | 010508001011 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.42 | 826.94 |  | 6135.89
40 | 010508001012 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 4.53 | 841.34 |  | 3811.27
41 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 91.81 | 5682.69 |  | 521727.77
本页小计 | [8 empty] | 604744.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 32.56 | 5018.57 |  | 163404.64
43 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.31 | 5369.7 |  | 17773.71
44 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 129.83 | 5045.01 |  | 654993.65
45 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB300直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.64 | 6358.93 |  | 10428.65
46 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 77.54 | 6680.07 |  | 517972.63
本页小计 | [8 empty] | 1364573.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.65 | 5338.93 |  | 3470.3
48 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:按设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.02 | 11954.11 |  | 12193.19
49 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 547 | 14.44 |  | 7898.68
| A.6 | 金属结构工程 | [6 empty] | 67541.11
50 | 010606008004 | 钢梯 | 1、钢楼梯 爬式 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.6 | 7758.47 |  | 4655.08
51 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ0.9x10x10mm 2.位置：墙体不同材质交接处 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2119.5 | 16.57 |  | 35120.12
52 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ1.0x20x20mm 2.位置：楼梯间挂网 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1516.37 | 17.25 |  | 26157.38
本页小计 | [8 empty] | 89494.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010902008005 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:-2×300止水钢板，Q235B 2.部位:屋面板 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 22.5 | 71.49 |  | 1608.53
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 2105623.04
54 | 010802003020 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.7 | 588.24 |  | 5117.69
55 | 010802003021 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.24 | 548.87 |  | 5071.56
56 | 010802003022 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 23.1 | 559.8 |  | 12931.38
本页小计 | [8 empty] | 24729.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010802003023 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.3 | 546.08 |  | 19822.7
58 | 010802003024 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 30.5 | 535.78 |  | 16341.29
59 | 010801002014 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金门（单扇） 2.门框、扇材质:壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1102.4 | 626.94 |  | 691138.66
60 | 010801002015 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.8 | 1141.56 |  | 32876.93
本页小计 | [8 empty] | 760179.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010801002016 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 30.5 | 1141.56 |  | 34817.58
62 | 010805005001 | 铝合金玻璃门 | 1.门类型:铝合金玻璃平开门 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 340.56 | 836.17 |  | 284766.06
63 | 010807001019 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 260.62 | 570.13 |  | 148587.28
64 | 010807001020 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 299.62 | 581.56 |  | 174247.01
本页小计 | [8 empty] | 642417.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 010807001021 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:推拉窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 338.29 | 634.64 |  | 214692.37
66 | 010807001022 | 上悬窗 | 1.窗类型:上悬窗 2.窗框、扇材质:70系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 42.46 | 757.47 |  | 32162.18
67 | 010807001023 | 上悬窗 | 1.窗类型:上悬窗 2.窗框、扇材质:90系列，壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 215.17 | 872.07 |  | 187643.3
68 | 010807003004 | 金属百页窗 | 1.窗类型:防雨百页 2.窗框、扇材质:50系列，壁厚1.8厚 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.37 | 536.76 |  | 91984.56
本页小计 | [8 empty] | 526482.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 010807003005 | 金属百页窗 | 1.窗类型:全铝合金百页窗（矩形） 2.窗框、扇材质:50系列，壁厚1.8厚 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 273.06 | 536.76 |  | 146567.69
70 | 010802003025 | 防虫网、防护罩 | 1.防虫网、防护罩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 171.37 | 40 |  | 6854.8
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 1677330.28
71 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2126.8 | 39.01 |  | 82966.47
本页小计 | [8 empty] | 236388.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2126.8 | 55.03 |  | 117037.8
73 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1、屋-2、屋-3A、屋-3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2126.8 | 49.5 |  | 105276.6
74 | 010902002006 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(1型）+50g无纺布 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 46.81 | 61.88 |  | 2896.6
75 | 010903003008 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.部位:外墙-3a、内墙-5a、内墙-5b、内墙-5c 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15717.26 | 28.37 |  | 445898.67
本页小计 | [8 empty] | 671109.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010903003009 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.类别:内墙-5a 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4309.98 | 19.73 |  | 85035.91
77 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6357.78 | 55.83 |  | 354954.86
78 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布 4.反边高度:四周上翻,遇墙上反沿顺高出楼地面最终完成面300 5.类别:楼(地）-3d、楼(地）-3c 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1981.38 | 43.44 |  | 86071.15
79 | 011407002022 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2a、顶-2b、顶-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6237.77 | 42.05 |  | 262298.23
本页小计 | [8 empty] | 788360.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 010903002011 | 基础防水 | 1.部位：基础梁、承台、±0.00以下柱 2.防水膜品种:聚合物水泥浆 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3395.28 | 33.98 |  | 115371.61
81 | 010302001003 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 90 | 137.03 |  | 12332.7
82 | 010903001003 | 墙面卷材防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位:地防2 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 42.8 | 44.58 |  | 1908.02
83 | 010903002012 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位:地防2 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 42.8 | 48.82 |  | 2089.5
84 | 010903002013 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位：地防2 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3.综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 42.8 | 17.24 |  | 737.87
本页小计 | [8 empty] | 132439.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010903002014 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 36.89 | 66.53 |  | 2454.29
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 154968.37
86 | 011001001005 | 保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1446.89 | 83.9 |  | 121394.07
87 | 011001001006 | 无保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:无保温 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-2 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 283.32 | 6.05 |  | 1714.09
本页小计 | [8 empty] | 125562.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011001004003 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:热桥梁内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:敷设10mm玻化微珠保温砂浆保温 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 848.27 | 33.18 |  | 28145.6
89 | 011001003003 | 保温墙面（集水井、电梯基坑） | 1.保温隔热部位:地防2 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 42.8 | 86.79 |  | 3714.61
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 339010.9
90 | 011101003015 | 轻质混凝土屋面 | 1.部位:上人屋面、不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄10厚A型复合轻集料混凝土（图集12BJ1-1总3）找坡层 3.类别:屋-1、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1730.22 | 51.62 |  | 89313.96
91 | 011101003016 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1730.22 | 58.25 |  | 100785.32
本页小计 | [8 empty] | 221959.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.76 | 26.34 |  | 2153.56
93 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面管道井顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 46.81 | 17.71 |  | 829.01
94 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 81.76 | 22.46 |  | 1836.33
95 | 011102003027 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1730.22 | 83.28 |  | 144092.72
| G.2 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 25769.82
本页小计 | [8 empty] | 148911.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品排水沟金属盖板 2.部位：排水沟不锈钢成品盖板300mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 43.55 | 237.1 |  | 10325.71
97 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.名称：成品篦子 2.部位：排水沟不锈钢成品篦子250mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 96.85 | 151.27 |  | 14650.5
98 | 010903004003 | 外墙面变形缝 | 1.盖缝材料:250宽铝合金外墙变形缝 2.嵌缝材料种类:热塑性折线形象胶条 3.做法要求:详14J936 1/AQ3 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 5.7 | 139.23 |  | 793.61
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3044182
99 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6071.05 | 91.33 |  | 554469
100 | 粤011701008006 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 453.96 | 73.39 |  | 33316.12
101 | 粤011701010007 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):3.9以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8963.66 | 13.66 |  | 122443.6
本页小计 | [8 empty] | 735998.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 粤011701011009 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.2以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4481.83 | 17.19 |  | 77042.66
103 | 粤011701015004 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 2 | 3218.63 |  | 6437.26
104 | 011702001008 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 316.43 | 31.39 |  | 9932.74
105 | 011702001009 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 90.87 | 658.4 |  | 59828.81
106 | 011702001010 | 基础 | 1.模板类型：设备基础 2.单块体积5m3以内 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 172.42 | 62.25 |  | 10733.15
107 | 011702005003 | 基础梁 | 1.基础梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 980.8 | 62.02 |  | 60829.22
108 | 011702011008 | 直形墙 | 1.电梯井壁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 58.32 | 49.65 |  | 2895.59
109 | 011702002019 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1335.16 | 60.97 |  | 81404.71
110 | 011702002020 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1173.85 | 66.86 |  | 78483.61
本页小计 | [8 empty] | 387587.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011702004006 | 异形柱 | 1.圆形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 37.11 | 125.81 |  | 4668.81
112 | 011702004007 | 异形柱 | 1.异形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.9 | 90.94 |  | 809.37
113 | 011702004008 | 异形柱 | 1.异形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 43.03 | 86.15 |  | 3707.03
114 | 011702002021 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 249.12 | 71.65 |  | 17849.45
115 | 011702002022 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.9m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 332.09 | 65.76 |  | 21838.24
116 | 011702003012 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 983.24 | 75.56 |  | 74293.61
117 | 011702003013 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 179.38 | 80.35 |  | 14413.18
118 | 011702008004 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1416.19 | 54.83 |  | 77649.7
119 | 011702006025 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6212.91 | 72.8 |  | 452299.85
120 | 011702006026 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1453.92 | 81.81 |  | 118945.2
本页小计 | [8 empty] | 786474.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011702006027 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.03 | 88.97 |  | 447.52
122 | 011702014019 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6321.02 | 68.13 |  | 430651.09
123 | 011702014020 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.9m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1406.59 | 77.94 |  | 109629.62
124 | 011702024004 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 252.63 | 188.68 |  | 47666.23
125 | 011702028002 | 压顶、扶手 | 1.压顶、扶手模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 105.09 | 171.66 |  | 18039.75
126 | 011702025005 | 其他现浇构件 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 395.97 | 65.96 |  | 26118.18
127 | 011702025006 | 其他现浇构件 | 1挑檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 752.01 | 72.35 |  | 54407.92
128 | 011702025007 | 其他现浇构件 | 1.阳台、雨蓬模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1054.67 | 80.61 |  | 85016.95
129 | 011702006028 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 62.13 | 109.2 |  | 6784.6
130 | 011702006029 | 梁后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.51 | 122.71 |  | 1044.26
131 | 011702014021 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m  2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 87.6 | 102.19 |  | 8951.84
本页小计 | [8 empty] | 788757.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 011702014022 | 板后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 14.55 | 116.92 |  | 1701.19
133 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8963.66 | 39.52 |  | 354243.84
134 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内)1台次 |  | 项 | 1 | 15188.1 |  | 15188.1
本页小计 | [8 empty] | 371133.13
合 计 | [8 empty] | 13199169.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 366218.25 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 366218.25
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1015498.72 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 134922.51
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1150421.23 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1015498.72
合 计 |  |  |  | 1015498.72 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 14715808.67 | 9 |  | 1324422.78
合 计 | [6 empty] | 1324422.78
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 80.158 | 549 |  | 44006.74
2 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 16474.8888 | 5 |  | 82374.44
3 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 8825.2415 | 9.87 |  | 87105.13
4 | 00010010 | 人工费 | 元 | 2824555.3505 | 1.09 |  | 3084414.44
5 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 5940 | 1.09 |  | 6486.48
6 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 42460.7694 | 1.09 |  | 46367.16
7 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 21314.639 | 1 |  | 21314.64
8 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.3836 | 1 |  | -0.38
9 | 01010040@11 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 36.3148 | 3866.19 |  | 140399.92
10 | 01010040@12 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 4.5306 | 3934.14 |  | 17824.01
11 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 152.6605 | 3987.98 |  | 608807.02
12 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 4.0944 | 4079.52 |  | 16703.19
13 | 01010120@1 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 195.3208 | 4062.86 |  | 793561.07
14 | 01010120@6 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 3.3956 | 4091.2 |  | 13892.08
15 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 675.7587 | 5.86 |  | 3959.95
16 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 378.883 | 5.86 |  | 2220.25
17 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 8 | 5.86 |  | 46.88
18 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 3311.8974 | 5.86 |  | 19407.72
19 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 49.23 | 5.86 |  | 288.49
20 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 434.4495 | 5.86 |  | 2545.87
21 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1533.7113 | 5.86 |  | 8987.55
22 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 35.8924 | 5.86 |  | 210.33
23 | 01030031@6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 5.47 | 5.86 |  | 32.05
24 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 128.3152 | 5.86 |  | 751.93
25 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.968 | 3.66 |  | 7.2
26 | 01090022 | 圆钢HPB300 Ф10内 | t | 1.8666 | 4079.52 |  | 7614.83
27 | 01290100@2 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 0.2115 | 3887.04 |  | 822.11
28 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0.012 | 180 |  | 2.16
29 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 4294.0105 | 2.55 |  | 10949.73
30 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 69.2909 | 13.33 |  | 923.65
31 | 02270070 | 土工布 | m2 | 6265.984 | 2.6 |  | 16291.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 02270070@4 | 土工布 | m2 | 221.2672 | 2.6 |  | 575.29
33 | 02270070@6 | 土工布 | m2 | 22.1794 | 2.6 |  | 57.67
34 | 02290150 | 乳化沥青幼麻筋(麻刀) | kg | 7.068 | 6.2 |  | 43.82
35 | 02310010 | 无纺布 | m2 | 52.1932 | 3.25 |  | 169.63
36 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 1929.1842 | 3.25 |  | 6269.85
37 | 02310010@3 | 耐碱网格布 | m2 | 2209.2387 | 2.6 |  | 5744.02
38 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 2698.7876 | 2.23 |  | 6018.3
39 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 5496.4437 | 0.32 |  | 1758.86
40 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 2.142 | 5.58 |  | 11.95
41 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 411.8316 | 5.38 |  | 2215.65
42 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 2.4 | 34.84 |  | 83.62
43 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 195.9484 | 1.3 |  | 254.73
44 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 376.637 | 2.65 |  | 998.09
45 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 2166.6698 | 3.54 |  | 7670.01
46 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 145.4348 | 5.21 |  | 757.72
47 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 1310.0328 | 1.2 |  | 1572.04
48 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 58.58 | 105.86 |  | 6201.28
49 | 03033161@1 | 闭门器 | 副 | 12.12 | 105.86 |  | 1283.02
50 | 03033161@3 | 手摇开窗器 | 副 | 206.04 | 112.33 |  | 23144.47
51 | 03034095@1 | 顺位器 | 套 | 21.21 | 47.36 |  | 1004.51
52 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1783.794 | 5.6 |  | 9989.25
53 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 36.72 | 5.6 |  | 205.63
54 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 4.4292 | 12.75 |  | 56.47
55 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 2331.45 | 2.26 |  | 5269.08
56 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 1668.007 | 2.88 |  | 4803.86
57 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 2242.7112 | 3.3 |  | 7400.95
58 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1162.7387 | 6.91 |  | 8034.52
59 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 29349.1256 | 0.47 |  | 13794.09
60 | 03214101@1 | 成品不锈钢盖板300宽 | 十块 | 8.9713 | 1066.67 |  | 9569.42
61 | 03214106@1 | 成品不锈钢篦子250×500×18 | 十块 | 19.9511 | 650 |  | 12968.22
62 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 552.47 | 2.5 |  | 1381.18
63 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 32.1906 | 403.59 |  | 12991.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
64 | 04010015@5 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 12.567 | 403.59 |  | 5071.92
65 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.173 | 724.82 |  | 125.39
66 | 04030010 | 细砂 | m3 | 6.1423 | 275.44 |  | 1691.84
67 | 04030015 | 中砂 | m3 | 12.81 | 259.45 |  | 3323.55
68 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 16.836 | 201.35 |  | 3389.93
69 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 224.7901 | 262.05 |  | 58906.25
70 | 04090010 | 生石灰 | kg | 0.0103 | 0.41
71 | 04090015 | 生石灰 | t | 9.2086 | 405.15 |  | 3730.86
72 | 04130001@4 | 灰砂砖240×115×53 | 千块 | 229.8235 | 390.01 |  | 89633.46
73 | 04150001@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.0148 | 3681.72 |  | 7417.93
74 | 04150010@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 24.9448 | 7363.44 |  | 183679.54
75 | 04150010@2 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 41.3527 | 7363.44 |  | 304498.13
76 | 04150010@5 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×120×200 | 千块 | 0.1449 | 4418.06 |  | 640.18
77 | 04150010@6 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 4.4344 | 3681.72 |  | 16326.22
78 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 84.615 | 1348.1 |  | 114069.48
79 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 1.2569 | 1348.1 |  | 1694.43
80 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.0156 | 1549.95 |  | 24.18
81 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 16.0948 | 1418.15 |  | 22824.84
82 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 3490.8826 | 33.14 |  | 115687.85
83 | 07050090@5 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 1773.4755 | 27.34 |  | 48486.82
84 | 09050100@1 | 铝单板2.0mm 氟碳喷涂 变形缝 | m2 | 2.28 | 264.1 |  | 602.15
85 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 2.247 | 763.5 |  | 1715.58
86 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 30.5323 | 9 |  | 274.79
87 | 11010240@1 | 平开铝合金门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 1080.352 | 581.55 |  | 628278.71
88 | 11010240@2 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 29.89 | 1106.67 |  | 33078.37
89 | 11010240@4 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 28.224 | 1106.67 |  | 31234.65
90 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.544 | 22.22 |  | 56.53
91 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 4641.5808 | 11.75 |  | 54538.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
92 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 137.2202 | 11.75 |  | 1612.34
93 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 40708.5009 | 11.75 |  | 478324.89
94 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 219.24 | 13.11 |  | 2874.24
95 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1409.6948 | 17.25 |  | 24317.24
96 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 47.3149 | 13.58 |  | 642.54
97 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 85.928 | 11.75 |  | 1009.65
98 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 6912.1 | 10 |  | 69121
99 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 356.7262 | 3.93 |  | 1401.93
100 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 10.5163 | 3.93 |  | 41.33
101 | 13330033 | SBS聚酯胎改性沥青卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 2686.1484 | 20.17 |  | 54179.61
102 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 2686.1484 | 32.85 |  | 88239.97
103 | 13330160 | 石油沥青油毡350# | m2 | 0.969 | 2.23 |  | 2.16
104 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 55.5416 | 21.98 |  | 1220.8
105 | 13350190 | 密封毛条 | m | 2008.4731 | 0.34 |  | 682.88
106 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 111.24 | 8 |  | 889.92
107 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 232.83 | 20 |  | 4656.6
108 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 289.2593 | 0.58 |  | 167.77
109 | 13410050 | 软填料 | kg | 751.7382 | 3.9 |  | 2931.78
110 | 13410050@2 | 软填料 | kg | 13.3945 | 3.9 |  | 52.24
111 | 14010030 | 松节油 | kg | 26.224 | 8.84 |  | 231.82
112 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 407.9935 | 8.84 |  | 3606.66
113 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 25.6619 | 9.81 |  | 251.74
114 | 14070050 | 机油综合 | kg | 32.4407 | 6.96 |  | 225.79
115 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 224.7831 | 0.98 |  | 220.29
116 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 2551.9808 | 7.05 |  | 17991.46
117 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 17.242 | 7.05 |  | 121.56
118 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.2544 | 31.25 |  | 7.95
119 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 1503.74 | 6 |  | 9022.44
120 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 3.5436 | 5.16 |  | 18.28
121 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.9488 | 13.3 |  | 25.92
122 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 938.8019 | 13.73 |  | 12889.75
123 | 14410490 | 墙边胶 | L | 412.8068 | 46.77 |  | 19306.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
124 | 14410490@2 | 墙边胶 | L | 6.8242 | 46.77 |  | 319.17
125 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.0648 | 1070 |  | 69.34
126 | 15130110@1 | 挤塑聚苯板80厚 | m2 | 1475.8278 | 61.08 |  | 90143.56
127 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 631.0417 | 15 |  | 9465.63
128 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 23.0971 | 59.37 |  | 1371.27
129 | 18250615 | 管箍 | 个 | 15.3979 | 9.29 |  | 143.05
130 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 25.9533 | 11.47 |  | 297.68
131 | 34110010 | 水 | m3 | 1278.594 | 4.58 |  | 5855.96
132 | 34110010@1 | 水 | m3 | 9.9524 | 4.58 |  | 45.58
133 | 34110010@4 | 水 | m3 | 12.3394 | 4.58 |  | 56.51
134 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 36323.8172 | 3.42 |  | 124227.45
135 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 21.34 | 5.74 |  | 122.49
136 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 502.7163 | 7.05 |  | 3544.15
137 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 82.8519 | 15 |  | 1242.78
138 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 34.3637 | 6.06 |  | 208.24
139 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 137.5967 | 5.79 |  | 796.68
140 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 1832.2228 | 1.5 |  | 2748.33
141 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 488.0055 | 1.5 |  | 732.01
142 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 2310.1847 | 8.5 |  | 19636.57
143 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 17900.0345 | 6.2 |  | 110980.21
144 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 173.3376 | 52.35 |  | 9074.22
145 | 80090205@1 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 9.789 | 900 |  | 8810.1
146 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 56378.0882 | 1 |  | 56378.09
147 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -1.5158 | 1 |  | -1.52
148 | MC1-102@1 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 255.4076 | 514 |  | 131279.51
149 | MC1-102@2 | 铝合金固定窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 293.6276 | 525.67 |  | 154351.22
150 | MC1-106@1 | 铝合金百叶窗50系列 壁厚1.8mm | m2 | 267.5988 | 474 |  | 126841.83
151 | MC1-106@2 | 铝合金防雨百页窗50系列，壁厚1.8mm | m2 | 167.9426 | 474 |  | 79604.79
152 | MC1-108@2 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 41.6108 | 606.67 |  | 25244.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
153 | MC1-108@3 | 上悬窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 210.8666 | 681.67 |  | 143741.44
154 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 9.0552 | 430 |  | 3893.74
155 | MC1-74@1 | 钢质防火门单扇(丙级) | m2 | 29.89 | 406 |  | 12135.34
156 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 8.526 | 434 |  | 3700.28
157 | MC1-76 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 22.638 | 421 |  | 9530.6
158 | MC1-76@1 | 钢质防火门双扇(丙级) | m2 | 35.574 | 407 |  | 14478.62
159 | MC1-96@1 | 铝合金全玻平开门双扇、90系列，壁厚2.2mm | m2 | 333.7488 | 764.33 |  | 255094.22
160 | MC1-99@2 | 铝合金推拉窗90系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 331.5242 | 590.67 |  | 195821.4
161 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 7.4131 | 484 |  | 3587.94
162 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 168.1174 | 501 |  | 84226.82
163 | 8021903@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 218.4432 | 509 |  | 111187.59
164 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 377.6289 | 518 |  | 195611.77
165 | 8021904@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 66.0035 | 540 |  | 35641.89
166 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 98.3454 | 540 |  | 53106.52
167 | 8021905@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1484.7606 | 540 |  | 801770.72
168 | 8021905@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 7.3505 | 540 |  | 3969.27
169 | 8021906@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 88.4573 | 560 |  | 49536.09
170 | 8021906@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 4.6886 | 605 |  | 2836.6
171 | 8021906@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 7.6797 | 605 |  | 4646.22
172 | 8021907 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 0.4365 | 585 |  | 255.35
173 | 8021907@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 88.1629 | 585 |  | 51575.3
174 | 8021908 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 159.5378 | 607 |  | 96839.44
175 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 72.6779 | 520 |  | 37792.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
176 | 8021923 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 6.6458 | 562 |  | 3734.94
177 | 8021923@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 301.5961 | 562 |  | 169497.01
178 | 8021923@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1.4931 | 562 |  | 839.12
179 | 8021923@3 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 0.0329 | 562 |  | 18.49
180 | 8021924@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 72.5015 | 580 |  | 42050.87
181 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 237.7033 | 522 |  | 124081.12
182 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 3.9312 | 523 |  | 2056.02
183 | 8005906 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 42.639 | 523 |  | 22300.2
184 | 8005907@2 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 2.7659 | 530 |  | 1465.93
185 | 8005908@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 6.8286 | 537 |  | 3666.96
186 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 36.55 | 533 |  | 19481.15
187 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.0082 | 545 |  | 4.47
188 | 8005914@1 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 66.3737 | 550 |  | 36505.54
189 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 2.3584 | 561 |  | 1323.06
190 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.6 | 5538.92 |  | 3323.35
191 | 补充主材002 | 防虫网、防护罩 | m2 | 171.37 | 40 |  | 6854.8
192 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 970.4948 | 251.16 |  | 243749.47
193 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 9.5 | 251.16 |  | 2386.02
194 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.1824 | 251.16 |  | 45.81
195 | 00010003@6 | 机上人工 | 工日 | 0.3621 | 251.16 |  | 90.95
196 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 54086.974 | 1 |  | 54086.97
197 | 99450640 | 检修费 | 元 | 10799.3739 | 1 |  | 10799.37
198 | 99450650 | 维护费 | 元 | 29143.6015 | 1 |  | 29143.6
199 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 12413.1578 | 1 |  | 12413.16
200 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1327.9204 | 8.31 |  | 11035.02
201 | 99450680@11 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.0362 | 8.31 |  | 100.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
202 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 161.325 | 8.31 |  | 1340.61
203 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 2608.499 | 8.31 |  | 21676.63
204 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 2167.9959 | 8.31 |  | 18016.05
205 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.425 | 8.31 |  | 36.77
206 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 3766.3743 | 0.77 |  | 2900.11
207 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 30105.9522 | 0.77 |  | 23181.58
208 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 27.4007 | 0.77 |  | 21.1
209 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 8379.6437 | 0.77 |  | 6452.33
210 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 1669.632 | 0.77 |  | 1285.62
211 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 52.1778 | 0.77 |  | 40.18
212 | 99450700@8 | 电(机械用) | kW·h | 721.152 | 0.77 |  | 555.29
213 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 2110.8061 | 1 |  | 2110.81
214 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 4.5007 | 1 |  | 4.5
|  | 合计 |  |  |  |  | 11731152.46