## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 91961.98
1.1 | 水管抗震支架 | 34678.24
1.2 | 强电抗震支架 | 46962.45
1.3 | 智能化抗震支架 | 4776.57
1.4 | 消防电抗震支架 | 5544.72
2 | 措施合计 | 6188.00
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6188.00
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 10926.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 9196.20
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1729.94
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 109076.12
5 | 增值税销项税额 | 9816.85 |  |  | －
6 | 总造价 | 118892.97
7 | 人工费 | 15608.64
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 118,892.97 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 水管抗震支架 | [6 empty] | 34678.24
1 | 030413001049 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管单向抗震支架RL-ST65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 327.04 |  | 327.04
2 | 030413001050 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN65水管双向抗震支架RL-STL65 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 499.38 |  | 499.38
3 | 030413001051 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管单向抗震支架RL-ST100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 29 | 334.43 |  | 9698.47
4 | 030413001052 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN100水管双向抗震支架RL-STL100 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 22 | 506.77 |  | 11148.94
5 | 030413001053 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管单向抗震支架RL-ST150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7 | 343.69 |  | 2405.83
本页小计 | [8 empty] | 24079.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030413001054 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:DN150水管双向抗震支架RL-STL150 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 516.02 |  | 2064.08
7 | 030413001055 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 449.08 |  | 3592.64
8 | 030413001056 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7 | 705.98 |  | 4941.86
|  | 强电抗震支架 | [6 empty] | 46962.45
9 | 031002002035 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 45 | 412.02 |  | 18540.9
10 | 031002002036 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 37 | 768.15 |  | 28421.55
|  | 智能化抗震支架 | [6 empty] | 4776.57
本页小计 | [8 empty] | 57561.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031002002037 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 412.02 |  | 2472.12
12 | 031002002038 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 768.15 |  | 2304.45
|  | 消防电抗震支架 | [6 empty] | 5544.72
13 | 031002002039 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 412.02 |  | 2472.12
14 | 031002002040 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 1.材质:镀锌型钢 2.管架形式:电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 3.符合抗震支架设计规范及验收要求 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 4 | 768.15 |  | 3072.6
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 10321.29
合 计 | [8 empty] | 91961.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00045 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 6188 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010025 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011025 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF025 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008025 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002025 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF025 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009025 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF025 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000029 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 6188
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9196.20 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1729.94
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 10926.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 9196.2
合 计 |  |  |  | 9196.2 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 109076.12 | 9 |  | 9816.85
合 计 | [6 empty] | 9816.85
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010003@2 | 机上人工 | 工日 | 0.968 | 251.16 |  | 243.12
2 | 18270095@34 | DN65水管单向抗震支架RL-ST65 | 套 | 1 | 225.38 |  | 225.38
3 | 18270095@35 | DN65水管双向抗震支架RL-STL65 | 套 | 1 | 355.48 |  | 355.48
4 | 18270095@37 | DN100水管单向抗震支架RL-ST100RL-ST100 | 套 | 29 | 232.77 |  | 6750.33
5 | 18270095@38 | DN100水管双向抗震支架RL-STL100RL-STL100 | 套 | 22 | 362.87 |  | 7983.14
6 | 18270095@39 | DN150水管单向抗震支架RL-ST150RL-ST150 | 套 | 7 | 242.03 |  | 1694.21
7 | 18270095@40 | DN150水管双向抗震支架RL-STL150RL-STL150 | 套 | 4 | 372.12 |  | 1488.48
8 | 18270095@42 | 两管组合水管单向抗震支架RL-STZ2RL-STZ2 | 套 | 8 | 305.18 |  | 2441.44
9 | 18270095@43 | 两管组合水管双向抗震支架RL-STLZ2 | 套 | 7 | 562.08 |  | 3934.56
10 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 26.4651 | 8.31 |  | 219.92
11 | 02270020@1 | 白布 | kg | 3.3314 | 2.75 |  | 9.16
12 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 9.661 | 5.04 |  | 48.69
13 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 29.9822 | 5.6 |  | 167.9
14 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 16.6568 | 0.43 |  | 7.16
15 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 3.3314 | 12.07 |  | 40.21
16 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 4.997 | 13.58 |  | 67.86
17 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 1.6656 | 3.94 |  | 6.56
18 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 684.4108 | 0.77 |  | 527
19 | 补充主材002@1 | 电缆桥架宽300~500侧纵向抗震支架RL-DTL1 | 套 | 44.0004 | 544.49 |  | 23957.78
20 | 补充主材002@2 | 电缆桥架宽300~500侧向抗震支架RL-DT1 | 套 | 56.9998 | 287.59 |  | 16392.57
21 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 176.9928 | 1 |  | 176.99
22 | 99450640 | 检修费 | 元 | 52.4874 | 1 |  | 52.49
23 | 03013011 | 膨胀螺栓综合 | kg | 65.461 | 7.56 |  | 494.89
24 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 127.6103 | 1 |  | 127.61
25 | 00010010 | 人工费 | 元 | 14293.6796 | 1.09 |  | 15608.7
26 | 99450650 | 维护费 | 元 | 168.623 | 1 |  | 168.62
27 | 99451290 | 维护费 | 元 | 2.178 | 1 |  | 2.18
28 | 99451300 | 校验费 | 元 | 20.6221 | 1 |  | 20.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-抗震支架工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
29 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 279.6448 | 1 |  | 279.64
|  | 合计 |  |  |  |  | 83492.69