## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3009198.75
1.1 | 动力部分 | 2059753.46
1.2 | 照明、插座 | 743562.42
1.3 | 智能照明控制系统 | 8358.06
1.4 | 应急照明 | 91379.82
1.5 | 防雷接地 | 106144.99
2 | 措施合计 | 221872.15
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 190868.10
2.2 | 其他措施费 | 31004.05
3 | 其他项目 | 354279.71 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 300919.88
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 53359.83
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3585350.61
5 | 增值税销项税额 | 322681.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 3908032.16
7 | 人工费 | 545637.47
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,908,032.16 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 动力部分 | [6 empty] | 2059753.46
|  | 动力部分配电箱 | [6 empty] | 267879.55
1 | 030411005007 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.安装形式:明装 3.材质:钢制 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 939.35 |  | 5636.1
2 | 030404017126 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1ALE 3.用途:宿舍应急照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2726.02 |  | 2726.02
3 | 030404017127 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-3ALE 3.用途:宿舍应急照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2726.02 |  | 2726.02
4 | 030404017128 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-7APa-RS 3.用途:宿舍屋顶热水 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 17659.5 |  | 17659.5
5 | 030404017129 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1ALa 3.用途:宿舍1层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 2726.02 |  | 2726.02
6 | 030404017130 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-2ALa 3.用途:宿舍2层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7725.02 |  | 7725.02
本页小计 | [8 empty] | 39198.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017131 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-3ALa 3.用途:宿舍3层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7725.02 |  | 7725.02
8 | 030404017132 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-4ALa 3.用途:宿舍4层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7725.02 |  | 7725.02
9 | 030404017133 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-5ALa 3.用途:宿舍5层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7725.02 |  | 7725.02
10 | 030404017134 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-6ALa 3.用途:宿舍6层照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7725.02 |  | 7725.02
11 | 030404017135 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-7ATPa-DT1 3.用途:宿舍客梯1 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4659.02 |  | 4659.02
12 | 030404017136 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-7ATPa-DT2 3.用途:宿舍客梯2 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 4659.02 |  | 4659.02
13 | 030404017137 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1ATLa 3.用途:宿舍公共照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 9950.02 |  | 9950.02
本页小计 | [8 empty] | 50168.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017138 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:A-1AL-RD 3.用途:接线间照明 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 783.02 |  | 783.02
15 | 030404017139 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:AL1 3.用途:学生宿舍及值班室 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 177 | 819.02 |  | 144966.54
16 | 030404017140 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:ALwc2 3.用途:卫生间 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 11 | 1187.02 |  | 13057.22
17 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 15 | 983.15 |  | 14747.25
18 | 030414004004 | 自动投入装置 | 1.名称:自动投入装置调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 3 | 1652.9 |  | 4958.7
|  | 动力部分线缆 | [6 empty] | 1618339.19
19 | 030408001096 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 22.24 | 12.03 |  | 267.55
本页小计 | [8 empty] | 178780.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001097 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3.93 | 116.72 |  | 458.71
21 | 030408001098 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:4×70+1×35mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 33.87 | 282.05 |  | 9553.03
22 | 030408001099 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:5×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 15.24 | 85.01 |  | 1295.55
23 | 030408001100 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:3×150+2×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 661.08 | 557.29 |  | 368413.27
本页小计 | [8 empty] | 379720.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030408001101 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1869.25 | 124.79 |  | 233263.71
25 | 030408001102 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×185+1×95mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 263.45 | 783.56 |  | 206428.88
26 | 030408001103 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-B1-1kV 3.规格:4×240+1×120mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 534.12 | 1018.24 |  | 543862.35
27 | 030408001104 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7776.31 | 27.53 |  | 214081.81
本页小计 | [8 empty] | 1197636.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001105 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.52 | 35.54 |  | 1049.14
29 | 030408001106 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 122.91 | 15.35 |  | 1886.67
30 | 030408001107 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 38.43 | 119.75 |  | 4601.99
31 | 030408001108 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 286.85 | 35.35 |  | 10140.15
本页小计 | [8 empty] | 17677.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001109 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 79.88 | 55.28 |  | 4415.77
33 | 030408001110 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:3×6mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 378.98 | 27.81 |  | 10539.43
34 | 030411004177 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 247.65 | 3.67 |  | 908.88
35 | 030411004178 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 41.01 | 4.33 |  | 177.57
36 | 030408006029 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4 | 400.62 |  | 1602.48
本页小计 | [8 empty] | 17644.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030408006030 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 331.6 |  | 1989.6
38 | 030408006031 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 6 | 213.24 |  | 1279.44
39 | 030408006032 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 164.44 |  | 1808.84
40 | 030408006033 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 3 | 104.79 |  | 314.37
|  | 动力部分配管 | [6 empty] | 20624.89
41 | 030411001123 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 86.32 | 13.06 |  | 1127.34
42 | 030411001124 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 809.61 | 17.91 |  | 14500.12
本页小计 | [8 empty] | 21019.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030411001125 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 71.74 | 20.81 |  | 1492.91
44 | 030411001126 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2.21 | 26.23 |  | 57.97
45 | 030411001127 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 19.02 | 46.62 |  | 886.71
46 | 030411001128 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6.23 | 95.48 |  | 594.84
47 | 030411001129 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.32 | 18.55 |  | 339.84
本页小计 | [8 empty] | 3372.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030413002028 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 60.46 | 26.88 |  | 1625.16
|  | 动力部分桥架 | [6 empty] | 151693.86
49 | 030411003034 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:100mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 20.8 | 88.73 |  | 1845.58
50 | 030411003035 | 桥架 | 1.名称:消防桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.防火措施:刷涂防火涂料两遍 6.接地方式:符合设计及施工规范要求 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 69.87 | 99.85 |  | 6976.52
51 | 030411003036 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 29.66 | 91.03 |  | 2699.95
本页小计 | [8 empty] | 13147.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411003037 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:200mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 8.77 | 108.18 |  | 948.74
53 | 030411003038 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:300mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 443.34 | 115.59 |  | 51245.67
54 | 030411003039 | 桥架 | 1.名称:普通桥架 2.规格:400mm×150mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 118.1 | 223.31 |  | 26372.91
55 | 030411003040 | 桥架 | 1.名称:不锈钢桥架（防水防腐槽盒） 2.规格:300mm×150mm 3.材质:不锈钢 4.类型:防水防腐槽盒 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 39.54 | 463.03 |  | 18308.21
56 | 030413001058 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1365.52 | 28.6 |  | 39053.87
本页小计 | [8 empty] | 135929.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031201003041 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 1365.52 | 2.53 |  | 3454.77
58 | 080807013004 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 14 | 56.26 |  | 787.64
|  | 动力部分开关插座灯具 | [6 empty] | 1215.97
59 | 030412005033 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 8 | 112.16 |  | 897.28
60 | 030404034020 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 32.37 |  | 64.74
61 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 5 | 37.35 |  | 186.75
62 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A，壁挂式分体空调用 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 33.6 |  | 67.2
|  | 照明、插座 | [6 empty] | 743562.42
本页小计 | [8 empty] | 5458.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 照明部分线缆 | [6 empty] | 201575.77
63 | 030411004179 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 827.58 | 3.83 |  | 3169.63
64 | 030411004180 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 7583.94 | 3.67 |  | 27833.06
65 | 030411004181 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 46443.85 | 3.67 |  | 170448.93
66 | 030411004182 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ-B1 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 25.44 | 4.88 |  | 124.15
|  | 照明部分配管 | [6 empty] | 259234.12
本页小计 | [8 empty] | 201575.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030411001130 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2267.17 | 13.06 |  | 29609.24
68 | 030411001131 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 14786.23 | 9.42 |  | 139286.29
69 | 030411001132 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:金属软管 3.规格:KZ17# 4.配置形式:明敷 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 908.4 | 18.55 |  | 16850.82
70 | 030413002029 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 2733.92 | 26.88 |  | 73487.77
|  | 照明部分开关插座灯具 | [6 empty] | 282752.53
71 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 350 | 30.37 |  | 10629.5
本页小计 | [8 empty] | 269863.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 374 | 32.37 |  | 12106.38
73 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 8 | 35.64 |  | 285.12
74 | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关（含接线盒） 2.安装方式:暗装 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 41.22 |  | 41.22
75 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 22 | 37.35 |  | 821.7
76 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:安全型单相三极空调插座 2.规格:250V/16A，壁挂式分体空调用 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 178 | 33.6 |  | 5980.8
77 | 030404035017 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/10A，带防溅面盖 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 629 | 50.13 |  | 31531.77
本页小计 | [8 empty] | 50766.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030404035018 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三极插座 2.规格:250V/16A，带防溅面盖 3.安装方式:暗装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 11 | 55.85 |  | 614.35
79 | 030412005034 | 荧光灯 | 1.名称:LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 31 | 112.16 |  | 3476.96
80 | 030412005035 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED支架灯 2.规格:16~18W，≥100lm/W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 15 | 83.97 |  | 1259.55
81 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:15W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 263 | 100.35 |  | 26392.05
82 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯盘（走廊） 2.规格:18W，≥80lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 177 | 109.47 |  | 19376.19
83 | 030412005036 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED三防支架灯 2.规格:28W，≥90lm/W 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 354 | 110.57 |  | 39141.78
本页小计 | [8 empty] | 90260.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雾筒灯 2.规格:6W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 350 | 77.82 |  | 27237
85 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:LED防雾筒灯 2.规格:15W，≥80lm/W 3.安装形式:嵌入式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 55 | 95.53 |  | 5254.15
86 | 030412005037 | 荧光灯 | 1.名称:LED教室专用护眼灯 2.规格:36W，≥90lm/W 3.安装形式:管吊 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 17 | 360.85 |  | 6134.45
87 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:LED人体感应灯 2.规格:5~28W，≥90lm/w 3.安装形式:吸顶 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 44 | 124.03 |  | 5457.32
88 | 030404033019 | 摇头风扇 | 1.名称:摇头风扇 2.安装方式:吸顶 3.含调速开关及接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 343 | 253.68 |  | 87012.24
|  | 智能照明控制系统 | [6 empty] | 8358.06
89 | 030904008021 | 12路开关模块 | 1.名称:12路开关模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 2 | 1017.17 |  | 2034.34
90 | 030904016005 | 电源模块 | 1.名称:电源模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 1 | 230.83 |  | 230.83
91 | 030503004003 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 7 | 375.78 |  | 2630.46
本页小计 | [8 empty] | 135990.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030904008022 | 通讯转换模块 | 1.名称:通讯转换模块 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1 | 331.86 |  | 331.86
93 | 030411004183 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-RYYSP 3.规格:4×0.75mm2 4.配线部位:室内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 421.91 | 7.42 |  | 3130.57
|  | 应急照明 | [6 empty] | 91379.82
|  | 应急照明配电箱 | [6 empty] | 15780.04
94 | 030404017141 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D-1ALEa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7890.02 |  | 7890.02
95 | 030404017142 | 应急照明集中电源箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.编号:D-3ALEa 3.安装方式:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7890.02 |  | 7890.02
|  | 应急照明线缆、配管 | [6 empty] | 43945.17
96 | 030411004184 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1668.45 | 8.21 |  | 13697.97
97 | 030411004185 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJSP 3.规格:2×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.配线部位:室内 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 380.29 | 6.27 |  | 2384.42
本页小计 | [8 empty] | 35324.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030411001133 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1604.92 | 13.06 |  | 20960.26
99 | 030413002030 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 256.79 | 26.88 |  | 6902.52
|  | 应急照明灯具 | [6 empty] | 31654.61
100 | 030412005038 | 荧光灯 | 1.名称:安全出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 12 | 129.76 |  | 1557.12
101 | 030412005039 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:吊装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 26 | 119.65 |  | 3110.9
102 | 030412005040 | 荧光灯 | 1.名称:向左/向右疏散指示标志灯 2.规格:LED,1~4W/DC36V 3.安装形式:壁装 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 61 | 112.12 |  | 6839.32
103 | 030412005041 | 荧光灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.安装形式:吊装 3.含接线盒 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 20 | 119.65 |  | 2393
本页小计 | [8 empty] | 41763.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030412005042 | 荧光灯 | 1.名称:楼层显示标志灯 2.规格:LED,≤1W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 25 | 94.95 |  | 2373.75
105 | 030412005043 | 荧光灯 | 1.名称:消防应急照明灯具(A型) 2.规格:LED,6W/DC36V 3.安装形式:壁装式 4.含接线盒 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 134 | 114.78 |  | 15380.52
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 106144.99
106 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ16主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 562.6 | 19.75 |  | 11111.35
107 | 030409002011 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 81.59 | 31.89 |  | 2601.91
108 | 030409002012 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 83.48 | 28.93 |  | 2415.08
本页小计 | [8 empty] | 33882.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030409002013 | 接地母线 | 1.名称:接地母线（利用底板钢筋） 2.安装部位:户内 3.安装形式:利用结构地梁或基础底板钢筋网 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3172.24 | 8.55 |  | 27122.65
110 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿屋角、屋脊、檐角、屋檐、女儿墙外墙外表面等处明敷 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 482.1 | 53.06 |  | 25580.23
111 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:测量端子 2.规格:综合考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 块 | 2 | 125.19 |  | 250.38
112 | 030411004186 | 配线 | 1.名称:卫生间等电位联结线 2.型号:BYJ 3.规格:6mm2 4.安装部位:户内 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 360 | 5.8 |  | 2088
113 | 030411001134 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:聚氯乙烯硬质中型电线管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 360 | 8.06 |  | 2901.6
114 | 粤030409012003 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.焊接桩根数:1 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 基 | 30 | 205.98 |  | 6179.4
115 | 030409008006 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:紫铜板 3.规格:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 207 | 116.09 |  | 24030.63
本页小计 | [8 empty] | 88152.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030414011004 | 防雷系统调试 | 1.名称:防雷系统调试 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 1863.76 |  | 1863.76
|  | 措施项目 | [6 empty] | 31004.05
117 | 031302007027 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 10292.68 |  | 10292.68
118 | 031301017029 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 20711.37 |  | 20711.37
本页小计 | [8 empty] | 32867.81
合 计 | [8 empty] | 3040202.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00050 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 190868.1 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010030 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011030 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF030 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008030 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002030 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF030 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009030 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF030 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000034 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 190868.1
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 300919.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 53359.83
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 354279.71 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 300919.88
合 计 |  |  |  | 300919.88 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3585350.61 | 9 |  | 322681.55
合 计 | [6 empty] | 322681.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 28110210@47 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×2.5mm² | m | 22.4624 | 8.58 |  | 192.73
2 | 28110210@48 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×185+1×95mm² | m | 266.0845 | 737.99 |  | 196367.7
3 | 03014111@1 | 镀锌锁紧螺母DN32×1.5 | 十套 | 1.1084 | 3.09 |  | 3.42
4 | 29060030@5 | 镀锌电线管JDG32 | m | 73.8922 | 5.86 |  | 433.01
5 | 29060050@1 | 镀锌电线管接头32×1.5 | 个 | 18.4731 | 1.84 |  | 33.99
6 | 29170230@1 | 镀锌地线夹32 | 套 | 59.1138 | 0.79 |  | 46.7
7 | 26050001@8 | 四联单控暗开关 | 个 | 1.02 | 17.12 |  | 17.46
8 | 29030030@1 | 托盘式钢制桥架100mm×100mm | m | 21.424 | 43.07 |  | 922.73
9 | 29030030@2 | 托盘式钢制桥架200mm×100mm | m | 71.9661 | 51.01 |  | 3670.99
10 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 31.5 | 13.72 |  | 432.18
11 | 26050001@7 | 三联单控暗开关 | 个 | 8.16 | 11.9 |  | 97.1
12 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 12.516 | 5.6 |  | 70.09
13 | 28030410@3 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJSP-1×2.5mm² | m | 410.7132 | 4.45 |  | 1827.67
14 | 03010290@1 | 半圆头螺丝M6~12×12~50 | 十套 | 0.41 | 3.09 |  | 1.27
15 | 50370001@1 | 摇头风扇 | 台 | 343 | 145 |  | 49735
16 | 13050395@2 | 防火涂料 | kg | 12.4097 | 15.23 |  | 189
17 | 14350200@1 | 防火涂料稀释剂 | kg | 1.658 | 11 |  | 18.24
18 | 01030035@2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.6336 | 5.86 |  | 21.29
19 | 28110210@44 | 铜芯电缆WDZN-YJY-B1-3×6mm² | m | 382.7698 | 24.2 |  | 9263.03
20 | 02070270 | 橡皮垫2mm | m2 | 0.02 | 19.91 |  | 0.4
21 | 02270030@1 | 白布宽900 | m | 0.17 | 4.94 |  | 0.84
22 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 2.4571 | 0.68 |  | 1.67
23 | 03011430@1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 329.448 | 0.43 |  | 141.66
24 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 303.6311 | 0.6 |  | 182.18
25 | 03139071@1 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 22.8534 | 2.76 |  | 63.08
26 | 05050050@1 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.03 | 33.14 |  | 0.99
27 | 13050470@1 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.09 | 10.66 |  | 0.96
28 | 14030040@2 | 汽油综合 | kg | 2.7071 | 9.81 |  | 26.56
29 | 17250020@1 | 塑料异型管D5 | m | 0.45 | 3.07 |  | 1.38
30 | 23400001@1 | 开关模块12路 | 个 | 2 | 880 |  | 1760
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
31 | 23400001@2 | 通讯转换模块 | 个 | 1 | 194.69 |  | 194.69
32 | 23450030@1 | 电源模块 | 台 | 1 | 112.31 |  | 112.31
33 | 26310001@1 | 控制面板 | 个 | 7 | 256.64 |  | 1796.48
34 | 27060060 | 接地线1×16mm2 | m | 0.5 | 5.18 |  | 2.59
35 | 28030410@2 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZ-RYYSP-4×0.75mm2 | m | 455.6628 | 5.33 |  | 2428.68
36 | 28030669@1 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.33 | 3.65 |  | 1.2
37 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 29.5717 | 0.77 |  | 22.77
38 | 25000001@49 | LED人体感应灯5~28W，≥90lm/w | 套 | 44.44 | 93.8 |  | 4168.47
39 | 25000001@48 | LED灯盘（走廊）18W，≥80lm/W | 套 | 178.77 | 67.5 |  | 12066.98
40 | 03131001@1 | 砂轮片综合 | 片 | 640.7457 | 12.87 |  | 8246.4
41 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 6.1023 | 403.59 |  | 2462.83
42 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 21.3581 | 259.45 |  | 5541.36
43 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 1.7934 | 251.16 |  | 450.43
44 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 109.2416 | 4.08 |  | 445.71
45 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.336 | 5.86 |  | 1.97
46 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 300.4144 | 4.43 |  | 1330.84
47 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 1024.14 | 4.02 |  | 4117.04
48 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 77.0737 | 10.38 |  | 800.03
49 | 03011605@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 136.9778 | 5.04 |  | 690.37
50 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.4097 | 12.82 |  | 5.25
51 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0084 | 1348.1 |  | 11.32
52 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 20.4828 | 13.58 |  | 278.16
53 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 28.8125 | 13.58 |  | 391.27
54 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.6159 | 13.58 |  | 21.94
55 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 9.9683 | 7.17 |  | 71.47
56 | 14050050@1 | 溶剂油 | kg | 17.7641 | 3.94 |  | 69.99
57 | 15510130 | 防火泥 | kg | 58.24 | 5 |  | 291.2
58 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 182.0447 | 4.19 |  | 762.77
59 | 29010001@6 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）400mm×150mm | m | 124.005 | 125.33 |  | 15541.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
60 | 29020100@3 | 隔板400mm×150mm | m | 124.005 | 11 |  | 1364.06
61 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 37.8237 | 8.31 |  | 314.31
62 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.1366 | 1 |  | -0.14
63 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 107106.2381 | 1.09 |  | 116960.01
64 | 01010105@1 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 380.9715 | 4.08 |  | 1554.36
65 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 157.158 | 5.99 |  | 941.38
66 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 0.98 | 4.2 |  | 4.12
67 | 02270001@1 | 棉纱 | kg | 117.8169 | 11.47 |  | 1351.36
68 | 03011415@1 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 2.04 | 1.04 |  | 2.12
69 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.6507 | 14.12 |  | 23.31
70 | 03134021@1 | 铁砂布0~2# | 张 | 303.2148 | 0.94 |  | 285.02
71 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 238.043 | 5.6 |  | 1333.04
72 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 461.2473 | 0.43 |  | 198.34
73 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 11.7384 | 12.07 |  | 141.68
74 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 5.5353 | 19.27 |  | 106.67
75 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 7.5321 | 13.58 |  | 102.29
76 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.9385 | 13.07 |  | 12.27
77 | 18250510@1 | 扁钢卡子25×4 | kg | 24.105 | 5.37 |  | 129.44
78 | 27050080@1 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 506.205 | 5.27 |  | 2667.7
79 | 27060170@2 | 热镀锌扁钢-40×4mm | m | 85.6695 | 7.52 |  | 644.23
80 | 27060170@3 | 热镀锌扁钢-25×4mm | m | 87.654 | 4.7 |  | 411.97
81 | 28030170@12 | 绝缘电线BYJ-6mm2 | m | 388.8 | 4.18 |  | 1625.18
82 | 29060140@2 | 刚性难燃管PC16 | m | 396 | 1.24 |  | 491.04
83 | 29060145@1 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 16.507 | 7.5 |  | 123.8
84 | 29060275 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 92.7 | 0.37 |  | 34.3
85 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 134.988 | 5.36 |  | 723.54
86 | 55490180@3 | 局部等电位接线端子箱LEB | 台 | 207 | 65 |  | 13455
87 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 7948.1754 | 0.77 |  | 6120.1
88 | 25000001@32 | 安全出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 12.12 | 75.01 |  | 909.12
89 | 25000001@34 | 疏散出口指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 26.26 | 65 |  | 1706.9
90 | 25000001@35 | 向左/向右疏散指示标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 61.61 | 65 |  | 4004.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
91 | 25000001@38 | 多信息复合标志灯LED,1~4W/DC36V | 套 | 20.2 | 65 |  | 1313
92 | 25000001@39 | 楼层显示标志灯LED,≤1W/DC36V | 套 | 25.25 | 48 |  | 1212
93 | 25000001@43 | 消防应急照明灯具(A型)LED,6W/DC36V | 套 | 129.9076 | 72 |  | 9353.35
94 | 28030350 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 29.522 | 4.55 |  | 134.33
95 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 221.0604 | 0.85 |  | 187.9
96 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 31.805 | 3.4 |  | 108.14
97 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 345.0971 | 0.18 |  | 62.12
98 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 415.016 | 0.43 |  | 178.46
99 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 198.275 | 2.94 |  | 582.93
100 | 25000001@4 | 单管LED三防支架灯16~18W，≥90lm/W | 套 | 357.54 | 68.58 |  | 24520.09
101 | 25000001@12 | LED防雾筒灯6W | 套 | 353.5 | 35.46 |  | 12535.11
102 | 25000001@14 | LED灯盘15W，≥80lm/W | 套 | 265.63 | 56.25 |  | 14941.69
103 | 25000001@18 | LED教室专用护眼灯36W，≥90lm/W | 套 | 17.17 | 288 |  | 4944.96
104 | 25000001@20 | 单管LED支架灯20W，≥100lm/W | 套 | 15.15 | 42.24 |  | 639.94
105 | 25000001@21 | 单管LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 8.08 | 41.77 |  | 337.5
106 | 25000001@22 | LED防雾筒灯15W，≥80lm/W | 套 | 55.55 | 53 |  | 2944.15
107 | 25610030 | 灯具吊杆 | 根 | 114.24 | 10.8 |  | 1233.79
108 | 26050001@2 | 单联单控暗开关 | 个 | 357 | 7.82 |  | 2791.74
109 | 26050001@3 | 双联单控暗开关 | 个 | 383.52 | 8.95 |  | 3432.5
110 | 26410060@1 | 安全型单相二、三极插座250V/10A | 个 | 27.54 | 8.08 |  | 222.52
111 | 26410060@7 | 安全型单相三极空调插座250V/16A，壁挂式分体空调用 | 个 | 183.6 | 10.72 |  | 1968.19
112 | 26410060@9 | 安全型单相二、三极插座250V/16A，带防溅面盖 | 个 | 11.22 | 26.21 |  | 294.08
113 | 28030090 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 270.279 | 1.97 |  | 532.45
114 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 5.3768 | 1.87 |  | 10.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
115 | 28030450@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 310.418 | 1.87 |  | 580.48
116 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1690.0836 | 1.7 |  | 2873.14
117 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 1430.7658 | 1.06 |  | 1516.61
118 | 29110390@1 | 接线盒86盒 | 个 | 3937.2 | 1.5 |  | 5905.8
119 | 29110510 | 塑料吊线盒 | 个 | 185.85 | 0.7 |  | 130.1
120 | 34090230 | 塑料圆台 | 块 | 303.45 | 0.58 |  | 176
121 | 99451300 | 校验费 | 元 | 417.3293 | 1 |  | 417.33
122 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 10.19 | 10.3 |  | 104.96
123 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 6.4 | 5.09 |  | 32.58
124 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 61.8 | 3.03 |  | 187.25
125 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 7.26 | 63.75 |  | 462.83
126 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 41.615 | 3.24 |  | 134.83
127 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 33.495 | 4.49 |  | 150.39
128 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 18.27 | 8.63 |  | 157.67
129 | 29090265 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 18.27 | 23.38 |  | 427.15
130 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线WDZN-RYJS-2×2.5mm² | m | 1801.926 | 6.23 |  | 11226
131 | 55090080@4 | A型应急照明集中电源D-1ALEa | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
132 | 55090080@5 | A型应急照明集中电源D-3ALEa | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
133 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 141.8231 | 5.86 |  | 831.08
134 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 44.3169 | 0.72 |  | 31.91
135 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 106.0168 | 0.68 |  | 72.09
136 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 112.1331 | 0.6 |  | 67.28
137 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25×1.5 | 十套 | 12.5085 | 2.4 |  | 30.02
138 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 61.1915 | 1.58 |  | 96.68
139 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 430.5375 | 3.81 |  | 1640.35
140 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 7.2377 | 2.76 |  | 19.98
141 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 16.6195 | 13.99 |  | 232.51
142 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.3659 | 3.94 |  | 1.44
143 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 12.117 | 1.88 |  | 22.78
144 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 0.3642 | 1.97 |  | 0.72
145 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 2.7316 | 0.39 |  | 1.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
146 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 1158.6304 | 2.83 |  | 3278.92
147 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 4077.1623 | 3.5 |  | 14270.07
148 | 29060030@2 | 镀锌电线管JDG25 | m | 833.8983 | 4.36 |  | 3635.8
149 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 1019.2906 | 0.99 |  | 1009.1
150 | 29060045 | 镀锌电线管接头25×1.5 | 个 | 208.4746 | 1.17 |  | 243.92
151 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 611.5743 | 0.17 |  | 103.97
152 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25~32 | 个 | 136.1685 | 0.26 |  | 35.4
153 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 6288.4664 | 0.06 |  | 377.31
154 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 3263.1412 | 0.36 |  | 1174.73
155 | 29170220 | 镀锌地线夹25 | 套 | 667.1186 | 0.53 |  | 353.57
156 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 49.6548 | 0.68 |  | 33.77
157 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 6.7612 | 47.01 |  | 317.84
158 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 91.9782 | 52.47 |  | 4826.1
159 | 28030170@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-4mm² | m | 26.712 | 3.42 |  | 91.36
160 | 28030170@3 | 绝缘电线WDZ-BYJ-B1-2.5mm² | m | 49026.075 | 2.12 |  | 103935.28
161 | 28110210@18 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×25+1×16mm² | m | 1887.9425 | 109.8 |  | 207296.09
162 | 28110210@22 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-3×150+2×70mm² | m | 667.6908 | 513.97 |  | 343173.04
163 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 95.1785 | 26.42 |  | 2514.62
164 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 15.8874 | 4.57 |  | 72.61
165 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 9.5568 | 6.2 |  | 59.25
166 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 4.6605 | 6.33 |  | 29.5
167 | 28110210@4 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 3.9693 | 101.81 |  | 404.11
168 | 28110210@9 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-3×6mm² | m | 7853.76 | 23.92 |  | 187861.94
169 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 104.958 | 3.15 |  | 330.62
170 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 7.203 | 6.84 |  | 49.27
171 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 11.0219 | 0.43 |  | 4.74
172 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 360.8081 | 9.81 |  | 3539.53
173 | 00010010 | 人工费 | 元 | 363649.0973 | 1.09 |  | 397104.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
174 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 520.98 | 1.09 |  | 568.91
175 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 31003.9375 | 1 |  | 31003.94
176 | 02270020 | 白布 | kg | 81.4459 | 2.75 |  | 223.98
177 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 12 | 5.04 |  | 60.48
178 | 03013031 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 4.3639 | 2.8 |  | 12.22
179 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 82.416 | 5.82 |  | 479.66
180 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 19.73 | 7.69 |  | 151.72
181 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1704 | 3.42 |  | 0.58
182 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 4.848 | 8.55 |  | 41.45
183 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 2.04 | 12.07 |  | 24.62
184 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 87.967 | 14.45 |  | 1271.12
185 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 36.66 | 0.4 |  | 14.66
186 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 326.0842 | 2.4 |  | 782.6
187 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 46.46 | 57.88 |  | 2689.1
188 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 410.06 | 2.37 |  | 971.84
189 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 30.6 | 4.23 |  | 129.44
190 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 2538.1216 | 1 |  | 2538.12
191 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 1.0539 | 1 |  | 1.05
192 | 29110400@1 | T接箱 | 个 | 6 | 797 |  | 4782
193 | 55090080@3 | 成套配电箱A-7APa-RS | 台 | 1 | 16856 |  | 16856
194 | 55090090@1 | 配电箱A-1ATLa | 台 | 1 | 9560 |  | 9560
195 | 55090090@17 | 配电箱A-1ALE | 台 | 1 | 2336 |  | 2336
196 | 55090090@18 | 配电箱A-3ALE | 台 | 1 | 2336 |  | 2336
197 | 55090090@19 | 配电箱A-1ALa | 台 | 1 | 2336 |  | 2336
198 | 55090090@20 | 配电箱A-2ALa | 台 | 1 | 7335 |  | 7335
199 | 55090090@21 | 配电箱A-3ALa | 台 | 1 | 7335 |  | 7335
200 | 55090090@22 | 配电箱A-4ALa | 台 | 1 | 7335 |  | 7335
201 | 55090090@23 | 配电箱A-5ALa | 台 | 1 | 7335 |  | 7335
202 | 55090090@24 | 配电箱A-6ALa | 台 | 1 | 7335 |  | 7335
203 | 55090090@25 | 配电箱A-7ATPa-DT1 | 台 | 1 | 4269 |  | 4269
204 | 55090090@26 | 配电箱A-7ATPa-DT2 | 台 | 1 | 4269 |  | 4269
205 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 12.3971 | 251.16 |  | 3113.66
206 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2638.3595 | 1 |  | 2638.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
207 | 99450640 | 检修费 | 元 | 512.1421 | 1 |  | 512.14
208 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1577.2768 | 1 |  | 1577.28
209 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1674.9776 | 1 |  | 1674.98
210 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.5288 | 10.09 |  | 15.43
211 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 251.5645 | 8.31 |  | 2090.5
212 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 21.4843 | 0.77 |  | 16.54
213 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0399 | 1 |  | -0.04
214 | 55090090@28 | 配电箱A-1AL-RD | 台 | 1 | 393 |  | 393
215 | 55090090@43 | 配电箱AL1 | 台 | 177 | 429 |  | 75933
216 | 55090090@45 | 配电箱ALwc2 | 台 | 11 | 797 |  | 8767
217 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 2.2894 | 370 |  | 847.08
218 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 3.8026 | 45.5 |  | 173.02
219 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.9895 | 116.35 |  | 115.13
220 | 28110210@15 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-4×70+1×35mm² | m | 34.2087 | 259 |  | 8860.05
221 | 28110210@31 | 铜芯电缆WDZA-YJY-B1-1kV-4×240+1×120mm² | m | 539.34 | 961.56 |  | 518607.77
222 | 28110210@35 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×25+1×16mm² | m | 38.8143 | 104.81 |  | 4068.13
223 | 28110210@36 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×6mm² | m | 289.7185 | 30.66 |  | 8882.77
224 | 28110210@37 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-5×10mm² | m | 80.6788 | 47.51 |  | 3833.05
225 | 28030170@7 | 绝缘电线WDZN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 43.0605 | 2.75 |  | 118.42
226 | 28030170@8 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm² | m | 8832.096 | 2.12 |  | 18724.04
227 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 12.18 | 31.18 |  | 379.77
228 | 28110210@41 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-4×2.5mm² | m | 124.1391 | 11.86 |  | 1472.29
229 | 18250600 | 接地卡子综合 | 个 | 305.4469 | 2.56 |  | 781.94
230 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十套 | 0.2939 | 11.33 |  | 3.33
231 | 18031145 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 3.1345 | 4.25 |  | 13.32
232 | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 2.9386 | 0.27 |  | 0.79
233 | 29170240 | 镀锌地线夹40 | 套 | 12.1462 | 1.05 |  | 12.75
234 | 28110210@42 | 铜芯电缆WDZB-YJY-B1-3×10mm² | m | 30.3 | 29.07 |  | 880.82
235 | 17030001@3 | 镀锌钢管SC20 | m | 2.2763 | 4.82 |  | 10.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中学生宿舍-电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
236 | 18250040 | 镀锌钢管卡子DN40 | 个 | 12.9298 | 1.54 |  | 19.91
237 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十套 | 0.0963 | 40.16 |  | 3.87
238 | 18031100 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 0.9625 | 0.41 |  | 0.39
239 | 18031155 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 0.9625 | 6.18 |  | 5.95
240 | 18250060 | 镀锌钢管卡子DN65 | 个 | 3.2085 | 1.97 |  | 6.32
241 | 29170260 | 镀锌地线夹65 | 套 | 3.8501 | 2.1 |  | 8.09
242 | 17030001@4 | 镀锌钢管SC65 | m | 6.4169 | 41.23 |  | 264.57
243 | 18150500 | 可挠金属套管接头KS-17 | 个 | 155.689 | 1.62 |  | 252.22
244 | 29060175 | 可挠金属套管护口BP-17 | 个 | 145.9584 | 0.07 |  | 10.22
245 | 29010001@26 | 不锈钢桥架（防水防腐槽盒）300mm×150mm | m | 41.517 | 357 |  | 14821.57
246 | 25000001@50 | LED支架灯16~18W，≥100lm/W | 套 | 31.31 | 41.77 |  | 1307.82
247 | 26410060@13 | 安全型单相二、三极插座250V/10A，带防溅面盖 | 个 | 641.58 | 20.61 |  | 13222.96
248 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 3807.4542 | 0.48 |  | 1827.58
249 | 29060140@3 | 刚性难燃管PC20 | m | 16264.853 | 1.87 |  | 30415.28
250 | 17030001@5 | 镀锌钢管SC40 | m | 19.5906 | 12.42 |  | 243.32
251 | 03010315 | 半圆头螺丝M6~8×12~30 | 十套 | 72.7846 | 0.16 |  | 11.65
252 | 18250480 | 可挠金属套管卡子SP-17 | 个 | 2099.9475 | 1.3 |  | 2729.93
253 | 29060215@4 | 可挠性金属套管KZ17# | m | 1000.8576 | 3.88 |  | 3883.33
254 | 29030030@3 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×100mm | m | 30.5498 | 51.01 |  | 1558.35
255 | 29030030@4 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）200mm×150mm | m | 9.0331 | 59.35 |  | 536.11
256 | 29030030@5 | 普通桥架（托盘式,热镀锌）300mm×100mm | m | 456.6402 | 66.55 |  | 30389.41
257 | 28110210@46 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-5×16mm² | m | 15.3924 | 70.41 |  | 1083.78
|  | 合计 |  |  |  |  | 2780234.26