## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 13105882.13
1.1 | A.4砌筑工程 | 1556675.47
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 6520768.40
1.3 | A.6金属结构工程 | 73714.76
1.4 | A.8门窗工程 | 1810201.76
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 2065290.42
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 258287.58
1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 599080.46
1.8 | G.2其他装饰工程 | 221863.28
2 | 措施合计 | 5378354.12
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1948089.60
2.2 | 其他措施费 | 3430264.52
3 | 其他项目 | 1481298.48 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1310588.21
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 170710.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 19965534.73
5 | 增值税销项税额 | 1796898.13 |  |  | －
6 | 总造价 | 21762432.86
7 | 人工费 | 4480742.42
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 21,762,432.86 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 1556675.47
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 33.16 | 637.62 |  | 21143.48
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.部位:卫生间墙体 2.砖品种:灰砂砖MU10 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 237.61 | 618.04 |  | 146852.48
3 | 010401012002 | 砖砌台阶 | 1.墙体类型：台阶 2.砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 29.88 | 175.73 |  | 5250.81
4 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.部位:水厕(蹲位) 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 148 | 612.65 |  | 90672.2
5 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.部位:艺术空心砖墙 2.砖品种:空心砖 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.2 | 671.77 |  | 4836.74
本页小计 | [8 empty] | 268755.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1739.81 | 579.39 |  | 1008028.52
7 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 64.53 | 433.59 |  | 27979.56
8 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙400厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 29.93 | 561.37 |  | 16801.8
9 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙200厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 274.6 | 565.76 |  | 155357.7
10 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙100厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 35.06 | 591.74 |  | 20746.4
本页小计 | [8 empty] | 1228913.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙300厚 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 3.砂浆强度等级:专用砂浆M5.0 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 7.18 | 560.84 |  | 4026.83
12 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1.部位:砖砌小便槽 2.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU10 3.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 49.2 | 304.24 |  | 14968.61
13 | 010401012005 | 零星砌砖 | 1.部位:课室砖砌讲台 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 MU10 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 8.84 | 804.53 |  | 7112.05
14 | 010401014003 | 砖地沟、明沟 | 1.工程部位:砖砌明沟 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土 4.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 5.抹灰砂浆:水泥砂浆M10 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 183.4 | 179.38 |  | 32898.29
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 6520768.4
15 | 010404001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商品砼C20 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 376.48 | 639.92 |  | 240917.08
本页小计 | [8 empty] | 299922.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 010501004002 | 集水井、电梯基坑 | 1.部位：集水井、电梯基坑 2.混凝土强度等级：C35商品混凝土，抗渗等级为P8 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.82 | 729.41 |  | 1327.53
17 | 010501005002 | 桩承台基础（独立承台） | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 96.16 | 673.14 |  | 64729.14
18 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高施工增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 36.77 | 602.69 |  | 22160.91
19 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 216.31 | 846.15 |  | 183030.71
20 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 106.9 | 823.82 |  | 88066.36
21 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 137.19 | 798.44 |  | 109537.98
22 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 218.59 | 778.14 |  | 170093.62
本页小计 | [8 empty] | 638946.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C45 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.72 | 846.15 |  | 5686.13
24 | 010502003002 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C40 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.06 | 823.82 |  | 4992.35
25 | 010502003003 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1.54 | 798.44 |  | 1229.6
26 | 010502003004 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 13.25 | 778.14 |  | 10310.36
27 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 138.9 | 835.62 |  | 116067.62
28 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 222.18 | 643.88 |  | 143057.26
本页小计 | [8 empty] | 281343.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010504001004 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼C35 ，抗渗等级为P8 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.08 | 734.49 |  | 2262.23
30 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 1763.17 | 663.81 |  | 1170409.88
31 | 010505001005 | 有梁板（屋面） | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 P6 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 484.93 | 686.14 |  | 332729.87
32 | 010512001001 | 管道井盖板 | 1.混凝土强度等级:商品预制砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.68 | 3059.57 |  | 8199.65
33 | 010503004002 | 圈梁、过梁 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 41.48 | 724.62 |  | 30057.24
34 | 010503004003 | 现浇门槛 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 2.06 | 724.61 |  | 1492.7
35 | 010503004004 | 反坎 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 30.15 | 724.62 |  | 21847.29
本页小计 | [8 empty] | 1566998.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 29.4 | 914.24 |  | 26878.66
37 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输费用、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 40.02 | 861.73 |  | 34486.43
38 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 41.14 | 811.2 |  | 33372.77
39 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.综合考虑混凝土运输费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 283.86 | 835.88 |  | 237272.9
40 | 010512001002 | 预制挑檐顶板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.预制混凝土板 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 30.9 | 770.15 |  | 23797.64
41 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 102.43 | 727.51 |  | 74518.85
42 | 010508001007 | 梁后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3.31 | 841.34 |  | 2784.84
本页小计 | [8 empty] | 433112.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010508001008 | 板后浇带 | 1.混凝土强度等级:商品微膨胀砼C35 2.综合考虑混凝土运输、泵送费用、微膨胀添加剂 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 6.94 | 826.94 |  | 5738.96
44 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 160.51 | 5343.96 |  | 857759.02
45 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 102.68 | 4956.58 |  | 508941.63
46 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径25内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 202.23 | 5033.8 |  | 1017985.37
47 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400（带E）直径10内 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 3.23 | 5339.05 |  | 17245.13
本页小计 | [8 empty] | 2407670.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10内箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 133.67 | 6681.97 |  | 893178.93
49 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400直径10外箍筋 2.除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接在综合单价中综合考虑 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 4.96 | 5333.53 |  | 26454.31
50 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:按设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.8 | 11954.11 |  | 9563.29
51 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 2.接头规格:φ25以内 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 1564 | 14.44 |  | 22584.16
| A.6 | 金属结构工程 | [6 empty] | 73714.76
52 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢楼梯 爬式 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.5 | 7758.48 |  | 3879.24
53 | 010902008001 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:-2×300止水钢板，Q235B 2.部位:屋面板 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 24.45 | 71.49 |  | 1747.93
本页小计 | [8 empty] | 957407.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ0.9x10x10mm 2.位置：墙体不同材质交接处 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1649.28 | 16.57 |  | 27328.57
55 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 φ1.0x20x20mm 2.位置：楼梯间挂网 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1679.5 | 17.25 |  | 28971.38
56 | 穗010606015001 | 钢屋面天窗 | 1.部位;钢屋面玻璃天窗 2.玻璃材料的种类规格：钢化夹胶磨砂玻璃8+1.52PVB+8mm、3厚单层铝板（表面氟碳喷漆处理） 3.型材种类规格：铝合金型材6063-T5/6063-T6,表面氟碳喷涂处理 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.64 | 1364.31 |  | 11787.64
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 1810201.76
57 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.36 | 619.46 |  | 11992.75
本页小计 | [8 empty] | 80080.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质甲级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.96 | 566.65 |  | 3943.88
59 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.84 | 601.2 |  | 2909.81
60 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器、顺位器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12.96 | 577.18 |  | 7480.25
61 | 010802003012 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质丙级防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁、闭门器等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 31.68 | 527.31 |  | 16705.18
本页小计 | [8 empty] | 31039.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 010801002003 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（单扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 32.78 | 1141.56 |  | 37420.34
63 | 010801002004 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.4 | 1141.56 |  | 2739.74
64 | 010802001002 | 铝合金木门(推拉门） | 1.门代号及洞口尺寸:推拉铝合金木门 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.8 | 1141.56 |  | 10045.73
65 | 010801002005 | 铝合金木门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门带观察窗（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.0厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 271.5 | 1190.56 |  | 323237.04
本页小计 | [8 empty] | 373442.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010801002006 | 铝合金木门-外门 | 1.门代号及洞口尺寸:平开铝合金木门带观察窗（双扇） 2.门框、扇材质:90系列，壁厚2.2厚，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 144 | 1288.56 |  | 185552.64
67 | 010807003001 | 金属百页窗 | 1.窗类型:铝合金百页窗 2.框、扇材质:50系列，壁厚1.8厚 3.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 19.26 | 536.76 |  | 10338
68 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:上悬窗 2.框、扇材质:70系列、壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.含手摇开窗器，数量以设计门窗大样为准 5.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 691.95 | 687.61 |  | 475791.74
69 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:70系列、壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1074.58 | 570.13 |  | 612650.3
本页小计 | [8 empty] | 1284332.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:上悬窗 2.框、扇材质:70系列、壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm（磨砂玻璃） 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20.93 | 691.45 |  | 14472.05
71 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:70系列、壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃6+12A+6mm（磨砂玻璃） 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 154.77 | 589.73 |  | 91272.51
72 | 010807002001 | 乙级防火窗 | 1.窗类型:乙级防火窗 2.框、扇材质:壁厚1.8厚 3.玻璃品种、厚度:6mm防火玻璃 4.门窗锁等各种小五金配件及特殊五金采用不锈钢 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.48 | 557.13 |  | 3610.2
73 | 010802003013 | 防虫网、防护罩 | 1.防虫网、防护罩 2.综合考虑超高降效增加费 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.99 | 40 |  | 39.6
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 2065290.42
本页小计 | [8 empty] | 109394.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4073.09 | 39.01 |  | 158891.24
75 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1道 3.防水层做法:遇墙上反高出屋面建筑完成阴角位置作R=100的圆弧处理面不少于400，遇反梁上反至梁面不少于50，（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1上人屋面、屋-1不上人屋面、屋面5、屋-3A/3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4073.09 | 55.03 |  | 224142.14
本页小计 | [8 empty] | 383033.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.5厚 3.增强材料种类:遇墙上反高出楼面建筑完成面不少于400,遇反梁上反至梁面不少于50（或完全包裹反梁），端部用密封膏封口 4.类别:屋-1、屋-2、屋-3A、屋-3B 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4073.09 | 49.5 |  | 201617.96
77 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(1型）+50g无纺布 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 44.74 | 61.88 |  | 2768.51
78 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.砂浆厚度、配合比:5mm聚合物防水砂浆防水层 2.类别:外墙-3A、外墙-1a、墙裙-1 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18816.87 | 28.37 |  | 533834.6
79 | 010903003004 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:15厚M15掺外加剂DWP水泥防水砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2.内墙-5a 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1185.46 | 19.73 |  | 23389.13
本页小计 | [8 empty] | 761610.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼3b、楼(地）-6b、楼(地）-6e、楼(地）-3c、楼(地）-3d 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7562.69 | 55.83 |  | 422224.98
81 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.增强材料种类:内衬耐碱玻纤网格布 4.反边高度:四周上翻,遇墙上反沿顺高出楼地面最终完成面300 5.类别:楼(地）-3c、楼(地）-3d 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 787.38 | 43.44 |  | 34203.79
82 | 011407002006 | 天棚防水涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.顶-2b、顶-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8755.92 | 42.05 |  | 368186.44
83 | 010903002006 | 基础防水 | 1.部位：基础梁、承台、±0.00以下柱 2.防水膜品种:聚合物水泥浆 3.涂膜厚度、遍数:2遍 4..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2299.87 | 33.98 |  | 78149.58
本页小计 | [8 empty] | 902764.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 010302001002 | 桩头防水 | 1.防水膜品种：水泥基渗透结晶型涂料 2.涂膜厚度、遍数：综合考虑， 3.遇水自膨胀橡胶止水带，绕钢筋一周布置 4.部位：灌注桩桩头，直径600~1000 5.其他：具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | 个 | 102 | 137.03 |  | 13977.06
85 | 010903001002 | 墙面卷材防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位:地防2 2.卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘橡胶防水卷材 3.防水层做法:单面粘 4.综合考虑防水附加层 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 24.11 | 44.58 |  | 1074.82
86 | 010903002007 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位:地防2 2.防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料（环保无毒型） 3.涂膜厚度、遍数:2.0厚 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 24.11 | 48.82 |  | 1177.05
87 | 010903002008 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.部位：地防2 2.防水膜品种:刮涂1~2mm厚聚合物水泥浆封闭表面气泡孔 3.综合考虑阴阳角、后浇带、施工缝等防水上返高度、附加层。 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24.11 | 17.24 |  | 415.66
本页小计 | [8 empty] | 16644.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 010903002009 | 墙面涂膜防水（集水井、电梯基坑） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.反边高度:遇墙上反沿墙面高出楼地面最终完成面300/400（或到凸出物顶） 4.类别:楼-2a、楼(地）-3b、楼(地）-3c、楼(地）-3d、楼(地）-6d、楼(地）-6b、底板2c 5..其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18.6 | 66.53 |  | 1237.46
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 258287.58
89 | 011001001001 | 保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:80厚挤塑聚苯板(B1级难燃，抗压强度≥250KPa) 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-1 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2307.82 | 83.9 |  | 193626.1
90 | 011001001002 | 无保温屋面 | 1.保温材料品种、规格、厚度:无保温 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层隔离层 3.粘结材料种类、做法:拼缝处贴胶带 4.类别:屋-2 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 688.08 | 6.05 |  | 4162.88
本页小计 | [8 empty] | 199026.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 011001004001 | 保温柱、梁 | 1.保温隔热部位:热桥梁内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:敷设10mm玻化微珠保温砂浆保温 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1760.28 | 33.18 |  | 58406.09
92 | 011001003002 | 保温墙面（集水井、电梯基坑） | 1.保温隔热部位:地防2 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚挤塑聚苯板 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 24.11 | 86.79 |  | 2092.51
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 599080.46
93 | 011101003007 | 轻质混凝土屋面 | 1.部位:上人屋面、不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:最薄10厚A型复合轻集料混凝土（图集12BJ1-1总3）找坡层 3.类别:屋-1、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2995.9 | 51.62 |  | 154648.36
94 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 911.47 | 69.12 |  | 63000.81
本页小计 | [8 empty] | 278147.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:天沟 2.面层厚度、混凝土强度等级:25厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 179.99 | 26.34 |  | 4740.94
96 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石抗渗混凝土找平保护层，抗渗等级不低于P6，内配筋Ø4@100双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面内间距≤6000设纵横分格缝，缝宽底部20，表面25，钢筋断开，缝内嵌硅酮密封膏 3.类别:屋-1（不上人）、屋-2 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2084.43 | 58.25 |  | 121418.05
97 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面排水沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-3A、屋-3B 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 179.99 | 22.46 |  | 4042.58
本页小计 | [8 empty] | 130201.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:天面管道井顶板 2.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M20预拌砂浆(加5％防水粉)找坡找平 3.类别:屋-6 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 44.74 | 17.71 |  | 792.35
99 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.部位:上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 911.47 | 84.31 |  | 76846.04
100 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.部位:不上人屋面 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚M15干硬性预拌砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×300灰色防滑砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂填缝 5.类别:屋-1、屋-2 6.综合考虑超高降效增加费 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2084.43 | 83.28 |  | 173591.33
| G.2 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 221863.28
101 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.成品排水沟金属盖板 2.部位：排水沟不锈钢成品篦子450mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 201.06 | 396.67 |  | 79754.47
本页小计 | [8 empty] | 330984.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 粤R2-5-1 | 不锈钢盖板 | 1.名称：成品篦子 2.部位：排水沟不锈钢成品篦子250mm宽 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 183.4 | 151.27 |  | 27742.92
103 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝 | 1.做法:详见国标14J936-BD8 2.盖缝材料:6厚不锈钢盖板 3.部位:楼地面变形缝 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 27.61 | 269.38 |  | 7437.58
104 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.做法:做法详见14J936-AW4 2.盖板材料:6厚不锈钢盖板 3.部位:屋面变形缝 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 6 | 269.38 |  | 1616.28
105 | 010903004001 | 外墙面变形缝 | 1.盖缝材料:250宽铝合金外墙变形缝 2.嵌缝材料种类:热塑性折线形象胶条 3.做法要求:详14J936 1/AQ3 4.综合考虑超高降效增加费 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 18.2 | 139.23 |  | 2533.99
106 | 010607004001 | 外墙铝方通 | 1.材料品种、规格:铝方通制安（实验室） 2.边框及立柱型钢品种、规格:30*100mm 3.综合考虑超高降效增加费 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 124.8 | 67.5 |  | 8424
107 | 010607004002 | 外墙铝方通 | 1.材料品种、规格:铝合金钢通 2.边框及立柱型钢品种、规格:200*150mm 3.表面氟碳喷涂处理 4.部位:F-2连廊 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 248.2 | 363.42 |  | 90200.84
本页小计 | [8 empty] | 137955.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 010607004003 | 外墙铝方通 | 1.材料品种、规格:铝合金连接刚通 2.边框及立柱型钢品种、规格:120*80*6mm 3.表面氟碳喷涂处理 4.部位:F-2连廊 5.综合考虑超高降效增加费 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 40 | 103.83 |  | 4153.2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4914997.68
109 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5m 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 12409.46 | 91.33 |  | 1133355.98
110 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 2.建筑用综合脚手架使用费由投标人自行考虑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1184.23 | 73.39 |  | 86910.64
111 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)基本层3.6m实际高度(m):5.2以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10836.68 | 13.66 |  | 148029.05
112 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 138.34 | 18.27 |  | 2527.47
113 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 361.56 | 9.56 |  | 3456.51
114 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):3.6m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4723.45 | 17.19 |  | 81196.11
115 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.2~5.3m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1003.68 | 22.98 |  | 23064.57
本页小计 | [8 empty] | 1482693.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.搭设高度:7.8~8.4m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 73.71 | 40.35 |  | 2974.2
117 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 1 | 3218.63 |  | 3218.63
118 | 010401001002 | 砖胎模 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:WM M5.0水泥砂浆砌筑 3.内侧抹灰厚度、砂浆配合比:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 109.74 | 684.05 |  | 75067.65
119 | 011702001005 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 359.51 | 31.39 |  | 11285.02
120 | 011702005002 | 基础梁 |  |  | m2 | 1740.94 | 62.02 |  | 107973.1
121 | 011702001006 | 基础 | 1.设备基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 195.03 | 62.25 |  | 12140.62
122 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 39.98 | 60.97 |  | 2437.58
123 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 214.96 | 66.86 |  | 14372.23
124 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1834.21 | 71.65 |  | 131421.15
125 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 190.47 | 65.76 |  | 12525.31
本页小计 | [8 empty] | 373415.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.05 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 613.95 | 71.65 |  | 43989.52
127 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.05m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 48.44 | 65.76 |  | 3185.41
128 | 011702002010 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.8外 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 770.05 | 76.44 |  | 58862.62
129 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m 1.8内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 135.62 | 70.55 |  | 9567.99
130 | 011702004001 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 75.87 | 95.74 |  | 7263.79
131 | 011702004002 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 71.67 | 90.94 |  | 6517.67
132 | 011702004003 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8.14 | 90.94 |  | 740.25
133 | 011702004004 | 异形柱 | 1.异形柱模板 支模高度3.6m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.94 | 86.15 |  | 1976.28
134 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4米，周长1.2m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 767.81 | 80.35 |  | 61693.53
135 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4米，周长1.8m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 49.28 | 65.76 |  | 3240.65
本页小计 | [8 empty] | 197037.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 011702003004 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.05米，周长1.2m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 255.7 | 80.35 |  | 20545.5
137 | 011702003005 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.05米，周长1.8m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.53 | 65.76 |  | 889.73
138 | 011702003006 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.8米，周长1.2m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 441.12 | 85.14 |  | 37556.96
139 | 011702003007 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):4.8米，周长1.8m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 21.76 | 70.55 |  | 1535.17
140 | 011702003008 | 构造柱 | 1.构造柱模板 支模高度(m):3.6m内，周长1.2m内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 210.84 | 75.56 |  | 15931.07
141 | 011702008002 | 圈、过梁 | 1.圈、过梁模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 918.06 | 54.83 |  | 50337.23
142 | 011702011006 | 直形墙 | 1.模板类型：墙模板 2.支模高度：3.6m以内 3.墙厚200mm 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 28.3 | 49.65 |  | 1405.1
143 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 118.75 | 72.8 |  | 8645
144 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5370.29 | 81.81 |  | 439343.42
145 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 608.26 | 88.97 |  | 54116.89
本页小计 | [8 empty] | 630306.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
146 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1416.53 | 81.81 |  | 115886.32
147 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 524.54 | 88.97 |  | 46668.32
148 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2422.36 | 90.81 |  | 219974.51
149 | 011702006011 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 269.26 | 97.98 |  | 26382.09
150 | 011702014006 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 115.14 | 68.13 |  | 7844.49
151 | 011702014007 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5939.92 | 77.94 |  | 462957.36
152 | 011702014008 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 1790.63 | 77.94 |  | 139561.7
153 | 011702014009 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2483.59 | 87.76 |  | 217959.86
154 | 011702006012 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 16.23 | 122.71 |  | 1991.58
155 | 011702006013 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 5.62 | 122.71 |  | 689.63
156 | 011702006014 | 梁后浇带 | 1.梁后浇带板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.21 | 136.22 |  | 845.93
本页小计 | [8 empty] | 1240761.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 011702014010 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度4m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 31.23 | 116.92 |  | 3651.41
158 | 011702014011 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度4.05m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.47 | 116.92 |  | 1224.15
159 | 011702014012 | 板后浇带 | 1.板后浇带板模板 支模高度4.8m 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 10.47 | 131.64 |  | 1378.27
160 | 011702024002 | 楼梯 | 1.楼梯模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 881.99 | 188.68 |  | 166413.87
161 | 011702028001 | 压顶、扶手 | 1.压顶、扶手模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 282.81 | 133.8 |  | 37839.98
162 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 582.61 | 65.96 |  | 38428.96
163 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷、悬挑板、阳台板模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 468.51 | 80.61 |  | 37766.59
164 | 011702025003 | 其他现浇构件 | 1.挑檐模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3223.61 | 72.35 |  | 233228.18
165 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 11635.04 | 39.52 |  | 459816.78
166 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内)1台次 |  | 项 | 1 | 15188.1 |  | 15188.1
本页小计 | [8 empty] | 994936.29
合 计 | [8 empty] | 18020879.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 463356.44 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 463356.44
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1310588.21 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 170710.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1481298.48 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1310588.21
合 计 |  |  |  | 1310588.21 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 19965534.73 | 9 |  | 1796898.13
合 计 | [6 empty] | 1796898.13
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 13050170@1 | 聚合物水泥浆 | kg | 11147.871 | 5 |  | 55739.36
2 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 10565.6725 | 9.87 |  | 104283.19
3 | 00010010 | 人工费 | 元 | 4039592.5214 | 1.09 |  | 4411235.03
4 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 5940 | 1.09 |  | 6486.48
5 | 00010010@2 | 人工费 | 元 | 32423.6651 | 1.09 |  | 35406.64
6 | 00010052 | 人工降效 | 元 | 27609.5939 | 1 |  | 27609.59
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.2721 | 1 |  | -0.27
8 | 01010030@1 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0976 | 4079.52 |  | 398.16
9 | 01010040@2 | 螺纹钢筋HRB400 φ25以内 | t | 107.1997 | 3866.19 |  | 414454.41
10 | 01010040@4 | 螺纹钢筋HRB400E φ25以内 | t | 207.2858 | 3987.98 |  | 826651.62
11 | 01010040@5 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以外 | t | 5.0789 | 3934.14 |  | 19981.1
12 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 7.0895 | 4079.52 |  | 28921.76
13 | 01010120@5 | 螺纹钢筋HRB400E φ10以内 | t | 3.2946 | 4091.2 |  | 13478.87
14 | 01010120@6 | 螺纹钢筋HRB400 φ10以内 | t | 301.1937 | 4062.86 |  | 1223707.84
15 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2570.101 | 5.86 |  | 15060.79
16 | 01030017@2 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 8 | 5.86 |  | 46.88
17 | 01030017@3 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2815.1949 | 5.86 |  | 16497.04
18 | 01030017@4 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 140.76 | 5.86 |  | 824.85
19 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 214.0858 | 5.86 |  | 1254.54
20 | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2812.2424 | 5.86 |  | 16479.74
21 | 01030031@2 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 63.2882 | 5.86 |  | 370.87
22 | 01030031@6 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 15.64 | 5.86 |  | 91.65
23 | 01030031@7 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 10.5198 | 5.86 |  | 61.65
24 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 254.3939 | 5.86 |  | 1490.75
25 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 10.066 | 5.86 |  | 58.99
26 | 01050001@1 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 1.64 | 3.66 |  | 6
27 | 01290100@2 | 钢板1.0 | t | 0.3159 | 4202.6 |  | 1327.6
28 | 01290100@3 | 热轧薄钢板3.5-4.0 | t | 0.2298 | 3887.04 |  | 893.24
29 | 01290225@1 | 镀锌钢板0.75 | m2 | 13.0272 | 29.38 |  | 382.74
30 | 01290335@1 | 花纹钢板5~8 | t | 0.0027 | 4076.3 |  | 11.01
31 | 01510010 | 铝合金型材6063-T5 氟碳喷涂（三涂） | kg | 41.472 | 26.89 |  | 1115.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
32 | 01510010@1 | 铝方通30*100*3mm | kg | 288.956 | 24.33 |  | 7030.3
33 | 01510010@2 | 铝方通200*150*6mm | kg | 3093.928 | 24.33 |  | 75275.27
34 | 01510010@3 | 铝方通120*80*6mm | kg | 142.464 | 24.33 |  | 3466.15
35 | 01630130@1 | 吊装夹具 | 套 | 0.01 | 180 |  | 1.8
36 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 6281.314 | 2.55 |  | 16017.35
37 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 96.7432 | 13.33 |  | 1289.59
38 | 02050260@2 | 密封胶圈 | 个 | 5.9989 | 13.33 |  | 79.97
39 | 02050260@4 | 密封胶圈 | 个 | 0.0491 | 13.33 |  | 0.65
40 | 02270070 | 土工布 | m2 | 9481.6613 | 2.6 |  | 24652.32
41 | 02270070@4 | 土工布 | m2 | 71.3651 | 2.6 |  | 185.55
42 | 02270070@5 | 土工布 | m2 | 45.8914 | 2.6 |  | 119.32
43 | 02290150 | 乳化沥青幼麻筋(麻刀) | kg | 22.568 | 6.2 |  | 139.92
44 | 02310010 | 无纺布 | m2 | 49.8851 | 3.25 |  | 162.13
45 | 02310010@2 | 聚酯无纺布 | m2 | 3340.4285 | 3.25 |  | 10856.39
46 | 02310010@3 | 耐碱网格布 | m2 | 877.9287 | 2.6 |  | 2282.61
47 | 03010145 | 不锈钢自攻螺钉M5×12 | 十套 | 4.5619 | 9.7 |  | 44.25
48 | 03010150 | 不锈钢螺钉综合 | 十套 | 2.471 | 3.09 |  | 7.64
49 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 2981.5146 | 2.23 |  | 6648.78
50 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 7330.2211 | 0.32 |  | 2345.67
51 | 03010430@1 | 六角螺栓综合 | kg | 1.785 | 5.58 |  | 9.96
52 | 03011265 | 不锈钢六角螺栓M12×110 | 十套 | 27.6938 | 45.11 |  | 1249.27
53 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 930.2327 | 5.38 |  | 5004.65
54 | 03012475 | U型螺栓M10×108 | 十套 | 2.4 | 34.84 |  | 83.62
55 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50 | 十套 | 12.376 | 1.3 |  | 16.09
56 | 03013121@3 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 382.9202 | 2.65 |  | 1014.74
57 | 03015001 | 双头螺柱M10×25 | 十套 | 0.7603 | 7.48 |  | 5.69
58 | 03019021@3 | 圆钉50~75 | kg | 3162.2555 | 3.54 |  | 11194.38
59 | 03019101 | 扣钉 | kg | 0.2588 | 9.64 |  | 2.49
60 | 03019161@1 | 马钉综合 | kg | 133.1512 | 5.21 |  | 693.72
61 | 03033003 | 不锈钢合页100mm | 个 | 518.149 | 1.2 |  | 621.78
62 | 03033161@4 | 闭门器 | 副 | 61.61 | 105.86 |  | 6522.03
63 | 03033161@5 | 手摇开窗器 | 副 | 72.72 | 112.33 |  | 8168.64
64 | 03034095@2 | 顺位器 | 套 | 9.09 | 47.36 |  | 430.5
65 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2964.0229 | 5.6 |  | 16598.53
66 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.7728 | 5.6 |  | 49.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 03135001@4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 28.8 | 5.6 |  | 161.28
68 | 03135071@1 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 3.691 | 12.75 |  | 47.06
69 | 03210090@1 | 镀锌钢丝网φ0.9x10x10mm | m2 | 1814.208 | 2.26 |  | 4100.11
70 | 03210090@2 | 镀锌钢丝网φ1.0x20x20mm | m2 | 1847.45 | 2.88 |  | 5320.66
71 | 03210115 | 钢板网0.8 | m2 | 8.8226 | 8.21 |  | 72.43
72 | 03210280 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 4672.2872 | 3.3 |  | 15418.55
73 | 03213001@4 | 铁件综合 | kg | 999.003 | 6.91 |  | 6903.11
74 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 34984.8804 | 0.47 |  | 16442.89
75 | 03213121 | 镀锌铁件 | kg | 34.1626 | 8.11 |  | 277.06
76 | 03214106@1 | 成品不锈钢篦子450×500×18 | 十块 | 41.4184 | 1800 |  | 74553.12
77 | 03214106@2 | 成品不锈钢篦子250×500×18 | 十块 | 37.7804 | 650 |  | 24557.26
78 | 03230045@1 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 1579.64 | 2.5 |  | 3949.1
79 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 44.5871 | 403.59 |  | 17994.91
80 | 04010015@6 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 5.0817 | 403.59 |  | 2050.92
81 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.2995 | 724.82 |  | 217.08
82 | 04030010 | 细砂 | m3 | 2.4409 | 275.44 |  | 672.32
83 | 04030015@1 | 中砂 | m3 | 5.2644 | 259.45 |  | 1365.85
84 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 6.808 | 201.35 |  | 1370.79
85 | 04050025@1 | 碎石10 | m3 | 0.1099 | 201.35 |  | 22.13
86 | 04070001 | 粘土陶粒 | m3 | 389.2274 | 262.05 |  | 101997.04
87 | 04090010 | 生石灰 | kg | 0.0328 | 0.41 |  | 0.01
88 | 04090015 | 生石灰 | t | 3.7237 | 405.15 |  | 1508.66
89 | 04130001@5 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 236.2998 | 390.01 |  | 92159.28
90 | 04130100 | 烧结煤矸石空心砖240×240×115 | 千块 | 3.8578 | 486.73 |  | 1877.71
91 | 04150001@4 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.8188 | 3681.72 |  | 10378.03
92 | 04150010@3 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 68.8965 | 7363.44 |  | 507315.24
93 | 04150010@4 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×200×200 | 千块 | 10.8742 | 7363.44 |  | 80071.52
94 | 04150010@5 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×100×200 | 千块 | 2.5554 | 3681.72 |  | 9408.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
95 | 04150020@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×250×250 | 千块 | 0.1838 | 11505.38 |  | 2114.69
96 | 04150030@1 | 蒸压加气混凝土砌块A5.0600×300×300 | 千块 | 0.5357 | 16567.74 |  | 8875.34
97 | 05010040 | 松杂原木φ100~280 | m3 | 0.0252 | 949.4 |  | 23.92
98 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 140.9233 | 1348.1 |  | 189978.7
99 | 05030080@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0.4945 | 1348.1 |  | 666.64
100 | 05030080@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0108 | 1348.1 |  | 14.56
101 | 05030180@1 | 松木板 | m3 | 0.0013 | 1474.42 |  | 1.92
102 | 05030260 | 板条1000×30×8 | 百根 | 0.5252 | 374.7 |  | 196.79
103 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0168 | 1549.95 |  | 26.04
104 | 05030320@1 | 垫木 | m3 | 0.013 | 1549.95 |  | 20.15
105 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 27.4736 | 1418.15 |  | 38961.69
106 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 4704.5125 | 33.14 |  | 155907.54
107 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 27.2441 | 33.14 |  | 902.87
108 | 07050090@4 | 灰色防滑砖300*300*10 | m2 | 934.2568 | 28.34 |  | 26476.84
109 | 07050090@5 | 灰色防滑砖300*300*8 | m2 | 2136.5408 | 27.34 |  | 58413.03
110 | 09050100@1 | 铝单板2.0mm 氟碳喷涂 变形缝 | m2 | 7.28 | 264.1 |  | 1922.65
111 | 09050130@3 | 不锈钢板（变形缝）6 | kg | 130.9782 | 27.5 |  | 3601.9
112 | 09090075@1 | 挤塑聚苯板50厚 | m3 | 1.2658 | 763.5 |  | 966.44
113 | 09270050 | 快易收口网 | m2 | 26.1888 | 9 |  | 235.7
114 | 11010240@5 | 平开铝合金木门(含框扇)单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 32.1244 | 1106.67 |  | 35551.11
115 | 11010240@6 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 2.352 | 1106.67 |  | 2602.89
116 | 11010240@7 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、带观察窗、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 266.07 | 1156.67 |  | 307755.19
117 | 11010240@8 | 推拉铝合金木门（含框扇）单扇、90系列、壁厚2.0mm | m2 | 8.624 | 1106.67 |  | 9543.92
118 | 11010240@9 | 平开铝合金木门(含框扇)双扇、带观察窗、90系列、壁厚2.2mm | m2 | 141.12 | 1256.67 |  | 177341.27
119 | 13010210@1 | 环氧富锌底漆 | kg | 2.12 | 22.22 |  | 47.11
120 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 1844.5164 | 11.75 |  | 21673.07
121 | 13050157@1 | 聚氨酯防水涂料（环保无毒型）单组份 I型 | kg | 77.2986 | 11.75 |  | 908.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
122 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 51935.5868 | 11.75 |  | 610243.14
123 | 13050310@1 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 248.472 | 13.11 |  | 3257.47
124 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 2727.9478 | 17.25 |  | 47057.1
125 | 13050440@1 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 115.3555 | 17.25 |  | 1989.88
126 | 13050500 | 油性防锈漆 | kg | 162.1347 | 13.58 |  | 2201.79
127 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 163.4058 | 11.75 |  | 1920.02
128 | 13050530 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 13237.5425 | 10 |  | 132375.43
129 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 672.5647 | 3.93 |  | 2643.18
130 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 19.326 | 3.93 |  | 75.95
131 | 13330033@6 | SBS聚酯胎改性沥青卷材1.5mm厚 I型 | m2 | 5144.3127 | 20.17 |  | 103760.79
132 | 13330033@7 | SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎）3. 0mm | m2 | 5144.3127 | 32.85 |  | 168990.67
133 | 13330160 | 石油沥青油毡350# | m2 | 3.094 | 2.23 |  | 6.9
134 | 13330260@1 | 自粘橡胶防水卷材1.2mm厚 | m2 | 31.2875 | 21.98 |  | 687.7
135 | 13350215@1 | 聚氨酯密封膏 | kg | 28.5853 | 35 |  | 1000.49
136 | 13370073 | 遇水膨胀止水胶条10×10 | m | 126.072 | 8 |  | 1008.58
137 | 13370075 | 遇水膨胀止水胶条20×20 | m | 263.874 | 20 |  | 5277.48
138 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 719.1482 | 0.58 |  | 417.11
139 | 13410050 | 软填料 | kg | 538.6687 | 3.9 |  | 2100.81
140 | 14010030 | 松节油 | kg | 76.673 | 8.84 |  | 677.79
141 | 14010030@1 | 松节油 | kg | 822.0863 | 8.84 |  | 7267.24
142 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 47.1851 | 9.81 |  | 462.89
143 | 14070050 | 机油综合 | kg | 61.1614 | 6.96 |  | 425.68
144 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 419.7946 | 0.98 |  | 411.4
145 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 3616.4017 | 7.05 |  | 25495.63
146 | 14350250@1 | 隔离剂 | kg | 2.83 | 7.05 |  | 19.95
147 | 14350300@1 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.212 | 31.25 |  | 6.63
148 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 2859.6015 | 6 |  | 17157.61
149 | 14390070@1 | 氧气 | m3 | 2.953 | 5.16 |  | 15.24
150 | 14390100@1 | 乙炔气 | kg | 1.624 | 13.3 |  | 21.6
151 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 1375.429 | 13.73 |  | 18884.64
152 | 14410210 | 硅酮结构胶双组份 | L | 6.5664 | 50.64 |  | 332.52
153 | 14410450 | 耐候胶 | L | 4.8384 | 61.79 |  | 298.96
154 | 14410490 | 墙边胶 | L | 489.155 | 46.77 |  | 22877.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
155 | 14430190 | 双面贴宽10 | m | 35.7696 | 0.92 |  | 32.91
156 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.1219 | 1070 |  | 130.43
157 | 15130095@1 | 聚苯乙烯泡沫板20mm | m2 | 0.0941 | 17.43 |  | 1.64
158 | 15130110@1 | 挤塑聚苯板80厚 | m2 | 2353.9764 | 61.08 |  | 143780.88
159 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 839.671 | 15 |  | 12595.07
160 | 17010470@1 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 17.0675 | 15 |  | 256.01
161 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 34.2474 | 59.37 |  | 2033.27
162 | 17270180@2 | 高压橡胶管综合 | m | 0.0164 | 59.37 |  | 0.97
163 | 18250615 | 管箍 | 个 | 22.8316 | 9.29 |  | 212.11
164 | 18250615@2 | 管箍 | 个 | 0.0109 | 9.29 |  | 0.1
165 | 31190010 | 美纹纸 | m | 43.2 | 0.05 |  | 2.16
166 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 44.9386 | 11.47 |  | 515.45
167 | 34090170 | 泡沫条φ18 | m | 7.5168 | 0.17 |  | 1.28
168 | 34110010 | 水 | m3 | 1602.9493 | 4.58 |  | 7341.51
169 | 34110010@1 | 水 | m3 | 24.4667 | 4.58 |  | 112.06
170 | 34110010@2 | 水 | m3 | 15.1167 | 4.58 |  | 69.23
171 | 34110010@4 | 水 | m3 | 3.9798 | 4.58 |  | 18.23
172 | 35030010 | 脚手架钢管 | kg | 75674.1691 | 3.42 |  | 258805.66
173 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 29.6173 | 5.74 |  | 170
174 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 1036.7391 | 7.05 |  | 7309.01
175 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 17 | 15 |  | 255
176 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 39.5224 | 6.06 |  | 239.51
177 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 178.9585 | 5.79 |  | 1036.17
178 | 35030210 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 3817.1082 | 1.5 |  | 5725.66
179 | 35030220 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 1016.6721 | 1.5 |  | 1525.01
180 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 4765.0398 | 8.5 |  | 40502.84
181 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 28649.3478 | 6.2 |  | 177625.96
182 | 35090230@1 | 钢支撑 | kg | 120.5724 | 6.2 |  | 747.55
183 | 80030290 | 炉(矿)渣综合 | m3 | 70.0928 | 52.35 |  | 3669.36
184 | 80090205@1 | 玻化微珠保温砂浆 | m3 | 20.3136 | 900 |  | 18282.24
185 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 85821.6306 | 1 |  | 85821.63
186 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.8597 | 1 |  | -0.86
187 | MC1-102@3 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 1053.0884 | 514 |  | 541287.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
188 | MC1-102@4 | 铝合金固定窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6）（磨砂玻璃） | m2 | 151.6746 | 534 |  | 80994.24
189 | MC1-106@2 | 铝合金百叶窗50系列 壁厚1.8mm | m2 | 18.8748 | 474 |  | 8946.66
190 | MC1-108@6 | 铝合金上悬窗70系列，壁厚1.8mm Low-E中空玻璃（6Low-E+12A+6） | m2 | 678.111 | 606.67 |  | 411389.6
191 | MC1-108@7 | 上悬窗70系列，壁厚1.8mm 6Low-E+12A+6（磨砂玻璃） | m2 | 20.5114 | 626.67 |  | 12853.88
192 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 18.9728 | 430 |  | 8158.3
193 | MC1-73@2 | 钢质防火门单扇(丙级) | m2 | 31.0464 | 406 |  | 12604.84
194 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 6.8208 | 434 |  | 2960.23
195 | MC1-76@1 | 钢质防火门双扇(丙级) | m2 | 12.7008 | 407 |  | 5169.23
196 | MC1-76@2 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 4.7432 | 421 |  | 1996.89
197 | MC1-81@1 | 防火窗乙级、6mm防火玻璃 | m2 | 6.3504 | 539 |  | 3422.87
198 | 8021902@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C15 | m3 | 9.6835 | 484 |  | 4686.81
199 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C20 | m3 | 384.0096 | 509 |  | 195460.89
200 | 8021904@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C25 | m3 | 609.7976 | 518 |  | 315875.16
201 | 8021905@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1.8053 | 540 |  | 974.86
202 | 8021905@4 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 1884.256 | 540 |  | 1017498.24
203 | 8021905@5 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 229.5918 | 540 |  | 123979.57
204 | 8021905@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 279.3817 | 540 |  | 150866.12
205 | 8021905@9 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C30 | m3 | 33.9158 | 532 |  | 18043.21
206 | 8021906@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 238.4134 | 560 |  | 133511.5
207 | 8021906@6 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 3.4093 | 605 |  | 2062.63
208 | 8021906@7 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 微膨胀泵送C35 | m3 | 7.1995 | 605 |  | 4355.7
209 | 8021907@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 108.5035 | 585 |  | 63474.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
210 | 8021907@3 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C40 | m3 | 6.1509 | 585 |  | 3598.28
211 | 8021908@2 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C45 | m3 | 226.3755 | 607 |  | 137409.93
212 | 8021921@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 非泵送C20 | m3 | 136.1194 | 520 |  | 70782.09
213 | 8021923@2 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C30 | m3 | 492.204 | 562 |  | 276618.65
214 | 8021924@1 | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 泵送C35 | m3 | 4.9735 | 580 |  | 2884.63
215 | 8005901 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 263.2046 | 522 |  | 137392.8
216 | 8005903@1 | 湿拌砌筑砂浆M10 | m3 | 5.1352 | 523 |  | 2685.71
217 | 8005907@1 | 湿拌抹灰砂浆M10 | m3 | 20.855 | 530 |  | 11053.15
218 | 8005908@4 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 10.38 | 537 |  | 5574.06
219 | 8005909@2 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 98.1849 | 549 |  | 53903.51
220 | 8005910 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M15 | m3 | 61.7284 | 533 |  | 32901.24
221 | 8005911 | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20 | m3 | 0.1091 | 545 |  | 59.46
222 | 8005914 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 18.2561 | 550 |  | 10040.86
223 | 8005915 | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 4.3114 | 561 |  | 2418.7
224 | 06450001@1 | 夹层玻璃8mm钢化白玻+1.52PVB+8mm钢化白玻 | m2 | 6.5146 | 387.5 |  | 2524.41
225 | 09050185@1 | 铝单板3mm、（表面氟碳喷漆处理） | m2 | 3.7377 | 301.95 |  | 1128.6
226 | 35090290@1 | 钢楼梯爬式 | t | 0.5 | 5538.92 |  | 2769.46
227 | 补充主材002 | 防虫网、防护罩 | m2 | 0.99 | 40 |  | 39.6
228 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 1322.9717 | 251.16 |  | 332277.57
229 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 9.5476 | 251.16 |  | 2397.98
230 | 00010003@3 | 机上人工 | 工日 | 0.152 | 251.16 |  | 38.18
231 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 0.1162 | 251.16 |  | 29.18
232 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 80230.806 | 1 |  | 80230.81
233 | 99450640 | 检修费 | 元 | 15964.866 | 1 |  | 15964.87
234 | 99450650 | 维护费 | 元 | 44436.1724 | 1 |  | 44436.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：初中教学实验楼及南区连廊-土建结构工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
235 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 17541.1182 | 1 |  | 17541.12
236 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.2726 | 10.09 |  | 2.75
237 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 1854.0252 | 8.31 |  | 15406.95
238 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 114.9658 | 8.31 |  | 955.37
239 | 99450680@10 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.1385 | 8.31 |  | 34.39
240 | 99450680@11 | 柴油(机械用)0# | kg | 267.5471 | 8.31 |  | 2223.32
241 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 16.9708 | 8.31 |  | 141.03
242 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 161.325 | 8.31 |  | 1340.61
243 | 99450680@5 | 柴油(机械用)0# | kg | 5465.0881 | 8.31 |  | 45414.88
244 | 99450680@6 | 柴油(机械用)0# | kg | 2300.8927 | 8.31 |  | 19120.42
245 | 99450680@8 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.6875 | 8.31 |  | 30.64
246 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 1792.023 | 0.77 |  | 1379.86
247 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 41088.038 | 0.77 |  | 31637.79
248 | 99450700@10 | 电(机械用) | kW·h | 45.7288 | 0.77 |  | 35.21
249 | 99450700@2 | 电(机械用) | kW·h | 121.7837 | 0.77 |  | 93.77
250 | 99450700@3 | 电(机械用) | kW·h | 8.9664 | 0.77 |  | 6.9
251 | 99450700@5 | 电(机械用) | kW·h | 18204.1853 | 0.77 |  | 14017.22
252 | 99450700@6 | 电(机械用) | kW·h | 2712.6 | 0.77 |  | 2088.7
253 | 99450700@7 | 电(机械用) | kW·h | 19.6067 | 0.77 |  | 15.1
254 | 99450700@8 | 电(机械用) | kW·h | 1501.9682 | 0.77 |  | 1156.52
255 | 99918004 | 机械降效 | 元 | 3475.5234 | 1 |  | 3475.52
256 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 4.8565 | 1 |  | 4.86
|  | 合计 |  |  |  |  | 15905585.15