## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 313285.96
2 | 措施合计 | 27907.06
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14685.91
2.2 | 其他措施费 | 13221.15
3 | 其他项目 | 35434.25 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 31328.60
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4105.65
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 376627.27
5 | 增值税销项税额 | 33896.45 |  |  | －
6 | 总造价 | 410523.72
7 | 人工费 | 41052.82
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 410,523.72 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 313285.96
1 | 030404017152 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B-b1APb-CDZ1 3.用途:车库充电桩1 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 36066.36 |  | 36066.36
2 | 030404017153 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号:B-b1APb-CDZ2 3.用途:车库充电桩2 4.安装方式:综合考虑 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 36066.36 |  | 36066.36
3 | 081103004001 | 充电桩 | 1.名称:交流充电桩 2.规格:7kw 3.安装方式:综合考虑 4.基础:C20砼基础800*400*200mm,#10槽钢基础 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 53 | 1781.42 |  | 94415.26
4 | 030411003044 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架 2.规格:200mm×100mm 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:托盘式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 193.15 | 91.03 |  | 17582.44
5 | 030411001147 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:硬塑料导管 3.规格:PC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 312.53 | 23.81 |  | 7441.34
本页小计 | [8 empty] | 191571.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001123 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-B1 3.规格:3×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6.电压等级(kV):1kV 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 3286.95 | 34.14 |  | 112216.47
7 | 030413001063 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 232.86 | 28.6 |  | 6659.8
8 | 031201003044 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍防锈漆，两遍调和漆 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | kg | 232.86 | 2.53 |  | 589.14
9 | 030409002020 | 充电桩接地 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40X4mm 4.安装部位:户内 5.安装形式:明装 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 处 | 53 | 23.88 |  | 1265.64
10 | 030414002012 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 983.15 |  | 983.15
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1286.47
11 | 031301017044 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1256.59 |  | 1256.59
12 | 011702001012 | 基础模板 | 1.名称:充电桩砼基础模板 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 0.48 | 62.25 |  | 29.88
本页小计 | [8 empty] | 123000.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [8 empty] | 314572.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00066 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 14685.91 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010045 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011045 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF045 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 11934.68 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008045 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002045 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF045 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009045 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF045 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000050 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 26620.59
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 31328.60 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4105.65
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 35434.25 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 31328.6
合 计 |  |  |  | 31328.6 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 376627.27 | 9 |  | 33896.45
合 计 | [6 empty] | 33896.45
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.6897 | 251.16 |  | 173.23
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 36443.4028 | 1.09 |  | 39796.2
3 | 01010011@1 | 圆钢 | kg | 18.6288 | 4.08 |  | 76.01
4 | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.2501 | 5.86 |  | 7.33
5 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 52.2792 | 4.08 |  | 213.3
6 | 01130003@1 | 扁钢 | kg | 51.2292 | 4.43 |  | 226.95
7 | 01130060@1 | 镀锌扁钢综合 | kg | 54.4734 | 5.99 |  | 326.3
8 | 01190043@1 | 槽钢10# | m | 133.56 | 39.17 |  | 5231.55
9 | 01210045@1 | 角钢 | kg | 174.645 | 4.02 |  | 702.07
10 | 01290003@1 | 钢板综合 | kg | 12.72 | 4.2 |  | 53.42
11 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 20.1161 | 26.42 |  | 531.47
12 | 02270020 | 白布 | kg | 10.7595 | 2.75 |  | 29.59
13 | 02270070 | 土工布 | m2 | 3.989 | 2.6 |  | 10.37
14 | 03010240@1 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 52.6551 | 0.68 |  | 35.81
15 | 03011145 | 地脚螺栓M12×150 | 十套 | 21.624 | 10.64 |  | 230.08
16 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 20.2808 | 10.38 |  | 210.51
17 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 16.4408 | 5.04 |  | 82.86
18 | 03011630@1 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 5.406 | 14.12 |  | 76.33
19 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 5.82 |  | 4.75
20 | 03013431@1 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 55.6928 | 0.6 |  | 33.42
21 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 8.3291 | 0.94 |  | 7.83
22 | 03135001@1 | 低碳钢焊条综合 | kg | 19.2387 | 5.6 |  | 107.74
23 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.16 | 7.69 |  | 1.23
24 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048 | 8.55 |  | 0.41
25 | 03139091 | 冲击钻头φ6~12 | 个 | 3.5628 | 3.45 |  | 12.29
26 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 79.0111 | 0.43 |  | 33.97
27 | 03139321 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0699 | 12.82 |  | 0.9
28 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 5.9165 | 4.57 |  | 27.04
29 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 12.07 |  | 0.24
30 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 3.7057 | 12.07 |  | 44.73
31 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 | kg | 3.4929 | 13.58 |  | 47.43
32 | 13010510 | 调和漆 | kg | 3.18 | 12.07 |  | 38.38
33 | 13030240@1 | 厚漆 | kg | 0.106 | 19.27 |  | 2.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 13030790 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.18 | 13.58 |  | 43.18
35 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.9133 | 13.58 |  | 66.72
36 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.9106 | 13.58 |  | 12.37
37 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.9722 | 6.2 |  | 12.23
38 | 14010010@1 | 清油 | kg | 0.053 | 13.07 |  | 0.69
39 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 14.7913 | 9.81 |  | 145.1
40 | 14050040 | 溶剂汽油 | kg | 1.6999 | 7.17 |  | 12.19
41 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.2329 | 3.94 |  | 0.92
42 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.82 | 14.45 |  | 11.85
43 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.9861 | 6.33 |  | 6.24
44 | 14410600@1 | 胶粘剂 | kg | 0.5 | 1.88 |  | 0.94
45 | 14430215-1 | 塑料胶粘带20m×50mm | 卷 | 7.95 | 4.72 |  | 37.52
46 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 7.25 | 0.4 |  | 2.9
47 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.15 | 2.4 |  | 0.36
48 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.46 | 57.88 |  | 26.62
49 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 49.1567 | 4.19 |  | 205.97
50 | 28110210@1 | 铜芯电缆WDZ-YJY-B1-3×10mm² | m | 3319.8195 | 28.24 |  | 93751.7
51 | 29060140@1 | 刚性难燃管PC40 | m | 343.783 | 5.22 |  | 1794.55
52 | 29060295 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 65.6313 | 0.99 |  | 64.97
53 | 29060345 | 难燃塑料管卡子40 | 个 | 265.8068 | 0.8 |  | 212.65
54 | 29060380 | 难燃塑料管三通40 | 个 | 9.8447 | 2.11 |  | 20.77
55 | 29060415 | 难燃塑料管伸缩接头40 | 个 | 6.5631 | 1.89 |  | 12.4
56 | 29060450 | 难燃塑料管弯头40 | 个 | 6.5631 | 1.85 |  | 12.14
57 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 166.24 | 2.37 |  | 393.99
58 | 34110010 | 水 | m3 | 0.19 | 4.58 |  | 0.87
59 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.23 |  | 1.27
60 | 55090090@1 | 配电箱B-b1APb-CDZ1 | 台 | 1 | 35676.34 |  | 35676.34
61 | 55090090@2 | 配电箱B-b1APb-CDZ2 | 台 | 1 | 35676.34 |  | 35676.34
62 | 55490020@1 | 交流充电桩7KW | 台 | 53 | 1200 |  | 63600
63 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 3.4259 | 501 |  | 1716.38
64 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 0.0591 | 1 |  | 0.06
65 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 0.0144 | 0.77 |  | 0.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：建设工程南区-充电桩工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 99450650 | 维护费 | 元 | 0.0664 | 1 |  | 0.07
67 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 120.3336 | 1 |  | 120.33
68 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 342.7682 | 0.77 |  | 263.93
69 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 79.8557 | 1 |  | 79.86
70 | 99451300@1 | 校验费 | 元 | 12.619 | 1 |  | 12.62
71 | 99450640 | 检修费 | 元 | 29.488 | 1 |  | 29.49
72 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 13.5027 | 8.31 |  | 112.21
73 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 114.3412 | 1 |  | 114.34
74 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 203.7686 | 0.77 |  | 156.9
75 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 107.5787 | 1 |  | 107.58
76 | 99451280 | 其他机具费 | 元 | 212 | 1 |  | 212
77 | ZCFTZ@1 | 主材费调整 | 元 | -0.0233 | 1 |  | -0.02
78 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1256.5972 | 1 |  | 1256.6
79 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0233 | 1 |  | -0.02
80 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 0.1113 | 5.86 |  | 0.65
81 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 0.089 | 3.54 |  | 0.32
82 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0035 | 1348.1 |  | 4.72
83 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 0.072 | 33.14 |  | 2.39
84 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 0.048 | 7.05 |  | 0.34
85 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 115.89 | 0.43 |  | 49.83
86 | 29030030@1 | 充电桩桥架（托盘式,热镀锌）200mm×100mm | m | 198.9445 | 51.01 |  | 10148.16
|  | 合计 |  |  |  |  | 294568.32